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ANEXO No 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CUMPLIMIENTO


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	Unidad de Medida 
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Mantenimiento preventivo de puntos eléctricos y red regulada: inspección, limpieza, ajuste, revisión de conexiones, verificación de funcionamiento, pruebas eléctricas y mantenimiento preventivo de puntos eléctricos, tomas, circuitos ramales, tablero eléctrico, canalizaciones y demás elementos de la red regulada.
	UN
	1
	
	

	2
	Suministro e instalación de tomacorriente
	UN
	1
	
	

	3
	Suministro e instalación de adaptador/terminal conduit 3/4".
	UN
	1
	
	

	4
	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 63A.
	UN
	1
	
	

	5
	Suministro e instalación de breaker monopolar enchufable 20A.
	UN
	1
	
	

	6
	Suministro e instalación de tubería PVC SCH 40 de 3/4".
	UN
	1
	
	

	7
	Mantenimiento preventivo del sistema de iluminación: inspección, limpieza, revisión de conexiones, circuitos ramales, canalizaciones, pruebas de funcionamiento y mantenimiento de luminarias instaladas (15 paneles LED de 60x60 cm y 48W con sus respectivos circuitos).
	UN
	1
	
	

	8
	Suministro e instalación de panel LED 60x60 cm 48W.
	UN
	1
	
	

	9
	Suministro e instalación de tubería Schedule 40.
	UN
	1
	
	

	10
	Mantenimiento preventivo del sistema de iluminación: inspección, limpieza, revisión de conexiones, circuitos ramales, canalizaciones, pruebas de funcionamiento y mantenimiento de luminarias instaladas (15 paneles LED de 60x60 cm y 48W con sus respectivos circuitos).
	UN
	1
	
	

	11
	Suministro e instalación de panel LED 60x60 cm 48W.
	UN
	11
	
	

	12
	Suministro e instalación de tubería Schedule 40.
	UN
	11
	SI
	

	13
	Suministro e instalación de cableado LSHF C, 14 AWG libre de halógeno, por metro.
	UN
	1
	SI
	



* CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN (en caso de que aplique)
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

	ITEM
	DESCRIPCION
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	El proveedor debe garantizar y confirmar por escrito que los productos son originales según lo pedido, y también los que se necesiten por garantía. (Documento firmado por el representante legal)
	
	

	2
	El oferente deberá confirmar por escrito que se compromete a respetar las normas de seguridad para entrar a las instalaciones policiales, enviando a su personal correctamente identificado y con los equipos de seguridad necesarios, previo acuerdo con el supervisor del contrato, durante todo el tiempo que dure el servicio. (Adjuntar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	3
	MANEJO AMBIENTAL 

El contratista en cumplimiento al El Decreto 4741 de 2005, unificado en el año 2015 en el Título 6 del Decreto 1076, en el cual se  define a los residuos peligrosos como aquellos residuos o desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados a las personas y entornos naturales , por lo tanto el contratista se compromete a dar disposición y destino final a todos los residuos generales en el cumplimiento al  objeto del presente proceso contractual.

Para cumplimiento de lo anterior deberá anexar certificación escrita en donde certifique el cumplimiento y compromiso del anterior requerimiento, además deberá presentar certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios y Anexar certificación firmada por el representante legal.

El Oferente y futuro Contratista deberá certificar por escrito con la oferta, que no se encuentra registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue; para lo cual deberá anexar con la oferta, el pantallazo vigente (no superior a 15 días de consulta) del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.
	
	

	4
	Los gastos de transporte y otros costos relacionados con la entrega de los productos de este proceso serán responsabilidad del contratista y no implicarán un costo extra al valor indicado en la propuesta. (Adjuntar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	5
	El Oferente deberá demostrar que en los procesos de fabricación, transporte y venta de los productos a suministrar, establecidos en el objeto del proceso, se ha cumplido con todos los requisitos legales ambientales vigentes relacionados con su actividad económica y los bienes ofrecidos; asegurando que los productos solicitados no contienen ni utilizan sustancias químicas, tóxicas, corrosivas, peligrosas o irritantes que puedan afectar negativamente el medio ambiente, los recursos naturales, la capa de ozono o representar riesgos para la salud humana.

De esto, debe quedar constancia durante la ejecución del contrato, en las fichas técnicas que el Contratista tiene que entregar al supervisor del contrato, junto con la entrega de los elementos definidos para cumplir con el objeto del contrato. (Adjuntar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	6
	Quien quede como contratista deberá asegurar que conservará los precios y términos ofrecidos durante la duración del presente contrato, dado que no se efectuarán modificaciones ni aumentos fiscales al presupuesto vigente del posible contrato. (Certificación firmada por el representante legal).
	
	

	7
	CAPACIDAD OPERATIVA: Para asegurar la continuidad del servicio y la prontitud en la atención de cualquier requerimiento derivado del objeto contractual la Policía nacional requiere que el oferente demuestre una capacidad operativa específica que garantice la eficiencia y la inmediatez en la prestación del servicio.

Sede y/o sucursal en el área de la ciudad de Sincelejo: Con el fin de garantizar la prontitud en la aplicación de garantías suministro de repuesto y/o ejecución de mantenimiento correctivo, el oferente deberá contar con mínimo una (01) sede y/o sucursal en el área de la ciudad de Sincelejo.

Esta exigencia es crucial dada la naturaleza permanente e interrumpida del servicio que presta la Policía nacional como institución de estado. Se requiere una disponibilidad de dos (02) horas sin costo adicional para atender cualquier eventualidad, lo cual solo se es posible con una presencia local que permita una respuesta ágil.

Capacidad administrativa y operacional propia: Se requiere que el oferente certifique que posee la capacidad administrativa y operacional propia necesaria para cumplir a cabalidad con todas las exigencias contenidas en este estudio de conveniencia y oportunidad.

Esta capacidad incluye la infraestructura del personal y los recursos logísticos para la ejecución integral del contrato. Dicha información será confirmada mediante la revisión de la documentación legal y comercial del oferente, como el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio correspondiente, donde se evidencia la sede o sucursal en el área de la ciudad de Sincelejo, y su objeto social sea acorde con el servicio a prestar. 
(Anexar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	8
	EQUIPO DE TRABAJO

Con el fin de garantizar la calidad de los servicios a contratar, propendiendo por la idoneidad del personal que se vincula al proyecto contractual, el proponente deberá certificar en su oferta que cuenta con el personal debidamente entrenado y capacitado Para el cumplimiento del objeto del presente proceso de contratación, de forma tal que se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, como mínimo deberán ser:

UN (1) INGENIERO ELECTRICO, MECANICO O ELECTRONICO.

· Título profesional de Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Mecánico, o Ingeniero Electrónico, y su respectiva acta de grado.
· Especialización en Gerencia de Mantenimiento.
· Matricula profesional.
· Certificado de vigencia de matrícula profesional.
· Certificado coordinador de trabajo seguro en alturas vigente.
· Certificado de trabajo seguro en alturas vigente. 

Deberá presentar las certificaciones o diplomas de entidad educativa autorizada. 

UN (1) TÉCNICO ELÉCTRICO.

· Título Técnico o tecnólogo en mantenimiento de equipos eléctricos y/o construcción y montaje de instalaciones eléctricas.
· Certificado de Curso avanzado en alturas o Reentrenamiento Vigente.
· Tarjeta CONTE clase 6.
· Formación certificada en sistemas de protección contra incendios o afines en casos de emergencia.

Deberá presentar las certificaciones o diplomas de entidad educativa autorizada. 

UN (1) TÉCNICO Y/O TECNÓLOGO EN ELECTRÓNICA O EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 

· Titulo Técnico o tecnólogo en electrónica o mantenimiento electrónico.
· Certificado de Curso avanzado en alturas o Reentrenamiento Vigente.
· Formación certificada en sistemas de protección contra incendios o afines en casos de emergencia.

Deberá presentar las certificaciones o diplomas de entidad educativa autorizada. 
	
	

	9
	El oferente se compromete a reemplazar los elementos y/o productos, que se requieren contratar dentro de los primeros cinco (05) días calendario a partir de la solicitud, por otros, en los siguientes casos: Por no reunir los requisitos, características y condiciones técnicas solicitadas y/o Cuando presenten imperfecciones. (Anexar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	10
	Durante el periodo de garantía, el contratista debe atender los diferentes requerimientos técnicos vía telefónica y email, contando con una disponibilidad de horarios hábiles de oficina. (Anexar certificación por el representante legal).
	
	

	11
	El oferente deberá suministrar y distribuir los elementos solicitados, debidamente embalados y sin deterioro alguno, en horario de 08:00 AM a 12:00 M y de 02:00 PM a 05:00 PM de lunes a domingo. (Anexar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	12
	El oferente deberá garantizar que el personal destinado para el cumplimiento del objeto contractual, use en todo momento la dotación requerida según la labor que ejecute y siguiendo en estos casos lo determinado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. La mínima dotación exigida será casco, botas, overol y guantes, gafas protectoras, tapa oídos y/o caretas, entre otros elementos que se requieran según el tipo de actividad a realizar.
	
	

	13
	El Oferente deberá garantizar como mínimo tres (3) meses de Garantía de todos los mantenimientos preventivos y correctivos.  
	
	

	14
	El contratista deberá certificar que cuenta con la capacidad administrativa y operacional necesaria para atender los requerimientos realizados por el Contratante, para el mantenimiento y/o reparación de los equipos de ofimática, comunicaciones y audiovisuales anexar certificado.
	
	

	15
	Una vez realizado el mantenimiento preventivo y/o correctivo, los equipos deben ser entregados por parte del contratista al señor jefe del Grupo Incorporación Sucre, jefe centro vacacional Tolú o quien haga sus veces, para su respectiva evaluación, quien firmara el recibido a satisfacción.
	
	

	16
	En caso que se presente un requerimiento por garantía, éste deberá ser reparado nuevamente y entregado en un término no mayor a (24) horas, sin ningún costo adicional.
	
	

	17
	En caso de ocurrir un daño al equipo durante el mantenimiento preventivo y/o correctivo por parte de la empresa, el oferente, se hará responsable por el bien, y reparará el equipo con los elementos que sean necesarios sin perder su integridad y originalidad, sin costo alguno.
	
	

	18
	Una vez realizado el servicio, los equipos e instalaciones deben ser entregados en perfectas condiciones de aseo
	
	

	19
	Cuando el taller determine que los equipos requieran servicios adicionales a las descritas en la orden de trabajo, el contratista deberá presentar por escrito un listado con su respectiva justificación.
	
	

	20
	Una vez presentada la necesidad del servicio y sea notificada al contratista por el supervisor del contrato este deberá enviar el técnico idóneo a las instalaciones policiales en plazo no máximo 6 horas.
	
	

	21
	El lugar de prestación de servicio de Mantenimiento de red eléctrica y regulada se realizará  en las dependencias del Grupo Incorporación Sucre, ubicado en el kilómetro 2 vía a Cartagena, vereda las Brujas, Escuela de carabineros RAFAEL NUÑEZ, donde tendrán que trasladarse los técnicos ( sin costo adicional); en caso que sea necesario trasladar el equipo (será sin costo adicional), a las instalaciones del contratista por motivos de complejidad del arreglo este se realizara con previa coordinación con el supervisor del contrato y una vez realizado el mantenimiento será devuelto en óptimas condiciones con plazo de 48 horas.
	
	

	22
	En caso de requerirse un elemento o servicio los cuales que no estén contemplados en el pliego definitivo y/o contrato, la Policía Nacional podrá incluir los elementos que considere necesarios al catálogo de servicios y/o productos, para lo cual el supervisor deberá presentar ante el contratista solicitud y mínimo tres cotizaciones acordes a los precios del mercado, que se someterá a un análisis comparativo por parte del supervisor del contrato, previa autorización de las partes, este será incluido en el catálogo de servicios, productos o elementos.
	
	

	23
	Teniendo en cuenta la responsabilidad que le asiste a la Policía Nacional Departamento de Policía Sucre en la protección y conservación del medio ambiente, el oferente deberá adjuntar con su oferta la certificación ISO 14001 por la entidad ambiental correspondiente y/o certificado de disposición final de los elementos de quienes realizaran dicha disposición a los elementos inservibles originados en la ejecución del contrato, de acuerdo a las normas ambientales vigentes, quien informara cada vez que se haga la disposición final de los elementos.
	
	

	24
	 Los oferentes no deben encontrarse en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA.
	
	

	25
	EL OFERENTE Deberá certificar que brindará la asesoría cuando se requiera o solicite en el modo y empleo de los servicios derivados del presente contrato, al personal del Grupo Incorporación Sucre y Centro vacacional Tolú.
	
	

	26
	EL OFERENTE deberá certificar sobre los elementos o repuestos que serán suministrados, los costos asociados al mismo (gastos de transporte, mano de obra, insumos) que se requieran para la elaboración del objeto del contrato, impuestos etc. Serán asumidos por el contratista. 
	
	

	27
	EL OFERENTE deberá certificar que realizara el cambio de los repuestos de los equipos en caso que en el momento de recibirlos por parte de los supervisores estos, presenten alguna anomalía en su empaque, (abierto, roto, defectuoso, muestras de mal almacenamiento), en su composición o características organolépticas lo cual no lo haga apto para su utilización y empleo, efectuara su cambio y/o reposición, sin costo alguno para la Policía Nacional, el cual no debe ser superior a 10 horas a partir de su solicitud por parte de la entidad. 
	
	

	28
	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El oferente deberá cumplir con: 

· El decreto 1072 del 2017 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con todas las normas relacionadas con el SG-SST.
· La Resolución No. 1111 del 2017 “Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
· La documentación de los funcionarios que ingresen a las instalaciones para la entrega de los elementos, deberá portar cédula de ciudadanía, carne EPS y ARL.   
· Tomando como criterio orientador el principio selección objetiva, el oferente presentará documentos en la que indique de manera expresa, el cumplimiento de la implementación y la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aplicado al oferentes que presenta la oferta, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo y demás normas que lo complementen y /o adicionen, el cual debe ser verificado antes y durante la ejecución del contrato. (Para el cumplimiento de lo anterior deberá):

· Anexar certificación de implementación de Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
· Anexar la certificación del responsable del diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con su respectiva licencia/ Resolución que lo acrediten.
· Anexar Política y Objetivos del SG-SST.
· Presentar certificado de la ARL (Sura, Colmena, Colpatria, Positiva, entre otras), donde se reporte que cuentan con Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SST) de acuerdo a los establecido en la Resolución 0312/2019, no mayor a 30 días, cumplimiento del certificado de SGSST emitido por la ARL.
· Certificado de realización y aprobación del curso en SGSST, con un mínimo de 50 horas y si esta esta desactualizado el de 20 horas, título y licencia del responsable del SGSST de la empresa.

El contratista deberá certificar que cumple y tiene aplicado en su empresa el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST); Por lo tanto, deberá anexar la constancia del documento en donde estén definidos claramente los objetivos de la política de SST, las obligaciones de los trabajadores, la ARL y el empleador. 

El SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO debe ser firmado por un Profesional o tecnólogo con licencia vigente, para lo cual debe anexar copia de sus documentos (certificación de responsables con su licencia vigente en Salud Ocupacional) si el profesional no firma y/o no aporta todas las certificaciones aquí requeridas, se entenderá como no habilitado por incumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas.
	
	

	29
	CAPACIDAD OPERATIVA:
Con el fin de garantizar la calidad del servicio y teniendo en cuenta aspectos tales como: plazo de ejecución, lugar de entrega y demás, el oferente certifica por escrito que cuenta con suficiente capacidad operativa, administrativa, logística y los equipos tecnológicos para dar cumplimiento a la entrega de los bienes objeto de contratación, lo anterior con el fin de evitar posibles incumplimientos en la ejecución de contrato.
	
	








El proponente:

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apodera 
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