## Hoja1
| FORMATO ANEXO 5 - ECONÓMICO | [6 empty] | CÓDIGO: AP-CT-F-84
VERSIÓN :1
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN CONTRACTUAL | [6 empty] | PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 25/04/2025
IC-139-2026
FECHA :
NOMBRE RAZÓN SOCIAL:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  | TELÉFONO CEL:
VIGENCIA DE LA PROPUESTA:
OBJETO A CONTRATAR | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS SEDES PERTENECIENTES A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
ÍTEM | NOMBRE / DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CANTIDAD | CONSUMO PROMEDIO MENSUAL | UNIDAD DE MEDIDA | V/R UNITARIO | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO | PRECIOS TECHO EM-330-2026
1 | PRELIMINARES | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.) | A demanda | No Aplica | M3 |  |  |  | 207762.1
2 |  | EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue y retiro de material excavado). | A demanda | No Aplica | M3 |  |  |  | 232204.7
3 |  | RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero.) | A demanda | No Aplica | M3 |  |  |  | 151544.12
4 |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 54995.85
5 |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros) | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 48396.586
6 |  | DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 94104.01
7 |  | DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 68439.28
8 |  | DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO espesor hasta de 0,20 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 78216.32
9 |  | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS HIDROSANITARIOS. INCLUYE: RETIRO DE GRIFERIA. TAPONADA DE SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. SANITARIOS | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 207762.1
10 |  | DESMONTE DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE - POCETAS - LAVAMANOS. (Incluye cargue y retiro de escombros). | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 179371.08
11 |  | DESMONTE PUNTO ELECTRICO PARA ILUMINACIÓN - TOMAS - INTERRUPTORES. (Incluye cargue y retiro de escombros). | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 94668.07
12 |  | DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye equipo de oxiacetileno, cargue y retiro de material desmontado). | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 112106.925
13 |  | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 46088.7
14 |  | DESMONTE MURO EN DRY WALL (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 41106.17
15 |  | DESMONTE Y RETIRO DE VENTANAS EN MADERA, ALUMINIO O LÁMINA INCLUYE: DESMONTE DE VIDRIOS, ALFAJIAS, JAMBAS PARA CELOCIAS, PERSIANAS Y REJAS. (todo trabajo en alturas debe contemplar el uso de andamios certificado y todos los elementos requeridos para cada actividad) | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 104633.13
16 |  | DESMONTE PUESTO DE TRABAJO (Incluye superficie + estructura de soporte) | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 236670.175
17 |  | DESMONTE PANELES DIVISORIOS | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 36123.64
18 |  | DESMONTE Y RETIRO DE MARCOS CON SU RESPECTIVA ALA DE PUERTAS METÁLICAS, ALUMINIO Y MADERA PARA TODO TIPO DE MURO. DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.70-1.40 M | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 166209.68
19 |  | DESMONTE CANAL EN LAMINA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 53360.195
20 |  | DESMONTE BAJANTE EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 43658.125
21 |  | DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO (Incluye retiro de mantos cargue y retiro de escombros). | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 67912.705
22 |  | DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros) | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 37594.48
23 |  | DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO DUCHA(Incluye cargue y retiro de escombros). | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 84891.03
24 |  | DESMONTE MURO UNA CARA DE SUPERBOARD (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 36381.87
25 |  | RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado) | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 20616.155
26 |  | DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijada, pintura esmalte y reinstalación). | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 157654.77
27 |  | DESMONTERETIRODETUBERÍASHIDROSANITARIASEXISTENTESDE6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 67912.705
28 |  | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 198887.675
29 |  | MANTENIMIENTO DE BARANDAS METÁLICAS (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte, reinstalación y anclaje o pernado). | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 116421.865
30 |  | MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye: Tubo y accesorios). | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 126123.935
31 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, reparación y reinstalación. | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 230418.51
32 |  | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda. | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 92167.285
33 |  | DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO. (Incluye, cargue y retiro de escombros). | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 77614.775
34 |  | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O CERAMICA con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 30318.225
35 |  | DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.) | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 53360.195
36 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN DRYWALL PARA OBRAS. ESTRUCTURA TEMPORAL, FÁCIL DE INSTALAR Y DESINSTALAR, CONSTRUIDA CON PLACAS DE YESO Y PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA DELIMITAR ESPACIOS DE TRABAJO SEGUROS Y CONTROLADOS, PROTEGER A LOS PACIENTES Y AL PERSONAL DE POLVO Y ESCOMBROS, Y AISLAR ÁREAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 181909.35
37 |  | PENDON CON LOGO DE LA SUBRED NORTE SOCIALIZANDO LA ACTIVIDAD QUE SE ESTÁ REALIZANDO (texto a convenir) | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 1164219.84
38 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS | BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 101869.355
39 |  | BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 126123.935
40 |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 92167.285
41 |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 116421.865
42 |  | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 448709.73
43 |  | PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo) | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 545728.05
44 |  | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 642746.37
45 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO DE PRESION 100mm PN-16 | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 921674.04
46 |  | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.07 m ( Con refuerzo) | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 230418.51
47 |  | SONDEO DE LIMPIEZA PARA UNIDADES SANITARIAS OBSTRUIDAS | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 303182.25
48 | MUROS | MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforación y adhesivo epoxico | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 189185.605
49 |  | MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforación y adhesivo epóxico | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 213440.185
50 |  | MURO LADRILLO ESTRUCTURAL Portante Prensado Arcilla 29 x 12 x 9 cm. Perforación vertical. ( Incluye grouting dovelas 2.500 psi.)Anclajes perforación y adhesivo epoxico | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 278927.67
51 |  | MURO EN BLOQUE Concreto estructural liso 12*19*39 cm. (Incluye grouting y refuerzo)Anclajes perforación y adhesivo epoxico | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 303182.25
52 |  | MURO EN DRYWALL DOS CARAS (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 230418.51
53 |  | MURO EN DRYWALL UNA CARA (perfileria cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 174633.095
54 |  | MURO PANEL LIVIANO DIVISORIOS EN SISTEMA DE MURO SECO CONFORMADO POR LÁMINAS DE FIBROCEMENTO RH TIPO SUPERBOARD O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR E=10 MM. ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL GALVANIZADO GR50 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 E=2MM (c/40,5cm). RIELES EN PERFIL TIPO "U". LAS UNIONES O JUNTAS ENTRE LOS PANELES DEBEN IR CORRECTAMENTE SELLADAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA TIPO ETERCOAT DE ETERNIT, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. Incluye tres (3) manos de pintura | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 278927.67
55 |  | MURO SUPERBOARD 8 a 10mm. UNA CARA ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL GALVANIZADO GR50 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC G60 E=2MM (c/40,5cm). RIELES EN PERFIL TIPO "U". LAS UNIONES O JUNTAS ENTRE LOS PANELES DEBEN IR CORRECTAMENTE SELLADAS CON CINTA MALLA Y TRATADAS CON MASILLA TIPO ETERCOAT DE ETERNIT, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. Incluye tres (3) manos de pintura | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 213440.185
56 |  | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES DE MUROS | A demanda | No Aplica | ML |  |  |  | 44870.735
57 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 84891.03
58 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MUROS EN CERÁMICA RECTIFICADA CON MEDIDAS 30 X 60 CM COLOR BLANCO BRILLANTE, TIPO PARED ANTÁRTICA CORONA, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. RESISTENCIA MECÁNICA AL RAYADO. PARA LA INSTALACIÓN SE USARÁ UN ADHESIVO BAJO EN POLVO TIPO PEGACOR FLEX BLANCO CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. JUNTAS DE 3 MM CON BOQUILLA CON LÁTEX COLOR BLANCO TIPO CONCOLOR CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. EL REMATE SUPERIOR SERÁ UN ÁNGULO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 1½” X 1½” E=1/8”. ENTRE EL GUARDAESCOBA Y EL ENCHAPE SE INSTALARÁ UNA DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO TIPO MUNDIAL DE ALUMINIOS REF. 379, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE CERÁMICA, ADHESIVO, CRUCETAS PLÁSTICAS DE 3MM, BOQUILLA, ÁNGULO PARA REMATE SUPERIOR Y DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SOBRE GUARDESCOBAS. ENCHAPE INSTALADO HORIZONTALMENTE. | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 351691.41
59 |  | VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 CAPAS (COLOR BLANCO) INCLUYE MUROS EXISTENTES Y NUEVOS | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 53360.195
60 |  | APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA (COLOR A SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO) | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 63061.67
61 |  | APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE (COLOR A SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO) PARA MARCOS DE PUERTAS Y/O VENTANAS | A demanda | No Aplica | ML |  |  |  | 44870.735
62 | RED HIDRAULICA | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación ) | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 448709.73
63 |  | PUNTO AGUA FRIA 3/4" PVC -P ( Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación ) | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 545728.05
64 |  | PUNTO AGUA FRIA 1" PVC-P ( Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación ) | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 691255.53
65 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA PVC DE 2" | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 400200.57
66 |  | REPARACION PUNTO RED SANITARIA. (Incluye todos los accesorios para su correcto funcioanmiento) | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 164931.025
67 |  | REPARACIÓN PUNTO RED HIDRAULICA (Incluye todos los accesorios para su correcto funcioanmiento) | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 174633.095
68 |  | REPARACIÓN PUNTO RED AGUAS LLUVIAS (Incluye todos los accesorios para su correcto funcioanmiento) | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 157654.77
69 |  | CAMBIO Y REPARACIÓN DE VALVULAS - REGISTROS - CHEQUES - NIPLES | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 351691.41
70 |  | PUNTO A.F. LAVAMANOS 1/2" | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 448709.73
71 |  | PUNTO A.F. SANITARIO DE TANQUE 1/2" | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 424455.15
72 |  | PUNTO A.F. DUCHA 1/2" | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 472964.31
73 |  | PUNTO A.F. LAVAPLATOS 1/2" | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 448709.73
74 |  | PUNTO A.F. POCETA DE ASEO 1/2" | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 436582.44
75 |  | PUNTO A.F. SILLAS ODONTOLOGIA 1/2" | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 472964.31
76 | INSTALACIONES ELECTRICAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2". | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 54572.805
77 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 67912.705
78 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1". | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 84891.03
79 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 6912555.3
80 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA BIFÁSICO DE 2 x 100A, Nivel de Tensión 240V, Corriente de cortocircuito 65kA. INCLUYE ACCESORIO DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 4487097.3
81 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de color 6500 K o similar. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 351691.41
82 |  | SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 448709.73
83 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾´´, CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 569982.63
84 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA 15 A 12OV NEMA 5 -15R LEVITON. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾´´, CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 545728.05
85 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA 15 A 12OV REGULADA COLOR NARANJA NEMA 5 -15R LEVITON. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾´´, CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 642746.37
86 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA 15 A 12OV NEMA 5 -15R LEVITON. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾´´, CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 545728.05
87 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DOBLE GFCI 15 A 12OV NEMA 5 -15R LEVITON. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾´´, CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 691255.53
88 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA BIFASICA 208 V 20A NEMA 5 20R LEVITON, INCLUYE CAJA GALVANIZADA INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾´´, CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 776146.56
89 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA TRIFÁSICA 208 V 30A NEMA 5 20R LEVITON, INCLUYE CAJA GALVANIZADA INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO, TRES METROS DE ACOMETIDA 3X12 AWG LS, TRES METROS DE TUBERÍA EMT ¾´´, CONEXIÓN DE TOMA ELÉCTRICA SEGÚN NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE Y SEGÚN NORMATIVIDAD RETIE Y NTC 2050 | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 933801.33
90 |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 448709.73
91 |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT IMC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 472964.31
92 |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 472964.31
93 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 691255.53
94 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED DE 108W, Flujo lumínico de 13.390 lm. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 1176347.13
95 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA EN COLD ROLLED CALIBRE 22 DE 12X5 cM CON DIVISIÓN, EN RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 116421.865
96 |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCIÓN DE FALLA TIERRA GFCI 20A. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 715510.11
97 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 181909.35
98 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 230418.51
99 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 278927.67
100 | CIELORASOS | CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura. Incluye apertura de vanos para luminarias. | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 206163.93
101 |  | CIELO RASO FIBROCEMENTO 8 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 20-24) Incluye masillado total y tres (3) manos de pintura. Incluye apertura de vanos para luminarias. | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 237694.765
102 |  | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye tres (3) manos de pintura. Incluye apertura de vanos para luminarias. | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 213440.185
103 |  | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura. Incluye apertura de vanos para luminarias. | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 237694.765
104 |  | MEDIA CAÑA EN PVC anclajes sistema click | A demanda | No Aplica | M |  |  |  | 44870.735
105 |  | TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL 0,60 X 0,60 mt. (Refuerzos en perfilería metálica, Cal .24-26, marco en ángulo perimetral . Incluye tres (3) manos de pintura. | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 448709.73
106 |  | MEDIA CAÑA TECHO - PARED | A demanda | No Aplica | ML |  |  |  | 53360.195
107 |  | MEDIA CAÑA PARED - PARED | A demanda | No Aplica | ML |  |  |  | 53360.195
108 |  | MEDIA CAÑA PARED - PISO Granito fundido en sitio h = 10 a 15 cm. ( Incluye fundida, pulida y brillada) | A demanda | No Aplica | ML |  |  |  | 206163.93
109 | PISOS - ACABADOS | ADECUACIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 Cm (Restitución del alistado ymaterial de piso, corte con disco diamantado, barandas en acero inoxidable.) | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 691255.53
110 |  | REPARACION CONTRAPISO E= 7CM CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZONAS EN MAL ESTADO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15 (Demolición, materiales incluyendo el de adhesión, así como el retiro de escombros de la parte afectada.) | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 303182.25
111 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO BALDOSA DE GRANITO VIBROPRENSADA COLOR BLANCO HUILA TIPO ALFA O SIMILAR 30X30CM (INCLUYE EMBOQUILLADO, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA), SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. MORTERO DE PEGA 1:4 CON ESPESOR MÍNIMO DE 3 CM. JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS ENTRE 2 Y 7 MM. SELLADO JUNTAS DE HASTA 2 MM, CON LECHADA DE CEMENTO CON COLORANTE MINERAL DE IGUAL COLOR AL BALDOSÍN, ANTES DEL FRAGUADO DEL MORTERO DE PEGA. LIMPIEZA DEL TABLÓN ANTES QUE EL EMBOQUILLADO SE ENDUREZCA. DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO CON ESMERILES Y A MÁQUINA. LIMPIEZA CON TRAPO IMPREGNADO CON ACPM. | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 400200.57
112 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS BAÑOS EN CERÁMICA RECTIFICADA CON MEDIDAS 30 X 60 CM COLOR BLANCO BRILLANTE, TIPO PARED ANTÁRTICA CORONA, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. RESISTENCIA MECÁNICA AL RAYADO. PARA LA INSTALACIÓN SE USARÁ UN ADHESIVO BAJO EN POLVO TIPO PEGACOR FLEX BLANCO CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. JUNTAS DE 3 MM CON BOQUILLA CON LÁTEX COLOR BLANCO TIPO CONCOLOR CORONA SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. EL REMATE SUPERIOR SERÁ UN ÁNGULO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE DE 1½” X 1½” E=1/8”. ENTRE EL GUARDAESCOBA Y EL ENCHAPE SE INSTALARÁ UNA DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO TIPO MUNDIAL DE ALUMINIOS REF. 379, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE CERÁMICA, ADHESIVO, CRUCETAS PLÁSTICAS DE 3MM, BOQUILLA, ÁNGULO PARA REMATE SUPERIOR Y DILATACIÓN DE 1" EN ALUMINIO PARA INSTALACIÓN SOBRE GUARDESCOBAS. ENCHAPE INSTALADO HORIZONTALMENTE. | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 351691.41
113 | CARPINTERÍA EN MADERA Y METALICA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN BATIENTES,TERMINADA CON ANTICORROSIVO,PINTURA EN ESMALTE COLOR,INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES.INSTALADA. | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 933801.33
114 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON REJILLA SUPERIOR,TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR,INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES.INSTALADA. | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 1006565.07
115 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 TERMINADA CON ANTICORROSIVO,PINTURA EN ESMALTE COLOR,INCLUYE VIDRIO DE 4MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES.INSTALADA. | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 885292.17
116 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTIMACHUCÓN,INCLUYE HERRAJES,CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD,TERMINADA,PINTADA E INSTALADA. | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 1176347.13
117 |  | Suministro transporte e instalación de puertas doble ala 1.50x2.20m, doble ala, entamborada en lamina triplex con bastidores perimetrales, con bisagras baiben, puertas batientes. Acabado cromo mate de zocalo a plomo con puerta de lámina en acero inóxidable de cal 18, h=0.10m pegado al ala en todo su perimetro, incluido el canto del ala, bisagras, tope y todo lo necesario para su correcta instalación.) | A demanda | No Aplica | UN |  |  |  | 4487097.3
118 | OTROS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA ESMALTADA COLOR BLANCO, PARA MOVILIDAD REDUCIDA. MODELO DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL DE CORONA O SIMILAR DE CALIDAD SUPERIOR. INCLUYE SIFÓN Y DESAGÜE A PARED. SUPERIOR. SISTEMA DE FIJACIÓN A MURO POR MEDIO DE DOS BRAZOS METÁLICOS DE SOPORTE Ø=8.7 CM EN ACERO INOXIDABLE TUBULAR REDONDO L=41.7 CM. INCLUIDA GRIFERÍA DE LAVAMANOS | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 2389076.13
119 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL CON MEDIDAS ADA CUMPLE CON CONDICIONES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, CONSTA DE TAZA SANITARIA TIPO ADRIÁTICA ALONGADA DE CORONA, SIMILAR O DE CALIDAD SUPERIOR. MEDIDAS L=64 CM CM A=39 CM H=43 CM. RACOR METÁLICO DE 1 1/2” PARA FÁCIL INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO O VÁLVULAS DE DESCARGA TIPO PUSH INCRUSTADA EN MURO. ENTRADA POSTERIOR OCULTA; . INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON KIT DE INSTALACIÓN PARA SOPORTE DEL SANITARIO, BRIDA DESMONTABLE, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN A PISO. INCLUIDO FLUXÓMETRO | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 4487097.3
120 |  | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DISCAPACITADOS FIJA A MURO L= 60CMS | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 933801.33
121 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ABATIBLE AMURO EN ACERO INOXIDABLE-DISCAPACITADOS | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 1176347.13
122 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÒN BARRA FIJA EN "L" EN ACERO INOXIDABLE-DISCAPACITADOS | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 1321874.61
123 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 18" FIJA | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 691255.53
124 |  | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | A demanda | No Aplica | M2 |  |  |  | 20616.155
125 |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIODGRADABLES(TEJAS ASBESTO CEMENTO,TUBERÍAS,VIDRIOS,ESPEJOS, PVC, ETC) | A demanda | No Aplica | M3 |  |  |  | 448709.73
126 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE FUNDIDA EN PISOS ANCHO 5 CMS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA | A demanda | No Aplica | ML |  |  |  | 53360.195
127 |  | POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 2.500 psi, 0,60 x 0.45 x 0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, rejilla 3" x 2", enchape en ceramica blanco satinado de 30,5x60, win de aluminio y llave terminal jardin de 1/2") | A demanda | No Aplica | UND |  |  |  | 3031822.5
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 65084057.626
NOTA 1: La validez de la cotización es de DOS (02) meses NOTA 2: Las propuestas no deben pasar el valor del Estudio de Mercado referenciado que se visualizan en cada ítem NOTA 3: Se acepta la forma de pago a noventa (90) días después de la radicación de la factura
Nombre y firma del Representante Legal