| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % DESCUENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARA PTZ (DAHUA DH-SD6CE245UN-HNI) |  | 7 |  |  |  |  |
| 1 | Limpieza de lente y cúpula | 7 | $ 79.042 | $ 553.296 |  |  |
| 2 | Prueba de movimiento PTZ: limpiar, lubricar, probar en sitio y remotamente que la cámara gire adecuadamente a 360 grados horizontal, que los presets y patrones de patrullaje funcionen correctamente. | 7 | $ 40.148 | $ 281.038 |  |  |
| 3 | Calibración y ajuste de contorno de imagen: ajustar niveles de resolución, zoom, color, contraste, nitidez, ajuste infrarrojos IR. | 7 | $ 37.561 | $ 262.927 |  |  |
| 4 | Revisión de cableado y conectores: limpiar, lubricar, ajustar cableado y conectores de las cámaras, recubrir térmicamente que las conexiones de red y alimentación estén firmes y limpias. | 7 | $ 117.112 | $ 819.784 |  |  |
| 5 | Prueba de grabación y red comprobar que esté grabando correctamente en el NVR o almacenamiento designado la dirección IP, el acceso remoto y la latencia en la transmisión. | 7 | $ 115.231 | $ 806.617 |  |  |
| 6 | Ajuste de preset y patrullas: Ajustar los puntos predefinidos y rondas automáticas. | 7 | $ 90.099 | $ 630.693 |  |  |
| 7 | Revisión interna: limpiar placa electrónica, eliminar polvo interno o corrosión, aplicar lubricación (si corresponde) en partes móviles del motor PTZ. | 7 | $ 45.990 | $ 321.930 |  |  |
| 8 | Prueba de resistencia climática: Hacer pruebas de rociado, inmersión o presión de los sellos IP (resistencia al agua y polvo). | 7 | $ 58.026 | $ 406.184 |  |  |
| ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARA TIPO BULLET (DH-IPC-HFW5541EN-ZE) |  | 24 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza de lente, carcasa y conectores | 24 | $ 90.099 | $ 2.162.376 |  |  |
| 2 | Calibración y ajuste de contorno de imagen: ajustar niveles de resolución, zoom, color, contraste, nitidez, ajuste infrarrojos IR. | 24 | $ 191.254 | $ 4.590.088 |  |  |
| 3 | Revisión de cableado y conectores: limpiar, lubricar, ajustar cableado y conectores de las cámaras, recubrir térmicamente que las conexiones de red y alimentación estén firmes y limpias. | 24 | $ 110.330 | $ 2.647.920 |  |  |
| 4 | Prueba de resistencia climática Hacer pruebas de rociado, inmersión o presión de los sellos IP (resistencia al agua y polvo). | 24 | $ 223.911 | $ 5.373.856 |  |  |
| ITEM 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARA TERMICA HIKVISION BALA METALICA 2MP 4443425 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza de lente, carcasa y conectores | 1 | $ 95.629 | $ 95.629 |  |  |
| 2 | Calibración y ajuste de contorno de imagen: ajustar niveles de resolución, zoom, color, contraste, nitidez, ajuste infrarrojos IR. | 1 | $ 150.478 | $ 150.478 |  |  |
| 3 | Revisión de cableado y conectores: limpiar, lubricar, ajustar cableado y conectores de las cámaras, recubrir térmicamente que las conexiones de red y alimentación estén firmes y limpias. | 1 | $ 191.254 | $ 191.254 |  |  |
| 4 | Prueba de resistencia climática Hacer pruebas de rociado, inmersión o presión de los sellos IP (resistencia al agua y polvo). | 1 | $ 193.762 | $ 193.762 |  |  |
| ITEM 4: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARA TIPO MINI DOMO FIJA INTERIOR (DH-IPC-HDBW5541EN-ZE) |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza de cúpula/ Domo acrílico, carcasa y estructura | 1 | $ 110.445 | $ 110.445 |  |  |
| 2 | Calibración y ajuste de contorno de imagen: ajustar niveles de resolución, zoom, color, contraste, nitidez, ajuste infrarrojos IR, detección de movimiento, línea virtual y rostro | 1 | $ 138.284 | $ 138.284 |  |  |
| 3 | Revisión de cableado y conectores: limpiar, lubricar, ajustar cableado y conectores de las cámaras y verificar que las conexiones de red y alimentación estén firmes y limpias. | 1 | $ 193.762 | $ 193.762 |  |  |
| 4 | Respaldo de configuración: Exporta la configuración actual por si se requiere restaurar en el futuro. | 1 | $ 184.785 | $ 184.785 |  |  |
| 5 | Prueba de resistencia climática Hacer pruebas de rociado, inmersión o presión de los sellos IP (resistencia al agua y polvo | 1 | $ 186.980 | $ 186.980 |  |  |
| ITEM 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARA TIPO BALA VIX ZION VZ-42HD/2.1 MP |  | 3 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza general con paño húmedo (no abrasivo) el difusor para mantener eficiencia lumínica | 3 | $ 110.445 | $ 331.336 |  |  |
| 2 | Ajustar y asegurar la estructura (techo, viga, etc.). | 3 | $ 191.254 | $ 573.761 |  |  |
| 3 | Ajustar y Verificar el estado de los conductores y conectores. | 3 | $ 90.099 | $ 270.297 |  |  |
| 4 | Inspeccionar y ajustar el cableado y conexiones. | 3 | $ 178.003 | $ 534.009 |  |  |
| ITEM 6: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR VIX ZION VZ-36HD/2.1 MP |  | 5 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza general con paño húmedo (no abrasivo) el difusor para mantener eficiencia lumínica | 5 | $ 110.445 | $ 552.227 |  |  |
| 2 | Ajustar y asegurar la estructura (techo, viga, etc.). | 5 | $ 108.564 | $ 542.822 |  |  |
| 3 | Ajustar y Verificar el estado de los conductores y conectores. | 5 | $ 93.548 | $ 467.738 |  |  |
| 4 | Inspeccionar y ajustar el cableado y conexiones. | 5 | $ 89.158 | $ 445.792 |  |  |
| 5 | Medir intensidad luminosa y asegurar que esté acorde a las especificaciones (40W). | 5 | $ 227.359 | $ 1.136.797 |  |  |
| ITEM 7: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARA TIPO BALA DAHUA |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpiar y revisar los conectores de alimentación y video. | 1 | $ 108.564 | $ 108.564 |  |  |
| 2 | Limpiar la carcasa exterior. | 1 | $ 110.445 | $ 110.445 |  |  |
| 3 | Ajustar cable de alimentación y revisar que este en buen estado. | 1 | $ 98.960 | $ 98.960 |  |  |
| 4 | Comprobar la conexión de red (si es IP) y que no haya interferencias o desconexiones. | 1 | $ 186.980 | $ 186.980 |  |  |
| ITEM 8: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARA TIPO BALA AXIS P1364 - ACCC8E9E5C5F |  | 4 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza de domo y carcasa exterior. | 1 | $ 121.815 | $ 487.260 |  |  |
| 2 | Prueba de grabación y red comprobar que esté grabando correctamente en el NVR o almacenamiento designado la dirección IP, el acceso remoto y la latencia en la transmisión. | 1 | $ 227.359 | $ 227.359 |  |  |
| 3 | Respaldo de configuración: Exporta la configuración actual por si se requiere restaurar en el futuro. | 1 | $ 223.911 | $ 223.911 |  |  |
| 4 | Prueba de resistencia climática Hacer pruebas de rociado, inmersión o presión de los sellos IP (resistencia al agua y polvo). | 1 | $ 110.445 | $ 110.445 |  |  |
| 5 | Revisar y ajustar cableado y conectores | 1 | $ 92.294 | $ 92.294 |  |  |
| ITEM 9: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR AXIS M3104-LVE - ACCC8E923196 |  | 2 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza de domo y carcasa exterior. | 2 | $ 110.445 | $ 220.891 |  |  |
| 2 | Prueba de grabación y red comprobar que esté grabando correctamente en el NVR o almacenamiento designado la dirección IP, el acceso remoto y la latencia en la transmisión. | 2 | $ 191.254 | $ 382.507 |  |  |
| 3 | Respaldo de configuración: Exporta la configuración actual por si se requiere restaurar en el futuro. | 2 | $ 173.845 | $ 347.689 |  |  |
| 4 | Prueba de resistencia climática Hacer pruebas de rociado, inmersión o presión de los sellos IP (resistencia al agua y polvo). | 2 | $ 114.053 | $ 228.105 |  |  |
| 5 | Revisar y ajustar cableado y conectores | 2 | $ 180.511 | $ 361.023 |  |  |
| ITEM 10: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARA TIPO MINI DOMO FIJA INTERIOR (DAHUA MOD. DH-IPC- HFW5231E-Z) |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza del lente y carcasa | 1 | $ 108.564 | $ 108.564 |  |  |
| 2 | Ajustar cables de red, alimentación, PoE o fuente externa para asegurar conexiones firmes y sin daños. | 1 | $ 173.845 | $ 173.845 |  |  |
| 3 | Ajustar niveles de resolución, zoom, color, contraste, nitidez, ajustes infrarrojos. | 1 | $ 191.254 | $ 191.254 |  |  |
| 4 | Prueba de grabación y red comprobar que esté grabando correctamente en el NVR o almacenamiento designado la dirección IP, el acceso remoto y la latencia en la transmisión. | 1 | $ 193.762 | $ 193.762 |  |  |
| ITEM 11: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Cámara Mini Domo Hikvision BM70V2812 |  | 10 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza del lente y carcasa | 10 | $ 108.564 | $ 1.085.643 |  |  |
| 2 | Ajustar cables de red, alimentación, PoE o fuente externa para asegurar conexiones firmes y sin daños. | 10 | $ 106.997 | $ 1.069.967 |  |  |
| 3 | Prueba de grabación y red comprobar que esté grabando correctamente en el NVR o almacenamiento designado la dirección IP, el acceso remoto y la latencia en la transmisión. | 10 | $ 98.960 | $ 989.603 |  |  |
| ITEM 12: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR 65’ DAHUA |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpiar con aire de baja presión el equipo | 1 | $ 160.511 | $ 160.511 |  |  |
| 2 | Limpieza a ventiladores y rejillas de ventilación | 1 | $ 191.254 | $ 191.254 |  |  |
| 3 | Ajustar imagen, nitidez, color, brillo, el menú OSD y sus opciones | 1 | $ 186.980 | $ 186.980 |  |  |
| 4 | Probar los diferentes puertos de entrada (HDMI, DP, VGA) | 1 | $ 138.284 | $ 138.284 |  |  |
| 5 | Ajuste de tornillos en general | 1 | $ 126.914 | $ 126.914 |  |  |
| ITEM 13: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR 23’ DAHUA DHI-LM24-B200 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpiar con aire de baja presión el equipo | 1 | $ 118.564 | $ 118.564 |  |  |
| 2 | Limpiar la carcasa, especialmente las rejillas de ventilación | 1 | $ 193.762 | $ 193.762 |  |  |
| 3 | Ajuste de tornillos en general | 1 | $ 178.003 | $ 178.003 |  |  |
| 4 | Revisar y ajustar brillo, contraste, color y nitidez para asegurar una imagen adecuada. | 1 | $ 126.914 | $ 126.914 |  |  |
| 5 | Ajustar la configuración de entrada para que coincida con la fuente de video. | 1 | $ 118.564 | $ 118.564 |  |  |
| ITEM 14: MANTENIMIENTO PREVENTIVO WORK STATION DELL 8PR99T2 - 4198306 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpiar el teclado, monitor y periféricos externos con aire comprimido en ventiladores, disipadores, tarjetas y ranuras. | 1 | $ 133.696 | $ 133.696 |  |  |
| 2 | Ajustar cables internos (SATA, alimentación, datos) y comprobar estado de ventiladores y disparadores. | 1 | $ 160.888 | $ 160.888 |  |  |
| 3 | Realizar análisis antivirus y antimalware | 1 | $ 210.544 | $ 210.544 |  |  |
| 4 | Limpiar archivos temporales y optimizar disco | 1 | $ 197.920 | $ 197.920 |  |  |
| 5 | Evaluar estado de disco duro/SSD, memoria RAM y GPU. | 1 | $ 250.693 | $ 250.693 |  |  |
| 6 | Ajuste y verificación de temperaturas de CPU y GPU para evitar sobrecalentamiento. | 1 | $ 237.244 | $ 237.244 |  |  |
| ITEM 15: MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR ACER D18W6 DTVSEAL002943OF1493000 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza de polvo acumulado con aire comprimido, especialmente en ventiladores, disipadores y ranuras de ventilación. | 1 | $ 120.445 | $ 120.445 |  |  |
| 2 | Limpieza de puertos y conexiones externas. | 1 | $ 247.244 | $ 247.244 |  |  |
| 3 | Limpiar teclado, mouse y monitor | 1 | $ 120.445 | $ 120.445 |  |  |
| 4 | Medir valores de voltaje AC de entrada | 1 | $ 148.284 | $ 148.284 |  |  |
| 5 | Realiza pruebas de hardware desde el menú de arranque | 1 | $ 250.693 | $ 250.693 |  |  |
| 6 | Realiza limpieza de archivos temporales y revisa espacio de almacenamiento. | 1 | $ 148.284 | $ 148.284 |  |  |
| 7 | Actualización de Software y Firmware. |  | $ 200.429 | $ 200.429 |  |  |
| ITEM 16: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIÓN DE TRABAJO XPS 8930 SERVICETAG 3JR1BZ2 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza de polvo acumulado con aire comprimido, especialmente en ventiladores, disipadores y ranuras de ventilación. | 1 | $ 131.815 | $ 131.815 |  |  |
| 2 | Limpieza de puertos y conexiones externas. | 1 | $ 120.445 | $ 120.445 |  |  |
| 3 | Limpiar teclado, mouse y monitor | 1 | $ 118.564 | $ 118.564 |  |  |
| 4 | Medir valores de voltaje AC de entrada | 1 | $ 190.313 | $ 190.313 |  |  |
| 5 | Realiza pruebas de hardware desde el menú de arranque | 1 | $ 138.482 | $ 138.482 |  |  |
| 6 | Realiza limpieza de archivos temporales y revisa espacio de almacenamiento. | 1 | $ 150.478 | $ 150.478 |  |  |
| ITEM 17: MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRABADOR VZ/DVR 32CH-HD VIX ZION |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpiar polvo y suciedad: Usar aire comprimido | 1 | $ 118.564 | $ 118.564 |  |  |
| 2 | Probar la fuente de alimentación: Medir voltajes con multímetro. | 1 | $ 140.478 | $ 140.478 |  |  |
| 3 | Ajustar y asegurar que los ventiladores funcionen correctamente y que las rejillas no estén bloqueadas. | 1 | $ 184.785 | $ 184.785 |  |  |
| 4 | Ajustar cables de alimentación, video y datos estén firmes | 1 | $ 240.693 | $ 240.693 |  |  |
| 5 | Hacer pruebas de grabación y reproducción para asegurar que el sistema funcione sin interrupciones | 1 | $ 237.244 | $ 237.244 |  |  |
| 6 | Monitorear que todas las cámaras transmitan imagen nítida y sin interferencias. | 1 | $ 193.762 | $ 193.762 |  |  |
| ITEM 18: MANTENIMIENTO PREVENTIVO NAS SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO, DAHUA, EVS5016S-R |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza interna, Retirar cubierta de chasis, usar aire comprimido para limpiar. | 1 | $ 118.564 | $ 118.564 |  |  |
| 2 | Ajustar cables de alimentación, datos y red. | 1 | $ 250.693 | $ 250.693 |  |  |
| 3 | Comprobar que los ventiladores del servidor estén funcionando correctamente. | 1 | $ 286.765 | $ 286.765 |  |  |
| 4 | Realizar pruebas de grabación y reproducción y ajustar de ser necesario para asegurar que el sistema funciona correctamente | 1 | $ 290.841 | $ 290.841 |  |  |
| 5 | Realiza mantenimiento preventivo si algún disco muestra errores | 1 | $ 296.881 | $ 296.881 |  |  |
| ITEM 19: MANTENIMIENTO PREVENTIVO NVR AXIS S2024 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpiar la carcasa externa | 1 | $ 193.762 | $ 193.762 |  |  |
| 2 | Limpiar las rejillas y ventiladores con aire comprimido para eliminar polvo acumulado. | 1 | $ 237.244 | $ 237.244 |  |  |
| 3 | Monitoreo el estado de los discos duros | 1 | $ 240.693 | $ 240.693 |  |  |
| 4 | Realizar backups periódicos de la configuración y bases de datos | 1 | $ 280.214 | $ 280.214 |  |  |
| 5 | Actualizar el firmware del servidor | 1 | $ 283.976 | $ 283.976 |  |  |
| 6 | Realizar prueba de funciones de alertas y notificaciones. | 1 | $ 237.244 | $ 237.244 |  |  |
| ITEM 20: MANTENIMIENTO PREVENTIVO NVR DAHUA MOD. DSS-4004 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpiar la carcasa externa | 1 | $ 120.445 | $ 120.445 |  |  |
| 2 | Limpiar las rejillas y ventiladores con aire comprimido para eliminar polvo acumulado. | 1 | $ 148.284 | $ 148.284 |  |  |
| 3 | Monitoreo el estado de los discos duros | 1 | $ 283.976 | $ 283.976 |  |  |
| 4 | Realizar backups periódicos de la configuración y bases de datos | 1 | $ 385.725 | $ 385.725 |  |  |
| 5 | Actualizar el firmware del servidor si requiere | 1 | $ 300.643 | $ 300.643 |  |  |
| 6 | Realizar prueba de funciones de alertas y notificaciones. | 1 | $ 286.765 | $ 286.765 |  |  |
| ITEM 21: MANTENIMIENTO PREVENTIVO NVR DAHUA DHI-NVR5216-4KS2 |  | 2 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza del exterior | 2 | $ 120.445 | $ 240.891 |  |  |
| 2 | Limpieza y ajuste de ventiladores y rejillas de ventilación. | 2 | $ 191.254 | $ 382.507 |  |  |
| 3 | Ajustar cables de red, alimentación, video y USB para asegurar conexiones firmes y sin daños | 2 | $ 240.693 | $ 481.385 |  |  |
| 4 | Actualización de firmware si requiere | 2 | $ 237.244 | $ 474.488 |  |  |
| ITEM 22: MANTENIMIENTO PREVENTIVO JOYSTICK DE OPERACIÓN MARCA DAHUA, DHI-NKB-1000 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpiar la superficie, usar aire comprimido para eliminar polvo y suciedad en los espacios entre botones y palanca | 1 | $ 160.280 | $ 160.280 |  |  |
| 2 | Comprueba que la palanca (joystick) se mueve suavemente en todas las direcciones sin atascos ni ruido extraño. | 1 | $ 98.960 | $ 98.960 |  |  |
| 3 | Ajustar todos los botones asegurando que respondan correctamente al tacto y no estén obstruidos | 1 | $ 90.099 | $ 90.099 |  |  |
| 4 | Verificar el cable de conexión, en caso de detectar cortes, desgaste o daños en el conector. Reemplazar. | 1 | $ 49.323 | $ 49.323 |  |  |
| 5 | Conectar el joystick al sistema y prueba la respuesta con la cámara o dispositivo que controla. | 1 | $ 80.297 | $ 80.297 |  |  |
| ITEM 23: MANTENIMIENTO PREVENTIVO patch panel |  | 2 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza técnica interna | 2 | $ 118.564 | $ 237.129 |  |  |
| 2 | Ajuste de conexiones (datos y energía) | 2 | $ 19.917 | $ 39.835 |  |  |
| 3 | Revisión de puertos activos e inactivos | 2 | $ 197.920 | $ 395.841 |  |  |
| 4 | Organización estructurada del cableado | 2 | $ 190.313 | $ 380.627 |  |  |
| 5 | Verificación de funcionamiento general | 2 | $ 247.244 | $ 494.488 |  |  |
| 6 | Identificación de equipos operativos y no operativos | 2 | $ 300.643 | $ 601.286 |  |  |
| ITEM 24: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SWITCH RUIJIE |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpiar polvo y suciedad de la carcasa | 1 | $ 197.920 | $ 197.920 |  |  |
| 2 | Acceder a la consola para revisar logs y estado de puertos (UP/DOWN, errores, colisiones). | 1 | $ 180.511 | $ 180.511 |  |  |
| 3 | Monitorizar temperatura y alertas del sistema | 1 | $ 118.564 | $ 118.564 |  |  |
| ITEM 25: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SWITCH ALCATEL OS6360-P10-US |  | 6 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpiar polvo y suciedad de la carcasa | 6 | $ 250.693 | $ 1.504.156 |  |  |
| 2 | Acceder a la consola para revisar logs y estado de puertos (UP/DOWN, errores, colisiones). | 6 | $ 296.881 | $ 1.781.284 |  |  |
| 3 | Monitorizar temperatura y alertas del sistema | 6 | $ 250.693 | $ 1.504.156 |  |  |
| ITEM 26: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SWITCH DAHUA DH DH-PFS-4210-8GT-150 |  | 16 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpiar polvo y suciedad de la carcasa | 16 | $ 118.564 | $ 1.897.029 |  |  |
| 2 | Acceder a la consola para revisar logs y estado de puertos (UP/DOWN, errores, colisiones), si requiere | 16 | $ 200.429 | $ 3.206.859 |  |  |
| 3 | Monitorizar temperatura y alertas del sistema | 16 | $ 247.244 | $ 3.955.904 |  |  |
| ITEM 27: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DSS PROFESIONAL DSS-4004 SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL, ADMINISTRACIÓN DAHUA, |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Realizar limpieza periódica de registros de eventos y logs | 1 | $ 120.445 | $ 120.445 |  |  |
| 2 | Realizar backups regulares de configuraciones y bases de datos | 1 | $ 197.920 | $ 197.920 |  |  |
| 3 | Probar visualización en tiempo real y reproducción de grabaciones para asegurar que no haya fallos. | 1 | $ 250.693 | $ 250.693 |  |  |
| 4 | Monitorizar el uso de CPU, memoria y almacenamiento en el servidor o PC donde está instalado el software para prevenir sobrecargas. | 1 | $ 286.765 | $ 286.765 |  |  |
| 5 | Verificar y ajustar el funcionamiento de los programas instalados, desinstalar software diferente a los instalados para la operación del sistema. | 1 | $ 300.643 | $ 300.643 |  |  |
| 6 | Verificar la ventilación del servidor físico | 1 | $ 296.881 | $ 296.881 |  |  |
| 7 | Respaldos y Base de Datos: Ajustar el sistema y asegurar que se esté realizando backups automáticos | 1 | $ 350.907 | $ 350.907 |  |  |
| 8 | Actualización de Software cuando se requiera | 1 | $ 296.881 | $ 296.881 |  |  |
| ITEM 28: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SHELTER (CONTENEDOR) |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpiar el interior y exterior para evitar acumulación de suciedad que pueda dañar equipos. | 1 | $ 747.112 | $ 747.112 |  |  |
| 2 | Ajustar cableado, tableros y conexiones para evitar cortocircuitos y Verificar funcionamiento de luces y sistemas de emergencia. | 1 | $ 314.950 | $ 314.950 |  |  |
| 3 | Chequeo de climatización | 1 | $ 200.429 | $ 200.429 |  |  |
| 4 | Hacer Pruebas del sistema de seguridad, comprobar alarmas, sensores de movimiento, cámaras y cerraduras. | 1 | $ 286.765 | $ 286.765 |  |  |
| 5 | Medir humedad interna y asegurar buen sistema de ventilación | 1 | $ 200.429 | $ 200.429 |  |  |
| ITEM 29: MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETES |  | 4 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza de las superficies internas y externas, usar aire comprimido para eliminar polvo acumulado en ranuras, ventilaciones y dentro del gabinete. | 4 | $ 197.920 | $ 791.681 |  |  |
| 2 | Limpieza filtros de aire si los tiene. | 4 | $ 150.478 | $ 601.913 |  |  |
| 3 | Ajustar las puertas, paneles, tornillos, rieles, bandejas y soportes. | 4 | $ 230.577 | $ 922.309 |  |  |
| 4 | Ajustar las cerraduras y sistemas de seguridad. | 4 | $ 120.445 | $ 481.781 |  |  |
| ITEM 30: MANTENIMIENTO PREVENTIVO GABINETE 1.90 MTS RACK CCTV |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpiar el polvo y suciedad acumulada dentro y fuera del gabinete usando aspiradora o aire comprimido | 1 | $ 197.920 | $ 197.920 |  |  |
| 2 | Limpiar superficies externas | 1 | $ 150.478 | $ 150.478 |  |  |
| 3 | Ajustar y comprobar que los ventiladores instalados en el gabinete (si existen) funcionen correctamente. | 1 | $ 128.680 | $ 128.680 |  |  |
| 4 | Ajustar la circulación de aire para evitar acumulación de calor dentro del gabinete. | 1 | $ 391.055 | $ 391.055 |  |  |
| 5 | Ajustar cerraduras, bisagras o pestillos defectuosos. | 1 | $ 197.920 | $ 197.920 |  |  |
| ITEM 31: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO DAHUA DHI-ASI1212D |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza de gabinete y circuitos con aire comprimido. | 1 | $ 120.445 | $ 120.445 |  |  |
| 2 | Limpieza de conectores y terminales. | 1 | $ 178.003 | $ 178.003 |  |  |
| 3 | Ajustar cables de lectores, sensores, botones y cerraduras, asegurando que funcionen correctamente. | 1 | $ 193.762 | $ 193.762 |  |  |
| 4 | Realizar la medición y revisión del estado de la fuente de alimentación y su voltaje. | 1 | $ 256.963 | $ 256.963 |  |  |
| 5 | Probar el funcionamiento de los lectores conectados (tarjetas, huellas, etc.). | 1 | $ 247.392 | $ 247.392 |  |  |
| ITEM 32: CONTROL DE ACCESO ZTK ECO INGRESO RACK CCTV |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Limpieza y cuidado del equipo en el exterior, pantalla y botones y lector de huellas / tarjeta | 1 | $ 191.254 | $ 191.254 |  |  |
| 2 | Verificar y ajustar cables de alimentación. | 1 | $ 176.980 | $ 176.980 |  |  |
| 3 | Comprobar que la fuente de alimentación funcione correctamente y entregue el voltaje adecuado. | 1 | $ 128.680 | $ 128.680 |  |  |
| 4 | Verificar el estado de la batería interna de ser necesario. | 1 | $ 274.207 | $ 274.207 |  |  |
| 5 | Realizar backup de la base de datos y configuración | 1 | $ 118.564 | $ 118.564 |  |  |
| 6 | Actualizar el firmware o software del dispositivo | 1 | $ 203.779 | $ 203.779 |  |  |
| ITEM 33: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA DE RAYOS X ESPECTRUM 6040P3D |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Revisión, ajuste, limpieza y lubricación de la totalidad de las partes de la máquina rayos x. | 1 | $ 578.564 | $ 578.564 |  |  |
| 2 | Soplado mediante compresor de aire a presión para limpiar sitios de difícil acceso, limpieza con limpiador electrónico de las tarjetas y verificación del sistema electrónico interno. | 1 | $ 444.389 | $ 444.389 |  |  |
| 3 | Inspección, verificación y ajuste de los sistemas de alimentación AC, acometida eléctrica, cable de conducción, puesta a tierra y los equipos de soporte de energía. | 1 | $ 346.204 | $ 346.204 |  |  |
| 4 | Inspección de los pestillos de seguridad y/o seguros de los rodillos de arrastre. | 1 | $ 350.907 | $ 350.907 |  |  |
| 5 | Verificación y ajuste de la fijación de los paneles inferiores de las bandas transportadoras | 1 | $ 346.204 | $ 346.204 |  |  |
| 6 | Revisión de los relés de bandas transportadoras. | 1 | $ 407.722 | $ 407.722 |  |  |
| 7 | Ajuste del voltaje y corriente del generador de rayos X. | 1 | $ 449.257 | $ 449.257 |  |  |
| 8 | Verificación de la calidad y resolución de los rayos X | 1 | $ 400.857 | $ 400.857 |  |  |
| 9 | Pruebas del sistema operando la banda transportadora hacia delante y hacia atrás, con el interruptor y switch de encendido. | 1 | $ 445.164 | $ 445.164 |  |  |
| 10 | Verificación del funcionamiento de las paradas de emergencia del generador de RX, de la radiación del sistema y de las conexiones de la unidad central. | 1 | $ 451.121 | $ 451.121 |  |  |
| 11 | Inspección de fugas de aceite del generador de rayos x, verificación de temperaturas, de la regulación del sistema eléctrico y equipo de respaldo eléctrico UPS o Regulador. | 1 | $ 267.640 | $ 267.640 |  |  |
| 12 | Comprobación por medio de antivirus de la integridad y estado general del software. | 1 | $ 300.643 | $ 300.643 |  |  |
| 13 | Calibración de almohadilla de toque de la consola. | 1 | $ 346.204 | $ 346.204 |  |  |
| 14 | Verificación de la unidad central con el software de diagnóstico. | 1 | $ 397.722 | $ 397.722 |  |  |
| 15 | Realización de test de pruebas que comprueben el correcto funcionamiento de la máquina. | 1 | $ 346.204 | $ 346.204 |  |  |
| 16 | Elaboración de un informe técnico sobre el trabajo realizado y las recomendaciones correspondientes para el normal funcionamiento de los equipos | 1 | $ 350.907 | $ 350.907 |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | N/A |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT |  |  |  |  |
| ITEM 1: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMARA PTZ (DAHUA DH-SD6CE245UN-HNI) |  | 7 | N/A |  |  |  |
| 1 | Motor PTZ, reemplaza el motor o la placa controladora PTZ. | 1 | $ 890.329 | $ 6.232.301 |  |  |
| 2 | Cambia la fuente de alimentación si está defectuosa. | 1 | $ 117.112 | $ 117.112 |  |  |
| 3 | Reemplazar cables dañados. | 1 | $ 191.254 | $ 191.254 |  |  |
| 4 | Cambio de enfoque de lente | 1 | $ 240.693 | $ 240.693 |  |  |
| ITEM 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÁMARA TIPO BULLET (DH-IPC-HFW5541EN-ZE) |  | 24 | N/A |  |  |  |
| 1 | Reajustar zoom/foco desde la interfaz web o el NVR. | 24 | $ 191.254 | $ 4.590.088 |  |  |
| 2 | Reemplazar cables dañados. | 24 | $ 160.478 | $ 3.851.480 |  |  |
| 3 | Remplazar el módulo IR para LED | 24 | $ 191.254 | $ 4.590.088 |  |  |
| 4 | Reemplazar carcasa o empaques. | 24 | $ 183.762 | $ 4.410.288 |  |  |
| 5 | Sustitución de módulos IR, sensor CMOS, o placa electrónica si aplica. | 24 | $ 197.920 | $ 4.750.088 |  |  |
| ITEM 3: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÁMARA TERMICA HIKVISION BALA METALICA 2MP 4443425 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Reajustar zoom/foco desde la interfaz web o el NVR. | 1 | $ 193.762 | $ 193.762 |  |  |
| 2 | Reemplazar cables dañados. | 1 | $ 158.284 | $ 158.284 |  |  |
| 3 | Remplazar el módulo IR para LED | 1 | $ 100.214 | $ 100.214 |  |  |
| 4 | Reemplazar carcasa o empaques. | 1 | $ 148.284 | $ 148.284 |  |  |
| 5 | Sustitución de módulos IR, sensor CMOS, o placa electrónica si aplica. | 1 | $ 190.313 | $ 190.313 |  |  |
| ITEM 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÁMARA TIPO MINI DOMO FIJA INTERIOR (DH-IPC-HDBW5541EN-ZE) |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Reemplazar componentes dañados (placa, lente, IR, etc.) con repuestos. | 1 | $ 230.577 | $ 230.577 |  |  |
| 2 | Reemplazar cables dañados. | 1 | $ 193.762 | $ 193.762 |  |  |
| 3 | Cambio carcasa o empaques. | 1 | $ 256.963 | $ 256.963 |  |  |
| ITEM 5: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÁMARA TIPO BALA VIX ZION VZ-42HD/2.1 MP |  | 3 | N/A |  |  |  |
| 1 | Reposición de conectores o cables dañados | 3 | $ 293.976 | $ 881.929 |  |  |
| 2 | Reemplazo de la cámara si el daño es irreparable o afecta el sensor. | 3 | $ 257.359 | $ 772.078 |  |  |
| 3 | Reinicio del dispositivo | 3 | $ 227.359 | $ 682.078 |  |  |
| ITEM 6: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR VIX ZION VZ-36HD/2.1 MP |  | 5 | N/A |  |  |  |
| 1 | Diagnóstico técnico del equipo local o remotamente | 5 | $ 276.963 | $ 1.384.817 |  |  |
| 2 | Cambio de lente o domo si hay daño físico o humedad | 5 | $ 320.907 | $ 1.604.535 |  |  |
| 3 | Reemplazo completo si el sensor o el sistema de video falla de forma irreparable. | 5 | $ 191.254 | $ 956.268 |  |  |
| ITEM 7: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÁMARA TIPO BALA DAHUA |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Reemplazar lentes térmicos dañados o con suciedad persistente que no se pueda limpiar. | 1 | $ 200.429 | $ 200.429 |  |  |
| 2 | Sustituir cables o conectores defectuosos. | 1 | $ 210.973 | $ 210.973 |  |  |
| 3 | Cambiar fuente de alimentación si no entrega voltaje adecuado | 1 | $ 227.359 | $ 227.359 |  |  |
| ITEM 8: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÁMARA TIPO BALA AXIS P1364 - ACCC8E9E5C5F |  | 4 | N/A |  |  |  |
| 1 | Reposición de conectores o cables dañados | 4 | $ 296.881 | $ 1.187.523 |  |  |
| 2 | Reemplazo de la cámara si el daño es irreparable o afecta el sensor. | 4 | $ 234.026 | $ 936.104 |  |  |
| 3 | Restauración de firmware o reprogramación del equipo | 4 | $ 290.214 | $ 1.160.856 |  |  |
| 4 | Reconfiguración de parámetros IP y ajustes de video | 4 | $ 250.693 | $ 1.002.771 |  |  |
| 5 | Reinicio del dispositivo | 4 | $ 230.693 | $ 922.771 |  |  |
| ITEM 9: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR AXIS M3104-LVE - ACCC8E923196 |  | 2 | N/A |  |  |  |
| 1 | Diagnóstico técnico del equipo local o remotamente | 2 | $ 220.462 | $ 440.923 |  |  |
| 2 | Reposición de conectores RJ45 dañados | 2 | $ 191.254 | $ 382.507 |  |  |
| 3 | Reinicio o restauración de fábrica de la cámara | 2 | $ 193.762 | $ 387.524 |  |  |
| 4 | Reprogramación de IP y parámetros de red | 2 | $ 230.577 | $ 461.155 |  |  |
| 5 | Actualización forzada de firmware (en caso de corrupción) | 2 | $ 274.059 | $ 548.118 |  |  |
| 6 | Cambio de lente o domo si hay daño físico o humedad | 2 | $ 197.920 | $ 395.841 |  |  |
| 7 | Reemplazo completo si el sensor o el sistema de video falla de forma irreparable. | 2 | $ 350.907 | $ 701.814 |  |  |
| ITEM 10: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÁMARA TIPO MINI DOMO FIJA INTERIOR (DAHUA MOD. DH-IPC- HFW5231E-Z) |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Diagnóstico técnico del equipo local o remotamente | 1 | $ 230.577 | $ 230.577 |  |  |
| 2 | Reposición de conectores RJ45 dañados | 1 | $ 274.059 | $ 274.059 |  |  |
| 3 | Reinicio o restauración de fábrica de la cámara | 1 | $ 276.963 | $ 276.963 |  |  |
| 4 | Reprogramación de IP y parámetros de red | 1 | $ 293.976 | $ 293.976 |  |  |
| 5 | Actualización forzada de firmware (en caso de corrupción) | 1 | $ 303.151 | $ 303.151 |  |  |
| 6 | Cambio de lente o domo si hay daño físico o humedad | 1 | $ 350.907 | $ 350.907 |  |  |
| 7 | Reemplazo completo si el sensor o el sistema de video falla de forma irreparable. | 1 | $ 346.204 | $ 346.204 |  |  |
| ITEM 11: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR 65’ DAHUA |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Cambiar componentes externos defectuosos (cables, controles remotos). | 1 | $ 200.429 | $ 200.429 |  |  |
| 2 | Cambiar pilas, eliminar obstáculos | 1 | $ 118.564 | $ 118.564 |  |  |
| 3 | Cambiar cables o fuentes de video en caso de encontrarse defectuoso | 1 | $ 293.976 | $ 293.976 |  |  |
| ITEM 12: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MONITOR 23’ DAHUA DHI-LM24-B200 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Cambiar componentes externos defectuosos (cables, controles remotos). | 1 | $ 197.920 | $ 197.920 |  |  |
| 2 | Cambiar pilas, eliminar obstáculos | 1 | $ 207.359 | $ 207.359 |  |  |
| 3 | Cambiar cables o fuentes de video en caso de encontrarse defectuoso | 1 | $ 290.214 | $ 290.214 |  |  |
| ITEM 13: MANTENIMIENTO CORRECTIVO WORK STATION DELL 8PR99T2 - 4198306 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Cambia o repara componentes dañados: RAM, disco duro, tarjeta gráfica, fuente de poder, ventiladores. | 1 | $ 1.168.431 | $ 1.168.431 |  |  |
| 2 | Reparar el sistema operativo en caso de corrupción | 1 | $ 880.527 | $ 880.527 |  |  |
| ITEM 14: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIÓN DE TRABAJO - WORKSTATION DELL XPS8930 3JR1BZ2 4581653 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Testear memoria RAM con herramientas como MemTest86 y reemplazar si hay fallos | 1 | $ 500.693 | $ 500.693 |  |  |
| 2 | Comprobar la fuente de poder; reemplazar si no entrega energía estable. | 1 | $ 290.214 | $ 290.214 |  |  |
| 3 | Ejecutar pruebas de rendimiento y estabilidad. | 1 | $ 367.574 | $ 367.574 |  |  |
| 4 | Actualizar BIOS, drivers y sistema operativo. | 1 | $ 445.164 | $ 445.164 |  |  |
| 5 | Reinstalar sistema operativo si existen problemas graves de software. | 1 | $ 300.643 | $ 300.643 |  |  |
| ITEM 15: MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR ACER D18W6 DTVSEAL002943OF1493000 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Testear memoria RAM con herramientas como MemTest86 y reemplazar si hay fallos | 1 | $ 497.244 | $ 497.244 |  |  |
| 2 | Comprobar la fuente de poder; reemplazar si no entrega energía estable. | 1 | $ 327.574 | $ 327.574 |  |  |
| 3 | Ejecutar pruebas de rendimiento y estabilidad. | 1 | $ 362.871 | $ 362.871 |  |  |
| 4 | Actualizar BIOS, drivers y sistema operativo. | 1 | $ 451.121 | $ 451.121 |  |  |
| 5 | Reinstalar sistema operativo si existen problemas graves de software. | 1 | $ 427.821 | $ 427.821 |  |  |
| ITEM 16: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIÓN DE TRABAJO XPS 8930 SERVICETAG 3JR1BZ2 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Testear memoria RAM con herramientas como MemTest86 y reemplazar si hay fallos | 1 | $ 634.455 | $ 634.455 |  |  |
| 2 | Comprobar la fuente de poder; reemplazar si no entrega energía estable. | 1 | $ 355.841 | $ 355.841 |  |  |
| 3 | Ejecutar pruebas de rendimiento y estabilidad. | 1 | $ 250.693 | $ 250.693 |  |  |
| 4 | Actualizar BIOS, drivers y sistema operativo. | 1 | $ 445.164 | $ 445.164 |  |  |
| 5 | Reinstalar sistema operativo si existen problemas graves de software. | 1 | $ 401.121 | $ 401.121 |  |  |
| ITEM 17: MANTENIMIENTO CORRECTIVO GRABADOR VZ/DVR 32CH-HD VIX ZION |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Revisar y cambiar cables dañados | 1 | $ 227.640 | $ 227.640 |  |  |
| 2 | Revisar conexiones o cambiar HDD | 1 | $ 340.792 | $ 340.792 |  |  |
| 3 | Verificar configuración y espacio | 1 | $ 411.831 | $ 411.831 |  |  |
| 4 | Usar cables blindados y revisar conexiones | 1 | $ 491.451 | $ 491.451 |  |  |
| 5 | Actualizar firmware o reparación técnica | 1 | $ 519.751 | $ 519.751 |  |  |
| 6 | Cambiar componentes defectuosos: Fuente, disco duro, cables o conectores | 1 | $ 601.600 | $ 601.600 |  |  |
| ITEM 18: MANTENIMIENTO CORRECTIVO NAS SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO, DAHUA, EVS5016S-R |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Reemplazo discos, ventiladores, fuente o firmware | 1 | $ 7.389.610 | $ 7.389.610 |  |  |
| ITEM 19: MANTENIMIENTO CORRECTIVO NVR AXIS S2024 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Reemplazo de discos duros dañados | 1 | $ 6.019.657 | $ 6.019.657 |  |  |
| 2 | Reinstalación o actualización forzada de firmware | 1 | $ 290.214 | $ 290.214 |  |  |
| 3 | Restauración de configuración de fábrica y reconfiguración | 1 | $ 394.455 | $ 394.455 |  |  |
| 4 | Reparación o reemplazo de componentes físicos defectuosos | 1 | $ 283.069 | $ 283.069 |  |  |
| 5 | Verificación de la red y cables para descartar fallas de conectividad | 1 | $ 247.128 | $ 247.128 |  |  |
| ITEM 20: MANTENIMIENTO CORRECTIVO NVR DAHUA MOD. DSS-4004 |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Reiniciar el equipo para resolver problemas temporales. | 1 | $ 257.244 | $ 257.244 |  |  |
| 2 | Restaurar configuración desde backup si la configuración actual presenta errores. | 1 | $ 293.976 | $ 293.976 |  |  |
| 3 | Verificar estado SMART de discos; identificar y reemplazar discos dañados o con sectores defectuosos. | 1 | $ 224.109 | $ 224.109 |  |  |
| 4 | Si está configurado RAID, revisar estado y reconstruir arreglo si es necesario. | 1 | $ 367.359 | $ 367.359 |  |  |
| ITEM 21: MANTENIMIENTO CORRECTIVO NVR DAHUA DHI-NVR5216-4KS2 |  | 2 | N/A |  |  |  |
| 1 | Reemplazo de discos duros defectuosos. | 2 | $ 993.448 | $ 1.986.896 |  |  |
| 2 | Reparación o cambio de fuentes de poder. | 2 | $ 140.445 | $ 280.891 |  |  |
| 3 | Sustitución de cables o puertos dañados. | 2 | $ 191.254 | $ 382.507 |  |  |
| 4 | Actualización o reinstalación de firmware. | 2 | $ 140.445 | $ 280.891 |  |  |
| 5 | Limpieza interna para eliminar polvo acumulado. | 2 | $ 138.482 | $ 276.963 |  |  |
| 6 | Revisión y reparación de ventiladores o sistemas de enfriamiento. | 2 | $ 145.264 | $ 290.527 |  |  |
| 7 | Restablecimiento de configuraciones de fábrica si es necesario. | 2 | $ 148.284 | $ 296.567 |  |  |
| ITEM 22: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DSS PROFESIONAL DSS-4004 SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL, ADMINISTRACIÓN DAHUA, |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Reparar instalación del software si fue dañada. | 1 | $ 1.002.457 | $ 1.002.457 |  |  |
| ITEM 23: MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROL DE ACCESO DAHUA DHI-ASI1212D |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Reemplazo de componentes: Si alguna salida relé no funciona, verificar y cambiarlo, cambiar la fuente de alimentación en caso de fallos eléctricos | 1 | $ 247.920 | $ 247.920 |  |  |
| 2 | Reemplazar cables dañados. | 1 | $ 96.881 | $ 96.881 |  |  |
| 3 | Realizar reseteo de fábrica si es necesario. | 1 | $ 98.960 | $ 98.960 |  |  |
| 4 | Sustituir fusibles internos si están quemados. | 1 | $ 100.214 | $ 100.214 |  |  |
| ITEM 24: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUINA DE RAYOS X ESPECTRUM 6040P3D |  | 1 | N/A |  |  |  |
| 1 | Revisión y limpieza general: Limpieza interna y externa completa de todo el equipo (incluyendo túnel, banda transportadora, componentes electrónicos, ventiladores y rejillas), Limpieza de sensores, detectores y fuentes de rayos X, Limpieza de monitores, teclado y panel de operación. | 1 | $ 628.498 | $ 628.498 |  |  |
| 2 | Revisión mecánica: Inspección y ajuste de la banda transportadora (tensión, alineación, rodillos y motores)., Verificación de mesas de rodillo modulares de ingreso y salida., Lubricación de componentes móviles según especificaciones del fabricante, Inspección de cubiertas protectoras, forros impermeables y accesorios. | 1 | $ 350.907 | $ 350.907 |  |  |
| 3 | Revisión eléctrica y electrónica: Inspección de conexiones eléctricas, cableado y terminales. Verificación del sistema de alimentación y regulaciones de voltaje. Pruebas completas de la UPS (baterías, carga, autonomía, transferencia). Revisión de sistemas de protección contra picos y sobrecargas. | 1 | $ 336.402 | $ 336.402 |  |  |
| 4 | Reparación o sustitución de tarjetas electrónicas defectuosas. | 1 | $ 400.214 | $ 400.214 |  |  |
| 5 | Reemplazo de sensores, fuentes o componentes averiados | 1 | $ 1.187.209 | $ 1.187.209 |  |  |
| 6 | Calibración del sistema de inspección | 1 | $ 501.385 | $ 501.385 |  |  |
| 7 | Pruebas de seguridad radiológica y funcionamiento. | 1 | $ 494.488 | $ 494.488 |  |  |
| 8 | Elaboración de informe técnico detallado con evidencias | 1 | $ 234.026 | $ 234.026 |  |  |
|  |  |  |  | $ 162.139.023 |  |  |

El proponente: __________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones