## GENERAL
FICHA DE CONDICIONES TECNICAS
Objeto: Adquirir la infraestructura tecnológica para garantizar la disponibilidad, seguridad y continuidad de los servicios tecnológicos de la Agencia Regional de Movilidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Las especificaciones técnicas mínimas que se mencionan a continuación corresponden a las necesidades de la entidad con relación a los servicios solicitados consistentes en la adquisición, instalación, configuración, parametrización, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y soporte de un sistema de procesamiento, networking, de seguridad perimetral y de acceso de usuarios a la Red de Datos. El contratista debe cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas y señaladas a continuación, las cuales deberán ser evidenciadas con manuales, datasheets o páginas web del fabricante, en ningún caso se aceptarán auto certificaciones o cartas emitidas por el mayorista o fabricante que no pueda evidenciarse públicamente.
Item | Sistema | Descripción | Medida | Cantidad
1 | Servidor | Servidor de Rack Windows Server 2025 Standard: 16 núcleos + CAL 200 Usuarios para Directorio Activo (AD) (Licenciamieno Incluido) | UN | 1
2 | Firewall | Firewall de nueva generación. Equipo integrado para gestión, administración de tráfico y aseguramiento perimetral de la Red | UN | 1
3 | Switches de distribución para Networking | Equipos que actúan como puntos de agregación para los switches de acceso | UN | 2
4 | Switches de Acceso 48 ptos para Networking | Equipos de conexión directa los dispositivos finales (computadoras, impresoras, etc) a la red. | UN | 5
5 | WAF | Protección de aplicaciones web (WAF) | UN | 1
6 | GABINETE MODULAR | Gabinete o microcentro de datos modular compatible con montaje estandar de 19 pulgadas, capacidad util minima de 20U | UN | 1

## 1_FT SERVER
SERVIDOR
ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE
|  | SI | NO | Observaciones (SI APLICA)
1 | Generalidades Servidor
1.1 | El servicio debe incluir uno (1) Servidor de Rack Windows Server 2025 Standard: 16 núcleos + CALL – Conexiones 200 Usuarios para Directorio Activo (AD)
1.2 | La solución deberá contar con Sistema Operativo Windows Server 2025 y su respectivo licenciamiento
1.3 | La solución deberá contar con mínimo 128 MB de SDRAM DDR4 ECC (8X16) para la instalación de Server Core., 2 GB para servidor con instalación de Experiencia de Escritorio (se recomiendan 4 GB), el uso de memoria ECC (Código de Corrección de Errores) para hosts físicos.
1.4 | Dos discos duros de mínimo 4 TB, interfaz SAS o SATA de 6 Gbps, velocidad de 7.200 RPM o dos unidades SSD de mínimo 4 TB, SAS, SATA o NVMe, de categoría empresarial.
1.5 | La solución debe contar con velocidad mínima de 142,9 Mpps
1.6 | La solución debe contar con controladora RAID 0/1/10/5
1.7 | La solución debe contar con espacio libre mínimo de 32 GB para la partición del sistema (se recomiendan 64 GB o más para un funcionamiento óptimo).
1.8 | Requiere un controlador de almacenamiento basado en el estándar PCI Express.
1.9 | Se necesita espacio adicional si se utilizan más de 16 GB de RAM para funciones del sistema operativo como la hibernación.
1.1 | La solución debe contener DNS instalado
1.11 | Se requiere compatibilidad con Intel VT-d o AMD-Vi para garantizar una administración segura y eficaz del acceso directo a memoria (DMA) mediante dispositivos, protegiendo contra el acceso a memoria no autorizado. (DMA Remapping (IOMMU)
1.11 | El sistema debe tener la funcionalidad de participación para la protección contra DMA de kernel, lo que ayuda a evitar ataques que aprovechan periféricos externos para obtener acceso no autorizado. (Protección contra DMA de kernel)
1.12 | La solución debe contener la característica (DRTM raíz dinámica de confianza para medición) es necesaria para garantizar un proceso de arranque seguro comprobando la integridad del entorno de inicio del sistema, protegiendo frente a ataques basados en firmware.
1.13 | La solución debe contar con Módulo de plataforma segura (TPM)
1.14 | La solución debe contar con gráficos Integrados o dedicados y monitores capaces de Super VGA (1024 x 768) o una resolución superior.
1.15 | La solución debe contener Windows Defender (WDAC) Control de aplicaciones de para reducir la superficie de ataque al aplicar lista de software permitido.
1.16 | La solución deberá garantizar un período de tres (3) años de soporte y garantía directa del fabricante, para los equipos y accesorios, así como la provisión de parches y actualizaciones.
1.17 | La solución deberá contar con transferencia de conocimiento con duración 8 horas (repartidas en sesiones según necesidad). Administración y configuración.
1.18 | Duración mínima: 8 horas (repartidas en sesiones según necesidad). Administración y configuración.

## 2_FT FIREWALL
SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL
ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE
|  | SI | NO | Observaciones (SI APLICA)
1 | Generalidades
1.1 | El servicio debe incluir uno (1) appliances de seguridad informática perimetral con sistema operativo propietario del fabricante, que sea del tipo Firewall de Nueva Generación, donde se deberán ofrecer ya incluidas y listas para ser utilizadas, las funcionalidades que se detallan en el presente documento.
1.2 | La solución debe estar en la capacidad de soportar alta disponibilidad y ser montados y desmontados según la necesidad de la ARM.
1.3 | El dispositivo debe ser equipos de propósito específico.
1.4 | El dispositivo debe contar con tecnología ASIC para permitir acelerar los procesos (no solo por CPU) y de esta manera permita mejorar el rendimiento del procesamiento de trafico
1.5 | Los appliance suministrados deberán ser configurados para tráfico en IPV4 y/o IPV6 según la necesidad de la entidad.
1.6 | Se deberá suministrar todos los componentes eléctricos y de conectividad necesarios para la instalación de los equipos, tales como; cables, conectores, pdus, tranceivers, etc, necesarios para el correcto funcionamiento del sistema adquirido.
2 | Rendimiento
2.1 | El equipo deberá cumplir con las siguientes características mínimas de desempeño ya activas y funcionales:
2.2 | Rendimiento de Firewall 35 Gbps
2.3 | Rendimiento de IPS 5 Gbps
2.4 | Rendimiento de NGFW (FW + IPS + Control de Aplicaciones) 3 Gbps
2.5 | Rendimiento Proteccion de amenazas (FW + IPS + Control de Aplicaciones + AntiMalware) 2,7 Gbps
2.6 | Rendimiento IPSec VPN 35 Gbps
2.7 | Soporte de 3 Millones sesiones concurrentes
2.8 | Rendimiento de Inspección SSL 2,8 Gbps
2.9 | Tuneles VPN Ipsec cliente - servidor 15000
3 | Conectividad
3.1 | El equipo deberá contar con las siguientes interfaces de conexión:
3.2 | 4 interfaces de 10 GE SFP+
3.3 | 8 interfaces de 1 GE SFP
3.4 | 16 interfaces de 1 GE RJ45
3.5 | 1 Interface de consola
4 | Capacidades de NAT (Network Address Translation)
4.1 | La plataforma debe soportar lo siguiente tipos de traducción de direcciones: - NAT y PAT - NAT estático - NAT: destino, origen - NAT, NAT64 persistente
5 | Funciones basicas de Firewall
5.1 | Las reglas de firewall deben analizar las conexiones que pasen por el equipo, entre interfaces, grupos de interfaces (o Zonas) y VLANs.
5.2 | La solución debe integrarse con el directorio activo y soportar políticas basadas en identidad. Esto significa que podrán definirse políticas de seguridad de acuerdo al grupo de pertenencia de los usuarios.
5.3 | Debe tener la capacidad de generar una advertencia al administrador cuando este configure una política duplicada
5.4 | Debe estar en la capacidad de integrase con plataforma Cloud IaaS como: AWS,Azure,Google etc. Con el fin de generar y actualizar objetos de direcciones de manera automática basado en los parámetros de red (IP,TAG etc) de la instancias desplegadas en la nube y estas ser usadas como objetos de reglas o políticas de firewall
5.5 | Deberá soportar reglas de firewall en IPv6 configurables tanto por CLI (Command Line Interface) como por GUI (Graphical User Interface).
5.6 | La solución tendrá la capacidad de hacer captura de paquetes por política de seguridad implementada para luego ser exportado en formato PCAP
5.7 | El dispositivo será capaz de crear e integrar políticas contra ataques DoS (Denial of service) las cuales se deben poder aplicar por interfaces
5.8 | El dispositivo será capaz de ejecutar inspección de trafico SSL en todos los puertos y seleccionar bajo que certificado será válido este tráfico.
5.9 | Tendrá la capacidad de hacer escaneo a profundidad de tráfico tipo SSH dentro de todos o cierto rango de puertos configurados para este análisis.
6 | Conectividad y enrutamiento
6.1 | Funcionalidad de DHCP: como Cliente DHCP, Servidor DHCP y reenvío (Relay) de solicitudes DHCP.
6.2 | Soporte de enrutamiento estático, incluyendo pesos y/o distancias y/o prioridades de rutas estáticas.
6.3 | Soporte a enrutamiento dinámico RIP V1, V2, OSPF y BGP
6.4 | La solución podrá habilitar políticas de enrutamiento en IPv6
6.5 | La solución deberá ser capaz de habilitar enrutamiento estático para cada interfaz en IPv6.
7 | VPN IPsec
7.1 | El equipo deberá soportar las siguientes características:
7.2 | Soporte a certificados PKI X.509 para construcción de VPNs cliente a sitio (client-to-site).
7.3 | Soporte para IKEv2 y IKE Configuration Method.
7.4 | Soporte de VPNs con algoritmos de cifrado: AES, DES, 3DES
7.5 | Se debe soportar longitudes de llave para AES de 128, 192 y 256 bits
8 | Autenticación
8.1 | El dispositivo deberá manejar los siguientes tipos de autenticación:
8.2 | Capacidad de soporta autenticación local y remota integrándose con Servidores de Autenticación RADIUS ,LDAP o TACACS+.
8.3 | Capacidad incluida, al integrarse con Microsoft Windows Active Directory o Novell eDirectory, de autenticar transparentemente usuarios sin preguntarles username o password. Esto es aprovechar las credenciales del dominio de Windows bajo un concepto “Single-Sign-On”.
8.4 | Soporte de Token Físicos o Mobile sobre Smartphone basado en IOS o Android, token de SMS, email o con plataformas de terceros como RSA SecurID.
8.5 | Capacidad de soportar autenticación de acceso de usuario a través de 802.1x y portal cautivo.
9 | Manejo de tráfico y calidad de servicio
9.1 | La Solución deberá soportar balanceo de enlaces WAN inteligente (SD- WAN Seguro) sin licencia adicional basado en: Aplicaciones cloud, SLA y Mejor calidad de enlace basado en (Jitter, latencia, ancho de banda, perdida de paquetes)
9.2 | Capacidad de poder asignar parámetros de traffic shapping atreves de reglas de manera independiente
9.3 | Capacidad de poder asignar parámetros de traffic shaping diferenciadas para el tráfico en distintos sentidos de una misma sesión
9.4 | Capacidad de definir parámetros de traffic shaping que apliquen para cada dirección IP en forma independiente, en contraste con la aplicación y categoría URL de las mismas para la regla en general.
9.5 | Capacidad de poder definir límite de ancho de banda (ancho de banda máximo) en Kilobits por segundo
10 | Antimalware
10.1 | Debe ser capaz de analizar, establecer control de acceso y detener ataques y hacer Antivirus en tiempo real en al menos los siguientes protocolos aplicativos: HTTP, SMTP, IMAP, POP3, FTP.MAPI
10.2 | El módulo de antimalware debe haber sido desarrollado por el mismo fabricante de la solución de firewall, así como las firmas deberán ser de su propiedad y no por medio de licenciamiento o concesiones de un tercero, esto con el fin de garantizar la idoneidad de la protección, así como los tiempos de respuesta del soporte de la misma.
10.3 | Debe soportar la inspección de archivos comprimidos como los son: GZIP,RAR,LZH,IHA,CAB,ARJ;ZIP entre otros con el fin de proteger contra estas técnicas de evasión.
10.4 | El Antivirus deberá integrarse de forma nativa con una solución sandbox del mismo fabricante, de tal manera que envíen muestras de archivos a dicho dispositivo para su análisis.
11 | Filtrado Web
11.1 | Facilidad para incorporar control de sitios a los cuales naveguen los usuarios, mediante categorías. Por flexibilidad, el filtro de URLs debe tener por lo menos 78 categorías y por lo menos 47 millones de sitios web en la base de datos.
11.2 | Debe poder categorizar contenido Web requerido mediante IPv6.
11.3 | Será posible exceptuar la inspección de HTTPS por categoría.
11.4 | Debe contar con la capacidad de bloquear contenido de youtube usando el Channel ID
11.5 | El filtrado debe ser sobre tráfico http y https.
12 | Protección contra intrusos (IPS)
12.1 | El sistema de detección y prevención de intrusos deben poder implementarse tanto en línea como fuera de línea. En línea, el tráfico a ser inspeccionado pasará a través del equipo. Fuera de línea, el equipo recibirá el tráfico a inspeccionar desde un switch con un puerto configurado en span o mirror.
12.2 | Deberá ser posible definir políticas de detección y prevención de intrusiones para tráfico IPv6. A través de sensores.
12.3 | Capacidad de detección de más de 7000 ataques.
12.4 | El sistema de detección y prevención de intrusos deberá estar integrado a la plataforma de seguridad “appliance”. Sin necesidad de instalar un servidor o appliance externo, La interfaz de administración del sistema de detección y prevención de intrusos deberá de estar perfectamente integrada a la interfaz de administración del dispositivo de seguridad appliance, sin necesidad de integrar otro tipo de consola para poder administrar este servicio. Esta deberá permitir la protección de este servicio por política de control de acceso.
12.5 | Debe ofrecerse la posibilidad de guardar información sobre el paquete de red que detonó la detección del ataque, así como al menos los 5 paquetes sucesivos. Estos paquetes deben poder ser visualizados por una herramienta que soporte el formato PCAP.
13 | Control de aplicaciones
13.1 | La solución debe soportar la capacidad de identificar la aplicación que origina cierto tráfico a partir de la inspección del mismo.
13.2 | La identificación de la aplicación debe ser independiente del puerto y protocolo hacia el cual esté direccionado dicho tráfico.
13.3 | La solución debe tener un listado de al menos 3000 aplicaciones ya definidas por el fabricante.
13.4 | Para aplicaciones identificadas deben poder definirse al menos las siguientes opciones: permitir, bloquear, registrar en log y resetear conexión
13.5 | Debe ser posible inspeccionar aplicaciones tipo Cloud como dropbox, icloud entre otras entregando información como login de usuarios y transferencia de archivos.
14 | Inspección de Contenido SSL/SSH
14.1 | La solución debe soportar inspeccionar tráfico que esté siendo encriptado mediante SSL al menos para los siguientes protocolos: HTTP, IMAP, SMTP, POP3 y FTP en su versión segura.
14.2 | Debe ser posible definir perfiles de inspección SSL donde se definan los protocolos a inspeccionar y el certificado usado, estos perfiles deben poder ser escogidos una vez se defina la política de seguridad.
14.3 | La inspección deberá realizarse: mediante la técnica conocida como Hombre en el Medio (MITM – Man In The Middle) para una inspección completa o solo inspeccionando el certificado sin necesidad de hacer full inspection.
15 | Alta disponibilidad
15.1 | El dispositivo deberá soportar Alta Disponibilidad transparente, es decir, sin pérdida de conexiones en caso de que un nodo falle tanto para IPV4 como para IPV6
15.2 | Alta Disponibilidad en modo Activo-Activo de forma automática sin requerir hacer políticas de enrutamiento basado en orígenes y destino para poder hacer la distribución del tráfico.
15.3 | El equipo debe soportar hasta 2 equipos en esquema de HA.
16 | Visibilidad
16.1 | La solución debe estar en la capacidad de visualizar el tráfico de usuario, aplicaciones, navegación y niveles de riesgo en tiempo real, esto deberá ser sobre la misma plataforma sin necesidad de software o licenciamiento adicional.
16.2 | Deber tener la capacidad de poder validar con que política la sesión se está coincidiendo y un link hacia la misma.
16.3 | De las aplicaciones Cloud como Dropbox que permiten compartir archivos, debe ser posible ver que archivos fueron subidos y descargados por los usuarios.
17 | Características de Administración
17.1 | Interface gráfica de usuario (GUI), vía Web por HTTP y HTTPS para hacer administración de las políticas de seguridad y que forme parte de la arquitectura nativa de la solución para administrar la solución localmente. Por seguridad la interface debe soportar SSL sobre HTTP (HTTPS)
17.2 | Soporte de al menos 3 servidores syslog para poder enviar bitácoras a servidores de SYSLOG remotos
17.3 | Debe tener la capacidad de gestionar todas las políticas de seguridad, además de poder gestionar Switches y APs dentro de una única consola de gestión
18 | Licenciamiento y actualizaciones
18.1 | El licenciamiento de todas las funcionalidades debe ser ILIMITADO en cuanto a usuarios, conexiones, VPNs equipos que pasan a través de la solución, limitándola solamente por el desempeño del equipo.
18.2 | La vigencia de las actualizaciones para los servicios de Antivirus, AntiSpam, IPS, Application Control y URL Filtering debe proveerse por un ( 3) años.
18.3 | La plataforma es requerida por un periodo de un (3)años en un esquema de soporte 7x24x4 ante el fabricante.
18.4 | La solución deberá garantizar un período de tres (3) años de soporte y garantía directa del fabricante, para los equipos y accesorios, así como la provisión de parches y actualizaciones.
18.5 | La solución deberá contar con transferencia de conocimiento con duración 8 horas (repartidas en sesiones según necesidad). Administración y configuración.
18.6 | Duración mínima: 8 horas (repartidas en sesiones según necesidad). Administración y configuración.

## 3_FT SW Distribución
SWITCHES DE DISTRIBUCIÓN PARA NETWORKING
ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE
|  | SI | NO | Observaciones (SI APLICA)
1 | Generalidades Switches de Distribución
1.1 | El servicio debe incluir dos (2) Switches capa 2/3 de 24 puertos
1.2 | No se aceptarán soluciones OEM.
1.3 | El fabricante debe estar en el cuadrante de lideres de Gartner para soluciones empresariales LAN/WLAN del ultimo año publicado.
1.4 | Los appliance suministrados deberán ser configurados para tráfico en IPV4 y/o IPV6 según la necesidad de la entidad.
1.5 | Se deberá suministrar todos los componentes eléctricos y de conectividad necesarios para la instalación de los equipos, tales como; cables, conectores, pdus, tranceivers, etc, necesarios para el correcto funcionamiento del sistema adquirido.
2 | Capacidades especificas
2.1 | Numero de puertos: 24 puertos principales Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), ranuras adicionales de enlace ascendente (uplink) en fibra o cobre SFP/SFP+
2.2 | Uplink: 2 a 4 Puertos 1GE/10GE/25GE SFP/SFP+/SFP28 (Se debe incluir los seis (6) módulos transceivers (10 SFP+), para realizar la conexión de fibra) y y Dos cables DACs de 25G de 3 metros
2.3 | Compatible con transceivers LX (1G SM), SX(1 G MM), ZX (1G), SR(10G MM), LR+(10G SM), ER(10G SM)
2.4 | Cada Switch debe incluir puerto serial para administración: de consola RJ- 45.
2.5 | Debe ser máximo de 1 Unidad de rack EIA estándar de 19 in.
2.6 | Capacidad de Conmutación 720 a 780 Gbps
2.7 | Capacidad de transmisión de Paquetes Throughput >=780 Mpps
2.8 | latencia <= 1 Gbps: 4.24 ų Sec 10 Gbps: 1.50 ų Sec 25 Gbps: 2.91 ų Sec 50 Gbps1: 3.49 ų Sec
2.9 | Se debe poder administrar Switches, Access Point, SD-WAN y Firewalls desde la misma consola de Administracion
2.10 | Debe estar en capacidad de detectar Dispositivos IoT
2.11 | Debe permitir la autenticación y autorización Local RADIUS y TACACS+
2.12 | Debe soportar SSH v2
2.13 | Debe soportar DHCP snooping, Dynamic ARP
2.14 | Debe soportar una funcionalidad de ahorro de Energia que baje consumo si no hay trafico y si llega trafico hacia el PC se envie mensaje de enciendido (Wake-On-Lan - WOL) o Energy Efficient Ethernet (EEE, IEEE 802.3az)
2.15 | Debe soportar IEEE 802.1X (Port Based Network Access Control)
2.16 | MTBF minimo de 10 Annos (87600 horas)
2.17 | Todas las funcionalidades que soporte el equipo deben estar incluidas y soportadas a perpetuidad. No se acepta funcionalidades por suscripción.
2.18 | Certificaciones: FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2
3 | Capacidades especificas
3.1 | Numero de puertos: 48 puertos distribuidos así: 32x 1GE/2.5GE 16x 1GE/2.5GE/5GE RJ45
3.2 | Uplink: 8 Puertos 1GE/10GE/25GE SFP/SFP+/SFP28
3.3 | Compatible con transceivers LX (1G SM), SX(1 G MM), ZX (1G), SR(10G MM), LR+(10G SM), ER(10G SM)
3.4 | Cada Switch debe incluir puerto serial para administración: de consola RJ- 45.
3.5 | Debe ser máximo de 1 Unidad de rack EIA estándar de 19 in.
3.6 | Capacidad de Conmutación >= 640 Gbps
3.7 | Capacidad de transmisión de Paquetes Throughput >=1071 Mpps
3.8 | latencia <= 1 Microseg
3.9 | Packet buffer mínimo de 8MB
3.1 | QoS que cumpla con: clasificación, marcado, policy, strict priority, WRED
3.11 | Consumo de potencia maximo 2100 W
3.12 | PoE: 48 puertos (802.3 af/at/bt type 4)
3.13 | Potencia PoE disponible 1800 W
3.14 | Garantía limitada de por vida (5 anos despues de fin de venta)
3.15 | Soportar RMON (RFC 2819), Sflow (RFC 3176).
3.16 | Administración mediante consola para CLI (Command Line Interface) No se admiten equipos de línea small business: equipos cuya administración sea únicamente a través de http / https
3.17 | Jumbo Frame - Ethernet / >=10KB
3.18 | MAC address table size >= 64.000
3.19 | Soporte de agregación de enlaces L2 vía LACP minmo 56 grupos Agregacion de puertos de la totalidad de puertos del Switch (48).
3.20 | Mínimo ACLs 640
3.21 | Instancias de spanning tree minimo 32
3.22 | Enrutamiento: 330K rutas IPv4 112K rutas IPv6
3.23 | Debe contar con al menos un medio de monitoreo o alerta de fallas en conexiones de cobre, y un medio de monitoreo o alerta de fallas en conexiones de fibra. Especificar la nomenclatura del fabricante de estos métodos tanto para conexiones de cobre como para conexiones de fibra.
3.24 | STP Root Guard, STP (802,1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s),
3.25 | La solución switches de core y distribución ofertada debe ser de la misma marca de la solución de acceso inalámbrico y la controladora de red de este proceso de contratación para garantizar el SD-LAN de la Entidad
3.26 | El switch debe permitir descargar politicas de seguridad desde el firewall perimetral de la Entidad
3.27 | Se debe poder administrar Switches, Access Point, SD-WAN y Firewalls desde la misma consola de Administracion
3.28 | Debe estar en capacidad de detectar Dispositivos IoT
3.29 | Debe permitir la autenticación y autorización Local RADIUS y TACACS+
3.30 | Debe soportar SSH
3.31 | Debe soportar DHCP snooping, Dynamic ARP
3.32 | Debe soportar una funcionalidad de ahorro de Energia que baje consumo si no hay trafico y si llega trafico hacia el PC se envie mensaje de encendido (Wake-On-Lan - WOL) o Energy Efficient Ethernet (EEE, IEEE 802.3az)
3.33 | Debe soportar IEEE 802.1X (Port Based Network Access Control)
3.34 | MTBF mínimo de 10 Annos (87600 horas)
3.35 | Todas las funcionalidades que soporte el equipo deben estar incluidas y soportadas a perpetuidad. No se acepta funcionalidades por suscripción.
3.36 | Certificaciones: FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2
3.37 | Se deben incluir 40 Transceiver module 10 GE SFP+ LC connector
4 | Controladora LAN - WLAN
4.1 | Se deberá suministrar una solución integral de Control de Acceso a la Red (NAC), integrada con la infraestructura LAN y WLAN , que permita identificación, autenticación, autorización, perfilamiento de dispositivos y asignación dinámica de roles, VLAN y políticas de acceso. La solución deberá soportar integración con Active Directory/LDAP, IEEE 802.1X, autenticación basada en MAC, portal cautivo para visitantes y contratistas, perfilamiento de dispositivos, RADIUS, TACACS+, Change of Authorization (CoA), administración centralizada, generación de reportes y alta disponibilidad. La solución podrá contar con licenciamiento perpetuo y/o por suscripción, de acuerdo con el modelo comercial del fabricante, debiendo incluir todos los componentes, licencias, suscripciones, soporte y actualizaciones necesarios para garantizar el funcionamiento de la solución durante sesenta (60) meses, sin costos adicionales para la ARM. con capacidad para mas de 200 usuarios
4.2 | El sistema de Gestión para las redes LAN/WLAN puede ser en Nube u on- Premise
4.3 | Los modelos de Switches ofertados deben trabajar con controlador en nube o sitio para hacer gestión tipo SD-BRANCH/SD-Access/SD-LAN
4.4 | Debe contar con mecanismos que permitan Zero Touch Provisioning para implementación automática
4.5 | La controladora debe permitir aplicar por VLAN/SSID perfiles de seguridad de Prevención de intrusión: -control de aplicaciones -Web filter -Antivirus - Escaneo de Botnets
4.6 | Administración: - Interfaz de línea de Comandos Estándar de la Industria, SNMP V1/2c/3 Soportar ACL IPV4/IPV6. -Administración de VLAN, Soporte a Voice VLAN. Soportar administración basada en SSH y telnet. Soportar OpenFlow o Netconf o Rest Apis. - Soportar SFlow o Netflow
4.7 | La solución deberá garantizar un período de tres (3) años de soporte y garantía directa del fabricante, para los equipos y accesorios, así como la provisión de parches y actualizaciones.
4.8 | La solución deberá contar con transferencia de conocimiento con duración 8 horas (repartidas en sesiones según necesidad). Administración y configuración.
4.9 | Duración mínima: 8 horas (repartidas en sesiones según necesidad). Administración y configuración.

## 4_FT SW Acceso
Switches de Acceso
ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE
|  | SI | NO | Observaciones (SI APLICA)
1 | Generalidades Switches de acceso
1.1 | El servicio debe incluir tres (3) Switches capa 2 de 48 puertos
1.2 | No se aceptarán soluciones OEM. Los APs, Controladora y Software deberán ser fabricados y/o ensamblados por la misma marca.
1.3 | El fabricante debe estar en el cuadrante de lideres de Gartner para soluciones empresariales LAN/WLAN del último año publicado.
1.4 | Se deberá suministrar todos los componentes eléctricos y de conectividad necesarios para la instalación de los equipos, tales como; cables, conectores, pdus, tranceivers, etc, necesarios para el correcto funcionamiento del sistema adquirido.
2 | Capacidades especificas Switches de acceso
2.1 | Numero de puertos: 48 1GbE RJ45 Detección Automática (Auto Sensing)
2.2 | Uplink: 4 Puertos 10 GbE SFP+ (Se debe incluir los cuatro (4) módulos transceivers (10 SFP+), para realizar la conexión de fibra) y Dos cables DACs de 25G de 3 metros
2.3 | Compatible con transceivers LX (1G SM), SX(1 G MM), ZX (1G), SR(10G MM), LR+(10G SM), ER(10G SM)
2.4 | Cada Switch debe incluir puerto serial para administración: de consola RJ- 45.
2.5 | Debe ser máximo de 1 Unidad de rack EIA estándar de 19 in.
2.6 | Capacidad de Conmutación >= 128 Gbps
2.7 | Capacidad de transmisión de Paquetes Throughput 130 Mpps
2.8 | latencia 1 Gbps: 3.3μSec 10 Gbps: 2.3μSec
2.9 | Packet buffer minimo de 6MB
2.1 | QoS que cumpla con: clasificación, marcado, policy, strict priority, WRED
2.11 | Consumo de potencia maximo 26,3 W
2.12 | Garantía limitada de por vida (5 anos despues de fin de venta)
2.13 | Soportar RMON (RFC 2819), Sflow (RFC 3176).
2.14 | Administración mediante consola para CLI (Command Line Interface) No se admiten equipos de línea small business: equipos cuya administración sea únicamente a través de http / https
2.15 | Jumbo Frame - Ethernet / 9198 Bytes
2.16 | MAC address table size >= 32.000
2.17 | Soporte de agregación de enlaces L2 vía LACP minmo 48 grupos Al menos agregación de 16 enlaces por troncal.
2.18 | Mínimo ACLs 5120 Ingress y 2048 de egress
2.19 | Instancias de spanning tree mínimo 32
2.20 | Debe contar con al menos un medio de monitoreo o alerta de fallas en conexiones de cobre, y un medio de monitoreo o alerta de fallas en conexiones de fibra. Especificar la nomenclatura del fabricante de estos métodos tanto para conexiones de cobre como para conexiones de fibra.
2.21 | STP Root Guard, STP (802,1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s),
2.22 | RPVST (Rapid per Vlan Spanning Tree)
2.23 | La solución switches de core y distribución ofertada debe ser de la misma marca de la solución de acceso inalámbrico y la controladora de red de este proceso de contratación para garantizar el SD-LAN de la Entidad
2.24 | El switch debe permitir descargar politicas de seguridad desde el firewall perimetral de la Entidad
2.25 | Se debe poder administrar Switches, Access Point, SD-WAN y Firewalls desde la misma consola de Administracion
2.26 | Debe estar en capacidad de detectar Dispositivos IoT
2.27 | Debe permitir la autenticación y autorización Local RADIUS y TACACS+
2.28 | Debe soportar SSH
2.29 | Debe soportar DHCP snooping, Dynamic ARP
2.30 | Debe soportar una funcionalidad de ahorro de Energia que baje consumo si no hay trafico y si llega trafico hacia el PC se envie mensaje de enciendido (Wake-On-Lan - WOL)
2.31 | Debe soportar IEEE 802.1X (Port Based Network Access Control)
2.32 | El equipo deberá incluir, sin limitaciones artificiales por licenciamiento, todas las funcionalidades nativas necesarias para su operación, configuración, administración y funcionamiento. Se aceptarán esquemas de licenciamiento perpetuo y/o por suscripción, siempre que estos sean propios del modelo comercial del fabricante y permitan habilitar capacidades de gestión, monitoreo, automatización, analítica, seguridad y servicios basados en la nube.
2.33 | Certificaciones: FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2
2.34 | La solución deberá garantizar un período de tres (3) años de soporte y garantía directa del fabricante, para los equipos y accesorios, así como la provisión de parches y actualizaciones.
2.35 | La solución deberá contar con transferencia de conocimiento con duración 8 horas (repartidas en sesiones según necesidad). Administración y configuración.
2.36 | Duración mínima: 8 horas (repartidas en sesiones según necesidad). Administración y configuración.

## 5_FT WAF
Cortafuegos de Aplicaciones Web - WAF
ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE
|  | SI | NO | Observaciones (SI APLICA)
Protección de aplicaciones web WAF
1 | Generalidades
1.1 | La solución debe permitir implementar controles de seguridad basado en políticas internas hacia los servidores web de la entidad.
1.2 | La solución debe estar en capacidad de proteger aplicaciones web sin importar su ubicación (On premise o en nubes públicas).
1.3 | La solución debe poder integrarse con nubes públicas y privadas (Ej. AWS, Azure y GCP)
1.4 | Para la detección de BoT debe usar el Algoritmo SVM (Support Vector Machine) para construir el modelo de detección de bots basado en IA para complementar las reglas basadas en firmas y umbrales. También, La solución debe estar en capacidad usar técnicas de engaño o decepción para la detección de bots.
1.5 | La solución debe ser compatible con IPv4/IPv6.
1.6 | La solución debe estar con un score completo superior al 95% por SECURE IQ LAB a nivel de Firewall de Aplicaciones Web.
1.7 | La solución debe tener la capacidad de integrarse de forma nativa con soluciones de entorno virtual y restringido en el que se ejecuta software (sandbox), sin requerir desarrollos adicionales.
1.9 | La solución debe contar con soporte técnico por parte del fabricante y el canal en un esquema 7 x 24 incluyendo actualizaciones, acceso al portal de soporte y recursos técnicos asociados. Todas las soluciones del presente proceso deben ser del mismo fabricante para garantizar una integracion a nivel de malla de ciberseguridad recomendada por Gartner
1.1 | La soluciòn debe permitir un Ancho de banda mínimo de 40 Mbps
1.11 | La solución debe proteger los subdominios frente a ataques como: Cross-Site Scripting (XSS), SQL Injection. RFI, LFI, OS Commands, Malware, Exploits, Information Server Leakage, DDoS, Brute force, ClickJacking, Botnets, Cookie Replay, Credit Card Theft, CSRF, HTTP Header Overflow, Bots maliciosos, Mitm, Malformed XML, Validación parámetros http (RFC), Man in the browser, Crawling y scrapers, Protección de API's y JSON, Revisión de token JWT, y frente a las amenazas incluidas en OWASP TOP 10 del 2023.La protección de API se debe construir con base en Inteligencia Artificial con modelos tipo protección de esquema (aprendizaje de estructura REST API del trafico de usuario) y protección de riesgos ( aprendizaje de los valores de los parámetros API) . Tener capacidad de protección de API : API Gateway, Validacion de esquema, limites JSON/XML y entidades XML
1.12 | La solución debe permitir ejecutar acciones como alertar, denegar y bloquear por un periódo determinado.
1.13 | La solución debe contar con métodos de detección de ataques automático mediante firmas, reputación de IP, motores de Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML) que permitan recolectar, aprender, probar y regenerar los datos que deben ser aceptados en los parámetros del sitio web protegido.
1.14 | La solución a través de Machine Learning debe aprender con base en detección de anomalías como los usuarios interactúan con sus aplicaciones, entregando mejoras en la detección de riesgos y reducción de falsos positivos.
1.15 | La solución debe soportar interoperabilidad con OpenAPI 3.0
1.16 | La solución debe minimizar la ocurrencia de falsos positivos y falsos negativos utilizando Inteligencia Artificial (IA). Adicionalmente, La solución debe estar en capacidad de hacer detección de bots basada en monitoreo de eventos como movimiento del mouse, uso del teclado, toque de pantalla o desplazamiento
1.17 | La solución debe contar con un módulo de escaneo AntiMalware para hacer una revisión de los archivos que sean posteados o subidos a las aplicaciones web, permitiendo ejecutar Detección y bloqueo de malware conocido a nivel de los archivos que se suben a las aplicaciones web. También debe integrar la funcionalidad de sandboxing del mismo fabricante sin que represente un costo adicional para la entidad con el fin de detectar amenazas de día cero.
1.18 | La solución debe permitir la configuración de reglas de control de acceso a través de criteros como:
1.19 | IP de origen Geolocalización Usuario
1.20 | Límite de velocidad (incluido el límite de velocidad para tipos específicos de contenido)
1.21 | Encabezado HTTP o código de respuesta URL
1.22 | Infracción de firma de fuga de datos o ataque predefinido o personalizado
1.23 | Tiempo de espera del intervalo de transacción o paquete Aplicación real del navegador
1.24 | Aplicación de CAPTCHA como como Captcha y Real Browser Enforcement (RBE)
1.25 | Listas blancas y negras
1.26 | La solución debe permitir configurar reglas de bloqueo de métodos HTTP y limitar el tamaño de carga de archivos en las aplicaciones web.
1.27 | La solución debe permitir validar y reportar que las credenciales que usan los usuarios para acceder a alguna aplicación web relacionada a los subdominios protegidos no hayan estado comprometidas.
1.28 | La solución debe tener la capacidad de detectar y borrar información sensible del servidor en los encabezados HTTP y páginas de respuesta.
1.29 | La solución debe permitir la configuración de versiones seguras de TLS y permitir mejorar la seguridad hacia el usuario final.
1.30 | La solución debe permitir importar los certificados digitales SSL propios del dominio para garantizar la conexión segura entre el cliente y el servidor.
1.31 | La solución debe facilitar la optimización de contenido para mejorar la experiencia al usuario a través de cache de contenido y configuración de CDN.
1.32 | La solución debe permitir el envío de alertas vía correo electrónico.
1.33 | La solución debe permitir la integración para el envio de logs a soluciones SIEM a traves de syslog y permita enviar todos los registros de acceso a las aplicaciones a un servidor Syslog externo para realizar análisis de almacenamiento a largo plazo, incluyendo AWS S3 y Azure Blob
1.34 | La solución debe permitir ver a traves de un tablero de control los ataques detectados, bloqueados y mostrar las score de amenazas de la aplicación durante un cierto rango de tiempo
1.35 | La solución debe permitir modificar los encabezados HTTP relacionados a las políticas de CSP (Content Security Policy) en las aplicaciones web.
1.36 | La solución debe garantizar una disponibilidad del 99,99 %
1.37 | La solución debe facilitar e implementar mecanismos de gestión de identidad y acceso (IAM) para controlar el acceso a los recursos en la nube.
1.38 | La solución debe implementar medidas para garantizar la continuidad del servicio y la recuperación ante desastres.
1.39 | La solución debe estar en capacidad de hacer detección de bots basada en monitoreo de eventos como movimiento del mouse, uso del teclado, toque de pantalla o desplazamiento
1.40 | El WAFaaS debe incluir sin costo adicional el servicio de Content Delivery Network (CDN), de tal forma que se pueda tener acceso a las aplicaciones al punto de presencia más cercano y rápido
1.41 | La solución deberá garantizar un período de tres (3) años de soporte y garantía directa del fabricante, para los equipos y accesorios, así como la provisión de parches y actualizaciones.
1.42 | La solución deberá contar con transferencia de conocimiento con duración 8 horas (repartidas en sesiones según necesidad). Administración y configuración.
1.43 | Duración mínima: 8 horas (repartidas en sesiones según necesidad). Administración y configuración.

## 6_FT NAS (hidden)
Almacenamiento Conectado a la Red - NAS
ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE
|  | SI | NO | Observaciones (SI APLICA)
1 | Generalidades
1.1 | El servicio debe incluir uno (1) NAS (Network Attached Storage o almacenamiento conectado en reD.
1.2 | El fabricante debe estar en el cuadrante de lideres de Gartner para soluciones empresariales, almacenamiento del último año publicado.
1.3 | Los appliance suministrados deberán ser configurados para tráfico en IPV4 y/o IPV6 según la necesidad de la entidad.
1.4 | Se deberá suministrar todos los componentes eléctricos y de conectividad necesarios para la instalación de los equipos, tales como; cables, conectores, pdus, tranceivers, etc, necesarios para el correcto funcionamiento del sistema adquirido.
2 | Capacidades especificas
2.1 | La solución debe contar con Ocho (8) bahías para discos duros SATA/SAS de 3.5" o 2.5" Pulgadas
2.2 | La solución debe ser Compatible con configuraciones que pueden superar los 120 TB+ nativos (usando discos de alta capacidad) y escalable a más de 160 TB con unidades de expansión adicionales.
2.3 | La solución deberá contar con Cuatro (4) Discos Duros SATA/SAS , con capacidad de 4 TB, Con funcionmiento permanente RAID 5 de varias unidades.
2.4 | La solución debe contar con procesador que incluya 8 GB o 16 GB DDR4 ECC RDIMM, ampliable a 64 GB o más para mayor eficiencia.
2.5 | La solución debe permitir conectividad mediante 4 puertos Gigabit Ethernet RJ-45 de serie, con soporte para tarjetas PCIe 10GbE/25GbE de alta velocidad.
2.6 | La solución debe contar con Redundancia y Fuente de Alimentación. (Fuentes de alimentación redundantes (RP) para asegurar la continuidad del servicio)
2.7 | La solución debe permitir Soporte para múltiples configuraciones incluyendo SHR, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, y Hot Swap (cambio en caliente) para discos (RAID)
2.8 | La solución debe permitir Montaje en rack de "1U" o "2U", diseñado para 2 postes
2.9 | La solución deberá garantizar un período de tres (3) años de soporte y garantía directa del fabricante, para los equipos y accesorios, así como la provisión de parches y actualizaciones.
2.10 | La solución deberá garantizar un período de tres (3) años de soporte y garantía directa del fabricante, para los equipos y accesorios, así como la provisión de parches y actualizaciones.
2.11 | La solución deberá contar con transferencia de conocimiento con duración 8 horas (repartidas en sesiones según necesidad). Administración y configuración.
2.12 | Duración mínima: 8 horas (repartidas en sesiones según necesidad). Administración y configuración.

## 6_FT_Gabinete
GABINETE MODULAR
ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE
|  | SI | NO | Observaciones (SI APLICA)
1 | Generalidades
1.1 | La soluciondebe ser modular de infraestructura fisica para alojar, energizar, climatizar, monitorear y proteger los componentes TIC como servidores, NAS, firewall, WAF, switches, patching, energia regulada, sensores y videovigilancia dedicada al gabinete
1.2 | Gabinete o microcentro de datos modular compatible con montaje estandar de 19 pulgadas, capacidad util minima de 20U TIC o superior, suficiente para alojar la infraestructura y permitir el crecimiento, IT, debera sopoertar carga minima de 3 kW o dimensionamiento superior para sistema de climatizacion localizado minimo de 3,5 kW o capacidad equivalente, UPS integrada o asociada de minimo 6 kVA, PDU administrable y/o monitoreable, sensores de temperatura / humedad / puerta, organizadores de cableado, puesta a tierra, paneles ciegos para control de flujo y capacidad de integracion con camara dedicada al gabinet
1.3 | Sistema de monitoreo ambiental y electrico con alarmas, registro de eventos, visualizacion de parametros de energia, temperatura, humedad, apertura de puerta, estado de UPS y estado de climatizacion. Debe permitir configuracion de umbrales, notificacion de eventos y administracion local o remota segun politicas de seguridad de la entidad.
1.4 | Instalacion del gabinete, montaje de equipos, ordenamiento de cableado, configuracion de UPS/PDU, configuracion de cooling, instalacion de camara, sensores, pruebas de alarmas, validacion termica/electrica y entrega de documentacion As-Built.
1.5 | La solución deberá garantizar un período de tres (5) años de soporte y garantía directa del fabricante, para los equipos y accesorios, así como la provisión de parches y actualizaciones.
1.6 | La solución deberá contar con transferencia de conocimiento, inducciòn, capacitaciòn, administración y configuración, las sesiones deben ser. (repartidas en sesiones según necesidad).
1.7 | Duración mínima: 8 horas (repartidas en sesiones según necesidad).
2 | Cable U/UTP CAT 6A
2.1 | De acuerdo con la visita realizada por el oferente, se deberá incluir en la oferta el cableado necesario para la correcta conexión dentro del Gabinete (No aplica para puntos de red fuera del gabinente). Este deberá cumplir con las siguientes especificaciones.
2.2 | El cable deberá ser U/UTP, no se aceptan cables blindados de ningún tipo (F/UTP, U/FTP o S/FTP).
2.3 | La chaqueta del cable deberá estar clasificada como LSZH.
2.4 | No se aceptarán cables tipo CMG, CM, CMX, CMP, CR
2.5 | Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas ISO/IEC 11801 y ANSI/EIA/TIA-568.2-D.
2.6 | El máximo diámetro externo permitido para este cable será de 7.3 mm, esto con el fin de optimizar el porcentaje de ocupación dentro de las canalizaciones, y evitar el aumento exagerado del mínimo radio de curvatura de estas.
2.7 | El cable deber estar construido con un separador en cruz y con un recubrimiento de cinta de poliester no continua.
2.8 | Deberá contar con un cable de corte que permita que la chaqueta sea retirada adecuadamente, facilitando la conexión de los conectores hembra (jacks) del sistema.
2.9 | Se deben incluir los certificados de tercera parte Intertek ETL con una fecha de expedición no anterior a enero de 2022.
2.10 | La temperatura de transporte y almacenamiento del cable debe ser: -20 ºC a 75 ºC. La temperatura de instalación de este debe ser: 0 ºC a 75 ºC. Y, la temperatura de operación de este cable debe ser: -20 ºC a 75 ºC.
2.11 | El cable debe ser elaborado por fabricante de la conectividad del sistema de Infraestructura de Telecomunicaciones (cobre, fibra óptica, tierras de telecomunicaciones, y Racks, incluido accesorios).
3 | MARQUILLADO
3.1 | Se debe definir cada elemento de la infraestructura de red, identificándolo de forma única que permita realizar una adecuada administración. Para esto el contratista deberá identificar y etiquetar los elementos que componen la solución de conectividad en cobre como patch cords, salidas de telecomunicaciones, faceplates, patch panels, gabinetes y cuartos de telecomunicaciones
3.2 | Se debe cambiar la marquilla de cada patchd cord registrada en el forro del cable por una de mayor nitidez conservando la descripción registrada en cada uno.
3.3 | Cada elemento marquillado debe conservar los datos de la marquilla actual.

## Generalidades SERV.
ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE
|  | SI | NO | Observaciones (SI APLICA)
1 | Generalidades de Servicios
1.1 | El oferente deberá entregar todas las soluciones / equipos en los sitios/sedes indicadas por la entidad.
1.2 | Instalación, configuración, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y soporte de todas las soluciones de seguridad y conectividad ofertadas.
1.3 | El oferente deberá realizar la instalación y configuración de los equipos con personal certificado por el fabricante con el cual se esté presentando.
1.4 | Todas las plataformas deberán ser de propósito específico, no se aceptan soluciones genéricas.
1.5 | El oferente debe presentar una Certificación por parte del fabrique donde se indque que es distribuidor autorizado en colombia de los FIREWALL, SWITCH, WAF, SERVER. ofertados. La certificación debe estar dirigida a la entidad y no debe superar los 30 dias de expedición y se debe mencionar el objeto y numero del proceso.
1.6 | El oferente debe presentar una Certificación del fabricante donde indique que esta autorizado para prestar los servicios de soporte técnico de los servidores ofertados. La certificación debe estar dirigida a la entidad y no debe superar los 30 dias de expedición y se debe mencionar el objeto y numero del proceso.
1.7 | El oferente debe presentar una Certificación por parte del fabrique donde se indque que es del nivel mas alto de partner en colombia de los equipos FIREWALL, SWITCH, WAF, SERVER. ofertados. La certificación debe estar dirigida a la entidad y no debe superar los 30 dias de expedición y se debe mencionar el objeto y numero del proceso
1.8 | El oferente debe presentar una Certificación del fabricante donde indique que esta autorizado para prestar los servicios de soporte técnico de los equipos FIREWALL, SWITCH, WAF, SERVER ofertados. La certificación debe estar dirigida a la entidad y no debe superar los 30 dias de expedición y se debe mencionar el objeto y numero del proceso.
1.9 | El oferente debe presentar tres (3) certificaciones emitidas por el fabricante donde indique que: Los equipos ofertados deben cuentan con las siguientes especialidades tecnicas (SD-WAN, Secure Networking LAN) Este requisito se acredita mediante certificación dirigida a la Entidad, incluyendo el objeto y el número del proceso y con una fecha de expedición no mayor a 30 dias calendario anteriores al cierre del proceso.
1.1 | El servicio de soporte tecnico debe incluir atención de incidentes y consultas a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, sesiones remotas en horario Hábil y No Hábil por el tiempo contratado
1.11 | El proponente seleccionado deberá entregar implementada y funcionando los equipos ofertados, de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos en la las fichas técnicas.
1.12 | Planeación de cada una de las actividades, validadas en conjunto con la entidad
1.13 | Configuración y alistamiento del software a la última versión estable aprobada por el fabricante para la plataforma.
1.14 | El oferente deberá garantizar que los Servicios Administrados cuente con procedimientos formalmente establecidos, documentados y operativos para la gestión de incidentes de seguridad de la información. Para ello, el oferente deberá contar con certificación vigente en la norma Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información, la cual establece las mejores prácticas para el tratamiento de incidentes en todo su ciclo de vida: preparación, detección, evaluación, respuesta y aprendizaje. Esta certificación respaldará el cumplimiento de estándares internacionales en la gestión de incidentes, conforme a las políticas de seguridad de la entidad y en armonía con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia – MinTIC. Se deberá adjuntar a la oferta una copia de la certificación emitida por el ente certificador directamente al oferente.
1.15 | Afinamiento y estabilización de las plataformas.
1.16 | Pruebas de Servicio de las plataformas.
1.17 | Entrega de las plataformas a satisfacción de la entidad
1.18 | Las actividades de afinamiento de las plataformas deberán ser realizadas por personal certificado por el fabricante
1.19 | La entidad requiere que se realicen pruebas / muestras de las plataformas donde se evidencie la correcta configuración y afinamiento de cada plataforma.
1.2 | El servicio de soporte debe incluir atención de incidentes sobre las plataformas ofertadas.
1.21 | El oferente debe entregar junto con la propuesta una certificación emitida directamente del fabricante de las soluciones ofertadas donde se evidencie las referencias de los equipos suministrados y que no se encuentran en fin de venta y contaran con extensión de soporte por mínimo 5 años, estas cartas deben ser dirigidas a la Entidad, especificando el número del proceso y objeto del mismo.
1.22 | El Proponente deberá garantizar soporte y garantía para las plataformas ofertadas en un esquema 7x24 por un (3) años, con soporte remoto o en sitio en caso de requerirse.
1.23 | El Proponente deberá realizar y documentar entre otras, las siguientes actividades previa coordinación con el supervisor del contrato en desarrollo:
1.24 | El horario de atención para el mantenimiento correctivo y preventivo deberá ser de 7x24 en sitio, sin costo adicional para la entidad.
1.25 | Se deben incluir en la oferta dos (02) actividades de mantenimiento preventivo y afinamiento con el fin de minimizar problemas y mantener los sistemas actualizados, estas actividades deberán ser con previa aprobación del responsable TI de la entidad.
1.26 | El Proponente debe contemplar una transferencia de conocimientos de 24 Horas para 3 ingenieros de la entidad, la cual debe incluir como mínimo temas de administración, configuración y afinamiento de las plataformas.
1.27 | El oferente debe contar con una mesa de servicios y/o mesa de ayuda que esté certificada bajo la norma internacional vigente del Sistema de Gestión de Servicios en su versión más reciente, aplicable a los procesos de seguridad y soporte de servicios. Esta certificación asegurará la calidad, gestión y mejora continua de los servicios de TI. Se deberá adjuntar a la oferta una copia de la certificación emitida directamente al oferente por el ente certificador autorizado.
1.28 | Al finalizar cada visita correctiva y/o preventiva el contratista deberá: Generar un informe de servicio en el que se realice un resumen de las actividades realizadas (actualización, soporte y mantenimiento), problemas presentados, soluciones utilizadas y recomendaciones. El oferente deberá consignar en la misma acta o informe de servicio si hubo cambio de software y/o en la configuración, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.
1.29 | El oferente debe contemplar en su oferta todos los costos o gastos asociados a la logística (desplazamiento, transporte, parqueaderos, equipos y herramientas de trabajo, refrigerios, entre otros) requerida para que el personal asignado al proyecto pueda cumplir sus funciones.
2 | Soporte Técnico
2.1 | Servicio de asistencia técnica por dispositivo que deberá suministrar el fabricante, permitiendo acceso a expertos para mantener y solucionar problemas con los productos y servicios de seguridad adquiridos.