## Formato - Oferta económica
OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO Y RED HIDROSANITARIA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS
OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo y de la infraestructura hidrosanitaria (redes de suministro, desagües y aparatos sanitarios) a monto agotable de las sedes judiciales a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas, incluyendo el suministro de repuestos e insumos mediante bolsa de repuestos.
NOTAS: - El contrato será a monto agotable y se ejecutará a necesidad del servicio de acuerdo a los parametros indicados por el supervisor del contrato, por lo cual oferte unicamente precios unitarios - Diligenciar unicamente celdas resaltadas en amarillo - Tener en cuenta la ubicación Geografica a la hora de ofertar el valor unitario - Cotizar el valor unitario teniendo en cuenta costos de desplazamiento, la entidad no reconocerá gastos de viaje ni conexos que se deriven por traslado de personal, insumos y/o equipos - Amazonas exento de IVA: De acuerdo con la Ley 191 de 1995 y el Estatuto Tributario, el departamento del Amazonas cuenta con un régimen de exclusión de IVA. - El objetivo es obtener el precio unitario para mantenimientos con una proyección de mantenimientos trimestrales o de acuerdo a la necesidad de la entidad.
OFERTA ECONÓMICA
ITEM | Detalle | Cantidad Mantenimientos | Precios Techo | Valor unitario | IVA Valor Unitario | Valor Unitario + IVA
1 | Juzgados Administrativos de Cundinamarca - CAN |  |  |  |  | 0
1.1 | Bomba de 7.5 HP, 220 v agua potable, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1301376 |  | 0 | 0
1.2 | Bombas red contraincendios 30,6 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 4107521 |  | 0 | 0
1.3 | Bomba jockey de 5 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1023535 |  | 0 | 0
1.4 | Bombas sumergibles trifásica de 2 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1186984 |  | 0 | 0
1.5 | Lavado y desinfecciónTanque de agua potable, capacidad 450 m3 | 1 | 4269000 |  | 0 | 0
1.6 | Lavado y desarenación pozo de aguas negras y lavado de cajas (12 m3) | 1 | 1037250 |  | 0 | 0
2 | Palacio de Justicia de Soacha |  |  |  |  | 0
2.1 | Bomba Centrifuga 1SH-STW, 5 HP agua potable, con medidor de presión Danfoss, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1606966 |  | 0 | 0
2.2 | Tanque hidroflo modelo La500 presión de trabajo 150 psi, capacidad de 500 L incluye cambio de membrana de ser necesario | 1 | 1189845 |  | 0 | 0
2.3 | Bombas red contraincendios 40 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 4920521 |  | 0 | 0
2.4 | Bomba jockey de 5 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1217039 |  | 0 | 0
2.6 | Bomba eyectora de 0,15 Hp con arrancadores y tablero de control | 1 | 717774 |  | 0 | 0
2.5 | Lavado y desinfección Tanque de agua potable volumen 57,80 m3 | 1 | 2195500 |  | 0 | 0
3 | Palacio de Justicia de Facatativá |  |  |  |  | 0
3.1 | Bombas de agua potable suministro de 3 HP, rpm, 220 voltios | 1 | 963327 |  | 0 | 0
3.2 | Monobloque (hidroacumulador) Modelo VSE 5 16 50 Ref. 1G0179, Potencia 5,00 HP 3 Fases, 3600 RPM Marca BARNES | 1 | 1497766 |  | 0 | 0
3.3 | Bomba RCI con Motor eléctrico Modelo GE 2,5C-400 Ref. 1B0031, Potencia 40 HP 3 Fases, 3600 RPM Marca BARNES | 1 | 5075549 |  | 0 | 0
3.4 | Bomba sumergible para el pozo de aguas lluvias de 2 HP con succión y descarguen de 1 ½”. , incluye los tablero eléctrico | 1 | 899403 |  | 0 | 0
3.5 | Lavado y desinfección de tanques en fibra de vidrio PRFV con capacidad de 24000 litros cada uno según norma ASTM D4097 C 582, Icontec 2890 volumen neto red de incendio 45 m3, volumen neto tanque | 1 | 2195500 |  | 0 | 0
3.6 | Lavado y desarenación de los pozos de aguas negras y aguas lluvias (dos aguas lluvias y uno aguas negras, 4m3) . | 1 | 1281250 |  | 0 | 0
4 | Palacio de Justicia de Girardot |  |  |  |  | 0
4.1 | Bomba de agua potable suministro de 3 HP, rpm, 220 voltios, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1065145 |  | 0 | 0
4.2 | Bomba RCI de 25 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 2989160 |  | 0 | 0
4.3 | Bomba jockey de 2 HP | 1 | 892201 |  | 0 | 0
4.4 | Bombas jockey de 5 HP, presion 116 PSI | 1 | 1217039 |  | 0 | 0
4.5 | Lavado y desinfección de tanque de agua potable, volumen 60 m3 | 1 | 2195500 |  | 0 | 0
5 | Palacio de Justicia de Chocontá |  |  |  |  | 0
5.1 | Bombas Centrífugas de 3.6 Hp, caudal 174,6 Lt/min, variador de velocidad y tablero de control | 1 | 1010334 |  | 0 | 0
5.2 | Bomba de sistema contraincendio de 21,74 HP, caudal de 1024,2 Lt/min con tablero de control | 1 | 3545147 |  | 0 | 0
5.3 | Bomba Jockey de 1,18 Hp y caudal 51,21 Lt/min | 1 | 802171 |  | 0 | 0
5.4 | Bomba eyectora de 0,15 Hp con arrancadores y tablero de control | 1 | 717774 |  | 0 | 0
5.5 | Bomba eyectora de 1,77 Hp con arrancadores y tablero de control | 1 | 1024318 |  | 0 | 0
5.6 | Lavado y desinfección de tanque de agua potable, volumen 30 m3 | 1 | 1849640 |  | 0 | 0
6 | Palacio de Justicia de Zipaquirá |  |  |  |  | 0
6.1 | Bomba de agua potable 5hp BARNES S.A.S Modelo 1A1-1/2-5-2, serie B38217. con tablero de control | 1 | 1425555 |  | 0 | 0
6.2 | Bomba Jockey Marca: DIACOL Modelo BLT 2-11 Caudal de 33 lpm (litros por minuto) Potencia de 2,2 KW (2,68 hp) con tablero principal | 1 | 1153870 |  | 0 | 0
6.3 | Motobomba principal red contra incendios 50 HP con tablero principal | 1 | 7928500 |  | 0 | 0
6.4 | Bombas sumergibles aguas negras 2 HP con tablero de control | 1 | 1463500 |  | 0 | 0
6.5 | Tanque hidroflo 300L incluye cambio de membrana si es necesario | 1 | 732000 |  | 0 | 0
6.6 | Lavado y desinfección tanque agua potable 25 m3 | 1 | 1463500 |  | 0 | 0
6.7 | Lavado y desinfección tanque red contraincentios 108 m3 | 1 | 2439500 |  | 0 | 0
7 | Palacio de Justicia de Leticia - Amazonas |  |  |  |  | 0
7.1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de Bomba de 2.5 HP,220 v | 1 | 1043623 |  | 0 | 0
7.2 | Lavado y desinfección de tanque elevado de agua potable, volumen 30 m3 | 1 | 2032681 |  | 0 | 0
8 | Sede banrepublica Leticia - Amazonas |  |  |  |  | 0
8.1 | Bomba cenjtrifuga goulds pumps modelo npe / 1st trifasica 220 v de 1 HP para agua potable, incluye tablero electrico | 1 | 1001377 |  | 0 | 0
8.2 | Tanque hidroflo global water modelo gbl 60-244 presión de trabajo 150 psi, capacidad de 300L incluye cambio de membrana si es necesario | 1 | 1366289 |  | 0 | 0
8.3 | Bombas red contraincendios multietapas marca poulds water de 10 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 2228114 |  | 0 | 0
8.4 | Bomba jockey multietapas marca poulds water de 2 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1228806 |  | 0 | 0
8.5 | Bomba sumergible tipo lapicero marca franklin electric de 1 1/5 hp modelo 2828006110 230v incluye tablero electrico. | 1 | 865139 |  | 0 | 0
8.6 | Lavado y desinfección de tanque de agua potable, volumen 30 m3 | 1 | 2129985 |  | 0 | 0
TOTAL OFERTA ECONÓMICA VALORES UNITARIOS | [5 empty] | 0

## Inventario equipos
ITEM | Detalle | CANTIDAD Equipos
1 | Juzgados Administrativos de Cundinamarca - CAN
1.1 | Bomba de 7.5 HP, 220 v agua potable, incluye los tableros eléctricos | 2
1.2 | Bombas red contraincendios 30,6 HP, incluye los tableros eléctricos | 1
1.3 | Bomba jockey de 5 HP, incluye los tableros eléctricos | 1
1.4 | Bombas sumergibles trifásica de 2 HP, incluye los tableros eléctricos | 2
1.5 | Lavado y desinfecciónTanque de agua potable, capacidad 450 m3 | 2
1.6 | Lavado y desarenación pozo de aguas negras y lavado de cajas (12 m3) | 1
2 | Palacio de Justicia de Soacha
2.1 | Bomba Centrifuga 1SH-STW, 5 HP agua potable, con medidor de presión Danfoss, incluye los tableros eléctricos | 2
2.2 | Tanque hidroflo modelo La500 presión de trabajo 150 psi, capacidad de 500 L incluye cambio de membrana de ser necesario | 1
2.3 | Bombas red contraincendios 40 HP, incluye los tableros eléctricos | 1
2.4 | Bomba jockey de 5 HP, incluye los tableros eléctricos | 1
2.6 | Bomba eyectora de 0,15 Hp con arrancadores y tablero de control | 1
2.5 | Lavado y desinfección Tanque de agua potable volumen 57,80 m3 | 1
3 | Palacio de Justicia de Facatativá
3.1 | Bombas de agua potable suministro de 3 HP, rpm, 220 voltios | 2
3.2 | Monobloque (hidroacumulador) Modelo VSE 5 16 50 Ref. 1G0179, Potencia 5,00 HP 3 Fases, 3600 RPM Marca BARNES | 1
3.3 | Bomba RCI con Motor eléctrico Modelo GE 2,5C-400 Ref. 1B0031, Potencia 40 HP 3 Fases, 3600 RPM Marca BARNES | 1
3.4 | Bomba sumergible para el pozo de aguas lluvias de 2 HP con succión y descarguen de 1 ½”. , incluye los tablero eléctrico | 2
3.5 | Lavado y desinfección de tanques en fibra de vidrio PRFV con capacidad de 24000 litros cada uno según norma ASTM D4097 C 582, Icontec 2890 volumen neto red de incendio 45 m3, volumen neto tanque | 2
3.6 | Lavado y desarenación de los pozos de aguas negras y aguas lluvias (dos aguas lluvias y uno aguas negras, 4m3) . | 2
4 | Palacio de Justicia de Girardot
4.1 | Bomba de agua potable suministro de 3 HP, rpm, 220 voltios, incluye los tableros eléctricos | 2
4.2 | Bomba RCI de 25 HP, incluye los tableros eléctricos | 1
4.3 | Bomba jockey de 2 HP | 1
4.4 | Bombas jockey de 5 HP, presion 116 PSI | 1
4.5 | Lavado y desinfección de tanque de agua potable, volumen 60 m3 | 1
5 | Palacio de Justicia de Chocontá
5.1 | Bombas Centrífugas de 3.6 Hp, caudal 174,6 Lt/min, variador de velocidad y tablero de control | 3
5.2 | Bomba de sistema contraincendio de 21,74 HP, caudal de 1024,2 Lt/min con tablero de control | 1
5.3 | Bomba Jockey de 1,18 Hp y caudal 51,21 Lt/min | 1
5.4 | Bomba eyectora de 0,15 Hp con arrancadores y tablero de control | 2
5.5 | Bomba eyectora de 1,77 Hp con arrancadores y tablero de control | 2
5.6 | Lavado y desinfección de tanque de agua potable, volumen 30 m3 | 2
6 | Palacio de Justicia de Zipaquirá
6.1 | Bomba de agua potable 5hp BARNES S.A.S Modelo 1A1-1/2-5-2, serie B38217. con tablero de control | 2
6.2 | Bomba Jockey Marca: DIACOL Modelo BLT 2-11 Caudal de 33 lpm (litros por minuto) Potencia de 2,2 KW (2,68 hp) con tablero principal | 1
6.3 | Motobomba principal red contra incendios 50 HP con tablero principal | 1
6.4 | Bombas sumergibles aguas negras 2 HP con tablero de control | 2
6.5 | Tanque hidroflo 300L incluye cambio de membrana si es necesario | 1
6.6 | Lavado y desinfección tanque agua potable 25 m3 | 1
6.7 | Lavado y desinfección tanque red contraincentios 108 m3 | 1
7 | Palacio de Justicia de Leticia - Amazonas
7.1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de Bomba de 2.5 HP,220 v | 2
7.2 | Lavado y desinfección de tanque elevado de agua potable, volumen 30 m3 | 1
8 | Sede banrepublica Leticia - Amazonas
8.1 | Bomba cenjtrifuga goulds pumps modelo npe / 1st trifasica 220 v de 1 HP para agua potable, incluye tablero electrico | 2
8.2 | Tanque hidroflo global water modelo gbl 60-244 presión de trabajo 150 psi, capacidad de 300L incluye cambio de membrana si es necesario | 1
8.3 | Bombas red contraincendios multietapas marca poulds water de 10 HP, incluye los tableros eléctricos | 1
8.4 | Bomba jockey multietapas marca poulds water de 2 HP, incluye los tableros eléctricos | 1
8.5 | Bomba sumergible tipo lapicero marca franklin electric de 1 1/5 hp modelo 2828006110 230v incluye tablero electrico. | 1
8.6 | Lavado y desinfección de tanque de agua potable, volumen 30 m3 | 1