## Estudio de mercado
ESTUDIO DE MERCADO MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO Y RED HIDROSANITARIA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS
OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo y de la infraestructura hidrosanitaria (redes de suministro, desagües y aparatos sanitarios) a monto agotable de las sedes judiciales a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas, incluyendo el suministro de repuestos e insumos mediante bolsa de repuestos.
NOTAS: - El contrato será a monto agotable y se ejecutará a necesidad del servicio de acuerdo a los parametros indicados por el supervisor del contrato, por lo cual oferte unicamente precios unitarios - Diligenciar unicamente celdas resaltadas en amarillo - Tener en cuenta la ubicación Geografica a la hora de ofertar el valor unitario - Cotizar el valor unitario teniendo en cuenta costos de desplazamiento, la entidad no reconocerá gastos de viaje ni conexos que se deriven por traslado de personal, insumos y/o equipos - Amazonas exento de IVA: De acuerdo con la Ley 191 de 1995 y el Estatuto Tributario, el departamento del Amazonas cuenta con un régimen de exclusión de IVA. - El objetivo es obtener el precio unitario para mantenimientos con una proyección de mantenimientos trimestrales o de acuerdo a la necesidad de la entidad.
ESTUDIO DE MERCADO
|  |  |  | AGROINDUSTTRIAL DEL CAFÉ | AIC INGENIERIA | CONTRATO 042-2023 | PROMEDIO UNITARIO
ITEM | Detalle | CANTIDAD Equipos | Cantidad Mantenimientos | Valor unitario Iva incluido | Valor unitario Iva incluido | Valor unitario Iva incluido | Promedio Unitario IVA incluido
1 | Juzgados Administrativos de Cundinamarca - CAN |  |  | 15370000 | 14637000 | 3463749.8396 | 12925666
1.1 | Bomba de 7.5 HP, 220 v agua potable, incluye los tableros eléctricos | 2 | 1 | 1749000 | 1666000 | 489129.2925 | 1301376
1.2 | Bombas red contraincendios 30,6 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1 | 5248000 | 4998000 | 2076563.4717 | 4107521
1.3 | Bomba jockey de 5 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1 | 1313000 | 1249500 | 508104.1792 | 1023535
1.4 | Bombas sumergibles trifásica de 2 HP, incluye los tableros eléctricos | 2 | 1 | 1624000 | 1547000 | 389952.8962 | 1186984
1.5 | Lavado y desinfecciónTanque de agua potable, capacidad 450 m3 | 2 | 1 | 4373000 | 4165000 | 0 | 4269000
1.6 | Lavado y desarenación pozo de aguas negras y lavado de cajas (12 m3) | 2 | 1 | 1063000 | 1011500 | 0 | 1037250
2 | Palacio de Justicia de Soacha |  |  | 13293000 | 12661600 | 7392833.4623 | 11847645
2.1 | Bomba Centrifuga 1SH-STW, 5 HP agua potable, con medidor de presión Danfoss, incluye los tableros eléctricos | 2 | 1 | 1460000 | 1391110 | 1969786.7925 | 1606966
2.2 | Tanque hidroflo modelo La500 presión de trabajo 150 psi, capacidad de 500 L incluye cambio de membrana de ser necesario | 1 | 1 | 724000 | 689010 | 2156523.6132 | 1189845
2.3 | Bombas red contraincendios 40 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1 | 6497000 | 6188000 | 2076563.4717 | 4920521
2.4 | Bomba jockey de 5 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1 | 1460000 | 1391110 | 800006.6887 | 1217039
2.6 | Bomba eyectora de 0,15 Hp con arrancadores y tablero de control | 1 | 1 | 903000 | 860370 | 389952.8962 | 717774
2.5 | Lavado y desinfección Tanque de agua potable volumen 57,80 m3 | 1 | 1 | 2249000 | 2142000 | 0 | 2195500
3 | Palacio de Justicia de Facatativá |  |  | 14738000 | 14036050 | 3487585.7642 | 11912795
3.1 | Bombas de agua potable suministro de 3 HP, rpm, 220 voltios | 2 | 1 | 1346000 | 1281630 | 262352.3396 | 963327
3.2 | Monobloque (hidroacumulador) Modelo VSE 5 16 50 Ref. 1G0179, Potencia 5,00 HP 3 Fases, 3600 RPM Marca BARNES | 1 | 1 | 1874000 | 1785000 | 834297.7736 | 1497766
3.3 | Bomba RCI con Motor eléctrico Modelo GE 2,5C-400 Ref. 1B0031, Potencia 40 HP 3 Fases, 3600 RPM Marca BARNES | 1 | 1 | 6747000 | 6426000 | 2053648.1132 | 5075549
3.4 | Bomba sumergible para el pozo de aguas lluvias de 2 HP con succión y descarguen de 1 ½”. , incluye los tablero eléctrico | 2 | 1 | 1209000 | 1151920 | 337287.5377 | 899403
3.5 | Lavado y desinfección de tanques en fibra de vidrio PRFV con capacidad de 24000 litros cada uno según norma ASTM D4097 C 582, Icontec 2890 volumen neto red de incendio 45 m3, volumen neto tanque | 2 | 1 | 2249000 | 2142000 | 0 | 2195500
3.6 | Lavado y desarenación de los pozos de aguas negras y aguas lluvias (dos aguas lluvias y uno aguas negras, 4m3) . | 2 | 1 | 1313000 | 1249500 | 0 | 1281250
4 | Palacio de Justicia de Girardot |  |  | 10033000 | 9555700 | 3292932.0755 | 8359045
4.1 | Bomba de agua potable suministro de 3 HP, rpm, 220 voltios, incluye los tableros eléctricos | 2 | 1 | 1346000 | 1281630 | 567804.0094 | 1065145
4.2 | Bomba RCI de 25 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1 | 3894000 | 3708040 | 1365439.6792 | 2989160
4.3 | Bomba jockey de 2 HP | 1 | 1 | 1084000 | 1032920 | 559681.6981 | 892201
4.4 | Bombas jockey de 5 HP, presion 116 PSI | 1 | 1 | 1460000 | 1391110 | 800006.6887 | 1217039
4.5 | Lavado y desinfección de tanque de agua potable, volumen 60 m3 | 1 | 1 | 2249000 | 2142000 | 0 | 2195500
5 | Palacio de Justicia de Chocontá |  |  | 11638000 | 11084850 | 4125300.0283 | 8949384
5.1 | Bombas Centrífugas de 3.6 Hp, caudal 174,6 Lt/min, variador de velocidad y tablero de control | 3 | 1 | 1418000 | 1350650 | 262352.3396 | 1010334
5.2 | Bomba de sistema contraincendio de 21,74 HP, caudal de 1024,2 Lt/min con tablero de control | 1 | 1 | 4748000 | 4522000 | 1365439.6792 | 3545147
5.3 | Bomba Jockey de 1,18 Hp y caudal 51,21 Lt/min | 1 | 1 | 946000 | 900830 | 559681.6981 | 802171
5.4 | Bomba eyectora de 0,15 Hp con arrancadores y tablero de control | 2 | 1 | 903000 | 860370 | 389952.8962 | 717774
5.5 | Bomba eyectora de 1,77 Hp con arrancadores y tablero de control | 2 | 1 | 1374000 | 1309000 | 389952.8962 | 1024318
5.6 | Lavado y desinfección de tanque de agua potable, volumen 30 m3 | 2 | 1 | 2249000 | 2142000 | 1157920.5189 | 1849640
6 | Palacio de Justicia de Zipaquirá |  |  | 17011000 | 16201850 | 0 | 16606425
6.1 | Bomba de agua potable 5hp BARNES S.A.S Modelo 1A1-1/2-5-2, serie B38217. con tablero de control | 2 | 1 | 1460000 | 1391110 | 0 | 1425555
6.2 | Bomba Jockey Marca: DIACOL Modelo BLT 2-11 Caudal de 33 lpm (litros por minuto) Potencia de 2,2 KW (2,68 hp) con tablero principal | 1 | 1 | 1182000 | 1125740 | 0 | 1153870
6.3 | Motobomba principal red contra incendios 50 HP con tablero principal | 1 | 1 | 8122000 | 7735000 | 0 | 7928500
6.4 | Bombas sumergibles aguas negras 2 HP con tablero de control | 2 | 1 | 1499000 | 1428000 | 0 | 1463500
6.5 | Tanque hidroflo 300L incluye cambio de membrana si es necesario | 1 | 1 | 750000 | 714000 | 0 | 732000
6.6 | Lavado y desinfección tanque agua potable 25 m3 | 1 | 1 | 1499000 | 1428000 | 0 | 1463500
6.7 | Lavado y desinfección tanque red contraincentios 108 m3 | 1 | 1 | 2499000 | 2380000 | 0 | 2439500
7 | Palacio de Justicia de Leticia - Amazonas |  |  | 4095000 | 3900000 | 1233912.2642 | 3076304
7.1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de Bomba de 2.5 HP,220 v | 2 | 1 | 1470000 | 1400000 | 260869.8113 | 1043623
7.2 | Lavado y desinfección de tanque elevado de agua potable, volumen 30 m3 | 1 | 1 | 2625000 | 2500000 | 973042.4528 | 2032681
8 | Sede banrepublica Leticia - Amazonas |  |  | 10624000 | 10118000 | 5717129 | 8819710
8.1 | Bomba cenjtrifuga goulds pumps modelo npe / 1st trifasica 220 v de 1 HP para agua potable, incluye tablero electrico | 2 | 1 | 1365000 | 1300000 | 339131 | 1001377
8.2 | Tanque hidroflo global water modelo gbl 60-244 presión de trabajo 150 psi, capacidad de 300L incluye cambio de membrana si es necesario | 1 | 1 | 893000 | 850000 | 2355866 | 1366289
8.3 | Bombas red contraincendios multietapas marca poulds water de 10 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1 | 3150000 | 3000000 | 534343 | 2228114
8.4 | Bomba jockey multietapas marca poulds water de 2 HP, incluye los tableros eléctricos | 1 | 1 | 1575000 | 1500000 | 611417 | 1228806
8.5 | Bomba sumergible tipo lapicero marca franklin electric de 1 1/5 hp modelo 2828006110 230v incluye tablero electrico. | 1 | 1 | 1016000 | 968000 | 611417 | 865139
8.6 | Lavado y desinfección de tanque de agua potable, volumen 30 m3 | 1 | 1 | 2625000 | 2500000 | 1264955 | 2129985
TOTAL MANTENIMIENTOS IVA INCLUIDO |  |  |  | 96802000 | 92195050 | 28713442.434 | 82496974