## Aguas (hidden)
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO: | Elementos de formación para el Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales, para la competencia: Efectuar procesos de saneamiento ambiental básico.
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 |  | Test Kit de aguas superficiales | La caja incluye incluye diez reactivos, agua desionizada, medidor de pH, tubo de medición, botellas, tijeras, caja de comparador, botella de DBO, gafas protectoras, tubos, discos de color, hoja de instrucciones y maletín de transporte. La plataforma de medición es por discos de color. Utiliza la valoración por recuento de gotas, colorimetría con disco de color y medidor de pH Pocket Pal. | unidad | 1 | 5000000 | 950000 | 5950000 | 5950000
2 |  | Test de detección de Coliformes para agua potable | Kit de prueba para la detección de bacterias Coliformes Fecales y E. Coli – fácil de usar – Resultado en 48 horas, sin usar incubadora ¦ Método de prueba aprobado por EPA | unidad | 1 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1428000
3 |  | Kit De Prueba De Agua Potable Prueba De Calidad Del Agua | Actualización 14 en 1: prueba de alcalinidad total, pH, dureza, plomo, cobre, hierro, mercurio, cromo/cromo (VI), bromo, nitrato, nitrito, cloro residual, flúor, sulfito Salud: las tiras reactivas se utilizan para agua potable, grifos, agua de pozo, tanques de agua dulce y más pruebas de calidad del agua. Utiliza tiras reactivas de agua potable para probar los estándares de calidad del agua. Fácil de usar: sumerja el papel de prueba de agua potable en el agua durante 5 segundos, manténgalo en el aire durante unos 30 segundos, luego ajusta el color de la parte posterior de la botella para obtener la lectura. Incluso para los principiantes, las tiras reactivas de agua potable son fáciles de usar y punto; Ecológicas: hechas de material PET ecológico Fácil de transportar: aproximadamente 14 cm de largo, peso aproximado de 7 onzas, fácil de transportar y punto; Modo de uso: 1. Remoja la tira reactiva en agua durante 5 segundos. Sácala y espera 30 segundos. Compare la tira reactiva de agua potable con la tabla de colores de la botella. Consejos: manténgala alejada de la luz y la humedad. Después de quitar el cinturón, vuelva a colocar rápidamente la tapa. No retire los desecantes. No toque el área de prueba de la tira reactiva. Lista del paquete: 50 tiras reactivas para agua potable. OJO: COMPRA INTERNACIONAL Fecha de vencimiento Mayor a 24 meses | unidad | 2 | 113581 | 21580.39 | 135161.39 | 270322.78
4 |  | Tester de Ph y Temperatura Hi 98127 Marca HANNA | Rango pH: -2.0 hasta 16.0 pH Rango Temperatura: -5.0°C hasta 60.0° C / 23.0 hasta 140.0° F Resolución pH: 0.1 pH Resolución Temperatura: 0.1° C / 0.1° F Precisión (@20°C) pH: ±0.1 pH Precisión Temperatura: ±0.5° C /±1° F Compensación de Temperatura: Automática Calibración pH: automática, uno o dos puntos con dos juegos de tampones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) Electrodo de pH: HI 73127 (reemplazable, incluido) Ambiente: -5.0°C hasta 50° C (23 hasta 122° F);HR max 100% Tipo/Duración de Bateria: 1.5V (4) /aproximadamente 300 horas de uso continuo, apagado automático después de 8 minutos sin uso. Dimensiones/Peso: 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)/100 g (3.5 oz.) | unidad | 1 | 608900 | 115691 | 724591 | 724591
5 |  | Nevera plástica para transporte de muestras de 22 L (Termo insulado con boquilla antigoteo y capacidad de 22L para toma de muestras en campo) | Fabricado en materia prima de alta resistencia. Contiene como aislante térmico espuma de poliuretano rígida que ayuda a mantener los alimentos frios por mas tiempo. No retiene olores. Manija para facil transporte. Facil de lavar. Se recomienda llevar la boquilla hasta su posición final de abertura para evitar derrames. | unidad | 1 | 139900 | 26581 | 166481 | 166481
6 |  | Frasco Plastico Polietileno Graduado Tapa Rosca De 1000 Ml | Frasco Plastico Marca: Kartell Referencia: 1616 Unidad de venta: unidad Uso: de uso general Caracteristicas: - Frascos de cuello ancho; fáciles de llenar y vaciar - Conformes a las normas para sustancias alimentarias - El cuello largo roscado garantiza un cierre a prueba de fugas - Tapón con sistema de cierre integral totalmente estanco - Cuello y rosca según las normas DIN 13316 y 168 - Material polietileno - Graduado - Vidrieria Y Accesorios Para Laboratorio Kartell Especificaciones técnicas: - Capacidad 1000 ml - Grad. 100 ml - Diámetro 95 mm; diámetro boca 55 mm | unidad | 15 | 29759 | 5654.21 | 35413.21 | 531198.15
7 |  | Frascos Tapa Rosca Azul Vidrio Ambar Capacidad: 1000 Ml | Frasco de tapa de rosca azul Simax de vidrio ambar. Marca: JSW – Simax. Referencia: 275.202.04. Unidad de venta: unidad. Uso: Protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz. Caracteristicas: -Tapón de rosca de PP esterilizable en autoclave y anillo de vertido. -Anillos de vertido de PP especialmente diseñados para operaciones sin goteo. -Graduación de escala clara y área de marcado grande. -Estos frascos completos se pueden esterilizar en autoclavable. -El color ámbar uniforme es muy duradero y resistente a los productos químicos. -Estas botellas son ideales para el almacenamiento a largo plazo de sustancias. -Almacenamiento de medios sensibles a la luz. -Capacidad 1000 ml. -Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. -Color ámbar. -Con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, campo de rotulación. -Graduado. -Tipo de rosca GL45. -Norma ISO: ISO 4796 - 1. -Diametro: 234 mm. -Altura 410 mm. -EAN 8593419604140. -Clasificación de riesgo: IIA Riesgo moderado. -Esteriilización : 140°C. | unidad | 5 | 238217 | 45261.23 | 283478.23 | 1417391.15
8 |  | Frasco Envase Recipiente Vidrio 1000ml (1litro) Boca ancha | Envase de vidrio de 1000ml con tapa de aluminio Terminado en Media Rosca Tipo Twist Off. Altura 177.8 mm Diámetro 98.7 mm | unidad | 15 | 23800 | 4522 | 28322 | 424830
9 |  | Frasco Tapa Rosca Azul Vidrio Claro De 1000 Ml | FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO X 1000ML Marca: LABSCIEN Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 - DIN/ISO 4796, protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz , tapa rosca en polipropileno azul DIN GL 45 , y con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140ºC. | unidad | 15 | 41999 | 7979.81 | 49978.81 | 749682.15
11662496.23
FIRMA DE QUIEN ELABORO:
| NOMBRE | WILLIAM ALEXANDER CARDONA PERDOMO
| CARGO | Instructor G20 - Area gestión ambiental sectorial y urbana
Note on D6: Microsoft Office User: https://co.hach.com/test-kit-de-aguas-superficiales/product?id=53559662257
Note on C7: Microsoft Office User: Pure Water 3103817213
Note on D7: Microsoft Office User: https://purewater.com.co/product/kit-de-prueba-de-agua-potable-16-en-1/
Note on D8: Microsoft Office User: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-894298810-kit-de-prueba-de-agua-potable-prueba-de-calidad-del-agua-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=62a382d6-d10d-4896-abf1-960838d7f58d
Note on D9: Microsoft Office User: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/519677/tester-de-ph-y-temperatura-hi-98127/519677/
Note on D10: Microsoft Office User: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/357018/termo-22l-azul-noche/357018/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEKDrJIdQnepLD8mpyK-foz_tOg9e4cNn_0qUIlTjkHaMD9m3w7XFDxoCDV8QAvD_BwE
Note on D11: Microsoft Office User: https://instrumentalia.com.co/material-vidrio/40232-frasco-plastico-polietileno-graduado-tapa-rosca-de-1000-ml.html?gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsENEjZ65ZuaRRBUr7_NXl71e3LqoS52A2QQwJ_xwPK_3PWAK9K3uAfBoCxqsQAvD_BwE
Note on D12: Microsoft Office User: https://instrumentalia.com.co/material-vidrio/11679-frascos-tapa-rosca-azul-vidrio-ambar-capacidad-1000-ml.html
Note on D13: Microsoft Office User: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-610282266-caja-6-frasco-envase-recipiente-vidrio-1000ml-1litro-_JM?matt_tool=45862477&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14633851677&matt_ad_group_id=145183662637&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=644838201749&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=310914831&matt_product_id=MCO610282266&matt_product_partition_id=1934975216305&matt_target_id=aud-1919918614771:pla-1934975216305&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsELREjkzcJptu3wcxbvJb2K9s6TkfYfbcbi1-k4dOD0XTThMUsbuejhoCSpoQAvD_BwE
Note on D14: Microsoft Office User: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-876299109-frasco-tapa-rosca-azul-vidrio-claro-de-1000-ml-_JM?matt_tool=52751608&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14630807694&matt_ad_group_id=150880830211&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=644704251117&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=528650832&matt_product_id=MCO876299109&matt_product_partition_id=1933752070736&matt_target_id=aud-1931146835904:pla-1933752070736&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEILEdNQoTxyF9mnXSkjUhW3uWlYWvk9cujxO8G0tQCgYn158Hqg4PBoCQUAQAvD_BwE

## Suelos (hidden)
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO:
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | 240475 | Bugui | Tolva Metálica 65 Litros, Llanta Antipinchazo 3.5 | Unidad | 2 | 223000 | 0 | 0 | 0
3 |  | Cascarilla | Mezcla para vivero X bulto por 17 kilos | Bulto | 10 | 24000 | 0 | 0 | 0
4 | 27112007 | Tijera podadora | Material en acero, con cuchilla De Paso 8 pulgadas Corte 3/4 de pulgada | Unidad | 10 | 25000 | 0 | 0 | 0
5 | 234902 | Bolsa | 10 cmts x 17 cmts x calibre 2 x 100 unidades | paquete | 50 | 5000 | 0 | 0 | 0
6 | 258181 | Bandeja de germinación | Tamaño de la bandeja 55 cm X 29 cm x 72 cavidades tamaño de cada una de las celdas 4 X 4 cm por 6 cm de profundidad X PAQUETE DE 10 UNIDADES | paquete | 5 | 85000 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
FIRMA DE QUIEN ELABORO:
NOMBRE
CARGO

## Fauna (hidden)
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO:
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 |  | Lupa | Lupa 30X iluminación LED | Unidad | 10 | 71500 | 13585 | 85085 | 850850 | 4290 | 75790
2 |  | Calibrador | Calibrador Pie De Rey Digital Acero Inoxidable Calibrador pie de rey tipo digital, fabricado en acero inoxidable de fácil lectura con una precisión: ± 0.03 mm. - Material: Acero inoxidable. - Aplicación: Calibración. - Instrumento de alta precisión. - Tipo: Digital. - Fácil lectura. - Rango: 8'' (200 mm). - Resolución: 0.0005 ''/0.01 mm. - Precisión: ± 0.03 mm. - Velocidad máxima de medición: 1.5 m / seg o 60 ''/ seg. - Protección IP54 | Unidad | 1 | 653000 | 124070 | 777070 | 777070 | 39180 | 692180
3 |  | Termohidrómetro | Terrmohidrómetro digital, pantalla con 3 valores: T° externa, T° interna y %H máximas y mínimas | Unidad | 1 | 231000 | 43890 | 274890 | 274890 | 13860 | 244860
4 |  | Desjarretadora | Desjarretadora profesional capacidad de corte 37 mm - mango modular en aluminio 9 m | Unidad | 1 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1428000 | 72000 | 1272000
5 |  | Red de Niebla | Redes de Niebla Ojo 40 x 2,5 m H - 6 m | Unidad | 5 | 248470.2 | 47209.338 | 295679.538 | 1478397.69 | 14908.212 | 263378.412
6 |  | Bolsa para culebras | Bolsa Costal Para Culebras Serpientes Herpetología 60x35 | Unidad | 2 | 70000 | 13300 | 83300 | 166600 | 4200 | 74200
7 |  | Trampas Sherman | Trampas Sherman Originales Plegables | Unidad | 5 | 251600 | 47804 | 299404 | 1497020 | 15096 | 266696
8 |  | Trampas Tomahawk | Trampas Plegables Tomahawk de Una Puerta | Unidad | 2 | 420000 | 79800 | 499800 | 999600 | 25200 | 445200
9 |  | Tenazas para Serpientes Tomahawk | Tenazas para Serpientes Tomahawk con Agarre Extremo en Aluminio | Unidad | 1 | 711000 | 135090 | 846090 | 846090 | 42660 | 753660
10 | 240475 | Bugui | Tolva Metálica 65 Litros, Llanta Antipinchazo 3.5 | Unidad | 2 | 223000 | 42370 | 265370 | 530740 | 13380 | 236380
11 |  | Cascarilla | Mezcla para vivero X bulto por 17 kilos | Bulto | 10 | 24000 | 4560 | 28560 | 285600 | 1440 | 25440
12 | 27112007 | Tijera podadora | Material en acero, con cuchilla De Paso 8 pulgadas Corte 3/4 de pulgada | Unidad | 10 | 25000 | 4750 | 29750 | 297500 | 1500 | 26500
13 | 234902 | Bolsa | 10 cmts x 17 cmts x calibre 2 x 100 unidades | paquete | 50 | 5000 | 950 | 5950 | 297500 | 300 | 5300
14 | 258181 | Bandeja de germinación | Tamaño de la bandeja 55 cm X 29 cm x 72 cavidades tamaño de cada una de las celdas 4 X 4 cm por 6 cm de profundidad X PAQUETE DE 10 UNIDADES | paquete | 5 | 85000 | 16150 | 101150 | 505750 | 5100 | 90100
15 |  | Chipiadora o Ripiadora | MASTER diametro 2" , 4 cuchillas , Motor 10HP Diesel (máquina trituradora que produce chips o astillas a partir del procesamiento de troncos de madera, ramas, restos de podas) MODELO:CF-700D CILINDRADA: 270 CC POTENCIA: 10 HP VELOCIDAD DE GIRO: 3600 RPM MOTOR: MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS MARCA: MASTER COMBUSTIBLE: Diesel-Acpm ARRANQUE:MANUAL REFRIGERACIÓN: POR AIRE - ACEITE DIÁMETRO MÁXIMO CORTE DE RAMA: 2.5 6.5CM DIMENSIONES(LXAXH): 110CM X 90CM X 120 CM PESO (NETO): 120 KG PAIS DE ORIGEN:COLOMBIA | Unidad | 1 | 5100000 | 969000 | 6069000 | 6069000 | 306000 | 5406000
16 |  | Maya Zaranda | Maya zaranda arena, color gris, fleje galvanizado, Malla zaranda arena 8x8 de 0.90 x 30 mts para zaranda de arena | Unidad | 2 | 230000 | 43700 | 273700 | 547400 | 13800 | 243800
17 |  | Termómetro Digital de suelos | Termómetro Digital De Suelo 4 En 1 Termómetro De Suelo mide la temperatura del suelo, la temperatura del aire y el nivel de luz solar, con 3 funciones, el medidor de plantas puede analizar el suelo de forma más portátil, con un panel de lectura claro y una respuesta rápida. Fiable y precisa: la sonda de detección garantiza resultados de prueba precisos e instantáneos, adecuados tanto para uso en interiores como en exteriores. La precisión de la temperatura es de un grado. Con una sonda de 8.67 pies de largo, también es ideal para plantas grandes en macetas. Ligera y portátil: herramienta de análisis de suelo perfecta para uso en interiores y exteriores. pantalla de temperatura del aire y temperatura del suelo Pantalla de humedad del aire Pantalla de intensidad de luz solar Pantalla de intensidad de luz solar con 9 niveles: BAJO, BAJO. LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGR-, HGR, HGR+ | unidad | 2 | 86000 | 16340 | 102340 | 204680 | 5160 | 91160
18 |  | Test Kit de aguas superficiales | La caja incluye incluye diez reactivos, agua desionizada, medidor de pH, tubo de medición, botellas, tijeras, caja de comparador, botella de DBO, gafas protectoras, tubos, discos de color, hoja de instrucciones y maletín de transporte. La plataforma de medición es por discos de color. Utiliza la valoración por recuento de gotas, colorimetría con disco de color y medidor de pH Pocket Pal. | unidad | 1 | 5000000 | 950000 | 5950000 | 5950000 | 300000 | 5300000
19 |  | Test de detección de Coliformes para agua potable | Kit de prueba para la detección de bacterias Coliformes Fecales y E. Coli – fácil de usar – Resultado en 48 horas, sin usar incubadora ¦ Método de prueba aprobado por EPA | unidad | 1 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1428000 | 72000 | 1272000
20 |  | Kit De Prueba De Agua Potable Prueba De Calidad Del Agua | Actualización 14 en 1: prueba de alcalinidad total, pH, dureza, plomo, cobre, hierro, mercurio, cromo/cromo (VI), bromo, nitrato, nitrito, cloro residual, flúor, sulfito Salud: las tiras reactivas se utilizan para agua potable, grifos, agua de pozo, tanques de agua dulce y más pruebas de calidad del agua. Utiliza tiras reactivas de agua potable para probar los estándares de calidad del agua. Fácil de usar: sumerja el papel de prueba de agua potable en el agua durante 5 segundos, manténgalo en el aire durante unos 30 segundos, luego ajusta el color de la parte posterior de la botella para obtener la lectura. Incluso para los principiantes, las tiras reactivas de agua potable son fáciles de usar y punto; Ecológicas: hechas de material PET ecológico Fácil de transportar: aproximadamente 14 cm de largo, peso aproximado de 7 onzas, fácil de transportar y punto; Modo de uso: 1. Remoja la tira reactiva en agua durante 5 segundos. Sácala y espera 30 segundos. Compare la tira reactiva de agua potable con la tabla de colores de la botella. Consejos: manténgala alejada de la luz y la humedad. Después de quitar el cinturón, vuelva a colocar rápidamente la tapa. No retire los desecantes. No toque el área de prueba de la tira reactiva. Lista del paquete: 50 tiras reactivas para agua potable. OJO: COMPRA INTERNACIONAL Fecha de vencimiento Mayor a 24 meses | unidad | 2 | 113581 | 21580.39 | 135161.39 | 270322.78 | 6814.86 | 120395.86
21 |  | Tester de Ph y Temperatura Hi 98127 Marca HANNA | Rango pH: -2.0 hasta 16.0 pH Rango Temperatura: -5.0°C hasta 60.0° C / 23.0 hasta 140.0° F Resolución pH: 0.1 pH Resolución Temperatura: 0.1° C / 0.1° F Precisión (@20°C) pH: ±0.1 pH Precisión Temperatura: ±0.5° C /±1° F Compensación de Temperatura: Automática Calibración pH: automática, uno o dos puntos con dos juegos de tampones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) Electrodo de pH: HI 73127 (reemplazable, incluido) Ambiente: -5.0°C hasta 50° C (23 hasta 122° F);HR max 100% Tipo/Duración de Bateria: 1.5V (4) /aproximadamente 300 horas de uso continuo, apagado automático después de 8 minutos sin uso. Dimensiones/Peso: 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)/100 g (3.5 oz.) | unidad | 1 | 608900 | 115691 | 724591 | 724591 | 36534 | 645434
22 |  | Nevera plástica para transporte de muestras de 22 L (Termo insulado con boquilla antigoteo y capacidad de 22L para toma de muestras en campo) | Fabricado en materia prima de alta resistencia. Contiene como aislante térmico espuma de poliuretano rígida que ayuda a mantener los alimentos frios por mas tiempo. No retiene olores. Manija para facil transporte. Facil de lavar. Se recomienda llevar la boquilla hasta su posición final de abertura para evitar derrames. | unidad | 1 | 139900 | 26581 | 166481 | 166481 | 8394 | 148294
23 |  | Frasco Plastico Polietileno Graduado Tapa Rosca De 1000 Ml | Frasco Plastico Marca: Kartell Referencia: 1616 Unidad de venta: unidad Uso: de uso general Caracteristicas: - Frascos de cuello ancho; fáciles de llenar y vaciar - Conformes a las normas para sustancias alimentarias - El cuello largo roscado garantiza un cierre a prueba de fugas - Tapón con sistema de cierre integral totalmente estanco - Cuello y rosca según las normas DIN 13316 y 168 - Material polietileno - Graduado - Vidrieria Y Accesorios Para Laboratorio Kartell Especificaciones técnicas: - Capacidad 1000 ml - Grad. 100 ml - Diámetro 95 mm; diámetro boca 55 mm | unidad | 15 | 29759 | 5654.21 | 35413.21 | 531198.15 | 1785.54 | 31544.54
24 |  | Frascos Tapa Rosca Azul Vidrio Ambar Capacidad: 1000 Ml | Frasco de tapa de rosca azul Simax de vidrio ambar. Marca: JSW – Simax. Referencia: 275.202.04. Unidad de venta: unidad. Uso: Protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz. Caracteristicas: -Tapón de rosca de PP esterilizable en autoclave y anillo de vertido. -Anillos de vertido de PP especialmente diseñados para operaciones sin goteo. -Graduación de escala clara y área de marcado grande. -Estos frascos completos se pueden esterilizar en autoclavable. -El color ámbar uniforme es muy duradero y resistente a los productos químicos. -Estas botellas son ideales para el almacenamiento a largo plazo de sustancias. -Almacenamiento de medios sensibles a la luz. -Capacidad 1000 ml. -Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. -Color ámbar. -Con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, campo de rotulación. -Graduado. -Tipo de rosca GL45. -Norma ISO: ISO 4796 - 1. -Diametro: 234 mm. -Altura 410 mm. -EAN 8593419604140. -Clasificación de riesgo: IIA Riesgo moderado. -Esteriilización : 140°C. | unidad | 5 | 238217 | 45261.23 | 283478.23 | 1417391.15 | 14293.02 | 252510.02
25 |  | Frasco Envase Recipiente Vidrio 1000ml (1litro) Boca ancha | Envase de vidrio de 1000ml con tapa de aluminio Terminado en Media Rosca Tipo Twist Off. Altura 177.8 mm Diámetro 98.7 mm | unidad | 15 | 23800 | 4522 | 28322 | 424830 | 1428 | 25228
26 |  | Frasco Tapa Rosca Azul Vidrio Claro De 1000 Ml | FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO X 1000ML Marca: LABSCIEN Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 - DIN/ISO 4796, protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz , tapa rosca en polipropileno azul DIN GL 45 , y con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140ºC. | unidad | 15 | 41999 | 7979.81 | 49978.81 | 749682.15 | 2519.94 | 44518.94
[9 empty] | 28719183.92 |  | 18052569.772
FIRMA DE QUIEN ELABORO:
| NOMBRE |  | MIGUEL ANTONIO COY GONZÁLEZ
| CARGO |  | INSTRUCTOR ÁREA AMBIENTAL

## Flora (hidden)
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO:
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 |  | Producto: Chipiadora MASTER diametro 2" , 4 cuchillas , Motor 10HP Diesel (máquina trituradora que produce chips o astillas a partir del procesamiento de troncos de madera, ramas, restos de podas ) | MODELO:CF-700D CILINDRADA: 270 CC POTENCIA: 10 HP VELOCIDAD DE GIRO: 3600 RPM MOTOR: MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS MARCA: MASTER COMBUSTIBLE: Diesel-Acpm ARRANQUE:MANUAL REFRIGERACIÓN: POR AIRE - ACEITE DIÁMETRO MÁXIMO CORTE DE RAMA: 2.5 6.5CM DIMENSIONES(LXAXH): 110CM X 90CM X 120 CM PESO (NETO): 120 KG PAIS DE ORIGEN:COLOMBIA | Unidad | 1 | 5100000 | 969000 | 6069000 | 6069000
3 |  | Maya Zaranda | Maya zaranda arena, color gris, fleje galvanizado, Malla zaranda arena 8x8 de 0.90 x 30 mts para zaranda de arena | Unidad | 2 | 230000 | 43700 | 273700 | 547400
4 |  | Termómetro Digital de suelos | Termómetro Digital De Suelo 4 En 1 Termómetro De Suelo mide la temperatura del suelo, la temperatura del aire y el nivel de luz solar, con 3 funciones, el medidor de plantas puede analizar el suelo de forma más portátil, con un panel de lectura claro y una respuesta rápida. Fiable y precisa: la sonda de detección garantiza resultados de prueba precisos e instantáneos, adecuados tanto para uso en interiores como en exteriores. La precisión de la temperatura es de un grado. Con una sonda de 8.67 pies de largo, también es ideal para plantas grandes en macetas. Ligera y portátil: herramienta de análisis de suelo perfecta para uso en interiores y exteriores. pantalla de temperatura del aire y temperatura del suelo Pantalla de humedad del aire Pantalla de intensidad de luz solar Pantalla de intensidad de luz solar con 9 niveles: BAJO, BAJO. LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGR-, HGR, HGR+ | unidad | 2 | 86000 | 16340 | 102340 | 204680
5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6821080
FIRMA DE QUIEN ELABORO:
NOMBRE
CARGO

## Hoja6 (hidden)
6%
| Flora | 6821080
| Fauna | 8318517.69 | 8549911.902
| Suelos | 1611000
| Aguas | 11662496.23
28413093.92
6% | 1704785.6352 | 30117879.5552
10% | 2841309.392 | 31254403.312

## AMBIENTAL
FORMATO FICHA TÉCNICA Y ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
| OBJETO: | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL ÁREA AMBIENTAL, DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL CALDAS.
[5 empty] | CANTIDAD |  |  | SERVICIOS UNIVERSAL |  |  |  | HISTORICO |  |  |  | PROMEDIO
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | PRESENTACIÓN | CAMPESENA | REGULAR | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | 60104813 | Carta de colores para suelos y rocas | Manuales tipo Munsell en laminado rígido para proteger las páginas en campo. Argollados y con los orificios en las hojas de análisis. Excelente resolución de color. Munsell Soil Color 2‑Pack Descripción: Kit con las dos páginas más usadas (7.5YR y 10YR) de la carta completa, opción más económica para uso básico. Uso principal: Clasificación preliminar de suelos por color. | Unidad | 1 |  | 1 | 2450000 | 465500 | 2915500 | 2915500 | 1650000 | 313500 | 1963500 | 1963500 | 2439500
2 | 12352302 | Bicarbonato de sodio | Bicarbonato De Sodio 25 Kg. Polvo blanco o terrones cristalino, sabor refrescante, ligeramente alcalino, soluble en agua, insoluble en alcohol, estable en aire seco, en solución se descompone a partir de los 20°C y como polvo seco se descompone al calor. | Bulto | 1 | 1 | 1 | 300000 | 57000 | 357000 | 357000 | 185900 | 35321 | 221221 | 221221 | 289110.5
3 | 12352302 | Carbonato de Sodio | Carbonato de sodio (Na₂CO₃). Fórmula: Na₂CO₃. PM: 105.99 g/mol. Apariencia: Polvo blanco, Solubilidad: Alta en agua. Uso: Alcalinizante, buffer. Almacenamiento: Seco, hermético | Kilogramo | 1 |  | 1 | 65000 | 12350 | 77350 | 77350 | 33200 | 6308 | 39508 | 39508 | 58429
4 | 12352302 | Cloruro de sodio | Cloruro de Sodio Usp 500 g. Sal de cocina. | Libra | 1 | 1 | 1 | 19040 | 0 | 19040 | 19040 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 24520
5 | 12352302 | EDTA disódico (EDTA-Na₂) | Uso: Agente quelante (Fe-EDTA). Solubilidad: Alta en agua. Nombre químico: Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica Sinónimos: EDTA disódico, EDTA-Na₂. Fórmula molecular: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈. Peso molecular: 336.21 g/mol. N° CAS: 139-33-3 Propiedades fisicoquímicas: Apariencia: Polvo cristalino blanco. Olor: Inodoro. pH (solución 1 %): 4.5 – 6.5. Solubilidad: Agua: Alta (~100 g/L a 20 °C). Higroscopicidad: Baja | Kilogramo | 1 |  | 1 | 520000 | 0 | 520000 | 520000 | 182000 | 0 | 182000 | 182000 | 351000
6 | 12352302 | Sulfato de potasio | Sulfato De Potasio Soluble X 1 Kg. Potasio soluble en agua pH en Solución al 10% Solubilidad a 20 ºC 50,0% | Kilogramo | 1 | 1 | 1 | 52000 | 2600 | 54600 | 54600 | 32000 | 6080 | 38080 | 38080 | 46340
7 | 12352302 | Sulfato de magnesio heptahidratado | Sulfato de Magnesio heptahidratado 1 Kg. también conocido como sal de Epsom, describe un sólido cristalino blanco, soluble en agua, usado como fertilizante (aporte de Mg y S para fotosíntesis) y en medicina (laxante, anticonvulsivo), requiriendo almacenamiento en lugar fresco, seco y protegido de la luz para mantener su estabilidad, | Kilogramo | 1 | 1 | 1 | 52000 | 9880 | 61880 | 61880 | 30000 | 5700 | 35700 | 35700 | 48790
8 | 12352302 | Sulfato de hierro heptahidratado | Sulfato De Hierro Soluble Hidroponía X 1 Kg. Sólido cristalino verde o pardo, inodoro, usado como fertilizante, pigmento, en purificación de aguas y como suplemento dietético, con una pureza de Hierro (Fe) mínima del 19.5%, fórmula química FeSO₄·7H₂O y peso molecular de 278 g/mol, siendo ligeramente soluble en agua y sensible a la humedad y álcalis, requiriendo almacenamiento en lugar fresco y seco. | Kilogramo | 1 | 1 | 1 | 60000 | 11400 | 71400 | 71400 | 52115 | 9901.85 | 62016.85 | 62016.85 | 66708.425
9 | 12352302 | Cloruro de calcio dihidratado | Calcio cloruro dihidrato AR 99.00% 10035-04-08 CaCI2 2H2O frasco * 500 g. Sólido cristalino blanco, inodoro, altamente soluble en agua y extremadamente higroscópico (absorbe humedad, es delicuescente), con usos desde descongelante, control de polvo, aditivo alimentario (endurecedor), en tratamiento de aguas y piscinas (regulador de pH, fuente de calcio), hasta acelerador de fraguado de cemento, requiriendo almacenamiento en contenedores herméticos y ventilados para evitar su disolución y proteger de la irritación ocular que puede causar. | Frasco | 1 | 1 | 1 | 200000 | 38000 | 238000 | 238000 | 158000 | 30020 | 188020 | 188020 | 213010
10 | 12352103 | EDTA | Edta Tetrasódico Preservante X 1000 Grs. Ácido Etilendiamino tetraacético, Polvo cristalino blanco, fórmula \(C10H16N2O8), bajo peso molecular (aprox. 292 g/mol) | Kilogramo | 1 | 1 | 1 | 52000 | 9880 | 61880 | 61880 | 62000 | 11780 | 73780 | 73780 | 67830
11 | 51241304 | Sulfato de Aluminio | Sulfato De Aluminio Tipo A 1kg Sulfato de aluminio Formula química: Al2(SO4)3. Peso Molecular: 342.3 g. Sinónimos: Alumbre. Cristales o en solución. Soluble en agua, insoluble en alcohol, tiene sabor dulce. Estable en el aire. | Kilogramo | 1 | 1 | 1 | 60000 | 11400 | 71400 | 71400 | 30000 | 5700 | 35700 | 35700 | 53550
12 | 12161702 | Cultivo activo de Arthrospira platensis (fase logaritmica tardía) | Arthrospira platensis (espirulina) requiere condiciones controladas: temperatura de 30-35 °C, pH alcalino (8.5-10) y alta iluminación, generalmente en estanques poco profundos o fotobiorreactores. Se utiliza un medio rico en nutrientes (bicarbonato sódico, nitrato, hierro) con agitación constante para fotosíntesis y homogeneidad. Es una cianobacteria fotosintética de alto valor nutricional, rica en proteínas (~60%). Spirulina Cepa Viva- Espirulina | Kilogramo | 1 | 1 | 1 | 510000 | 96900 | 606900 | 606900 | 507531 | 96430.89 | 603961.89 | 603961.89 | 605430.945
13 | 51172004 | DMSO (dimetilsulfóxido) grado biológico | Dimetilsulfóxido (Dmso) Son 500 mililitros ,pureza 99.0%, el DMSO es un solvente orgánico, no es un medicamento. El dimetilsulfóxido (DMSO) es un líquido orgánico incoloro de fórmula química CH3SOCH3 que contiene sulfóxido, usado como solvente orgánico | Frasco | 1 | 1 | 1 | 370000 | 70300 | 440300 | 440300 | 299000 | 56810 | 355810 | 355810 | 398055
14 | 41105108 | Tubos criogénicos estérlies (1-2 ml) | Criotubos Estériles De 2 Ml Con Tapas De Laboratorio. Caja X100 unidades | Caja | 1 | 1 | 1 | 130000 | 24700 | 154700 | 154700 | 68000 | 12920 | 80920 | 80920 | 117810
15 | 52152018 | Contenedor de congelación lenta (~−1 °C/min) | Contenedor de almacenamiento de congelador de aperitivos para alimentos con lonchera de acero inoxidable | Unidad | 1 | 1 | 1 | 190000 | 36100 | 226100 | 226100 | 80000 | 15200 | 95200 | 95200 | 160650
16 | 55121502 | Etiquetas resistentes al frío y marcador | Rollo Etiqueta 100 X 150 Mm Térmica Directa (10x15) 500 Unid Blanco Las etiquetas resistentes a bajas temperaturas, ideales para congelación y refrigeración, utilizan adhesivos acrílicos especiales o de caucho para mantener la adherencia entre -18°C y -196°C (criogenia). Fabricadas principalmente en poliolefina, polipropileno o vinilo, resisten humedad, escarcha y solventes sin desprenderse, siendo crucial aplicarlas antes de la congelación. | Rollo | 1 | 1 | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 178500 | 86000 | 16340 | 102340 | 102340 | 140420
17 | 41113034 | Tiras o papeles para prueba de ph | Papel tornasol universal rango de ph de 0 a 14, papel tornasol de rango de ph de 0 a 7, papel tornasol de rango de ph de 7 a 14, con la respectiva tabla de identificacion de colores entre rangos de ph de 0 a 14. | Rollo |  | 1 | 1 | 69000 | 13110 | 82110 | 82110 | 25000 | 4750 | 29750 | 29750 | 55930
18 | 12142109 | Hielo seco | Hielo seco en recipientes rigidos, para labores de preservacion de la muestra | Unidad |  | 1 | 1 | 40000 | 7600 | 47600 | 47600 | 15000 | 2850 | 17850 | 17850 | 32725
19 | 12161503 | Kits de reactivos | Reactivo para analisis de calidad de agua para uso humano, cloro libre. | Kit |  | 1 | 1 | 100000 | 19000 | 119000 | 119000 | 50000 | 9500 | 59500 | 59500 | 89250
20 | 41111504 | Balanzas de resorte tensor | Balanzas mecanicas capacidad 50 kilogramos, para pesar residuos solidos | Unidad |  | 1 | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 142800 | 90000 | 17100 | 107100 | 107100 | 124950
21 | 42132205 | Guantes de cirugía | Guantes latex o nitrilo talla 9 al 10 caja * 100 unidades | Caja |  | 1 | 1 | 25210 | 4789.9 | 29999.9 | 29999.9 | 25000 | 4750 | 29750 | 29750 | 29874.95
22 | 41111613 | Flexómetro metálico | Flexómetro metálico de 5m, 3/4", 19mm, con graduación en ml y pulg con recubrimiento en PVC, manilla de rebobinado rápido. | Unidad |  | 1 | 1 | 30000 | 5700 | 35700 | 35700 | 20000 | 3800 | 23800 | 23800 | 29750
23 | 41104129 | Tapabocas | Tapabocas quirúrgico, desechable, triple capa de alta eficiencia, adaptador nasal anatómico, con termosellado y tiras elásticas resistentes; registro Invima x 50 und. | Caja |  | 1 | 1 | 25210 | 4789.9 | 29999.9 | 29999.9 | 15000 | 2850 | 17850 | 17850 | 23924.95
24 | 47121701 | Bolsas de basura | Bolsas para residuos solidos color blanco tamaño largo 90 cm x ancho 60 cm, paquete por 100 unidades. | Paquete |  | 1 | 1 | 72000 | 13680 | 85680 | 85680 | 70000 | 13300 | 83300 | 83300 | 84490
25 | 47121701 | Bolsas de basura | Bolsas para residuos solidos color verde tamaño largo 90 cm x ancho 60 cm, paquete por 100 unidades | Paquete |  | 1 | 1 | 72000 | 13680 | 85680 | 85680 | 70000 | 13300 | 83300 | 83300 | 84490
26 | 47121701 | Bolsas de basura | Bolsas para residuos solidos color rojo tamaño largo 90 cm x ancho 60 cm, paquete por 100 unidades. | Paquete |  | 1 | 1 | 70000 | 13300 | 83300 | 83300 | 70000 | 13300 | 83300 | 83300 | 83300
27 | 47121701 | Bolsas de basura | Bolsas para residuos solidos color negro tamaño largo 90 cm x ancho 60 cm, paquete por 100 unidades. | Paquete |  | 1 | 1 | 75000 | 14250 | 89250 | 89250 | 70000 | 13300 | 83300 | 83300 | 86275
28 | 47121804 | BALDE PLÁSTICO DE 10 LITROS | Balde para medicion de caudal aforado capacidad de 10lt | Unidad |  | 1 | 1 | 25000 | 4750 | 29750 | 29750 | 22000 | 4180 | 26180 | 26180 | 27965
29 | 23151608 | Tamices | Tamices de malla inoxidable X5 Características: tamiz para macetas de metal de alta calidad. Perfecto para clasificar tierra y abono. Práctico para espolvorear semillas en bandejas. El paquete incluye: 5 mallas para tamizar acertijos de jardín | Paquete X 5 unidades |  | 1 | 1 | 550000 | 104500 | 654500 | 654500 | 278000 | 52820 | 330820 | 330820 | 492660
30 | 51142901 | Formol 10% | Formol al 10%, tarro de 200 ml | Unidad |  | 1 | 1 | 46000 | 8740 | 54740 | 54740 | 40600 | 7714 | 48314 | 48314 | 51527
31 | 41122101 | Caja de petri | instrumento de laboratorio que consta de una base circular y sus paredes son de una altura baja, aproximadamente de 1 cm. Posee una cubierta de la misma forma pero algo más grande de diámetro, para que se pueda colocar encima y cerrar el recipiente, aunque no de forma hermética, para proteger el cultivo de agentes externos que lo podrían contanimar.cajas-petri-de-60-x-15-mm. x 20 unidades | Paquete |  | 1 | 1 | 62000 | 11780 | 73780 | 73780 | 70000 | 13300 | 83300 | 83300 | 78540
32 | 41121806 | Frasco para laboratorio | Frasco Fabricado en polietileno de baja densidad con tapa rosca y pico extraíble de 500ml | Unidad |  | 1 | 1 | 40000 | 7600 | 47600 | 47600 | 29000 | 5510 | 34510 | 34510 | 41055
33 | 50405901 | Agar agar | El medio contiene extracto de carne, peptona y agar, siendo una formulación suficiente para el desarrollo de los microorganismos. El extracto de carne proporciona al medio fuente de carbohidratos, de nitrógeno y vitaminas de 1000gr | Unidad |  | 1 | 1 | 335000 | 63650 | 398650 | 398650 | 472709 | 89814.71 | 562523.71 | 562523.71 | 480586.855
34 | 12352205 | Agar PDA | El Agar Dextrosa y Patata está recomendado por APHA y FDA para cultivar levaduras y mohos. También se puede usar en la identificación de hongos y levaduras en paralelo con su morfología celular, o en métodos de microcultivo en portaobjetos. 1000gr | Unidad |  | 1 | 1 | 385000 | 73150 | 458150 | 458150 | 424086 | 80576.34 | 504662.34 | 504662.34 | 481406.17
35 | 12352106 | ACIDOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUTOS | Acido NITRICO 60% PUREZA: Ácido nítrico, extra puro, solución al 60 % en agua, Thermo Scientific Chemicals 1 litro | Litro |  | 1 | 1 | 207635 | 39450.65 | 247085.65 | 247085.65 | 100000 | 19000 | 119000 | 119000 | 183042.825
36 | 41121510 | Pipetas volumétricas | Pipeta graduada 25ml para análisis de alta precisión, Material: Borosilicato 3.3, Graduación en ámbar | Unidad |  | 1 | 1 | 69498 | 13204.62 | 82702.62 | 82702.62 | 45000 | 8550 | 53550 | 53550 | 68126.31
37 | 12352316 | Hidróxido de sodio | Hidroxido de sodio Kg Para analisis de cianuro en lenteja o polvo | Kilogramo |  | 1 | 1 | 215000 | 40850 | 255850 | 255850 | 165000 | 31350 | 196350 | 196350 | 226100
38 | 12352301 | ÁCIDOS INORGÁNICOS | Acido clorhidrico 33% Analisis de grasas, cianuro. Acido Fuerte- líquido claro, transparente, corrosivo y corresponde a una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno. Se emplea comúnmente como reactivo químico, se usa para limpiar, tratar y galvanizar metales, curtir cueros, y en la refinación y manufactura | Galon |  | 1 | 1 | 96364 | 18309.16 | 114673.16 | 114673.16 | 90000 | 17100 | 107100 | 107100 | 110886.58
39 | 12352314 | SULFATO DE AMONIO | Buffer sulfato de amonio gramos La solución buffer se usa para la preservación de muestras para determinación de Cromo. Nombre químico: Sulfato de Amonio al 33% Formula Química: (NH4)2 SO4 Sinónimo: Solución de sulfato de amonio, Sulfato de amonio (2:1), sulfato diamónico, sal diamónico, Sulfato de amonio estandar 21-0-0 + 24S Sc -25 Kg | Unidad |  | 1 | 1 | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 106000 | 0 | 106000 | 106000 | 123000
40 | 49121505 | Cajas de hielo | Nevera Termica Portatil Plast + Termometro + Sustituto Hielo Ideal para transporte de muestras. Nevera plastica portatil de 22lt con termometro digital y sustituto de hielo. Cava termica plastica portatil con termometro digital y sustituto de hielo ideal para el transporte de medicamentos - insulina - vacunas - botox - alimentos Incluye termometro digital y sustituto de hielo para mantener cadena de frio. o: 41 centímetros Ancho: 31 centímetros Alto: 31 centímetros • Peso: 2.3 Kilogramos • Aislamiento térmico: (espuma poliuretano rígida) Ayuda a mantener temperatura interna baja • Fácil de lavar / No retiene olores. • Fabricado con materia prima de alta resistencia. TERMÓMETRO DIGITAL - • Tipo: Termometro con sonda • Rango temperatura: -30 °C a 100 °C - resolución 0.1 °C • Largo del cable (sensor fijo): 95cm • Tamaño del instrumento: 48mm x 28mm x 15mm • Tamaño de la pantalla 14 x 35mm • Exactitud: +/- 1.5 °C • Alimentación: 01 batería “LR44” (incluida) • Display grande y de fácil lectura | Unidad |  | 1 | 1 | 600000 | 114000 | 714000 | 714000 | 579000 | 110010 | 689010 | 689010 | 701505
41 | 10171801 | Acondicionador orgánico de suelos | MELAZA. PH..5.0. MATERIA ORGANIZA (% )61.7 (POR CALCINACIÓN 550°C.EXTRACTOHÚMICO TOTAL (%) 56.5. NITROGENOTOTAL(%N) 1.3 BULTO X 30 KILOS | Bulto |  | 1 | 1 | 130000 | 24700 | 154700 | 154700 | 90000 | 17100 | 107100 | 107100 | 130900
42 | 41121801 | Vasos de observación para laboratorio | ERLENMEYER DE POLIPROPILENO 500 ML. | unidad |  | 1 | 1 | 160000 | 30400 | 190400 | 190400 | 55000 | 10450 | 65450 | 65450 | 127925
43 | 41121803 | Vasos de precipitados para laboratorio | BEAKER DE PLASTICO DE 250 ml. | unidad |  | 1 | 1 | 30000 | 5700 | 35700 | 35700 | 24400 | 4636 | 29036 | 29036 | 32368
44 | 41121803 | Vasos de precipitados para laboratorio | BEAKER DE PLASTICO DE 500 ml. | unidad |  | 1 | 1 | 35000 | 6650 | 41650 | 41650 | 34900 | 6631 | 41531 | 41531 | 41590.5
45 | 41121808 | Buretas para laboratorio | BURETA DE VIDRIO GRADUADA LLAVE RECTA EN VIDRIO 25 ML | Unidad |  | 1 | 1 | 220000 | 41800 | 261800 | 261800 | 139000 | 26410 | 165410 | 165410 | 213605
46 | 41121510 | Pipetas volumétricas | PIPETA DE LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 50 ML | Unidad |  | 1 | 1 | 72742 | 39900 | 112642 | 112642 | 56000 | 10640 | 66640 | 66640 | 89641
47 | 48101812 | Coladeras para uso comercial | COLADOR PLÁSTICO CON MALLA. TAMAÑO GRANDE | Unidad |  | 1 | 1 | 25000 | 4750 | 29750 | 29750 | 14900 | 2831 | 17731 | 17731 | 23740.5
48 | 41121806 | Frascos para laboratorio | FRASCO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, COLOR AMBAR Y TAPA ROSCA AZUL DE 200 ML | Unidad |  | 1 | 1 | 40000 | 7600 | 47600 | 47600 | 25000 | 4750 | 29750 | 29750 | 38675
49 | 41121806 | Frascos para laboratorio | FRASCO PARA ALMACENAR SUSTANCIAS, COLOR AMBAR Y TAPAROSCA AZUL DE 500 ML | Unidad |  | 1 | 1 | 85000 | 16150 | 101150 | 101150 | 40000 | 7600 | 47600 | 47600 | 74375
50 | 41122413 | Pinzas para laboratorio | PINZAS DE DISECCION RECTA, PUNTA ROMA 14 CM | Unidad |  | 1 | 1 | 40000 | 7600 | 47600 | 47600 | 37000 | 7030 | 44030 | 44030 | 45815
51 | 41122413 | Pinzas para laboratorio | PINZAS DE DISECCION RECTA, PUNTA ROMA 20 CM | Unidad |  | 1 | 1 | 45000 | 8550 | 53550 | 53550 | 50776 | 9647.44 | 60423.44 | 60423.44 | 56986.72
52 | 41111714 | Lupas | LUPA PLEGABLE DE BOLSILLO | Unidad |  | 1 | 1 | 70000 | 13300 | 83300 | 83300 | 43000 | 8170 | 51170 | 51170 | 67235
53 | 41111714 | Lupas | LUPA DE MANO | Unidad |  | 1 | 1 | 22000 | 4180 | 26180 | 26180 | 15000 | 2850 | 17850 | 17850 | 22015
54 | 41113910 | Kits de probadores del suelo | TIRAS CINTA PAPEL X 80 TIRAS RANGO 1 -14 PARA MEDIR PH | Unidad |  | 1 | 1 | 69000 | 13110 | 82110 | 82110 | 50000 | 9500 | 59500 | 59500 | 70805
55 | 41122101 | Platos o placas petri | CAJAS DE PETRI REDONDA 9 A 10 CM DE DIAMETRO. X 10 UNIDADES | Caja |  | 1 | 1 | 62000 | 11780 | 73780 | 73780 | 30000 | 5700 | 35700 | 35700 | 54740
56 | 41104929 | Papeles filtrantes para laboratorio | PAPEL FILTRO DE LABORATORIO No 4 DE 15 CM CONOCIDO COMO CAT # 1004-150, peso 96 g/m2. Papel filtro Grado 4 cualitativo x 100 un. Whatman PN: 1004-150 | Unidad |  | 1 | 1 | 290000 | 55100 | 345100 | 345100 | 215000 | 40850 | 255850 | 255850 | 300475
57 | 26112706 | pilas AA recargables para accionar equipos | Baterias Pilas Aa 2300 Mah Recargables Blisterx4 | Pack X 4 unidades |  | 1 | 1 | 90000 | 17100 | 107100 | 107100 | 40000 | 7600 | 47600 | 47600 | 77350
58 | 26112706 | pilas AAA recargables para accionar equipos | Baterias Recargables Aaa 900 Mah X 4 Unidades | Pack X 4 unidades |  | 1 | 1 | 79000 | 15010 | 94010 | 94010 | 50000 | 9500 | 59500 | 59500 | 76755
59 | 26112706 | Cargador de pilas | Cargador de Pila Maxi AA/AAA. Cargador compacto Carga 2 o 4 pilas AA o AAA al mismo tiempo Enchufe desplegable para almacenamiento compacto Temporizador automático Indicadores de carga LED | Unidad |  | 1 | 1 | 110000 | 20900 | 130900 | 130900 | 90000 | 17100 | 107100 | 107100 | 119000
60 | 44102912 | Solución buffer pH 4.0 | Solución Buffer pH-4 Rojo x 500 ml. Uso en calibración de aparatos de medición de Ph | Frasco |  | 1 | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 142800 | 60000 | 11400 | 71400 | 71400 | 107100
61 | 44102912 | Solución buffer pH 7.0 | Solución Buffer pH-7 Rojo x 500 ml. Uso en calibración de aparatos de medición de pH | Frasco |  | 1 | 1 | 190000 | 36100 | 226100 | 226100 | 124000 | 23560 | 147560 | 147560 | 186830
62 | 44102912 | Solución buffer pH 10.0 | Solución Buffer pH-10 Rojo x 500 ml. Uso en calibración de aparatos de medición de pH | Frasco |  | 1 | 1 | 190000 | 36100 | 226100 | 226100 | 116000 | 22040 | 138040 | 138040 | 182070
63 | 44102912 | Solución de NaOH 0,1N | Concentración precisa Nuestros 16.9 fl oz (16.9 oz.) botella de solución de hidróxido de sodio se formula con precisión para ser 0,1M. | Frasco |  | 1 | 1 | 198000 | 37620 | 235620 | 235620 | 152000 | 28880 | 180880 | 180880 | 208250
64 | 25174005 | Fenolftaleína | Fenolftaleína 2%p/v Acs X 120 ml Grado Analitico | Frasco |  | 1 | 1 | 160000 | 30400 | 190400 | 190400 | 81790 | 15540.1 | 97330.1 | 97330.1 | 143865.05
65 | 12161906 | Sílica gel | Silica Gel Absorbente Humedad Por 100 Unidades, bolsas individuales de 1 Gr | Paquete |  | 1 | 1 | 60000 | 11400 | 71400 | 71400 | 40000 | 7600 | 47600 | 47600 | 59500
66 | 42152200 | Cinta indicadora de esterilización | Cinta Control De Esterilizacion A Vapor | Unidad |  | 1 | 1 | 63865.55 | 12134.4545 | 76000.0045 | 76000.0045 | 38000 | 7220 | 45220 | 45220 | 60610.0023
[11 empty] | 13344593.2345 |  |  |  | 9624879.33 | 11484736.2823

## Materiales ambientales (3) (hidden)
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO: | Adquirir materiales para fortalecer los procesos formativos en el programa de Tecnología en Gestión de Recursos Naturales.
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 |  | Lupa | Lupa 30X iluminación LED | Unidad | 8
2 |  | Calibrador | Calibrador Pie De Rey Digital Acero Inoxidable Calibrador pie de rey tipo digital, fabricado en acero inoxidable de fácil lectura con una precisión: ± 0.03 mm. - Material: Acero inoxidable. - Aplicación: Calibración. - Instrumento de alta precisión. - Tipo: Digital. - Fácil lectura. - Rango: 8'' (200 mm). - Resolución: 0.0005 ''/0.01 mm. - Precisión: ± 0.03 mm. - Velocidad máxima de medición: 1.5 m / seg o 60 ''/ seg. - Protección IP54 | Unidad | 1
3 |  | Termohidrómetro | Terrmohidrómetro digital, pantalla con 3 valores: T° externa, T° interna y %H máximas y mínimas | Unidad | 1
4 |  | Desjarretadora | Desjarretadora profesional capacidad de corte 37 mm - mango modular en aluminio 9 m | Unidad | 1
5 |  | Red de Niebla | Redes de Niebla Ojo 40 x 2,5 m H - 6 m | Unidad | 4
6 |  | Bolsa para culebras | Bolsa Costal Para Culebras Serpientes Herpetología 60x35 | Unidad | 2
7 |  | Trampas Sherman | Trampas Sherman Originales Plegables | Unidad | 5
8 |  | Trampas Tomahawk | Trampas Plegables Tomahawk de Una Puerta | Unidad | 2
9 |  | Tenazas para Serpientes Tomahawk | Tenazas para Serpientes Tomahawk con Agarre Extremo en Aluminio | Unidad | 1
10 | 240475 | Bugui | Tolva Metálica 65 Litros, Llanta Antipinchazo 3.5 | Unidad | 2
11 |  | Cascarilla | Mezcla para vivero X bulto por 17 kilos | Bulto | 10
12 | 27112007 | Tijera podadora | Material en acero, con cuchilla De Paso 8 pulgadas Corte 3/4 de pulgada | Unidad | 10
13 | 234902 | Bolsa | 10 cmts x 17 cmts x calibre 2 x 100 unidades | paquete | 50
14 | 258181 | Bandeja de germinación | Tamaño de la bandeja 55 cm X 29 cm x 72 cavidades tamaño de cada una de las celdas 4 X 4 cm por 6 cm de profundidad X PAQUETE DE 10 UNIDADES | paquete | 5
15 |  | Chipiadora o Ripiadora | MASTER diametro 2" , 4 cuchillas , Motor 10HP Diesel (máquina trituradora que produce chips o astillas a partir del procesamiento de troncos de madera, ramas, restos de podas) MODELO:CF-700D CILINDRADA: 270 CC POTENCIA: 10 HP VELOCIDAD DE GIRO: 3600 RPM MOTOR: MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS MARCA: MASTER COMBUSTIBLE: Diesel-Acpm ARRANQUE:MANUAL REFRIGERACIÓN: POR AIRE - ACEITE DIÁMETRO MÁXIMO CORTE DE RAMA: 2.5 6.5CM DIMENSIONES(LXAXH): 110CM X 90CM X 120 CM PESO (NETO): 120 KG PAIS DE ORIGEN:COLOMBIA | Unidad | 1
16 |  | Malla para Zaranda | Maya zaranda arena, color gris, fleje galvanizado, Malla zaranda arena 8x8 de 0.90 x 30 mts para zaranda de arena | Unidad | 2
17 |  | Termómetro Digital de suelos | Termómetro Digital De Suelo 4 En 1 Termómetro De Suelo mide la temperatura del suelo, la temperatura del aire y el nivel de luz solar, con 3 funciones, el medidor de plantas puede analizar el suelo de forma más portátil, con un panel de lectura claro y una respuesta rápida. Fiable y precisa: la sonda de detección garantiza resultados de prueba precisos e instantáneos, adecuados tanto para uso en interiores como en exteriores. La precisión de la temperatura es de un grado. Con una sonda de 8.67 pies de largo, también es ideal para plantas grandes en macetas. Ligera y portátil: herramienta de análisis de suelo perfecta para uso en interiores y exteriores. pantalla de temperatura del aire y temperatura del suelo Pantalla de humedad del aire Pantalla de intensidad de luz solar Pantalla de intensidad de luz solar con 9 niveles: BAJO, BAJO. LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGR-, HGR, HGR+ | unidad | 2
18 |  | Test Kit de aguas superficiales | La caja incluye incluye diez reactivos, agua desionizada, medidor de pH, tubo de medición, botellas, tijeras, caja de comparador, botella de DBO, gafas protectoras, tubos, discos de color, hoja de instrucciones y maletín de transporte. La plataforma de medición es por discos de color. Utiliza la valoración por recuento de gotas, colorimetría con disco de color y medidor de pH Pocket Pal. | unidad | 1
19 |  | Test de detección de Coliformes para agua potable | Kit de prueba para la detección de bacterias Coliformes Fecales y E. Coli – fácil de usar – Resultado en 48 horas, sin usar incubadora ¦ Método de prueba aprobado por EPA | unidad | 1
20 |  | Kit De Prueba De Agua Potable Prueba De Calidad Del Agua | Actualización 14 en 1: prueba de alcalinidad total, pH, dureza, plomo, cobre, hierro, mercurio, cromo/cromo (VI), bromo, nitrato, nitrito, cloro residual, flúor, sulfito Salud: las tiras reactivas se utilizan para agua potable, grifos, agua de pozo, tanques de agua dulce y más pruebas de calidad del agua. Utiliza tiras reactivas de agua potable para probar los estándares de calidad del agua. Fácil de usar: sumerja el papel de prueba de agua potable en el agua durante 5 segundos, manténgalo en el aire durante unos 30 segundos, luego ajusta el color de la parte posterior de la botella para obtener la lectura. Incluso para los principiantes, las tiras reactivas de agua potable son fáciles de usar y punto; Ecológicas: hechas de material PET ecológico Fácil de transportar: aproximadamente 14 cm de largo, peso aproximado de 7 onzas, fácil de transportar y punto; Modo de uso: 1. Remoja la tira reactiva en agua durante 5 segundos. Sácala y espera 30 segundos. Compare la tira reactiva de agua potable con la tabla de colores de la botella. Consejos: manténgala alejada de la luz y la humedad. Después de quitar el cinturón, vuelva a colocar rápidamente la tapa. No retire los desecantes. No toque el área de prueba de la tira reactiva. Lista del paquete: 50 tiras reactivas para agua potable. Fecha de vencimiento Mayor a 24 meses | unidad | 2
21 |  | Tester de Ph y Temperatura Hi 98127 Marca HANNA | Rango pH: -2.0 hasta 16.0 pH Rango Temperatura: -5.0°C hasta 60.0° C / 23.0 hasta 140.0° F Resolución pH: 0.1 pH Resolución Temperatura: 0.1° C / 0.1° F Precisión (@20°C) pH: ±0.1 pH Precisión Temperatura: ±0.5° C /±1° F Compensación de Temperatura: Automática Calibración pH: automática, uno o dos puntos con dos juegos de tampones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) Electrodo de pH: HI 73127 (reemplazable, incluido) Ambiente: -5.0°C hasta 50° C (23 hasta 122° F);HR max 100% Tipo/Duración de Bateria: 1.5V (4) /aproximadamente 300 horas de uso continuo, apagado automático después de 8 minutos sin uso. Dimensiones/Peso: 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)/100 g (3.5 oz.) | unidad | 1
22 |  | Nevera plástica para transporte de muestras de 22 L (Termo insulado con boquilla antigoteo y capacidad de 22L para toma de muestras en campo) | Fabricado en materia prima de alta resistencia. Contiene como aislante térmico espuma de poliuretano rígida que ayuda a mantener los alimentos frios por mas tiempo. No retiene olores. Manija para facil transporte. Facil de lavar. Se recomienda llevar la boquilla hasta su posición final de abertura para evitar derrames. | unidad | 1
23 |  | Frasco Plastico Polietileno Graduado Tapa Rosca De 1000 Ml | Frasco Plastico Marca: Kartell Referencia: 1616 Unidad de venta: unidad Uso: de uso general Caracteristicas: - Frascos de cuello ancho; fáciles de llenar y vaciar - Conformes a las normas para sustancias alimentarias - El cuello largo roscado garantiza un cierre a prueba de fugas - Tapón con sistema de cierre integral totalmente estanco - Cuello y rosca según las normas DIN 13316 y 168 - Material polietileno - Graduado - Vidrieria Y Accesorios Para Laboratorio Kartell Especificaciones técnicas: - Capacidad 1000 ml - Grad. 100 ml - Diámetro 95 mm; diámetro boca 55 mm | unidad | 15
24 |  | Frascos Tapa Rosca Azul Vidrio Ambar Capacidad: 1000 Ml | Frasco de tapa de rosca azul Simax de vidrio ambar. Marca: JSW – Simax. Referencia: 275.202.04. Unidad de venta: unidad. Uso: Protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz. Caracteristicas: -Tapón de rosca de PP esterilizable en autoclave y anillo de vertido. -Anillos de vertido de PP especialmente diseñados para operaciones sin goteo. -Graduación de escala clara y área de marcado grande. -Estos frascos completos se pueden esterilizar en autoclavable. -El color ámbar uniforme es muy duradero y resistente a los productos químicos. -Estas botellas son ideales para el almacenamiento a largo plazo de sustancias. -Almacenamiento de medios sensibles a la luz. -Capacidad 1000 ml. -Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. -Color ámbar. -Con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, campo de rotulación. -Graduado. -Tipo de rosca GL45. -Norma ISO: ISO 4796 - 1. -Diametro: 234 mm. -Altura 410 mm. -EAN 8593419604140. -Clasificación de riesgo: IIA Riesgo moderado. -Esteriilización : 140°C. | unidad | 5
25 |  | Frasco Envase Recipiente Vidrio 1000ml (1litro) Boca ancha | Envase de vidrio de 1000ml con tapa de aluminio Terminado en Media Rosca Tipo Twist Off. Altura 177.8 mm Diámetro 98.7 mm | unidad | 15
26 |  | Frasco Tapa Rosca Azul Vidrio Claro De 1000 Ml | FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO X 1000ML Marca: LABSCIEN Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 - DIN/ISO 4796, protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz , tapa rosca en polipropileno azul DIN GL 45 , y con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140ºC. | unidad | 15
0
FIRMA DE QUIEN ELABORO:
| NOMBRE |  | WILLIAM CARDONA, CARLOS CORREA, ANIBAL MOLINA, MIGUEL ANTONIO COY GONZÁLEZ Y ELIANA TUNARROSA
| CARGO |  | INSTRUCTORES ÁREA AMBIENTAL

## Hoja2 (hidden)
El programa de Tecnología de Recursos Naturales se dedica al estudio y conservación de la biodiversidad y ambiental, abarcando una amplia gama de competencias de suelos, flora, fauna y aguas que requieren herramientas y equipos especializados. La adquisición de estos elementos es esencial para garantizar la eficiencia y la calidad de los resultados de aprendizaje obtenidos en los trabajos de monitoreo en campo y laboratorio. Contar con un conjunto completo de herramientas y equipos adecuados permitirá a los aprendices desempeñar sus actividades de manera más efectiva, optimizando los recursos disponibles y mejorando la calidad de los datos recolectados. La contratación de los elementos mencionados se justifica por la necesidad de mantener y mejorar las capacidades de profundizar, monitorear, emplear elementos de la realidad laboral en diferentes áreas de estudio. La diversidad de equipos y herramientas asegura sea capaz de abordar adecuadamente los desafíos específicos que enfrentamos en cada proyecto formativo, desde la identificación y análisis de especies, hasta la recolección y el manejo de muestras ambientales. La adquisición de estos elementos también permitirá ampliar nuestras habilidades en el análisis de muestras y facilitarán la toma de decisiones basadas en datos precisos y confiables, lo que permitirá al proyecto formativo desarrollar estrategias de conservación y manejo más efectivas y orientadas hacia el logro de las competencias.

## Materiales ambientales (2) (hidden)
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICOS DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA - LA DORADA CALDAS
OBJETO: | Proveer los materiales para fortalecer los procesos formativos en el programa de Tecnología en Gestión de Recursos Naturales.
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO | UNIDAD DE MEDIDA /PRESENTACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 |  | Lupa | Lupa 30X iluminación LED | Unidad | 8 | 75790 | 14400.1 | 90190.1 | 721520.8
2 |  | Calibrador | Calibrador Pie De Rey Digital Acero Inoxidable Calibrador pie de rey tipo digital, fabricado en acero inoxidable de fácil lectura con una precisión: ± 0.03 mm. - Material: Acero inoxidable. - Aplicación: Calibración. - Instrumento de alta precisión. - Tipo: Digital. - Fácil lectura. - Rango: 8'' (200 mm). - Resolución: 0.0005 ''/0.01 mm. - Precisión: ± 0.03 mm. - Velocidad máxima de medición: 1.5 m / seg o 60 ''/ seg. - Protección IP54 | Unidad | 1 | 692180 | 131514.2 | 823694.2 | 823694.2
3 |  | Termohidrómetro | Terrmohidrómetro digital, pantalla con 3 valores: T° externa, T° interna y %H máximas y mínimas | Unidad | 1 | 244860 | 46523.4 | 291383.4 | 291383.4
4 |  | Desjarretadora | Desjarretadora profesional capacidad de corte 37 mm - mango modular en aluminio 9 m | Unidad | 1 | 1272000 | 241680 | 1513680 | 1513680
5 |  | Red de Niebla | Redes de Niebla Ojo 40 x 2,5 m H - 6 m | Unidad | 4 | 263378.412 | 50041.8983 | 313420.3103 | 1253681.2411
6 |  | Bolsa para culebras | Bolsa Costal Para Culebras Serpientes Herpetología 60x35 | Unidad | 2 | 74200 | 14098 | 88298 | 176596
7 |  | Trampas Sherman | Trampas Sherman Originales Plegables | Unidad | 5 | 266696 | 50672.24 | 317368.24 | 1586841.2
8 |  | Trampas Tomahawk | Trampas Plegables Tomahawk de Una Puerta | Unidad | 2 | 445200 | 84588 | 529788 | 1059576
9 |  | Tenazas para Serpientes Tomahawk | Tenazas para Serpientes Tomahawk con Agarre Extremo en Aluminio | Unidad | 1 | 753660 | 143195.4 | 896855.4 | 896855.4
10 | 240475 | Bugui | Tolva Metálica 65 Litros, Llanta Antipinchazo 3.5 | Unidad | 2 | 236380 | 44912.2 | 281292.2 | 562584.4
11 |  | Cascarilla | Mezcla para vivero X bulto por 17 kilos | Bulto | 10 | 25440 | 4833.6 | 30273.6 | 302736
12 | 27112007 | Tijera podadora | Material en acero, con cuchilla De Paso 8 pulgadas Corte 3/4 de pulgada | Unidad | 10 | 26500 | 5035 | 31535 | 315350
13 | 234902 | Bolsa | 10 cmts x 17 cmts x calibre 2 x 100 unidades | paquete | 50 | 5300 | 1007 | 6307 | 315350
14 | 258181 | Bandeja de germinación | Tamaño de la bandeja 55 cm X 29 cm x 72 cavidades tamaño de cada una de las celdas 4 X 4 cm por 6 cm de profundidad X PAQUETE DE 10 UNIDADES | paquete | 5 | 90100 | 17119 | 107219 | 536095
15 |  | Chipiadora o Ripiadora | MASTER diametro 2" , 4 cuchillas , Motor 10HP Diesel (máquina trituradora que produce chips o astillas a partir del procesamiento de troncos de madera, ramas, restos de podas) MODELO:CF-700D CILINDRADA: 270 CC POTENCIA: 10 HP VELOCIDAD DE GIRO: 3600 RPM MOTOR: MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS MARCA: MASTER COMBUSTIBLE: Diesel-Acpm ARRANQUE:MANUAL REFRIGERACIÓN: POR AIRE - ACEITE DIÁMETRO MÁXIMO CORTE DE RAMA: 2.5 6.5CM DIMENSIONES(LXAXH): 110CM X 90CM X 120 CM PESO (NETO): 120 KG PAIS DE ORIGEN:COLOMBIA | Unidad | 1 | 5406000 | 1027140 | 6433140 | 6433140
16 |  | Malla para Zaranda | Maya zaranda arena, color gris, fleje galvanizado, Malla zaranda arena 8x8 de 0.90 x 30 mts para zaranda de arena | Unidad | 2 | 243800 | 46322 | 290122 | 580244
17 |  | Termómetro Digital de suelos | Termómetro Digital De Suelo 4 En 1 Termómetro De Suelo mide la temperatura del suelo, la temperatura del aire y el nivel de luz solar, con 3 funciones, el medidor de plantas puede analizar el suelo de forma más portátil, con un panel de lectura claro y una respuesta rápida. Fiable y precisa: la sonda de detección garantiza resultados de prueba precisos e instantáneos, adecuados tanto para uso en interiores como en exteriores. La precisión de la temperatura es de un grado. Con una sonda de 8.67 pies de largo, también es ideal para plantas grandes en macetas. Ligera y portátil: herramienta de análisis de suelo perfecta para uso en interiores y exteriores. pantalla de temperatura del aire y temperatura del suelo Pantalla de humedad del aire Pantalla de intensidad de luz solar Pantalla de intensidad de luz solar con 9 niveles: BAJO, BAJO. LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGR-, HGR, HGR+ | unidad | 2 | 91160 | 17320.4 | 108480.4 | 216960.8
18 |  | Test Kit de aguas superficiales | La caja incluye incluye diez reactivos, agua desionizada, medidor de pH, tubo de medición, botellas, tijeras, caja de comparador, botella de DBO, gafas protectoras, tubos, discos de color, hoja de instrucciones y maletín de transporte. La plataforma de medición es por discos de color. Utiliza la valoración por recuento de gotas, colorimetría con disco de color y medidor de pH Pocket Pal. | unidad | 1 | 5300000 | 1007000 | 6307000 | 6307000
19 |  | Test de detección de Coliformes para agua potable | Kit de prueba para la detección de bacterias Coliformes Fecales y E. Coli – fácil de usar – Resultado en 48 horas, sin usar incubadora ¦ Método de prueba aprobado por EPA | unidad | 1 | 1272000 | 241680 | 1513680 | 1513680
20 |  | Kit De Prueba De Agua Potable Prueba De Calidad Del Agua | Actualización 14 en 1: prueba de alcalinidad total, pH, dureza, plomo, cobre, hierro, mercurio, cromo/cromo (VI), bromo, nitrato, nitrito, cloro residual, flúor, sulfito Salud: las tiras reactivas se utilizan para agua potable, grifos, agua de pozo, tanques de agua dulce y más pruebas de calidad del agua. Utiliza tiras reactivas de agua potable para probar los estándares de calidad del agua. Fácil de usar: sumerja el papel de prueba de agua potable en el agua durante 5 segundos, manténgalo en el aire durante unos 30 segundos, luego ajusta el color de la parte posterior de la botella para obtener la lectura. Incluso para los principiantes, las tiras reactivas de agua potable son fáciles de usar y punto; Ecológicas: hechas de material PET ecológico Fácil de transportar: aproximadamente 14 cm de largo, peso aproximado de 7 onzas, fácil de transportar y punto; Modo de uso: 1. Remoja la tira reactiva en agua durante 5 segundos. Sácala y espera 30 segundos. Compare la tira reactiva de agua potable con la tabla de colores de la botella. Consejos: manténgala alejada de la luz y la humedad. Después de quitar el cinturón, vuelva a colocar rápidamente la tapa. No retire los desecantes. No toque el área de prueba de la tira reactiva. Lista del paquete: 50 tiras reactivas para agua potable. Fecha de vencimiento Mayor a 24 meses | unidad | 2 | 120395.86 | 22875.2134 | 143271.0734 | 286542.1468
21 |  | Tester de Ph y Temperatura Hi 98127 Marca HANNA | Rango pH: -2.0 hasta 16.0 pH Rango Temperatura: -5.0°C hasta 60.0° C / 23.0 hasta 140.0° F Resolución pH: 0.1 pH Resolución Temperatura: 0.1° C / 0.1° F Precisión (@20°C) pH: ±0.1 pH Precisión Temperatura: ±0.5° C /±1° F Compensación de Temperatura: Automática Calibración pH: automática, uno o dos puntos con dos juegos de tampones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o 4.01 / 6.86 / 9.18) Electrodo de pH: HI 73127 (reemplazable, incluido) Ambiente: -5.0°C hasta 50° C (23 hasta 122° F);HR max 100% Tipo/Duración de Bateria: 1.5V (4) /aproximadamente 300 horas de uso continuo, apagado automático después de 8 minutos sin uso. Dimensiones/Peso: 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)/100 g (3.5 oz.) | unidad | 1 | 645434 | 122632.46 | 768066.46 | 768066.46
22 |  | Nevera plástica para transporte de muestras de 22 L (Termo insulado con boquilla antigoteo y capacidad de 22L para toma de muestras en campo) | Fabricado en materia prima de alta resistencia. Contiene como aislante térmico espuma de poliuretano rígida que ayuda a mantener los alimentos frios por mas tiempo. No retiene olores. Manija para facil transporte. Facil de lavar. Se recomienda llevar la boquilla hasta su posición final de abertura para evitar derrames. | unidad | 1 | 148294 | 28175.86 | 176469.86 | 176469.86
23 |  | Frasco Plastico Polietileno Graduado Tapa Rosca De 1000 Ml | Frasco Plastico Marca: Kartell Referencia: 1616 Unidad de venta: unidad Uso: de uso general Caracteristicas: - Frascos de cuello ancho; fáciles de llenar y vaciar - Conformes a las normas para sustancias alimentarias - El cuello largo roscado garantiza un cierre a prueba de fugas - Tapón con sistema de cierre integral totalmente estanco - Cuello y rosca según las normas DIN 13316 y 168 - Material polietileno - Graduado - Vidrieria Y Accesorios Para Laboratorio Kartell Especificaciones técnicas: - Capacidad 1000 ml - Grad. 100 ml - Diámetro 95 mm; diámetro boca 55 mm | unidad | 15 | 31544.54 | 5993.4626 | 37538.0026 | 563070.039
24 |  | Frascos Tapa Rosca Azul Vidrio Ambar Capacidad: 1000 Ml | Frasco de tapa de rosca azul Simax de vidrio ambar. Marca: JSW – Simax. Referencia: 275.202.04. Unidad de venta: unidad. Uso: Protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz. Caracteristicas: -Tapón de rosca de PP esterilizable en autoclave y anillo de vertido. -Anillos de vertido de PP especialmente diseñados para operaciones sin goteo. -Graduación de escala clara y área de marcado grande. -Estos frascos completos se pueden esterilizar en autoclavable. -El color ámbar uniforme es muy duradero y resistente a los productos químicos. -Estas botellas son ideales para el almacenamiento a largo plazo de sustancias. -Almacenamiento de medios sensibles a la luz. -Capacidad 1000 ml. -Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. -Color ámbar. -Con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, campo de rotulación. -Graduado. -Tipo de rosca GL45. -Norma ISO: ISO 4796 - 1. -Diametro: 234 mm. -Altura 410 mm. -EAN 8593419604140. -Clasificación de riesgo: IIA Riesgo moderado. -Esteriilización : 140°C. | unidad | 5 | 252510.02 | 47976.9038 | 300486.9238 | 1502434.619
25 |  | Frasco Envase Recipiente Vidrio 1000ml (1litro) Boca ancha | Envase de vidrio de 1000ml con tapa de aluminio Terminado en Media Rosca Tipo Twist Off. Altura 177.8 mm Diámetro 98.7 mm | unidad | 15 | 25228 | 4793.32 | 30021.32 | 450319.8
26 |  | Frasco Tapa Rosca Azul Vidrio Claro De 1000 Ml | FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO X 1000ML Marca: LABSCIEN Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 - DIN/ISO 4796, protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz , tapa rosca en polipropileno azul DIN GL 45 , y con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140ºC. | unidad | 15 | 44518.94 | 8458.5986 | 52977.5386 | 794663.079
29948534.4449
FIRMA DE QUIEN ELABORO:
| NOMBRE |  | WILLIAM CARDONA, CARLOS CORREA, ANIBAL MOLINA, MIGUEL ANTONIO COY GONZÁLEZ Y ELIANA TUNARROSA
| CARGO |  | INSTRUCTORES ÁREA AMBIENTAL

## Hoja1 (hidden)
Kit de análisis de Cloro | unidad | 1 | 50000 | 50000
Kit de análisis de Oxigeno Disuelto | unidad | 1 | 440000 | 440000
Cinta- rollo de papel indicador de PH | unidad | 2 | 220000 | 440000
KIT o Laboratorio portátil de plantas de tratamiento de aguas residuales | unidad | 1 | 3850000 | 3850000
KIT o Laboratorio portátil de agua potable | unidad | 1 | 5000000 | 5000000
Nevera plástica para transporte de muestras de 22 L | unidad | 1 | 165000 | 165000
Frasco plástico tapa rosca de Polipropileno volúmen 1 L | unidad | 10 | 38500 | 385000
Frasco vidrio ambar tapa rosca volúmen 1 L | unidad | 10 | 27500 | 275000
Frasco vidrio trnsparente tapa rosca volúmen 1 L | unidad | 10 | 27500 | 275000
Frasco plástico tapa rosca de Polipropileno volúmen 500 mL | unidad | 10 | 22000 | 220000
Frasco vidrio ambar tapa rosca volúmen 500 mL | unidad | 10 | 22000 | 220000
Frasco vidrio trnsparente tapa rosca volúmen 500 mL | unidad | 10 | 22000 | 220000