## GRUPO 1 OPERATORIA
Con la presente solicitud nos permitimos invitar a las empresas interesadas del sector en presentar cotizacion de precios, para estudio de mercado asi:
FECHA: JUNIO 30 DE 2026
EMPRESA: ORBIDENTAL SAS
REPRESENTANTE LEGAL:JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON
NIT:800005972-9
DIRECCION:CRA 9 61-79
TELEFONOS Y FAX:2353110
E-MAIL:licitaciones@orbidental.com
VIGENCIA COTIZACION:90 dias
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA CONTRATAR”
| ITEM | CODIGO SAP | CODIGO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | PRESENTACIÓN | OFERTA
[7 empty] | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
| 1 | 2500060 | 42151669 | ÁCIDO FOSFÓRICO AL 35% al 37% | AGENTE GRABADOR PARA ESMALTE Y DENTINA. GEL FÁCILMENTE CONTROLABLE QUE FLUYE SEGÚN LA DIRECCIÓN DE LA APLICACIÓN, NO POR LA GRAVEDAD. CREA MICROPOROS EN LA SUPERFICIE DEL ESMALTE Y REMUEVE LA CAPA DE SARRO DENTINARIO DESBLOQUEANDO LOS TÚBULOS. ES VITAL PARA LA RETENCIÓN MECÁNICA DE LA RESTAURACIÓN. NO INTERFIERE CON LA ADHESIÓN GEL TIXOTRÓPICO | JERINGA 12 GRAMOS | 18375 | 0 | 18375 | Se ajusta precio, teniendo en cuenta la especificaion tecnica con marca que cumple con la misma
| 2 | 2504362 | 42152443 | ADHESIVO RESINA COMPUESTA UNIVERSAL | ADHESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZABLE A BASE DE ETANOL O A BASE DE AGUA Y ETANOL. VISCOSIDAD ÓPTIMA. PARA LA ADHESIÓN INDIRECTA Y DIRECTA. PROPORCIONA ALTAS FUERZAS DE ADHESIÓN EN ESMALTE Y DENTINA Y MAYOR ESTABILIDAD FRENTE A LA HUMEDAD PROPORCIONADA. PARA ADHESIÓN QUÍMICA A ZIRCONIO, METAL, RESINA, CERÁMICA | FRASCO 4 a 6 ml | 181365 | 0 | 181365
| 3 | 2501145 | 42152424 | CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO CEMENTANTE | POLIALQUENOATO DE VIDRIO CONVENCIONAL TIPO I RADIOPACO, PARTICULA GRANULADA DE CONSISTENCIA CREMOSA Y SUAVE, FACIL MEZCLA Y MANEJO, CON LIBERACIÓN DE FLUOR. SOLUBILIDAD INFERIOR AL 0,1 %, ADHESIÓN QUÍMICA, BIOCOMPATIBLE, MINIMO ESPESOR DE VCAPA, INDICADO PARA CEMENTAR INCRUSTACIONES INLAYS Y ONLAYS METÁLICOS, CORONAS Y PUENTES METAL-CERÁMICOS, BANDAS DE ORTODONCIA, QUE NO PERMITA LA FILTRACIÓN Y SEA RESISTENTYE A LA TRACCIÓN Y COMPRESIÓN. | KIT (FCO POLVO X 15 GR. Y FCO LÍQUIDO ENTRE 6 ML) | 198412 | 0 | 198412
| 4 | 2502001 | 42152424 | CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO LINER CAVITARIO | LINER O FORRO CAVITARIO INDICACIONES RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO, LIBERACION SOSTENIDA DE FLUOR, BIOCOMPATIBLE NO REQUIERE PRETRATAMIENTO DE LA DENTINA, ALTA ADHERENCIA A LA DENTINA CON ACIDO POLIALQUENOICO PARA LA BAJA SENSIBILIDAD POST-OPERATORIA AYUDA A REDUCIR EFECTO DE CONTRACCION DE POLIMETIZACION FOTOCURADO DISPENSACION PASTA LIQUIDO | CLICKER O DISPENSADOR 10 GR | 391652 | 0 | 391652
| 5 | 2502001 | 42152424 | CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO BASE INTERMEDIA Y RECONSTRUCTOR | IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO CON RESINA MULTIPRPÓSITO. MÓDULO DE ELASTICIDAD SIMILAR A LA DENTINA LO QUE LO HACE EL SUSTITUTO DENTINAL IDEAL. TIPO II: DE TRIPLE CURADO MICROENCAPSULADO QUE PERMITE COLOCACION EN BLOQUE. INSOLUBILIDAD POR SU COPOLIMERO DE ACIDO POLICARBOXILICO MODIFICADO EN GRUPOS METACRILATOS, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA , RADIOPACO | FCO POLVO X 5 GR/ LIQUIDO 2.5 ML / PRIMER 2 ML | 315985 | 0 | 315985
| 6 | 2502001 | 42152424 | CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO BASE INTERMEDIA Y RECONSTRUCTOR (A1, A2, A3) | IONOMERO DE VIDRIO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZABLE MODIFICADO CON RESINA, CON NANORELLENO ADHESIVA, ACIDO POLIALQUENOICO MODIFICADO CON METACRILIADO, NANORELLENO DE 5NM A 25NM. MULTIPROPOSITO RECONSTRUCTOR, BASE INTERMEDIA, CARGA DE 69% RESISTENTE | DISPENSADOR PASTA-PASTA CLICKER 12G | 304669 | 0 | 304669
| 7 | 2501631 | 42151810 | CEPILLOS PARA PULIR RESINAS | CEPILLOS CON FIBRAS IMPREGNADAS DE CARBURO DE SILICIO PARA PULIR/BRILLAR RESTAURACIONES EN RESINA Y CERÁMICAS, PARA BAJA VELOCIDAD, PULIDO DE SUPERFICIES OCLUSALES, SUPERFICIES CERVICALES Y ZONAS INTERPROXIMALES. (COPA REGULAR, PUNTA) | UNIDAD | 19952 | 3790.88 | 23742.88
| 8 | 2503373 | 13111037 | IONOMERO DE VIDRIO RECONSTRUCTOR CONVENCIONAL | IONÓMERO DE VIDRIO AUTOPOLIMERIZABLE, PARTIUCLA GRANULADA FACIL MEZCLA CON LIBERACIÓN DE FLÚOR, ADHESIÓN QUÍMICA, BIOCOMPATIBLE, RADIOOPACO, PARA RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES Y APLICACIONES RESTAURADORAS. TECNICA A.R.T | POLVO 12,5 GRAMOS; LIQUIDO 8,5ML | 244511 | 0 | 244511
| 9 | 2502881 | 42151807 | PUNTAS SILICONADAS PARA PULIR RESINA | PUNTAS PARA PULIR PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, CON PARTE ACTIVA DE DIFERENTES FORMAS (LLAMA PEQUEÑA, COPA, DISCO) Y TRES GRADOS DE ABRASIÓN (VERDE, AMARILLA, BLANCA) | UNIDAD | 6600 | 1254 | 7854
| 10 | 2505296 | 13111037 | RESINA UNIVERSAL VARIEDAD DE COLORES DIENTES CLAROS (A1, B1, B2, C1, D2) PARA ANTERIORES Y POSTERIORES | RESTAURADOR UNIVERSAL DE NANOPARTICULA PARA DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, RELLENO SILICE DE 20NM NO AGLOMERADO NO CONGLOMERADO,RELLENO DE CIRCONIO 4NM A 11NM NO AGLOMERADO NO CONGLOMERADO PESO 78,5% VOLUMEN 63,3% BAJA CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA 1,73% bis-GMA UDMA,TEGDMA, PEGDMA | JERINGA X 4 GRS | 152357 | 0 | 152357
| 11 | 2505297 | 13111037 | RESINA UNIVERSAL VARIEDAD DE COLORES DIENTES NATURALES (A2, A3, C2, D3, D4) PARA ANTERIORES Y POSTERIORES | RESTAURADOR UNIVERSAL DE NANOPARTICULA PARA DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, RELLENO SILICE DE 20NM NO AGLOMERADO NO CONGLOMERADO,RELLENO DE CIRCONIO 4NM A 11NM NO AGLOMERADO NO CONGLOMERADO PESO 78,5% VOLUMEN 63,3% BAJA CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA 1,73% bis-GMA UDMA,TEGDMA, PEGDMA | JERINGA X 4 GRS | 152357 | 0 | 152357
| 12 | 2505304 | 13111037 | RESINA UNIVERSAL VARIEDAD DE COLORES DIENTES OSCUROS (A3.5, A4, B3, C3, C4) PARA ANTERIORES Y POSTERIORES | RESTAURADOR UNIVERSAL DE NANOPARTICULA PARA DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, RELLENO SILICE DE 20NM NO AGLOMERADO NO CONGLOMERADO,RELLENO DE CIRCONIO 4NM A 11NM NO AGLOMERADO NO CONGLOMERADO PESO 78,5% VOLUMEN 63,3% BAJA CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA 1,73% bis-GMA UDMA,TEGDMA, PEGDMA | JERINGA X 4 GRS | 152357 | 0 | 152357
| 13 | 2505296 | 13111037 | RESINA A1 | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIO/SILICE PARTICULAS NANOHIBRIDAS O NANORELLENO CON TAMAÑO DE PARTICULAS ENTRE 0.04 nm A 700 nm, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE. CONTRACCION ENTRE 1,2% HASTA 2.0 % CON AGLOMERACIÓN DE NANOPARTICULAS DE ZIRCONIO. FUERZA COMPRESIVA SUPERIOR A 360 MPa. CARGA DE RELLENO ENTRE 60% HASTA 68% DE VOLUMEN | JERINGA X 3GRS O 4 GRS | 94959 | 0 | 94959
| 14 | 2505297 | 13111037 | RESINA A2 | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIO/SILICE PARTICULAS NANOHIBRIDAS O NANORELLENO CON TAMAÑO DE PARTICULAS ENTRE 0.04 nm A 700 nm, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE. CONTRACCION ENTRE 1,2% HASTA 2.0 % CON AGLOMERACIÓN DE NANOPARTICULAS DE ZIRCONIO. FUERZA COMPRESIVA SUPERIOR A 360 MPa. CARGA DE RELLENO ENTRE 60% HASTA 68% DE VOLUMEN | JERINGA X 3GRS O 4 GRS | 94959 | 0 | 94959
| 15 | 2505298 | 13111037 | RESINA A3 | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIO/SILICE PARTICULAS NANOHIBRIDAS O NANORELLENO CON TAMAÑO DE PARTICULAS ENTRE 0.04 nm A 700 nm, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE. CONTRACCION ENTRE 1,2% HASTA 2.0 % CON AGLOMERACIÓN DE NANOPARTICULAS DE ZIRCONIO. FUERZA COMPRESIVA SUPERIOR A 360 MPa. CARGA DE RELLENO ENTRE 60% HASTA 68% DE VOLUMEN | JERINGA X 3GRS O 4 GRS | 94959 | 0 | 94959
| 16 | 2504644 | 13111037 | RESINA PARA POSTERIORES COLOR A2 | RESINA PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA UNA PROFUNDIDAD DE POLIMERIZACIÓN DE 5MM EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIEN IDEAL PARA RESTAURACIONES EN ANTERIORES, CON COMBINACIÓN DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20NM, ZIRCONIA AGLOMERADA NO AGREGADA DE 4 A 11NM. RELLENO DE TRIFLORURO DE ITERBIO. AUDMA - AFM PESO DE 76.5% 58.4% VOLUMEN | JERINGA X 4 GRS | 171630 | 0 | 171630
| 17 | 2504644 | 13111037 | RESINA PARA POSTERIORES COLOR A3 | RESINA PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA UNA PROFUNDIDAD DE POLIMERIZACIÓN DE 5MM, EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIEN IDEAL PARA RESTAURACIONES EN ANTERIORES, CON COMBINACIÓN DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20NM, ZIRCONIA AGLOMERADA NO AGREGADA DE 4 A 11NM. RELLENO DE TRIFLORURO DE ITERBIO. AUDMA - AFM PESO DE 76.5% 58.4% VOLUMEN | JERINGA X 4 GRS | 171630 | 0 | 171630
| 18 | 2500346 | 13111037 | RESINA JERINGA FLUIDA A 3 | COMPOSITE FLUIDO FOTOPOLIMERIZABLE, RADIOPACO, DE BAJA VISCOSIDAD BASE DE METACRILATO O TRIFLUORURO DE ITERBIO CON, TAMAÑO DE PARTÍCULA PROMEDIO ENTRE 0,1 A 5 MICRONES, 20NM CON UNA DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS TIXOTRÓPICO, ENTRE 65% A 68% DE RELLENO PUEDE UTILIZARSE EN ANTERIORES, POSTERIORES | JERINGA DE 1 A 3 GRS | 89000 | 0 | 89000
| 19 | 2503874 | 13111037 | RESINA JERINGA FLUIDA A2 | COMPOSITE FLUIDO FOTOPOLIMERIZABLE, RADIOPACO, DE BAJA VISCOSIDAD BASE DE METACRILATO O TRIFLUORURO DE ITERBIO CON, TAMAÑO DE PARTÍCULA PROMEDIO ENTRE 0,1 A 5 MICRONES, 20NM CON UNA DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS TIXOTRÓPICO, ENTRE 65% A 68% DE RELLENO PUEDE UTILIZARSE EN ANTERIORES, POSTERIORES | JERINGA DE 1 A 3 GRS | 89000 | 0 | 89000
| 20 | 2503874 | 13111037 | RESINA JERINGA FLUIDA PARA POSTERIORES | RESINA FLUIDA DE BAJA VISCOCIDAD RESINA DE PROCRILATO RELLENO COMBINACIÓN DE TRICLORURO DE ITERBIO TAMAÑO DE PARTICULA 0,1 A 0,5 MICRONES ZIRCONIO/SILICE 64,5% PESO 42,5% POR VOLUMEN PROFUNDIDAD DE 4mm | JERINGA DE 1 A 3 GRS | 85000 | 0 | 85000
| 21 | 2503874 | 13111037 | RESINA | RESINA NANOHIBRIDA UNIVERSAL, DE FOTOCURADO PARA RESTAURACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS, PARA DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. TECNOLOGÍA DE BALANCE ENTRE LOS INDICES DE REFRACCION DE LA RESINA Y LAS PARTICULAS DE RELLENO DEL 70 AL 80% RELLENO DE PESO, TAMAÑO MEDIO DE PARTICULA DE 0,6 A 0,9UM, FUERZA DE COMPRESION DE 400 A 450MPA | JERINGA DE 1 A 4 GRS | 146252 | 0 | 146252
| 22 | 2502102 | 42152423 | SELLANTES DE FOTOCURADO | SELLANTE DE FOSETAS Y FISURAS TIXOTRÓPICO, RELLENO ENTRE 6% O 53%, RADIOPACO, CON BASE DE METACRILATO COLOR BLANCO CON BAJO TIEMPO DE FOTOPOLIMERIZACION BAJA VISCOSIDAD CON LIBERACIÓN DE FLÚOR Y ALTA ADHESIÓN AL ESMALTE. HIDROFÍLICO E HIDROFÓBICO. FLUORESCENTE | JERINGA 1.2ML A 20.ML / FRASCO X 6 A 8 ML | 68511 | 13017.09 | 81528.09
| 23 | 2501966 | 42151614 | FRESA DIAMANTE OPERATORIA DENTAL REDONDA | FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO: Fresa DE 19mm de largo de forma redonda desde grano grueso hasta grano extrafino con diámetro mayor desde 1mm a 2.3mm. | UNIDAD | 2800 | 532 | 3332
| 24 | 2501966 | 42151614 | FRESA DIAMANTE OPERATORIA DENTAL FLAMA | FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO: Fresa de 19mm de largo de forma flama en punta grano desde grueso hasta extrafino con diámetro mayor desde 1.0mm hasta 1.8mm. | UNIDAD | 2800 | 532 | 3332
| 25 | 2503002 | 42151614 | FRESA DIAMANTE OPERATORIA DENTAL PERA LARGA PUNTA REDONDA | FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO: Fresa de 19mm de largo de forma de pera larga punta redondeada desde grano grueso hasta grano extrafino desde 0.5 a 1.6 mm de diámetro mayor | UNIDAD | 2800 | 532 | 3332
| 26 | 2503052 | 42151614 | FRESA DIAMANTE OPERATORIA DENTAL PUNTO DE CONTACTO | FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO: Fresa de 19mm de largo de forma cónica puntiaguda delgada desde grano extrafino hasta grano medio desde 0.5mm hasta 1 mm de diámetro mayor | UNIDAD | 2800 | 532 | 3332
| 27 | 2503002 | 42151614 | FRESA DIAMANTE OPERATORIA DENTAL CONICA PUNTA REDONDA | FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO: Fresa de 19mm de largo de forma cónica larga punta redondeada desde grano grueso hasta grano extrafino de 1.0 mm a 1.8mm de diámetro mayor | UNIDAD | 2800 | 532 | 3332
| 28 | 2501177 | 42151614 | FRESA PARA PULIR RESINA LLAMA | FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO: Fresa de 19mm de largo de forma llama en punta grano extrafino desde 0.20 mm hasta 1.8 mm de diámetro mayor | UNIDAD | 2800 | 532 | 3332
| 29 | 2501178 | 42151614 | FRESA PARA PULIR RESINA CONICA PUNTA REDONDA | FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO. Fresa de 19mm de largo de forma llama en punta grano extrafino desde 0.20 mm hasta 1.8 mm de diámetro mayor | UNIDAD | 2800 | 532 | 3332
| 30 | 2501975 | 42151614 | FRESA TRANSMETALICAS | FRESA PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, CÓNICA DENTADO ESPECIAL BORDE REDONDEADO PARA CORTE DE METALES. Cónica punta redondeada | UNIDAD | 16512 | 3137.28 | 19649.28
| 31 | 2501980 | 42151614 | FRESAS PIMPOLLO TUNGSTENO | FRESA EN TUNGSTENO TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DENTADO SIMPLE O CRUZADO, INDICADA PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS EN APARATOLOGÍA Y PRÓTESIS ACRÍLICAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. EN FORMA DE PERA Y CONICA. | UNIDAD | 33692 | 6401.48 | 40093.48
| 32 | 2501961 | 42151614 | FRESA 169L PARA TALLA INTERPROXIMAL | FRESA DE CARBURO (EN HOJAS) PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, INDICADA PARA LA PREPARACIÓN DENTAL PARA COLOCACIÓN DE CORONAS DE ACERO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. | UNIDAD | 11500 | 2185 | 13685
| 33 | 2501961 | 42151614 | FRESA 170L PARA TALLA INTERPROXIMAL | FRESA DE CARBURO (EN HOJAS) PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, INDICADA PARA LA PREPARACIÓN DENTAL PARA COLOCACIÓN DE CORONAS DE ACERO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. | UNIDAD | 12712 | 2415.28 | 15127.28
| 34 | 2502008 | 42151806 | TIRA DE LIJADO METALICA | TIRAS METÁLICAS ABRASIVAS DELGADAS, FLEXIBLES, PARA PULIDOS ÍNTER PROXIMALES DISPONIBLE EN GRANO FINO Y EXTRAFINO DE 4MM DE ANCHO. | SOBRE X 12 UNIDADES | 16965 | 3223.35 | 20188.35
| 35 | 2502009 | 42151806 | LIJAS DE PAPEL ABRASIVAS DE PULIR RESINA | TIRA DELGADA Y FLEXIBLE DE POLYESTER DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDAD DE EFECTUAR EXCELENTE ACABAMIENTO PROPORCIONANDO SUPERFICIE LISA Y BRILLANTE DE LAS RESTAURA CIONES EN RESINA COMPUESTA. ADECUADAS TAMBIEN A LOS TRABAJOS DE ACABADO Y PULIDO DE LAS SUPERFICIES INTERPROXIMALES. | CAJA X 100 UNIDADES | 27942 | 5308.98 | 33250.98
| 36 | 2584738 | 42152220 | PIEDRA MONTADA VERDE | PIEDRAS MONTADAS PARA MICROMOTOR EN DIFERENTES FORMAS | UNIDAD | 1000 | 190 | 1190
| 37 | 2502069 | 42152220 | PIEDRA MONTADA ROSADA | PIEDRAS MONTADAS PARA MICROMOTOR EN DIFERENTES FORMAS | UNIDAD | 1000 | 190 | 1190
| 38 | 2584737 | 42152220 | PIEDRA MONTADA BLANCA | PIEDRAS MONTADAS PARA MICROMOTOR EN DIFERENTES FORMAS | UNIDAD | 1000 | 190 | 1190
| 39 | 2502071 | 42151613 | PIEDRAS PULIR RESINA | PIEDRAS BLANCAS ARKANSAS PARA PULIR RESINAS EN DIFERENTES FORMAS CILÍNDRICA LLAMA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | UNIDAD | 3120 | 592.8 | 3712.8
| 40 | 2501906 | 42152457 | CEMENTO PARA PROVISIONALES | CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOL QUE NO INHIBE LA POLIMERIZACION DEL ACRILICO, DE FACIL REMOSION | BASE X 30 A 56 GRS/CATALIZADOR X 13ML A 20 ML o 13 GR A 20GR | 90600 | 0 | 90600
| 41 | 2502110 | 42151800 | TIRAS DE MYLAR | PELÍCULA DE POLICARBONATO COLOR TRANSPARENTE. NO TÓXICO. USO EN PROCEDIMIENTOS DENTALES DONDE SE REQUIERA LA FORMACIÓN DE MATRICES. | SOBRE X 50 ó CAJA X 50 | 3000 | 570 | 3570
| 42 | 2502113 | 42151502 | VASOS DAPEN | RECIPIENTE DE VIDRIO DE BORDES ROMOS, PARA CONTENER DIVERSOS MATERIALES ABRASIVOS. | UNIDAD | 3400 | 646 | 4046
| 43 | 2502115 | 42152418 | YESO PIEDRA TIPO III | SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO, FRAGUADO RÁPIDO ACUERDO NORMA ADA (NO. 25). | BOLSA X 1 LB | 6667 | 1266.73 | 7933.73
| 44 | 2502116 | 42152418 | YESO TIPO IV EXTRADURO | SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO, ALTA REPRODUCCIÓN, YESO DENTAL DE ALTA RESISTENCIA, MÍNIMA EXPANSIÓN DE FRAGUADO. | BOLSA X 1LB | 8123 | 1543.37 | 9666.37
| 45 | 2501904 | 42151632 | FOSFATO DE ZINC POLVO LIQUIDO | CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC TIPO 1 INDICADO PARA LA CEMENTACIÓN FINAL DE RESTAURACIONES TERMINADAS ASÍ COMO PARA BASE Y OBTURACIÓN TEMPORAL | FRASCO LIQUIDO X 15 CC + POLVO X 32 GRAMOS | 39998 | 0 | 39998
| 46 | 2584581 | 42152457 | ACRILICO AUTOCURADO POLIMERO POLVO COLOR TRANSPARENTE | POLÍMERO EN COLORES VITA, INDICADA PARA REPARAR Y ELABORAR DIENTES TEMPORALES, CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES. | FRASCO X 60 GRS | 13507 | 2566.33 | 16073.33
| 47 | 2584582 | 42152457 | ACRILICO AUTOCURADO POLIMERO POLVO COLOR A3 | POLÍMERO EN COLORES VITA, INDICADA PARA REPARAR Y ELABORAR DIENTES TEMPORALES, CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES. | FRASCO X 60 GRS | 26269 | 4991.11 | 31260.11
| 48 | 2584582 | 42152457 | ACRILICO AUTOCURADO POLIMERO POLVO COLOR A2 | POLÍMERO EN COLORES VITA, INDICADA PARA REPARAR Y ELABORAR DIENTES TEMPORALES, CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES. | FRASCO X 60 GRS | 26269 | 4991.11 | 31260.11
| 49 | 2503088 | 42152443 | HIDROXIDO DE CALCIO EN JERINGA | PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO AL 35% BLANCA, DE TEXTURA CREMOSA, EFECTO ANTIBACTERIANO. Ph DE 12,5, INOLORA, LIBRE DE GRUMOS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, RADIOPACA. ESTIMULA FORMACIÓN DE DENTINA SECUNDARIA | JERINGA X 1.2 ML A 2.0ML o 1.2GR a 2.0GR. | 40207 | 0 | 40207
| 50 | 2583804 | 42151906 | BARNIZ DE FLUOR | BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% NO ACIDULADO, CON TRIFOSFATO DE CALCIO (LIBERA FLÚOR, FOSFATO CALCIO); CONTIENE XILITOL. PROPIEDAD DE MIGRAR A LA SUPERFICIE DENTAL, INCLUYENDO ESPACIOS DIFICILES DE ALCANZAR. REMINERALIZA EL ESMALTE DE LOS DIENTES. ES TOLERANTE A LA HUMEDAD Y A LA SALIVA Y SE ACTIVA CON ESTA. | UNIDAD MONODOSIS | 5577 | 1059.63 | 6636.63
| 51 | 2583804 | 42151906 | BARNIZ DE FLUOR | BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO A BASE DE AGUA AL 2,1% CON PH NEUTRO, FOSFATO DE CALCIO MONODOSIS 0,5 ML TRANSPARENTE RESULTADOS EN 15 MINUTOS. | UNIDAD MONODOSIS | 5577 | 1059.63 | 6636.63
| 52 | 2503250 | 42151906 | FLUOR EN BARNIZ | BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% QUE CONTIENE 22.600 PPM DE FLÚOR EN UNA BASE DE RESINA, USO PARA OBTURACION DE TUBULOS DENTINALES,TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINAL ( 1 ML CONTIENE 50 MG DE FLUORURO DE SODIO+ OTROS INGREDIENTES: COLOFONIA, ALCOHOL, GOMA LACA, MÁSTICA, SACARINA, AROMA, CERA BLANCA DE ABEJA), FACIL DE APLICAR SE ADHIERE FACIL EN PRESENCIA DE SALIVA. | TUBO X 10 ml | 99750 | 18952.5 | 118702.5
| 53 | 2501933 | 42151805 | DISCOS PULIDORES DE RESINA | GRANO SURTIDOS (GRUESTO, MEDIO, FINO EXTRA FINO) PARA TERMINAR, PULIR Y BRILLAR RESINAS IMPREGANDOS CON ÓXIDO DE ALUMINIO,PAPEL , Y REFUERZO DE URETANO CURADO. | CAJA X 120 | 312588 | 59391.72 | 371979.72
| 54 | 2502071 | 42151625 | COPAS DE CAUCHO MANGO METALICO | COPAS DE CAUCHO MANGO METALICO | CAJA X 100 a 144 unidades | 48500 | 9215 | 57715
| 55 |  | 42152412 | HILO RETRACTOR | FABRICADO CON ALGODÓN AL 100% Y TEJIDO CON MILES DE LAZOS DIMINUTOS FORMANDO LARGAS CADENAS ENTRELAZADAS. EXTREMOS DEL HILO QUE NO SE DESHILACHAN; LOS HILOS SON FÁCILES DE EMPACAR Y PERMANECEN EN EL SITIO DESEADO MUCHO MEJOR QUE EL HILO RETORCIDO O TRENZADO; EL TEJIDO DISEÑADO CONFIERE AL HILO UNA PARTICULAR CAPACIDAD DE ABSORCIÓN; SU MATERIAL ESPECIAL EJERCE UNA PRESIÓN ELÁSTICA SOBRE LA CRESTA GINGIVAL, SE COMPRIME AL SER EMPACADO Y POSTERIORMENTE SE EXPANDE PARA UNA RETRACCIÓN ÓPTIMA DE LOS TEJIDOS EN 1-3 MINUTOS. NO SE ENREDA EN LAS FRESAS DE DIAMANTE. LA REGLA IMPRESA EN LA ETIQUETA PERMITE MEDIR EL HILO CON FACILIDAD | FRASCO X 244cm | 78428 | 0 | 78428
| 56 |  |  | PAPEL DE ARTICULAR | PAPEL PARA REGISTRO DE CONTACTOS INTEROCLUSALES, DE DOS COLORES (ROJO, AZUL). | CAJA X 10 a 15 CUADERNILLOS | 34800 | 6612 | 41412
| 57 |  |  | PAPEL DE ARTICULAR | PAPEL PARA REGISTRO DE CONTACTOS INTEROCLUSALES, DE DOS COLORES (ROJO, AZUL). grosor ENTRE 20 Y 22 micras. extrema delgadez, alta deformación plástica, capacidad para no distorsionar la mordida, Fabricado en película plástica, PELICULA DE DOBLE CARA EN COLOR NEGRO Y ROJO, tiras pre-cortada. | CAJA X 280 tiras precortadas sueltas O CJA POR 5 CUADERNILLOS DE 50 TIRAS | 131065 | 24902.35 | 155967.35
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON
c.c. 19.157.548 de Bogotá
ORBIDENTAL S.A.S. NIT 800.005.972-9
Note on G22: ODONTOPEDIATRIA:

## GRUPO 2 ENDODONCIA
Con la presente solicitud nos permitimos invitar a las empresas interesadas del sector en presentar cotizacion de precios, para estudio de mercado asi:
FECHA:JUNIO 30 DE 2026
EMPRESA: ORBIDENTAL SAS
REPRESENTANTE LEGAL:JORGE ENRIQUE BAZURTO CALERON
NIT:800005972-9
DIRECCION:CRA 9 61 79
TELEFONOS Y FAX:2353110
E-MAIL:licitaciones@orbidental.com
VIGENCIA COTIZACION:90 DIAS
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA CONTRATAR”
| ITEM | CODIGO SAP | CODIGO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | PRESENTACIÓN | OFERTA
[7 empty] | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
| 1 |  | 42151910 | AGUA OXIGENADA | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 30%, FRASCO PLÁSTICO, USO ODONTOLÓGICO | FCO X 10 ML | 21600 | 0 | 21600 | se cotiza de acuerdo a la especificacion tecnica de concentracion para fin especifico que es endodondoncia dientes no vitales
| 2 | 2500863 | 42152430 | AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES | CAPILLARY TIPS: PUNTA MUY FINA, TOTALMENTE DE PLÁSTICO, DE 25 MM DE LONGITUD Ø 0,35 MM, PARA LA IRRIGACIÓN, LA APLICACIÓN, LA ASPIRACIÓN Y REBAJADO CON AIRE COMPRIMIDO, ÚTIL COMO ELEMENTO ESPACIADOR PARA POSTES RADICULARES AL REALIZAR RESTAURACIONES CON POSTES Y MUÑONES, YA QUE NO SE ADHIERE AL COMPOSITE. | CAJA X 20 UNDS | 31000 | 5890 | 36890
| 3 |  | 42152443 | CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL | MATERIAL DE OBTURACIÓN POR ENDURECIMIENTO QUÍMICO, RADIO-OPACO, DE COLOR SIMILAR AL DIENTE, PARA OBTURACIÓN PROVISIONAL DE CAVIDADES DENTALES. COMPOSICIÓN: OXIDO DE ZINC, SULFATO DE ZINC-HIDRATO, SULFATO DE CALCIO-HEMIHIDRATO, TIERRA DE DIATOMEAS, RESINA EVA,FLUORURO, LIBRE DE EUGENOL. | FRASCO POR 38 GRS | 99851 | 0 | 99851
| 4 | 2501143 | 42152430 | CEMENTO PARA OBTURACION DE CONDUCTOS RADICULAR | PRESENTACIÓN EN DOS TUBOS (BASE CATALIZADOR). A BASE DE RESINA EPOXICA, SELLADOR DE CONDUCTOS RADICULARES. | KIT DE 4 ML (BASE ) , 4ML CATALIZADOR) | 266000 | 0 | 266000 | se ajusta precio
| 5 | 2501913 | 51142931 | SPRAY REFRIGERANTE | SPRAY REFRIGERANTE CON EXTENSIÓN PARA DIRECCIONAR, NO CFCS, MENOS DE 50°C. PARA PRUEBAS DE VITALIDAD PULPAR. | FRASCO SPRAY X 200 ML | 65522 | 12449.18 | 77971.18
| 6 | 2502903 | 42152430 | CONOS GUTAPERCHA 1A SERIE | ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06 | CAJA X 6 TUBOS | 28500 | 0 | 28500
| 7 | 2502903 | 42152430 | CONOS GUTAPERCHA NO. 20 | ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06 | CAJA X 6 TUB | 28500 | 0 | 28500
| 8 | 2502903 | 42152430 | CONOS GUTAPERCHA NO. 25 | ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06 | CAJA X 6 TUB | 28500 | 0 | 28500
| 9 | 2502903 | 42152430 | CONOS GUTAPERCHA 2A SERIE | ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06 | CAJA X 6 TUBOS | 28500 | 0 | 28500
| 10 | 2502903 | 42152430 | CONOS GUTAPERCHA 30 | ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06 | CAJA X 6 TUB | 28500 | 0 | 28500
| 11 | 2502903 | 42152430 | CONOS GUTAPERCHA 35 | ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06 | CAJA X 6 TUB | 28500 | 0 | 28500
| 12 | 2502903 | 42152430 | CONOS GUTAPERCHA 40 | ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06 | CAJA X 6 TUB | 28500 | 0 | 28500
| 13 | 2502903 | 42152430 | CONOS GUTAPERCHA 45 | ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06 | CAJA X 6 TUB | 28500 | 0 | 28500
| 14 | 2502903 | 42152430 | CONOS GUTAPERCHA NO. 15 | ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06 | CAJA X 6 TUBOS | 28500 | 0 | 28500
| 15 |  | 42152408 | CONOS PAPEL 1A SERIE | ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDO. | CAJA 200 UNDS | 18500 | 3515 | 22015
| 16 |  | 42152408 | CONOS PAPEL 2A SERIE | ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDO. | CAJA 200 UNDS | 18500 | 3515 | 22015
| 17 | 2503006 | 42152465 | EDTA + PERÓXIDO DE UREA | 10 % DE UREA, 15% ÁCIDO TETRA ACÉTICO DE ETILENDIAMINO (EDTA). | JERINGA X 3 A 9 GRS APROX | 36940 | 0 | 36940
| 18 | 2503006 | 42152465 | ESPACIADORES MANUALES A25 | ACERO INOXIDABLE DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, REFERENCIA DE ESPACIADOR A25 MANGO EXAGONAL Espaciador manual para conductos radiculares, fabricado en acero inoxidable de grado médico o quirúrgico de alta resistencia, con acabado de superficie pulida, punta cónica/cilíndrica delgada para condensación lateral, mango metálico o ergonómico que garantice sujeción digital estable, apto para procesos de esterilización en autoclave | UNIDAD | 68060 | 12931.4 | 80991.4
| 19 | 2500661 | 42152600 | GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2% | MOMIFICANTEPULPAR, ANTISÉPTICO, DESINFECTANTE Y HEMOSTÁTICO. | FRASCO X 7 ML | 12585 | 0 | 12585
| 20 | 2502884 | 42152500 | GRAPAS MOLARES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS NO. 14A | GRAPA PARA AISALMIENTO ABSOLUTO CON TELA DE CAUCHO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO DE ALTA RESISTENCIA, MEMORIA ELASTICA CON RECUPERACION DE SU FORMAW ORIGINAL DESPUES DE LA APERTURA Y COLOCACION. SUPERFICIE LISA, LIBRE DE POROSIDADES. BORDES ANATOMICOS Y PUNTAS DE FIJACION PULIDAS CON ADECUADA RETENCION CERVICAL. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA DIENTES TEMPORALES Y PERMANENTES. | UNIDAD | 61350 | 11656.5 | 73006.5
| 21 | 2501426 | 42152600 | GRAPAS No. 00 | GRAPA PARA AISALMIENTO ABSOLUTO CON TELA DE CAUCHO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO DE ALTA RESISTENCIA, MEMORIA ELASTICA CON RECUPERACION DE SU FORMAW ORIGINAL DESPUES DE LA APERTURA Y COLOCACION. SUPERFICIE LISA, LIBRE DE POROSIDADES. BORDES ANATOMICOS Y PUNTAS DE FIJACION PULIDAS CON ADECUADA RETENCION CERVICAL. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA DIENTES TEMPORALES Y PERMANENTES. | UNIDAD | 61350 | 11656.5 | 73006.5
| 22 | 2584623 | 42152600 | GRAPAS No.8 | GRAPA PARA AISALMIENTO ABSOLUTO CON TELA DE CAUCHO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO DE ALTA RESISTENCIA, MEMORIA ELASTICA CON RECUPERACION DE SU FORMAW ORIGINAL DESPUES DE LA APERTURA Y COLOCACION. SUPERFICIE LISA, LIBRE DE POROSIDADES. BORDES ANATOMICOS Y PUNTAS DE FIJACION PULIDAS CON ADECUADA RETENCION CERVICAL. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA DIENTES TEMPORALES Y PERMANENTES. | UNIDAD | 65672 | 12477.68 | 78149.68
| 23 | 2584623 | 42152600 | GRAPAS No.9 | GRAPA PARA AISALMIENTO ABSOLUTO CON TELA DE CAUCHO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO DE ALTA RESISTENCIA, MEMORIA ELASTICA CON RECUPERACION DE SU FORMAW ORIGINAL DESPUES DE LA APERTURA Y COLOCACION. SUPERFICIE LISA, LIBRE DE POROSIDADES. BORDES ANATOMICOS Y PUNTAS DE FIJACION PULIDAS CON ADECUADA RETENCION CERVICAL. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA DIENTES TEMPORALES Y PERMANENTES. | UNIDAD | 65672 | 12477.68 | 78149.68
| 24 | 2584623 | 42152600 | KIT GRAPAS: CLAMP SET BRINKER TISSUE RETRACTORS HYGENIC | KIT GRAPAS CLAMP SET BRINKER TISSUE RETRACTORS HYGENIC EN ACERO INOXIDABLE, PARA AISLAMIENTO TOTAL CON TELA DE CAUCHO DE DIENTES RESTOS RADICULARES, RESISTENTE A LA FRACTURA Y A LA CORROSIÓN, INDEFORMABLE, AUTOCLAVABLES | KIT x 6 UNIDADES | 397908 | 75602.52 | 473510.52
| 25 | 2584623 | 42152600 | HIDRÓXIDO DE CALCIO | HIDRÓXIDO DE CALCIO PURO EN POLVO BLANCO FINO , INOLORO,LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. | FCO X 10 GRS | 9708 | 0 | 9708
| 26 | 2501988 | 12352319 | HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE | HIDROXIDO DE CALCIO E HIDROAPATITA DE CALCIO. MATERIAL BIOACTIVO DE RECUBRIMEINTO PULPAR DIRECTO E INDIRECTO, LINER O BASE. PROMUEVE LA FORMACIÓN DE DENTINA REPARATIVA. RADIOPACO, FOTOACTIVO. APLICACIÓN CONTROLADA Y PRECISA, SIN NECESIDAD DE MEZCLA. ÁCIDO RESISTENTE, NO SE DISUELVE CON EL TIEMPO. | JERINGA X 1,64 GRS | 69096 | 0 | 69096
| 27 |  | 12352319 | LIMAS DE 1A SERIE X 25 MMFLEXOFILE | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 43284 | 8223.96 | 51507.96
| 28 |  | 42151620 | LIMAS DE 1A SERIE X 31 MM FLEXOFILE | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 43284 | 8223.96 | 51507.96
| 29 |  | 42151620 | LIMAS DE 2A SERIE X 25 MM FLEXOFILE | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 52239 | 9925.41 | 62164.41
| 30 |  | 42151620 | LIMAS NO. 15 X 21MM TIPO FLEXOFILE | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 43284 | 8223.96 | 51507.96
| 31 |  | 42151620 | LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 43284 | 8223.96 | 51507.96
| 32 |  | 42151620 | LIMAS NO. 20 X 21 MM TIPO FLEXOFILE | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 43284 | 8223.96 | 51507.96
| 33 |  | 42151620 | LIMAS NO. 20 X 25 MM TIPO FLEXOFILE | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 43284 | 8223.96 | 51507.96
| 34 |  | 42151620 | LIMAS NO. 25 X 25 MM TIPO FLEXOFILE | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 43284 | 8223.96 | 51507.96
| 35 |  | 42151620 | LIMAS NO. 30 X 25 MM TIPO FLEXOFILE | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 43284 | 8223.96 | 51507.96
| 36 |  | 42151620 | LIMAS NO. 35 X 25 MM TIPO FLEXOFILE | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 43284 | 8223.96 | 51507.96
| 37 |  | 42151620 | LIMAS NO. 40 X 25 MM TIPO FLEXOFILE | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 43284 | 8223.96 | 51507.96
| 38 |  | 42151620 | LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 52239 | 9925.41 | 62164.41
| 39 |  | 42151620 | LIMAS PRESERIE NO.10 X 31 MM | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 52239 | 9925.41 | 62164.41
| 40 |  | 42151620 | LIMAS PRESERIE NO. 6 X 25 MM | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 52239 | 9925.41 | 62164.41
| 41 |  | 42151620 | LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 52239 | 9925.41 | 62164.41
| 42 |  | 42151620 | LIMAS PRESERIE NO. 8 X 31 MM | LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO. | BLISTER X 6 UNIDADES | 52239 | 9925.41 | 62164.41
| 43 |  | 42151620 | LIMAS ROTATORIAS NIQUEL TITANIO EN 31 MM | USO: INSTRUMENTACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES, LIMA ÚNICA CON MOVIMIENTO RECIPROCANTE. LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CO CANTIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE. | BLISTER SURTIDO POR CUATRO LIMAS SMALL. PRIMARY, MÉDIUM, LARGE. | 253731 | 48208.89 | 301939.89
| 44 | 2505215 | 42151620 | LIMAS ROTATORIAS NIQUEL TITANIO EN 25 MM | USO: INSTRUMENTACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES, LIMA ÚNICA CON MOVIMIENTO RECIPROCANTE. LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CO CANTIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE. | BLISTER SURTIDO POR CUATRO LIMAS SMALL. PRIMARY, MÉDIUM, LARGE. | 253731 | 48208.89 | 301939.89
| 45 | 2505215 | 42151620 | LIMA ROTATORIA NIQUEL TITANIO DE 25 MM | USO: INSTRUMENTACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES, LIMA ÚNICA CON MOVIMIENTO RECIPROCANTE. LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CO CANTIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE. | BLISTER PORTRES LIMAS SMALL | 194030 | 36865.7 | 230895.7
| 46 | 2505215 | 42151620 | LIMA ROTATORIA NIQUEL TITANIO DE 25 MM | USO: INSTRUMENTACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES, LIMA ÚNICA CON MOVIMIENTO RECIPROCANTE. LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CO CANTIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE. | BLISTER PORTRES LIMAS PRIMARI | 194030 | 36865.7 | 230895.7
| 47 | 2505215 | 42151620 | OXIDO DE ZINC | CEMENTO TEMPORAL RADIOPACO - POLVO UTILIZADO PARA LA PREPARACIÓN DEL EUGENOLATO CUANDO SE COMBINA CON EL EUGENOL. POLVO MUY FINO, IMPALPABLE, DE COLOR BLANCO O LIGERAMENTE AMARILLO, INODORO. LIBRE DE GRÁNULOS Y DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS. INGREDIENTE ACTIVO ÓXIDO DE ZINC. | FRASCO X 175 GRS | 19745 | 3751.55 | 23496.55
| 48 | 2502064 | 42152510 | PERÓXIDO DE HIDROGENO AL 35% | USO ENDODONTICO PARA BLANQUEAMIENTO DE DIENTES NO VITALES. ESTABILIDAD DE 3 A 5 DÍAS DENTRO DE CÁMARA PULPAR | JERIGA X 1,87 GRS | 125342 | 23814.98 | 149156.98
| 49 | 2502064 | 42152510 | TIRA NERVIOS SURTIDOS | INSTRUMENTOS FILETEADOS, FABRICADOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO DIN 1.4197, CON 13% DE CROMO, INDICADOS PARA LA REMOCIÓN DEL TEJIDO PULPAR. SE PRESENTA EN BLISTERS CONTENIENDO 10 UNIDADES SURTIDAS EN TAMAÑOS XXXXF (UNA UNIDAD), XXXF (UNA UNIDAD), XXF (DOS UNIDADES), XF (DOS UNIDADES), F (DOS UNIDADES), M (UNA UNIDAD), C (UNA UNIDAD) TENIENDO 21 MM DE LARGO | BLISTER X 10 UND | 39252 | 7457.88 | 46709.88
| 50 | 2503496 | 42151620 | XYLOL | DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO, FRASCO OSCURO DE VIDRIO | FRASCO 15 A 20 ML | 9723 | 1847.37 | 11570.37
| 51 | 2502114 | 41104210 | ESPACIADOR MANUAL PARA CONDUCTOS N°30 | INSTRUMENTO EN ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE PARA ESPACIAR GUTAPERCHA, PARTE ACTIVA DE 25 A 30MM. | UNIDAD | 64478 | 12250.82 | 76728.82
| 52 |  | 42152600 | CONOS DE GUTAPERCHA | CONOS DE GUTAPERCHA DE CONICIDAD VARIABLE ,COLOR DEL MISMO TAMAÑO DE LAS LIMAS, QUE ENCAJEN DE FORMA PREDECIBLE EN LOS CONDUCTOS PREPARADOS CON WAVE ONE GOLD. | CAJA POR 60 UNIDADES COMOS DE GUTAPERCHA SMALL | 82090 | 0 | 82090
| 53 |  | 42152600 | CONOS DE GUTAPERCHA | CONOS DE GUTAPERCHA DE CONICIDAD VARIABLE ,COLOR DEL MISMO TAMAÑO DE LAS LIMAS, QUE ENCAJEN DE FORMA PREDECIBLE EN LOS CONDUCTOS PREPARADOS CON WAVE ONE GOLD. | CAJA POR 60 UNIDADES COMOS DE GUTAPERCHA PRIMARY | 82090 | 0 | 82090
| 54 |  | 42152600 | CONOS DE GUTAPERCHA | CONOS DE GUTAPERCHA DE CONICIDAD VARIABLE ,COLOR DEL MISMO TAMAÑO DE LAS LIMAS, QUE ENCAJEN DE FORMA PREDECIBLE EN LOS CONDUCTOS PREPARADOS CON WAVE ONE GOLD. | CAJA POR 60 UNIDADES COMOS DE GUTAPERCHA MÉDIUM | 82090 | 0 | 82090
| 55 |  | 42152600 | CONOS DE GUTAPERCHA | CONOS DE GUTAPERCHA DE CONICIDAD VARIABLE ,COLOR DEL MISMO TAMAÑO DE LAS LIMAS, QUE ENCAJEN DE FORMA PREDECIBLE EN LOS CONDUCTOS PREPARADOS CON WAVE ONE GOLD. | CAJA POR 60 UNIDADES CONOS SURTIDO SMALL, PRIMARY, MÉDIUM, LARGE. | 82090 | 0 | 82090
| 56 |  |  | FRESA ENDOZECRIA | FRESA CÓNICA DE CARBURO CON TERMINACIÓN DE SEGURIDAD PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, SIN CORTE EN LA PUNTA. PRECISAMENTE ESTA ZONA DE NO CORTE PERMITE SU COLOCACIÓN SOBRE LA PARED PULPAR SIN RIESGO DE PERFORACIÓN. LAS HOJAS DE CORTE LATERAL DE LA FRESA E ENDO Z SE UTILIZAN PARA ALISAR Y REFINAR LAS PAREDES AXIALES INTERNAS DE CAVIDADES. | UNIDAD | 25690 | 4881.1 | 30571.1
| 57 | 2501968 | 42151614 | FRESAS GATES NO. 1 | FRESAS PARA PREPARACIÓN DE ACCESO AL CONDUCTO RADICULAR Y DESOBTURACIÓN DEL CONDUCTO. EN LAS MEDIDAS, 28MM Y 32MM (CON UNA DE HASTA 19MM). POSEE 3 FILOS Y PUNTA INACTIVA. | CAJA X 6 UNIDADES | 62687 | 11910.53 | 74597.53
| 58 | 2501978 | 42151614 | FRESAS GATES NO. 2 | FRESAS PARA PREPARACIÓN DE ACCESO AL CONDUCTO RADICULAR Y DESOBTURACIÓN DEL CONDUCTO. EN LAS MEDIDAS, 28MM Y 32MM (CON UNA DE HASTA 19MM). POSEE 3 FILOS Y PUNTA INACTIVA. | CAJA X 6 UNIDADES | 62687 | 11910.53 | 74597.53
| 59 |  |  | FRESA PESSO NO. 1 | FRESA DE PESSO 1, PARA ENSANCHAR EL TERCIO CORONAL DEL CONDUCTO RADICULAR, DE ACERO INOXIDABLE EN LAS MEDIDAS 28MM Y 32MM (CON UNA HASTA DE 19MM) POSEE 4 FILOS EN LA PUNTA INACTIVA. | CAJA X 6 UNIDADES | 62687 | 11910.53 | 74597.53
| 60 | 2501979 | 42151614 | TELA DE CAUCHO 6X6 | LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, PURO, EXCLUSIVO DE USO ODONTOLÓGICO, BAJO EN POLVO O LIBRE DE POLVO COMO BARRERA EN LOS PROCEDIMIENTOS OPERATORIOS, GROSOR MEDIO: 0.18-0.23 MM . | CAJA X 36 UND | 37500 | 7125 | 44625
| 61 | 2583809 | 42152602 | TELA DE CAUCHO 5X5 | FABRICADO DE LÁTEX REFINADO, ELONGACIÓN HASTA 800% SIN DESGARRE, BAJO EN POLVO; DE TRES ESPESORES (MEDIANO). COLORES VERDE Y/O AZUL. | CAJA X 52 UND | 37500 | 7125 | 44625
| 62 |  | 42152602 | ARCO DE YOUNG ADULTO | INSTRUMENTO PARA SUJETAR Y COLOCAR LOS DIQUES DE GOMA EN LA TÉCNICA DE AISLAMIENTO DE CAMPO. | UNIDAD | 11385 | 2163.15 | 13548.15
| 63 |  |  | EYECTORES DE CONDUCTOS | DISPOSITIVO DE SUCCION DE LIQUIDOS O FLUIDOS EN ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE | UNIDAD | 119403 | 22686.57 | 142089.57
| 64 |  | 42151635 | LENTULOS SURTIDOS | ESPIRAL DE ACERO INOXIDABLE (MODELO DIN 1.4197), EN TAMAÑOS DEL 1 AL 4 DE 25 MM, 13 % DE CROMO. COMPATIBLE CON EL PRODUCTO OFERTADO DE LAS LIMAS ENDODÓNTICAS Y CONOS DE GUTAPERCHA. | CAJA X 4 | 75119 | 14272.61 | 89391.61
| 65 |  | 42151635 | LENTULO | INSTRUMENTO ROTATORIO EN ACERO INOXIDABLE, ALEACION EN NIQUEL-TITANIO, LONGITUD 25MM CALIBRE SEGÚN CODIGO DE COLOR ESTANDARIZADO ISO - ROJO (No.25) RETIRAR DEL PLIEGO NO VIENEN STANDARIZADOS | CAJA X 4 | 0 | 0 | 0
| 66 |  | 42151635 | LENTULO | INSTRUMENTO ROTATORIO EN ACERO INOXIDABLE, ALEACION EN NIQUEL-TITANIO, LONGITUD 25MM CALIBRE SEGÚN CODIGO DE COLOR ESTANDARIZADO ISO - AMARILLO (No.20) RETIRAR DEL PLIEGO NO VIENEN STANDARIZADOS | CAJA X 4 | 0 | 0 | 0
| 67 |  | 42151620 | TRIÓXIDO MINERAL AGREGADO | MATERIAL DE OBTURACIÓN RETRÓGRADA , DE USO ENDODÓNTICO, COMPUESTO DE ALUMINIO, SILICATO, OXIDO TRICÁLCICO Y ÓXIDO DE SILICATO. | SOBRE X 1GRAMO SOBRE COLOR BLANCO O 2 SOBRES DE 0.5 GRAMOS | 298508 | 0 | 298508
| 68 |  | 42295469 | BIODENTINA POLVO A BASE DE SILICATO TRICÁLCICO | SOLUCIÓN DE CLORURO DE CALCIO Y EXCIPIENTES. INDICADO PARA REPARACIÓN ENDODÓNTICA Y PROCEDIMIENTOS RESTAURATIVOS. | CAJA CON 5 CÁPSULAS Y/O 5 PIPETAS | 482836 | 0 | 482836
| 69 |  | 42152805 | CONDENSADOR DE MACHUT No 1-2-3-4 METALICO | INSTRUMENTO METALICO PARA CONDENSAR Y CORTAR LA GUTAPERCHA | UNIDAD | 87164 | 16561.16 | 103725.16
| 70 |  | 42152805 | LIMAS HEDSTROM NO. 15 -40 25 MM | ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDO, ELECTROPULIDO. | CAJA X 6 UNIDADES Y/O BLISTER X 6 | 62687 | 11910.53 | 74597.53
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON
c.c. 19.157.548 de Bogotá
ORBIDENTAL S.A.S. NIT 800.005.972-9

## GRUPO 3 INSUMOS VARIOS
Con la presente solicitud nos permitimos invitar a las empresas interesadas del sector en presentar cotizacion de precios, para estudio de mercado asi:
FECHA:JUNIO 30 DE 2026
EMPRESA: ORBIDENTAL SAS
REPRESENTANTE LEGAL:JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON
NIT:800005972-9
DIRECCION: CRA 9 61 79
TELEFONOS Y FAX:2353110
E-MAIL:licitaciones@orbidental.com
VIGENCIA COTIZACION: 90 DIAS
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA CONTRATAR”
| ITEM | CODIGO SAP | CODIGO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | PRESENTACIÓN | OFERTA
[7 empty] | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
| 1 | 2503018 | 42151660 | MICROAPLICADOR | APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA TRANSFERIR CANTIDADES PEQUEÑAS DE MATERIALES LIQUIDOS. QUE PERMITA DOBLARSE EN EL EXTREMO. EN 2 TAMAÑOS DE LA EXTREMIDAD: MEDIO Y PEQUEÑO. | PAQUETE X 100 | 7500 | 1425 | 8925
| 2 | 2501694 | 42152502 | BABEROS DESECHABLES | UN CAPA DE PAPEL DE ALTA ABSORCIÓN ACOPLADO Y GROFADO, CON UNA PELÍCULA DE POLIETILENO IMPERMEABLE.PRE CORTADO, CON TIRAS PARA ATAR EN EL MISMO MATERIAL DELBABERO. MEDIDAS 610X530 MM. ALTAMENTE ASÉPTICO, EVITA LA ACUMULACIÓN DE FOCOS BACTERIANOS, NO SE RASGA Y NO PRODUCE ALERGIAS. IMPERMEABLE, RESISTENTE A LÍQUIDOS. | CAJA CON ROLLO X 80 UNIDADES | 61300 | 11647 | 72947
| 3 | 2501695 | 42151602 | BANDA PORTAMATRIZ ANCHA | MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA REALIZAR SEPARACIONES INTERPROXIMALES. TAMAÑO 1/4 | ROLLO X 3 MT | 8209 | 1559.71 | 9768.71
| 4 | 2501696 | 42151602 | BANDA PORTAMATRIZ DELGADA | MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA REALIZAR SEPARACIONES INTERPROXIMALES. TAMAÑO 3/16 | ROLLO X 3 MT | 8209 | 1559.71 | 9768.71
| 5 |  | 42151681 | CARETA VISOR DE PROTECCIÓN | PROTECTOR FACIAL PARA EL ÁREA DE LA SALUD. SOPORTE FRONTAL PLÁSTICO, NO NASAL, CON CORDON ELÁSTICO AJUSTABLE TRASERO. PESO LIVIANO (NO DESECHABLE). CARETA CON 10 REPUESTOS. PERMITE USO DE GAFAS. SU ESTRUCTURA SUPERIOR PERMITE SUFICIENTE FLUJO DE AIRE LOGRANDO CON ELLO EVITAR EMPAÑAMIENTO. | UNIDAD | 24500 | 4655 | 29155
| 6 | 2501928 | 42152009 | CEPILLO PARA PROFILAXIS MANGO METALICO | CEPILLO DESECHABLE METÁLICO O PLÁSTICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRÁNGULO CON PARTE ACTIVA CONFORMADA POR CERDAS SUAVES Y HOMOGÉNEAS | CAJA X 100 A 144 UND | 45000 | 8550 | 53550
| 7 | 2501908 | 42151611 | CEPILLOS PARA LAVAR INSTRUMENTAL | CEPILLO CON CERDAS EN NYLON EN LINEA RECTA CON AGARRE EN DOBLE EXTREMO PARA AJUSTAR EN MANO | UNIDAD | 10142 | 1926.98 | 12068.98
| 8 | 2501909 | 421525 | CUÑAS DE MADERA SURTIDAS | ACCESORIO DESECHABLE DE MADERA PARA PROCEDIMIENTOS DE OPERATORIA PARA ADOSAR MATRICES AL DIENTE | CAJA X 100 A 120 | 28000 | 5320 | 33320
| 9 | 2501929 | 42151663 | ENHEBRADORES | PLÁSTICO, DESECHABLE, USO ODONTOLÓGICO | PAQUETE DE 18 A 24 UND | 7845 | 1490.55 | 9335.55
| 10 | 2501940 | 42151658 | ENJUAGUE ORAL CON CLOHREXIDINA | SOLUCION ANTISÉPTICA BUCAL DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12% . LISTA PARA USO. AMPLIO ESPECTRO MICROBIANO, CONTROL DE PLACA BACTERIANA | FCO DE 900 ml A 2000 ml CON TAPA O VALVULA DOSIFICADORA | 68763 | 13064.97 | 81827.97
| 11 | 2501943 | 42151627 | ESPONJAS HEMOSTATICA PARA POSTEXODONCIAS | ESPONJA ESTERIL DE USO QUIRURGICO PARA FAVORECER HEMOSTASIA LOCAL DE ORIGEN ANIMAL, VEGETAL O SINTETICO, BIOCOMPATIBLE, ABSORBIBLE, EFECTO DE DEPÓSITO DE LARGA DURACIÓN | FRASCO X 50 UND ó CAJA X 10 UNIDADES (10*10*10) | 93284 | 0 | 93284
| 12 | 2501944 | 42162702 | ESPONJAS DE GASA PARA EXODONCIA | ESPONJAS NO TEJIDAS, CON ABSORBENCIA MAXIMA PARA SITIOS QUIRURGICOS DE EXTRACCION DE CAVIDAD ORAL. | PAQUETE X 200 GASAS | 4200 | 0 | 4200
| 13 | 2501944 | 42162702 | OXIDO DE ZINC | POVO BLANCO QUIMICAMENTE PUEO, CONCENTRACION DEL 99%. APROPIADO PARA PREPARAR CEMENTOS DE OBTURACIÓN COMO EUGENOLATO. | FRASCO X 175G | 19745 | 0 | 19745
| 14 | 2501945 | 42311512 | EUGENOL | ES UNA SOLUCIÓN ANESTÉSICA, ANALGÉSICA Y ANTISÉPTICA, APROPIADA PARA PREPARAR CEMENTOS DE OBTURACIÓN COMO EUGENOLATO CON OXIDO DE ZINC Y CEMENTO DE ENDODONCIA . | FRASCO X 15 ML | 15326 | 0 | 15326
| 15 | 2502131 | 42152419 | EYECTORES DE SALIVA | ADITAMENTO CILÍNDRICO EN PLÁSTICO CON REFUERZO METÁLICO COBRIZADO, MALEABLE, CON EMPATE UNIVERSAL A LA UNIDAD ODONTOLÓGICA Y EXTREMO ACTIVO EN FORMA DE BOQUILLA SUAVE ATRAUMÁTICA Y CON ORIFICIOS AMPLIOS | PAQUETE X 100 | 14500 | 2755 | 17255
| 16 | 2504002 | 42152460 | GAFAS TRANSPARENTES | PARA PROTECCIÓN OCULAR ANTIEMPAÑANTE, ANTIARAÑAZO, DE POLICARBONATO, TRANSPARENTE. | UNIDAD | 9200 | 1748 | 10948
| 17 | 2501096 | 42152004 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% | HIPOCLORITO DE SODIO PARA IRRIGACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES USO ENDODÓNTICO. | FRASCO X GALON IGUAL A 1000 CC | 24137 | 0 | 24137
| 18 |  | 421522 | ARTICAINA 4% CON EPINEFRINA | ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE. CADA CÁRPULA DE 1.8 ML CONTIENE LIDOCAÍNA CLORHIDRATO AL 4% CON EPINEFRINA AL 1:100.000, ESTÉRIL. | CAJA X 50 CÁRPULAS DE 1.8 ML | 108470 | 0 | 108470
| 19 | 2501114 | 421522 | LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA | ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE. CADA CÁRPULA DE 1.8 ML CONTIENE LIDOCAÍNA CLORHIDRATO AL 2% CON EPINEFRINA AL 1:80.000, ESTÉRIL. | CAJA X 50 CÁRPULAS DE 1.8 ML | 84366 | 0 | 84366
| 20 |  | 42151681 | MEPIVACAINA 3% SIN EPINEFRINA | ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE. CADA CÁRPULA DE 1.8 ML, CONTIENE MEPIVACAINA CLOHIDRATO 0, 054 G ESTÉRIL | CAJA X 50 CÁRPULAS DE 1.8 ML | 101806 | 0 | 101806
| 21 |  | 42151681 | LOSETA DE VIDRIO | EXTREMOS Y BORDES ROMOS, GROSOR DE 7 MM a 10 MM | UNIDAD | 5273 | 1001.87 | 6274.87
| 22 | 2502059 | 42151628 | PASTA PARA PROFILAXIS | PASTA PARA PROFILAXIS , PASTA SUAVE, DE BASE HIDROSOLUBLE. | TUBO X 50 GR | 13143 | 2497.17 | 15640.17
| 23 | 2502915 | 42151909 | PIEDRA POMEZ | POLVO DE PIEDRA PÓMEZ UTILIZADA EN LIMPIEZAS DENTALES | BOLSA X LIBRA | 9091 | 1727.29 | 10818.29
| 24 | 2502070 | 42152407 | PUNTAS PARA CAVITRON (TIPO DE INSERTO DE 25 KHZ | PUNTA METÁLICA CUYA PARTE ACTIVA VIENE DE DIFERENTE ESPECIFICACIÓN, MANGO PLÁSTICO, ACOPLE A DISPOSITIVO DEL ULTRASONIDO O CAVITRÓN, FSI-10 AUTOCLAVABLE CON IRRIGACIÓN INTERNA. | UNIDAD | 308985 | 58707.15 | 367692.15
| 25 | 2502081 | 42151636 | REVELADOR DE PLACA BACTERIANA | LIQUIDO CON SUSTANCIA QUE TIÑE LA PLACA BACTERIANA ( ERITROSINA) | FRASCO X 10 ML | 7237 | 1375.03 | 8612.03
| 26 | 2584750 | 42151904 | SEDA DENTAL | SEDA DENTAL SIN SABOR QUE PERMITA LA LIMPIEZA ADECUADA EN ESPACIOS INTERPROXIMALES. | ROLLO X 400 MTS | 11339 | 2154.41 | 13493.41
| 27 | 2500258 | 42152010 | PORTAMATRIZ | INSTRUMENTO METALICO EN CUYA PARTE ACTIVA SE COLOCA LA BANDA MATRIZ PARA PODER SER ACOPLADA AL DIENTE. | UNIDAD | 14000 | 2660 | 16660
| 28 | 2501943 | 42151627 | ESPEJOS DE BOCA CON MANGO | ESPEJO N°5 Y MANGO PARA BOCA EN ACERO QUIRURGICO AUTOCLAVABLE. LUNA CON REVESTIMIENTO DE RODIO, SUPERFICIE FRONTAL, REDONDO Y ANGULACION 30°, CON ROSCA UNIVERSAL. MANGO ERGONOMICO Y TEXTURIZADO, CON ROSCA UNIVERSAL. | UNIDAD | 13377 | 2541.63 | 15918.63
| 30 | 2501943 | 42151627 | ESPEJO DE BOCA SIN MANGO | LUNA DE ESPEJO PARA BOCA N° 5 EN ACERO QUIRURGICO AUTOCLAVABLE CON REVESTIMIENTO DE RODIO. SUPERFICIE FRONTAL, REDONDO. ANGULACION 30°. CON ROSCA UNIVERSAL. | UNIDAD | 7377 | 1401.63 | 8778.63
| 31 | 2500875 | 42151667 | EXPLORADOR DOBLE EXTREMO | INTRUMENTO METÁLICO, CON PUNTA AGUDA PARA DETERMINAR REBLANDECIMIENTO DEL TEJIDO DENTAL. | UNIDAD | 7692 | 1461.48 | 9153.48
| 32 | 2500804 | 42151619 | CUCHARILLA DOBLE EXTREMO | INSTRUMENTO METÁLICO DE DOBLE EXTREMO, LA HOJA EN FORMA DE SEMICIRCULO CON BORDE CORTANTE, CON CONVEXIDAD EXTERNA Y CONCAVIDAD INTERNA SEMEJANDO UNA CUCHARA. | UNIDAD | 7692 | 1461.48 | 9153.48
| 33 | 2583852 | 42151619 | PINZA ALGODONERA | INSTRUMENTO METÁLICO ANGULADO CON CARA INTERNA ESTRIADA TRANSVERSALMENTE PARA MEJOR AGARRE | UNIDAD | 7692 | 1461.48 | 9153.48
| 34 | 2505136 | 42151629 | CURETAS GRACEY 3/4 | MANGO ERGONÓMICO ANCHO, HOJAS CON UN SOLO BORDE CORTANTE Y 70 GRADOS DE ANGULACIÓN PARA ALISADO RADICULAR PARA ALISADO RADICULAR EN INCISIVOS Y CANINOS DE LA REGIÓN ANTERIOR | UNIDAD | 71000 | 13490 | 84490 | se mantiene precio, manteniendo la especificacion tecnica y calidad requerida por la entidad
| 35 | 2500568 | 42151629 | CURETAS GRACEY 7/8 | MANGO ERGONÓMICO ANCHO, HOJAS CON UN SOLO BORDE CORTANTE Y 70 GRADOS DE ANGULACIÓN PARA ALISADO RADICULAR EN SUPERFICIES BUCAL Y LINGUAL. | UNIDAD | 71000 | 13490 | 84490 | se mantiene precio, manteniendo la especificacion tecnica y calidad requerida por la entidad
| 36 | 2500571 | 42151629 | CURETAS GRACEY 11/12 | MANGO ERGONÓMICO ANCHO, HOJAS CON UN SOLO BORDE CORTANTE Y 70 GRADOS DE ANGULACIÓN PARA ALISADO RADICULAR PARA ALISADO RADICULAR EN SUPERFICIES MESIALES EN POSTERIORES. | UNIDAD | 71000 | 13490 | 84490 | se mantiene precio, manteniendo la especificacion tecnica y calidad requerida por la entidad
| 37 | 2500573 | 42151629 | CURETAS GRACEY 13/14 | MANGO ERGONÓMICO ANCHO, HOJAS CON UN SOLO BORDE CORTANTE Y 70 GRADOS DE ANGULACIÓN PARA ALISADO RADICULAR PARA ALISADO RADICULAR EN SUPERFICIES DISTALES EN POSTERIORES. | UNIDAD | 71000 | 13490 | 84490 | se mantiene precio, manteniendo la especificacion tecnica y calidad requerida por la entidad
| 38 |  | 42152805 | RETRACTOR MINESSOTA 14 a 15 cm | SEPARADOR DE MEJILLA, LENGUA O COLGAJOS DE LONGITUD DE 15 CM, DOBLE EXTEMO UNO ANCHO Y OTRO FINO | UNIDAD | 13846 | 2630.74 | 16476.74
| 39 |  | 42152805 | CURETA DE LUCAS | CURETA ALVEOLAR TIPO LUCAS O EQUIVALENTE FUNCIONAL, DOBLE EXTREMA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD ENTRE 16 Y 18 CM. MANGO ANATOMICO CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE. | UNIDAD | 81120 | 15413 | 96533 | se ajusta precio, manteniendo la especificacion tecnica y calidad requerida por la entidad
| 40 |  | 42152805 | TIJERAS DE TEJIDOS | INSTRUMENTO QUIRURGICO PARA CORTE Y DISECCION DE TEJIDOS BLANDOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, DISEÑO RECTO, HOJAS FINAS DE ALTA PRECISIÓN, LONGITUD TOTAL ENTRE 11CM A 15CM | UNIDAD | 8769 | 1666.11 | 10435.11
| 41 |  | 42152805 | JERINGA CARPULE | INSTRUMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE ANESTESIA LOCAL MEDIANTE CARTUCHOS ODONTOLOGICOS ESTANDAR DE 1.8ML, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSION, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVABLE, SISTEMA ASPIRANTE TIPO ARPON, COMPATIBLE CON AGUJAS ODONTOLOGICAS CORTAS Y LARGAS DE ROSCA UNIVERSAL. DISEÑO ERGONOMICO QUE PERMITA CONTROL Y ESTABILIDAD | UNIDAD | 35698 | 6782.62 | 42480.62
| 42 |  | 42152805 | PINZA MOSQUITO CURVA | INSTRUMENTO QUIRURGICO DE HEMOSTASIA PARA PINZAMIENTO DE VASOS SANGUINEOS PEQUEÑOS Y TEJIDOS DELICADOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, DISEÑO CURVO , PARTE ACTIVA FINA CON ESTRIAS TRANSVERSALES COMPELTAS, SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE CREMALLERA LONGITUD DE 12CM A 14CM. | UNIDAD | 11231 | 2133.89 | 13364.89
| 43 |  | 42152805 | PINZA MOSQUITO RECTA | INSTRUMENTO QUIRURGICO DE HEMOSTASIA PARA PINZAMIENTO DE VASOS SANGUINEOS PEQUEÑOS Y TEJIDOS DELICADOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, DISEÑO RECTO, PARTE ACTIVA FINA CON ESTRIAS TRANSVERSALES COMPELTAS, SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE CREMALLERA LONGITUD DE 12CM A 14CM. | UNIDAD | 11231 | 2133.89 | 13364.89
| 44 |  | 42152805 | PORTAAGUJAS TIPO MAYO-HEGAR | INSTRUMENTO PARA SUJECIÓN Y MANIPULACION DE AGUJAS DE SUTURA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, MORDAZAS RECTAS CON ESTRIADO INTERNO PARA AGARRE SEGURO, SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE CREMALLERA, DISEÑO ERGONOMICO, LONGITUD DE 14CM A 16CM. | UNIDAD | 10308 | 1958.52 | 12266.52
| 45 |  | 42152805 | SONDA CAROLINE | INSTRUMENTO EN ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, PUNTA ROMA ATRAUMATICA, GRADUACION MILIMETRICA CONTINUA DE 1 A 15MM. MANGO ERGONOMMICO ANTIDESLIZANTE | UNIDAD | 65280 | 12403.2 | 77683.2
| 46 |  | 42152805 | ELEVADOR BANDERA | INSTRUMENTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO DE ALTA CALIDAD Y ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE VERSION DERECHO E IZQUIERDO CARACTERIZADO POR PUNTA TRIANGULAR ANGULADA Y AFILADA, MANGO ERGONOMICO. | UNIDAD | 99000 | 18810 | 117810 | se ajusta precio, manteniendo la especificacion tecnica y calidad requerida por la entidad
| 47 |  | 42152805 | CASTROVIEJO | PORTAGUJAS CASTROVIEJO CURVO, ELABORACION EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO O CON INSERTOS DE CARBURO EN TUNGSTENOS EN LA PUNTA COMPATIBLES CON AGUJAS 4-0, 5-0,6-0, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, MANGO DORADO QUE PRESENTA UN RELIEVE PIRAMIDA, DOBLE ALAS. | UNIDAD | 517385 | 98303.15 | 615688.15 | se mantiene precio, manteniendo la especificacion tecnica y calidad requerida por la entidad
| 48 | 2500574 | 42151629 | HEMOSTATICO | GEL DE SULFATO FERRICO AL 20 % O CLORURO DE ALUMINIO AL 25% PARA CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS DURANTE PROCESOS OPERATORIOS DENTALES | JERINGA 1.2 ML -12 a 39.6 GRAMOS | 24761 | 0 | 24761
| 49 | 2502924 | 42152702 | CANULA QUIRURGICA PLÁSTICA | CANULAS MOLDEADAS UNIVERSALES PARA ASPIRADOR QUIRURGICO, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE PLASTICAS | UNIDAD | 2150 | 408.5 | 2558.5
| 50 |  | 42151911 | PUNTA PARA JERINGA TRIPLE | PUNTA PARA IRRIGACIÓN DE UNIDAD ODONTOLÓGICA, UNIVERSAL ESTERILIZABLE, ACOPLE UNIVERSAL ACERO INOXIDABLE UND | UNIDAD | 4462 | 847.78 | 5309.78
| 51 | 2501269 | 42152400 | AGUJAS CORTAS DESECHABLES CALIBRE NO.30 | PUNTA TRIBISELADA Y SILICONADA, ATRAUMÁTICA, ACOPLE HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CALIBRE 30 ENTRE 12 A 25 MM, EMPATE UNIVERSAL CON JERINGA CARPULE. | CAJA X 100 UND | 21990 | 4178.1 | 26168.1
| 52 | 2502129 | 42142502 | AGUJAS LARGAS DESECHABLES CALIBRE NO. 27 | PUNTA TRIBISELADA Y SILICONADA, ATRAUMÁTICA, ACOPLE HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CALIBRE 27 ENTRE 30 Y 41 MM, EMPATE UNIVERSAL CON LA JERINGA CARPULE. | CAJA X 100 UND | 21990 | 4178.1 | 26168.1
| 53 | 2502130 | 42142502 | ALGODÓN ODONTOLOGICO TACOS | ROLLOS 100% ALGODÓN, PARA USO ODONTOLÓGICO, INSOLUBLE EN LOS FLUIDOS ORGÁNICOS,BUENA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE FLUIDOS BUCALES | PAQUETE X 1000 UNIDADES | 24328 | 0 | 24328
| 54 | 2501054 | 42152507 | ANESTESIA TOPICA SPRAY | LIDOCAÍNA BASE DE 10 GR. CON VÁLVULA DOSIFICADORA Y CÁNULA DE APLICACIÓN. ANESTÉSICO LOCAL DE SUPERFICIE PARA PIEL Y MUCOSAS. | FRASCO X 80 GRS | 87952 | 0 | 87952
| 55 | 1128730 | 42151681 | FRESA ZECRIA | FRESA DE CARBURO DE TUNGSTENO QUIRÚRGICA, CORTE LATERAL Y CUENTA CON 6 HOJAS DE CORTE HELICOIDALES. UTILIZADA PARA SECCIONAR DIENTES. | UNIDAD | 23120 | 4392.8 | 27512.8
| 56 | 2501981 | 42151614 | FRESAS QUIRURGICAS TALLO LARGO REF 701 | FRESA DE CARBURO -TUNGSTENO DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD – PIEZA RECTA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. REFERENCIA | UNIDAD | 8900 | 1691 | 10591
| 57 | 2501976 | 42151614 | FRESAS QUIRURGICAS TALLO LARGO REF. 702 | FRESA CARBURO - TUNGSTENO DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD RESISTENTE A LA CORROSIÓN. | UNIDAD | 8900 | 1691 | 10591
| 58 | 2501981 | 42151614 | FRESAS QUIRURGICAS TALLO LARGO REF 703 | FRESA DE CARBURO -TUSGSTENO DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. | UNIDAD | 8900 | 1691 | 10591
| 59 | 2501981 | 42151614 | FRESAS QUIRURGICAS TALLO LARGO REF 8 | FRESA DE CARBURO -TUSGSTENO DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. | UNIDAD | 8900 | 1691 | 10591
| 60 | 2501981 | 42151614 | ACEITE SPRAY PIEZA DE MANO | ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZA DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD CON AGENTE DE PROPULSIÓN INDIVIDUAL NO CONTAMINANTE, CON PROPELENTE ECOLÓGICO. | FCO X 500-550 ML | 67200 | 12768 | 79968
| 61 |  | 421525 | ALCOHOL INDUSTRIAL | ALCOHOLES DESDE 80% HASTA 90%. | BOT X 720 A 750 ML | 8954 | 1701.26 | 10655.26
| 62 |  | 42152013 | PUNTAS PARA SCALER | EN ACERO INOXIDABLE MEDICO O ALEACION DE TITANIO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, COMPATIBLE CON EQUIPOS ULTRASONICOS FROGET. REFERENCIAS: G1-S/GD1 – G4-S/GD4 | UNIDAD | 61300 | 11647 | 72947
| 63 |  | 42152013 | PUNTAS PARA SCALER | EN ACERO INOXIDABLE MEDICO O ALEACION DE TITANIO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, COMPATIBLE CON EQUIPOS ULTRASONICOS WOODPECKER. REFERENCIAS: G1 - G2 - G4 - P4 - P5 - PD1T - ED1T. | UNIDAD | 61300 | 11647 | 72947
| 64 |  | 42152013 | PUNTAS PARA SCALER | EN ACERO INOXIDABLE MEDICO O ALEACION DE TITANIO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, COMPATIBLE CON EQUIPOS ULTRASONICOS NSK. REFERENCIAS: PUNTAS: G1 - G4-G6 - G8 | UNIDAD | 219456 | 41696.64 | 261152.64
| 65 |  | 42152013 | PUNTAS PARA SCALER | EN ACERO INOXIDABLE MEDICO O ALEACION DE TITANIO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, COMPATIBLE CON EQUIPOS NSK NEUMATICO. REFERENCIAS: PUNTAS: G1 - G4-G6 - G8 NSK NEUMATICO REF S1 -S2 - S3 | UNIDAD | 201653 | 38314.07 | 239967.07
| 66 |  | 42152013 | PUNTAS PARA SCALER | EN ACERO INOXIDABLE MEDICO O ALEACION DE TITANIO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, COMPATIBLE CON EQUIPOS ULTRASONICOS DTE ULTRASONIC D5. REFERENCIAS: PUNTAS: GD1 Y GD1T, PD1 Y PD1T | UNIDAD | 61300 | 11647 | 72947
| 67 | 2501981 | 42151614 | PETROLATO | PURO, SUAVE, BARRERA PROTECTORA CONTRA AGENTES IRRITANTES | FRASCO X ENTRE 100 Y 105 GR APROX | 9292 | 1765.48 | 11057.48
| 68 |  | 42152465 | ACRILICO AUTOCURADO LIQUIDO | METIL METACRILATO | FRASCO X 250 ML | 25970 | 4934.3 | 30904.3
| 69 |  | 42152500 | KIT FRESAS PARA PERIODONCIA | FRESAS DIAMANTADAS DE PERIODONCIA, PARA ODONTOPLASTIA Y PULIDO RADICULAR MECÁNICOS | KIT | 328415 | 62398.85 | 390813.85
| 70 |  | 42151627 | SUTURA | SUTURA QUIRÚRGICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, SINTÉTICA, COMPUESTA POR UN COPOLÍMERO HECHO DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA, MULTIFILAMENTO Y RECUBIERTA 4-0 Y 5-0 DE 45CM A 70 CM AGUJA 3/8 DE CIRCULO DE LONGITUD 16MM A 19 MM. | CAJA x 12 UNIDADES | 129840 | 0 | 129840 | se ajusta precio, manteniendo la especificacion tecnica y calidad requerida por la entidad
| 71 |  | 42151627 | SUTURA | SUTURA QUIRURGICA NO ABSORBIBLE, SINTETICA, MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, ESTERIL MONTADO EN AGUJA ATRAUMATICA DE ACERI INOXIDABLE. MUY RESISTENTE 4-0 o 5-0. LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 90 CMA. AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO DE LONGITUD 16MM A 19 MM. | CAJA X 12 UNIDADES | 91200 | 0 | 91200 | se ajusta precio, manteniendo la especificacion tecnica y calidad requerida por la entidad
| 72 |  | 42152805 | ABREBOCAS CON PROTECTOR DE LENGUA | FABRICADO EN SILICONA DE DIFERENTES DENSIDAD Y CLASIFICADO POR COLORES QUE MANTIENE ABIERTA LA BOCA DEL PACIENTE DURANTE UN PERÍODO DE TIEMPO PROLONGADO SIN CAUSAR INCOMODIDAD. CON UN PROTECTOR DE LENGUA INTERCAMBIABLE PREVIENE QUE LA LENGUA O UN CIERRE IMPREVISTO DE LA BOCA CAUSEN CONTAMINACIÓN. PROTEGE LA LENGUA DE LOS INSTRUMENTOS ROTATORIOS. AUTOCLAVABLE | UNIDAD | 5800 | 1102 | 6902
| 73 |  | 42152457 | CEMENTO QUIRURGICO | BASE Y CATALIZADOR, PASTA PARA PROTECCION POSTQUIRURGICO, FACIL DE MOLDEAR, ESTABLE, SUAVE, COHESIVO, DE UNA DUREZA ELASTICA SIN EUGENOL NI ASBESTO | KIT X BASE DE 90 GRS Y CATALIZADOR POR 90 GRS | 368494 | 0 | 368494
| 74 | 2503485 | 53131504 | FIJADOR RADIOGRAFICO | FIJADOR PARA EL PROCESO DE REVELADO MANUAL DE PELÍCULA DE RAYOS X DENTAL | FRASCO 450ML a 500ML | 12923 | 2455.37 | 15378.37
| 75 | 2502916 | 42152014 | REVELADOR RADIOGRAFICO | REVELADOR RADIOGRÁFICO PARA EL PROCESO DE REVELADO MANUAL DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS. | FRASCO 450ML a 500ML | 12923 | 2455.37 | 15378.37
| 76 | 2500110 | 42151803 | PELICULAS PERIAPICALES PEDIATRICAS | PELÍCULA INTRAORAL EN ENVASE INDIVIDUAL DE VINILO | CAJA X 100 | 374250 | 71107.5 | 445357.5
| 77 | 2500252 | 42152010 | PELICULAS PERIAPICALES ADULTO | PELÍCULA INTRAORAL EN ENVASE INDIVIDUAL DE VINILO | CAJA X 150 | 295522 | 56149.18 | 351671.18
| 78 |  | 42152805 | FUNDA O PROTECTOR PARA RADIOVISOGRAFO | FORRO O CUBIERTA PLASTICA DESECHABLE PARA RADIOVISOGRAFO | CAJA X 200 A 500 UNIDADES | 52000 | 9880 | 61880
| 79 |  |  | CORTAFRIO | INSTRUMENTO PARA CORTE PRECISO Y SEGURO DE BANDAS Y ARCOS EN ALAMBRE METALICO DENTRO O FUERA DE LA CAVIDAD, SOPORTANDO CALIBRES HASTA 1,3MM (APARATOS DE ORTOPEDIA - ORTODONCIA) EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, PUNTAS CON MAYOR DUREZA Y DURABILIDAD CON INSERCIONES DE CARBURO DE TUNGSTENO O PUNTAS DE ACERO ENDURECIDO, AUTOCLAVABLE. LONGITUD ESTANDAR ENTRE 13 Y 16 CM. ERGONOMICO | UNIDAD | 338410 | 64297.9 | 402707.9 | se mantiene precio, manteniendo la especificacion tecnica y calidad requerida por la entidad
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON
c.c. 19.157.548 de Bogotá
ORBIDENTAL S.A.S. NIT 800.005.972-9

## GRUPO 4 HIGIENE ORAL
Con la presente solicitud nos permitimos invitar a las empresas interesadas del sector en presentar cotizacion de precios, para estudio de mercado asi:
FECHA:JUNIO 30 DE 2026
EMPRESA: ORBIDENTAL SAS
REPRESENTANTE LEGAL:JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON
NIT:800005972-9
DIRECCION: CRA 9 N. 61-79
TELEFONOS Y FAX:2353110
E-MAIL: licitaciones@orbidental.com
VIGENCIA COTIZACION: 90 DIAS
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA CONTRATAR”
| ITEM | CODIGO SAP | CODIGO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | PRESENTACIÓN | OFERTA
[7 empty] | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
| 1 | 2500060 | 42151669 | CEPILLO DENTAL ADULTO | CERDAS TEXTURA MEDIA MANGO ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE PUNTA DIAMANTE CON 4 LÍNEAS DE CERDAS | UNIDAD | 1752 | 332.88 | 2084.88
| 2 | 2503373 | 13111037 | CREMA DENTAL | MARCA RECONOCIDA. CONTENIDO DE 30 -75 GRAMOS, POR RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD LA PASTA DENTAL CON UN CONTENIDO DE ENTRE 1000 A 1500 PPM (PARTES POR MILLÓN) DE FLÚOR. | UNIDAD | 9704 | 1843.76 | 11547.76
| 3 |  |  | BOLSAS INDIVIDUALES TRANSPARENTES | BOLSAS PLASTICAS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES DE ALTA DENSIDAD, LIBRE DE BPA, SELLADO A PRESION O DESLIZANTE DE 15 CM DE ANCHO POR 23 CM DE ALTO, CON LOGO IMPRESO EN PAPEL ADHESIVO PEGADO EN BOLSA. | UNIDAD | 172 | 32.68 | 204.68
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON
c.c. 19.157.548 de Bogotá
ORBIDENTAL S.A.S. NIT 800.005.972-9