
proyecto
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

[bookmark: _heading=h.17dp8vu]
[image: Icono

Descripción generada automáticamente]


[bookmark: _heading=h.gjdgxs]ANEXO No. 1
FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Bogotá, D.C.
Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0059-2026

[bookmark: _heading=h.30j0zll]OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS, PARA CINCO (5) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA GOLDSTAR CON CONTROL HOSTING MONARCH, DE PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
Validez de la oferta: 90 días (Tener en cuenta el numeral 5.1.2. Carta de presentación de la oferta del pliego de condiciones, el cual no puede ser inferior a 90 días calendario).
[bookmark: _heading=h.1fob9te][Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], presento oferta para el proceso de contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la Fiscalía General de la Nación respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

2. Que estoy autorizado para presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato electrónico si el proponente resulta adjudicatario del proceso de contratación de la referencia. 

3. Que la oferta que presentó cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del anexo respectivo del pliego de condiciones del proceso de referencia.

4. Que la oferta económica y la oferta técnica han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.

5. Que la oferta estará vigente por el término de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha de presentación.

6. Que los documentos que presentó con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

7. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

8. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato electrónico en la fecha prevista para el efecto en el cronograma del proceso.

9. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento establecida en los documentos del proceso en la fecha prevista para el efecto en el cronograma allí contenido.

10. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del contrato, el bien, servicio u obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el anexo respectivo del pliego de condiciones.

11. Que manifiesto estar a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

12.  Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta la cual cumple con lo establecido en los documentos del proceso. 

13. Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

14. Me comprometo a presupuestar como parte integral de la oferta económica presentada: la gestión, administración, prevención, mitigación y asunción de los riesgos previsibles que se me asignan (en caso de resultar adjudicatario) en su 100% o en cualquier otro porcentaje que disponga la Entidad.  

15. Que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 2014 de 2019, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso de selección y en la celebración y ejecución del respectivo contrato, así como tampoco pendiente decisión de impugnación de sentencia.

16. Que no nos encontramos pendientes de decisión sobre la impugnación de sentencia condenatoria por la comisión de delitos contra la Administración Pública, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, de conformidad con lo señalado en el literal J del artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

17.  Que la firma que represento no ha sido declarada administrativamente responsable de soborno trasnacional.

18. Que no he sido declarado responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública Me comprometo a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019.

19. Me comprometo a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019.

20. Que en virtud de lo señalado en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004, no existe inhabilidad para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público.
21. Que cumplí con lo dispuesto en la ley 2013 de 2019 frente a la declaración de bienes y rentas, declaración de impuesto a la renta y complementarios y registro de conflicto de intereses.

22. Que no existe sanción impuesta superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia y control en contrato de la sociedad que represente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3° de la Ley 2195 de 2022, por medio del cual adiciona el articulo 34-1 de la Ley 1474 de 2011, que haya generado inhabilidad para contratar contenida en el literal j) del Artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

23. En caso de llegar a conocer que los integrantes del Proponente Plural, los socios de la persona jurídica que represento o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos con total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

24. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

25. Ni los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.
26. Me comprometo a dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria aplicable al objeto contractual, así como a los criterios ambientales exigidos, bien sea en las especificaciones técnicas, criterios de evaluación y calificación u obligaciones contractuales, de los que entregaré los respectivos soportes de cumplimiento a la Supervisión del contrato.

27. Como parte integral de la responsabilidad social en la contratación, y en línea con la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021 y de la Ley 2119 de 2021 me comprometo a fomentar la inserción laboral de las poblaciones con protección especial, en la medida que la ejecución del contrato así lo permita, garantizando siempre la calidad y eficiencia en la provisión de bienes y servicios que ofrezco a la entidad. 

28. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: ..........................., según las siguientes normas: ........................... (En el evento de no realizar manifestación, se asumirá que ninguno de los documentos cuenta con reserva legal).

29. Que los siguientes documentos ______________________________ de nuestra propuesta corresponde a la acreditación de una o algunas de las siguientes condiciones: Proceso de reincorporación, Proceso de reintegración, Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, Población indígena, negra, afro, raizal, palenquera room o gitana – , por lo tanto expresamente AUTORIZO ____, NO AUTORIZO _____ (seleccionar una de las dos opciones), la publicación de los mismos. (en el evento de no realizar manifestación alguna, la FGN/FEAB no asumirá responsabilidad por violar el derecho a la intimidad de los oferentes, de sus trabajadores o socios o accionistas, de conformidad con lo dispuesto del artículo 5° y 6° de la Ley 1581 de 2012


30. Que expresamente AUTORIZO ____, NO AUTORIZO _____ (seleccionar una de las dos opciones) la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA de las decisiones que se adopten en el presente proceso de selección y en desarrollo del eventual contrato, en los términos y para los efectos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA.

31.  Recibiré notificaciones en la siguiente dirección:

	Persona de contacto
	

	Dirección
	

	Número de teléfono
	

	Número de Celular
	

	e-mail 
	



Cordialmente,

_______________________________
Nombre y firma del representante legal
CC


Apoderados: Los proponentes podrán presentar propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar con la propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al proponente y a todos los integrantes del proponente plural. Tanto el apoderado como poderdante deberá tener presentación personal ante notario.

ANEXO No. 2
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Bogotá, D.C.
Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

Proceso de Contratación  FGN-NC-IPSE-0059-2026	

[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del proponente], manifiesto que: 
	
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 2014 de 2019, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que impidan la participación en el presente proceso de selección y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de contratación.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

8. La firma que represento no ha sido declarada administrativamente responsable de soborno trasnacional.

9. Nos comprometemos a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

Cordial saludo,

_______________________________
Nombre y firma del representante legal
[bookmark: _heading=h.3znysh7]CC
ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

	Clasificación del bien o servicio 
		72101506
	Servicios de Mantenimiento de ascensores

	72151802
	Servicios de refacción y reparación de componentes de maquinaria.




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para cinco (5) ascensores de pasajeros marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH, de propiedad de la Fiscalía General de la Nación

	Calidad
	Los SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL, tipo ascensor, deben cumplir con múltiples y estrictos parámetros de control, maquinaria, estética y operación, para brindar seguridad, dado que su función principal es la de transportar vidas humanas, haciendo su operación segura, lo que permite reducir la probabilidad de fallas y accidentes en los que se pueden ver involucrados colaboradores y visitantes de la Entidad, para lo cual se debe garantizar un mantenimiento técnico integral especializado permanente y periódico, que garantice su correcto funcionamiento, acorde con la normatividad legal y de seguridad vigente que se relaciona, a continuación:

· Decreto 663 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., reglamentario del Acuerdo Distrital 470 de 2011,"Por el cual se establece como obligatoria la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
· Acuerdo 470 de 2011 del Concejo de Bogotá, D.C., (marzo 14), reglamentado por el Decreto Distrital 663 de 2011, "por el cual se establece como obligatoria la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el distrito capital y se dictan otras disposiciones".
· Resolución No. 092 de 2014, del Director General del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá D.C., “por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos para la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital y se adopta el procedimiento para las visitas de verificación por parte del FOPAE”.
· Resolución No. 221 de 2014, del Director General del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá D.C, “por medio de la cual se modifica la Resolución No. 092 de 3 de abril de 2014”.
· Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1:2021 (Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Parte 1: Ascensores eléctricos e hidráulicos.) expedida por el ICONTEC. Esta norma establece la forma sistemática de actuación, por parte del inspector del organismo de inspección, para la realización de las inspecciones previstas por la normatividad vigente, a fin de comprobar las condiciones de seguridad de los ascensores.

No obstante, la Fiscalía General de la Nación, no cuenta con el personal técnico especializado ni con los equipos, herramientas, laboratorios y repuestos, que por norma técnica se requieren para realizar el referido mantenimiento, así como tampoco cuenta con la competencia y habilitación legal para certificar el adecuado funcionamiento de estos equipos, de cara a certificación de los mismos, acorde con la Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1:2021. 


	Generalidades 
	El Departamento de Construcciones y Administraciones Sedes, como área responsable, considera necesario, oportuno y pertinente contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los cinco (5) ascensores marca Gold Star, modelo LVP 10 con CONTROL ELECTRÓNICO HOSTING MONARCH. Este servicio deberá incluir el suministro de repuestos nuevos, originales o técnicamente equivalentes certificados, que garanticen compatibilidad funcional, mecánica, eléctrica y electrónica con los equipos objeto de mantenimiento, que se requieran durante la ejecución de los mantenimientos, con el fin de preservar la vida útil y garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos.

La contratación busca asegurar la operatividad total de los cinco (5) ascensores de pasajeros marca GOLDSTAR con CONTROL ELECTRÓNICO HOSTING MONARCH, instalados en la Sede Búnker de la Fiscalía General de la Nación - Nivel Central, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de inspección anual obligatoria de ascensores establecida en el Decreto 663 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, "Por el cual se reglamenta el Acuerdo Distrital 470 de 2011"). Asimismo, permitirá obtener la certificación de los equipos conforme a la Norma Técnica Colombiana NTC 5926-1:2021, garantizando la seguridad e integridad de los usuarios.

Por otra parte, dado que los ascensores objeto del mantenimiento son marca Gold Star, los cuales fueron objeto de actualización tecnológica, mediante la integración de componentes de otra marca, como es Hosting Monarch, es posible que ningún proveedor o representante exclusivo cuente con la totalidad de la capacidad técnica o derechos para ejecutar el mantenimiento integral de los equipos. En consecuencia, se debe acudir a la regla general de procesos de contratación, es decir, a la selección del contratista mediante un proceso competitivo, basado en los precios teniendo en cuenta que los servicios pueden describirse mediante especificaciones objetivas, frecuencias de mantenimientos, ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) cobertura, disponibilidad y actividades mínimas estandarizadas, acudiendo a la modalidad de SUBASTA INVERSA. 

Desde el área Técnica a sabiendas que son máquinas que trabajan 24 horas y teniendo en cuenta que lo que se transporta en estos vehículos de transporte vertical son vidas humanas,  se busca  que quien preste el servicio ya sea persona natural o Jurídica , tenga la experiencia y conocimiento  en el manejo y operatividad de los ascensores objeto del presente proceso contractual, y por ello se solicita se tenga software de diagnóstico, laboratorio de pruebas , equipos de programación y personal especializado (con experiencia en este tipo de equipos) garantizando con ello, la operatividad y buen funcionamiento, el cual se obtiene con el suministro de repuestos originales o técnicamente equivalentes certificados, que garanticen compatibilidad funcional, mecánica, eléctrica y electrónica con los equipos objeto de mantenimiento.

Finalmente, teniendo en cuenta que el contrato vigente tiene como fecha de terminación el 30 de noviembre de 2026, se considera necesario garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento preventivo y el suministro de repuestos hasta el 30 de noviembre de 2028, atendiendo al cambio de Gobierno Nacional, que iniciará en el mes de agosto de 2026.


	Requisitos generales
	El servicio de mantenimiento preventivo, y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para ascensores de pasajeros marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH de propiedad de la Fiscalía General de la Nación, ubicados en la Avenida Calle 24 No. 52-01 en la ciudad de Bogotá D.C; debe realizarse sobre los siguientes equipos:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	1
	Mantenimiento MENSUAL preventivo, y correctivo técnico INTEGRAL especializado para un (1) ascensor de pasajeros marca GOLD STAR, cuatro (4) paradas con control HOSTING MONARCH, identificado como C1, ubicado en el edificio Gustavo de Greiff, Sede Búnker.

	2
	Mantenimiento MENSUAL preventivo, y correctivo técnico INTEGRAL especializado para un (1) ascensor de pasajeros marca GOLD STAR, cinco (5) paradas con control HOSTING MONARCH, identificado como C2, ubicado en el edificio Gustavo de Greiff Sede Búnker.

	3
	Mantenimiento MENSUAL preventivo, y correctivo técnico INTEGRAL especializado para un (1) ascensor de pasajeros marca GOLD STAR, seis (6) paradas con control HOSTING MONARCH identificado como F1, ubicado en el edificio F Sede Búnker.

	4
	Mantenimiento MENSUAL preventivo, y correctivo técnico INTEGRAL especializado para un (1) ascensor de pasajeros marca GOLD STAR, seis (6) paradas con control HOSTING MONARCH, identificado como F2, ubicado en el edificio F Sede Búnker.

	5
	Mantenimiento MENSUAL preventivo, y correctivo técnico INTEGRAL especializado para un (1) ascensor de pasajeros marca GOLD STAR, seis (6) paradas con control HOSTING MONARCH, identificado como L1, ubicado en el edificio L Sede Búnker.





	Requisitos específicos
	Para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, y correctivo técnico integral especializado con suministro de insumos y repuestos para ascensores de pasajeros marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH de propiedad de la Fiscalía General de la Nación, el futuro contratista deberá realizar las siguientes actividades básicas, entre otras, que por su naturaleza y especialidad técnica deberá desarrollar para garantizar el normal funcionamiento de los equipos:


1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO

Las labores básicas del mantenimiento preventivo y técnico integral especializado de parte eléctrica y mecánica de los ascensores deben realizarse según la siguiente guía:

1.1. MANTENIMIENTO TIPO 1: 

Son los trabajos que se deben realizar mensualmente, durante la vigencia del contrato (24 meses), que comprende como actividad básica, la verificación frente al correcto funcionamiento de: 

· GS (SWITCH DE PUERTAS DE CABINA)
· DS (SWITCHS DE PUERTAS DE PASILLO)
· MHS
· SCS
·  S. OPB
· S. ON CAGE
· S. DR.MC
· RM
· FLS(U)
· FLS(D) (SWITCH FINALES DE CARRERA), 
· SDS1, 
· DLS(U)
· DLS(D)
· B. OPEN
· B. CLOSE
· EM-12
· DR.MC (MOTOR DE PUERTAS).

1.2. MANTENIMIENTO TIPO 2: 

Son mantenimientos especiales que deben realizarse tres (3) veces al año durante la vigencia del contrato, con una periodicidad proporcional al plazo de ejecución, previa concertación del cronograma con el supervisor del contrato, que comprende como como actividades básicas, la limpieza, calibración y ajuste de:

· BOX OIL CAGE (ACEITERAS DE CABINA), 
· BUFFER (AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS), 
· GUIPS
· SHOES (BANDAS DE SEGURIDAD); 
· DR.MC (SISTEMA MOTOR DE PUERTAS); 
· TR.MC (MÁQUINA DE TRACCIÓN incluye el FRENO DE LA MÁQUINA).

1.3. MANTENIMIENTO TIPO 3: 

Son los trabajos que deben realizarse tres (3) veces al año, durante la vigencia del contrato y en forma proporcional al plazo de ejecución, previa concertación de cronograma con el supervisor del contrato, que comprende como actividades básicas:

· Prueba eléctrica, calibración y prueba de carga de S. BRAKE TR.MC (BOBINA DE FRENO DE MÁQUINA), SHOE TR.MC (ZAPATAS DE FRENO DE MÁQUINA), CH10 (CONTACTOR DE POTENCIA), CH5, 15BX (CONTACTOR FRENO DE MÁQUINA) y 15B, 
· Verificación y calibración de voltajes DR.MC, CTR.1, CTRL2, RECT, MG.BR, y SIGNAL1
· Calibración y funcionamiento 94B. 

1.4. MANTENIMIENTO TIPO 4: 

Son los trabajos que deben realizarse tres (3) veces al año, durante la vigencia del contrato y en forma proporcional al plazo de ejecución, previa concertación de cronograma con el supervisor del contrato, que comprende como actividades básicas: 
· Limpieza, calibración y ajuste GRS (PARACAÍDAS),
· Alineación de TR.MC
· Funcionamiento y calibración WR
· Revisión y ajuste del SIN - CORONA
· Estado GROOVE PULLEY TR.MC (POLEA DE TRACCIÓN) 
· Limpieza y funcionamiento de los VENTILADORES DE CABINA Y MÁQUINA.

1.5. Labores básicas de mantenimiento preventivo y técnico especializado de las tarjetas electrónicas, memorias y complementos electrónicos de los ascensores:

Se deben realizar veinticuatro (24) veces de manera mensual, durante la vigencia del contrato y en forma proporcional al plazo de ejecución, previa concertación del cronograma con el supervisor del contrato, e incluye, como mínimo, las siguientes actividades:
· Verificación de estados funcionales, parametrización, diagnóstico y programación técnica especializada para validar el normal funcionamiento de las tarjetas electrónicas, memorias y complementos electrónicos con que cuentan los ascensores marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH. Esta actividad se debe realizar con equipos de diagnóstico electrónico y software específico de diagnóstico y programación, propios de esta clase ascensores. 
· Sincronización de señales a la tarjeta BASE.
· Calibración del nivel de sobrevoltaje en la tarjeta BASE y verificación de la forma de onda, a fin de evitar fallas en el equipo.
· Verificación en la tarjeta BASE del híbrido VOB con una onda de 5kHz.
· Verificación de señales de disparo con carga, hacia los transistores bipolares para ajuste de sincronización.
· Verificación del sistema de disparos de la tarjeta ANLG a fin de validar que se encuentre en buen estado de funcionamiento la onda PWM. 
· Calibración de voltajes de disparo de la tarjeta ANLG.
· Verificación del estado de las fuentes conmutadas y forma de onda de las mismas para impedir fallas en los equipos.
· Calibración de los transformadores de corriente.
· Verificación de buen estado de funcionamiento de la citofonía de cada uno de los equipos objeto del contrato y puesta a punto, de tal forma que haga parte de cada una de las visitas de mantenimiento, la verificación de su buen estado de operación.
· Mantener en perfecto estado de funcionamiento la iluminación tanto del ascensor, como del foso de este, en todo su recorrido.
· Mantener en perfecto estado de funcionamiento la ventilación de cada uno de los equipos objeto del contrato.
· Verificación y puesta a punto de cada una de las botoneras y displays, tanto interiores como exteriores, al igual que la verificación de buen estado de funcionamiento de los bombillos o led de cada una de ellas.

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
Las labores de mantenimiento correctivo se deben realizar cuando los ascensores presentan alguna falla de origen mecánico, eléctrico, electrónico o de otra naturaleza que pueda afectar su operación continúa o correcto funcionamiento. 

Ejemplo: El Mantenimiento correctivo a sabiendas que son equipos que funcionan 24 horas, corresponde entre otros al cambio de un repuesto por agotamiento electrónico, por degaste físico, al desbloqueo de un ascensor por causas externas al mismo, ejemplo variaciones bruscas de voltaje, residuos de construcción en las correderas de las puertas o simplemente polvo que aísla electrónicamente los sensores de proximidad, independientemente del tiempo que requiera para corregir la falla o cambiar el repuesto teniendo en cuenta que hay labores que demandan hasta dos días o más, como el cambio de un cable de tracción de un ascensor.

Es pertinente manifestar que producto de alguna de las fallas antes mencionadas pueden quedar personas atrapadas, situación que también es atendida y su costo esta igualmente incluido dentro del valor mensual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Por lo anterior se recomienda desde el área técnica, mantener el formato de solicitud de prestación del servicio, dado que comercialmente es la manera como se maneja este servicio.

Los procedimientos para resolver las fallas pueden incluir el reemplazo de partes o elementos (mecánicos, eléctricos o electrónicos), necesarios para normalizar y optimizar el funcionamiento de los equipos; dichas partes o elementos deben cumplir con las normas específicas de calidad vigentes.

Los elementos como tarjetas electrónicas, memorias y complementos electrónicos, en caso de ser necesario su reemplazo, deben ser suministrados, instalados y puestos a punto, mediante el uso de equipos de diagnóstico y software de programación específico para esta clase de ascensores. 
El tiempo de solución o evacuación de fallas es de máximo dos (2) horas mientras no se requieran repuestos. Cuando se necesitan partes para reparar los ascensores, los problemas se deben resolver máximo en un (1) día calendario contado a partir de la fecha de solicitud por parte del supervisor del contrato.

Los anteriores elementos serán cambiados previa autorización emitida por el supervisor del contrato, siempre y cuando fallen antes de la terminación de su vida útil, dependiendo del uso, condiciones ambientales y obsolescencia tecnológica.

El CONTRATISTA deberá garantizar el suministro de cualquier repuesto que sea necesario para el normal funcionamiento de los ascensores, independientemente que se encuentre o no relacionado en este documento, para lo cual se debe tener previa autorización emitida por el supervisor del contrato.

Es oportuno aclarar que, para este tipo de mantenimientos, los repuestos requeridos para los diferentes equipos son de carácter aleatorio y de naturaleza imprevista, por lo que no se sabe con certeza qué pieza, elemento o repuesto va a fallar en un momento dado ni la cantidad requerida, por lo anterior es que se planteó una bolsa de repuestos estimada, de acuerdo a los repuestos que se han requerido en vigencias anteriores y se indicó su valor unitario.

3. HORARIO DEL SERVICIO OFRECIDO- SOPORTE TÉCNICO 

El servicio de mantenimiento de los ascensores debe cubrir los siguientes horarios: 

Mantenimiento Preventivo: Se debe realizar un mantenimiento preventivo mensual durante días y horas hábiles de 08:00 a.m. a 05:00 p.m., de acuerdo con el cronograma concertado con el supervisor del contrato.

Mantenimiento Correctivo: Se deberá garantizar su prestación, durante la vigencia del contrato, en modalidad 24/7, esto es, las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, incluyendo sábados, domingos y festivos; las veces que sea necesario para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos, para lo cual el oferente debe disponer con un canal de comunicación telefónica, a través del cual se puedan reportar las fallas y solicitudes de atención de emergencia que se presenten en cualquiera de los ascensores objeto del presente contrato.
El contratista deberá atender todas las llamadas de emergencia, previa notificación por parte de la Entidad, a través de la línea telefónica dispuesta por el contratista para tal fin. Dicha atención no podrá superar un tiempo de cuarenta  (40) minutos.

Si requiere cambio de repuestos, el tiempo de respuesta y solución no podrá superar un (1) día calendario.

Tiempo de respuesta al llamado de emergencia por atrapamientos o riesgo de usuarios: deberá ser atendido en un rango no mayor de 15 a 30 minutos, durante el día y de 30 a 60 minutos durante la noche, para evacuar a los usuarios. Posterior a la evacuación y dependiendo del tipo de falla, se deberá corregir la misma, en un término no mayor a doce (12) horas, (durante el periodo de ejecución del contrato incluyendo sábados, domingos y festivos)

Tiempo de respuesta al llamado de emergencia por bloqueo del equipo sin riesgo en usuarios: deberá ser atendido en un rango no mayor de 15 a 60 minutos durante el día y 60 a 120 minutos durante la noche, para el desbloqueo de éste. Posterior al desbloqueo y dependiendo del tipo de falla, se deberá corregir la misma, en un término no mayor a doce (12) horas, (durante el período de ejecución del contrato incluyendo sábados, domingos y festivos).


	EVENTO
	TIEMPO DE ATENCION

	Atención emergencia
	No debe superar los 40 min

	Atrapamiento de usuarios
	15-30 min día / 30-60 min noche

	Bloqueo equipo sin usuarios
	15- 60 min día / 60 a 120 min noche

	Solución sin repuesto 
	2 horas

	Solución con repuesto
	1 día

	Normalización  definitiva incluyendo sábados domingos y festivos
	12 horas



4. REPUESTOS BÁSICOS QUE DEBE INCLUIR EL SERVICIO (bolsa de repuestos)

Repuestos nuevos, originales o técnicamente equivalentes certificados, que garanticen compatibilidad funcional, mecánica, eléctrica y electrónica con los equipos objeto de mantenimiento, en perfectas condiciones, con las características técnicas definidas, considerando como repuestos o partes propias del ascensor los siguientes elementos básicos, los cuales deben estar a disposición las veces que sean necesarios: 

4.1. CONTROL: Contactores, transformador(es) de control, fuente(s) de alimentación de control, resistencias en general, breakers del control monopolares y tripolares, fusibles, cuchillas del panel de control, relevos de 24 VDC, accesorios de empalme y conexión como borneras y conectores, contactos de carbón y de cobre, aisladores para contactos y resortes de contactos, apagachispas de contactos, conectores de cable, soportes de contacto. 

4.2. ELEMENTOS ELECTRÓNICOS: Diodos rectificadores para circuito de control de baja potencia, potenciómetros, condensadores de cerámica, poliéster y de tantalio, transistores de baja potencia, pilas de litio para alimentación de CPU, diodos zener, puentes rectificadores de control de baja potencia, diodos emisores de luz, circuitos integrados de baja densidad, tarjetas electrónicas, memorias y complementos electrónicos, entre otros que hacen parte de la reparación de las tarjetas electrónicas.

4.3. CONJUNTO MOTOR - MÁQUINA: Escobillas de motor, zapatas de freno, zapatas de máquina, borneras, terminales de cable, resortes, pintura, aceites lubricantes.

4.4. GOBERNADOR: Interruptor de gobernador, cable de gobernador, interruptor pesa de gobernador, POZO: interruptores de amortiguadores, interruptores de posición de cabina, interruptores de fin de carrera, botón de pit, tornillos. 

4.5. ELEMENTOS DE CABINA: Aceiteras de cabina, zapatas de cabina, interruptores de balancín o de palanca, tornillos, resortes, cauchos, interruptores de parada de cabina, intercomunicadores, pilas para intercomunicadores, bombillos de luz de emergencia, interruptores sensores de carga. 

4.6. BOTONERA DE CABINA: Bombillos de indicadores, bombillos de botón de llamada, bombillos de direccionales, led de botón de llamada, matriz de punto para indicadores de cabina, micro-interruptores de botón de llamada, display de cabina.

4.7. OPERADOR DE PUERTAS: Tornillos, resortes, cauchos, reductor de velocidad para el motor de puertas, guaya operador de puertas, correa operador de puertas, escobillas motor de puertas, cables de banda, interruptores de banda, interruptores de puertas de cabina, interruptores de operador de puertas, rolletes de patín de puertas de cabina, embrague de puertas de cabina, zapatas de puertas de cabina, excéntricas de puertas de cabina. 

4.8. PUERTAS DE HALL: Tornillos, resortes, cauchos, interruptores de puertas de hall, cerraduras de puertas de hall, zapatas de puertas de hall, excéntricas de puertas de hall, guaya de puertas de hall, poleas de puestas de hall, embrague de puertas de hall, rolletes de patín de puertas de hall. 

4.9. BOTONERAS DE HALL: Bombillos de botoneras y direccionales, bombillos de indicadores, display de hall, micro - interruptores para botones de llamada de hall, led de botón de llamada de hall, matriz de punto de indicador de hall. 
4.10. ILUMINACIÓN: Starters, sockets, autotransformador de iluminación. 

4.11. ELEMENTOS DE CONTRAPESO: Zapatas de contrapeso, aceiteras de contrapeso. 

4.12. ELEMENTOS DE SELECTOR DE PISOS: Contactos de selector fijos y móviles, reductor de velocidad.

4.13. OTROS: Rodamientos de poleas deflectoras, rodamientos del sistema de puertas, además suministrar los aceites y grasas especiales para la lubricación del equipo.

4.14. REPUESTOS RECURRENTES

Adicional a lo anterior, se enumeran los siguientes repuestos recurrentes:
 
· Cable de tracción 12 mm 8 x 19 W-FC F819 
· Fuente para citófono y luz de emergencia Ref.: RKP 
· Micro para operador + GATL/W Contacto abierto Coreano 
· Cortinas de Luz infrarroja 
· Límite normalmente cerrado Ref.: S3-1370 

Los anteriores elementos serán cambiados previa autorización emitida por la supervisión del contrato, siempre y cuando fallen antes de la terminación de su vida útil, dependiendo del uso, condiciones ambientales y obsolescencia tecnológica.

NOTA: En el evento de que, durante el término de ejecución del contrato, se requiera el cambio de repuestos distintos a los descritos como recurrentes, para garantizar el óptimo funcionamiento de los ascensores objeto de la presente contratación, estos se podrán suministrar con cargo a la bolsa la bolsa de repuestos, previa autorización del supervisor. 

Para la definición del precio de estos repuestos, dado su carácter imprevisible y aleatorio, en tanto surgen como consecuencia del mantenimiento correctivo, el CONTRATISTA deberá presentar una cotización, la cual deberá ser comparada con la que obtenga el supervisor del contrato, y elegir la de menor valor, siempre que los repuestos ofertados sean originales o técnicamente equivalentes certificados, que garanticen compatibilidad funcional, mecánica, eléctrica y electrónica con los equipos objeto de mantenimiento, garantizando compatibilidad funcional y seguridad operacional. 

5. CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS

El proponente deberá presentar con la oferta una certificación detallada de que dispone de los equipos especializados de acceso, diagnóstico electrónico (interfaz y accesorios) y programa específico de diagnóstico, parametrización y programación propios de los ascensores marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH para realizar la verificación de estados funcionales, parametrización, diagnóstico y programación técnica especializada para el normal funcionamiento de las tarjetas electrónicas, memorias, elementos de control y complementos electrónicos con que cuentan los ascensores marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH.

6. CERTIFICACIÓN PERSONAL ESPECIALIZADO

El proponente deberá presentar con la oferta una certificación de que dispone de por lo menos un (1) técnico o profesional especializado para realizar las actividades de verificación de estados funcionales, parametrización, diagnóstico y programación técnica especializada en el lenguaje propio de los equipos para el normal funcionamiento de las tarjetas electrónicas, memorias, elementos de control y complementos electrónicos con que cuentan los ascensores marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH.

7. LABORATORIO: 

El proponente deberá presentar con la oferta una certificación de que dispone en la ciudad de Bogotá, D.C. un laboratorio y/o banco propio o convenio de soporte técnico especializado de pruebas dotado con equipos de diagnóstico, y lenguaje de programación propio de los equipos GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH, entre otros, para diagnóstico, programación y reparación de tarjetas electrónicas, memorias, elementos de control y complementos electrónicos con que cuentan los ascensores marca GOLDSTAR con control HOSTING MONARCH, y de la misma manera, dotado con equipos de diagnóstico y reparación de partes eléctricas y mecánicas de los equipos en cuestión. El comité técnico se reserva el derecho de realizar visita técnica de verificación de las instalaciones.

La Disponibilidad  del laboratorio en la Ciudad de Bogotá obedece a la premura con que se deben evaluar los estados de funcionamiento de los componentes electrónicos, que sean objeto de análisis y diagnóstico a fin de mantener operativos los ascensores, los cuales se encuentran allí instalados y también para evitar sobrecostos de logística y diligencia en los tiempos de atención de las emergencias que se presenten.
 
8. CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El proponente deberá presentar, con su oferta, certificación en la que manifieste, bajo la gravedad del juramento, que se encuentra en la capacidad de:

· Suministrar los repuestos para los equipos objeto del presente proceso de selección, los cuales deben ser originales o técnicamente equivalentes certificados, que garanticen compatibilidad funcional, mecánica, eléctrica y electrónica con los equipos objeto de mantenimiento.
· Prestar los servicios de mantenimiento que se requieran para los ascensores objeto del presente contrato, en las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, las obligaciones contractuales, la oferta presentada y demás documentos que forman parte integral del contrato a celebrar. 

9. GARANTÍA: 

Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los repuestos y partes, por defectos de fabricación, así como la calidad de los mantenimiento realizados, por el término de un (1) año, contados a partir de la instalación de los repuestos o partes o de la realización del mantenimiento, según corresponda, por lo que en caso de falla de un repuesto instalado o de un equipo que fue objeto de mantenimiento, por las mismas causas que dio lugar a su intervención inicial,  el contratista deberá proceder al reemplazo de la parte o componente y la solución de la falla sin costos adicional para la Entidad. 

Adicional el contratista deberá garantizar el diagnostico de fallas y reparaciones de los equipos que sufran alguna avería durante la ejecución del contrato, puesto están a cargo de este los mantenimientos preventivos realizados periódicamente.


En resumen, lo que se busca es que se acredite la capacidad técnica para garantizar la operación segura, continua y certificable de los equipos durante toda la ejecución contractual.


	Condición exigida
	Justificación técnica

	Software de diagnóstico
	Los controladores Hosting Monarch requieren parametrización y lectura de alarmas para diagnóstico especializado.

	Laboratorio especializado
	Permite reparar y probar tarjetas electrónicas y componentes de control sin afectar la operación de los equipos.

	Personal especializado
	Los ascensores integran componentes mecánicos Goldstar y controladores electrónicos Hosting Monarch.

	Repuestos compatibles
	Garantiza seguridad operacional y cumplimiento de la NTC 5926-1.

	Atención de emergencias 24/7
	Riesgo de atrapamiento de usuarios y continuidad del servicio.






	Empaque  y rotulado
	N/A

	Presentación y Unidad de Medida
	N/A




	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REPUESTOS RECURRENTES




Se deberá indicar para cada item marca y referencia. (SI APLICA)
	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Fuente para Citófono y Luz de Emergencia Ref. RKP 

	Clasificación del bien o servicio 
	
	67210150
	Servicios de mantenimiento de ascensores.

	72151802
	Servicios de refacción y reparación de componentes de maquinaria.




	Calidad
	La fuente de alimentación RKP, suministrada debe ser totalmente compatible, de tal forma que se cumpla con los requerimientos técnicos del ascensor en el cual sea instalado, con el fin de garantizar su normal funcionamiento.

	Generalidades 
	La fuente para citófono y luz de emergencia, RKP, pertenece al sistema de comunicación entre la cabina y la recepción, esta tiene una batería que debe ser autónoma en caso de ausencia de energía eléctrica, siempre habrá comunicación dentro de la cabina y la recepción.

	Requisitos generales
	Color: Beige
Uso: ascensor

	Requisitos específicos
	Peso: 640 Gr.
Dimensiones: 166MMx79MMx94MM
La RKP su carcaza es de plástico.
INPUT 220V AC
OUTPUT 12/6V DC

	Imagen de Referencia
	[image: C:\Users\jose.chang\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20190815_075022.jpg]

	Empaque y rotulado
	
CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	
UNIDAD



	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Cortinas de Luz Infra Roja

	Clasificación del bien o servicio
	
	72101506
	Servicios de mantenimiento de ascensores.

	72151802
	Servicios de refacción y reparación de componentes de maquinaria.




	Calidad
	La cortina de luz suministrada debe ser totalmente compatible de tal forma que se cumpla con los requerimientos técnicos del ascensor en el cual sea instalado, con el fin de garantizar su normal funcionamiento. 

	Generalidades 
	Las cortinas de luz son dispositivos con luz infrarroja, el cual consta de dos partes una cortina receptor y la otra cortina transmisor, instaladas en las puertas de cabina, con la función de interrumpir el cierre, al detectar un usuario u obstáculo.

	Requisitos generales
	Color: negro
Uso: ascensor
En tubo de cartón viene las cortinas

	Requisitos Específicos
	Peso: 1470 Gr.
Dimensiones: 2000MMx28MMx11MM
Ref.: 917L71 24V DC sin Controlador (Micro scan) marca Weco

	Imagen de Referencia
	
[image: Resultado de imagen para Cortina infrarroja weco Ref: 917L71 24V DC] [image: ]


	Empaque y rotulado
	CAJA DE CARTÓN

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CABLE DE TRACCIÓN 12MM 8x19 W – FC F819

	Clasificación del bien o servicio 
	
	72101506
	Servicios de mantenimiento de ascensores.

	72151802
	Servicios de refacción y reparación de componentes de maquinaria.




	Calidad
	Cada cable de acero, con sus variables de diámetro, construcción, calidad de alambre, torcido, y su alma; se diseñan y fabrican cumpliendo normas Internacionales como: - American Petroleum Institute (A.P.I. Standard 9A) - American Federal Specification (RR-W-410D) - International Organization for Standardization (I.S.O.) 4309-90 - NTC 2246 - ASME A17.1 - 1996

	Generalidades 
	Los cables de acero se utilizan en las instalaciones con tracción diferencial y están dimensionados para soportar el peso de la cabina y el chasis. Están formados por alambre, torón, alma y cable.

	Requisitos generales
	Configuración: 8x19 Warrington – núcleo de fibra
Material: acero
Color: Gris
Acabado: natural
Uso: industrial-comercial

	Requisitos específicos
	Carga: 71,3 KN
Peso: 0,500 kg/m
El cable viene en carrete

	Imagen de referencia
	[image: ]

	Empaque y rotulado
	
CARRETE

	Presentación y Unidad de Medida
	
 metro




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Límite Normalmente Cerrado
Ref.: S3-1370 

	Clasificación del bien o servicio
	
	72101506
	Servicios de mantenimiento de ascensores.

	72151802
	Servicios de refacción y reparación de componentes de maquinaria.




	Calidad
	El interruptor de desaceleración del ascensor esté puesto en los extremos superiores e inferiores del pozo. Debe estar funcionando correctamente, garantizando el correcto funcionamiento del ascensor y este, es validado dentro la norma de certificación 5926-1.

	Generalidades 
	Es un interruptor normalmente cerrado, instalados en los extremos superior e inferior del pozo. Actúan como su nombre lo indica para que el ascensor en los extremos superior e inferior desacelere con seguridad.

	Requisitos generales
	Color: negro
Uso: ascensor-final de carrera
Material: Acrílico/metal/caucho

	Requisitos específicos
	Peso: 216 G
Dimensiones: 130MMx42MMx69MM

	Imagen de Referencia
	[image: C:\Users\jose.chang\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191002_150107.jpg] [image: ]

	Empaque y rotulado
	
CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	
UNIDAD




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Micro para Operador + GATL/W Contacto Abierto Coreano.

	Clasificación del bien o servicio 
	
	72101506
	Servicios de mantenimiento de ascensores.

	72151802
	Servicios de refacción y reparación de componentes de maquinaria.




	Calidad
	El Micro switch instalado dentro del sistema de seguridad del ascensor, debe tener total compatibilidad con el repuesto a ser reemplazando garantizando el buen funcionamiento del ascensor. Como sistema de seguridad se contempla en la norma 5926-1.

	Generalidades 
	Este micro switch, llamado gate switch; está en el operador de puertas cuya función es dar la señal cuando están abiertas o cerradas las puertas de cabina, así con seguridad el equipo arranque, estando las puertas cerradas.

	Requisitos generales
	Color: amarillo
Uso: ascensor-operador de puertas
Material: Metal-acrílico

	Requisitos específicos
	Peso: 147 G
Dimensiones: 99MMx24MMx68MM

	Imagen de referencia
	
                [image: C:\Users\jose.chang\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20191128_153311.jpg]

	Empaque y rotulado
	
CAJA

	Presentación y Unidad de Medida
	
UNIDAD









____________________________
Nombre y firma del representante legal
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ANEXO No. 4
FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA (DOCUMENTO ADICIONAL) 

VER LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SECOP II Y EN FORMATO EXCEL ADJUNTO 


Tener en cuenta que prima el valor total reportado en el formulario de la plataforma de SECOP II que el presente anexo, pero de todos modos debe aportarse y no considerado subsanable por cuanto contiene el detalle de los valores unitarios.

Nota: Señor proponente, por favor tener en cuenta lo dispuesto por Colombia Comprar Eficiente, respecto de uso de la plataforma SECOP II para la subasta inversa: “(…) En caso de que exista alguna diferencia entre los documentos de la oferta y el valor indicado en los formularios del SECOP II, la Entidad Estatal debe tener en cuenta el valor indicado en la plataforma y no en el documento adjunto. (…)”
Lo anterior, debido a que la plataforma no permite ser editada y el menor valor reportado por los proponentes habilitados será el valor de partida.

Por lo tanto se reitera que: “Diligencie en el campo "Precio unitario" del sobre económico del SECOP II el valor total de su oferta económica (INDICAR DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DEL SECTOR SI APLICA O NO IVA / O SI EL VALOR A OFERTAR NO INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS Y CUALQUIER CASO PARTICULAR), así mismo, diligencie y adjunte el anexo 4 "oferta económica" con los valores desagregados.
IMPORTANTE: Tenga en cuenta, que el valor total de la oferta económica que diligencie en el SECOP II, DEBERA COINCIDIR OBLIGATORIAMENTE con el valor total diligenciado en el anexo 4 "oferta económica", EN CASO DE NO COINCIDIR SU OFERTA SERÁ OBJETO DE OBSERVACION, lo anterior, debido a que desde la configuración del SECOP II, el precio de arranque de la subasta inversa electrónica será el menor valor digitado en el sobre 2 “Económico – pregunta lista de precios”, por los proponentes que resulten habilitados en la fase de evaluación de las ofertas económicas.”

























[bookmark: _heading=h.tyjcwt]ANEXO No. 5
CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE PROPONENTES SIN DOMICILIO NI SUCURSAL EN COLOMBIA – REQUISITOS HABILITANTES
 
 
[Ciudad y Fecha] 
 
 A. INSTRUCCIONES 
 
1. El presente formato será diligenciado para efectos de acreditación de capacidad jurídica, capacidad financiera y experiencia exclusivamente por los proponentes singulares o integrantes de los proponentes plurales no obligados a inscribirse en el RUP. 
 
2. Los proponentes no obligados a inscribirse en el RUP (las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia), deberán acreditar el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes, a través del diligenciamiento del presente anexo, el cual deberá estar acompañado (salvo en materia de capacidad financiera), de los respectivos documentos, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
3. El presente deberá ser suscrito por el representante legal del PROPONENTE, por el representante legal del miembro de la Estructura Plural (según corresponda) y por el contador o revisor fiscal (según corresponda). 
 
4. En relación con las cifras consignadas en el presente anexo, a través de las cuales los Proponentes demuestren la capacidad financiera exigida en el Pliego de Condiciones, las mismas deben ser verificables por la entidad 
 
5. Los documentos que se anexen como soporte documental se deberán presentar en original o copia y debidamente suscritos por el responsable de la información que en los mismos conste y se presumirán auténticos. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el Pliego de Condiciones. 
 
6. Relacione los datos de identificación del Interesado que diligencia el formulario. 
 
7. Así mismo indique la información del representante legal. Para las facultades del representante legal, indíquelas según la autorización o poder que se las haya concedido, y anexe el documento legal idóneo y auténtico del mismo, que acredite tal calidad y diligencia. 
 
8. Deberá acreditar que como parte de sus actividades empresariales realiza las actividades exigidas en el Pliego de Condiciones. 
 
9. En relación con la Capacidad Financiera (Cf): Recuerde utilizar el punto (.) para separar miles y la coma (,) para separar decimales; las cifras se deben expresar en pesos. Indique la fecha de corte a la cual corresponde la información que relaciona. Adicionalmente, deberá acreditar la condición de contador público, revisor fiscal o quien corresponda en la jurisdicción aplicable, de acuerdo con los requisitos previstos en la ley aplicable al Interesado o miembro de la Estructura Plural. 
 
10. Escriba los siguientes datos tomándolos de los Estados Financieros con corte correspondiente al último cierre financiero conforme a la legislación del país de origen, que anexa: Índice de Endeudamiento: Determine e indique el endeudamiento en porcentaje, el cual resulta de dividir el pasivo total sobre el activo total. Índice de Liquidez: Determine e indique la liquidez en número de veces, la cual resulta de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente. Capacidad financiera (Cf): Se encuentra compuesta por lo indicado en el pliego de condiciones, entre otros, por el Capital de Trabajo, Razón de Cobertura de Intereses, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, indique cada uno de los valores solicitados. 
 
11. Finalmente relacione el número total de documentos que utilizó para soportar los requisitos solicitados, los cuales debe anexar al formulario y estar relacionados con la información requerida. 
  
B. IDENTIFICACIÓN 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE O MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL: 
______________________________ 
 
REQUISITO(S) QUE ACREDITA: 
_______________________________________________ 
 
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO 
PRINCIPAL: ___________________________________________ 
CIUDAD Y PAÍS: _________________________________________________________
TELÉFONO: ________________________ FAX: ________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________________
 
NOTIFICACIONES: 
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: _____________________________________ 
CIUDAD Y PAÍS: __________________________________________________________ 
TELÉFONO: __________________________FAX: _______________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________ 
 
 
C. REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
NOMBRES DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):
______________________________________________________________
 
Documento de identificación: CC.____ C.E _____Pasaporte: __________ País ____________ No. _______________ 
 
Facultades del(los) representante(s) legal(es): 
______________________________________________________________________
 
D. CLASIFICACIÓN: 
 
Certifico que como parte de las actividades que desarrollo como parte de mi objeto empresarial se encuentran por lo menos una de las siguientes 
__________________________________________________________________ 
 
E. EXPERIENCIA ACREDITADA:
Certifico que mi experiencia acreditada está relacionada con: 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________  
CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______ 
RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________ 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________  
CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______ 
RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________ 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________  
CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______ 
RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________ 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________  
CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______ 
RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________ 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________  
CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______ 
RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________ 
 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en el Decreto 1082 de 2015 
 
F. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
(i) Nombre del proponente que acredita el capital de trabajo: __________________
 
Capital de trabajo= (activo corriente) = $_________ - (pasivo corriente) =$ _____ = $_________
 
 
(ii) Nombre del proponente que acredita el índice de liquidez: _________________
 
Liquidez =     (Activo Corriente) = $________ / (Pasivo Corriente) = $_________=  _____
 
 
(iii) Nombre del proponente que acredita el Endeudamiento: __________________
 
Endeudamiento =   (Pasivo Total) = $____ / (Activo Total) = $___* 100  = _____%
 
 
(iv) Nombre del proponente que acredita la Razón de cobertura de intereses:_______________
 
Razón de cobertura de intereses =(Utilidad Operacional) = $________ / (Gastos de Intereses) = $_________=  _____
 
 
(v) Nombre del proponente que acredita el Índice  de rentabilidad del patrimonio:_______________
 
Índice de rentabilidad del patrimonio =(Utilidad Operacional) = $________ / (Patrimonio) = $_________=  _____
 
 
(vi) Nombre del proponente que acredita el Índice  de rentabilidad del activo:_______________
 
Índice de rentabilidad del activo =(Utilidad Operacional) = $________ / (Activo) = $_________=  _____
 
 
Fecha de corte de la información relacionada: ___________________________ 
 
 DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA Y QUE CONOZCO LAS SANCIONES LEGALES QUE ACARREARÍA CUALQUIER INFORMACIÓN O DOCUMENTO NO AJUSTADO A LA REALIDAD. 
 
 FIRMA: _______________________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. _______________________ 
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ANEXO No. 6
FORMATO UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS

[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]
En la ciudad de__________________________ a los______________ días del mes de ____________del año ____  entre quienes suscriben este documento, de una parte _________________________________ sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural) legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente por_______________________ mayor de edad, domiciliado en ________________ identificado: con cédula de ciudadanía número  _______________________ expedida en __________________, en su condición de ____________________,y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra ____________________________, sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en ___________________________________ representada legalmente por _________________________________ mayor de edad, domiciliado en__________________ identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________ expedida en ________________, en su condición de ____________ y representante legal de la misma, hemos decidido conformar una UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), la cual se denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) consiste en la presentación conjunta a la Fiscalía General de la Nación, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato del Proceso de SUBASTA INVERSA FGN-NC-IPSE-0059-2026 cuyo objeto consiste en ____________________________________________________________________________, se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la Propuesta Técnica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación. 

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) se denominará _________________________________________ y su domicilio será la ciudad de _______________ con dirección en _____________________ oficina___________, email _____________________, Teléfono _____________________.

TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY- (esta cláusula no aplica para los Consorcios) La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Fiscalía, y serán distribuidas de la siguiente forma: 
	INTEGRANTES
	%
	LABOR A 
DESARROLLAR EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO

	
	
	

	
	
	



CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la Fiscalía. (En caso de Uniones Temporales) Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la UNIÓN TEMPORAL de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. (En caso de Consorcios). Las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que conforman el CONSORCIO en atención a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. 
QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre del proceso, la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso la UNION TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 
SEXTA: CESIÓN. - Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio o unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de la Fiscalía General de la Nación. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Fiscalía el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. 
SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio).- La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) designa como Representante Legal de ésta, al señor(a) _______ ___________________________ domiciliado en _________________ identificada(o) con la cédula de ciudadanía número _________________ de _________________ el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a) ____________________ domiciliado en ___________________________ con cédula de ciudadanía número _______________ de _________________. 
OCTAVA: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la facturación se realizará de la siguiente manera: ______________________________________________________________________
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ANEXO No. 7

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (Persona Jurídica)
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)


(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificado con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

	EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.



Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________
FIRMA-----------------------------------------------------------
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________




















ANEXO No. 8

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (Persona Natural sin personal a cargo)
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que no tengo personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social.


Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________
FIRMA-----------------------------------------------------------
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________



ANEXO No. 8

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (Persona Natural con personal a cargo)
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que tengo personal a cargo el cual se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social.


Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________
FIRMA-----------------------------------------------------------
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________























ANEXO No. 8.A

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (Persona Natural con personal a cargo)
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que tengo personal a cargo el cual se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social. En este sentido certifico el pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________
FIRMA-----------------------------------------------------------
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________


ANEXO No. 9
EXPERIENCIA REQUERIDA

 
 
	Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado
	Contratista
	Contratante
	Objeto
	Cuantía
SMLMV
	Código del clasificador de bienes y servicios
	Información adicional- informar link y/o contacto del contratante
	Grupo para el que presenta experiencia 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


 
 


Total SMMLV: $
 
 
 Nota: El proponente deberá verificar previamente que los contratos enunciados en el presente anexo cumplen con los requisitos en el presente pliego de condiciones para acreditar la experiencia.
 



_______________________________
Nombre y firma del representante legal
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ANEXO No. 10
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

___________________, identificado con cédula de ciudadanía No ___________ en calidad de representante legal de _______________ identificada con Nit. _____________ en mi calidad de proponente dentro del proceso de selección FGN-NC-IPSE-0059-2026 suscribo de manera unilateral el presente certificado de participación independiente de la propuesta y declaro bajo la gravedad del juramento:

Ni la entidad que represento, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se encuentran incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.

Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención de presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos.

No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación adelantado por la Fiscalía General de la Nación. 

No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el proceso a algún competidor.

No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin de restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por la Fiscalía General de la Nación en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la competencia, me comprometo a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes dichos hechos.

La propuesta que presentamos es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de selección, con precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en la Ley 155 de 1959, Ley 1340 de 2009, Decreto 2153 de 1992, Decreto 4886 de 2011 y el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la contratación pública y postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Que conozco que la Ley 1474 de 2011 –Estatuto Anticorrupción- en su artículo 27 estableció que “ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.

PARÁGRAFO: El que en su condición o delator o clemente mediante resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años. 

Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, ni en conflicto de intereses.

Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tienen participación en esta oferta o en el contrato que será resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta. 

Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de selección ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial. 

Finalmente, manifiesto que la propuesta que presento en el presente proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competencia ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.

Ciudad y fecha____________________________

Nombre del proponente:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:                         fax:
Correo electrónico:
Nit: 						
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:
  

































ANEXO No. 11
DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)


DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Yo, __________________________________________, identificado con el documento de identidad No. ______________________, expedido en ______________________, obrando en nombre propio y/o representación legal de ___________________________ con NIT _______________________________, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No.029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), el Decreto 2555 de 2010, Ley 190 de 1995, Ley 1474 De 2011 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes. 1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, Profesión, actividad, negocio, etc.) – No colocar genéricos como por ejemplo: comerciante). 
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Si posee ingresos adicionales, especifique su Origen: _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 4. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los___________ días del mes de ________________________ de __________ en la ciudad de ________________________.

Nombre del proponente:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:                         fax:
Correo electrónico:
Nit: 	
					
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:
  




















ANEXO No. 12
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 (En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)
Bogotá, D.C.
Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad
Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0059-2026
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS, PARA CINCO (5) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA GOLDSTAR CON CONTROL HOSTING MONARCH, DE PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
ASUNTO: Cumplimiento de requisitos del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
La Ley 1562 de 2012 establece la obligatoriedad de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para todos los empleadores en Colombia, garantizando la capacitación en prevención de riesgos laborales. El Decreto 1072 de 2015 refuerza esta obligación, exigiendo programas de formación para la identificación y control de riesgos en todos los niveles organizacionales, incluyendo contratistas. Además, la Resolución 0312 de 2019 obliga a que todas las empresas, sin importar su tamaño, aseguren que sus trabajadores y contratistas cumplan con los estándares mínimos del SG-SST, recibiendo la capacitación adecuada según los riesgos de sus actividades.
[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del proponente], manifiesto que de acuerdo a la norma vigente cuento con: 
1. Persona  responsable del SG-SST con licencia vigente en SST y cursos de capacitación de 50  horas).
2. Certificado de afiliación y pago oportuno al sistema de seguridad social, de acuerdo con el factor salarial de los trabajadores, la clase de riesgo acorde con la ejecución de trabajos y con fecha de pago al sistema.
3. Plan de  capacitación  en promoción y prevención  en SST.  (Aplica si se tiene personal contratado)  
4. Plan de trabajo del SG-SST y presupuesto para el control de los riesgos en SST, acorde con el objeto del contrato. 
5. Realización de exámenes médico ocupacionales de acuerdo con la normatividad, los riesgos/ peligros a los cuales  se encuentre expuesto el trabajador.
6. Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos acorde con el objeto del contrato.
7. Procedimiento de reporte e investigación  de incidentes y accidentes de trabajo.
8. Matriz de Elementos de Protección Personal y entrega  acorde con el objeto del contrato. (Aplica si se tiene personal contratado).
9. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Si el contrato se ejecuta en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, se debe acoger el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la entidad. En este caso, previo al inicio de la ejecución del contrato se socializará la guía plan de emergencia  FGN-AP01-G-44 
10. Reglamento Higiene y Seguridad Industrial.
11.  Evaluación de estándares mínimos,  según la Resolución 312 de 2019.
De acuerdo con lo anterior, en caso de resultar adjudicatario me comprometo a entregar los documentos en la fecha y hora que indique el supervisor del contrato. Para ello, manifiesto que conozco el contenido del formato FGN-AP01-F- 166 Formato lista de verificación de cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas, practicantes, judicantes y terceros; del proceso de Gestión de Talento Humano. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].
Cordial saludo,_________________________________________________
Nombre y firma del representante legal o de la persona natural
ANEXO NO. 13
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
SOLO COMO FACTOR DE DESEMPATE

Para servicios:
 
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, se tendrá en cuenta como facto de desempate a los Proponentes que ofrezca personal nacional para la prestación del Servicio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 680 de 2021. 

Seleccione con una x, la condición que cumple:

	a. Oferente colombiano o las Figuras Asociativas en donde el cien por ciento (100%) de los Integrantes sean personas naturales o jurídicas, colombianos, que se comprometan a vincular a mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para la ejecución del contrato en el caso de resultar adjudicatario.

	
% personal requerido: _____



	
	% personal ofrecido: _____


	b. El Oferente extranjero o las Figuras Asociativas en donde todos los Integrantes no sean colombianos, que acrediten reciprocidad o trato nacional, que se comprometan a vincular a mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para la ejecución del contrato en el caso de resultar adjudicatario.

	
% personal requerido: _____



	
	% personal ofrecido: _____




El proponente deberá diligenciar el anexo debidamente suscrito por el representante legal, donde manifiesta bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de esta condición.

Adicionalmente, me comprometo, en el evento resultar adjudicatario aportar el documento idóneo para verificar la nacionalidad del personal, es decir copia de la cédula de ciudadanía y, a partir de la ejecución del Contrato, presentaré mensualmente una declaración en la que conste que mantengo el porcentaje de personal nacional y adjuntaré el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal. 


__________________________________________________
Nombre y firma del representante legal o de la persona natural

Para bienes: 

Señale con una (x) si los bienes que serán objeto de venta a la FGN corresponden a bienes nacionales o extranjeros de acuerdo con la siguiente tabla: 

	BIENES
	DETALLE
	SEÑALE CON UNA X

	Bienes Nacional
	Las propuestas que presenten en su oferta producto nacional.
	

	Bienes Extranjero
	Las propuestas que presenten en su oferta productos extranjeros.
	



Se aplicará la noción de bienes del artículo 1 del Decreto 2680 de 2009, siempre y cuanto se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, el cual deberá aportarse como soporte al presente anexo.

Por lo tanto deberá remitir copia del Registro de Productores de Bienes Nacionales





__________________________________________________
Nombre y firma del representante legal o de la persona natural















ANEXO No 14
FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
Proponente:

Declaro que (nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia) cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación FGN-NC-IPSE-0059-2026 y declaro que:[footnoteRef:1] [1:  Tener en cuenta que en algunos casos es necesario modificar el formato si en el Proceso de Contratación se solictaron documentos y/o información adicional.] 


1. Capacidad Jurídica

Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

2. Experiencia

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en el Anexo correspondiente a experiencia, anexo a la presente oferta.

3. Capacidad Financiera[footnoteRef:2] [2:  No olvidar la necesidad de incluir los indicadores adicionales solicitados, si así se hizo en el Pliego de Condiciones  ] 

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así:

	INDICADOR
	ÍNDICE DEL PROPONENTE

	Capital de Trabajo
	

	Índice de Liquidez
	

	Índice de Endeudamiento
	

	Razón de Cobertura de Intereses
	



4. Capacidad Organizacional[footnoteRef:3] [3:  No olvidar la necesidad de incluir los indicadores adicionales solicitados, si así se hizo en el Pliego de Condiciones  ] 


Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así:

	INDICADOR
	ÍNDICE DEL PROPONENTE

	Rentabilidad sobre patrimonio
	

	Rentabilidad sobre activos
	



Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de emisión). 

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.

  
FIRMA: _______________________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN No. _______________________ 




ANEXO 15
PROCEDIMIENTO EVENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA EN EL SECOP II
DOCUMENTO PUBLICADO APARTE































ANEXO 16

FORMATO PARA ACREDITAR EL FOMENTO DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad
Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0059-2026
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS, PARA CINCO (5) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA GOLDSTAR CON CONTROL HOSTING MONARCH, DE PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Manifiesto que la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por XXXXXXXXXXXXXXX, identificado como aparece al pie de mi firma, SI______ / NO[footnoteRef:4][1] _____ cumplirá con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional”, en las siguientes condiciones: [4: ] 


	Población Sujetos de especial protección constitucional
	No. de Personas vinculadas que cumplen con la condición*
	No. de Personas que pretenden vincular para la ejecución del contrato que cumplen con la condición*

	Población en pobreza extrema
	
	

	Desplazados por la violencia
	
	

	Personas en proceso de reintegración o reincorporación
	
	

	Víctimas del conflicto armado interno
	
	

	Mujeres cabeza de familia
	
	

	Adultos mayores
	
	

	Personas en condición de discapacidad
	
	

	Comunidades Indígenas
	
	

	Población negra, afrocolombiano, raizal Palanquera, Rrom o gitanos
	
	

	Demás sujetos de especial protección constitucional (Indicar)
	
	



*La FGN – Nivel Central, traslada al proponente el fomento de vinculación de población sujetos a protección especial, debido a que después del análisis se establece que en la ciudad de Bogotá por su diversidad cultural reside personal de todas las categorías por su pluriétnica y multiculturalismo. 

En cumplimiento de lo anterior, nos comprometemos a aportar al supervisor del contrato los documentos que acreditan las condiciones señaladas en la tabla anterior, de acuerdo con los parámetros (documento idóneo para acreditar la condición) dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021.

NOTA 1 : Para la acreditación de la condición de pobreza extrema, el CONTRATISTA deberá acreditar dicha situación a través de la afiliación en el SISBEN, en el Grupo A – pobreza extrema.

NOTA 2: Para la acreditación de la condición de VICTIMA DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZADO POR LA VIOLENCIA, deberá presentar al supervisor del contrato la Cédula de ciudadanía y la Inscripción en el Registro Único de Víctimas – RUV

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE MARCAR “NO” (Justificar las razones por las cuales no destinará al cumplimiento del objeto contractual, la población enunciada en el cuadro del presente anexo.)
_____________________________________________________________________________________


FIRMA: _______________________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN No. _______________________ 

















ANEXO No. 17
DECLARACION JURAMENTADA DE AUSENCIA DE INHABLIDADES, INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTO DE INTERÉS

Bogotá, D.C.
Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0059-2026

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS, PARA CINCO (5) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA GOLDSTAR CON CONTROL HOSTING MONARCH, DE PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], declaro bajo la gravedad de juramento que:

1. Conozco las políticas estatales para la prevención, control, detención y mitigación de riesgos asociados con el lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, fraude, los riesgos asociados a transparencia e integridad, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés.

2. Que no existen hechos o circunstancias, pasadas o presentes, o que puedan surgir en un futuro previsible que pudieran poner en cuestión mi independencia frente a los procesos que adelante la FGN.
3. Me comprometo a informar de inmediato, si descubro o si se constata en el transcurso de los procesos adelantados por la FGN en alguna de sus fases que tal conflicto existe o ha surgido.

De acuerdo con lo anterior, autorizo y doy mi consentimiento expreso y voluntario a la FGN para hacer las consultas sobre información corporativa, comercial, financiera ante centrales de riesgo del sector financiero, o antecedentes de cualquier tipo o cualquiera otra entidad que maneje o administre base de datos públicos o privados. 



Cordialmente,

_______________________________
Nombre y firma del representante legal
CC





ANEXO No. 18
MANIFESTACIÓN DE SITUACIÓN DE CONTROL
Artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024  
Fecha: _______________________________ 

Bogotá, D.C.
Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0059-2026

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS, PARA CINCO (5) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA GOLDSTAR CON CONTROL HOSTING MONARCH, DE PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
Quien suscribe, en mi condición de accionista  de _____________________, me permito informar que soy el controlante (matriz)[footnoteRef:5]de la siguiente sociedad por acciones simplificada: [5:  Artículo 260 del Código de Comercio: Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. 

 Artículo 261 del Código de Comercio: Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.] 


	Nombre de la sociedad subordinada:
	

	Domicilio  de la sociedad subordinada:
	

	Nacionalidad de la sociedad subordinada:
	

	Actividad de la sociedad subordinada:
	






Cordialmente,

_______________________________
Nombre y firma del representante legal
CC








MANIFESTACIÓN DE SITUACIÓN DE CONTROL
Artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024  

Fecha: _______________________________ 

Bogotá, D.C.
Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0059-2026


OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS, PARA CINCO (5) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA GOLDSTAR CON CONTROL HOSTING MONARCH, DE PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
Quien suscribe, xxxxxxxx, me permito informar que soy controlada (matriz)[footnoteRef:6] de la siguiente sociedad: [6:  Artículo 260 del Código de Comercio: Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. 

 Artículo 261 del Código de Comercio: Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.] 


	Nombre de la sociedad controlante
	

	Domicilio de la sociedad controlante
	

	Nacionalidad de la sociedad controlante
	

	Actividad de la sociedad controlante
	







Cordialmente,

_______________________________
Nombre y firma del representante legal
CC
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