## Descripción y cantidades
ANÁLISIS DE PRECIOS
1. | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
Item | Descripción Técnica | Unidad de Medida | Cantidad | Imagen Fotografica de referencia | COTIZACIÓN # 1 ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  | COTIZACIÓN # 2 EXTING FIRE INGENIERIA CONTRA INCENDIOS SAS |  |  |  | PROMEDIO DE PRECIOS
[5 empty] | Valor Unitario | % IVA del valor unitario | Valor Unitario incluido IVA y Gravamenes | Valor Total con cantidades incluido IVA y Gravamenes | Valor Unitario | % IVA del valor unitario | Valor Unitario incluido IVA y Gravamenes | Valor Total con cantidades incluido IVA y Gravamenes | Valor Unitario incluido IVA y Gravamenes | Valor Total con cantidades incluido IVA y Gravamenes
1.1 | A los Extintores de CO2 de 10 lbs, se les debe realizar inspección y mantenimiento sometiendolos a prueba de conductividad eléctrica en los conjuntos de manguera y accesorios de los extintores de CO2; Los que no pasen la prueba deberán ser remplazadas y los que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor y que incluiya la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones. (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad. Se debe realizar las inspecciones visuales para verificar el estado general de cada extintor, incluyendo su etiquetado, manguera, válvula y manómetro, para asegurarse que esté en condiciones óptimas de funcionamiento. NFPA 10. | Unidad | 49 |  | 36471.12 | 0 | 36471.12 | 1787084.88 | 37600 | 7144 | 44744 | 2192456 | 40607.56 | 1989770.44
1.2 | A los Extintores de CO2 de 15 lbs, se les debe realizar inspección y mantenimiento sometiendolos a prueba de conductividad eléctrica en los conjuntos de manguera y accesorios de los extintores de CO2; Los que no pasen la prueba deberán ser remplazadas y los que pasen la prueba de conductividad deben tener la información registrada en una etiqueta metálica o de un material adecuado de un tamaño no inferior a 1/2pulg x 3pulg (1,3cm x7,6cm). La etiqueta debe fijarse a la manguera por un proceso que no implique uso de calor y que incluiya la siguiente información: (1) Año y mes de la ejecución de la prueba indicada por perforaciones. (2) Nombre o iniciales de la persona que hace la prueba y nombre de la entidad. Se debe realizar las inspecciones visuales para verificar el estado general de cada extintor, incluyendo su etiquetado, manguera, válvula y manómetro, para asegurarse que esté en condiciones óptimas de funcionamiento. NFPA 10. | Unidad | 3 |  | 43765.82 | 0 | 43765.82 | 131297.46 | 52854 | 10042.26 | 62896.26 | 188688.78 | 53331.04 | 159993.12
1.3 | Recargar el Extintor de H2O de 2.5 Galones con agua presurizada con aire, esenciales para controlar fuegos de clase A: Que involucran materiales combustibles sólidos como madera, papel, textiles y plásticos.. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible. | Unidad | 5 |  | 29176.42 | 0 | 29176.42 | 145882.1 | 28550 | 5424.5 | 33974.5 | 169872.5 | 31575.46 | 157877.3
1.4 | Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 5 lbs con agente expulsor polvo de quimico seco presurizado con nitrogeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible. | Unidad | 23 |  | 21882.91 | 0 | 21882.91 | 503306.93 | 25321 | 4810.99 | 30131.99 | 693035.77 | 26007.45 | 598171.35
1.5 | Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 10 lbs con agente expulsor polvo de quimico seco presurizado con nitrogeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible. | Unidad | 199 |  | 24799.6 | 0 | 24799.6 | 4935120.4 | 28520 | 5418.8 | 33938.8 | 6753821.2 | 29369.2 | 5844470.8
1.6 | Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 20 lbs con agente expulsor polvo de quimico seco presurizado con nitrogeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible. | Unidad | 42 |  | 30634.17 | 0 | 30634.17 | 1286635.14 | 31258 | 5939.02 | 37197.02 | 1562274.84 | 33915.595 | 1424454.99
1.7 | Recargar el Extintor Multiproposito ABC de 150 lbs con agente expulsor polvo de quimico seco presurizado con nitrogeno, apto para fuegos de la clase A-B-C. A: Solidos -B: Líquidos inflamables -C: Equipos eléctricos. Ademas realizar el mantenimiento para revisar que la presión del extintor esté en el nivel adecuado; la fecha de vencimiento del agente extintor para garantizar su efectividad; revisar el estado físico del extintor, buscando abolladuras, corrosión u otros daños que puedan afectar su rendimiento; La manguera y la boquilla para asegurarse de que estén en buenas condiciones y La etiqueta del extintor para verificar que toda la información sea clara y legible. | Unidad | 2 |  | 211534.4 | 0 | 211534.4 | 423068.8 | 198563 | 37726.97 | 236289.97 | 472579.94 | 223912.185 | 447824.37
TOTAL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES |  |  | 323 |  | 398264.44 | 0 | 398264.44 | 9212395.71 | 402666 | 76506.54 | 479172.54 | 12032729.03 | 438718.49 | 10622562.37
2. | COMPRA DE EXTINTORES CO2
2.1 | Extintor portátil de dióxido de carbono (CO₂) de 10 libras Agente extintor: Dióxido de carbono (CO₂) Capacidad nominal: 10 libras (10 lb) de agente extintor Tipo de fuego: Apropiado para incendios Clase B y Clase C, de acuerdo con la certificación y clasificación del fabricante Cilindro: Fabricado en material metálico de alta resistencia, diseñado y certificado para contener CO₂ a presión Válvula: Válvula de descarga de alta presión, resistente a la corrosión y apta para CO₂ Manguera / dispositivo de descarga: Dotado de sistema de descarga y corneta difusora aislante, diseñado específicamente para extintores de CO₂ Seguro: dispositivo de seguridad contra activación accidental, con sello de seguridad Manija: Manija de transporte y accionamiento de alta resistencia Incluye Soporte: Incluye soporte tipo Pedestal Identificación: Etiqueta o rótulo permanente con información sobre agente extintor, capacidad, clasificación, instrucciones de uso, advertencias y fabricante Garantía: El proveedor deberá otorgar garantía sobre el equipo y sus componentes contra defectos de fabricación, conforme a las condiciones establecidas en el proceso de contratación Fabricación: NTC 2885 / NFPA 10. | Unidad | 24 |  | 404600 | 0 | 404600 | 9710400 | 406854 | 77302.26 | 484156.26 | 11619750.24 | 444378.13 | 10665075.12
3 | COMPRA DE EXTINTORES TIPO K
3.1 | Extintor portátil para fuegos de cocina – Tipo K de 10 libras Capacidad nominal: 10 libras (10 lb) Agente extintor: Agente químico húmedo, formulado específicamente para fuegos de aceites y grasas de cocina Clasificación: Clase K, conforme a la clasificación aplicable al equipo y certificación del fabricante Aplicación : Diseñado para el control de incendios originados en aceites y grasas vegetales o animales utilizados en equipos de cocina Cilindro: Fabricado en material metálico de alta resistencia, apto para las condiciones de presión y operación del equipo Válvula: Válvula de accionamiento de alta resistencia, con dispositivo de seguridad contra activación accidental Descarga: Sistema de descarga mediante manguera y boquilla/difusor diseñado específicamente para la aplicación del agente químico húmedo sobre fuegos de cocina Manguera: Resistente a las condiciones de operación del agente extintor y adecuada para facilitar la orientación de la descarga Seguro: Pasador de seguridad y sello de inviolabilidad que permitan verificar que el equipo no ha sido accionado Manómetro: Cuando corresponda al diseño del fabricante, deberá contar con indicador de presión que permita verificar visualmente su condición operativa Soporte: Deberá incluir soporte adecuado para instalación y fijación segura del equipo en el lugar definido por la entidad Identificación: Etiqueta permanente con capacidad, tipo de agente, clasificación, instrucciones de operación, advertencias, fabricante, fecha de fabricación y demás información técnica exigible | Unidad | 4 |  | 333200 | 0 | 333200 | 1332800 | 313800 | 59622 | 373422 | 1493688 | 353311 | 1413244
TOTAL EXTINTORES NUEVOS |  |  | 28 |  | 737800 | 0 | 737800 | 11043200 | 720654 | 136924.26 | 857578.26 | 13113438.24 | 797689.13 | 12078319.12
4. | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EXTINTORES
3.1 | Cilindro para extintor de 5 libras en lamina cold rolled | Unidad | 1 |  | 17159.8 | 0 | 17159.8 | 17159.8 | 15654 | 2974.26 | 18628.26 | 18628.26 | 17894.03 | 17894.03
3.2 | Cilindro para extintor de 10 libras en lamina cold rolled | Unidad | 1 |  | 26965.4 | 0 | 26965.4 | 26965.4 | 24256 | 4608.64 | 28864.64 | 28864.64 | 27915.02 | 27915.02
3.3 | Cilindro para extintor de 20 libras en lamina cold rolled | Unidad | 1 |  | 39222.4 | 0 | 39222.4 | 39222.4 | 34750 | 6602.5 | 41352.5 | 41352.5 | 40287.45 | 40287.45
3.4 | Cilindro para extintor de 150 libras en lamina cold rolled | Unidad | 1 |  | 821219 | 0 | 821219 | 821219 | 705892 | 134119.48 | 840011.48 | 840011.48 | 830615.24 | 830615.24
3.5 | Manómetro de presión interna extintor 5-10-20-30-150 libras | Unidad | 1 |  | 3064.25 | 0 | 3064.25 | 3064.25 | 2895 | 550.05 | 3445.05 | 3445.05 | 3254.65 | 3254.65
3.6 | Válvula m7 para extintor 5 libras | Unidad | 1 |  | 12257 | 0 | 12257 | 12257 | 11000 | 2090 | 13090 | 13090 | 12673.5 | 12673.5
3.7 | Válvula m30 para extintor 10-20-30 libras | Unidad | 1 |  | 14708.4 | 0 | 14708.4 | 14708.4 | 13522 | 2569.18 | 16091.18 | 16091.18 | 15399.79 | 15399.79
3.8 | Válvula para extintor satelital 150 libras | Unidad | 1 |  | 134827 | 0 | 134827 | 134827 | 122125 | 23203.75 | 145328.75 | 145328.75 | 140077.875 | 140077.875
3.9 | Válvula para extintor CO2 de aleación 10-15-20 libras | Unidad | 1 |  | 61285 | 0 | 61285 | 61285 | 53650 | 10193.5 | 63843.5 | 63843.5 | 62564.25 | 62564.25
3.10 | Manguera abrazadera para extintor 10-20-30 libras | Unidad | 1 |  | 6128.5 | 0 | 6128.5 | 6128.5 | 5423 | 1030.37 | 6453.37 | 6453.37 | 6290.935 | 6290.935
3.11 | Manguera corneta para extintor CO2 10-15-20 libras | Unidad | 1 |  | 55156.5 | 0 | 55156.5 | 55156.5 | 48569 | 9228.11 | 57797.11 | 57797.11 | 56476.805 | 56476.805
3.12 | Manguera para extintor satelital 150 libras | Unidad | 1 |  | 128698.5 | 0 | 128698.5 | 128698.5 | 115450 | 21935.5 | 137385.5 | 137385.5 | 133042 | 133042
3.13 | Llanta trasera para extintor satelital 150 libras | Unidad | 1 |  | 104184.5 | 0 | 104184.5 | 104184.5 | 92150 | 17508.5 | 109658.5 | 109658.5 | 106921.5 | 106921.5
3.14 | Llanta loca para extintor satelital 150 libras | Unidad | 1 |  | 112764.4 | 0 | 112764.4 | 112764.4 | 92350 | 17546.5 | 109896.5 | 109896.5 | 111330.45 | 111330.45
TOTAL, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EXTINTORES (MONTO AGOTABLE) |  |  | 14 |  | 1537640.65 | 0 | 1537640.65 | 1537640.65 | 1337686 | 254160.34 | 1591846.34 | 1591846.34 | 1564743.495 | 1564743.495
Item | Descripción Técnica |  | Unidad de Medida | Cantidad | COTIZACIÓN # 1 ECOSEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  | COTIZACIÓN # 2 EXTING FIRE INGENIERIA CONTRA INCENDIOS SAS |  |  |  | PROMEDIO DE PRECIOS
[5 empty] | Valor Unitario incluido IVA y Gravamenes |  | Valor Total con cantidades incluido IVA y Gravamenes |  | Valor Unitario incluido IVA y Gravamenes |  | Valor Total con cantidades incluido IVA y Gravamenes |  | Valor Unitario incluido IVA y Gravamenes | Valor Total con cantidades incluido IVA y Gravamenes
1. | TOTAL RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES |  | Unidad | 323 | 398264.44 |  | 9212395.71 |  | 479172.54 |  | 12032729.03 |  | 438718.49 | 10622562.37
2 y 3 | TOTAL COMPRA DE NUEVOS EXTINTORES CO2 Y TIPO K |  | Unidad | 28 | 737800 |  | 11043200 |  | 857578.26 |  | 13113438.24 |  | 797689.13 | 12078319.12
4. | TOTAL, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EXTINTORES (MONTO AGOTABLE) |  | Unidad | 14 | 1537640.65 |  | 1537640.65 |  | 1591846.34 |  | 1591846.34 |  | 1564743.495 | 1564743.495
TOTAL, OFERTAS ECONOMICAS |  |  |  |  | 2673705.09 |  | 21793236.36 |  | 2928597.14 |  | 26738013.61 |  | 2801151.115 | 24265624.985
TOTAL, PRESUPUESTO OFICIAL