## Estudio del Mercado
[7 empty] | CÓDIGO | FBS 090
[7 empty] | VERSIÓN | 03
[7 empty] | FECHA | 29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR |  | Adquisición de equipos especializados para la preparación, operación y caracterización de fibras ópticas y sistemas láser, requeridos para el desarrollo de sensores integrados a fibra óptica en el marco del proyecto de investigación PLATAFORMA FOTON-IA, código PG826101, adscrito a la Dirección de Gestión de la Investigación.
COTIZANTE 1 |  | ASTRONICA SAS
NOMBRE DEL CONTACTO |  | JIMMY BUSTOS
DATOS DE CONTACTO |  | 305 772 3336
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  | 2026-08-11
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  | 2026-10-11
COTIZANTE 2 |  | DAQ SOLUTIONS EQUIPMENT SAS
NOMBRE DEL CONTACTO
DATOS DE CONTACTO |  | contacto@daqsolutions.com.co
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  | 2026-08-11
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  | 2026-08-26
COTIZANTE 3 |  | ELECTRONICA I+D SAS
NOMBRE DEL CONTACTO |  | JUAN CAMILO RENDÓN
DATOS DE CONTACTO |  | 300 500 6693
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  | 2026-08-12
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  | 2026-09-12
COTIZANTE 4 |  | MICRODYNE
NOMBRE DEL CONTACTO |  | RICARDO RAMIREZ
DATOS DE CONTACTO |  | 323 447 7927
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  | 2026-08-12
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  | 2026-12-08
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Cant. | ASTRONICA SAS | DAQ SOLUTIONS EQUIPMENT SAS | ELECTRONICA I+D SAS | MICRODYNE | PROMEDIO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
VALOR TOTAL ANTES DE IVA SEGÚN CANTIDAD
1 | Controlador de corriente - Rango de corriente de salida: 0 a ±1 A. - Voltaje de cumplimiento (Compliance Voltage): >10 V. - Resolución de ajuste de corriente: 100 µA. - Precisión de corriente: ±1,0 mA. - Ruido, sin rizado (10 Hz–10 MHz, RMS, típico): <5 µA. - Rizado (50/60 Hz, RMS, típico): <3 µA. - Coeficiente de temperatura: <50 ppm/°C. - Límite de corriente ajustable: 0 a >1 A, con resolución de 100 µA. - Control de potencia constante mediante fotodiodo: 50 µA a 20 mA. - Entrada de modulación analógica: ±10 V; resistencia de entrada 10 kΩ. - Ancho de banda de pequeña señal en modo corriente constante: DC a 100 kHz. - Salida analógica de monitorización de corriente: carga >10 kΩ; coeficiente 10 V/A ±5%. - Protección mediante interlock, arranque suave, detección de circuito abierto, protección contra sobretemperatura y cortocircuito electrónico con láser apagado. - Conector de salida para láser, fotodiodo e interlock: D-Sub de 9 pines. - Compatibilidad con el soporte para diodos láser tipo mariposa de 14 pines Thorlabs LM14S2, actualmente disponible en el laboratorio del ITM. - Incluir el cable de conexión correspondiente entre el controlador y el soporte para el láser. | 1 | 7955500 | 8139000 | 9081400 | 7242200 | 8104525 | 8104525
2 | Controlador de temperatura - Corriente de salida TEC: 0 a ±2 A. - Voltaje de cumplimiento: >6 V. - Potencia máxima de salida: 12 W. - Resolución de medición de corriente: 1 mA. - Precisión de medición de corriente: ±10 mA. - Ruido y rizado de corriente: <1 mA (típ.). - Límite de corriente TEC ajustable: 0 a >2 A, con resolución de 1 mA. - Controlador de temperatura PID, con ajustes independientes de las componentes P, I y D. - Compatibilidad con sensores NTC, AD590, AD592, LM135 y LM335. - Rango de control con sensores IC: hasta −45 °C a +145 °C (según sensor). - Resolución de temperatura con sensores IC: 0,01 °C. - Precisión de temperatura: ±0,1 °C. - Estabilidad de temperatura a 24 h: <0,002 °C. - Entrada de control analógico: −10 a +10 V, impedancia 10 kΩ. - Salida analógica de monitorización de temperatura. - Conector TEC/sensor: D-Sub de 15 pines. - Protección contra sensor ausente, circuito abierto, sobretemperatura y cortocircuito. - Compatibilidad con el soporte para diodos láser tipo mariposa de 14 pines Thorlabs LM14S2, actualmente disponible en el laboratorio del ITM. - Incluir el cable de conexión correspondiente entre el controlador y el soporte para el láser. | 1 | 7187400 | 7286000 | 8351200 | 6749750 | 7393588 | 7393588
3 | Empalmadora por fusión, con cortadores de fibra manuales y juego de Clips sujetadores para fibra - Empalmadora portátil de fibra óptica mediante descarga de arco eléctrico, con alineación de precisión y sistema automático de inspección de las fibras. - Compatible con fibras SM (ITU-T G.652/G.657), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653) y NZDS (ITU-T G.655). - Rango de diámetro de revestimiento (cladding): 80–150 µm. - Rango de diámetro de recubrimiento (coating/buffer): 0,125–1 mm. - Longitud de fibra preparada para empalme: 8–16 mm. - Pérdida típica de empalme: ≤0,02 dB para SM y ≤0,01 dB para MM. - Pérdida típica de empalme: ≤0,02 dB para SM; ≤0,01 dB para MM; ≤0,04 dB para DS y NZDS. - Tiempo típico de empalme para fibra SM en modo rápido: 6–9 s. - Estimación de pérdida mediante análisis de imagen de la fibra. - 41 modos de empalme preconfigurados, con capacidad para almacenar hasta 100 modos configurables. - Sistema de alineación con visualización bidireccional y perpendicular, magnificación de hasta 500X. - Pantalla táctil a color de 5", con controles físicos complementarios. - Sistema integrado para calentamiento de mangas termocontraíbles, con 5 modos preconfigurados y almacenamiento de hasta 50 modos. - Tiempo de calentamiento configurable: 20–900 s, con tiempo típico de 30 s. - Función de prueba de tracción con fuerza de 1,5–2,0 N. - Almacenamiento de hasta 20.000 resultados de empalmes y 200 imágenes. - Calibración automática del arco mediante sensores de temperatura y presión atmosférica. - Alimentación mediante adaptador 100–240 VAC y batería recargable de 5200 mAh, con autonomía típica superior a 250 ciclos de empalme y calentamiento. - Vida útil de electrodos: hasta 3000 descargas. - Debe suministrarse como kit completo, incluyendo: empalmadora portátil con correa; dos juegos de electrodos; juegos de sujetadores de fibra para 160 µm, 250 µm y 900 µm; cleavers para las fibras correspondientes; peladora para buffer de 900 µm; peladora para recubrimiento de 250 µm sobre fibra de 125 µm; bandeja metálica para mangas termocontraíbles; cargador de batería; maleta rígida con correa, bandeja removible para accesorios y llaves; pinzas de precisión; frasco para solvente; cepillo de limpieza y destornillador. | 1 | 30995000 | 33912000 | 34474600 | 24315550 | 30924288 | 30924288
4 | Montura Universal para Diodo Láser tipo Mariposa de 14 pines - Soporte universal para diodos láser de dos puertos en encapsulado tipo mariposa de 14 pines. - Zócalo de conexión ZIF (Zero Insertion Force) para facilitar la instalación y retiro del dispositivo. - Corriente máxima del diodo láser: 5 A. - Corriente máxima para el elemento termoeléctrico (TEC): 5 A. - Polaridad del diodo láser: ánodo a tierra. - Polaridad del fotodiodo monitor: flotante. - Sensor de temperatura: termistor integrado en el dispositivo láser. - Rango de temperatura típico: 0 a 70 °C, a 25 °C y con 2 A de corriente TEC, dependiendo del dispositivo instalado. - Coeficiente térmico del disipador: 3 °C/W. - Configuración de pines intercambiable y configurable por el usuario, permitiendo conexión de dispositivos tipo 1 y tipo 2, así como configuraciones personalizadas. - Debe incorporar circuito de bloqueo TEC (TEC Lockout) que impida la operación del láser cuando el controlador TEC no se encuentre activo. - Interlock de seguridad remoto para desconexión del láser. - Indicador LED de estado de habilitación del láser. - Conectores independientes para láser/fotodiodo e interfaz TEC/sensor, compatibles con los controladores de corriente y temperatura destinados a diodos láser. - Debe incluir adaptador Bias-T para modulación RF, con entrada SMA, frecuencia de modulación de 100 kHz a 500 MHz, impedancia de entrada de 25 Ω y potencia RF máxima de 200 mW o el límite especificado por el diodo. | 1 | 2524300 |  | 2933000 | 3112900 | 2856733 | 2856733
5 | Microscopio Estereoscópico Trinocular - Microscopio estereoscópico trinocular, con cabezal inclinado 45°, rotación de 360° y sistema óptico Greenough. - Rango de magnificación total: 2X–225X, mediante sistema de zoom de 0,67X–4,5X, oculares de 10X y 25X y lentes Barlow de 0,3X y 2X. - Distancia de trabajo nativa: 100 mm, con campo de visión de 4,9–31,4 mm. - Resolución objetiva: 214,5 lp/mm a 4,5X. - Ajuste interpupilar: 54–76 mm; ajuste dióptrico independiente en ambos oculares de ±5 dp. - Oculares de 30 mm, de alto punto ocular, con protección ocular. - Puerto fotográfico trinocular dedicado, con tubo ajustable de 23 mm, conmutable entre observación binocular y adquisición de imágenes. - Soporte mecánico tipo brazo doble (double-arm boom), multipivote, con movimiento mediante rodamientos, base de acero fundido y mecanismo de enfoque con recorrido de 50 mm. - Lentes auxiliares Barlow incluidas: 0,3X (distancia de trabajo 278 mm) y 2X (distancia de trabajo 38 mm). - Iluminación seleccionada: LED de fibra óptica de 60 W, con anillo de iluminación (ring light) de fibra óptica y dos iluminadores tipo cuello de ganso, con filtro térmico, disipación y ventilación de bajo ruido. - Cámara seleccionada: USB 3.0, 20 MP, con sensor CMOS retroiluminado de formato óptico 1", resolución de 5440 × 3648 píxeles, tamaño de píxel de 2,4 µm, área activa de 13,06 × 8,76 mm y obturador electrónico tipo rolling shutter. - Cámara con respuesta espectral de 380–650 nm, filtro IR, conexión USB 3.0, montura C-mount y alimentación de 5 - VDC mediante USB. Velocidad máxima: 15 fps a 5440 × 3648; 50 fps a 2736 × 1824; 60 fps a 1824 × 1216. - Debe incluir lente de reducción 0,5X, adaptadores de montaje, cable USB y software para adquisición, procesamiento y medición de imágenes. - El software deberá permitir, como mínimo, visualización en vivo, captura de fotografías y video, mediciones, balance de blancos, procesamiento de imágenes, time-lapse, composición de imágenes (image stitching) y extensión de profundidad de campo. - Suministro como sistema completo, incluyendo cabezal trinocular, puerto fotográfico, par de oculares 10X, par de oculares 25X, Barlow 0,3X y 2X, protectores oculares, tapas antipolvo, soporte de brazo doble con mecanismo de enfoque, cámara USB de 20 MP, lente reductora 0,5X, adaptadores, cable USB, software, fuente LED de 60 W, anillo de fibra óptica, dos cuellos de ganso y cable de alimentación. | 1 | 20170600 | 18135000 | 23498400 | 14537600 | 19085400 | 19085400
VALOR ANTES DEL IVA | [7 empty] | 68364534
VALOR DEL IVA | [7 empty] | 12989261
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [7 empty] | 81353795
Este documento hace parte de los estudios previos y como tal debe anexarse a la documentación del proceso de contratación que se solicita