| No. | Item | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extintor Dioxido de Carbono CO2 Capacidad de 6.8 Kg (15 LB) | Recarga y Mantenimiento extintor Dioxido de carbono CO2 Capacidad de 6.8 Kg (15 LB). De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores | 8 |
| 2 | Extintor CO2 de (10 LB) | Recarga y Mantenimiento extintor CO2 de (10 LB). De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA10 (National fire Proteccion Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885. | 20 |
| 3 | Extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 10 LB | Recarga y Mantenimiento extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 10 LB. De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protecction Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885 | 7 |
| 4 | Extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 20 LB | Recarga y Mantenimiento extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 20 LB. De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protecction Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885. | 4 |
| 5 | Extintor de agua 3.700 gr | Recarga y Mantenimiento de extintor de agua 3.700 gr. De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protection Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885. | 5 |
| 6 | Extintor tipo satélite de polvo quimico seco ABC, capacidad 150 libras | Recarga y Mantenimiento de extintor tipo satélite de polvo quimico seco ABC, capacidad 150 libras. De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protection Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885. | 3 |
| 7 | Extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 5 LB | Recarga y Mantenimiento de extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 5 LB. De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protecction Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885. | 3 |
| TOTAL |  |  | 50 |

Mantenimiento y recarga de extintores: Los 50 extintores requeridos corresponden al total de las tres (3) sedes de la CNSC. El contratista deberá recoger los equipos y suministrar extintores de reemplazo temporal durante el proceso de recarga. Posterior al mantenimiento, los elementos deberán ser reinstalados estrictamente en sus sedes de origen.

Firma del Proponente o Representante Legal 
Nombre: [Nombre completo]
Cédula de Ciudadanía: [Número]
NIT de la Empresa (si aplica): [Número]
Correo Electrónico: [Correo]
Teléfono: [Teléfono]