## Hoja1
|  | FORMATO ANEXO 5 - ECONÓMICO | [6 empty] | CÓDIGO: AP-CT-F-84
VERSIÓN :1
|  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN CONTRACTUAL | [6 empty] | PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 25/04/2025
IC-141-2026
FECHA :
NOMBRE RAZÓN SOCIAL:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  | TELÉFONO CEL:
VIGENCIA DE LA PROPUESTA:
OBJETO A CONTRATAR | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTO-BOMBAS Y/O SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS DE INYECCIÓN DE AGUA CORRESPONDIENTES A LA RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED NORTE
ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
ÍTEM | CÓDIGO INTERNO | NOMBRE / DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CONSUMO PROMEDIO MENSUAL | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | V/R UNITARIO | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO | PRECIOS TECHO EM-100-2026
1 |  | Mantenimiento preventivo de moto-bombas y/o sistemas hidroneumáticos de inyección de agua correspondientes a la red de extinción de incendios. | Unidad | A demanda | N/A | La cantidad hace referencia a las visitas que deben ser realizadas de forma anual (dos vistas en el año). Las cuales deben cumplir con los parámetros mínimos de rutina de mantenimiento, sin menoscabo de las rutinas que puedan ser descritas por el fabricante del equipo o sistema. |  |  |  | 3094000
2 |  | Mantenimiento preventivo de moto-bombas y/o sistemas hidroneumáticos de red contra incendio de 31 HP, trífasico a 220V, ubicado en el Hospital de Engativá. | Unidad | A demanda | N/A | • El mantenimiento preventivo y correctivo debe realizarse en la primera visita. • Se recomienda la rutina que se describe en el anexo No. 1., sin menoscabo de la rutina de mantenimiento según fabricante y/o representante de marca. • El mantenimiento preventivo incluye la bomba tipo jockey y sistemas perifericos funcionales en el sistema hasta cuarto de bombas y/o equipos. |  |  |  | 3570000
3 |  | Mantenimiento preventivo de moto-bombas y/o sistemas hidroneumáticos de red contra incendio de 31 HP, trífasico a 220V, ubicado en el Hospital de CSE Suba. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 3570000
4 |  | Mantenimiento preventivo de moto-bombas y/o sistemas hidroneumáticos de red contra incendio de 5 HP, trífasico a 220V, ubicado en el CAPS Emaús. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 1011500
5 |  | Mantenimiento preventivo de moto-bombas y/o sistemas hidroneumáticos de red contra incendio, modelo; NFY-SDM1-230-100-60 trífasico a 220V, ubicado en el USS Verbenal. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 1428000
6 |  | Mantenimiento preventivo de moto-bombas y/o sistemas hidroneumáticos de red contra incendio modelo; GPY a 220V, ubicado en el USS Suba. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 1785000
7 |  | Mantenimiento preventivo de moto-bombas y/o sistemas hidroneumáticos de red contra incendio de 78 HP, trífasico a 220V, ubicado en el Hospital de CAPS Chapinero. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 9282000
8 |  | Mantenimiento correctivo de moto-bombas y/o sistemas hidroneumáticos de inyección de agua correspondientes a la red de extinción de incendios el cual incluye: • Mano de obra especializada con personal plenamente identificado. • Diagnóstico y/o verificación como también la puesta a punto del equipo en un tiempo no mayor a 3 horas. • Herramientas o elementos para el retiro del equipo. • Cubre las pruebas en laboratorios especializados que sean necesarias para el buen y normal funcionamiento. • Cubre todos los traslados que sean necesarios a fin de garantizar el buen y normal funcionamiento del equipo en la ubicación correspondiente. | Unidad | A demanda | N/A | • Se recomienda la rutina que se describe en el anexo No. 2., sin menoscabo de la rutina según fabricante y/o representante de marca. |  |  |  | 1904000
9 |  | Mantenimiento correctivo de moto-bombas y/o sistemas hidroneumáticos de red contra incendio de 31 HP, trífasico a 220V, ubicado en el Hospital de Engativá y CSE Suba. | Unidad | A demanda | N/A | • La rutina de mantenimiento correctivo a ejecutar se describe en el anexo No. 2., sin menoscabo de las recomendaciones según fabricante y/o representante de marca. • Los elementos y/o accesorios propios de cada marca que componen las moto-bombas y/o sistemas hidroneumáticos de inyección de agua de la red contraincendio deben ser los originales según corresponda. |  |  |  | 3570000
10 |  | Mantenimiento correctivo de moto-bombas y/o sistemas hidroneumáticos de red contra incendio de 5 HP, trífasico a 220V, ubicado en el CAPS Emaús. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 952000
11 |  | Mantenimiento correctivo de moto-bombas y/o sistemas hidroneumáticos de red contra incendio de 78 HP, trífasico a 220V, ubicado en el Hospital de CAPS Chapinero. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 9282000
12 |  | Mantenimiento de tablero eléctrico para equipos moto-bombas con una potencia de 1 HP a 2 HP el cual incluye: • Identificación de cada uno de los circuitos. • Instalación de marquillas. • Identificación y marcación de tablero eléctrico • Identificación de riesgo eléctrico en tablero. Nota: Los tamaños de la identificación y materiales serán previamente diseñados y concertados con el supervisor del contrato o quien haga sus veces. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 1309000
13 |  | Mantenimiento de tablero eléctrico para equipos moto-bombas con una potencia de 2.5 HP a 4 HP el cual incluye: • Identificación de cada uno de los circuitos. • Instalación de marquillas. • Identificación y marcación de tablero eléctrico • Identificación de riesgo eléctrico en tablero. Nota: Los tamaños de la identificación y materiales serán previamente diseñados y concertados con el supervisor del contrato o quien haga sus veces. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 1547000
14 |  | Mantenimiento de tablero eléctrico para equipos moto-bombas,con una potencia de 4.5 HP a 6 HP el cual incluye: • Identificación de cada uno de los circuitos. • Instalación de marquillas. • Identificación y marcación de tablero eléctrico • Identificación de riesgo eléctrico en tablero. Nota: Los tamaños de la identificación y materiales serán previamente diseñados y concertados con el supervisor del contrato o quien haga sus veces. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 1785000
15 |  | Mantenimiento de tablero eléctrico para equipos moto-bombas, con una potencia de 7 HP a 10 HP el cual incluye: • Identificación de cada uno de los circuitos. • Instalación de marquillas. • Identificación y marcación de tablero eléctrico • Identificación de riesgo eléctrico en tablero. Nota: Los tamaños de la identificación y materiales serán previamente diseñados y concertados con el supervisor del contrato o quien haga sus veces. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 2023000
16 |  | Mantenimiento de tablero eléctrico para equipos moto-bombas, una potencia de 11 HP a 40 HP el cual incluye: • Identificación de cada uno de los circuitos. • Instalación de marquillas. • Identificación y marcación de tablero eléctrico • Identificación de riesgo eléctrico en tablero. Nota: Los tamaños de la identificación y materiales serán previamente diseñados y concertados con el supervisor del contrato o quien haga sus veces. | Metro Lineal | A demanda | N/A |  |  |  |  | 4760000
17 |  | Mantenimiento de redes hidráulicas de extinción de incendios con tuberías de diámetro entre 1/2” a 2” en acero y/o CPVC, el cual incluye: • Inspección física de las líneas hidráulicas, identificando posibles fugas, corrosión, obstrucciones o conexiones defectuosas. • Pruebas hidráulicas para verificación de presiones estáticas y dinámicas, caudal, y detección de caídas de presión. • Limpieza de tuberías y válvulas para garantizar flujo continuo y sin obstrucciones. • Verificación del estado y funcionamiento de válvulas de seccionamiento, válvulas de retención y válvulas de prueba y drenaje. • Revisión e intervención de accesorios como conexiones, abrazaderas, soportes y derivaciones hacia gabinetes o rociadores. • Sellado y ajuste de uniones, empaques y acoples mecánicos. • Identificación y reporte de puntos críticos que requieran intervención mayor (sustitución de tramos, rediseño hidráulico, etc.). • Actualización de planos y registros de mantenimiento, incluyendo ubicación de válvulas y componentes críticos. • Coordinación con el mantenimiento de los sistemas de bombeo y presurización asociados (moto-bombas, tableros, presostatos). | Metro Lineal | A demanda | N/A |  |  |  |  | 3094000
18 |  | Mantenimiento de redes hidráulicas de extinción de incendios con tuberías de diámetro entre 21/2” a 4” en acero y CPVC, el cual incluye: • Inspección física de las líneas hidráulicas, identificando posibles fugas, corrosión, obstrucciones o conexiones defectuosas. • Pruebas hidráulicas para verificación de presiones estáticas y dinámicas, caudal, y detección de caídas de presión. • Limpieza de tuberías y válvulas para garantizar flujo continuo y sin obstrucciones. • Verificación del estado y funcionamiento de válvulas de seccionamiento, válvulas de retención y válvulas de prueba y drenaje. • Revisión e intervención de accesorios como conexiones, abrazaderas, soportes y derivaciones hacia gabinetes o rociadores. • Sellado y ajuste de uniones, empaques y acoples mecánicos. • Identificación y reporte de puntos críticos que requieran intervención mayor (sustitución de tramos, rediseño hidráulico, etc.). • Actualización de planos y registros de mantenimiento, incluyendo ubicación de válvulas y componentes críticos. • Coordinación con el mantenimiento de los sistemas de bombeo y presurización asociados (moto-bombas, tableros, presostatos). | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 4522000
19 |  | Inspección y verificación funcional del gabinete contra incendios, en el cual incluye todas las actividades orientadas a evaluar el estado físico y funcional del gabinete y sus componentes principales, como: • Verificación del estado estructural del gabinete (puertas, cerraduras, pintura, señalización y soporte). • Comprobación de la accesibilidad del gabinete (libre de obstáculos y correctamente señalizado). • Revisión del estado y funcionalidad de la válvula de paso, acoples, pitón o boquilla (tipo chorro o combinación). • Inspección de la manguera contra incendios (desenrollado completo, revisión de desgaste, grietas o dobleces). • Confirmación de la existencia y estado de todos los elementos internos requeridos. • Prueba hidráulica (si aplica según programación) para verificar presión, caudal y posibles fugas. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 3094000
20 |  | Limpieza, ajustes y documentación del mantenimiento el cual incluye: 1. Limpieza interna y externa del gabinete, retirando suciedad, polvo y residuos. 2. Lubricación de partes móviles, ajuste de tornillos y fijaciones. 3. Etiquetado del gabinete con fecha y responsable del mantenimiento. 4. Registro fotográfico y documental de hallazgos, acciones ejecutadas y recomendaciones técnicas. 5. Elaboración de informe técnico con evidencia del estado del sistema, observaciones y necesidades de intervención correctiva si se identifican. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 2856000
21 |  | Bolsa de repuestos: • Las cantidades y referencias pueden variar según las necesidades propias de la Subred Norte. Ver anexo No. 3 | Unidad | A demanda | N/A | Los consumibles no serán objeto de costos adicionales para la Subred Norte E.S.E., como son: • Terminales para cableado eléctrico y señal en los diferentes tamaños. • Cable en calibres de No. 10 e inferior hasta 4 metros de longitud. • Tornillería tuercas y demás accesorios en los diferentes tamaños y calidades. • Estopa, limpiador de contactos, entre otros elementos para los tableros eléctricos. |  |  |  | 35561500
22 |  | Guarda motor con muletilla de 10 Amp y 220 V | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 476000
23 |  | Guarda motor con muletilla de 15 Amp y 220 V | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 476000
24 |  | Guarda motor con muletilla de 20 Amp y 220 V | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 476000
25 |  | Guarda motor con muletilla de 25 Amp y 220 V | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 499800
26 |  | Guarda motor con muletilla de 30 Amp y 220 V | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 535500
27 |  | Guarda motor con muletilla de 35 Amp y 220 V | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 535500
28 |  | Guarda motor con muletilla de 40 Amp y 220 V | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 561680
29 |  | Contactor tripolar 220 V de 60 Hz, de 10 Amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 380800
30 |  | Contactor tripolar 220 V de 60 Hz, de 15 Amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 380800
31 |  | Contactor tripolar 220 V de 60 Hz, de 20 Amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 380800
32 |  | Contactor tripolar 220 V de 60 Hz, de 25 Amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 416500
33 |  | Contactor tripolar 220 V de 60 Hz, de 30 Amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 440300
34 |  | Contactor tripolar 220 V de 60 Hz, de 40 Amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 499800
35 |  | Contactor tripolar 220 V de 60 Hz, de 50 Amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 571200
36 |  | Contactor tripolar 220 V de 60 Hz, de 60 Amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 571200
37 |  | Contactor tripolar 220 V de 60 Hz, de 65 Amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 618800
38 |  | Contactor tripolar 220 V de 60 Hz, de 70 Amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 678300
39 |  | Presostato para aplicaciones de agua de 20/40 PSI | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 166600
40 |  | Presostato para aplicaciones de agua de 30/50 PSI | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 190400
41 |  | Presostato para aplicaciones de agua de 40/60 PSI | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 214200
42 |  | Presostato para aplicaciones de agua de 60/80 PSI | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 232050
43 |  | Presostato para aplicaciones de agua de 80/100 PSI | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 261800
44 |  | Piloto Led de 22mm A 110-220v | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 53550
45 |  | Relés térmicos de 1 kW a 1.5 kW. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 380800
46 |  | Relés térmicos de 1.6 kW a 2 kW. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 380800
47 |  | Relés térmicos de 2.1 kW a 3 kW. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 380800
48 |  | Relés térmicos de 3.1 kW a 4 kW. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 416500
49 |  | Relés térmicos de 4.1 kW a 5 kW. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 440300
50 |  | Relés térmicos de 5.1 kW a 6 kW. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 499800
51 |  | Interuptor electromagnético trifáfico de 5 a 10 amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 95200
52 |  | Interuptor electromagnético trifáfico de 15 a 20 amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 95200
53 |  | Interuptor electromagnético trifáfico de 20 a 30 amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 142800
54 |  | Interuptor electromagnético trifáfico de 35 a 50 amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 196350
55 |  | Interuptor electromagnético trifáfico de 75 a 100 amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 333200
56 |  | Guarda motor con perilla de 5 a 10 amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 476000
57 |  | Guarda motor con perilla de 15 a 25 amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 499800
58 |  | Guarda motor con perilla de 30 a 5o amp | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 535500
59 |  | Manómetros para presión (PSI) de tipo análogo con gliserina para diferentes presiones en carcaza en acero inoxidable de alta resistencia (desde 0 a 60 PSI). | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 261800
60 |  | Manómetros para presión (PSI) de tipo análogo con gliserina para diferentes presiones en carcaza en acero inoxidable de alta resistencia (desde 0 a 100 PSI). | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 297500
61 |  | Manómetros para presión (PSI) de tipo análogo con gliserina para diferentes presiones en carcaza en acero inoxidable de alta resistencia (desde 0 a 150 PSI). | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 345100
62 |  | Tubo PVC alta presión de 3/8 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 34510
63 |  | Tubo PVC alta presión de 1/2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 41650
64 |  | Tubo PVC alta presión de 3/4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 47600
65 |  | Tubo PVC alta presión de 1 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 61880
66 |  | Tubo PVC alta presión de 1 1/4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 79730
67 |  | Tubo PVC alta presión de 1 1/2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 85680
68 |  | Tubo PVC alta presión de 1 3/4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 97580
69 |  | Tubo PVC alta presión de 2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 101150
70 |  | Tubo PVC alta presión de 2 1/2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 114240
71 |  | Tubo PVC alta presión de 3 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 140420
72 |  | Tubo PVC alta presión de 4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 168980
73 |  | Tubo PVC alta presión de 5 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 232050
74 |  | Tubo PVC alta presión de 6 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 302260
75 |  | Accesorios en PVC de alta presión 3/8 hasta 3/4 in (uniones, codos, adaptadores, entre otros). | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 53550
76 |  | Accesorios en PVC de alta presión 1 hasta 1 3/4 in (uniones, codos, adaptadores, entre otros). | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 89250
77 |  | Accesorios en PVC de alta presión 2 hasta 2 1/2 in (uniones, codos, adaptadores, entre otros). | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 101150
78 |  | Accesorios en PVC de alta presión 3 in (uniones, codos, adaptadores, entre otros). | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 172550
79 |  | Accesorios en PVC de alta presión 4 in (uniones, codos, adaptadores, entre otros). | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 214200
80 |  | Accesorios en PVC de alta presión 5 in (uniones, codos, adaptadores, entre otros). | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 261800
81 |  | Accesorios en PVC de alta presión 6 in (uniones, codos, adaptadores, entre otros). | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 416500
82 |  | Tubo galvanizado para agua potable de 3/8 a 3/4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 34510
83 |  | Tubo galvanizado para agua potable de 1 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 53550
84 |  | Tubo galvanizado para agua potable de 1 1/4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 59500
85 |  | Tubo galvanizado para agua potable de 1 1/2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 73780
86 |  | Tubo galvanizado para agua potable de 1 3/4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 103530
87 |  | Tubo galvanizado para agua potable de 2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 168980
88 |  | Tubo galvanizado para agua potable de 2 1/2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 216580
89 |  | Tubo galvanizado para agua potable de 3 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 416500
90 |  | Tubo galvanizado para agua potable de 4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 785400
91 |  | Tubo galvanizado para agua potable de 5 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 952000
92 |  | Tubo galvanizado para agua potable de 6 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 1130500
93 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 1/2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 113050
94 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 3/4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 130900
95 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 1 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 166600
96 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 1 1/4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 208250
97 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 1 1/2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 238000
98 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 1 3/4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 285600
99 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 404600
100 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 2 1/4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 440300
101 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 2 1/2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 487900
102 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 2 3/4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 511700
103 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 3 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 666400
104 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 3 1/2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 714000
105 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 892500
106 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 4 1/2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 1071000
107 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 5 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 1309000
108 |  | Válvulas unidireccionales o cheque de 6 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 1666000
109 |  | Válvula de pie de fondo con canastilla en bronce de 1 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 285600
110 |  | Válvula de pie de fondo con canastilla en bronce de 2 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 416500
111 |  | Válvula de pie de fondo con canastilla en bronce de 3 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 559300
112 |  | Válvula de pie de fondo con canastilla en bronce de 4 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 702100
113 |  | Válvula de pie de fondo con canastilla en bronce de 5 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 833000
114 |  | Válvula de pie de fondo con canastilla en bronce de 6 in | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 1309000
115 |  | Accesorios para tubería en acero ranurada (uniones, codos, universal, etc.) en diferentes diámetros desde diámetro de 1 in. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 107100
116 |  | Accesorios para tubería en acero ranurada (uniones, codos, universal, etc.) en diferentes diámetros desde diámetro de 1 1/4 a 1 3/4in. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 142800
117 |  | Accesorios para tubería en acero ranurada (uniones, codos, universal, etc.) en diferentes diámetros desde diámetro de 2 in. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 214200
118 |  | Accesorios para tubería en acero ranurada (uniones, codos, universal, etc.) en diferentes diámetros desde diámetro de 2 1/2 in. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 285600
119 |  | Accesorios para tubería en acero ranurada (uniones, codos, universal, etc.) en diferentes diámetros desde diámetro de 3 in. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 380800
120 |  | Accesorios para tubería en acero ranurada (uniones, codos, universal, etc.) en diferentes diámetros desde diámetro de 4 in. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 642600
121 |  | Accesorios para tubería en acero ranurada (uniones, codos, universal, etc.) en diferentes diámetros desde diámetro de 5 in. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 785400
122 |  | Accesorios para tubería en acero ranurada (uniones, codos, universal, etc.) en diferentes diámetros desde diámetro de 6 in. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 952000
123 |  | Tubería en acero ranurada en DIA 1” a 2” | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 190400
124 |  | Tubería en acero ranurada en DIA 3" | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 380800
125 |  | Tubería en acero ranurada en DIA 4" | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 571200
126 |  | Tubería en acero ranurada en DIA 5" | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 761600
127 |  | Tubería en acero ranurada en DIA 6" | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 1047200
128 |  | Kit de alarma sonora para tableros de control | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 1428000
129 |  | Rótulo en acrílico para identificación de equipos, tableros, máquinas, entre otros., el cual incluye tamaño aproximado 10 cm x 15 cm. La información contenida, color, letra y demás para la identificación, será previa aprobación del supervisor de contrato. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 95200
130 |  | Sensor de presión eléctrónico desde 20 PSI hasta 100 PSI | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 690200
131 |  | Tablero eléctrico que cumpla norma RETIE (30X30X20), las medidas pueden variar según necesidad. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 261800
132 |  | Tablero eléctrico que cumpla norma RETIE (40X30X20), las medidas pueden variar según necesidad. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 333200
133 |  | Tablero eléctrico que cumpla norma RETIE (20X20X20), las medidas pueden variar según necesidad. | Unidad | A demanda | N/A |  |  |  |  | 238000
134 |  | Pintura y señalización general de las redes hidráulicas de 3/8 a 3/4" el cual incluye: • Pintura en aceite tipo exterior. • Señalización en color reflectante. | Unidad | Global | N/A |  |  |  |  | 111860
135 |  | Pintura y señalización general de las redes hidráulicas de 1 a 1 3/4" el cual incluye: • Pintura en aceite tipo exterior. • Señalización en color reflectante. | Unidad | Global | N/A |  |  |  |  | 208250
136 |  | Pintura y señalización general de las redes hidráulicas de 2 a 3" el cual incluye: • Pintura en aceite tipo exterior. • Señalización en color reflectante. | Unidad | Global | N/A |  |  |  |  | 238000
137 |  | Pintura y señalización general de las redes hidráulicas de 3 a 4" el cual incluye: • Pintura en aceite tipo exterior. • Señalización en color reflectante. | Unidad | Global | N/A |  |  |  |  | 404600
138 |  | Pintura y señalización general de las redes hidráulicas de 4 a 5" el cual incluye: • Pintura en aceite tipo exterior. • Señalización en color reflectante. | Unidad | Global | N/A |  |  |  |  | 499800
139 |  | Pintura y señalización general de las redes hidráulicas de 5 a 6" el cual incluye: • Pintura en aceite tipo exterior. • Señalización en color reflectante. | Unidad | Global | N/A |  |  |  |  | 666400
VALOR TOTAL | [8 empty] | 0 | 100000000
NOTA 1: La validez de la cotización es de DOS (02) meses NOTA 2: Las propuestas no deben pasar el valor del Estudio de Mercado referenciado que se visualizan en cada ítem NOTA 3: Se acepta la forma de pago a noventa (90) días después de la radicación de la factura
Nombre y firma del Representante Legal