## INFORME SDM-PSA-SIE-59-2026
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA DEL PROCESO SDM-PSA-SIE-59-2026
"MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACION DE INSUMOS REPUESTOS Y SOFTWARE A LOS EQUIPOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD UTILIZADOS PARA LA MEDICIÓN DE GASES CONTAMINANTES PROVENIENTES DE FUENTES MÓVILES"
SUMATORIA TOTAL VALORES UNITARIOS |  | 149606376 | Dado que se presentó y habilitaron un único oferente, resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 4.37 “Adjudicación con oferente único” del Anexo Complementario."Para el efecto la SDM realizará con el proponente una negociación sobre la propuesta económica inicial, la cual no podrá ser inferior al margen mínimo de mejora establecido para el evento de subasta inversa, es decir no podrá ser inferior al dos (2%) por ciento.”
ADJUDICACION HASTA EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL |  | 232813535
MINIMO ACEPTABLE (COMPARACION ABSOLUTA) |  | 119685100.8
No. | PROPONENTE | VALOR PROPUESTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE. | VALOR PROPUESTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE CON DESCUENTO DEL 2% | VERIFICACIÓN ARITMETICA OFERTA ECONÓMICA (REDONDEADA AL ENTERO MAS CERCANO) APLICANDO EL 2% DE DESCUENTO CON CORRECCION ARITMETICA | % PORCENTAJE AJUSTADO | DIFERENCIA ENTRE PROPUESTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE INICIALMENTE Y LA VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA . APLICANDO EL 2% DE DESCUENTO | DIFERENCIA ENTRE SUMATORIA TOTAL VALORES UNITARIOS Y LA OFERTA ECONÓMICA AJUSTADA AL 2% CON CORRECCIÓN ARITMÉTICA | OBSERVACIONES | ESTADO | DEBE SUSTENTAR PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS
1 | SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES SAS | 149564000 | 146567897 | 146567897 | 2.003% | 2996103 | 3038479 | CUMPLE. NO SUPERA PRECIOS TECHO, NI PRESUPUESTO OFICIAL | HABILITADO | NO
ELABORADO POR : | [7 empty] | REVISADO POR:
Jose Antonio Castiblanco Anaya | [7 empty] | Jose David Robayo Fonseca
Evaluador economico | [7 empty] | Subdirector Financiero
FECHA: 24-09-2026

## SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S
DISCRIMINACION DE PROPUESTA ECONOMICA OBJETO: "MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACION DE INSUMOS REPUESTOS Y SOFTWARE A LOS EQUIPOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD UTILIZADOS PARA LA MEDICIÓN DE GASES CONTAMINANTES PROVENIENTES DE FUENTES MÓVILES"
DATOS DEL PROPONENTE |  | SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES SAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |  | SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES SAS
NIT |  | 900.023.589-1
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA |  | K 67 A 95 08 BOGOTA D.C
OFERTA SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES SAS
Item | DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO | ESPECIFICACIONES | Unidad de Medida | Cantidad | PRECIO OFERTADO UNITARIO INCLUIDO | PRECIO OFERTADO UNITARIO INCLUIDO CON EL 2% | PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO INCLUIDO IVA | PORCENTAJE DESCONTADO | SUPERA PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO INCLUIDO IVA | PRECIO OFERTADO TOTAL INCLUIDO IVA | PRECIO OFERTADO UNITARIO INCLUIDO CON EL 2% | PRECIO DE REFERENCIA TOTAL INLCUIDO IVA | PORCENTAJE DESCONTADO | SUPERA PRECIO DE REFERENCIA TOTAL INCLUIDO IVA
EQUIPOS E INSUMOS PARA PRUEBA INICIAL
1 | Acoples para motos en equipos duales. | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983 de 2012, NTC 5365 de 2012 o aquellas que las adicionen, modifiquen o las sustituyan | UN | 1 | 4400000 | 4311965 | 4400033 | 2.001% | NO | 4400000 | 4311965 | 4400033 | 2.001% | NO
2 | Cable de comunicación Analizador de gases Sensors | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983 de 2012, NTC 5365 de 2012 o aquellas que las adicionen, modifiquen o las sustituyan | UN | 1 | 209000 | 204799 | 209617 | 2.01% | NO | 209000 | 204799 | 209617 | 2.01% | NO
3 | Cable de comunicación Opacímetros Sensors | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según la Norma Técnica Colombiana NTC 4231 de 2012 o aquella que la adicione, modifique o la sustituya. Incluye costo del repuesto y mano de obra. | UN | 1 | 963000 | 943670 | 963865 | 2.007% | NO | 963000 | 943670 | 963865 | 2.007% | NO
4 | Cable de Poder Analizador de gases Sensors | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 93000 | 91035 | 93058 | 2.113% | NO | 93000 | 91035 | 93058 | 2.113% | NO
5 | Cable de Poder Opacímetro Sensors. | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 1306000 | 1279845 | 1306179 | 2.003% | NO | 1306000 | 1279845 | 1306179 | 2.003% | NO
6 | Mangueras de muestreo analizador | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983 de 2012, NTC 5365 de 2012 o aquellas que las adicionen, modifiquen o las sustituyan | UN | 1 | 531000 | 520268 | 531668 | 2.021% | NO | 531000 | 520268 | 531668 | 2.021% | NO
7 | Mangueras para opacímetro | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según la Norma Técnica Colombiana NTC 4231 de 2012 o aquella que la adicione, modifique o la sustituya | UN | 1 | 837000 | 820148 | 837677 | 2.013% | NO | 837000 | 820148 | 837677 | 2.013% | NO
8 | Punta de sonda analizador (con agarradera manual y dispositivo de retención), incluye doble curva. | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983 de 2012, NTC 5365 de 2012 o aquellas que las adicionen, modifiquen o las sustituyan | UN | 1 | 1596000 | 1564017 | 1596849 | 2.004% | NO | 1596000 | 1564017 | 1596849 | 2.004% | NO
9 | Punta de sonda opacímetro con sujetador. | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según la Norma Técnica Colombiana NTC 4231 de 2012 o aquella que la adicione, modifique o la sustituya. | UN | 1 | 2169000 | 2125578 | 2169966 | 2.002% | NO | 2169000 | 2125578 | 2169966 | 2.002% | NO
10 | Filtro de vapores de aceite para analizador marca sensor INC. AMB. II GEM II | Compatible con la marca de los equipos propiedad de la SDM y según especificaciones técnicas | UN | 1 | 920000 | 901544 | 920208 | 2.006% | NO | 920000 | 901544 | 920208 | 2.006% | NO
11 | Filtro partículas sólidas analizador | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983 de 2012, NTC 5365 de 2012 o aquellas que las adicionen, modifiquen o la sustituyan. | UN | 1 | 185000 | 181237 | 185192 | 2.034% | NO | 185000 | 181237 | 185192 | 2.034% | NO
12 | Filtro remoción de humedad (agua) analizador | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983 de 2012, NTC 5365 de 2012 o aquellas que las adicionen, modifiquen o las sustituyan | UN | 1 | 243000 | 238119 | 243855 | 2.009% | NO | 243000 | 238119 | 243855 | 2.009% | NO
13 | Filtros de línea analizador | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983 de 2012, NTC 5365 de 2012 o aquellas que las adicionen, modifiquen o las sustituyan | UN | 1 | 361000 | 353668 | 361757 | 2.031% | NO | 361000 | 353668 | 361757 | 2.031% | NO
14 | Racores Neumáticos de puntas de analizador. | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Compatible con equipos de la marca de los equipos, propiedad de la SDM y los reguladores de presión. | UN | 1 | 51000 | 49980 | 51238 | 2% | NO | 51000 | 49980 | 51238 | 2% | NO
15 | Sensor de oxígeno para analizador marca Sensor INC. AMB II GEM II | Compatible con la marca de los equipos de la SDM. Según las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983 de 2012, NTC 5365 de 2012 o según corresponda. | UN | 1 | 1546000 | 1514989 | 1546669 | 2.006% | NO | 1546000 | 1514989 | 1546669 | 2.006% | NO
16 | Selenoides para Analizador de gases Sensors. | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 1094000 | 1072071 | 1094386 | 2.004% | NO | 1094000 | 1072071 | 1094386 | 2.004% | NO
17 | Tarjeta electrónica para Equipo de análisis de gases (Gasolina) | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 6647000 | 6514060 | 6647641 | 2% | NO | 6647000 | 6514060 | 6647641 | 2% | NO
18 | Tarjeta electrónica para Opacímetro (Diesel) | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 10093000 | 9891042 | 10093655 | 2.001% | NO | 10093000 | 9891042 | 10093655 | 2.001% | NO
19 | Trampa de retención de aceite | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983 de 2012, NTC 5365 de 2012 o aquellas que las adicionen, modifiquen o las sustituyan | UN | 1 | 2281000 | 2235296 | 2281889 | 2.004% | NO | 2281000 | 2235296 | 2281889 | 2.004% | NO
20 | Trampa de retención de agua | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983 de 2012, NTC 5365 de 2012 o aquellas que las adicionen, modifiquen o las sustituyan | UN | 1 | 1125000 | 1102416 | 1125530 | 2.007% | NO | 1125000 | 1102416 | 1125530 | 2.007% | NO
21 | Válvula Check de 0.5 psi para analizador de gases | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 768000 | 752556 | 768337 | 2.011% | NO | 768000 | 752556 | 768337 | 2.011% | NO
22 | Válvula Check de 1.5 psi para analizador de gases | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 768000 | 752556 | 768337 | 2.011% | NO | 768000 | 752556 | 768337 | 2.011% | NO
23 | Sonda de temperatura para diésel | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983 de 2012, NTC 5365 de 2012 o según corresponda. El sensor debe estar acoplado al software de aplicación. | UN | 1 | 1636000 | 1603168 | 1636153 | 2.007% | NO | 1636000 | 1603168 | 1636153 | 2.007% | NO
24 | Sondas de temperatura OTTO y motos para captador | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según la Norma Técnica Colombiana NTC 4231 de 2012 o aquellas que las adicionen, modifiquen o las sustituyan | UN | 1 | 1648000 | 1614949 | 1648341 | 2.006% | NO | 1648000 | 1614949 | 1648341 | 2.006% | NO
25 | Cable estándar de captador RPM MGT-300 EVO | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. Según las Normas Técnicas Colombianas NTC 4983 de 2012, NTC 5365 de 2012, NTC 4231 de 2012 o aquellas que las adicionen, modifiquen o las sustituyan | UN | 1 | 2281000 | 2235296 | 2281889 | 2.004% | NO | 2281000 | 2235296 | 2281889 | 2.004% | NO
26 | Cables de conector de datos captador RPM (Juego) convencional MGT-300 | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 770000 | 754579 | 770226 | 2.003% | NO | 770000 | 754579 | 770226 | 2.003% | NO
27 | Cables de conector de datos captador RPM (Juego) MGT-300 EVO | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 825000 | 808486 | 825956 | 2.002% | NO | 825000 | 808486 | 825956 | 2.002% | NO
28 | Pinzas captadoras de RPM de batería para captador (Homologable por el nombre del item pinzas captadoras de RPM de batería para analizador marca Sensor INC. AMB II GEM II en contratos históricos) | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 1018000 | 997577 | 1018635 | 2.006% | NO | 1018000 | 997577 | 1018635 | 2.006% | NO
29 | Caja de comunicación Bluetooth para captador de revoluciones | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 558000 | 546805 | 558723 | 2.006% | NO | 558000 | 546805 | 558723 | 2.006% | NO
30 | Sensores de vibración para captador RPM | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 2884000 | 2826250 | 2884996 | 2.002% | NO | 2884000 | 2826250 | 2884996 | 2.002% | NO
31 | Convertidor serial a USB | Conversor USB a serie de un puerto, convierte un puerto USB en puerto serie RS232 a DB9 para conectar, monitorear y controlar un dispositivo. | UN | 1 | 379000 | 371399 | 379982 | 2.006% | NO | 379000 | 371399 | 379982 | 2.006% | NO
32 | Multipuerto USB 2.0/3.0 | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 185000 | 181237 | 185192 | 2.034% | NO | 185000 | 181237 | 185192 | 2.034% | NO
33 | Fusible para inversor de corriente | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 63000 | 61642 | 63870 | 2.156% | NO | 63000 | 61642 | 63870 | 2.156% | NO
34 | Inversor de Corriente | Potencia continua: 3000W, Potencia pico: 6000W, Tensión de entrada: 12V DC, Tensión de salida: 110V AC. Compatible con la marca de los equipos y vehículos de la SDM. | UN | 1 | 7660000 | 7506758 | 7660434 | 2.001% | NO | 7660000 | 7506758 | 7660434 | 2.001% | NO
35 | Pipeta de nitro | Según gases de calibración correspondientes. | UN | 1 | 5693000 | 5579077 | 5693000 | 2.001% | NO | 5693000 | 5579077 | 5693000 | 2.001% | NO
36 | Pipetas de calibración de intermedia | Según gases de calibración correspondientes. | UN | 1 | 5394000 | 5286099 | 5394001 | 2% | NO | 5394000 | 5286099 | 5394001 | 2% | NO
37 | Pipetas de calibración de súper alta 2T | Según gases de calibración correspondientes. | UN | 1 | 5394000 | 5286099 | 5394001 | 2% | NO | 5394000 | 5286099 | 5394001 | 2% | NO
38 | Pipetas de calibración de súper alta para 4T | Según gases de calibración correspondientes. | UN | 1 | 5821000 | 5704503 | 5821024 | 2.001% | NO | 5821000 | 5704503 | 5821024 | 2.001% | NO
39 | Reguladores de presión para las pipetas de gas. | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 5448000 | 5338935 | 5448545 | 2.002% | NO | 5448000 | 5338935 | 5448545 | 2.002% | NO
40 | Reguladores de presión para las pipetas de nitro. | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 5448000 | 5338935 | 5448545 | 2.002% | NO | 5448000 | 5338935 | 5448545 | 2.002% | NO
41 | Válvula de tres vías | Válvula para prueba de tiempo de respuesta auditoría IDEAM. | UN | 1 | 937000 | 918204 | 937192 | 2.006% | NO | 937000 | 918204 | 937192 | 2.006% | NO
42 | Pines Macho con conector AMP para cables de comunicación | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 68000 | 66640 | 68471 | 2% | NO | 68000 | 66640 | 68471 | 2% | NO
43 | Pines Hembra con conector AMP para cables de comunicación | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 68000 | 66640 | 68471 | 2% | NO | 68000 | 66640 | 68471 | 2% | NO
44 | Llave Combinada Métrica 30 Mm | Compatible con las pipetas de calibración de la SDM. | UN | 1 | 196000 | 192066 | 196350 | 2.007% | NO | 196000 | 192066 | 196350 | 2.007% | NO
45 | Sensor de temperatura y humedad para termohigrómetro Artisan | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 1962000 | 1922683 | 1962905 | 2.004% | NO | 1962000 | 1922683 | 1962905 | 2.004% | NO
46 | Display para captador de RPM marca Brainbee MGT-300 EVO | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 1930000 | 1891386 | 1930775 | 2.001% | NO | 1930000 | 1891386 | 1930775 | 2.001% | NO
47 | Tarjeta Board para captador de RPM marca Brainbee MGT-300 EVO | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 5259000 | 5153771 | 5259800 | 2.001% | NO | 5259000 | 5153771 | 5259800 | 2.001% | NO
48 | Bateria de Litio recargable para captador de RPM marca Brainbee MGT-300 EVO | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 826000 | 809438 | 826991 | 2.005% | NO | 826000 | 809438 | 826991 | 2.005% | NO
49 | Bomba de vacío y presión para analizador marca Sensor INC. AMB II GEM II | Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 5444000 | 5335008 | 5444250 | 2.002% | NO | 5444000 | 5335008 | 5444250 | 2.002% | NO
SERVICIOS CON MANO DE OBRA
1 | Ajuste de las mediciones en Termohigrómetro Artisan modelos RH 12010.001 en la variable de humedad relativa y temperatura | De acuerdo con las Normas técnicas vigentes y las solicitudes IDEAM | UN | 1 | 586000 | 574175 | 586489 | 2.018% | NO | 586000 | 574175 | 586489 | 2.018% | NO
2 | Ajuste de las mediciones en Termohigrómetro Celmed en la variable de humedad relativa y temperatura | De acuerdo con las Normas técnicas vigentes y las solicitudes IDEAM | UN | 1 | 590000 | 578102 | 590892 | 2.017% | NO | 590000 | 578102 | 590892 | 2.017% | NO
3 | Calibración de Captador de revoluciones marca BRAIN BEE MGT-300 con sensor de temperatura de motor, sensor de vibración y sensor de batería. | Captador de revoluciones marca BRAIN BEE MGT-300. Debe realizarse de acuerdo con el numeral 2.4 del documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | UN | 1 | 2147000 | 2104039 | 2147910 | 2.001% | NO | 2147000 | 2104039 | 2147910 | 2.001% | NO
4 | Calibración de Captador de revoluciones marca BRAIN BEE MGT-300 EVO con sensor de temperatura de motor, sensor de vibración y sensor de batería. | Captador de revoluciones marca BRAIN BEE MGT-300 EVO. Debe realizarse de acuerdo con el numeral 2.4 del documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | UN | 1 | 2147000 | 2104039 | 2147910 | 2.001% | NO | 2147000 | 2104039 | 2147910 | 2.001% | NO
5 | Calibración de filtros de densidad neutra. | Filtros de Densidad Neutra Marca Sensors. Debe realizarse de acuerdo con el numeral 2.4 del documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | UN | 1 | 1576000 | 1544382 | 1576897 | 2.006% | NO | 1576000 | 1544382 | 1576897 | 2.006% | NO
6 | Calibración de Termohigrómetro marca Artisan para medición de temperatura ambiente y humedad relativa. | Termohigrometro marca Artisan modelo TM RH1210. Calibración en temperatura ambiente y humedad relativa. Debe realizarse de acuerdo con el numeral 2.4 del documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | UN | 1 | 1521000 | 1490475 | 1521794 | 2.007% | NO | 1521000 | 1490475 | 1521794 | 2.007% | NO
7 | Calibración de Termohigrómetro marca Celmed para medición de temperatura ambiente y humedad relativa. | Termohigrometro marca Celmed. Calibración en temperatura ambiente y humedad relativa. Debe realizarse de acuerdo con el numeral 2.4 del documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | UN | 1 | 1532000 | 1501304 | 1532163 | 2.004% | NO | 1532000 | 1501304 | 1532163 | 2.004% | NO
8 | Instalación Software licenciado de protección contra virus y amenazas | Compatible con los equipos de la SDM y con el software de aplicación para la ejecución de pruebas de emisiones contaminantes a fuentes móviles. | UN | 1 | 411000 | 402696 | 411559 | 2.02% | NO | 411000 | 402696 | 411559 | 2.02% | NO
9 | Mantenimiento preventivo a analizadores de gases (Gasolina y Motos 2T y 4T) con sus elementos periféricos, incluido equipo de cómputo, impresora e inversor de corriente. | Analizadores de gases marca Sensors modelo GEM II y sus componentes. Debe realizarse de acuerdo con el numeral 2.2 del documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | UN | 1 | 2524000 | 2473415 | 2524821 | 2.004% | NO | 2524000 | 2473415 | 2524821 | 2.004% | NO
10 | Mantenimiento preventivo a opacímetros con sus elementos periféricos, incluido equipo de cómputo, impresora e inversor de corriente. | Marca Sensors INC. LCS 2400 y sus componentes. Debe realizarse de acuerdo con el numeral 2.2 del documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | UN | 1 | 2202000 | 2157946 | 2202748 | 2.001% | NO | 2202000 | 2157946 | 2202748 | 2.001% | NO
11 | Recarga de pipetas de calibración | Según gases de calibración correspondientes. | UN | 1 | 1521000 | 1490475 | 1521075 | 2.007% | NO | 1521000 | 1490475 | 1521075 | 2.007% | NO
12 | Reparación Cable de comunicación Opacímetros Sensors | Incluye todos los costos asociados a la reparación de este ítem, incluidos los insumos adicionales que se requieran para la actividad. | UN | 1 | 788000 | 772191 | 788164 | 2.006% | NO | 788000 | 772191 | 788164 | 2.006% | NO
13 | Reparación Cable de comunicación Analizador de gases Sensors | Incluye todos los costos asociados a la reparación de este ítem, incluidos los insumos adicionales que se requieran para la actividad. | UN | 1 | 93000 | 91035 | 93058 | 2.113% | NO | 93000 | 91035 | 93058 | 2.113% | NO
14 | Reparación Cable de Poder Analizador de gases Sensors | Incluye todos los costos asociados a la reparación de este ítem, incluidos los insumos adicionales que se requieran para la actividad. | UN | 1 | 58000 | 56763 | 58155 | 2.133% | NO | 58000 | 56763 | 58155 | 2.133% | NO
15 | Reparación Cable de Poder Opacímetro Sensors. | Incluye todos los costos asociados a la reparación de este ítem, incluidos los insumos adicionales que se requieran para la actividad. | UN | 1 | 209000 | 204799 | 209617 | 2.01% | NO | 209000 | 204799 | 209617 | 2.01% | NO
16 | Reparación reguladores de presión para las pipetas de gas. | Incluye todos los costos asociados a la reparación de este ítem, incluidos los insumos adicionales que se requieran para la actividad. | UN | 1 | 931000 | 912373 | 931393 | 2.001% | NO | 931000 | 912373 | 931393 | 2.001% | NO
17 | Reparación reguladores de presión para las pipetas de nitro. | Incluye todos los costos asociados a la reparación de este ítem, incluidos los insumos adicionales que se requieran para la actividad. | UN | 1 | 931000 | 912373 | 931393 | 2.001% | NO | 931000 | 912373 | 931393 | 2.001% | NO
18 | Reparación Sensores de vibración para captador RPM | Incluye todos los costos asociados a la reparación de este ítem, incluidos los insumos adicionales que se requieran para la actividad. | UN | 1 | 908000 | 889763 | 908989 | 2.008% | NO | 908000 | 889763 | 908989 | 2.008% | NO
19 | Servicio de acompañamiento, asistencia técnica y ejecución de pruebas de evaluación metrológica | Debe realizarse de acuerdo con el numeral 2.6 y 2.9 del documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | UN | 1 | 832000 | 815269 | 832445 | 2.011% | NO | 832000 | 815269 | 832445 | 2.011% | NO
20 | Servicio de descarga y entrega de la base de datos de los equipos, incluyendo los registros del mes calendario anterior discriminados por tipo de equipo y serial y reportes de análisis de emisiones de cada una de las pruebas ejecutadas y entregadas a la ciudadanía. | Esta actividad debe realizarse de manera presencial, de tal manera que se asegure el menor tiempo posible de su ejecución. Los documentos deben ser entregados a la Secretaría Distrital de Movilidad máximo el cuarto día hábil de cada mes. | UN | 1 | 256000 | 250852 | 256113 | 2.011% | NO | 256000 | 250852 | 256113 | 2.011% | NO
21 | Reparación de sondas de temperatura OTTO y motos para captador de revoluciones | Incluye todos los costos asociados a la reparación de este ítem, incluidos los insumos adicionales que se requieran para la actividad. Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM. | UN | 1 | 554000 | 542878 | 554492 | 2.008% | NO | 554000 | 542878 | 554492 | 2.008% | NO
22 | Reparación de pinzas captadoras de RPM de batería para captador de revoluciones | Incluye todos los costos asociados a la reparación de este ítem, incluidos los insumos adicionales que se requieran para la actividad. Compatible con la marca de los equipos, propiedad de la SDM | UN | 1 | 492000 | 482069 | 492839 | 2.018% | NO | 492000 | 482069 | 492839 | 2.018% | NO
23 | Reparación vela de termohigrómetro Artisan | Incluye todos los costos asociados a la reparación de este ítem, incluidos los insumos adicionales que se requieran para la actividad. | UN | 1 | 616000 | 603568 | 616015 | 2.018% | NO | 616000 | 603568 | 616015 | 2.018% | NO
24 | Instalación y mano de obra de cambio de sensor Termohigrómetro marca Celmed | Incluye todos los costos asociados a la reparación de este ítem, incluidos los insumos adicionales que se requieran para la actividad. | UN | 1 | 862000 | 844662 | 862500 | 2.011% | NO | 862000 | 844662 | 862500 | 2.011% | NO
25 | Calibración de Analizador de gases | Esta actividad deberá ser realizada por un laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según norma NTC ISO/IEC 17025 en su versión vigente y cumplir con la Norma Técnica Colombiana NTC 4983 de 2012, NTC 5365 de 2012 o aquella que la adicione, modifique o la sustituya. | UN | 1 | 3141000 | 3078173 | 3141600 | 2% | NO | 3141000 | 3078173 | 3141600 | 2% | NO
26 | Calibración de Opacímetro | Esta actividad deberá ser realizada por un laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según norma NTC ISO/IEC 17025 en su versión vigente y cumplir con la Norma Técnica Colombiana NTC 4231 de 2012 o aquella que la adicione, modifique o la sustituya | UN | 1 | 1439000 | 1410150 | 1439900 | 2.005% | NO | 1439000 | 1410150 | 1439900 | 2.005% | NO
SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA PRUEBAS ESTÁTICAS A FUENTES MÓVILES
1 | Instalación y actualización de software para los analizadores de gases que se requiera durante la ejecución del contrato y sus respectivas licencias | Según la Norma Técnica Colombiana NTC 4983 de 2012 o aquella que la adicione, modifique o la sustituya. Adicionalmente debe ser compatible con los equipos y los sistemas operativos de los computadores con que cuenta la SDM. | UN | 1 | 2543000 | 2492098 | 2543824 | 2.002% | NO | 2543000 | 2492098 | 2543824 | 2.002% | NO
2 | Instalación y actualización de software para los analizadores para motos 2T y 4T que se requiera durante la ejecución del contrato y sus respectivas licencias. | Según la Norma Técnica NTC 5365 de 2012 o según corresponda. Adicionalmente debe ser compatible con los equipos y los sistemas operativos de los computadores con que cuenta la SDM. | UN | 1 | 2543000 | 2492098 | 2543824 | 2.002% | NO | 2543000 | 2492098 | 2543824 | 2.002% | NO
3 | Instalación y actualización de software para los equipos duales (Analizador de gas + opacímetro) que se requiera durante la ejecución del contrato y sus respectivas licencias. | El software a suministrar debe estar bajo los lineamientos de la Resolución 0762 de 2022 y 2703 de 2023, las NTC 4231 de 2012, 4983 de 2012 y 5365 de 2012, últimas actualizaciones y requerimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente. Adicionalmente debe ser compatible con los equipos y los sistemas operativos de los computadores con que cuenta la SDM. | UN | 1 | 5087000 | 4985148 | 5087649 | 2.002% | NO | 5087000 | 4985148 | 5087649 | 2.002% | NO
4 | Instalación y actualización de software para los opacímetros que se requiera durante la ejecución del contrato y sus respectivas licencias. | Según la Norma Técnica Colombiana NTC 4231 de 2012 o aquella que la adicione, modifique o la sustituya Adicionalmente debe ser compatible con los equipos y los sistemas operativos de los computadores con que cuenta la SDM. | UN | 1 | 2543000 | 2492098 | 2543824 | 2.002% | NO | 2543000 | 2492098 | 2543824 | 2.002% | NO
VALOR TOTAL PRECIOS UNITARIOS IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 149564000 | 146567897 | 149606376 | 2.003% | NO | 149564000 | 146567897 | 149606376 | 2.003% | NO

## PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS
VERIFICACION PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS
MINIMO ACEPTABLE 20% | 119685100.8
PRESUPUESTO OFICIAL (SUMATORIA TOTAL VALORES UNITARIOS) | 149606376
EMPRESA | VALOR OFERTA CON CORECCION ARITMETICA
SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES SAS | 149564000