## PNN FARALLONES
ESTUDIO DE COTIZACIÓNES PNN FARALLONES DE CALI
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EL ARBOL DE LA LUZ S.A.S | ROMO COMERCIALIZADORA SAS | SOLALTEC INGENIERÍA S.A.S | KTPL SAS NIT 900718390-5 | TB PLUS ENERGIA LIMPIA NIT 900362784 | MENOR VALOR | MEDIA ARITMETICA | MEDIANA | DESVIACION ESTANDAR | COEFICIENTE DE VARIACION | PRECIO DE REFERENCIA | METRICA UTILIZADA | CANTIDAD MINIMA A ADQUIRIR | VALOR TOTAL CON PRECIO DE REFERENCIA
|  |  |  | VALOR TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL UNITARIO
1 | Adquisición, instalación y puesta en marcha de sistemas solares fotovoltaicos El sistema fotovoltaico corresponde a una solución autónoma de 1,8 kWp, diseñada para zonas no interconectadas (ZNI), e incluye como mínimo: tres (3) paneles solares monocristalinos de 600 Wp o superior; un (1) inversor/cargador de 2 kW, 24VDC – 120VAC monofásico; un (1) sistema de acumulación mediante batería LiFePO4 de 24V – 200Ah; cable solar homologado de cobre de 4 mm; cableado AC 12 AWG homologado; protecciones DC bipolares; DPS 200VDC; protecciones AC monopolares; gabinete auto soportado tipo interior con grado de protección IP; estructura metálica de soporte tipo poste para instalación de tres paneles solares; sistema de puesta a tierra; tablero de distribución; Las instalaciones internas referidas corresponden a las actividades de canalización (tubería y conexión de circuitos), tendido de cableado interno y conexión del tablero de distribución hasta los puntos de iluminación y tomacorrientes asociados al sistema fotovoltaico instalado, con un límite de hasta cuarenta (40) metros lineales. | UNIDAD | 1 | 65878500 | 30406930 | 18525920 | 20330000 | 19000000 | 18525920 | 30828270 | 20330000 | 18056387.2918 | 0.58571 | 18525920 | MENOR VALOR | 4 | 74103680
TOTAL | [16 empty] | 74103680