## Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE ZAPAYÁN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
1.00 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ARTESANAL | M2 | 4813 |  | 0
1.02 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA EN TELA VERDE H= 2,1 M Y VARA | ML | 360.5411 |  | 0
1.03 | DESCAPOTE MECANICO E=10 cm (No incluye retiro de escombros) | M3 | 1925.2 |  | 0
1.04 | RELLENO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CON RECEBO GRANULAR | M3 | 280 |  | 0
1.05 | RETIRO DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE EXCAVACIÓN | M3 | 844.05 |  | 0
2.00 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIONES Y LLENOS
2,1,1 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 456.75 |  | 0
2,1,2 | CONCRETO CIPLOPEO (60-40) | M3 | 71.78 |  | 0
2,1,3 | RELLENO COMPACTADO (con material seleccionado de excavación) | M3 | 637.6 |  | 0
2.2 | CONCRETOS
2,2,1 | ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI HECHO EN OBRA | M3 | 179.26 |  | 0
2,2,2 | VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 PSI HECHO EN OBRA | M3 | 191.8203 |  | 0
2,2,3 | COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI HECHO EN OBRA | M3 | 106.39 |  | 0
2,2,4 | LOSA DE CONTRAPISO H=0,10 m EN CONCRETO 3.000 PSI HECHO EN OBRA | M2 | 2846.36 |  | 0
2,2,5 | LOSA DE CUBIERTA H=0.12M- CONCRETO 3.000 PSI HECHO EN OBRA | M2 | 160.5 |  | 0
2,2,6 | LOSA DE CUBIERTA H=0.10M- CONCRETO 3.000 PSI HECHO EN OBRA | M2 | 1334.8 |  | 0
2,2,7 | VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3.000 PSI HECHO EN OBRA | M3 | 135.84 |  | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO
2,3,1 | SUMINISTRO, FIGURADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PDR-60 Fy= 420 Mpa PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION | KG | 20412.93 |  | 0
2,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA LOSAS (NTC 5806 FY=485MPA) | M2 | 3722.66 |  | 0
2,3,3 | SUMINISTRO, FIGURADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PDR-60 Fy= 420 Mpa PARA VIGAS Y COLUMNAS | KG | 40784.93 |  | 0
2.4 | ESTRUCTURAS METALICAS
2,4,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (PHR ASTM A1008-GR 40) INCLUYE WASH PRIMER Y PINTURA ESMALTE | KG | 20390.49 |  | 0
2,4,2 | ANCLAJES (PERNOS F1554-GR 55 DIAMETRO=1/2" LONGITUD=120MM) | UN | 1668 |  | 0
3.00 | ARQUITECTURA Y ACABADOS |  |  |  | 0
3.1 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES
3,1,1 | ALFAGIA SOBRE MURO DE BORDE PERIMETRAL EDIFICIO | ML | 626.9 |  | 0
3,1,2 | CARTERAS EN MORTERO 1:4 PARA PUERTAS Y VENTANAS | ML | 261.67 |  | 0
3,1,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 5MM SAMBLASTEADO | M2 | 47.39 |  | 0
3,1,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES DE MURO BAÑO Y ZONAS | M2 | 1280.31 |  | 0
3,1,5 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 6120.17 |  | 0
3,1,6 | PAÑETE CON MORTEO 1:4 | M2 | 6482.1417 |  | 0
3,1,7 | PAÑETE CON MORTEO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 4143.53 |  | 0
3,1,8 | MURO EN BLOQUE No 5 ESPESOR 11,5 CM | M2 | 5008.34 |  | 0
3,1,9 | MURO TOLETE CON REVESTIMIENTO DE PLOMO 1 MM | M2 | 46.77 |  | 0
3.2 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
3,2,1 | CONCRETO DE 3.000 PSI HECHO EN OBRA PARA COLUMNETA DE CONFINAMIENTO ESP= 0.15 m | ML | 1611.95 |  | 0
3,2,2 | ELEMENTOS VERTICALES CONTRA FACHADA EN TUBULAR de 3.70 de altura | ML | 148 |  | 0
3,2,3 | FIGURAS Y PARASOLES DE FACHADA EN CONCRETO TIPO ELE ESP = 10 CM ANCHO 60 CM CON REFUERZO SEGÚN DETALLE. | ML | 504.98 |  | 0
3,2,4 | LAVA TRAPEROS EN LADRILLO PREFABRICADO 60 X 40 M | UND | 10 |  | 0
3,2,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN CORIAN O SIMILAR (INLCUYE POCETA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y UBICACIÓN) | ML | 91.79 |  | 0
3,2,6 | ICOPOR PARA DILATACIÓN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO MUROS CONTRA COLUMNAS DE ESTRUCTURA | ML | 832.47 |  | 0
3,2,7 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO ESP = 0.15 | ML | 850.33 |  | 0
3.3 | APARATOS Y ACABADOS
3,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL TIPO INSTITUCIONAL | UND | 44 |  | 0
3,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS TIPO | UND | 68 |  | 0
3,3,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA MONOCONTROL TIPO CROMADO | UND | 9 |  | 0
3,3,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO TIPO PELDAR O SIMILAR 1,00 X 1,00 DE 6MM CON INCLINACIÓN | UND | 45 |  | 0
3,3,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO COMPLETO LAVAMANOS - SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS) | UND | 34 |  | 0
3,3,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR O PEDESTAL | UND | 16 |  | 0
3,3,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE | UND | 4 |  | 0
3,3,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE INFERIOR EN TABLERO AGLOMERADO RH=15 MM FORRADO EN FÓRMICA Y MESON EN PIEDRA SINTERIZADA (INCLUYE SALPICADERO) | ML | 6.5 |  | 0
3,3,9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA SUPERIOR E INFERIOR EN TABLERO AGLOMERADO RH=15 MM FORRADO EN FÓRMICA Y MESON EN PIEDRA SINTERIZADA (INCLUYE SALPICADERO Y POCETA EN ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA DE 60 X 45 CM) | ML | 2.99 |  | 0
3,3,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE INFERIOR EN TABLERO AGLOMERADO RH=15 MM FORRADO EN FÓRMICA DE ALTO IMPACTO (AMBAS CARAS) Y MESON EN PIEDRA SINTERIZADA (INCLUYE SALPICADERO) | ML | 13.56 |  | 0
3,3,11 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL | UND | 1 |  | 0
3,3,12 | SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLAS EN PVC 15 CM (Incluye puntera de remate) | ML | 112.6 |  | 0
3,3,13 | SUMIINSTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DISCAPACITADOS (INCLUYE GRFERIA Y ACCESORIOS) | UND | 12 |  | 0
3,3,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTROS BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS EN PVC | UND | 87 |  | 0
3.4 | ESTUCOS Y PINTURAS
3,4,1 | ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1 -DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS (Inlcuye 1 capa de pintura para fondeo) | M2 | 2955.66 |  | 0
3,4,2 | ESTUCO Y PINTURA ALTA ASEPSIA -DOS MANO MUROS INTERNOS (Incluye 1 capa de pintura para fondeo) | M2 | 2342.69 |  | 0
3,4,3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST EN FACHADA | M2 | 2845.69 |  | 0
3.5 | IMPERMEABILIZACIONES
3,5,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA PLACA EN MEMBRANA TPO | M2 | 627.39 |  | 0
3,5,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA PLACA DE CONCRETO CUBIERTA PLANA CON POLIUREA | M2 | 230.4 |  | 0
3.6 | PISOS
3,6,1 | ALISTADO EN MORTERO EN PLACA DE CONCRETO CUBIERTA PLANA e=4 cm | M2 | 908.62 |  | 0
3,6,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X60 EN P1 | M2 | 46.73 |  | 0
3,6,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS PORCELANTO | ML | 26.26 |  | 0
3,6,4 | PISO ZONAS HUMEDAS ANTIDESLIZANTE TIPO NEW STRADA GRIS 45X45 O SIMILAR EN P2 | M2 | 326.01 |  | 0
3,6,5 | SUMIINSTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO CONDUCTIVO EN P3 | M2 | 17.89 |  | 0
3,6,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRANO DE MARMOL EN P1 (Incluye Destronque, pulida y brillada) | M2 | 1525.94 |  | 0
3,6,7 | BOCA PUERTAS EN GRANITO | ML | 109.3 |  | 0
3,6,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA CAÑA PREFABRICADA EN GRANITO | ML | 1137.33 |  | 0
3,6,9 | MEDIA CAÑA EN MORTERO AUTONIVELANTE IMPERMEABILIZADO EN PLACA DE CUBIERTA PLANA DE CONCRETO | ML | 517.23 |  | 0
3,6,10 | MEDIA CAÑA MORTERO A 45° | ML | 447.98 |  | 0
3,6,11 | PISO EN CONCRETO ENDURECIDO ESMALTADO | M2 | 7.68 |  | 0
3,6,12 | PISO VINÍLICO DE ALTO TRÁFICO (Incluye media caña, adhesivo, y todos los materiales requeridos para la instalación y transporte) | M2 | 141.65 |  | 0
3,6,13 | POYO EN CONCRETO BAJO MUEBLES Y BASES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE CUBIERTA | ML | 95.12 |  | 0
3,6,14 | REJILLA DE PISO CON SOSCO | UND | 54 |  | 0
3.7 | CUBIERTA Y CIELORASO
3,7,1 | TEJA KINGROOF TIPO SANDWICH CON AISLANTE EN POLIISOCIANURATO PIR | M2 | 1675.13 |  | 0
3,7,2 | LÁMINA SUPERBOARD TIPO SH PARA ZONAS GENERALES | ML | 1021.32 |  | 0
3,7,3 | LÁMINAS SUPERBOARD PARA ZONAS HÚMEDAS (RH) | M2 | 299.01 |  | 0
3,7,4 | FLANCHE METÁLICO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 | M2 | 376.06 |  | 0
3.8 | PUERTAS (Suministro e Instalación)
3,8,1 | PUERTA DE TABLERO AGLOMERADO RH 6 MM ENTAMBORADA PARA SISTEMA ABATIBLE (INCLUYE MARCO EN TABLERO AGLOMERADO RH 15 MM Y | UND | 142 |  | 0
3,8,2 | PUERTA DE TABLERO AGLOMERADO RH 6 MM ENTAMBORADA PARA SISTEMA ABATIBLE - DOS HOJAS (INCLUYE MARCO EN TABLERO AGLOMERADO RH 15 MM Y CERRADURA) | UND | 27 |  | 0
3,8,3 | PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD 8 MM CON MARCO DE ALUMINIO (INCLUYE CERRADURA) | UND | 10 |  | 0
3,8,4 | PUERTA METÁLICA CO REJILLA DE VENTILACION Y DOBLE HOJA EN LÁMINA CR CAL 18 (INCLUYE CERRADURA) | UND | 13 |  | 0
3,8,5 | PUERTA METÁLICA CON REJILLA DE VENTILACION Y MARCO DE HOJA EN LÁMINA CR CAL 18 (INCLUYE CERRADURA) | UND | 24 |  | 0
3,8,6 | PUERTA VENTANA DOBLE VAIVEN EN PVC CON VIDRIO LAMINADO | UND | 2 |  | 0
3,8,7 | PUERTA CON DOBLE REJILLA (INCLUYE CERRADURA) | UND | 2 |  | 0
3,8,8 | PUERTA CORREDIZA HOJA EN MADERA (INCLUYE CERRADURA) | UND | 2 |  | 0
3,8,9 | PUERTA DE MADERA BATIENTE CON HOJA ENTAMBORADA EN AGLOMERADO CON REFUERZO INTERNO BLINDADA CON PLOMO + MARCO DE HOJA EN LÁMINA CR CAL 18 | UND | 2 |  | 0
3.9 | VENTANERIA (Suministro e Instalación)
3,9,1 | VENTANA BASCULANTE 0.60M X 0.75M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 5 |  | 0
3,9,2 | VENTANA BASCULANTE 0.65M X 0.75M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 6 |  | 0
3,9,3 | VENTANA BASCULANTE 0.6M X 0.6M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 3 |  | 0
3,9,4 | VENTANA BASCULANTE 0.85M X 2.170M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 4 |  | 0
3,9,5 | VENTANA BASCULANTE 1 .5 M X 1.65 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 1 |  | 0
3,9,6 | VENTANA BASCULANTE 1 M X 0.75 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 65 |  | 0
3,9,7 | VENTANA BASCULANTE 1 M X 1 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 8 |  | 0
3,9,8 | VENTANA BASCULANTE 1.1 M X 2.17 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 3 |  | 0
3,9,9 | VENTANA BASCULANTE 1.2 M X 1.2 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 3 |  | 0
3,9,10 | VENTANA BASCULANTE 1.2 M X 1.65 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 4 |  | 0
3,9,11 | VENTANA BASCULANTE 1.4 M X 1.2 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 4 |  | 0
3,9,12 | VENTANA BASCULANTE 1.4 M X 1.55 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 3 |  | 0
3,9,13 | VENTANA BASCULANTE 1.6 M X 1.45 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 1 |  | 0
3,9,14 | VENTANA BASCULANTE 1.6 M X 1.85 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 5 |  | 0
3,9,15 | VENTANA BASCULANTE 1.65 M X 0.9 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 4 |  | 0
3,9,16 | VENTANA BASCULANTE 1.7 M X 2.17 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 1 |  | 0
3,9,17 | VENTANA BASCULANTE 1.8 M X 1.65 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 1 |  | 0
3,9,18 | VENTANA BASCULANTE 2 M X 0.6 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 1 |  | 0
3,9,19 | VENTANA BASCULANTE 2 M X 0.75 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 1 |  | 0
3,9,20 | VENTANA BASCULANTE 2 M X 1.2 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 9 |  | 0
3,9,21 | VENTANA BASCULANTE 2.3 M X 0.9 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 2 |  | 0
3,9,22 | VENTANA BASCULANTE 2.3 M X 2.17 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 1 |  | 0
3,9,23 | VENTANA BASCULANTE 2.4 M X 1.65 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 1 |  | 0
3,9,24 | VENTANA BASCULANTE 2.6 M X 1.5 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 1 |  | 0
3,9,25 | VENTANA BASCULANTE 4.35 M X 2.17 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 1 |  | 0
3,9,26 | VENTANA DE ATENCIÓN 0.6 M X 0.6 M (Incluye vidrio laminado 3+3) | UND | 4 |  | 0
4.00 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI (Suministro e Instalación) |  |  |  | 0
RED AGUA POTABLE (Suministro e Instalación)
4.01 | Excavación | ML | 2165.8666 |  | 0
4.02 | Tubería PVC Presión Ø1/2" (Incluye accesorios) | ML | 711 |  | 0
4.03 | Tubería PVC Presión Ø3/4" (Incluye accesorios) | ML | 304 |  | 0
4.04 | Tubería PVC presión Ø1" (incluye accesorios) | ML | 305 |  | 0
4.05 | Tubería PVC Presión Ø1 1/4"(Incluye accesorios) | ML | 680 |  | 0
4.06 | Tubería PVC Presión Ø1 1/2"(Incluye accesorios) | ML | 98 |  | 0
4.07 | Tubería PVC Presión Ø2" (Incluye accesorios) | ML | 60 |  | 0
4.08 | Tubería PVC presión Ø3" (Incluye accesorios) | ML | 172 |  | 0
4.09 | Tubería PVC presión Ø4" (incluye accesorios) | ML | 317.74 |  | 0
4.10 | Accesorios presion Ø1/2" | UN | 831 |  | 0
4.11 | Accesorios presion Ø3/4" | UN | 152 |  | 0
4.12 | Accesorios presion Ø1" | UN | 34 |  | 0
4.13 | Accesorios presion Ø1 1/4" | UN | 514 |  | 0
4.14 | Accesorios presion Ø1 1/2" | UN | 14 |  | 0
4.15 | Accesorios presion Ø2" | UN | 26 |  | 0
4.16 | Accesorios presion Ø3" | UN | 20 |  | 0
4.17 | Accesorios presion Ø4" | UN | 103 |  | 0
4.18 | Unión flexible Ø4" | UN | 3 |  | 0
4.19 | Universal acero galvanizado Ø1" | UN | 2 |  | 0
4.20 | Universal acero galvanizado Ø1 1/4" | UN | 1 |  | 0
4.21 | Universal PVC Presión soldar Ø1 1/2" | UN | 1 |  | 0
4.22 | Universal acero galvanizado Ø3" | UN | 1 |  | 0
4.23 | Universal acero galvanizado Ø4" | UN | 2 |  | 0
4.24 | Punto hidráulico AF PVC-P Ø1/2" | UN | 136 |  | 0
4.25 | Punto hidráulico AF PVC-P Ø1 1/4" | UN | 44 |  | 0
4.26 | Válvula Minivent Ø2" | UN | 57 |  | 0
4.27 | Válvula solenoide Ø 1/2" | UN | 1 |  | 0
4.28 | Cajilla para medidor acueducto | UN | 1 |  | 0
4.29 | Cama arena base soporte tubería | UN | 1063 |  | 0
4.30 | Regatas con pulidora (no incluye resanes) | ML | 556.9 |  | 0
4.31 | Cámara de aire en PVC P Ø1/2" (Niple y Tee en A.G.) | UN | 96 |  | 0
4.32 | Tapa de registro plástico 0,20 X 0,20 | UN | 160 |  | 0
RED SANITARIA Y ALL (Suministro e Instalación)
4.33 | Excavación incluye entibado | M3 | 300 |  | 0
4.34 | Tubería PVC sanitaria Ø2" (Incluye accesorios) | ML | 271 |  | 0
4.35 | Tubería PVC sanitaria Ø3" (Incluye accesorios) | ML | 85 |  | 0
4.36 | Tubería PVC sanitaria Ø4" (Incluye accesorios) | ML | 300 |  | 0
4.37 | Accesorios PVC Sanitaria Ø2" | UN | 459 |  | 0
4.38 | Accesorios PVC Sanitaria Ø3" | UN | 51 |  | 0
4.39 | Accesorios PVC Sanitaria Ø4" | UN | 250 |  | 0
4.40 | Tubería tipo alcantarillado Ø4" | ML | 282 |  | 0
4.41 | Tubería tipo alcantarillado Ø6" | ML | 191 |  | 0
4.42 | Caja de inspección 0,60m X 0,60m con marco y tapa | UN | 36 |  | 0
4.43 | Caja de inspección 0,80m X 0,80m con marco y tapa | UN | 1 |  | 0
4.44 | Salidas Sanitarias PVC-S Ø2" | UN | 170 |  | 0
4.45 | Salidas Sanitarias PVC-S Ø3" | UN | 1 |  | 0
4.46 | Salidas Sanitarias PVC-S Ø4" | UN | 45 |  | 0
4.47 | Suministro e instalacion de Sumidero prefabricado SL-100 | UN | 3 |  | 0
4.48 | Sifon Ø2" | UN | 66 |  | 0
4.49 | Sifon Ø4" | UN | 30 |  | 0
4.50 | Tubería Drenaje sin filtro PVC Ø4" | ML | 417 |  | 0
4.51 | Relleno y compactación | M3 | 570.37 |  | 0
4.52 | Filtro en grava con geotextil 0.60m X 0,40m | ML | 417 |  | 0
4.53 | Suministro e instalacion brida sanitaria | UN | 45 |  | 0
4.54 | Tanque de almacenamiento de agua lluvia, para llaves manguera en concreto, Volumen útil 3 m3 | UN | 1 |  | 0
4.55 | Tapones de prueba Ø4", Ø3" y Ø2" | UN | 216 |  | 0
APARATOS (Suministro e Instalación)
4.56 | Montaje duchas | UN | 10 |  | 0
4.57 | Montaje Lavamanos/Lavaplatos | UN | 97 |  | 0
4.58 | Montaje llave manguera | UN | 36 |  | 0
4.59 | Montaje orinal | UN | 1 |  | 0
4.60 | Montaje Sanitario push | UN | 44 |  | 0
RED VENTILACIÓN (Suministro e Instalación)
4.61 | Tubería PVC ventilación Ø2" | ML | 254 |  | 0
RED CONTRA INCENDIOS (Suministro e Instalación)
4.62 | Accesorios ACERO Ø1 1/2" | UN | 2 |  | 0
4.63 | Accesorios ACERO Ø2" | UN | 2 |  | 0
4.64 | Accesorios ACERO Ø2 1/2" | UN | 2 |  | 0
4.65 | Accesorios ACERO Ø3" | UN | 5 |  | 0
4.66 | Accesorios ACERO Ø4" | UN | 4 |  | 0
4.67 | Accesorio Blazemaster Ø 1" | UN | 110 |  | 0
4.68 | Accesorio Blazemaster Ø 1 1/4" | UN | 34 |  | 0
4.69 | Accesorio Blazemaster Ø 1 1/2" | UN | 26 |  | 0
4.70 | Accesorio Blazemaster Ø 2" | UN | 53 |  | 0
4.71 | Accesorio Blazemaster Ø 3" | UN | 5 |  | 0
4.72 | Accesorio PVC AWWA C900 Ø4" | UN | 116 |  | 0
4.73 | Abrazadera pera/trapecio Ø1" | UN | 167 |  | 0
4.74 | Abrazadera pera/trapecio Ø1 1/4" | UN | 45 |  | 0
4.75 | Abrazadera pera/trapecio Ø1 1/2" | UN | 40 |  | 0
4.76 | Abrazadera pera/trapecio Ø2" | UN | 123 |  | 0
4.77 | Abrazadera pera/trapecio Ø3" | UN | 6 |  | 0
4.78 | Abrazadera pera/trapecio Ø4" | UN | 120 |  | 0
4.79 | Acople tipo VICTAULIC Acero ranurado rígido Ø4" | UN | 2 |  | 0
4.80 | Base antivibratoria | UN | 2 |  | 0
4.81 | Brida completa Ø3" | UN | 4 |  | 0
4.82 | Brida completa Ø4" | UN | 4 |  | 0
4.83 | Cabezal de prueba 4 X 2 1/2 X 2 1/2 | UN | 1 |  | 0
4.84 | Cheque amortiguado extremo ranurado Ø4” | UN | 1 |  | 0
4.85 | Cheque Cortina Ø1 1/2" | UN | 1 |  | 0
4.86 | Cheque Cortina Ø3" | UN | 2 |  | 0
4.87 | Cheque Hidro Ø3" | UN | 2 |  | 0
4.88 | Cheque hidro Ø4" | UN | 1 |  | 0
4.89 | Punto hidráulico rociador | UN | 210 |  | 0
4.90 | Escudo para rociador | UN | 210 |  | 0
4.91 | Rociador pendent QR K=5,6 | UN | 210 |  | 0
4.92 | Placa antivortice Ø4" con baston de succión en acero inox. | UN | 1 |  | 0
4.93 | Reducción Copa excentrica 3"X2" | UN | 2 |  | 0
4.94 | Registro bola Ø1/2" | UN | 97 |  | 0
4.95 | Registro bola Ø1 1/4" | UN | 64 |  | 0
4.96 | Registro paso directo Ø1 1/4" pesado - Sectorización | UN | 4 |  | 0
4.97 | Registro paso directo Ø1 1/2" pesado - Sectorización | UN | 2 |  | 0
4.98 | Registro paso directo Ø2" pesado | UN | 3 |  | 0
4.99 | Registro paso directo Ø2" pesado - Sectorización | UN | 3 |  | 0
4.100 | Registro paso directo Ø3" pesado | UN | 7 |  | 0
4.101 | Registro paso directo Ø4" pesado | UN | 1 |  | 0
4.102 | Suministro gabinete contra incendio tipo II | UN | 3 |  | 0
4.103 | Suministro e Instalación de siamesa 4" X 2 1/2" X 2 1/2" | UN | 1 |  | 0
4.104 | Sensor de flujo certificado UL/FM Ø4" | UN | 1 |  | 0
4.105 | Tubería acero ranurado SCH 40 Ø1 1/2" | ML | 2 |  | 0
4.106 | Tubería acero ranurado SCH 40 Ø2" | ML | 1 |  | 0
4.107 | Tubería acero ranurado SCH 40 Ø2 1/2" | ML | 4 |  | 0
4.108 | Tubería acero ranurado SCH 40 Ø3" | ML | 11 |  | 0
4.109 | Tubería acero ranurado SCH 40 Ø4" | ML | 9 |  | 0
4.110 | Tubería Blazemaster Ø1" | ML | 334 |  | 0
4.111 | Tubería Blazemaster Ø1 1/4" | ML | 90 |  | 0
4.112 | Tubería Blazemaster Ø1 1/2" | ML | 80 |  | 0
4.113 | Tubería Blazemaster Ø2" | ML | 245 |  | 0
4.114 | Tubería Blazemaster Ø3" | ML | 12 |  | 0
4.115 | Tubería PVC AWWA C900 Ø4" | ML | 405 |  | 0
4.116 | Válvula de pie Ø3" | UN | 2 |  | 0
4.117 | Válvula de prueba y drenaje certificada UL/FM Ø1 1/4" | UN | 1 |  | 0
4.118 | Válvula de seguridad 2" x 1 1/2" | UN | 1 |  | 0
4.119 | Válvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM Ø2 1/2” | UN | 2 |  | 0
4.120 | Válvula Mariposa ranurada con switch indicador certificada UL/FM Ø4” | UN | 6 |  | 0
5.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
5.01 | SALIDA PARA LÁMPARA, INCLUYE CABLEADO EN 3X12 AWG, TUBERÍA EMT 3/4", EXTENSIÓN, TOMA. | UN | 741 |  | 0
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL STIL LED BLACKLIGHT 120X30 | UN | 90 |  | 0
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BALA STIL LED FLAT 8" 22 W | UN | 39 |  | 0
5.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BALA STIL LED FLAT 8" 16 W | UN | 269 |  | 0
5.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BALA STIL LED FLAT 5" 13 W | UN | 99 |  | 0
5.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO HERMETICA STIL LED IP65 | UN | 87 |  | 0
5.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL STIL LED BLACKLIGHT 60X60 | UN | 42 |  | 0
5.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA SOLAR PARA TRÁNSITO PEATONAL EN POSTE | UN | 20 |  | 0
5.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL STIL LED BLACKLIGHT 120X30 IP65 EXTERIORES, INSTALACIÓN EN PÉRGOLAS, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | UN | 38 |  | 0
5.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA DE EMERGENCIA 90MIN DE AUTONOMIA 3 | UN | 115 |  | 0
5.11 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CABLEADO EN 3X12 AWG, TUBERÍA PVC 3/4" Y APARATO. | UN | 30 |  | 0
5.12 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CABLEADO EN 3X12 AWG, TUBERÍA PVC 3/4" Y APARATO. | UN | 58 |  | 0
5.13 | SALIDA PARA TOMA , INCLUYE CABLEADO EN 3X10 AWG, TUBERÍA EMT 3/4", ACCESORIOS | UN | 829 |  | 0
5.14 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO , INCLUYE CABLEADO EN 3X10 AWG, TUBERÍA EMT 3/4", ACCESORIOS | UN | 548 |  | 0
5.15 | TOMACORRIENTE MONOFÁSICA TIPO 5-15R 125 V, 15 A, BLANCA CON TAPA, SALIDA NORMAL | UN | 468 |  | 0
5.16 | TOMACORRIENTE MONOFÁSICA TIPO 5-15R 125 V, 15 A, NARANJA CON TAPA, SALIDA REGULADA | UN | 223 |  | 0
5.17 | TOMACORRIENTE MONOFÁSICA TIPO 5-15R 125 V, 15 A, GFCI | UN | 40 |  | 0
5.18 | TOMACORRIENTE MONOFÁSICA TIPO 5-15R 125 V, 15 A, ROJA, CON TAPA ROJA, SIN TIERRA AISLADA | UN | 98 |  | 0
5.19 | TABLERO DE AISLAMIENTO ELECTRICO PARA 5 KVA, MONOFÁSICO, INCLUYE TABLERO, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Y LIM PARA FALLA GENERAL (SUMINISTRO) | UN | 4 |  | 0
5.20 | UPS DE 3 KVA, MONOFÁSICA, DRAKER LEGRAND, 60 HZ, 220 VOLTIOS, DOBLE CONVERSIÓN ON LINE; 8 MINUTOS DE RESPALDO (SUMINISTRO) | UN | 1 |  | 0
5.21 | UPS DE 6 KVA, BIFÁSICA, DRAKER LEGRAND, 60 HZ, 220 VOLTIOS, DOBLE CONVERSIÓN ON LINE; 8 MINUTOS DE RESPALDO (SUMINISTRO) | UN | 6 |  | 0
5.22 | UPS DE 40 KVA, TRIFÁSICA, DAKER LEGRAND, 60 HZ, 220 VOLTIOS, DOBLE CONVERSIÓN ON LINE; 8 MINUTOS DE RESPALDO (SUMINISTRO) | UN | 1 |  | 0
5.23 | BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 100X54 MM CON ACCESORIOS | UN | 194 |  | 0
5.24 | TABLERO 24 CIRCUITOS, TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 7 |  | 0
5.25 | TABLERO 12 CIRCUITOS, TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 14 |  | 0
5.26 | SALIDAS PARA VOZ Y DATOS (DOBLES) | UN | 100 |  | 0
5.27 | CUARTO PARA COMUNICACIONES | UN | 9 |  | 0
5.28 | GABINETE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS | UN | 9 |  | 0
5.29 | FIBRA ÓPTICA (BACK BONE) | ML | 9 |  | 0
5.30 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO , INCLUYE CABLEADO EN 2X16 AWG, TUBERÍA EMT 3/4", ACCESORIOS | UN | 190 |  | 0
5.31 | DETECTOR DE HUMO FOTOMÉTRICO, DIRECCIONABLE | UN | 125 |  | 0
5.32 | LUZ ESTROBOSCÓPICA Y SIRENA | UN | 33 |  | 0
5.33 | ESTACIÓN MANUAL DE AREAS GENERALES | UN | 23 |  | 0
5.34 | MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON 1 CIRCUITO DE ENTRADA SUPERVISADOS PARA LA MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS DE ALARMA | UN | 9 |  | 0
5.35 | SALIDA PARA EQUIPOS CONTROL DE ACCESO, INCLUYE CABLEADO EN 3X10 AWG, TUBERÍA EMT 3/4", ACCESORIOS | UN | 25 |  | 0
5.36 | CONTROLADOR OSDP Y WIEBGAND PARA CUATRO (04) LECTORES, INCLUYE CARGADOR DE BATERÍAS, ENCLOSURE Y BATERIAS | UN | 8 |  | 0
5.37 | LECTOR DE PROXIMIDAD OSDP/WIEBGAND | UN | 32 |  | 0
5.38 | ENROLADOR DE CARNETS CONEXION USB, LECTOR RFID MIFARE, SEOS, INCLUYENDO ESTACION PC DE ENROLAMIENTO , TARJETAS INTELIGENTES MIFARE PLUS 2K, SEOS, IMPRIMIBLE ISO | UN | 7 |  | 0
5.39 | SERVIDOR DE CONTROL DE ACCESO Y LICENCIA DE INTEGRACION CON VIDEO MANAGEMENTE SYSTEM | UN | 7 |  | 0
5.40 | Contacto magnético de superficie, apertura máxima de la puerta o ventana para activar el contacto 15 mm, con carcasa de plástico, de color blanco, regleta de terminales, y contacto normalmente cerrado. Instalación en puerta o en ventana. INCLUYENDO elementos de fijación. | UN | 22 |  | 0
5.41 | SALIDA PARA SUB-ESTACION CAMA, INCLUYE CABLEADO EN 3X10 AWG, TUBERÍA EMT 3/4", ACCESORIOS | UN | 26 |  | 0
5.42 | SUB-ESTACIÓN DE CAMA PARA LLAMADO DE EMERGENCIA INCLUYE BOTON PULSADOR | UN | 41 |  | 0
5.43 | UNIDAD CENTRAL DE EMERGENCIA, INCLUYE ESTACION DE ENFERMERIA | UN | 5 |  | 0
5.44 | ACOMETIDA DESDE ELECTROBARRA RAMAL , INCLUYENDO CABLE THHNH/THWN 5#12 AWG Cu, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS DE FIJACION | UN | 144 |  | 0
5.45 | ACOMETIDA DESDE ELECTROBARRA RAMAL , INCLUYENDO CABLE THHNH/THWN 5#10 AWG Cu, TUBERIA EMT 3/4" Y ACCESORIOS DE FIJACION | UN | 118 |  | 0
5.46 | ACOMETIDA DESDE ELECTRO BARRA RAMAL , INCLUYENDO CABLE THHNH/THWN 4#1/0+1#6 AWG Cu, TUBERIA EMT 1-1/2" Y ACCESORIOS DE | UN | 48 |  | 0
5.47 | ACOMETIDA DESDE ELECTRO BARRA RAMAL , INCLUYENDO CABLE THHNH/THWN 4#6+1#10 AWG Cu, TUBERIA EMT 1" Y ACCESORIOS DE | UN | 120 |  | 0
5.48 | ACOMETIDA DESDE ELECTROBARRA RAMAL , INCLUYENDO CABLE THHNH/THWN 4#2+1#8 AWG Cu, TUBERIA EMT 1-1/4" Y ACCESORIOS DE | ML | 12 |  | 0
5.49 | CENTRAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO | ML | 1 |  | 0
5.50 | RED CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN | ML | 1 |  | 0
5.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBARRA EN ALUMINIO 63 AMPERIOS, INCLUYE ACCESORIOS | ML | 68.0003 |  | 0
5.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBARRA EN ALUMINIO 315 AMPERIOS, INCLUYE ACCESORIOS | ML | 81 |  | 0
5.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBARRA EN ALUMINIO 800 AMPERIOS, INCLUYE ACCESORIOS | UN | 82 |  | 0
5.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBARRA EN ALUMINIO 25 AMPERIOS, ILUMINACIÓN PÉRGOLAS | UN | 80 |  | 0
5.55 | RED DE MEDIA TENSIÓN AEREA MAS SUBTERRÁNEA | UN | 1 |  | 0
5.56 | APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA | ML | 1 |  | 0
5.57 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SOLO EQUIPOS EN MEDIA TENSIÓN (SUMINISTRO) TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 400 KVA 13.200/208-120 V | ML | 1 |  | 0
5.58 | PROYECTO FOTOVOLTAICO (INSTALACIÓN) | ML | 1 |  | 0
5.59 | GENERADOR DE 450 KW INCLUYE CABINA Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS (INSTALACIÓN) | UN | 1 |  | 0
5.60 | TRANSFERENCIA BOMBA CI, INCLUYE ACOMETIDAS (INSTALACIÓN) | UN | 1 |  | 0
5.61 | ELECTROBARRA DE 1.250 A, DESDE TRANSFORMADOR Y GENERADOR HASTA GABINETE PPAL (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 8 |  | 0
5.62 | GABINETE PRINCIPAL DE BAJA TENSION INTERRUPTOR 3X1.000 A | UN | 1 |  | 0
6.00 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA |  |  |  | 0
6.01 | Suministro e instalacion de tuberia en COBRE TIPO L DIAM 1/4" (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas) | ML | 349.0031 |  | 0
6.02 | Suministro e instalacion de tuberia en COBRE TIPO L DIAM 1/2" (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas) | ML | 383 |  | 0
6.03 | Suministro e instalacion de tuberia en COBRE TIPO L DIAM 1 1/8" (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas) | ML | 30 |  | 0
6.04 | Suministro e instalacion de tuberia en COBRE TIPO L DIAM 1 3/8" (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas) | ML | 10 |  | 0
6.05 | Suministro e instalacion de tuberia en COBRE TIPO L DIAM 3/8" (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas) | ML | 90 |  | 0
6.06 | Suministro e instalacion de tuberia en COBRE TIPO L DIAM 5/8" (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas) | ML | 70 |  | 0
6.07 | Suministro e instalacion de tuberia en COBRE TIPO L DIAM 3/4" (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas) | ML | 20 |  | 0
6.08 | Suministro e instalacion del Aislamiento termico diam 1/4" en espuma de caucho sintetico (incluye pegante, cinta, suministro e instalacion ) | ML | 349 |  | 0
6.09 | Suministro e instalacion del Aislamiento termico diam 1/2" en espuma de caucho sintetico (incluye pegante, cinta, suministro e instalacion ) | ML | 383 |  | 0
6.10 | Suministro e instalacion del Aislamiento termico diam 1 1/8" en espuma de caucho sintetico (incluye pegante, cinta, suministro e instalacion ) | ML | 30 |  | 0
6.11 | Suministro e instalacion del Aislamiento termico diam 1 3/8" en espuma de caucho sintetico (incluye pegante, cinta, suministro e instalacion ) | ML | 10 |  | 0
6.12 | Suministro e instalacion del Aislamiento termico diam 3/8" en espuma de caucho sintetico (incluye pegante, cinta, suministro e instalacion ) | ML | 90 |  | 0
6.13 | Suministro e instalacion del Aislamiento termico diam 5/8" en espuma de caucho sintetico (incluye pegante, cinta, suministro e instalacion ) | ML | 70 |  | 0
6.14 | Suministro e instalacion del Aislamiento termico diam 3/4" en espuma de caucho sintetico (incluye pegante, cinta, suministro e instalacion ) | ML | 20 |  | 0
6.15 | R-410A Refrigerante R410a, incluye: (Suministro, y Carga) | LB | 195 |  | 0
6.16 | Suministro e instalacion de conductos en lamina galvanizada (Union TDC, incluye material, soporteria fabricacion e instalacion) | M2 | 465 |  | 0
6.17 | Suministro e instalacion de ductos en Poliisocianurato recubierto con foil en ambas caras espesor 20 mm (Incluye: material, soporteria fabricacion e instalacion) | M2 | 858 |  | 0
6.18 | Suministro e instalación de DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER DS4V 9"x9" | UND | 33 |  | 0
6.19 | Suministro e instalación de DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER DS4V 12"x12" | UND | 53 |  | 0
6.20 | Suministro e instalación de DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER DS4V 15"x15" | UND | 3 |  | 0
6.21 | Suministro e instalación de DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER DS3V 9"x9" | UND | 13 |  | 0
6.22 | Suministro e instalación de DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER DS3V 12"x12" | UND | 5 |  | 0
6.23 | Suministro e instalación de REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 8"x8" | UND | 88 |  | 0
6.24 | Suministro e instalación de REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x10" | UND | 28 |  | 0
6.25 | Suministro e instalación de REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 12"x12" | UND | 9 |  | 0
6.26 | Suministro e instalación de REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 14"x14" | UND | 12 |  | 0
6.27 | Suministro e instalación de REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 16"x16" | UND | 6 |  | 0
6.28 | Suministro e instalación de REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 24"x14" | UND | 1 |  | 0
6.29 | Unidad Extractora Tipo Helicocentrifugo. 100 CFM @ 0,3 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 2 |  | 0
6.30 | Unidad Extractora Tipo axial para baños. 70 CFM @ 0,1 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 20 |  | 0
6.31 | Extractora Tipo Helicocentrifugo. 120 CFM @ 0,3 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
6.32 | Unidad Extractora Tipo Helicocentrifugo. 140 CFM @ 0,3 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 2 |  | 0
6.33 | Suministro e instalación de Tablero Electrico | UND | 3 |  | 0
6.34 | Suministro e instalación de TE-01 ME Tablero Electrico | UND | 1 |  | 0
6.35 | Suministro e instalación de TE-01 MG1 Tablero Electrico | UND | 2 |  | 0
6.36 | Suministro e instalación de TDA/BR Termostato Digital Ambiente Bulbo Remoto una Etapa. | UND | 5 |  | 0
6.37 | Suministro e instalación de TDA/BR Termostato Digital Ambiente Bulbo Remoto dos Etapa. | UND | 5 |  | 0
6.38 | Cableado de control 2x22 AWG Incluye: (Suministro, Instalacion y pruebas,) | ML | 368 |  | 0
6.39 | Tuberia de control tipo IMC DIAM 1/2" Incluye: (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas) | ML | 122 |  | 0
6.40 | Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 250 CFM @ 0,5 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
6.41 | Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 300 CFM @ 0,5 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
6.42 | Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 350 CFM @ 0,5 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
6.43 | Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 400 CFM @ 0,5 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 2 |  | 0
6.44 | Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 420 CFM @ 0,5 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
6.45 | Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 430 CFM @ 0,5 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
6.46 | Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 560 CFM @ 0,5 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 2 |  | 0
6.47 | Unidad Ventiladora Centrifuga Doble oido en Gabinete, 900 CFM @ 0,5 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
6.48 | Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 900 CFM @ 0,5 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
6.49 | Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1300 CFM @ 0,5 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
6.5 | Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1450 CFM @ 0,5 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
6.51 | Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior, 1690 CFM @ 1 inwg incluye: (Soporte, Suministro, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
7.00 | GASES MEDICINALES |  |  |  | 0
7.01 | TUBERÍA COBRE TIPO L Ø 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 280.8086 |  | 0
7.02 | TUBERÍA COBRE TIPO L Ø 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 132.03 |  | 0
7.03 | TUBERÍA COBRE TIPO L Ø 1" (INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E | ML | 61.49 |  | 0
7.04 | TUBERÍA COBRE TIPO L Ø 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 73.34 |  | 0
7.05 | TOMA DE OXÍGENO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 21 |  | 0
7.06 | TOMA DE VACIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 20 |  | 0
7.07 | VÁLVULA DE SENSOR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 7 |  | 0
7.08 | CAJA DE CONTROL 1 GAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1 |  | 0
7.09 | CAJA DE CONTROL 2 GASES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 3 |  | 0
7.10 | ALARMA 1 GAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1 |  | 0
7.11 | ALARMA 2 GAS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 3 |  | 0
8.00 | PAVIMENTOS |  |  |  | 0
8.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 896.0418 |  | 0
8.02 | PLACA EN CONCRETO MR41. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS. | M3 | 197.14 |  | 0
8.03 | SUBBASE GRANULAR CLASE A (INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA) | M3 | 197.14 |  | 0
8.04 | MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO (INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA) | M3 | 197.14 |  | 0
8.05 | SUMIINSTRO, FIGURADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO PDR- 60 Fy= 420 Mpa PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS | KG | 90.68 |  | 0
8.06 | SUMIINSTRO, FIGURADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PDR-60 Fy= 420 Mpa PARA PAVIMENTO | KG | 388.37 |  | 0
8.07 | GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 896.09 |  | 0
9.00 | PAISAJISMO Y ESPACIO PÚBLICO |  |  |  | 0
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMOQUIN 20X20 (Incluye base en mortero pobre) | M2 | 138.22 |  | 0
9.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CONCRETO 20X20 (Incluye base en mortero pobre) | M2 | 482.1531 |  | 0
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PODOTACTIL ALERTA (Incluye base en mortero pobre) | M2 | 35.72 |  | 0
9.04 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA 20X20 (Incluye base en mortero pobre) | M2 | 201.32 |  | 0
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL Tipo A-10 (Incluye base de soporte compacatado y mortero de pega) | UN | 217.59 |  | 0
9.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE SARDINEL ALTO RAMPA Tipo A-86 (Incluye base de soporte compacatado y mortero de pega) | ML | 10.97 |  | 0
9.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL BAJO RAMPA Tipo A-85 (Incluye base de soporte compacatado y mortero de pega) | UN | 10.97 |  | 0
9.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE BORDILLO Tipo A-80 (Incluye base de soporte compacatado y mortero de pega) | ML | 293.04 |  | 0
9.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA DECORATIVA 3/4" | M2 | 147.42 |  | 0
9.10 | JARDINERÍA DE PORTE BAJO. INCLUYE SUMINISTRO, SIEMBRA, TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE 7" A 15" DE ALTURA DE 10CM A 20CM | M2 | 232.72 |  | 0
9.11 | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) | M2 | 428.93 |  | 0
9.12 | ANDEN EN CONCRETO 2.500 PSI HECHO EN OBRA PULIDO E=10 cm | M2 | 911.95 |  | 0
9.13 | SUMINISTRO Y SIEMBRE DE ÁRBOL SAN JOAQUÍN H= 60 a 120 cm (Incluye tierra negra, abono y mantenimiento x 6 meses) | UN | 2 |  | 0
9.14 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO ACACÍA ROJA H= 60 a 120 cm (Incluye tierra negra, abono y mantenimiento x 6 meses) | UN | 6 |  | 0
9.15 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO TIPO CHICALÁ H= 60 a 120 cm (Incluye tierra negra, abono y mantenimiento x 6 meses) | UN | 4 |  | 0
9.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA KONKRETUS Ref. MC | UN | 17 |  | 0
9.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS TIPO M-121 EN CAERO INOXIDABLE | UN | 14 |  | 0
9.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPELLANTAS EN CONCRETO (Incluye Anclajes y Epoxico) | UN | 10 |  | 0
9.19 | PINTURA TRAFICO PARA GENERACIÓN DE LÍNEA BLANCA 12 CM | ML | 489.95 |  | 0
9.20 | GENERACIÓN DE CEBRA EN PINTURA DE TRAFICO | M2 | 4.8 |  | 0
9.21 | PICTOGRAMA DISCAPACITADOS | UN | 1 |  | 0
9.22 | CICLOPARQUEO TIPO M-22-A TUBERÍA ACERO INOXIDABLE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA), en tubo de acero inoxidable de 1 ½”, calibre 3mm. | UN | 8 |  | 0
9.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE RAICES | UN | 6 |  | 0
10.00 | EQUIPOS |  |  |  | 0
EQUIPOS SISTEMA AGUA POTABLE
10.01 | Suministro e instalación equipo de presión agua fría potable para un caudal de 8,90 lts/seg y Cabeza dinámica total de 37,0 m.c.a. | UN | 1 |  | 0
10.02 | Suministro e instalación equipo de presión agua servicios para un caudal de 1,20 lts/seg y Cabeza dinámica total de 10,0 m.c.a. | UN | 1 |  | 0
10.03 | Tanque de almacenamiento agua red agua potable en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Volumen útil 18 m3 | UN | 1 |  | 0
10.04 | Montaje Cabezal de prueba | UN | 1 |  | 0
EQUIPOS SISTEMA SANTARIO
10.05 | Suministro e instalación equipo eyector aguas tratadas para un caudal de 3,50 lts/seg y Cabeza dinámica total de 3,0 m.c.a. | UN | 1 |  | 0
10.06 | Suministro e instalación planta de tratamiento de aguas patógenas tipo compacta. El efluente debe cumplir el Decreto 1594 de 1984, para ser vertido a un cuerpo de agua. El caudal a tratar es de 0,15 Lts/seg. Se debe contemplar todas las preinstalaciones necesarias para conectarse al tanque de aguas residuales y descarga al pozo eyector de aguas tratadas. | UN | 1 |  | 0
EQUIPOS RCI
10.07 | Suministro e instalación equipo de presión contraincendio para un caudal de 190 GPM y Cabeza dinámica total de 57,0 m.c.a. | UN | 1 |  | 0
10.08 | Montaje Gabinete contra incendio | UN | 3 |  | 0
10.09 | Tanque de almacenamiento agua red contra incendio - Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Volumen útil 22 m3 | UN | 1 |  | 0
10.10 | Montaje Siamesa | UN | 1 |  | 0
EQUIPOS GASES MEDICINALES
10.11 | BOMBA DE VACÍO 2 HP DÚPLEX (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1 |  | 0
10.12 | MANIFOLD CON BARRA COBRE CABEZAL Y PIGTAILS 8 X 2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 1 |  | 0
EQUIPOS HVAC
10.13 | Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 4TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, termostato, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
10.14 | Unidad Paquete Condensado por aire, R410a, 10TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, termostato, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UND | 2 |  | 0
10.15 | Unidad Condensadora para refrigerante. Simple Circuito, R410a, 5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | UND | 3 |  | 0
10.16 | Unidad Condensadora para refrigerante. Simple Circuito, R410a, 7,5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | UND | 3 |  | 0
10.17 | Unidad Condensadora para refrigerante. Doble Circuito, R410a, 12,5 TR , Trifasica 220/3/60. incluye: (Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | UND | 1 |  | 0
10.18 | Unidad Manejadora Modular. Para exteriores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de expansión directa R410A, Blower Centrifugo doble oido, Filtros finales 65% y 95%, 1500 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: ( Filtros, Valvula de expancion termostatica, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | UND | 1 |  | 0
10.19 | Unidad Manejadora Modular. Para exteriores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de expansión directa R410A, Blower Centrifugo doble oido, Filtros finales 65% y 95%, 1950 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Valvula de expancion termostatica, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
10.20 | Unidad Manejadora Modular. Para exteriores, con: Caja de Mezclas, Prefiltro 35%, Serpentin de expansión directa R410A, Blower Centrifugo doble oido, Filtros finales 65% y 95%, 3900 CFM @ 1 inwg, Trifasica 220/3/60. incluye: (Filtros, Valvula de expancion termostatica, bases antivibratorias, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UND | 1 |  | 0
10.21 | Unidad Minisplit consola de pared R410a, 9000 Btu/Hr, Monofasica 220/2/60. incluye: (Unidad Interna y condensadora del mismo fabricante,control remoto, Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas) | UND | 9 |  | 0
10.22 | Unidad Minisplit consola de pared R410a, 12000 Btu/Hr, Monofasica 220/2/60. incluye: (Unidad Interna y condensadora del mismo fabricante,control remoto, Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, | UND | 20 |  | 0
10.23 | Unidad Minisplit consola de pared R410a, 18000 Btu/Hr, Monofasica 220/1/60. incluye: (Unidad Interna y condensadora del mismo fabricante,control remoto, Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, | UND | 19 |  | 0
10.24 | Unidad Minisplit consola de pared R410a, 24000 Btu/Hr, Monofasica 220/1/60. incluye: (Unidad Interna y condensadora del mismo fabricante,control remoto, Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, | UND | 7 |  | 0
10.25 | Unidad Minisplit consola de Oculto R410a, 36000 Btu/Hr, Monofasica 220/2/60. incluye: (Unidad Interna y condensadora del mismo fabricante,control remoto, Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, | UND | 2 |  | 0
10.26 | Unidad Minisplit consola de Oculto R410a, 60000 Btu/Hr, Monofasica 220/2/60. incluye: (Unidad Interna y condensadora del mismo fabricante,control remoto, Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, | UND | 2 |  | 0
EQUIPOS ELECTRICOS
10.27 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SOLO EQUIPOS EN MEDIA TENSIÓN (SUMINISTRO) | GL | 1 |  | 0
10.28 | GENERADOR DE 450 KW INCLUYE CABINA Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS (SUMINISTRO) | UN | 1 |  | 0
10.29 | GABINETE TRANSFERENCIA RAMA EQUIPOS, INCLUYE ACOMETIDAS DESDE BARRA PRINCIPAL | UN | 1 |  | 0
10.30 | GABINETE TRANSFERENCIA RAMA VITAL, INCLUYE ACOMETIDAS DESDE BARRA PRINCIPAL | UN | 1 |  | 0
10.31 | GABINETE TRANSFERENCIA RAMA CRÍTICA, INCLUYE ACOMETIDAS DESDE BARRA PRINCIPAL | UN | 1 |  | 0
10.32 | TRANSFERENCIA BOMBA CI, INCLUYE ACOMETIDAS (SUMINISTRO) | UN | 1 |  | 0
10.33 | GABINETE INTERRUPTOR 3X1.000 A (SUMINISTRO) | UN | 1 |  | 0
10.34 | UPS DE 6 KVA, TRIFÁSICA, DRAKER LEGRAND, 60 HZ, 220 VOLTIOS, DOBLE CONVERSIÓN ON LINE; 8 MINUTOS DE RESPALDO (SUMINISTRO) | UN | 4 |  | 0
10.35 | UPS DE 1 KVA, MONOFÁSICA, DRAKER LEGRAND, 60 HZ, 120 VOLTIOS, DOBLE CONVERSIÓN ON LINE; 8 MINUTOS DE RESPALDO (SUMINISTRO) | UN | 3 |  | 0
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
A - Administración |  |  |  | 24.5% | 0
I - Imprevistos |  |  |  | 1% | 0
U - Utilidad |  |  |  | 5% | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU |  |  |  |  | 0
SUB TOTAL EQUIPOS |  |  |  |  | 0
A - Administración equipos |  |  |  | 23.4% | 0
TOTAL EQUIPOS + A |  |  |  |  | 0
VALOR SUBTOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 0
CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO SOCIAL
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
TRANSPORTE DE MATERIAL - VÍA FLUVIAL
VALOR TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 0