## PRESUPUESTO AIRES Y AULAS REAL
EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SEDES UNIVERSITARIAS “CENTRO CAMBIA” EN LOS MUNICIPIOS DE PLATO Y EL BANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ITEM | DESCRIPCION | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | CAPITULO I - COMPONENTE RED DE AIRES ACONDICIONADOS
BLOQUE A - PISO 1 Y 2
1.1 | Equipo de aire CENTRAL CONVENCIONAL condensado por aire, doble circuito de refrigeración, R410a, 10 TR (120.000 btu/hr), 440/1/60; incluye 2 unidades condensadoras de 5 TR (60.000 btu/hr) 440/3/60/R410 | und |  | 5 | 0
1.2 | Equipo de aire CENTRAL CONVENCIONAL condensado por aire, R410a, 5 TR (60.000 btu/hr), 440/1/60; incluye unidad condensadora de 5 TR (60.000 btu/hr) 440/3/60/R410 | und |  | 3 | 0
1.3 | Equipo de aire PISO TECHO, R410a, 5 TR (60.000 btu/hr), 220/1/60; incluye unidad condensadora de 5 TR (60.000 btu/hr) 440/3/60/R410 | und |  | 2 | 0
1.4 | Unidad Minisplit consola de pared, 1 TR (12.000 btu/hr), Monofasica 220/1/60, R410a PARA CUARTO DE RACK, CUARTO DE UPS Y VIGILANCIA | und |  | 3 | 0
1.5 | instalación de equipo CENTRAL CONVENCIONAL condensado por aire, doble circuito de refrigeración, R410a, 10 TR | und |  | 5 | 0
1.6 | instalación de equipo CENTRAL CONVENCIONAL condensado por aire, R410a, 5 TR | und |  | 3 | 0
1.7 | instalación de equipo PISO TECHO, R410a, 5 TR | und |  | 2 | 0
1.8 | instalación de equipo MINI SPLIT 12.000 BTU | und |  | 3 | 0
1.9 | Ducteria tipo interior en lámina PIRALU DE ALUMINIO GOFRADO; incluyen soporteria metalica para ducto según diámetro | m2 |  | 500 | 0
1.10 | Rejilla de suministro de 12 in x 12 in con damper | und |  | 18 | 0
1.11 | Rejilla de suministro de 20 in x 10 in con damper | und |  | 24 | 0
1.12 | Rejilla de retorno de 12 in x 12 in sin damper | und |  | 6 | 0
1.13 | Rejilla de retorno de 16 in x 16 in sin damper | und |  | 4 | 0
1.14 | Rejilla de retorno de 24 in x 24 in sin damper | und |  | 3 | 0
1.15 | Rejilla en aluminio tipo persiana de 80 in x 48 in para instalar en pared | und |  | 2 | 0
1.16 | Tubo de cobre rigido tipo L, con diametro de 7/8" incluye soldadura y acetileno | ml |  | 460 | 0
1.17 | Tubo de cobre flexible tipo L con diámetro de 1/2" incluye soldadura y acetileno | ml |  | 36 | 0
1.18 | Tubo de cobre flexible tipo L con diámetro de 3/8" incluye soldadura y acetileno | ml |  | 460 | 0
1.19 | Tubo de cobre flexible tipo L con diámetro de 1/4" incluye soldadura y acetileno | ml |  | 36 | 0
1.20 | Aislamiento de tubería de cobre con poliuretano y chaqueta de aluminio | ml |  | 390 | 0
1.21 | Cinta aislante Rubatex , recubierta con cinta de vinilo | ml |  | 116 | 0
1.22 | Cable encauchetado 4x12 para potencia de equipos | ml |  | 460 | 0
1.23 | Cable vehicular N° 16 para señal de 24 V para control de equipos centrales | ml |  | 200 | 0
1.24 | Suministro e instalación de tubería conduit de 3/4 tipo EMT para control de equipos, incluyendo curvas, adaptadores, elementos de soporte y fijación | ml |  | 90 | 0
1.25 | Pimpina de gas refrigerante R-410a para equipos de aire acondicionado | und |  | 4 | 0
1.26 | Filtro secador de 3/8" convencional roscado con tuerca | und |  | 15 | 0
1.27 | Visor de liquido de 3/8" convencional, conexión soldada | und |  | 15 | 0
1.28 | Termostato digital no programable para control de temperatura | und |  | 13 | 0
| BLOQUE B - PISO 2 |  |  |  | 0
1.29 | Equipo de aire CENTRAL CONVENCIONAL condensado por aire, R410a, 5 TR (60.000 btu/hr), 440/3/60; incluye unidad condensadora de 5 TR (60.000 btu/hr) 440/3/60/R410 | und |  | 4 | 0
1.30 | Equipo de aire PISO TECHO, R410a, 5 TR (60.000 btu/hr), 440/3/60; incluye unidad condensadora de 5 TR (60.000 btu/hr) 440/3/60/R410 | und |  | 9 | 0
1.31 | instalación de equipo CENTRAL CONVENCIONAL condensado por aire, R410a, 5 TR | und |  | 4 | 0
1.32 | instalación de equipo PISO TECHO, R410a, 5 TR | und |  | 9 | 0
1.33 | Ducteria tipo interior en lámina PIRALU DE ALUMINIO GOFRADO; incluyen soporteria metalica para ducto según diámetro | m2 |  | 185 | 0
1.34 | Rejilla de suministro de 12 in x 12 in con damper | und |  | 21 | 0
1.35 | Tubo de cobre rigido tipo L, con diametro de 7/8" incluye soldadura y acetileno | ml |  | 280 | 0
1.36 | Tubo de cobre flexible tipo L con diámetro de 3/8" incluye soldadura y acetileno | ml |  | 280 | 0
1.37 | Aislamiento de tubería de cobre con poliuretano y chaqueta de aluminio | ml |  | 240 | 0
1.38 | Cinta aislante Rubatex , recubierta con cinta de vinilo | ml |  | 40 | 0
1.39 | Cable encauchetado 4x12 para potencia de equipos | ml |  | 250 | 0
1.40 | Cable vehicular N° 16 para señal de 24 V para control de equipos centrales | ml |  | 800 | 0
1.41 | Suministro e instalación de tubería conduit de 3/4 tipo EMT para control de equipos, incluyendo curvas, adaptadores, elementos de soporte y fijación | ml |  | 80 | 0
1.42 | Pimpina de gas refrigerante R-410a para equipos de aire acondicionado | und |  | 4 | 0
1.43 | Filtro secador de 3/8" convencional roscado con tuerca | und |  | 14 | 0
1.44 | Visor de liquido de 3/8" convencional, conexión soldada | und |  | 14 | 0
1.45 | Termostato digital no programable para control de temperatura | und |  | 4 | 0
1.46 | Izaje de equipos | GLO |  | 1 | 0
SUBTOTAL RED AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  | 0
2 | CAPITULO II - COMPONENTE ELECTRICO
2.1 | Sistema electrico, alimentadores a condensadoras de aires acondicionados | GL |  | 1 | 0
SUBTOTAL COMPONENTE ELECTRICO |  |  |  |  | 0
3 | CAPITULO III - OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.1 | Cieloraso en drywall | M2 |  | 849.76 | 0
3.2 | Cieloraso fibrocemento | M2 |  | 56 | 0
3.3 | Muro en fibrocemento | M2 |  | 286.38 | 0
3.4 | Estuco sobre muros | M2 |  | 342.38 | 0
3.5 | Pintura muros, koraza, colores, si aplica | M2 |  | 342.38 | 0
3.6 | Puerta de 0,90x2,2 en aluminio para cuarto de unidad manejadora | UND |  | 2 | 0
3.7 | Drenaje de ACC en tuberia PVC ventilacion de 2" | ML |  | 188.45 | 0
3.8 | Aislante termoacustico para muros en fibrocemento | M2 |  | 26.19 | 0
3.9 | Muro tipo persiana | M2 |  | 6.44 | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
4 | AULAS ABIERTAS
4.1 | Localizacion y replanteo | M2 |  | 848.2915 | 0
4.3 | Excavación Manual en Material Común, profundidad Menor de 1.25 m, Incluye Cargue (sin transporte ni Disposición final). | M3 |  | 91.68 | 0
4.4 | Retiro, cargue, transporte de material sobrante de excavaciones y escombros en sitios autorizados. | M3 |  | 91.68 | 0
4.5 | Solado de limpieza | M3 |  | 20.776 | 0
4.6 | Zapata en concreto para muro de confinamiento según diseño | M3 |  | 7.68 | 0
4.7 | Viga de anden 20x30 en concreto según diseño | M3 |  | 12.102 | 0
4.9 | Pedestal según diseño | UND |  | 10 | 0
4.12 | Kit Energía Solar 1000w Onda Pura Para espacios pequeños 110v Prearmado | UND |  | 5 | 0
4.13 | Instalación de sistema de energia solar | UND |  | 5 | 0
4.15 | Banca en forma de cubo en concreto prefabricado | UND |  | 70 | 0
4.16 | Mesa rectangular en concreto prefabricado | UND |  | 10 | 0
4.17 | Tablero blanco de acrilico 2,4m x 1,2m | UND |  | 10 | 0
4.18 | Suministro y colocación de Relleno en piedra de 3/4 " gris (incluye colocación, extendido y compactación) | M3 |  | 59.8291 | 0
4.20 | Puntos electricos, incluye tomacorriente | UND |  | 20 | 0
4.21 | Lamparas colgantes | UND |  | 20 | 0
4.22 | Sensor de iluminación para luces | UND |  | 5 | 0
4.23 | Concreto de 3500 PSI para Placa de Concreto Espesor 0,15 m | M3 |  | 35.28 | 0
4.24 | Suministro, Fabricación y Montaje de Estructura en Perfilería Estructural Columnas en Tubería Redonda de 3" Espesor de 3 mm, Cubierta Tubería Redonda Ø 3" X 4 mm de Espesor, Tubería de Amarre en Tubo Redondo de 2" de Diametro Espesor 2,5 mm, Protección contra Corrosión con Limpieza Tipo Samblasting SSPC-Sp 6, Soldadura E70XX, Conexiones y Acabado Final con Recubrimiento Epoxi Poliamida de Altos Solidos a 4 Mills, Pintura de Acabado Acrílico a 2 Mils. | KG |  | 6236.9 | 0
4.25 | Suministro, e Instalacion de Teja termoacústica UPVC Forte | M2 |  | 250 | 0
SUBTOTAL AULAS ABIERTAS |  |  |  |  | 0
5 | VIA Y BOX CULVERT PLATO
5.1 | Trazado y Remplanteo | M2 |  | 303.318 | 0
5.2 | Excavación Manual en Material Común, profundidad Menor de 1.25 m, Incluye Cargue (sin transporte ni Disposición final). | M3 |  | 160.398 | 0
5.3 | Corte de terreno a maquina. Incluye cargue. | M3 |  | 55.13 | 0
5.4 | Suministro y colocación de sub base granular (incluye colocación, extendido y compactación) | M3 |  | 43.9176 | 0
5.5 | Retiro, cargue, transporte de material sobrante de excavaciones y escombros en sitios autorizados. | M3 |  | 215.528 | 0
5.6 | Estabilización (Pedraplén) | M3 |  | 97.6788 | 0
5.7 | Suministro, Transporte e Instalación de Material Seleccionado de Cantera Afirmado, Compactado al 95% del Proctor Modificado. | M3 |  | 847.8 | 0
5.8 | Losa de pavimiento rígido en concreto MR 35 Kg/Cm2 fundido en sitio de e= 18 Cm. | M2 |  | 151.44 | 0
5.9 | Transmisores de carga - barra de acero liso de 1" de 35 Cm. Incluye canastilla en acero de soporte | UND |  | 240 | 0
5.10 | Barras de amarre en acero corrugado de 1/2" de 100 Cm. Incluye canastilla en acero de soporte | UND |  | 38 | 0
5.11 | Dilataciones con disco diamantado y sello elastico e= 8 mm o menor | ML |  | 113.86 | 0
5.12 | Bordillo en concreto 3000 PSI fundido en sitio de 20x50 cm. Incluye acero de refuerzo | ML |  | 151.44 | 0
5.13 | Anden peatonal e=0,10 mts en Concreto rayado de 3000 PSI fundido en sitio. Incluye malla de acero de refuerzo | M2 |  | 75.72 | 0
5.14 | Suministro e instalación de acero de refuerzo corrugado PDR-60 figurado y armado. para cunetas, alcantarillas tipo box culvert | KG |  | 5113.92 | 0
5.15 | Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para construcción de box culvert | M3 |  | 57.36 | 0
5.16 | Suministro e instalación de cinta sika PVC para Box culvert | ML |  | 48 | 0
5.17 | Suministro e instalación de Concreto ciclopeo 40% piedra ciclopea 60% concreto f'c=21Mpa | M3 |  | 42.12 | 0
SUBTOTAL VIA Y BOX |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACION (27%) |  |  |  |  | 0
IMPREVISTOS (2%) |  |  |  |  | 0
UTILIDAD (5%) |  |  |  |  | 0
PMT
PAGA
COSTO TOTAL OBRA |  |  |  |  | 0