## PRESUPUESTO AIRES Y AULAS REAL
EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SEDES UNIVERSITARIAS “CENTRO CAMBIA” EN LOS MUNICIPIOS DE PLATO Y EL BANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ITEM | DESCRIPCION | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | CAPITULO I - COMPONENTE RED DE AIRES ACONDICIONADOS
BLOQUE A - PISO 1 Y 2
1.1 | Equipo de aire CENTRAL CONVENCIONAL condensado por aire, doble circuito de refrigeración, R410a, 10 TR (120.000 btu/hr), 440/1/60; incluye 2 unidades condensadoras de 5 TR (60.000 btu/hr) 440/3/60/R410 | und | 88941573 | 5 | 444707865
1.2 | Equipo de aire CENTRAL CONVENCIONAL condensado por aire, R410a, 5 TR (60.000 btu/hr), 440/1/60; incluye unidad condensadora de 5 TR (60.000 btu/hr) 440/3/60/R410 | und | 40501715 | 3 | 121505145
1.3 | Equipo de aire PISO TECHO, R410a, 5 TR (60.000 btu/hr), 220/1/60; incluye unidad condensadora de 5 TR (60.000 btu/hr) 440/3/60/R410 | und | 34906703 | 2 | 69813406
1.4 | Unidad Minisplit consola de pared, 1 TR (12.000 btu/hr), Monofasica 220/1/60, R410a PARA CUARTO DE RACK, CUARTO DE UPS Y VIGILANCIA | und | 4678138 | 3 | 14034414
1.5 | instalación de equipo CENTRAL CONVENCIONAL condensado por aire, doble circuito de refrigeración, R410a, 10 TR | und | 5741356 | 5 | 28706780
1.6 | instalación de equipo CENTRAL CONVENCIONAL condensado por aire, R410a, 5 TR | und | 2513539 | 3 | 7540617
1.7 | instalación de equipo PISO TECHO, R410a, 5 TR | und | 2513539 | 2 | 5027078
1.8 | instalación de equipo MINI SPLIT 12.000 BTU | und | 1056033 | 3 | 3168099
1.9 | Ducteria tipo interior en lámina PIRALU DE ALUMINIO GOFRADO; incluyen soporteria metalica para ducto según diámetro | m2 | 673440 | 500 | 336720000
1.10 | Rejilla de suministro de 12 in x 12 in con damper | und | 281220 | 18 | 5061960
1.11 | Rejilla de suministro de 20 in x 10 in con damper | und | 593140 | 24 | 14235360
1.12 | Rejilla de retorno de 12 in x 12 in sin damper | und | 184055 | 6 | 1104330
1.13 | Rejilla de retorno de 16 in x 16 in sin damper | und | 315908 | 4 | 1263632
1.14 | Rejilla de retorno de 24 in x 24 in sin damper | und | 366809 | 3 | 1100427
1.15 | Rejilla en aluminio tipo persiana de 80 in x 48 in para instalar en pared | und | 4279433 | 2 | 8558866
1.16 | Tubo de cobre rigido tipo L, con diametro de 7/8" incluye soldadura y acetileno | ml | 230899 | 460 | 106213540
1.17 | Tubo de cobre flexible tipo L con diámetro de 1/2" incluye soldadura y acetileno | ml | 126345 | 36 | 4548420
1.18 | Tubo de cobre flexible tipo L con diámetro de 3/8" incluye soldadura y acetileno | ml | 115143 | 460 | 52965780
1.19 | Tubo de cobre flexible tipo L con diámetro de 1/4" incluye soldadura y acetileno | ml | 59098 | 36 | 2127528
1.20 | Aislamiento de tubería de cobre con poliuretano y chaqueta de aluminio | ml | 378733 | 390 | 147705870
1.21 | Cinta aislante Rubatex , recubierta con cinta de vinilo | ml | 36681 | 116 | 4254996
1.22 | Cable encauchetado 4x12 para potencia de equipos | ml | 40756 | 460 | 18747760
1.23 | Cable vehicular N° 16 para señal de 24 V para control de equipos centrales | ml | 7215 | 200 | 1443000
1.24 | Suministro e instalación de tubería conduit de 3/4 tipo EMT para control de equipos, incluyendo curvas, adaptadores, elementos de soporte y fijación | ml | 40756 | 90 | 3668040
1.25 | Pimpina de gas refrigerante R-410a para equipos de aire acondicionado | und | 1528369 | 4 | 6113476
1.26 | Filtro secador de 3/8" convencional roscado con tuerca | und | 183404 | 15 | 2751060
1.27 | Visor de liquido de 3/8" convencional, conexión soldada | und | 132459 | 15 | 1986885
1.28 | Termostato digital no programable para control de temperatura | und | 550213 | 13 | 7152769
| BLOQUE B - PISO 2 |  |  |  | 0
1.29 | Equipo de aire CENTRAL CONVENCIONAL condensado por aire, R410a, 5 TR (60.000 btu/hr), 440/3/60; incluye unidad condensadora de 5 TR (60.000 btu/hr) 440/3/60/R410 | und | 40501715 | 4 | 162006860
1.30 | Equipo de aire PISO TECHO, R410a, 5 TR (60.000 btu/hr), 440/3/60; incluye unidad condensadora de 5 TR (60.000 btu/hr) 440/3/60/R410 | und | 34906703 | 9 | 314160327
1.31 | instalación de equipo CENTRAL CONVENCIONAL condensado por aire, R410a, 5 TR | und | 2513539 | 4 | 10054156
1.32 | instalación de equipo PISO TECHO, R410a, 5 TR | und | 2513539 | 9 | 22621851
1.33 | Ducteria tipo interior en lámina PIRALU DE ALUMINIO GOFRADO; incluyen soporteria metalica para ducto según diámetro | m2 | 673440 | 185 | 124586400
1.34 | Rejilla de suministro de 12 in x 12 in con damper | und | 406095 | 21 | 8527995
1.35 | Tubo de cobre rigido tipo L, con diametro de 7/8" incluye soldadura y acetileno | ml | 230899 | 280 | 64651720
1.36 | Tubo de cobre flexible tipo L con diámetro de 3/8" incluye soldadura y acetileno | ml | 115143 | 280 | 32240040
1.37 | Aislamiento de tubería de cobre con poliuretano y chaqueta de aluminio | ml | 378733 | 240 | 90895920
1.38 | Cinta aislante Rubatex , recubierta con cinta de vinilo | ml | 36681 | 40 | 1467240
1.39 | Cable encauchetado 4x12 para potencia de equipos | ml | 40756 | 250 | 10189000
1.40 | Cable vehicular N° 16 para señal de 24 V para control de equipos centrales | ml | 7215 | 800 | 5772000
1.41 | Suministro e instalación de tubería conduit de 3/4 tipo EMT para control de equipos, incluyendo curvas, adaptadores, elementos de soporte y fijación | ml | 40756 | 80 | 3260480
1.42 | Pimpina de gas refrigerante R-410a para equipos de aire acondicionado | und | 1528369 | 4 | 6113476
1.43 | Filtro secador de 3/8" convencional roscado con tuerca | und | 183404 | 14 | 2567656
1.44 | Visor de liquido de 3/8" convencional, conexión soldada | und | 132459 | 14 | 1854426
1.45 | Termostato digital no programable para control de temperatura | und | 550213 | 4 | 2200852
1.46 | Izaje de equipos | GLO | 52500000 | 1 | 52500000
SUBTOTAL RED AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  | 2337897502
2 | CAPITULO II - COMPONENTE ELECTRICO
2.1 | Sistema electrico, alimentadores a condensadoras de aires acondicionados | GL | 177656418 | 1 | 177656418
SUBTOTAL COMPONENTE ELECTRICO |  |  |  |  | 177656418
3 | CAPITULO III - OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.1 | Cieloraso en drywall | M2 | 103910 | 849.76 | 88298562
3.2 | Cieloraso fibrocemento | M2 | 175938 | 56 | 9852528
3.3 | Muro en fibrocemento | M2 | 175938 | 286.38 | 50385124
3.4 | Estuco sobre muros | M2 | 28750 | 342.38 | 9843425
3.5 | Pintura muros, koraza, colores, si aplica | M2 | 47739 | 342.38 | 16344879
3.6 | Puerta de 0,90x2,2 en aluminio para cuarto de unidad manejadora | UND | 2643300 | 2 | 5286600
3.7 | Drenaje de ACC en tuberia PVC ventilacion de 2" | ML | 31515 | 188.45 | 5939002
3.8 | Aislante termoacustico para muros en fibrocemento | M2 | 63435 | 26.19 | 1661363
3.9 | Muro tipo persiana | M2 | 618097 | 6.44 | 3980545
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 191592028
4 | AULAS ABIERTAS
4.1 | Localizacion y replanteo | M2 | 9973 | 848.2915 | 8460011
4.3 | Excavación Manual en Material Común, profundidad Menor de 1.25 m, Incluye Cargue (sin transporte ni Disposición final). | M3 | 68804 | 91.68 | 6307951
4.4 | Retiro, cargue, transporte de material sobrante de excavaciones y escombros en sitios autorizados. | M3 | 64666 | 91.68 | 5928579
4.5 | Solado de limpieza | M3 | 1174982 | 20.776 | 24411426
4.6 | Zapata en concreto para muro de confinamiento según diseño | M3 | 1365760 | 7.68 | 10489037
4.7 | Viga de anden 20x30 en concreto según diseño | M3 | 1650259 | 12.102 | 19971434
4.9 | Pedestal según diseño | UND | 1462042 | 10 | 14620420
4.12 | Kit Energía Solar 1000w Onda Pura Para espacios pequeños 110v Prearmado | UND | 27519647 | 5 | 137598235
4.13 | Instalación de sistema de energia solar | UND | 2636882 | 5 | 13184410
4.15 | Banca en forma de cubo en concreto prefabricado | UND | 960185 | 70 | 67212950
4.16 | Mesa rectangular en concreto prefabricado | UND | 1706996 | 10 | 17069960
4.17 | Tablero blanco de acrilico 2,4m x 1,2m | UND | 1790212 | 10 | 17902120
4.18 | Suministro y colocación de Relleno en piedra de 3/4 " gris (incluye colocación, extendido y compactación) | M3 | 530292 | 59.8291 | 31726920
4.20 | Puntos electricos, incluye tomacorriente | UND | 273845 | 20 | 5476900
4.21 | Lamparas colgantes | UND | 410319 | 20 | 8206380
4.22 | Sensor de iluminación para luces | UND | 329308 | 5 | 1646540
4.23 | Concreto de 3500 PSI para Placa de Concreto Espesor 0,15 m | M3 | 1650259 | 35.28 | 58221138
4.24 | Suministro, Fabricación y Montaje de Estructura en Perfilería Estructural Columnas en Tubería Redonda de 3" Espesor de 3 mm, Cubierta Tubería Redonda Ø 3" X 4 mm de Espesor, Tubería de Amarre en Tubo Redondo de 2" de Diametro Espesor 2,5 mm, Protección contra Corrosión con Limpieza Tipo Samblasting SSPC-Sp 6, Soldadura E70XX, Conexiones y Acabado Final con Recubrimiento Epoxi Poliamida de Altos Solidos a 4 Mills, Pintura de Acabado Acrílico a 2 Mils. | KG | 31954 | 6236.9 | 199293903
4.25 | Suministro, e Instalacion de Teja termoacústica UPVC Forte | M2 | 297356 | 250 | 74339000
SUBTOTAL AULAS ABIERTAS |  |  |  |  | 722067314
5 | VIA Y BOX CULVERT PLATO
5.1 | Trazado y Remplanteo | M2 | 9973 | 303.318 | 3024990
5.2 | Excavación Manual en Material Común, profundidad Menor de 1.25 m, Incluye Cargue (sin transporte ni Disposición final). | M3 | 68804 | 160.398 | 11036024
5.3 | Corte de terreno a maquina. Incluye cargue. | M3 | 55737 | 55.13 | 3072781
5.4 | Suministro y colocación de sub base granular (incluye colocación, extendido y compactación) | M3 | 431264 | 43.9176 | 18940080
5.5 | Retiro, cargue, transporte de material sobrante de excavaciones y escombros en sitios autorizados. | M3 | 64666 | 215.528 | 13937334
5.6 | Estabilización (Pedraplén) | M3 | 473816 | 97.6788 | 46281778
5.7 | Suministro, Transporte e Instalación de Material Seleccionado de Cantera Afirmado, Compactado al 95% del Proctor Modificado. | M3 | 388323 | 847.8 | 329220239
5.8 | Losa de pavimiento rígido en concreto MR 35 Kg/Cm2 fundido en sitio de e= 18 Cm. | M2 | 291254 | 151.44 | 44107506
5.9 | Transmisores de carga - barra de acero liso de 1" de 35 Cm. Incluye canastilla en acero de soporte | UND | 36284 | 240 | 8708160
5.10 | Barras de amarre en acero corrugado de 1/2" de 100 Cm. Incluye canastilla en acero de soporte | UND | 24446 | 38 | 928948
5.11 | Dilataciones con disco diamantado y sello elastico e= 8 mm o menor | ML | 24872 | 113.86 | 2831926
5.12 | Bordillo en concreto 3000 PSI fundido en sitio de 20x50 cm. Incluye acero de refuerzo | ML | 188993 | 151.44 | 28621100
5.13 | Anden peatonal e=0,10 mts en Concreto rayado de 3000 PSI fundido en sitio. Incluye malla de acero de refuerzo | M2 | 149923 | 75.72 | 11352170
5.14 | Suministro e instalación de acero de refuerzo corrugado PDR-60 figurado y armado. para cunetas, alcantarillas tipo box culvert | KG | 11967 | 5113.92 | 61198281
5.15 | Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para construcción de box culvert | M3 | 1365760 | 57.36 | 78339994
5.16 | Suministro e instalación de cinta sika PVC para Box culvert | ML | 158070 | 48 | 7587360
5.17 | Suministro e instalación de Concreto ciclopeo 40% piedra ciclopea 60% concreto f'c=21Mpa | M3 | 1139952 | 42.12 | 48014778
SUBTOTAL VIA Y BOX |  |  |  |  | 717203449
SUBTOTAL |  |  |  |  | 4146416711
ADMINISTRACION (27%) |  |  |  |  | 1119532512
IMPREVISTOS (2%) |  |  |  |  | 82928334
UTILIDAD (5%) |  |  |  |  | 207320836
PMT |  |  |  |  | 36560592
PAGA |  |  |  |  | 37426642
COSTO TOTAL OBRA |  |  |  |  | 5630185627