[bookmark: _Toc222304345]ANEXO 2 “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA”

Obligaciones Generales:

[bookmark: _heading=h.3o75bez4gslm]El Contratista deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Ejecutar el objeto del Contrato de acuerdo con las actividades establecidas en el presente documento y dentro del plazo pactado, especialmente las que le sean asignadas por el supervisor del Contrato, siempre que se encuentren conformes con el objeto y la naturaleza del mismo, así como suscribir oportunamente junto con el Supervisor los documentos y actas inherentes a que haya lugar.
2. Cumplir con todos los requisitos necesarios para la legalización del Contrato.
3. Custodiar y responder por los elementos de la Entidad entregados a su cargo para el desarrollo del Contrato.
4. Aceptar los procedimientos administrativos establecidos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para el ingreso a la prestación de los servicios en las instalaciones de la Entidad.
5. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, Parafiscales y Sistema General de Riesgos Laborales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme con lo establecido en la normatividad vigente colombiana y manual de contratación de la Entidad.
6. Atender los requerimientos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares relacionados con la ejecución del Contrato.
7. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo pactado en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten durante la ejecución de este.
8. Presentar oportunamente la factura con los soportes correspondientes y demás documentos necesarios y requeridos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el pago.
9. Poner a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares su capacidad laboral, experiencia, y conocimientos para cumplir con el objeto del Contrato.
10. Informar oportunamente al (la) Supervisor (a) del Contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo; proponer y ejecutar las medidas preventivas y correctivas necesarias.
11. Cumplir con la normatividad aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo, en todo lo referente a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y efectuar los controles respectivos que permitan prevenir accidentes y enfermedades laborales, además de controlar los riesgos y peligros asociados a las actividades propias del contrato de sus trabajadores y en general al personal que designe para el desarrollo y cumplimiento del mismo. Dicho cumplimiento será objeto de verificación permanente por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

12. Cumplir con las normas y/o procedimientos sobre el tema en Salud Ocupacional y medio ambiente establecidos.
13. Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública los informes mensuales de ejecución del contrato y demás documentos exigidos por la regulación vigente.
14. Aplicar los valores, políticas y normas de conducta previstas en el código de integridad de la Entidad.
15. Cumplir con las políticas sobre prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo y otras actividades delictivas.
16. Presentar al supervisor del contrato, cuando le aplique o sea solicitado vía correo electrónico, el plan de contingencia de los productos y/o servicios contratados, el cronograma de la empresa para la ejecución de las pruebas de contingencia y los resultados de estas, acorde con lo descrito en el plan de contingencia enviado. 
17. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Contrato.

Obligaciones Específicas:
1. El contratista deberá asegurar la entrega oportuna, eficaz y eficiente de los elementos objeto del contrato durante toda su ejecución, siendo responsable directo por la calidad de los bienes suministrados.

2. El contratista deberá entregar los pedidos completos y en los tiempos establecidos en el contrato, conforme a las características aportadas por la Entidad, con la salvedad de que los pedidos incompletos serán devueltos sin excepción.

3. El contratista deberá realizar las entregas en el Almacén General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, ubicado en la Carrera 50 # 26-55 Interior 01, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la comunicación de la supervisión del contrato, en el horario de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.; todos los costos de transporte generados por este suministro serán asumidos por el contratista.

4. El contratista se compromete a mantener los precios unitarios estables durante toda la ejecución del contrato y hasta su liquidación final.

5. El contratista asumirá, todos los costos relacionados con el transporte de los bienes objeto del contrato hasta el lugar de entrega, incluyendo también el valor de los seguros de transporte que cubran riesgos como robo, destrucción, pérdida, deterioro o daños de los mismos.

6. El contratista deberá proponer marcas alternativas de mejor calidad, sin costo adicional para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en caso de que se presenten cambios del mismo elemento. 

7. El contratista debe mantener un inventario (stock) adecuado de los bienes solicitados, tomando como base el estimado de consumo mensual de dichos elementos durante la vigencia del contrato.

8. El contratista deberá mantener el control y registro financiero del contrato para garantizar que no se exceda el valor total adjudicado.

9. El contratista deberá asegurar que los elementos entregados sean de excelente calidad, originales, nuevos y NO remanufacturados. En caso de presentarse cambios, estos deberán ser entregados en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

Nombre completo del proponente:
Número de Identificación:
Firma del proponente y/o representante legal: Nombre en letra imprenta:


ESPACIO
EN BLANCO
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FORMULARIO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Bogotá D. C.

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
Ciudad
Referencia: Presentación de propuesta proceso de selección abreviada de subasta inversa No. 002-XXXX de 2026, convocada por la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para el “XXXXXX”

El suscrito (Los suscritos)	____________________________, de conformidad con las condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones correspondiente a la contratación citada en el asunto, presentamos la siguiente propuesta:
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos así mismo:
1. Que esta propuesta y el Contrato que llegaré a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3. Que conocemos los documentos del pliego de condiciones y aceptamos su contenido.

4. Que hemos recibido los documentos que integra el pliego de condiciones y sus adendas que son: (indicar el número y la fecha de cada uno): ____________________________
_________________________________ y Documentos de Aclaraciones hechas: ____
 ________________________________________.
5. Que para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.

6. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución del contrato según lo consignado en el pliego de condiciones.

7. Declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley y bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro reportado en el REDAM.
8. Igualmente declaramos que ni yo, ni alguno de los directivos, ni el equipo de trabajo con el que cuento se encuentra incursos en conflicto de interés, y en el evento en que se presente cualquier circunstancia de ese tipo, solicitaré al jefe de la entidad o su delegado que decida si puedo, o no continuar en el proceso de selección.

9. Que la presente propuesta consta de _______________________ (___) folios debidamente numerados y rubricados.

Según lo establecido en el pliego de condiciones definitivo, adendas, documentos de aclaraciones y todo documento que haga parte integral del presente proceso de contratación  
Los suscritos señalan como Dirección Comercial________________________, teléfono___________________, fax____________, correo electrónico___________________ a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:
Número de Identificación:
Firma del proponente y/o representante legal: Nombre en letra imprenta:


ESPACIO 
EN 
BLANCO
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[bookmark: _Toc222304349]FORMULARIO DECLARACIÓN NO INCURSO EN INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES

CIUDAD_______________________________  		FECHA_ DD MM AAAA

Señores:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS  FUERZAS MILITARES
Ciudad. -

ASUNTO: Declaración de no inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses.


Por medio de la presente certifico que ni el suscrito ni la persona jurídica “_____________________________”, entidad que represento, declaro bajo la gravedad de juramento no hallarme incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición y/o conflicto de intereses establecidos en la Constitución Política de Colombia en el artículo 127, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1 al 14 de la Ley 1474 de 2011; artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015 y en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, para contratar con la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS  FUERZAS MILITARES. 

Certifico que no tengo sanciones vigentes de carácter fiscal, disciplinario o penal que me impidan intervenir en procedimientos de contratación pública.

No tengo conflictos de interés que afecten mi participación o eventual ejecución contractual. En caso de conocer cualquier circunstancia futura que pueda configurar un posible conflicto de intereses, me comprometo a informarlo de manera inmediata a la autoridad correspondiente.

De igual manera no presentamos ninguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de acreedores, embargos judiciales, liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato.

Cordialmente,    

Firma ________________________
Nombre:
(Nombre, número del documento de identificación y firma del PROPONENTE o su representante y/o todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal). 








[bookmark: _Toc222304350]FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: ____________________________________________,  domiciliado en __________________________, identificado con ________________________________; quien obra en calidad de __________________________________________________,  que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
 PRIMERO: Que la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES adelanta un proceso de Selección, en desarrollo de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, para la celebración de un contrato estatal, identificado así: _______________ SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de Selección aludido en el considerando primero, se encuentra dispuesto a suministrar, en caso de requerírsele, la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente COMPROMISO UNILATERAL DE ANTICORRUPCIÓN: 
1.1.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y de la relación contractual que eventualmente se derive de este proceso de selección, de conformidad con las siguientes obligaciones:
 
a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.  
1.2. El PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
El PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de selección, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
 En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de _______________, a los ___________ del mes de ______________ de 20______.
EL PROPONENTE:
 
Firma ________________________
Nombre:
(Nombre, número del documento de identificación y firma del PROPONENTE o su representante y/o todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
[bookmark: _Toc229576064]ANEXO No. 7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN /SERVICIO

Los siguientes elementos son los requeridos por la entidad y deberán ser entregados según unidad de medida, dimensión, referencia y descripción del bien en el Almacén General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares de la ciudad de Bogotá. 

LOTE 1 – OFICINA PRINCIPAL

	ÍTEM
	CODIGO SAP
	UNIDAD
	CANTIDAD
	NOMBRE
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

	1
	400003024
	 UNIDAD 
	1

	ABRAZADERA METALICA DE 1/2" UND
	Abrazadera Para Tubo EMT 1/2 Pulgada

	2
	400003000
	UNIDAD
	1
	ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4"
	Adaptador Macho CPVC Para Agua Caliente 3/4" 

	3
	400002237
	UNIDAD
	1
	ADAPTADORES MACHOS DE 1/2
	Adaptador Macho De 1/2" PVC Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presión.

	4
	400001327
	ROLLO
	1
	ALAMBRE ELECTRICO N10
	Alambre de Cobre #10 Con recubrimiento Negro Rollo x 100 metros AWG

	5
	400003380
	ROLLO
	1
	ALAMBRE DESNUDO
	Alambre de Cobre # 10 Desnudo x 100 metros

	6
	400003671
	ROLLO
	1
	ALAMBRE CALIBRE 12 - CON RECUBRIMIENTO
	Alambre De Cobre #12 Con recubrimiento Negro Rollo x 100 metros AWG

	7
	400001552
	KILOGRAMO
	1
	ALAMBRE 
	Alambre Dulce Calibre 14 (Galvanizado térmico con capa de zinc) x Kilogramo

	8
	400003930
	PAQUETE
	1
	AMARRES PLASTICOS DE 20CM * 100UND
	Amarres Plásticos Abrazadera 3.6mm X 20 Cm Paquete X 100 Unidades

	9
	400004161
	PAQUETE
	1
	AMARRES PLASTICOS DE 25CM * 100UND
	Amarres Plásticos Abrazadera 3.6mm X 25 Cm Paquete X 100 Unidades

	10
	400003672
	PAQUETE
	1
	AMARRE PLASTICO *35CM PAQ*100 UND
	Amarres Plásticos Abrazadera 4.8mm X 35 Cm Paquete X 100 Unidades

	11
	400004056
	UNIDAD
	1
	ARANDELA REDONDA ½ PULG
	Arandela redonda ½” Pieza de acero galvanizado (arandela para ajustes de tornillería.

	12
	400002244
	UNIDAD
	1
	ARBOL DE ENTRADA PARA SANITARIO
	Árbol de leva de sanitario – Válvula de entrada compatible con sanitario de una pieza o dos piezas, se gradúa milimétricamente para tanque alto, mediano y bajo requerimiento de la entidad

	13
	400002122
	UNIDAD
	1
	TAPA SANITARIO
	Biscocho para inodoro – Ergonómico de fácil instalación limpieza y mantenimiento con herrajes reforzados fabricado en plástico alta resistencia color blanco incluya accesorios para instalacion

	14
	400003678
	M2
	1
	BALDOSA CERAMICA PISO ANTIDESLIZ 45*45CM
	Baldosa Cerámica Piso Antideslizante 45*45cm. Color de acuerdo a lo requerido por la Entidad. (X metro cuadrado (m2))

	15
	400002087
	GALÓN
	1
	BARNIZ
	Barniz Para Madera Transparente x Galón

	16
	400002089
	UNIDAD
	1
	BREAKER DE 40 AMP
	Breaker Eléctrico 40 AMP

	17
	400001052
	UNIDAD
	1
	BREAKER 110 V 30 AMP MONOPOLAR
	Breaker Eléctrico 30 AMP

	18
	400002149
	KIT
	1
	KIT BROCAS PARA MADERA X6
	Brocas para Madera con las siguientes Especificaciones: 5/16" - 3/8" - 9/64" - 1/4" - 3/16" - 1/2"

	19
	400002150
	KIT
	1
	KIT BROCAS PARA METAL X 6
	Brocas para Metal con las siguientes Especificaciones: 5/16" - 3/8" - 9/64" - 1/4" - 3/16" - 1/2"

	20
	400002266
	KIT
	1
	BROCA TUNGSTENO PARA MURO POR JUEGO
	Brocas para Concreto con las siguientes Especificaciones: 3/8" - 1/4" - 1/2"

	21
	400002268
	UNIDAD
	1
	BROCHA 2"
	Brocha 2" Cerdas Naturales

	22
	400002269
	UNIDAD
	1
	BROCHA 3"
	Brocha 3" Cerdas Naturales

	23
	40002274
	UNIDAD
	1
	BUJE PVC 1*3/4 DE PRESION
	Buje PVC presión de 1” a ¾ termine pasar de un diámetro de tubería accesorio mayor a un diámetro menor.

	24
	40002283
	UNIDAD
	1
	BUJE PVC SANITARIO DE 4”*3”
	Buje PVC sanitario de 4” a 3” para instalación sanitaria, color amarillo y resistente a la corrosión.

	25
	40004204
	UNIDAD
	1
	BUJE PVC SANITARIO DE 3”x2”
	Buje PVC sanitario de 3” a 2” para instalaciones sanitarias en PVC color amarillo, resistente a la corrosión y al impacto de fácil instalación.

	26
	400003383
	ROLLO
	1
	CABLE DUPLEX 2 X 12
	Cable Cobre Dúplex Eléctrico 2X12 - Color Blanco - Certificación RETIE # 2363 x 100 metros

	27
	400001341
	ROLLO
	1
	CABLE DUPLEX 2X14
	Cable Cobre Dúplex Eléctrico 2X14 - Color Blanco - Certificación RETIE # 2363 x 100 metros

	28
	400001054
	METRO
	1
	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 10
	Cable Encauchetado de Tres Hilos 3x10 AWG capacidad de corriente nominal 40A Sección Calibre 10 AWG diámetro exterior aprox 11,5mm.

	29
	400004205
	METRO
	1
	CABLE COBRE DÚPLEX ELECTRICO 3X10
	Cable 3x10 Cable de doble núcleo de fibras de cobre, envueltos en aislante caucho.

	30
	400004206
	METRO
	1
	CABLE ENCAUCHETADO DE CUATRO HILOS 4X10
	Cable 4x10 Debe estar diseñado con cuatro conductores de cobre calibre 10 AWG aprox 5,26mm cuadrados por conductor, cada uno recubierto con un material encauchetado que proporciona un excelente aislamiento eléctrico y alta resistencia contra la humedad, abrasión y otros elementos ambientales.

	31
	400003212
	UNIDAD
	1
	CANALETA PLASTICA DE 2X2
	Canaleta plástica con Adhesivo 2 x 2 cm Para conducir cables de forma segura y eficiente permitiendo el tendido de cable en ámbitos como redes de datos. Resistencia al impacto y flotabilidad. Longitud: 2 metros

	32
	400001346
	UNIDAD
	1
	CEMENTO GRIS X25 KILOS
	Cemento gris Tipo I x 25 kilogramos - Alta resistencia a la compresión, durabilidad, y tiempo de fraguado ajustable

	33
	400002824
	PAQUETE
	1
	CAJA 5800 PLASTICA
	Caja Pvc 5800 Sistema Eléctrico X 10 Unidades

	34
	400003683
	UNIDAD
	1
	CAJA PARA TUBERIA EMT CON TERMINAL 3/4"
	Caja metálica para tubería EMT con terminal 3/4"

	35
	400002300
	UNIDAD
	1
	CERRADURA METALICA PARA APTO
	Cerradura Cilíndrica de Pomo en acero inoxidable, Color: Cromado - para puertas de oficina - Incluye llaves

	36
	400002299
	UNIDAD
	1
	CERRADURA ESCRITORIO - 4 TORNILLOS
	Cerradura Cuadrada para escritorio 4 tornillos Medida Cilindro: 19 × 22 Mm; Base De 40Mmx40Mm; Niquelada

	37
	400003266
	PAQUETE
	1
	CHAZO CAIMAN PLASTICO DE 1/4"
	Chazo Caimán Plástico 1/4" con Tornillo x 100 unidades Fabricado en nylon para instalar en cualquier tipo de material

	38
	400003990
	PAQUETE
	1
	CHAZO CAIMAN PLASTICO 3/8"
	Chazo Caimán Plástico 3/8" con Tornillo x 100 unidades Fabricado en nylon para instalar en cualquier tipo de material

	39
	400003479
	PAQUETE
	1
	CHAZO Y TORNILLO DE 1/4 "
	Chazo Mariposa Plástico con Tornillo 1/4 Pulgada X 100 Unidades 

	40
	400001559
	PAQUETE
	1
	CHAZO PLASTICO 3/8 COMPLETO
	Chazo Mariposa Plástico con Tornillo 3/8 Pulgada X 100 Unidades

	41
	400004058
	PAQUETE
	1
	CHAZO PLASTICO 1/4 C TORNILLO *100 UND
	Chazo Multiuso Plástico con Tornillo de 1/4 Pulgada X 100 Unidades

	42
	400004059
	PAQUETE
	1
	CHAZO PLASTICO 3/16 C TORNILLO *100 UND
	Chazo Multiuso Plástico con Tornillo de 3/16 Pulgada X 100 Unidades

	43
	400004057
	PAQUETE
	1
	CHAZO PLASTICO 5/16 C TORNILLO *100 UND
	Chazo Multiuso Plástico con Tornillo de 5/16 Pulgada X 100 Unidades

	44
	400000167
	ROLLO
	1
	CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO
	Cinta Aislante Negra 19 Mm X 20 Mts Cumple Norma Técnica Retie Temperatura Maxima105°C- Hasta 600V

	45
	400000171
	ROLLO
	1
	CINTA ENMASCARAR 24 X 40 ROLLO
	Cinta De Enmascarar 24mm X 40Mt. Presentación: Rollo De 24mm" X 40Mt

	46
	400004163
	ROLLO
	1
	CINTA LED LUZ BLANCA CON ADHESIVO
	Cinta LED Luz Blanca con adhesivo y con conexión - Ancho 8 mm X 5 Metros

	47
	400004207
	ROLLO
	1
	CINTA PARA TUBO DE ALTA TEMPERATURA
	Cinta para Tubo de Alta Temperatura - Resistente altas temperaturas longitud 50m en material polietileno reforzado con malla de algodón. Medidas 48mm (2"x32,8ft)

	48
	400001878
	ROLLO
	1
	ROLLO TEFLON DE 3/4 TIPO INDUSTRIAL
	Cinta selladora de roscas, uso general - Teflón 3/4" X 50 metros 

	49
	400003005
	UNIDAD
	1
	CLAVIJA CAUCHO 3 * 50 AMP UND
	Clavija Trifilar 50A 250V Encauchetada - Tipo volante, medidas 6cm de ancho 7,5cm de alto aproximadamente resistente a grandes voltajes pata plana material en caucho de uso industrial.

	50
	400002953
	UNIDAD
	1
	CLAVIJA MACHO
	Clavija en Caucho, Pata Plana, Tipo Domestico 15 AMP. En caucho, con patas en cobre alto 40 mm, ancho 40 mm, largo 60mm.

	51
	400002952
	UNIDAD
	1
	CLAVIJA HEMBRA
	Clavija Hembra 3X20 AEREO - Corriente de 20A fabricada en caucho y contactos en cobre, flexible, ergonómica

	52
	400004208
	UNIDAD
	1
	CLAVIJAS TRIFASICAS 3 X 220V
	Clavijas Trifásicas con Corriente 20A, de forma redonda, voltaje 220V medidas 5,5cm de largo x 4 cm de ancho en material caucho

	53
	400001350
	UNIDAD
	1
	CODO PRESION 3/4 X90
	Codo de Polipropileno Liso 3/4" (25X3,5) mm - Debe resistir presión hasta de 10bar, resistente a los ácidos y calor.

	54
	400002343
	UNIDAD
	1
	CODO DE 1/2 PULG - ELECTRICO MT
	Codo Eléctrico MT de 1/2"

	55
	400004209
	UNIDAD
	1
	CODO DE 3/4 PULG - ELECTRICO MT
	Codo MT 3/4" - En material acero con un peso de 0.19 kg útil para instalaciones eléctricas internas

	56
	400003685
	UNIDAD
	1
	CODO PVC 3/4" PRESION
	Codo Plástico Liso Soldado PVC Presión 3/4" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos

	57
	400001579
	UNIDAD
	1
	CODO PR PVC 1/2 X 90 - ROSCADO
	Codo Plástico Roscado PVC 1/2" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos

	58
	400004210
	UNIDAD
	1
	CODO PVC 3/4 - ROSCADO
	Codo Plástico Roscado PVC 3/4" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos

	59
	400004060
	UNIDAD
	1
	DESAGUE PLASTICO SIFON LAVAMOS ORINAL ST
	Desagüe plástico Sifón Lavamanos-Orinal

	60
	400004006
	UNIDAD
	1
	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO *500CC
	Dispensador de pared de jabón líquido o gel antimaterial - Material: Acero Inoxidable - Capacidad de 500 ml

	61
	400002705
	UNIDAD
	1
	ENCHUFE PARA CONEXION ELECTRICA
	Enchufe Trifásico 3X20 Aéreo - Con tres conductores activos y un neutro, capacidad de alta potencia mínimo 20 A para manejar mayores cargas eléctricas adecuados para equipos industriales

	62
	400001356
	GALÓN
	1
	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 X GALON
	Esmalte Sintético 3 en 1 X Galón - Color Blanco o Color Negro - De acuerdo a necesidad de la Entidad

	63
	400001561
	UNIDAD
	1
	ESPATULA METALICA C/PLASTICO 2"
	Espátula Con Mango Antideslizante De Polipropileno 2 Pulgadas - Hoja en forma triangular de acero inoxidable afilada en su borde, flexible 

	64
	400003526
	UNIDAD
	1
	ESPATULA ACERO INOXID 3"
	Espátula Con Mango Antideslizante De Polipropileno 3 Pulgadas - Hoja en forma triangular de acero inoxidable afilada en su borde, flexible 

	65
	400002362
	UNIDAD
	1
	ESPATULA 6 PULG
	Espátula Con Mango Antideslizante De Polipropileno 6 Pulgadas - Hoja en forma triangular de acero inoxidable afilada en su borde, flexible 

	66
	400004212
	UNIDAD
	1
	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 300 ML
	Espuma Expansiva Poliuretano 300 ml - Características espuma de alto poder expansivo contra el ruido, frio y corrientes de aire, de fácil aplicación, para fijaciones, aislamiento, relleno sello de juntas.

	67
	400000484
	UNIDAD
	1
	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE
	Estabilizador de Voltaje - Diseñado para mantener un flujo de corriente estable y así proteger los aparatos eléctricos 1000VA rango de voltaje entrada 180V- 285V AC. Rango de frecuencia de entrada y salida 220V - 50/60HZ

	68
	400001585
	UNIDAD
	1
	ESTUCO RELLENO FINO INTERIOR X 25 KG
	Estuco 25Kl - (Para Uso En Pañetes, Frisos Y Repellos De Construcción) (25 Kilogramos)

	69
	400003234
	UNIDAD
	1
	FLEXOMETRO DE 8 METROS
	Flexómetro Encauchetado Cinta Métrica Por 8 Metros

	70
	400003436
	UNIDAD
	1
	VALVULA DE TANQUE 1/2" CON FLOTADOR
	Flotador completo bola plástica de 1/2" - Material Plástico con Varilla de Fijación, con Válvula que obstruye la salida de llenado sin fin y se fija al bode de la misma.

	71
	400004063
	UNIDAD
	1
	GRIFERIA PLASTICO CROMADO P LAVAMANOS IN
	Grifería en Plástico Cromado para Lavamanos, Inoxidable, de máximo 7 cm de alto, sencilla, vástago de 1/4 giro, con tuerca para fijar 8" - Resistente a la corrosión, Fácil limpieza, Incluye grifería y tuerca(s) de ajuste

	72
	400002103
	UNIDAD
	1
	HOJA DE SEGUETA
	Hoja Segueta 24*12”- Hoja de segueta versátil y adaptable a múltiples aplicaciones, desde perfiles metálicos hasta trabajos en madera. Fabricada con materiales de alta calidad.

	73
	400001080
	UNIDAD
	1
	IMPERMEABILIZANTE
	Impermeabilizante Acrílico Cubierta Gris 4.4kg (1 Galón) con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas

	74
	400003236
	KIT
	1
	LLAVES MIXTAS JUEGO
	Juego de 16 llaves combinadas métricas esenciales - 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30 y 32 mm

	75
	
	UNIDAD
	1
	LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60
	Lámpara LED Cuadrada 60 x 60 cm

	76
	400003552
	UNIDAD
	1
	LAMPARA LED DE 6"
	Lámpara LED Redonda De Empotrar De 6W

	77
	400003732
	UNIDAD
	1
	LAMPARA LED DE SOBREPONER 18 W 6”
	Lámpara LED Redonda De Sobreponer De 18W

	78
	400001562
	UNIDAD
	1
	LAMPARA SOBREPONER COMPLETA
	Lámpara LED Redonda De Sobreponer De 6W

	79
	400003505
	UNIDAD
	1
	TUBO LED NO.LB 677 100-264V/60HZ18W
	Lámpara LED en tubo Modelo No. LB 677 100-264V/60HZ18W - Alta eficiencia lumínica y energética diseñada para cualquier tipo de aplicación Hogar, Comercial, Industrial, etc.

	80
	400003504
	UNIDAD
	1
	TUBO LED DE LUZ T5-28W 
	Lámpara LED en tubo T5-28W x 120 cm - Para ahorro de energía, fácil instalación y libre de mercurio.

	81
	400002106
	UNIDAD
	1
	LIJA POR PLIEGO 80
	Lija De Agua - Grano #80 - Presentación de 1/8 - Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm

	82
	400001090
	UNIDAD
	1
	LIJA No. 100 PLIEGO
	Lija De Agua - Grano #100 - Presentación de 1/8 Aprox.- Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm

	83
	400001091
	UNIDAD
	1
	LIJA NO.120
	Lija De Agua - Grano #120 - Presentación de 1/8 Aprox.- Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm

	84
	400001092
	UNIDAD
	1
	LIJA POR PLIEGO 150
	Lija De Agua - Grano #150 - Presentación de 1/8 - Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm

	85
	400002687
	UNIDAD
	1
	LIJA No. 220
	Lija De Agua - Grano #220 - Presentación de 1/8 - Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm

	86
	400004054
	UNIDAD
	1
	LIMPIADOR LIQUIDO PARA TUBERIA EN PVC
	Limpiador para tubería PVC 1/8 de galón - Limpia las superficies que se van a soldar ya sea en tuberías PVC o CPVC.

	87
	400004342
	UNIDAD
	1
	LLANTA PARA ZORRA 4 LONAS COMPLETA 350-4 SUPERIOR
	Llanta para zorra de 4 lonjas completa con medida 350-4 ofrece resistencia y durabilidad para carretillas y zorras de cargue. Fabricada con material de alta calidad, esta llanta proporciona un excelente agarre y conducción suave ideal para entornos industriales y comerciales, garantiza un rendimiento confiable y una larga vida útil. Característica: esta llanta para zorra fabricada en caucho ofrece una conducción suave gracias a su diseño de 4 lonas. Con uñas dimensionales de 35cm de alta 35 cm de largo y 6.5 cm de ancho.

	88
	400004215
	UNIDAD
	1
	CERRADURA INT. TIPO INVISIBLE SIN LLAVE CON MANIJA 
	Cerradura Tipo: invisible de embutir - Con manija sin llave para puerta corrediza en aluminio. Incluye: Herrajes para su instalación y correcto funcionamiento. Color negro Acabado: Lujo

	89
	400003403
	UNIDAD
	1
	MANIJAS PARA VENTANA CON TORNILLO ALUMIN
	Manija de cierre para ventanas en aluminio. Para ambos sentidos. Tipo: lujo. Color negro. Debe incluir herrajes para su instalación y correcto funcionamiento. 

	90
	400001001
	METRO
	1
	MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2
	Manguera Encauchetada para Agua 1/2” - Reforzada 3 capas 1/2 flexible resistente altas temperaturas material PVC 100% virgen

	91
	400003468
	UNIDAD
	1
	MARTILLO TIPO UÑA 20 ONZAS
	Martillo con mango de fibra de vidrio, material de la cabeza acero forjado, espesor de 3cm, tipo uña, peso 20 onzas

	92
	400004074
	UNIDAD
	1
	ACOPLE LAVAMANOS PCP 80CM
	Material Plástico para Tuberías, Acople Lavamanos Pcp En Dimensiones De 80cm - Rosca por ambos lados

	93
	400002231
	UNIDAD
	1
	ACOPLES PARA LAVAMANOS
	Material Plástico Para Tuberías, Acople Lavamanos Pcp En Dimensiones De 60 Cm - 1/2" x 1/2"

	94
	400001888
	UNIDAD
	1
	ACOPLE LAVAMANOS CON VALVULA REGULADORA 
	Material Plástico Para Tuberías, Acople Lavamanos Pcp En Dimensiones De 40 Cm con Válvula Regulador - 1/2" x 1/2"

	95
	400002232
	UNIDAD
	1
	ACOPLES PARA SANITARIO FLEXIBLE 40 CM
	Material Plástico Para Tuberías, Acople PVC Plástico Para Sanitario Estándar De 40 Cm - 1/2" x 7/8"

	96
	400000441
	UNIDAD
	1
	PEGACOR X 25 KILOS
	Pegacor x Presentación: 25 Kilogramos - Cumplimiento de norma NTC 6050

	97
	400002297
	GALÓN
	1
	PEGANTE PARA MADERA * GLN
	Pegante Para Madera X Galón

	98
	400000076
	UNIDAD
	1
	BOTELLA PEGANTE BOXER
	Pegante Sintético Súper Adhesivo Tipo Bóxer. Botella X 750 Cc

	99
	400001756
	PAQUETE
	1
	PILA ALCALINA AA NO RECARGABLE
	Pila Alcalina Doble AA x 4 Pilas

	100
	400000455
	PAQUETE
	1
	PILA ALCALINA AAA
	Pila Alcalina Triple AAA x 4 Pilas

	101
	400004164
	UNIDAD
	1
	PILA ALCALINA MODELO A23 12V
	Pila Alcalina Modelo A23 12V

	102
	400002599
	UNIDAD
	1
	VINILO TIPO KORAZA
	Pintura En Vinilo Tipo Koraza - Color Blanco - Cuñete X 5 galones

	103
	400002597
	GALÓN
	1
	VINILO NEGRO
	Pintura En Vinilo Tipo 1 - Color Negro - Galón 

	104
	400004071
	GALÓN
	1
	PINTURA EPOXICA 2 COLOR AZUL
	Pintura Epóxica Dos Componentes - Galón - Color Azul

	105
	400001102
	GALÓN
	1
	PINTURA EPOXICA * GL
	Pintura Epóxica Dos Componentes - Galón - Color Blanco, Color Negro o Color Amarillo - De acuerdo a necesidad de la Entidad

	106
	400004070
	GALÓN
	1
	PINTURA EPOXICA 2 COLOR GRIS
	Pintura Epóxica Dos Componentes - Galón - Color Gris

	107
	400002446
	GALÓN
	1
	PINTURA ACUALUX BLANCA
	Pintura Esmalte a base de agua - Galón - Color Blanco

	108
	400002640
	GALÓN
	1
	ESMALTE AMARILLO X GALON
	Pintura Esmalte Amarillo - Debe ser resistente a los elementos externos como la humedad lluvia y luz solar de fácil aplicación y secado - Galón

	109
	400001071
	GALÓN
	1
	ESMALTE BLANCO * GALÓN
	Pintura de Esmalte Blanca - Debe ser resistente a los elementos externos como la humedad lluvia y luz solar de fácil aplicación y secado - Galón

	110
	400002660
	GALÓN
	1
	PINTURA ESMALTE NEGRO * GALON
	Pintura de Esmalte Negra - Debe ser resistente a los elementos externos como la humedad lluvia y luz solar de fácil aplicación y secado - Galón

	111
	400003993
	GALÓN
	1
	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO AMARILLA
	Pintura Tipo Trafico Amarillo - Galón

	112
	400003994
	GALÓN
	1
	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO NEGRA
	Pintura Tipo Trafico Negro - Galón

	113
	400003409
	UNIDAD
	1
	PISTOLA ASPERSORA DE AGUA
	Pistola Graduable Para Manguera de Agua ½ - Con chorro regulable, conexión rápido para manguera de media pulgada agarradera ergonómica con sistema anti resbaloso, compatible con tubería en PVC.

	114
	400004325
	UNIDAD
	1
	PISTOLA DE SOPLADO DE AIRE - INDUSTRIAL
	Herramienta metálica para compresor de aire neumático, útil para limpiar polvo, con boquilla de flujo de aire ajustable de latón y dos extensiones de acero. Incluye: accesorios necesarios para conexión con compresor

	115
	400004222
	UNIDAD
	1
	PUERTA EN MATERIAL ACRILICO LAVABLE ANTICORROSIVO
	Puerta en material acrílico con rieles de desplazamiento medida Ancho 100 cm x Alto 250 cm. Material Acrílico para separación de espacios. 

	116
	400004165
	UNIDAD
	1
	PULSADOR DE TIMBRE 110V-250V
	Pulsador vertical de timbre Sencillo 110v-250v - Color blanco

	117
	400004223
	UNIDAD
	1
	REGLETA PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA
	Regleta Para Conexión 24A Cantidad De Salidas 12

	118
	400003995
	UNIDAD
	1
	REJILLA METALICA P SIFON PISO SOSCO 3-4
	Rejilla Metálica Para Sifón Piso Con Sosco 3-4 Pulgada - Sifón para piso Anti olores / Anti cucarachas, acero inoxidable.

	119
	400004066
	UNIDAD
	1
	REJILLA SIFON ESPIRAL CROMAD ACER INOX4
	Rejilla Sifón Espiral Color Cromado Acero Inoxidable 4 Pulgada - En Acero inoxidable, Anti olor y Anti cucaracha

	120
	400003032
	UNIDAD
	1
	RESISTENCIA ESPIRAL 4" PARA ESTUFA UND
	Resistencia de Espiral Para Estufa Plato Tubular 15 Cm*110v - Aleación efectiva a altas temperaturas

	121
	400003738
	UNIDAD
	1
	RESISTENCIA 110 X 600 PARA GRECA
	Resistencia Para Greca Con Racor Pata Recta 600x110

	122
	400002716
	UNIDAD
	1
	PERFIL PARA DRYWALL
	Rieles Para Lamina Drywall - Estándar de 12.7mm (1/2") Y 15.9mm (5/8") – Largo min de 2.44m.

	123
	400004228
	UNIDAD
	1
	RODILLO MICROFIBRA 9"
	Rodillo de Microfibra Industrial, Ancho de 9" - Rodillo para el uso de esmaltes y lacas

	124
	400001152
	UNIDAD
	1
	RODILLOS DE FELPA 9"
	Rodillo Felpa Acrílica de 9" - Rodillo para el uso de pinturas de vinilo y látex

	125
	400002476
	UNIDAD
	1
	RODILLOS DE FELPA 3"
	Rodillo Felpa Acrílica De 3”- Para pintura a base de agua - En cualquier superficie

	126
	400002441
	UNIDAD
	1
	SANITARIO COLOR BLANCO
	Taza de baño Tipo: Plus - Taza institucional de alta eficiencia en consumo de agua y alta capacidad de evacuación de descarga, perfecta para espacios comerciales. Con diseño adriático debe ofrecer una descarga eficiente, con un notable ahorro de agua y gran capacidad de evacuación. Color blanco. consumo 4 litros.

	127
	400004037
	UNIDAD
	1
	SEMICODO SANITARIO 4 C*C PVC
	Semicodo PVC Sanitario 4" CXC - Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, resistente a la corrosión y al impacto, de fácil instalación.

	128
	400002816
	UNIDAD
	1
	SIFON PARA LAVAMANOS
	Sifón de Lavamanos Tipo Botella - Color Cromado Lujo o Metalizado 1 1/2" x 1 1/2" 

	129
	400004166
	UNIDAD
	1
	SIFON LAVAMANOS CUELLO FLEXIBLE
	Sifón de Lavamanos Tipo Botella Cuello Flexible - Color Cromado Lujo o Metalizado 1 1/2" x 1 1/2" 

	130
	400004229
	UNIDAD
	1
	SIFON LAVAMANOS TIPO BOT. PLASTICO
	Sifón de Lavamanos Tipo Botella Plástico 1 1/2" x 1 1/2" 

	131
	400004230
	UNIDAD
	1
	SIFON LAVAMANOS TIPO FLEXIBLE CROM.
	Sifón de Lavamanos Tipo Flexible - Color Cromado Lujo o Metalizado 1 1/2"

	132
	400003417
	UNIDAD
	1
	SIFON 4" SANITARIO
	Sifón (SIFA) CxE 4” para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación - 135°

	133
	400000849
	UNIDAD
	1
	SILICONA UV3 X 300 ML
	Silicona Blanca 300 ml Sellador elástico mono componente, de silicona de curado neutro, con muy buena resistencia al ataque de hongos. No corrosivo. Alta elasticidad y flexibilidad. Cartucho de 300 ml

	134
	400004038
	UNIDAD
	1
	SILICONA GRIS UV3 *300 ML
	Silicona Gris 300 ml Sellador elástico mono componente, de silicona de curado neutro, con muy buena resistencia al ataque de hongos. No corrosivo. Alta elasticidad y flexibilidad. Cartucho de 300 ml

	135
	400004039
	UNIDAD
	1
	SILICONA NEGRA UV3 *300 ML
	Silicona Negra Antihongos 300 ml

	136
	400002826
	UNIDAD
	1
	SILICONA ROJA PARA CALOR
	Silicona Roja Para Alta Temperatura 280 ml

	137
	400000531
	UNIDAD
	1
	SILICONA TRANSPARENTE TUBO
	Silicona Transparente Antihongos 300 ml

	138
	400001437
	UNIDAD
	1
	INTERRUPTOR AEREO PARA LAMPARA
	Switch Interruptor On/Off Tipo Lámpara Aéreo

	139
	400004233
	UNIDAD
	1
	TANQUES DE 30 LITROS CON TAPA
	Tanque de material polietileno de alta densidad con capacidad de 30 litros con tapa, para almacenar líquidos y solidos con dos manijas integradas al cuerpo para su desplazamiento.

	140
	400004234
	UNIDAD
	1
	TAPA PARA TANQUE DE 250 LITROS
	Tapa para tanque negra plástica y/o PVC de 250 Litros

	141
	400003997
	UNIDAD
	1
	TAPON PLASTICO LISO PVC PRESION 2
	Tapón Hembra Plástico Soldado 2" - Para clausurar una línea de conducción en una tubería de agua potable.

	142
	400003998
	UNIDAD
	1
	TAPON PLASTICO ROSCADO PVC PRESION 2
	Tapón Hembra Plástico Roscado 2" - Para clausurar una línea de conducción en una tubería de agua potable.

	143
	400004167
	UNIDAD
	1
	TAPON PLASTICO PVC PRESION 3/4"
	Tapón Hembra Plástico Soldado 3/4" - Tapón soldado PVC con presión de 3/4 pulgada color blanco, fácil de instalar.

	144
	400001551
	UNIDAD
	1
	ADAPTADOR TAPON 3/4"
	Tapón Hembra Plástico Roscado 3/4" - Para clausurar una línea de conducción en una tubería de agua potable.

	145
	400002503
	UNIDAD
	1
	TAPONES PARA USO TUBERIAS EN PVC 1/2
	Tapón Hembra Plástico Soldado 1/2" - Tapón soldado PVC con presión de 1/2 pulgada color blanco, fácil de instalar.

	146
	400002504
	UNIDAD
	1
	TAPONES ROSCADOS PVC 1/2"
	Tapón Hembra Plástico Roscado 1/2" - Tapón soldado PVC con presión de 1/2 pulgada color blanco, fácil de instalar.

	147
	400002509
	UNIDAD
	1
	TEE PVC 1/2"
	Diseñado para transportar agua para consumo humano a presión. 

	148
	400002515
	UNIDAD
	1
	TEE PVC SANITARIO DE 3"
	Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación

	149
	400002516
	UNIDAD
	1
	TEE PVC SANITARIO DE 4"
	Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación

	150
	400001118
	UNIDAD

	1
	TEJA ZINC CAL 34 L 3.05M (No. 10)
	Tejas de Zinc Galvanizada y Pintada - Que sea corrugada galvanizada por un proceso de inmersión en caliente en continuo de color rojo verde o azul con sus grapas para anclar en estructuras metálicas o de madera largo 3,05mts ancho 83cm calibre 34 (0,14)

	151
	400004235
	UNIDAD
	1
	TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA
	Teja Galvanizada resistente al oxido, de fácil instalación y colores variados. Calibre: 30 (0,30 mm) - Ancho: 1 metro - Largo: Puede solicitarse desde 1,83 metros hasta 6 metros, de acuerdo a necesidad de la Entidad

	152
	400001481
	UNIDAD
	1
	TERMINAL ELECTRICO
	Terminales Eléctricas Tipo Espadín - Necesaria para unir cable con terminal final de un elemento eléctrico tamaños de orificio en pulgadas 1/8-5/32-3/16- en calibre 16/14/18/22 material en cobre

	153
	ACTIVO FIJO
	UNIDAD
	1
	TERMOFUSORA DE CALOR PARA TUBERIA POLIPROPILENO 3/4"
	Termofusora de calor que sirve para soldar tubos PPR, de 750W, de fácil uso, conexión de 110v

	154
	400000570
	UNIDAD
	1
	TERMINAL OJO
	Terminales Eléctricas Tipo Ojo - necesaria para unir cable con terminal final de un elemento eléctrico tamaños de orificio en pulgadas 1/8-5/32-3/16- en calibre 16/14/18/22 material en cobre

	155
	400004168
	UNIDAD
	1
	TIMBRE CAMPANA DE 6" TIPO CHICHARRA
	Timbre industrial de 110V con una campana de 6 pulgadas (tipo chicharra)

	156
	400001120
	UNIDAD
	1
	THINER EXTRAFINO
	Thinner X Presentación de 1000 ml

	157
	400001125
	UNIDAD
	1
	TOMA DE INCRUSTAR DE 3 X 50
	Toma Trifásica de Incrustar Industrial 3x50A - Capacidad de 50A- 250V corriente alterna, material acero galvanizado trabajo industrial.

	158
	400004236
	UNIDAD
	1
	TOMA TRIFASICAS INCRUSTAR 3X220V
	Toma Trifásica Incrustar 3X220V - Con tapa en acero inoxidable, contactos en cobre, en caucho, capacidad 50A 250V

	159
	400003932
	PAQUETE
	1
	TORNILLO MADERA AGLOMERADO 
	Tornillo Madera Aglomerada Zincado - 3" X 1/2" X 100 Unidades

	160
	400004237
	PAQUETE
	1
	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE - 8MM
	Tornillo Aglomerado Autoperforante - 8mm X 1 1/2" X 100 Unidades

	161
	400002531
	PAQUETE
	1
	TORNILLO DE ACERO PUNTA BROCA - CABEZA PLANA 8MMX 1-1/2" - 100 UNIDADES
	Tornillo de Acero Punta Broca - Cabeza Plana 8mmX 1-1/2" - 100 Unidades

	162
	400001127
	PAQUETE
	1
	TORNILLO DE 1" AUTOPERF
	Tornillo de Acero Punta Broca - Cabeza Plana 8mmX 1" - 100 Unidades

	163
	400002530
	PAQUETE
	1
	TORNILLO ROSC ALIGER-AUTORROSC 3/4 X100
	Tornillo en Acero de Rosca Aligerada o Autorroscante para Metal 3/4" - 100 Unidades

	164
	400004238
	PAQUETE
	1
	TORNILLO DE ACERO PUNTA DE BROCA
	Tornillo de Acero Punta Broca - Cabeza Plana 8mmX 1-1/2" - 100 Unidades

	165
	400004239
	CAJA
	1
	TORNILLO ACERO LAMINA PUNTA DE BROCA 
	Tornillo Acero Lamina Punta de Broca - Caja debe incluir: 
500 und (6mm x 1 1/4")
500 und (6mm x 1")
100 und (6mm x 3/4")
Tornillo autoperforante, tornillo para lamina, tornillo autorroscante, tornillo auto taladrante

	166
	400004242
	CAJA
	1
	TORNILLO ACERO PARA ESTRUCTURA DRYWALL (0,9 MM) 8MM X 1/2" 
	Tornillo de Acero para Estructura de Drywall 8mm x 1/2" - Caja por 500 unidades - Diseñados especialmente para el armado de la estructura en acero y la fijación de las placas de fibrocemento o de panel yeso

	167
	400002717
	PAQUETE
	1
	TORNILLO PARA DRYWALL 6 X 1-5/8
	Tornillo para lamina Drywall 6mm x 1-5/8", cabeza trompeta, autoperforante. Paquete x 100 Unidades

	168
	400004244
	PAQUETE
	1
	TORNILLO A325 1/2" X 2" x 100 UNIDADES
	Tornillo hexagonal A325 1/2" x 2" Paquete por 100 unidades. Material: De acero de aleación o acero carbonoso, lo que les da una alta resistencia a la tracción.

	169
	400004251
	CAJA
	1
	TORNILLO PARA DRYWALL EN ACERO 10X1-1/2" x 400 UND
	Tornillo para Drywall en Acero 10 mm x 1 1/2" x 400 unidades - Diseñados especialmente para el armado de la estructura en acero y la fijación de las placas de fibrocemento o de panel yeso

	170
	400004252
	CAJA
	1
	TORNILLO PARA DRYWALL EN ACERO 10X2" x 250 UND
	Tornillo para Drywall en Acero 10 mm x 2" x 250 unidades - Diseñados especialmente para el armado de la estructura en acero y la fijación de las placas de fibrocemento o de panel yeso

	171
	400004253
	METRO
	1
	TUBO DE POLIPROPILENO 3/4" (19X4,2) mm
	Tubo de Polipropileno, debe resistir presión hasta de 10bar, resistente a los ácidos y calor.

	172
	400003014
	UNIDAD
	1
	TUBO PVC PR 1/2" * 6MT
	Tubería PVC De Presión Diámetro 1/2" de RDE 13,5 X 6M

	173
	400003714
	UNIDAD
	1
	TUBO PVC 3/4"" - PRESION * 6 M
	Tubería PVC De Presión Diámetro 3/4" de RDE 9 X 6M

	174
	400003433
	UNIDAD
	1
	TUBOS EMT DE 1/2"
	Tubo EMT UL 1/2" - Tubo de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. - EMT- Son tubos para conductores con recubrimiento galvanizado. Largo: 3,05 metros

	175
	400003432
	UNIDAD
	1
	TUBO METALICO DE 3/4 EMT
	Tubo EMT 3/4" - Tubo de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. - EMT- Son tubos para conductores con recubrimiento galvanizado. Largo: 3 metros. Material: Galvanizado - Diámetro exterior 0.922" - Espesor pared 0.049" - Peso min en kilos 1.97

	176
	400003435
	UNIDAD
	1
	UNIONES EMT DE 1/2"
	Unión De Acero Para Tubo Emt 1/2-Pulg - Acero Galvanizado

	177
	400002559
	UNIDAD
	1
	UNION 1" PRESION
	Unión PVC Plástico Presión 1 "

	178
	400004259
	UNIDAD
	1
	UNIÓN DE POLIPROPILENO 3/4"
	Debe resistir presión hasta de 10 bar, resistente a los ácidos y calor.

	179
	400004260
	UNIDAD
	1
	UNIÓN EMT 3/4"
	Unión EMT 3/4" - En material acero - Diámetro 3/4",

	180
	400002567
	UNIDAD
	1
	UNION PVC DE 1 ½
	Unión PVC Plástico Presión 1 1/2"

	181
	400002566
	UNIDAD
	1
	UNION PVC DE ½
	Unión PVC Plástico Presión 1/2"

	182
	400001159
	UNIDAD
	1
	UNION 3/4 PVC
	Unión PVC Plástico Presión 3/4"

	183
	400002576
	UNIDAD
	1
	UNION PVC SANITARIA DE 2"
	Unión PVC Sanitaria de 2" PVCS - Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación

	184
	400004261
	UNIDAD
	1
	UNIÓN UNIVERSAL ROSCABLE DE POLIPROPILENO 3/4"
	Unión Universal con Rosca en Polipropileno 3/4"

	185
	400002465
	UNIDAD
	1
	REGISTRO PVC 1/2"
	Válvula Bola 1/2" PVC Roscada

	186
	400002466
	UNIDAD
	1
	REGISTRO DE 1/2"" PVC BOLA LISA
	Válvula Bola 1/2" PVC Soldada

	187
	400004263
	UNIDAD
	1
	REGISTRO PVC 3/4"
	Válvula Bola 3/4" PVC Soldada o Roscada. De acuerdo a requerimiento de la Entidad

	188
	400004264
	UNIDAD
	1
	REGISTRO DE POLIPROPILENO 3/4" (25X3,5)mm
	Válvula Bola 3/4" Polipropileno Soldada o Roscada. De acuerdo a requerimiento de la Entidad

	189
	400003171
	UNIDAD
	1
	FLOTADOR C VALVULA DE 1/2 EN COBRE
	Válvula Flotador Cobre 1/2" - Válvula flotadora para evitar que el nivel del fluido sobrepase la altura previamente establecida, funcionamiento progresivo y suave

	190
	400004000
	UNIDAD
	1
	VALVULA PEDAL LAVAMAN ACERO INOX30*35*2M
	Válvula de Pedal para Lavamanos Acero Inoxidable 30 mm x ancho 35 mm largo 2 m - Válvula de piso para accionar con el pie

	191
	400002590
	UNIDAD
	1
	VARSOL X GLN
	Varsol x 1 Galón




LOTE N° 02 – DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
	ÍTEM
	CODIGO SAP
	UNIDAD
	CANTIDAD
	NOMBRE
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

	1
	400002237
	UNIDAD
	1
	ADAPTADOR MACHO DE1/2" PVC INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE DE AGUA DE CONSUMO A PRESION.
	Adaptador Macho De 1/2" PVC Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presión.

	2
	400003000
	UNIDAD
	1
	ADAPTADOR MACHO PVC PARA AGUA CALIENTE 3/4" ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)
	Adaptador Macho CPVC Para Agua Caliente 3/4" 

	3
	400001327
	ROLLO
	1
	ALAMBRE COBRE CON RECUBRIMIENTO CALIBRE 10
	Alambre de Cobre #10 Con recubrimiento Negro Rollo x 100 metros AWG

	4
	400001552
	KILOGRAMO
	1
	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18
	Alambre Dulce Calibre 18 (Galvanizado térmico con capa de zinc) x Kilogramo

	5
	400002729
	UNIDAD
	1
	ALICATE 8 PLG
	Alicates Pro-Electricista - Largo 8" Peso 0,05 kg Dimensiones 23x8cm

	6
	400003930
	PAQUETE
	1
	AMARRES PLASTICOS DE 20CM * 100UND
	Amarres Plásticos Abrazadera 3.6mm X 20 Cm Paquete X 100 Unidades

	7
	400004161
	PAQUETE
	1
	AMARRES PLASTICOS DE 25CM * 100UND
	Amarres Plásticos Abrazadera 3.6mm X 25 Cm Paquete X 100 Unidades

	8
	400003672
	PAQUETE
	1
	AMARRE PLASTICO *35CM PAQ*100 UND
	Amarres Plásticos Abrazadera 4.8mm X 35 Cm Paquete X 100 Unidades

	9
	400004073
	CAJA
	1
	ANCLAJE DRYWALL PLASTICO 1-5/8"
	Anclaje Drywall Plástico EZ100 1-5/8" Caja x 100 unidades

	10
	400004055
	CAJA
	1
	ANCLAJE DRYWALL PLASTICO EZ100 1-1/8"
	Anclaje Drywall Plástico EZ100 1-1/8" Caja x 100 unidades

	11
	400004056
	UNIDAD
	1
	ARANDELA REDONDA 1/2 PULG
	Arandela Redonda 1/2" - Pieza de acero galvanizado (arandela) para ajustes de tornillería.

	12
	400002244
	UNIDAD
	1
	ARBOL DE ENTRADA PARA SANITARIO
	Árbol de Eleva de Sanitario - Válvula de entrada compatible con sanitarios de una pieza o dos piezas, se gradúa milimétricamente, para tanque alto, mediano y bajo, de acuerdo a requerimiento de la Entidad

	13
	400002122
	UNIDAD
	1
	TAPA SANITARIO

	Bizcocho para inodoro - Ergonómico de fácil instalación, limpieza y mantenimiento, con herrajes reforzados, fabricado en plástico alta resistencia color blanco. Incluye accesorios para instalación

	14
	400003678
	M2
	1
	BALDOSA CERAMICA PISO ANTIDESLIZ 45*45CM
	Baldosa Cerámica Piso Antideslizante 45*45cm. Color de acuerdo a lo requerido por la Entidad. (X metro cuadrado (m2))

	15
	400002089
	UNIDAD
	1
	BREAKER DE 40 AMP
	Breaker Eléctrico 40 AMP

	16
	400001052
	UNIDAD
	1
	BREAKER 110 V 30 AMP MONOPOLAR
	Breaker Eléctrico 30 AMP

	17
	400002149
	KIT
	1
	KIT BROCAS PARA MADERA X6
	Brocas para Madera con las siguientes Especificaciones: 5/16" - 3/8" - 9/64" - 1/4" - 3/16" - 1/2"

	18
	400002150
	KIT
	1
	KIT BROCAS PARA METAL X 6
	Brocas para Metal con las siguientes Especificaciones: 5/16" - 3/8" - 9/64" - 1/4" - 3/16" - 1/2"

	19
	400002266
	KIT
	1
	BROCA TUNGSTENO PARA MURO POR JUEGO
	Brocas para Concreto con las siguientes Especificaciones: 3/8" - 1/4" - 1/2"

	20
	400002268
	UNIDAD
	1
	BROCHA 2"
	Brocha 2" Cerdas Naturales

	21
	400002269
	UNIDAD
	1
	BROCHA 3"
	Brocha 3" Cerdas Naturales

	22
	400002274
	UNIDAD
	1
	BUJE PVC DE 1" X 3/4" DE PRESION
	Buje PVC presión de 1" a 3/4" Permite pasar de un diámetro de tubería o accesorio mayor a un diámetro menor.

	23
	400002283
	UNIDAD
	1
	BUJE PVC SANITARIA DE 4" X 3"
	Buje PVC Sanitario de 4" a 3" Para instalaciones sanitarias, color amarillo y Resistente a la corrosión

	24
	400004204
	UNIDAD
	1
	BUJE PVC SANITARIO DE 3" X 2"
	Buje PVC Sanitario de 3" a 2" Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto de Fácil Instalación

	25
	400003383
	ROLLO
	1
	CABLE DUPLEX 2 X 12
	Cable Cobre Dúplex Eléctrico 2X12 - Color Blanco - Certificación RETIE # 2363 x 100 metros

	26
	400001054
	METRO
	1
	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 10
	Cable Encauchetado de Tres Hilos 3x10 AWG capacidad de corriente nominal 40A Sección Calibre 10 AWG diámetro exterior aprox 11,5mm.

	27
	400004205
	METRO
	1
	CABLE COBRE DÚPLEX ELECTRICO 3X10
	Cable 3x10 Cable de doble núcleo de fibras de cobre, envueltos en aislante caucho.

	28
	400004206
	METRO
	1
	CABLE ENCAUCHETADO DE CUATRO HILOS 4X10
	Cable 4x10 Debe estar diseñado con cuatro conductores de cobre calibre 10 AWG aprox 5,26mm cuadrados por conductor, cada uno recubierto con un material Encauchetado que proporciona un excelente aislamiento eléctrico y alta resistencia contra la humedad, abrasión y otros elementos ambientales.

	29
	400001346
	UNIDAD
	1
	CEMENTO GRIS X25 KILOS
	Cemento gris Tipo I x 25 kilogramos - Alta resistencia a la compresión, durabilidad, y tiempo de fraguado ajustable

	30
	400003266
	PAQUETE
	1
	CHAZO CAIMAN PLASTICO DE 1/4"
	Chazo Caimán Plástico 1/4" con Tornillo x 100 unidades Fabricado en nylon para instalar en cualquier tipo de material

	31
	400003990
	PAQUETE
	1
	CHAZO CAIMAN PLASTICO 3/8"
	Chazo Caimán Plástico 3/8" con Tornillo x 100 unidades Fabricado en nylon para instalar en cualquier tipo de material

	32
	400003479
	PAQUETE
	1
	CHAZO Y TORNILLO DE 1/4 "
	Chazo Mariposa Plástico con Tornillo 1/4 Pulgada X 100 Unidades 

	33
	400001559
	PAQUETE
	1
	CHAZO PLASTICO 3/8 COMPLETO
	Chazo Mariposa Plástico con Tornillo 3/8 Pulgada X 100 Unidades

	34
	400003989
	PAQUETE
	1
	CHAZO METALIC COLAPS BLOQU HUECO TORNILLO
	Chazo Metálico Colapsible con Tornillo 3/8 Pulgada x 20 Unidades

	35
	400004058
	PAQUETE
	1
	CHAZO PLASTICO 1/4 C TORNILLO *100 UND
	Chazo Multiuso Plástico con Tornillo de 1/4 Pulgada X 100 Unidades

	36
	400004059
	PAQUETE
	1
	CHAZO PLASTICO 3/16 C TORNILLO *100 UND
	Chazo Multiuso Plástico con Tornillo de 3/16 Pulgada X 100 Unidades

	37
	400004057
	PAQUETE
	1
	CHAZO PLASTICO 5/16 C TORNILLO *100 UND
	Chazo Multiuso Plástico con Tornillo de 5/16 Pulgada X 100 Unidades

	38
	400004068
	ROLLO
	1
	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ 24MM *3M
	Cinta Adhesiva Doble Faz 24mm x 3 m

	39
	400000167
	ROLLO
	1
	CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO
	Cinta Aislante Negra 19 Mm X 20 Mts Cumple Norma Técnica Retie Temperatura Maxima105°C- Hasta 600V

	40
	400000171
	ROLLO
	1
	CINTA ENMASCARAR 24 X 40 ROLLO
	Cinta De Enmascarar 24mm X 40Mt. Presentación: Rollo De 24mm" X 40Mt

	41
	400004207
	ROLLO
	1
	CINTA PARA TUBO DE ALTA TEMPERATURA
	Cinta para Tubo de Alta Temperatura - Resistente altas temperaturas longitud 50m en material polietileno reforzado con malla de algodón. Medidas 48mm (2"x32,8ft)

	42
	400001117
	ROLLO
	1
	TEFLÓN INDUSTRIAL
	Cinta Teflón Térmica Para Selladora con Adhesivo - Ancho 4 cm x 50 metros

	43
	400003005
	UNIDAD
	1
	CLAVIJA CAUCHO 3 * 50 AMP UND
	Clavija Trifilar 50A 250V Encauchetada - Tipo volante, medidas 6cm de ancho x 7,5cm de alto aproximadamente resistente a grandes voltajes pata plana material en caucho de uso industrial.

	44
	400002953
	UNIDAD
	1
	CLAVIJA MACHO
	Clavija en Caucho, Pata Plana, Tipo Domestico 15 AMP. En caucho, con patas en cobre alto 40 mm, ancho 40 mm, largo 60mm.

	45
	400002952
	UNIDAD
	1
	CLAVIJA HEMBRA
	Clavija Hembra 3X20 AEREO - Corriente de 20A fabricada en caucho y contactos en cobre, flexible, ergonómica

	46
	400004208
	UNIDAD
	1
	CLAVIJAS TRIFASICAS 3 X 220V
	Clavijas Trifásicas con Corriente 20A, de forma redonda, voltaje 220V medidas 5,5cm de largo X 4 cm de ancho en material caucho

	47
	400001350
	UNIDAD
	1
	CODO PRESION 3/4 X90
	Codo de Polipropileno Liso 3/4" (25X3,5) mm - Debe resistir presión hasta de 10bar, resistente a los ácidos y calor.

	48
	400002343
	UNIDAD
	1
	CODO DE 1/2 PULG - ELECTRICO MT
	Codo Eléctrico MT de 1/2"

	49
	400004209
	UNIDAD
	1
	CODO DE 3/4 PULG - ELECTRICO MT
	Codo MT 3/4" - En material acero con un peso de 0.19 kg útil para instalaciones eléctricas internas

	50
	400003685
	UNIDAD
	1
	CODO PVC 3/4" PRESION
	Codo Plástico Liso Soldado PVC Presión 3/4" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos

	51
	400002339
	UNIDAD
	1
	CODO PVC DE 1/2 PULG
	Codo Plástico Liso Soldado PVC Presión 1/2" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos

	52
	400001579
	UNIDAD
	1
	CODO PR PVC 1/2 X 90 - ROSCADO
	Codo Plástico Roscado PVC 1/2" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos

	53
	400004210
	UNIDAD
	1
	CODO PVC 3/4 - ROSCADO
	Codo Plástico Roscado PVC 3/4" Pulgada - Uso en Construcción, Conducción de Fluidos, Control de Fluidos

	54
	400001581
	UNIDAD
	1
	CODO SANITARIO PVC 4" x 90 CXC
	Codo Sanitario 4" - CxC - Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto. De fácil Instalación

	55
	400001065
	UNIDAD
	1
	DISCO PARA PULIDORA DE 4 X 1/2
	Disco para Pulidora - Producto abrasivo resistentes para cortar o desbastar materiales en madera, hierro, acero inoxidable, 4 pulgadas y 1/2" y fácil de instalación a diferentes herramientas

	56
	400000658
	UNIDAD
	1
	ELECTRO VALVULA SOLENOIDE 1/2 - 110V PASO DE GAS
	Electroválvula Solenoide 1/2 110V - Medio de funcionamiento gas, de tipo normalmente cerrada presión de trabajo 0-2Kgf/cm2 resistencia máx. de presión 10,5Kgf/cm2, 44Watts, flujo de diámetro aprox 16mm, temperatura de operación -5-80°c.

	57
	400004211
	UNIDAD
	1
	ENCHUFE HEMBRA AEREO CON BLOQUEO DE GIRO DE 4 CLAVIJAS AC 250V 125V 20A
	Clavija aérea de seguridad hembra de cuatro polos (3 polos+ tierra) preparado para voltaje de 125 a 250V fabricado en caucho y contactos en cobre

	58
	400001356
	GALÓN
	1
	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 X GALON
	Esmalte Sintético 3 en 1 X Galón - Color Blanco o Color Negro - De acuerdo a necesidad de la Entidad

	59
	400003526
	UNIDAD
	1
	ESPATULA ACERO INOXID 3"
	Espátula Con Mango Antideslizante De Polipropileno 3 Pulgadas - Hoja en forma triangular de acero inoxidable afilada en su borde, flexible 

	60
	400004212
	UNIDAD
	1
	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 300 ML
	Espuma Expansiva Poliuretano 300 ml - Características espuma de alto poder expansivo contra el ruido, frio y corrientes de aire, de fácil aplicación, para fijaciones, aislamiento, relleno sello de juntas.

	61
	400000484
	UNIDAD
	1
	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE
	Estabilizador de Voltaje - Diseñado para mantener un flujo de corriente estable y así proteger los aparatos eléctricos 1000VA rango de voltaje entrada 180V- 285V AC. Rango de frecuencia de entrada y salida 220V - 50/60HZ

	62
	400003436
	UNIDAD
	1
	VALVULA DE TANQUE 1/2" CON FLOTADOR
	Flotador completo bola plástica de 1/2" - Material Plástico con Varilla de Fijación, con Válvula que obstruye la salida de llenado sin fin y se fija al bode de la misma.

	63
	400004036
	UNIDAD
	1
	GRASA DE GRADO ALIMENTICIO *4 ONZ
	Grasa de Grado Alimenticio de 4 Onzas - Propiedades anticorrosivas, estabilidad mecánica

	64
	400003656
	UNIDAD
	1
	GRASA LUBRICANTE MULTIUSOS *450G
	Grasa Lubricante Chasis Multiusos Base Litio 450 Gr - Propiedades anticorrosivas, estabilidad mecánica

	65
	400004061
	UNIDAD
	1
	GRATA METALICA CON CERDAS DE BRONCE
	Grata Cepillo alambre acero galvanizado para quitar y remover escoria herramientas a soldar como varillas, platinas, cables, etc.

	66
	400004062
	UNIDAD
	1
	GRATA ACERADA CEPILLO ALAMBRE CURVO MANG
	Grata Cepillo Alambre Curvo Ondulado Con Mango - Para remover óxido, pintura y suciedad en áreas de difícil acceso

	67
	400004063
	UNIDAD
	1
	GRIFERIA PLASTICO CROMADO P LAVAMANOS IN
	Grifería en Plástico Cromado para Lavamanos, Inoxidable, de máximo 7 cm de alto, sencilla, vástago de 1/4 giro, con tuerca para fijar 8" - Resistente a la corrosión, Fácil limpieza, Incluye grifería y tuerca(s) de ajuste

	68
	400002103
	UNIDAD
	1
	HOJA DE SEGUETA
	Hoja Segueta 24*12” - Hoja de segueta versátil y adaptable a múltiples aplicaciones, desde perfiles metálicos hasta trabajos en madera. Fabricada con materiales de alta calidad.

	69
	400004213
	KIT
	1
	JUEGO DE COPAS ACERO
	Juego de 22 piezas que van desde 3/8" hasta 1-1/8", incluyen estuche, ratchet 1/2", junta universal ratchet mando 1/2", barra deslizante T de 1/2". Dos extensiones (una de 5" con mando de 1/2" y otra de 10" con mando de 1"). Fabricadas en Acero Cromo Vanadio, medidas grabadas fácil de leer, acabados en cromo.

	70
	400004214
	KIT
	1
	JUEGO DE 10 LLAVES MM BOCA DOBLE
	Juego de 10 Llaves Boca Doble - Métricas esenciales de: 6 mm x 7 mm, 8 mm x 10 mm, 10 mm x 12 mm, 12 mm x 14 mm, 14 mm x 17 mm, 17 mm x 19 mm, 19 mm x 22 mm, 22 mm x 24 mm, 24 mm x 27 mm, 30 mm x 32 mm.

	71
	400002397
	UNIDAD
	1
	LAMINA DE DRYWALL
	Lamina de Drywall - Medidas estándar 1.22m x 2.44m y en espesores estándar de 12.7mm (1/2") Y 15.9mm (5/8") color blanco

	72
	400002665
	UNIDAD
	1
	LAMPARAS LAMINA PANEL LED 60*60
	Lámpara LED Cuadrada 60 x 60 cm

	73
	400003732
	UNIDAD
	1
	LAMPARA LED DE SOBREPONER 18 W 6”
	Lámpara LED Redonda De Sobreponer De 18W

	74
	400003505
	UNIDAD
	1
	TUBO LED NO.LB 677 100-264V/60HZ18W
	Lámpara LED en tubo Modelo No. LB 677 100-264V/60HZ18W - Alta eficiencia lumínica y energética diseñada para cualquier tipo de aplicación Hogar, Comercial, Industrial, etc.

	75
	400002106
	UNIDAD
	1
	LIJA POR PLIEGO 80
	Lija De Agua - Grano #80 - Presentación de 1/8 - Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm

	76
	400001090
	UNIDAD
	1
	LIJA No. 100 PLIEGO
	Lija De Agua - Grano #100 - Presentación de 1/8 Aprox.- Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm

	77
	400001091
	UNIDAD
	1
	LIJA NO.120
	Lija De Agua - Grano #120 - Presentación de 1/8 Aprox.- Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm

	78
	400002687
	UNIDAD
	1
	LIJA No. 220
	Lija De Agua - Grano #220 - Presentación de 1/8 - Ancho: 22,86 cm - Largo: 27,94 cm

	79
	400004054
	UNIDAD
	1
	LIMPIADOR LIQUIDO PARA TUBERIA EN PVC
	Limpiador para tubería PVC 1/8 de galón - Limpia las superficies que se van a soldar ya sea en tuberías PVC o CPVC.

	80
	400002064
	UNIDAD
	1
	LINTERNA RECARGABLE
	Linterna Recargable - potencia de salida de luz entre 500a 2000 lúmenes, con batería recargable de duración entre 4 a 12 horas, resistente al agua y golpes con bombillo led de alta potencia de vida útil 100.000 horas, con iluminación alta.

	81
	400003473
	UNIDAD
	1
	LLANA DENTADA
	Llana metálica con mango plástico 11" x 5"

	82
	400001001
	METRO
	1
	MANGUERA PARA RIEGO DE 1/2
	Manguera Encauchetada para Agua 1/2” - Reforzada 3 capas 1/2 flexible resistente altas temperaturas material pvc 100% virgen

	83
	400004216
	METRO
	1
	MANGUERA NEUMATICA DE 10MM
	Manguera Neumática de Poliuretano de 10 mm - Con flexibilidad incluso a bajas temperaturas, con resistencia a la abrasión máxima, con capacidad de amortiguación, con excelente radio de curvatura, con resistencia mecánica. Asimismo, debe ser resistente a la hidrolisis dobla y torsión, con estabilidad térmica, tolerancia a la compresión y dureza de 95.

	84
	400004217
	METRO
	1
	MANGUERA NEUMATICA DE 8MM
	Manguera Neumática de Poliuretano de 8 mm - Con flexibilidad incluso a bajas temperaturas, con resistencia a la abrasión máxima, con capacidad de amortiguación, con excelente radio de curvatura, con resistencia mecánica. Asimismo, debe ser resistente a la hidrolisis dobla y torsión, con estabilidad térmica, tolerancia a la compresión y dureza de 95.

	85
	400004218
	METRO
	1
	MANGUERA NEUMATICA DE 6MM
	Manguera Neumática de Poliuretano de 6 mm - Con flexibilidad incluso a bajas temperaturas, con resistencia a la abrasión máxima, con capacidad de amortiguación, con excelente radio de curvatura, con resistencia mecánica. Asimismo, debe ser resistente a la hidrolisis dobla y torsión, con estabilidad térmica, tolerancia a la compresión y dureza de 95.

	86
	400003468
	UNIDAD
	1
	MARTILLO TIPO UÑA 20 ONZAS
	Martillo con mango de fibra de vidrio, material de la cabeza acero forjado, espesor de 3cm, tipo uña, peso 20 onzas

	87
	400004219
	UNIDAD
	1
	MARTILLO DE GOMA
	Martillo de Goma - Peso 16 onzas, cabezal del martillo de hule duradero para golpes suave que no daña, mango de fibra de vidrio extra resistente con diseño de absorción de impactos, agarre ergonómico de goma antideslizante, mazo de goma multiusos

	88
	400004220
	UNIDAD
	1
	ORGANIZADOR DE HERRAMIENTA CONTROL DE PARED
	Organizador de herramienta - Estándar panel perforado mesa de trabajo de metal color azul colgante magnético y duradero acabados con recubrimiento en polvo. Dimensiones profundidad mínima 1" x ancho 9" x altura 32", material metal
Panel perforado para almacenar herramientas
Debe Incluir lo necesario para su anclaje

	89
	400000076
	UNIDAD
	1
	BOTELLA PEGANTE BOXER
	Pegante Sintético Súper Adhesivo Tipo Bóxer. Botella X 750 Cc

	90
	400000455
	PAQUETE
	1
	PILA ALCALINA AAA
	Pila Alcalina Triple AAA x 4 Pilas

	91
	400002599
	UNIDAD
	1
	VINILO TIPO KORAZA
	Pintura En Vinilo Tipo Koraza - Color Blanco - Cuñete X 5 galones

	92
	400004071
	GALÓN
	1
	PINTURA EPOXICA 2 COLOR AZUL
	Pintura Epóxica Dos Componentes - Galón - Color Azul

	93
	400001102
	GALÓN
	1
	PINTURA EPOXICA * GL
	Pintura Epóxica Dos Componentes – Galón - Color Blanco, Color Negro o Color Amarillo - De acuerdo a necesidad de la Entidad

	94
	400004070
	GALÓN
	1
	PINTURA EPOXICA 2 COLOR GRIS
	Pintura Epóxica Dos Componentes - Galón - Color Gris

	95
	400002446
	GALÓN
	1
	PINTURA ESMALTE A BASE DE AGUA BLANCA
	Pintura Esmalte a base de agua - Galón - Color Blanco

	96
	400002640
	GALÓN
	1
	ESMALTE AMARILLO X GALON
	Pintura Esmalte Amarillo - Debe ser resistente a los elementos externos como la humedad lluvia y luz solar de fácil aplicación y secado - Galón

	97
	400001071
	GALÓN
	1
	ESMALTE BLANCO * GALÓN
	Pintura de Esmalte Blanca - Debe ser resistente a los elementos externos como la humedad lluvia y luz solar de fácil aplicación y secado - Galón

	98
	400002660
	GALÓN
	1
	PINTURA ESMALTE NEGRO * GALON
	Pintura de Esmalte Negra - Debe ser resistente a los elementos externos como la humedad lluvia y luz solar de fácil aplicación y secado - Galón

	99
	400003993
	GALÓN
	1
	PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO AMARILLA
	Pintura Tipo Trafico Amarillo - Galón

	100
	400003994
	GALÓN
	1
	PINTURA REFLECTIVATIPO TRAFICO NEGRA
	Pintura Tipo Trafico Negro - Galón

	101
	400003409
	UNIDAD
	1
	PISTOLA ASPERSORA DE AGUA
	Pistola Graduable Para Manguera de Agua ½ - Con chorro regulable, conexión rápido para manguera de media pulgada agarradera ergonómica con sistema anti resbaloso, compatible con tubería en PVC.

	102
	400004325
	UNIDAD
	1
	PISTOLA DE SOPLADO DE AIRE - INDUSTRIAL
	Herramienta metálica para compresor de aire neumático, útil para limpiar polvo, con boquilla de flujo de aire ajustable de latón y dos extensiones de acero. Incluye: accesorios necesarios para conexión con compresor

	103
	400003805
	M2
	1
	PLASTICO CALIBRE 6 X MTS CUADRADOS
	Plástico color de acuerdo a lo requerido por la Entidad - Fabricado en polietileno de baja densidad, con filtro UV para resistencia al sol, color negro o blanco.

	104
	400004222
	UNIDAD
	1
	PUERTA EN MATERIAL ACRILICO LAVABLE ANTICORROSIVO
	Puerta en material acrílico con rieles de desplazamiento medida Ancho 100 cm x Alto 250 cm. Material Acrílico para separación de espacios. 

	105
	400002458
	UNIDAD
	1
	RACOR - ADAPTADOR DE ROSCA 1/2 RECTO
	Racor Conector neumático recto en Acero - De acuerdo a necesidad de la Entidad se solicitará de 6mm, 8mm o 10mm

	106
	400003011
	UNIDAD
	1
	RACOR NEUMATICO EN Y
	Racor - Conector neumático de plástico en Y manguera a manguera. De acuerdo a necesidad de la Entidad se solicitará de 6mm, 8mm o 10 mm, principio de conexión push-pull, Unión en Y para tubo flexible de aire comprimido

	107
	400004224
	UNIDAD
	1
	RACOR NEUMATICO RECTO 10MM/10MM
	Racor - Conector neumático de plástico recto manguera a manguera de 10 mm, principio de conexión push-pull. Unión recta para tubo flexible de aire comprimido.

	108
	400004225
	UNIDAD
	1
	RACOR NEUMATICO RECTO 8MM/8MM
	Racor - Conector neumático de plástico recto manguera a manguera de 8 mm, principio de conexión push-pull. Unión recta para tubo flexible de aire comprimido.

	109
	400004226
	UNIDAD
	1
	RACOR NEUMATICO RECTO 6MM/6MM
	Racor - Conector neumático de plástico recto manguera a manguera de 6 mm, principio de conexión push-pull. Unión recta para tubo flexible de aire comprimido.

	110
	400004227
	UNIDAD
	1
	RACOR NEUMATICO RECTO 8MM A 6MM
	Racor - Conector neumático de plástico recto manguera a manguera de 8 mm a 6 mm, principio de conexión push-pull. Unión recta para tubo flexible de aire comprimido.

	111
	400002459
	UNIDAD
	1
	RACOR PARA MANGUERA DE 1/2"
	Racor para Manguera en material polipropileno, color rojo conexión de 1/2" con empaque para evitar escape de agua

	112
	400004066
	UNIDAD
	1
	REJILLA SIFON ESPIRAL CROMAD ACER INOX4
	Rejilla Sifón Espiral Color Cromado Acero Inoxidable 4 Pulgada - En Acero inoxidable, Anti olor y Anti cucaracha

	113
	400002474
	CAJA
	1
	REMACHES 3/16 X ½
	Remache Acero Ciego Sin Arandela 3/16 Pulgada - Remaches ciegos de acero inoxidable x 100 unidades

	114
	400002716
	UNIDAD
	1
	PERFIL PARA DRYWALL
	Rieles Para Lamina Drywall - Estándar de 12.7mm (1/2") Y 15.9mm (5/8") – Largo min de 2.44m.

	115
	400001152
	UNIDAD
	1
	RODILLOS DE FELPA 9"
	Rodillo Felpa Acrílica de 9" - Rodillo para el uso de pinturas de vinilo y látex

	116
	400002476
	UNIDAD
	1
	RODILLOS DE FELPA 3"
	Rodillo Felpa Acrílica De 3”- Para pintura a base de agua - En cualquier superficie

	117
	400002441
	UNIDAD
	1
	SANITARIO COLOR BLANCO
	Taza de baño Tipo: Plus - Taza institucional de alta eficiencia en consumo de agua y alta capacidad de evacuación de descarga, perfecta para espacios comerciales. Con diseño adriático debe ofrecer una descarga eficiente, con un notable ahorro de agua y gran capacidad de evacuación. Color blanco. consumo 4 litros.

	118
	400004037
	UNIDAD
	1
	SEMICODO SANITARIO 4 C*C PVC
	Semicodo PVC Sanitario 4" CXC - Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, resistente a la corrosión y al impacto, de fácil instalación.

	119
	400003417
	UNIDAD
	1
	SIFON 4" SANITARIO
	Sifón (SIFA) CxE 4" para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación - 135°

	120
	400000849
	UNIDAD
	1
	SILICONA UV3 X 300 ML
	Silicona Blanca 300 ml Sellador elástico mono componente, de silicona de curado neutro, con muy buena resistencia al ataque de hongos. No corrosivo. Alta elasticidad y flexibilidad. Cartucho de 300 ml

	121
	400004039
	UNIDAD
	1
	SILICONA NEGRA UV3 *300 ML
	Silicona Negra Antihongos 300 ml

	122
	400000531
	UNIDAD
	1
	SILICONA TRANSPARENTE TUBO
	Silicona Transparente Antihongos 300 ml

	123
	400002497
	UNIDAD
	1
	SOLDADURA PVC TARRO DE 1/8
	Soldadura 1/8 galón para PVC en color verde y transparente.

	124
	400004233
	UNIDAD
	1
	TANQUES DE 30 LITROS CON TAPA
	Tanque de material polietileno de alta densidad con capacidad de 30 litros con tapa, para almacenar líquidos y solidos con dos manijas integradas al cuerpo para su desplazamiento.

	125
	400000565
	UNIDAD
	1
	TAPAS TOMA CORRIENTES BLANCAS DOBLES
	Tapas en material plástico útiles para tomas doble, fácil de incrustar

	126
	400003997
	UNIDAD
	1
	TAPON PLASTICO LISO PVC PRESION 2
	Tapón Hembra Plástico Soldado 2" - Para clausurar una línea de conducción en una tubería de agua potable.

	127
	400003998
	UNIDAD
	1
	TAPON PLASTICO ROSCADO PVC PRESION 2
	Tapón Hembra Plástico Roscado 2" - Para clausurar una línea de conducción en una tubería de agua potable.

	128
	400004167
	UNIDAD
	1
	TAPON PLASTICO PVC PRESION 3/4"
	Tapón Hembra Plástico Soldado 3/4" - Tapón soldado PVC con presión de 3/4 pulgada color blanco, fácil de instalar.

	129
	400001551
	UNIDAD
	1
	ADAPTADOR TAPON 3/4"
	Tapón Hembra Plástico Roscado 3/4" - Para clausurar una línea de conducción en una tubería de agua potable.

	130
	400002503
	UNIDAD
	1
	TAPONES PARA USO TUBERIAS EN PVC 1/2
	Tapón Hembra Plástico Soldado 1/2" - Tapón soldado PVC con presión de 1/2 pulgada color blanco, fácil de instalar.

	131
	400002504
	UNIDAD
	1
	TAPONES ROSCADOS PVC 1/2"
	Tapón Hembra Plástico Roscado 1/2" - Tapón soldado PVC con presión de 1/2 pulgada color blanco, fácil de instalar.

	132
	400002509
	UNIDAD
	1
	TEE PVC 1/2"
	Diseñado para transportar agua para consumo humano a presión. 

	133
	400002515
	UNIDAD
	1
	TEE PVC SANITARIO DE 3"
	Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación

	134
	400002516
	UNIDAD
	1
	TEE PVC SANITARIO DE 4"
	Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación

	135
	400001481
	UNIDAD
	1
	TERMINAL ELECTRICO
	Terminales Eléctricas Tipo Espadín - Necesaria para unir cable con terminal final de un elemento eléctrico tamaños de orificio en pulgadas 1/8-5/32-3/16- en calibre 16/14/18/22 material en cobre

	136
	400000570
	UNIDAD
	1
	TERMINAL OJO
	Terminales Eléctricas Tipo Ojo - necesaria para unir cable con terminal final de un elemento eléctrico tamaños de orificio en pulgadas 1/8-5/32-3/16- en calibre 16/14/18/22 material en cobre

	137
	ACTIVO FIJO
	UNIDAD
	1
	TERMOFUSORA DE CALOR PARA TUBERIA POLIPROPILENO 3/4"
	Termofusora de calor que sirve para soldar tubos PPR, de 750W, de fácil uso, conexión de 110v

	138
	400001120
	UNIDAD
	1
	THINER EXTRAFINO
	Thinner X Presentación de 1000 ml

	139
	400001125
	UNIDAD
	1
	TOMA DE INCRUSTAR DE 3 X 50
	Toma Trifásica de Incrustar Industrial 3x50A - Capacidad de 50A- 250V corriente alterna, material acero galvanizado trabajo industrial.

	140
	400004236
	UNIDAD
	1
	TOMA TRIFASICAS INCRUSTAR 3X220V
	Toma Trifásica Incrustar 3X220V - Con tapa en acero inoxidable, contactos en cobre, en caucho, capacidad 50A 250V

	141
	400004237
	PAQUETE
	1
	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE - 8MM * 100 UND
	Tornillo Aglomerado Autoperforante - 8mm X 1 1/2" X 100 Unidades

	142
	400002529
	PAQUETE
	1
	TORNILLO ROSC ALIGER-AUTORROSC 1/2 X100 UN
	Tornillo en Acero de Rosca Aligerada o Autorroscante para Metal 1/2" - 100 Unidades

	143
	400002530
	PAQUETE
	1
	TORNILLO ROSC ALIGER-AUTORROSC 3/4 X100
	Tornillo en Acero de Rosca Aligerada o Autorroscante para Metal 3/4" - 100 Unidades

	144
	400004238
	PAQUETE
	1
	TORNILLO DE ACERO PUNTA DE BROCA 8X1-1/2 * 100 UND
	Tornillo de Acero Punta Broca - Cabeza Plana 8mmX 1-1/2" - 100 Unidades

	145
	400004242
	CAJA
	1
	TORNILLO ACERO PARA ESTRUCTURA DRYWALL (0,9 MM) 8MM X 1/2" X 500 UND
	Tornillo de Acero para Estructura de Drywall 8mm x 1/2" - Caja por 500 unidades - Diseñados especialmente para el armado de la estructura en acero y la fijación de las placas de fibrocemento o de panel yeso

	146
	400004244
	PAQUETE
	1
	TORNILLO A325 1/2" X 2" x 100 UNIDADES
	Tornillo hexagonal A325 1/2" x 2" Paquete por 100 unidades. Material: De acero de aleación o acero carbonoso, lo que le da una alta resistencia a la tracción.

	147
	400004251
	CAJA
	1
	TORNILLO PARA DRYWALL EN ACERO 10X1 1/2" x 400 UND
	Tornillo para Drywall en Acero 10 mm x 1 1/2" x 400 unidades - Diseñados especialmente para el armado de la estructura en acero y la fijación de las placas de fibrocemento o de panel yeso

	148
	400004252
	CAJA
	1
	TORNILLO PARA DRYWALL EN ACERO 10X2" x 250 UND
	Tornillo para Drywall en Acero 10 mm x 2" x 250 unidades - Diseñados especialmente para el armado de la estructura en acero y la fijación de las placas de fibrocemento o de panel yeso

	149
	PENDIENTE CODIGO 
	UNIDAD
	1
	TUBO DE POLIPROPILENO 3/4" (25X3,5)mm
	Debe resistir presión hasta de 10bar, resistente a los ácidos y calor.

	150
	400003433
	UNIDAD
	1
	TUBOS EMT DE 1/2"
	Tubo EMT UL 1/2" - Tubo de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. - EMT- Son tubos para conductores con recubrimiento galvanizado. Largo: 3,05 metros

	151
	400003432
	UNIDAD
	1
	TUBO METALICO DE 3/4 EMT
	Tubo EMT 3/4" - Tubo de sección circular, con costura para la conducción de cables eléctricos. - EMT- Son tubos para conductores con recubrimiento galvanizado. Largo: 3 metros. Material: Galvanizado - Diámetro exterior 0.922" - Espesor pared 0.049" - Peso min en kilos 1.97

	152
	40002684
	UNIDAD
	1
	TUBO PLÁSTICO PVC RDE 9 - PRESIÓN 1/2" * 6 M
	Presión Máxima de Resistencia, especificada para conducción de agua potable

	153
	40003714
	UNIDAD
	1
	TUBO PLÁSTICO PVC RDE 9 - PRESIÓN 3/4" * 6 M
	Presión Máxima de Resistencia, especificada para conducción de agua potable

	154
	40000653
	UNIDAD
	1
	UNIÓN DE ACERO PARA TUBO EMT 1/2-PULG
	Acero Galvanizado

	155
	40004261
	UNIDAD
	1
	UNION DE POLIPROPILENO 3/4" (25X3,5) mm
	Debe resistir presión hasta de 10bar, resistente a los ácidos y calor.

	156
	40000654
	UNIDAD
	1
	UNION MT 3/4"
	En material acero diámetro 3/4, peso 0,06528, ancho 4,6

	157
	40002574
	UNIDAD
	1
	UNIÓN PVC PLÁSTICO PRESIÓN 1/2 PULGADA
	Diseñado para transportar agua para consumo humano a presión. 

	158
	40001159
	UNIDAD
	1
	UNIÓN PVC PLÁSTICO PRESIÓN 3/4 PULGADA
	Diseñado para transportar agua para consumo humano a presión.

	159
	40002576
	UNIDAD
	1
	UNION SANITARIA 2 PVCS 0206
	Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación

	160
	40002577
	UNIDAD
	1
	UNION SANITARIA 3 PVCS0207
	Para instalaciones sanitarias en PVC, color amarillo, Resistente a la corrosión y al impacto, de fácil Instalación

	161
	40002566
	UNIDAD
	1
	UNIONES PVC LISAS 1/2
	lisa deben ser resistentes color blanco

	162
	40003668
	UNIDAD
	1
	UNIONES PVC LISAS 3/4
	lisa deben ser resistentes color blanco

	163
	40004261
	UNIDAD
	1
	UNIVERSAL ENROSCABLE DE POLIPROPILENO 3/4" (25X3,5) mm
	Debe resistir presión hasta de 10bar, resistente a los ácidos y calor.

	164
	40000400
	UNIDAD
	1
	VÁLVULA DE PEDAL PARA LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE 30 MM X ANCHO 35 MM LARGO 2
	Válvula de piso para accionar con el pie

	165
	40000402
	UNIDAD
	1
	VÁLVULA METALICO TRADICIONAL PARA ORINAL - ALTO TRAFICO LLAVE CROMADA
	Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Óptimo funcionamiento y durabilidad

	166
	40001124
	UNIDAD
	1
	TOMA CORRIENTE DOBLE LINEA TRADICIONAL TIPO LEVINTON 5320
	 para brindar dos salidas de energía en un solo punto, ideal para uso residencial estándar. Incluye polo a tierra, con conexiones separadas para fase, neutro y tierra

	167
	40004337
	UNIDAD
	1
	LAMPARA TIPO UFO DE 200 W
	Alta eficiencia lumínica y energética diseñada para cualquier tipo de aplicación Hogar, Comercial, Industrial, etc.

	168
	40003113
	UNIDAD
	1
	REFLECTOR LED DE 400 W
	Alta eficiencia lumínica y energética diseñada para cualquier tipo de aplicación Hogar, Comercial, Industrial, etc.

	169
	40004338
	UNIDAD
	1
	CAJA DE 12 CIRCUITOS TRIFASICA METALICA CON PUERTA SIN TOTALIZADOR GENERAL
	Tablero eléctrico bifásico, fabricado en lámina galvanizada, con capacidad para 12 circuitos y corriente nominal con puerta metálica para mayor seguridad y organización.  para instalaciones eléctricas residenciales o comerciales para una distribución eléctrica eficiente y segura.

	170
	40004339
	UNIDAD
	1
	BREAKER DE RIEL DE 1*20 AMP 6 KA
	diseñado para proteger circuitos eléctricos monofásicos contra sobrecargas y cortocircuitos

	171
	40004340
	UNIDAD
	1
	PRENSA ESTOPA DE 1" METALICA
	dispositivo diseñado para adherir y asegurar el extremo de un cable a la caja de paso

	172
	40004341
	UNIDAD
	1
	TERMINAL AISLADA ARO AMARILLO (5/16-R5-8V)
	necesaria para unir cable con terminal final de un elemento eléctrico tamaños de orificio en pulgadas 

	173
	40001406
	UNIDAD
	1
	CANDADO EN U DE SEGURIDAD EN ACERO DE 61 MM
	En acero y resistente a la corrosión e intemperie

	174
	40001440
	UNIDAD
	1
	BIZCOCHO PARA INODORO
	Ergonómico de fácil instalación, limpieza y mantenimiento, con herrajes reforzados, fabricado en plástico alta resistencia color blanco.




CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR

GARANTÍA TÉCNICA

El oferente debe certificar mediante documento suscrito por el representante legal que:

· Suministrará una garantía mínima de diez (10) meses para los ítems descritos en las especificaciones técnicas
· Se compromete a reponer el bien en un término no mayor a ocho (8) días calendario, si este no cumple con las especificaciones técnicas.
· Suministrará bienes nuevos, sellados de fábrica, originales y de primera calidad.



Nombre completo del proponente:
Número de Identificación:
Firma del proponente y/o representante legal: 
Nombre en letra imprenta: 



[bookmark: _heading=h.6q5bs16bhekn][bookmark: _Toc222304354]FORMULARIO AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRONICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Para que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares- pueda generar el trámite de la notificación de los actos administrativos de carácter particular, por cualquier vía electrónica, el proponente deberá registrar su dirección de correo electrónico y aceptar las condiciones relacionadas en el presente documento. 
 La empresa, sociedad o persona natural que en adelante y para los efectos de la presente autorización se denominará EL USUARIO, AUTORIZO a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares   , quien para efectos del presente documento se denominará ALFM, para que todos los actos administrativos de carácter particular que se profieran respecto de la Entidad que represento o a nombre propio, me sean notificados electrónicamente a mi representada o a nombre propio, de acuerdo con lo previsto en TÍTULO III, CAPÍTULO IV, artículo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 A partir de la fecha de suscripción de la presente autorización, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares queda facultado para remitir vía correo electrónico a la dirección incluida en el presente documento, todos los actos administrativos proferidos por la Entidad que deban ser objeto de notificación electrónica. 
 Para efectos de la aplicación del artículo 56 del CPACA, se entenderá que EL USUARIO ha “accedido al acto administrativo” y, por ende, la notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo remitido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares    en el buzón de la dirección electrónica diligenciada en el presente documento.  
 Los términos procesales para todos los efectos empezarán a contarse a partir del día hábil siguiente de la notificación del acto administrativo correspondiente. 
 El usuario se hace responsable de adoptar las medidas de seguridad idóneas para la administración de la cuenta de correo electrónico indicada en el presente documento, así como del manejo de la clave de ingreso al mismo y de mantener el buzón con la capacidad suficiente para la recepción de los actos administrativos que serán objeto de notificación; para lo anterior la Agencia Logística de las Fuerzas Militares sugiere la creación de una dirección electrónica de uso exclusivo para el propósito de la presente autorización. En consecuencia, la omisión en el cumplimiento de dicha obligación por parte del USUARIO no invalidará el trámite de notificación realizada por medios electrónicos. 
 El USUARIO será responsable de revisar diariamente el buzón del correo electrónico indicado en el presente documento, razón por la cual la omisión en el cumplimiento de dicha obligación no invalidará el trámite de la notificación realizada por medios electrónicos. 
 Los actos administrativos objeto de notificación electrónica serán remitidos para su visualización en formato pdf, razón por la cual el USUARIO deberá tener instalado en su equipo el software que permita la correcta visualización de las imágenes que remita la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.  
Requisitos del Correo por registrar. El correo electrónico que se registra en el presente formulario será el que EL USUARIO considera válido para que se le efectúe la notificación electrónica de los actos administrativos, y debe cumplir con las siguientes condiciones: 
a. Para que el usuario pueda ver un correo enviado solo deberá tener acceso a internet y una dirección de correo válida para notificación electrónica. 
b. Si es un correo electrónico de dominio público (Yahoo, Gmail, Hotmail y otros) el estándar que se maneja es de más de 10 MB para la recepción de archivos. 
Vigencia de la autorización. La presente autorización tendrá efectos a partir de la suscripción de la misma hasta tanto EL USUARIO comunique a la Agencia Logística de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dicha comunicación deberá ser remitida por el USUARIO a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con una antelación no inferior a ocho (8) días hábiles a la fecha a partir de la cual EL USUARIO desee la cesación de la notificación de los actos administrativos por medios electrónicos. 

Buena fe. Con la suscripción de la presente autorización EL USUARIO acepta en su totalidad los términos y condiciones establecidos en el presente documento y se compromete a actuar en todo momento bajo los postulados de la buena fe. 

 Para la autorización, EL USUARIO se identificará con la información que registre a continuación: 
 (nombre), mayor de edad y vecino (a) de la ciudad de _____________________________, identificado (a) con (Tipo   de   documento) No. de la ciudad_______, domiciliado en la (Dirección), actuando en mi calidad de Persona Natural [image: ] o Representante Legal [image: ]. Si diligencia la casilla de representante legal por favor diligenciar los siguientes espacios: Nombre de la empresa y/o sociedad con NIT y domicilio de la empresa y/o sociedad en la (Dirección).

 Condiciones y términos de uso: 

Por medio de la suscripción del presente documento EL USUARIO autoriza a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares    a realizar la notificación electrónica de todos los actos administrativos proferidos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, a la dirección electrónica: 

Aceptación de la autorización: Declaro haber leído, entendido y aceptado la totalidad de los términos y condiciones contenidos en el presente documento, sobre la notificación por medios electrónicos de todos los actos administrativos que profiere la ALFM   ; en prueba de lo cual lo suscribo a los         días del mes de ____ de 202   , hora: 


Firma:
Nombre:
C.C.
Teléfono: 
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Ciudad y Fecha
Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, OFICINA PRINCIPAL 
Ciudad

REFERENCIA:  ______________________________

Objeto: ____________________________________________________

Proponente: 	____________________________________________________________ (nombres y apellidos completos), identificado con (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte, según el caso) No. ________________ expedida (o expedido) en _____________ (ciudad o país, según si se trata de las dos primeras o del tercero), en condición de representante legal (personas jurídicas nacionales y extranjeras), representante convencional (Proponentes Plurales: Consorcios, Uniones Temporales y Promesas de Sociedad Futura), representante en Colombia (si la persona jurídica extranjera resuelve obrar por intermedio del que está en el deber de constituir) o apoderado (si se opta por concurrir a través de mandatario), de ___________________ (Denominación o Razón Social del Proponente Individual o denominación acordada para el Proponente Plural, en consonancia con los Estatutos Sociales, el Convenio de Consorcio o de Unión Temporal o el Contrato de Promesa de Sociedad), integrado por ________________ (denominación o razón social de cada uno de los integrantes del Proponente Plural, en su caso, también según los estatutos sociales y con indicación de su respectivo domicilio), con domicilio en ______, (ciudad y país, si se trata de Proponentes Individuales), debidamente autorizado para el efecto como se comprueba con el soporte No. ___ (indicar el asignado en el Índice al documento que acredita la personería adjetiva de quien suscribe el compromiso), manifiesta irrevocablemente la voluntad de la Empresa, sus accionistas (salvo sociedades abiertas o inscritas en bolsas de valores) y administradores (de las Empresas, sus respectivos accionistas, también salvo sociedades abiertas o inscritas en bolsas de valores, y administradores, en casos de Proponentes Plurales) manifiesto que (se cuenta o no) con un SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE  LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables. En virtud de lo anterior se certifica que: 
1. EL PROPONENTE da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y financiamiento del terrorismo que le son aplicables. 
2. EL PROPONENTE cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos y administración del terrorismo, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables. 
3. EL PROPONENTE (y/o alguno de sus integrantes en caso de proponentes plurales) Si/NO han sido sancionados por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

Se autoriza a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares   , para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada, incluyendo la efectiva aplicación del SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO de la presente manifestación.





Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
Correo Electrónico

ESPACIO
 EN 
BLANCO
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FORMATO APERTURA – CANCELACION DATOS TERCERO-CUENTAS BANCARIAS SIIF NACION II
CIUDAD_______________________________	FECHA ____________
						DD    MM AAAA
Señor (a)
xxxxxxxxxx
Bogotá D.C.

Me permito certificar la siguiente información respecto de la Apertura [image: ] o Cancelación  [image: ] en SIIF de cuenta bancaria registrada a mi nombre.
	
I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario). - Persona Natural 
Nombre:_________________________________________CC. No___________________

Fecha de Expedición de la cedula de ciudadanía de ciudadanía
Dirección: __________________________Teléfono: ____________Fax: _________
Cuenta Bancaria:                         Corriente [image: ]                                                Ahorro  [image: ]
Entidad Bancaria______________________ No.____________________________
Ciudad: __________Departamento: ______________Municipio: ___________________
Email: _____________________

II. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario). - Persona Jurídica

Razón Social: ___________________ ___ ____________ NIT: _____________________
Dirección: _____________________   ___Teléfono:____________Fax:_____________

Cuenta Bancaria:                         Corriente [image: ]                                                Ahorro  [image: ]
Entidad Bancaria______________________ No.____________________________
Ciudad:____________Departamento:______________ Municipio:___________________
Email: _____________________
Nombre Representante Legal:___________________C.C. No__________________
Fecha de Expedición de la cedula de ciudadanía de ciudadanía______________________

NOTA: LA INFORMACIÓN RELACIONADA DE LA CUENTA BANCARIA (Nº Tipo y Entidad) DEBE COINCIDIR CON LA CERTIFICACIÓN BANCARIA.
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(adjuntar formato actualizado SVE Código: GRV-FO-02)
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