## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 1.01 |  |  |  | Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura | M2 | 34.93 | 77598 | 2710498.14
| 1.02 |  |  |  | Excavación manual en material común | M3 | 17.32 | 66903.36 | 1158766.2
| 1.03 |  |  |  | Relleno con compactación manual - mecánica material granular seleccionado | M3 | 6.24 | 176902.81 | 1103873.53
Subtotal
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 2.01 |  |  |  | Solado de limpieza en concreto de 2500psi | M3 | 2.56 | 996197.79 | 2550266.34
| 2.02 |  |  |  | Concreto ciclópeo | M3 | 1.8 | 968720.15 | 1743696.27
| 2.03 |  |  |  | Zapatas en concreto de 3000psi | M3 | 1.8 | 1364735.85 | 2456524.53
| 2.04 |  |  |  | Cimentación tipo viga de amarre de concreto de 3000psi | M3 | 2.74 | 1504437.75 | 4122159.44
| 2.05 |  |  |  | Columnas en concreto de 3000psi | M3 | 2.16 | 1803901.11 | 3896426.4
| 2.06 |  |  |  | Viga aérea en concreto de 3000psi | M3 | 2.9 | 2296294.26 | 6659253.35
| 2.07 |  |  |  | Acero de refuerzo 60000psi | KG | 1151.06 | 14630.77 | 16840894.12
Subtotal
PISOS Y ENCHAPES
| 3.01 |  |  |  | Placa de contrapiso en concreto 3000psi e=0,09m | M2 | 51.73 | 151440.12 | 7833997.41
| 3.02 |  |  |  | Alistado de pisos e=0,04m, Mortero 1:4 | M2 | 32.39 | 67190.05 | 2176285.72
| 3.03 |  |  |  | Piso en cerámica tráfico 5 | M2 | 29.26 | 127274 | 3724037.24
| 3.04 |  |  |  | Placa mesón en concreto 3000 PSI E= 0.10m | M2 | 0.6 | 339748.99 | 203849.39
| 3.05 |  |  |  | Enchape cerámica muros | M2 | 84.82 | 129936.28 | 11021195.27
Subtotal
MAMPOSTERIA Y ACABADOS
| 4.01 |  |  |  | Muro en ladrillo común, mortero 1:4, E=1,5cm | M2 | 67.99 | 102202.52 | 7084729.33
| 4.02 |  |  |  | Pañete impermeabilizado sobre muro en mortero 1:4, E=2cm | M2 | 161.86 | 64374.9 | 10419721.31
| 4.03 |  |  |  | Fachada en superboard 6mm, Incluye Instalacion | M2 | 19.57 | 190823.32 | 3734412.37
| 4.04 |  |  |  | Pintura para exteriores e interiores sobre pañete 3 manos | M2 | 77.04 | 30631.43 | 2359845.37
| 4.05 |  |  |  | Correa metálica tubo rectangular perfil 3x 1 1/2" Cal.20, incluye instalacion | M | 77.91 | 66518.5 | 5182456.34
Subtotal
CUBIERTA
| 5.01 |  |  |  | Loza macisa aérea 0,10m en concreto de 3000psi, incluye lámina metaldeck y malla electrosoldada | M2 | 32.93 | 358407.76 | 11802367.54
| 5.02 |  |  |  | Cielo razo en PVC 8mm, incluye Instalacion | M2 | 29.26 | 149954.7 | 4387674.52
| 5.03 |  |  |  | Impermeabilización de Losa con Emulsión Asfáltica | M2 | 32.93 | 39553.33 | 1302491.16
Subtotal
CARPINTERIA METÁLICA
| 6.01 |  |  |  | Ventana en aluminio con vidrio de seguridad de 6mm | M2 | 8.08 | 468959.66 | 3789194.05
| 6.02 |  |  |  | Puerta en Hierro Cal. 20, incluye instalacion x m2 | M2 | 11.61 | 754639.63 | 8761365.99
Subtotal
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 7.01 |  |  |  | Punto hidráulico | UN | 12 | 121381.58 | 1456578.96
| 7.02 |  |  |  | Red suministro PVC 1/2" | M | 10.82 | 52787.59 | 571161.72
| 7.03 |  |  |  | Suministro e instalación tuberia pvc presion d=1" RED 21 (200 psi) U.M. | M | 4 | 21904.69 | 87618.76
| 7.04 |  |  |  | Suministro e instalación registro de paso de 1/2" | UN | 2 | 106170.57 | 212341.14
| 7.05 |  |  |  | Suministro e instalación registro de paso de 1" | UN | 1 | 127152.57 | 127152.57
| 7.06 |  |  |  | Punto sanitario 2" | UN | 2 | 129508.35 | 259016.7
| 7.07 |  |  |  | Punto sanitario 3" | UN | 5 | 177225.63 | 886128.15
| 7.08 |  |  |  | Punto sanitario 4" | UN | 5 | 194235.3 | 974176.5
| 7.09 |  |  |  | Conducción tubería PVC sanitaria 2" | M | 2 | 53991.29 | 113381.71
| 7.1 |  |  |  | Conducción tubería PVC sanitaria 3" | M | 5 | 65515.13 | 327575.65
| 7.11 |  |  |  | Conducción tubería PVC sanitaria 4" | M | 14.31 | 77750.22 | 1112605.65
| 7.12 |  |  |  | Caja de inspección de 60x60cm en concreto de 3000psi | UN | 1 | 865995.16 | 865995.16
| 7.13 |  |  |  | SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL, Incluye accesorios e instalacion | UN | 5 | 807729.59 | 4038647.95
| 7.14 |  |  |  | Orinal Institucional, Incluye accesorios e Instalacion. | UN | 2 | 548242.87 | 1096485.74
| 7.15 |  |  |  | Lavamanos Institucional, Incluye accesorios e instalacion. | UN | 5 | 375752.3 | 1878761.5
| 7.16 |  |  |  | Tanque plastico de 1000 lt, Incluye Accesorios e Instalacion. | UN | 1 | 1120237.5 | 1120237.5
Subtotal
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 8.01 |  |  |  | Salida Lampara Muro/Techo | UN | 9 | 168058.04 | 1512522.36
| 8.02 |  |  |  | Salida interuptor sencillo | UN | 3 | 138580.81 | 415742.43
| 8.03 |  |  |  | Salida tomacorriente a 110V gfci con P/T | UN | 1 | 258277.19 | 258277.19
| 8.04 |  |  |  | Tablero bifasico de 8 circuitos | UN | 1 | 549663.12 | 549663.12
| 8.05 |  |  |  | Acometida eléctrica THW2x12+THW1x14 | M | 21.27 | 41784.32 | 888752.49
| 8.06 |  |  |  | Acometida eléctrica THW 10 AWG | M | 15 | 70828.63 | 1062429.45
| 8.07 |  |  |  | Puesta a tierra (malla, varillas) | UN | 1 | 852041.1 | 852041.1
Subtotal
ESTRUCURA METALICA
| 9.01 |  |  |  | Poste de Esquina / Tensor (4" C40 ASTM A53), Incluye cimentacion en concreto 3000PSI e instalacion. L=7m | UN | 4 | 1753154.68 | 7012618.72
| 9.02 |  |  |  | Poste Intermedio (3" C40 ASTM A53), Incluye cimentacion en concreto 3000PSI e instalacion. L=7m | UN | 30 | 1208898.02 | 36266940.6
Subtotal
MALLA NYLON
| 10.01 |  |  |  | Malla Trasera En Nylon multifilamento alta tenacidad, Calibre 4 - 5 mm ojo 10x10cm/ Fondos de Alto Impacto con protección UV. | M2 | 522 | 30929.75 | 16145329.5
| 10.02 |  |  |  | Malla Lateral En Nylon de tenacidad media, Calibre 2,5 mm ojo 10x10cm/ Perimetral Mediana con protección UV. | M2 | 522 | 26049.15 | 13597656.3
| 10.03 |  |  |  | Sistema Global de Guayas y Herrajes de Tensión Para cancha Futbol 8 | UN | 1 | 19287045.1 | 19287045.1
Subtotal
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 239999865
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 239999865
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 24%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :