## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
FORMULARIO PROPUESTA ECONÓMICA SAMC-AMSAR-006-2026
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER"
ITEM | DESCRIPCIÓN MATENIMIENTO PLANTA EXTERNA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Mantenimiento de Cámara Tipo Domo: Prestamos el servicio de inspección integral de la cámara tipo domo, verificando su estado físico y la calidad de imagen, con el fin de identificar posibles afectaciones por suciedad o humedad. En caso de requerirse intervención interna, realizamos la apertura controlada del domo para limpieza especializada y reemplazo del sobre de sílica gel, cuando aplique, garantizando que el procedimiento se ejecute en ambientes controlados, libres de polvo y humedad. Adicionalmente, se verifican los voltajes de alimentación y/o funcionamiento del inyector PoE. Se incluye la limpieza externa del domo y la burbuja, aplicación de limpiador de contactos eléctricos sin residuos, conexión directa a equipo portátil para validación operativa desde la plataforma web o software de control, y comprobación de enfoque automático y movimientos PTZ (horizontales y verticales). | 42 | $ | $
2 | Mantenimiento Preventivo Cámaras Fijas: Prestamos el servicio de inspección integral de la cámara tipo fija, verificando su estado físico y la calidad de imagen, con el fin de identificar posibles afectaciones por suciedad o humedad. En caso de requerirse intervención interna, realizamos la apertura controlada para limpieza especializada y reemplazo del sobre de sílica gel, cuando aplique, garantizando que el procedimiento se ejecute en ambientes controlados, libres de polvo y humedad. Adicionalmente, se verifican los voltajes de alimentación y/o funcionamiento del inyector PoE. Se incluye la limpieza externa del lente, aplicación de limpiador de contactos eléctricos sin residuos, conexión directa a equipo portátil para validación operativa desde la plataforma web o software de control, y comprobación de enfoque automático. | 84 | $ | $
3 | Gabinete: Se realiza la revisión del estado estructural y de fijación del gabinete al poste, funcionamiento de la chapa y condiciones de la puerta. El servicio incluye limpieza interna y externa mediante soplado, sellado de orificios para prevenir el ingreso de humedad o insectos, limpieza de ventiladores y verificación de su correcto funcionamiento, asegurando la adecuada protección y ventilación de los equipos alojados. | 42 | $ | $
4 | Cortacircuitos: Ejecutamos la verificación de los valores de voltaje de entrada y salida, inspección del estado de las conexiones eléctricas y ajuste del torque de las borneras, garantizando la continuidad y seguridad del suministro eléctrico del sistema. | 42 | $ | $
5 | Transformadores de Aislamiento: Se realiza la medición y validación de los voltajes de entrada y salida, así como la inspección y ajuste de las conexiones eléctricas, asegurando su correcto funcionamiento y aislamiento eléctrico. | 42 | $ | $
6 | UPS: Prestamos el servicio de revisión integral de la UPS, incluyendo la comprobación del estado y estabilidad de carga de la batería, prueba funcional mediante corte controlado del suministro eléctrico, inspección visual externa, verificación de conexiones internas y externas, y detección de posibles contactos defectuosos. Se revisan los indicadores ópticos y acústicos, se realiza limpieza de los componentes electrónicos mediante aire comprimido y se valida el entorno de operación (temperatura, humedad y condiciones ambientales). | 42 | $ | $
7 | Switch: El servicio contempla la desconexión controlada de los puertos, limpieza interna del equipo mediante soplado, aplicación de limpiador de circuitos electrónicos en los puertos, reconexión de cableado y verificación de encendido y operación normal del equipo de red. | 42 | $ | $
8 | Módulo SFFP: Se realiza la verificación de potencia de salida, desconexión de enlaces de fibra óptica, limpieza especializada de puertos y conectores (incluyendo alcohol industrial para fibra), limpieza externa del equipo, reconexión de enlaces y validación de encendido y funcionamiento correcto del módulo. | 42 | $ | $
9 | Caja de Inspección: se verifica el estado de la tapa, retirar soldadura de las cajas (si aplica). Destapar y retirar de su interior toda la suciedad que se encuentre, revisar estado de las conexiones, fumigar para evitar insectos y realizar nuevamente soldadura. En caso de que la caja en sus componentes (Tapa Caja) se encuentre fisuras que comprometan la integridad y estructural de la misma reportarlas. | 42 | $ | $
10 | Puestas a Tierra: revisar el estado y la firmeza de las soldaduras y si existe corrosión, ruptura o ausencia de alguno de los elementos que hacen parte del sistema, reportarla. Realizar medición del sistema de puesta a tierra (lo anterior de acuerdo a la obligación 25.1) de conformidad con lo expresado en el RETIE Art 15 medición con telurómetro certificado máximo 1O Ohmios. | 42 | $ | $
11 | Brazo de Cámara: verificar que se encuentre fijo en caso contrario ajustar la tornillería de las abrazaderas. | 42 | $ | $
12 | Abrazaderas: se realiza revisión del ajuste de los tornillos de todas las abrazaderas, el estado de las hebillas y cinta utilizada para la sujeción del gabinete y si existe anomalías reportarlas y cambiarlas | 42 | $ | $
13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FIBRA OPTICA, INSTALACIÓN, 4 PUNTOS INCLUYE FUSIÓN Y TENSIÓN DE FIBRA ÓPTICA. Prestamos el servicio de localización de fallas en enlaces de fibra óptica, así como actividades de instalación, fusión y tensionamiento, garantizando la correcta conectividad de los puntos intervenidos. En caso de ejecutarse menores cantidades, se facturarán únicamente las cantidades realmente ejecutadas. Para actividades de mantenimiento correctivo orientadas a la visualización total de las cámaras en el CAD, se reconocerá hasta un máximo de 30 puntos intervenidos, aun cuando se atiendan más de 10 puntos. El criterio de aceptación del servicio será la conectividad del 100% de los puntos de cámara instalados. | 5 | $ | $
| SUBTOTAL |  |  | $
ITEM | DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA INTERNA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2.1 | Rack: Prestamos el servicio de revisión del estado y funcionamiento de la puerta y la chapa del rack, verificación operativa de los ventiladores y limpieza interna mediante soplado, garantizando condiciones adecuadas de ventilación, seguridad y organización de los equipos alojados. | 2 | $ | $
2.2 | Multitoma: Se realiza la verificación de los voltajes de entrada y salida de las regletas eléctricas, así como la limpieza especializada de los conectores de los tomacorrientes, asegurando una distribución eléctrica confiable y segura para los equipos conectados. | 2 | $ | $
2.3 | Servidor-Software: Prestamos el servicio de verificación integral del correcto funcionamiento del software instalado en el servidor. El alcance incluye la realización de copias de seguridad (backup) de la información existente para prevenir pérdidas durante el mantenimiento, desfragmentación del disco, comprobación de errores, y actualización de antivirus y aplicaciones que lo requieran, garantizando estabilidad, seguridad y continuidad operativa. | 1 | $ | $
2.4 | Servidor-Hardware: Se realiza la revisión y limpieza de contactos eléctricos y discos duros, limpieza general interna y externa de la unidad, ajuste de tornillería y verificación de encendido y correcto funcionamiento del servidor, asegurando condiciones óptimas de operación del hardware. | 1 | $ | $
2.5 | NVRs·Software: Prestamos el servicio de verificación del tiempo de grabación, estado de los discos duros y revisión de la configuración del sistema de grabación, garantizando la correcta operación y almacenamiento de la información de video. | 4 | $ | $
2.6 | NVRs·Hardware: Se ejecuta la revisión y limpieza de contactos eléctricos y discos duros, limpieza general interna y externa del equipo, ajuste de tornillería y validación de encendido y funcionamiento correcto del NVR. | 4 | $ | $
2.7 | Computador de Administración CCTV·Software: Se realiza la verificación del funcionamiento del software de gestión del sistema CCTV, incluyendo plataformas de administración, UPS, radioenlaces y bandejas de fibra. El servicio incluye respaldo de la información, desfragmentación y comprobación de errores del disco, así como actualización de antivirus y software requerido, asegurando la correcta administración del sistema. | 3 | $ | $
2.8 | Computador de Administración CCTV - Hardware: Prestamos el servicio de revisión y limpieza de contactos eléctricos, limpieza general interna y externa del equipo, ajuste de tornillería y verificación de encendido y funcionamiento adecuado del computador de administración. | 3 | $ | $
2.9 | Switch tipo 2: El servicio contempla la desconexión controlada de los puertos, limpieza del equipo mediante soplado con énfasis en los puertos, aplicación de limpiador de circuitos electrónicos, reconexión del cableado y verificación de encendido y operación normal del equipo. | 2 | $ | $
2.1 | Módulo SFFP: Se realiza la verificación de potencia de salida, desconexión de enlaces de fibra óptica, limpieza especializada de puertos y conectores (incluyendo alcohol industrial para fibra), limpieza externa del equipo, reconexión de enlaces y validación de encendido y funcionamiento correcto del módulo. | 2 | $ | $
2.11 | Monitores: Se realiza la revisión y limpieza de contactos eléctricos, limpieza general externa de la unidad, ajuste de tornillería y verificación de encendido y correcto funcionamiento de los monitores. | 6 | $ | $
2.12 | Teclado Jostick: Prestamos el servicio de desconexión del dispositivo, limpieza de puertos mediante limpiador de circuitos electrónicos y limpieza externa del teclado joystick, asegurando su correcta operación y respuesta. | 3 | $ | $
2.13 | Impresora: El servicio incluye limpieza de la zona de impresión, aspirado o soplado de polvo interno, limpieza de ejes de desplazamiento del carro, rodillos de alimentación y guías de papel, alineación de cabezales (cuando aplique), y limpieza interna y externa del equipo. | 1 | $ | $
2.14 | Sistema de Detección de Incendios: Prestamos el servicio de mantenimiento preventivo del sistema de detección de incendios, compuesto por controlador, estación manual, detectores de humo fotoeléctricos y sirena estroboscópica. El alcance incluye revisión y limpieza de contactos eléctricos, desmonte y limpieza de detectores, verificación de indicadores de alarma en el panel, transmisión de señales, comprobación de señalización en la estación manual, revisión de baterías, detección de obstrucciones, pruebas de luz estroboscópica, revisión del testigo de la estación manual, limpieza general y ajuste de tornillería. | 1 | $ | $
2.15 | Puerta ingreso CAD: Se realiza el mantenimiento preventivo de la puerta de ingreso, incluyendo limpieza general, revisión del funcionamiento, ajustes mínimos de posición, ajuste de tornillería y verificación de operación correcta del sistema. | 1 | $ | $
2.16 | Control de Acceso, Brazos Basculantes y Electroimanes: Prestamos el servicio de mantenimiento preventivo del sistema de control de acceso, compuesto por lectora, brazo basculante y electroimán. El alcance incluye revisión y limpieza de contactos eléctricos, limpieza general interna y externa, ajuste de tornillería, verificación de funcionamiento y limpieza y ajuste del sensor. | 1 | $ | $
2.17 | Mantenimiento Preventivo Monitor 55: Se realiza la revisión y limpieza de contactos eléctricos, limpieza general externa de la unidad, ajuste de tornillería y verificación de encendido y correcto funcionamiento del monitor de 55”. | 6 | $ | $
2.18 | Mantenimiento Preventivo Decoder y matrix: Se realiza la revisión y limpieza de contactos eléctricos, limpieza general externa de la unidad, ajuste de tornillería y verificación de encendido y correcto funcionamiento del monitor de 55”. | 1 | $ | $
2.19 | Cableado Estructurado: Prestamos el servicio de revisión, limpieza, ajuste y marquillado del cableado estructurado del sistema CCTV, incluyendo bandejas, piso falso, cuarto de equipos, racks y demás componentes de la red de datos, garantizando orden, identificación y confiabilidad de las conexiones. | 1 | $ | $
2.2 | Soporte Técnico / Profesional Especializado: Durante la ejecución del contrato se incluye la asistencia de ingeniero y/o técnico especializado, de acuerdo con el nivel de complejidad del incidente que genere indisponibilidad del sistema. El servicio contempla desplazamiento a las instalaciones cuando se requiera y disponibilidad 7x24, garantizando atención oportuna y continuidad operativa. El valor indicado corresponde a cada servicio. | 5 | $ | $
| SUBTOTAL |  |  | $
ITEM | DESCRIPCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRICO PLANTA INTERNA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3.1 | UPS: comprobación de la estabilidad y estado de carga de la batería, incluyendo una prueba funcional mediante corte del suministro eléctrico (el tiempo típico de garantía de suministro suele estar sobre los 15 minutos), inspección visual externa, comprobación de todas las conexiones, alimentación de la UPS internas y externas, analizando contactos incorrectos que puedan causar cortocircuitos, calentamientos, desconexiones, comprobación visual de todos los indicadores de la UPS, tanto ópticos como acústicos, calibración de valores eléctricos, limpieza de la parte de control y electrónica, mediante soplado con aire comprimido y comprobación de ubicación y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura humedad, etc. | 1 | $ | $
3.2 | Tablero Eléctricos - Normal / Regulado: Se realiza el mantenimiento preventivo de los tableros eléctricos normal y regulado, que incluye limpieza interna y externa de la unidad, ajuste general de tornillería y revisión del estado de las protecciones eléctricas, asegurando condiciones seguras y confiables de operación. | 1 | $ | $
3.3 | PLANTA ELECTRICA: Prestamos el servicio de mantenimiento preventivo de la planta eléctrica, que incluye la verificación de la estabilidad y estado de carga de la batería, revisión de niveles de aceite, estado de filtros y limpieza general del equipo. El servicio contempla la ejecución de una prueba funcional mediante corte del suministro eléctrico, inspección visual externa, comprobación de todas las conexiones eléctricas y validación del correcto funcionamiento del panel de control, garantizando la disponibilidad del sistema de respaldo energético. | 1 | $ | $
3.4 | Cambio de Filtros: Prestamos el servicio de reemplazo de filtros, aceites, lubricantes en general y líquido refrigerante al inicio del mantenimiento preventivo, cuando aplique, asegurando condiciones óptimas de operación y prolongando la vida útil de los equipos. | 1 | $ | $
| SUBTOTAL |  |  | $
ITEM | DESCRIPCION MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
4.1 | Unidad Manejadora: Prestamos el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad manejadora de aire, que incluye la limpieza de contactos eléctricos, redes, interruptores y protecciones de motores eléctricos, tanto en su parte interior como exterior. El alcance contempla la limpieza de bandejas de drenaje, serpentines y rotor del ventilador, revisión y lubricación general de motores eléctricos, verificación y ajuste de la tensión de correas, comprobación de presión de refrigerante y operación de válvulas solenoides. Adicionalmente, se realiza ajuste general de tornillería, toma de lecturas de voltaje y corriente de los motores, medición de temperaturas de entrada y salida del intercambiador de calor, y verificación de niveles de aceite y mirilla de líquidos, garantizando un funcionamiento eficiente y confiable del sistema. | 2 | $ | $
4.2 | Unidad Condensadora: Se realiza el mantenimiento preventivo de la unidad condensadora, que incluye la revisión de motores eléctricos, redes, contactos eléctricos, interruptores y protecciones, así como lubricación general y ajuste de la tensión de correas. El servicio contempla la limpieza interna y externa de la unidad, incluyendo bandeja de drenaje, serpentines y rotor del ventilador, verificación de presión de refrigerante y operación de válvulas solenoides. Asimismo, se efectúa la toma de lecturas de voltaje y corriente de los motores eléctricos, y mediciones de presión de aceite, succión y descarga de los compresores, asegurando el correcto desempeño del sistema de refrigeración. | 2 | $ | $
4.3 | Compresor: Prestamos el servicio de mantenimiento del compresor, que incluye la toma de lecturas de corriente y voltaje en las tres fases, así como la limpieza externa del compresor y de sus sistemas de control, garantizando condiciones eléctricas y operativas adecuadas. | 2 | $ | $
4.4 | Circuito de Refrigeración: Se realiza la inspección del circuito de refrigeración, verificando la presencia de humedad en el sistema, comprobando la correcta operación de las válvulas y efectuando una inspección visual detallada de la tubería, con el fin de asegurar la estanqueidad y eficiencia del circuito. | 2 | $ | $
| SUBTOTAL |  |  | $
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE MONITOREO SARDINATA - NORTE DE SANTANDER
ITEM | DESCRIPCION |  | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS DE CÁMARAS |  | 1 | $
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CUARTO DE EQUIPOS |  | 1 | $
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SUBSISTEMA ELÉCTRICO |  | 1 | $
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO |  | 1 | $
| VALOR TOTAL (Incluye impuestos y/o gravámenes) |  |  | $
Firma del Proponente o de su Representante Legal