## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA CERRO VERDE DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  |  | PRELIMINARES SALON COMUNAL
|  | 1.1 | ICCU ITEM:1.41. |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 227 | 8835.19 | 2005588.13
|  | 1.2 | ICCU ITEM 1,8 |  | CERRAMIENTO PROVICIONAL DE OBRA DE CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 81.8 | 44817.01 | 3666031.418
|  | 1.3 | ICCU ITEM 1,31 |  | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M | M2 | 227 | 15761.83 | 3577935.41
| Subtotal | [7 empty] | 9249554.958
| 2 |  |  |  | EXCAVACIÓN Y RELLENOS PARA CIMENTACIÓN SALON COMUNAL
|  | 2.1 | ICCU ITEM:2.9 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM | M3 | 56.47 | 39608.73 | 2236704.9831
|  | 2.2 | ICCU ITEM:16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 42.55 | 150533.39 | 6405195.7445
| Subtotal | [7 empty] | 8641900.7276
| 3 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN SALON COMUNAL
|  | 3.1 | ICCU ITEM:4.25. |  | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI PARA LIMPIEZA DE ZAPATAS | M3 | 3.82 | 728500.85 | 2782873.247
|  | 3.2 | ICCU ITEM:2.8. |  | CONSTRUCCUION DE ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI | M3 | 16.2 | 1172418.94 | 18993186.828
|  | 3.3 | ICCU ITEM:4.52. |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 1115 | 11142.74 | 12424155.1
|  | 3.4 | ICCU ITEM:2.7. |  | CONSTRUCCUION DE VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3500PSI | M3 | 6.52 | 1289484.21 | 8407437.0492
|  | 3.5 | APU 1.1 |  | PLATINAS CON PERNOS PARA ANCLAJES DE PORTICO EN ESTRUCTURA METALICA | UND | 34 | 72365.3 | 2460420.2
|  | 3.6 | ICCU ITEM:2.5. |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX PARA CIMENTACIÓN | M2 | 6 | 72563.47 | 435380.82
| Subtotal | [7 empty] | 45503453.2442
| 4 |  |  |  | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA SALON COMUNAL
|  | 4.1 | APU 1.2 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES LAMINADOS ESTRUCTURALES ASTM A36, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS, ANTICORROSIVO, ESMALTE, TRANSPORTE E IZAJE. | KG | 4054 | 33915 | 137491410
| Subtotal | [7 empty] | 137491410
| 5 |  |  |  | MAMPOSTERIA SALON COMUNAL
|  | 5.1 | ICCU ITEM:5.43. |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA | M2 | 235 | 148666.07 | 34936526.45
|  | 5.2 | ICCU ITEM:6.15. |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 90 | 44262.4 | 3983616
|  | 5.3 | ICCU ITEM:18.16. |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 90 | 39320.12 | 3538810.8
|  | 5.4 | ICCU ITEM:5.5. |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20, INC. ACERO | ML | 33 | 98519.75 | 3251151.75
|  | 5.5 | ICCU ITEM:5.53. |  | ANCLAJE 3/8" | ML | 110 | 21479.5 | 2362745
| Subtotal | [7 empty] | 48072850
| 6 |  |  |  | CUBIERTA SALON COMUNAL
|  | 6.1 | ICCU ITEM:7.25. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA | M2 | 224.95 | 102331.53 | 23019477.6735
|  | 6.2 | ICCU ITEM:10.11. |  | CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO | ML | 132 | 124102.3 | 16381503.6
| Subtotal | [7 empty] | 39400981.2735
| 7 |  |  |  | MAMPOSTERIA SALON COMUNAL
|  | 7.1 | ICCU ITEM:13.13. |  | PLACA BASE CONCRETO 0.10 M DE 2500 PSI | M2 | 233.45 | 97897.31 | 22854127.0195
|  | 7.2 | ICCU ITEM:9,23. |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 695.6 | 14603.4 | 10158125.04
|  | 7.3 | ICCU ITEM:13.1. |  | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 190.33 | 59155.74 | 11259111.9942
|  | 7.4 | ICCU ITEM:14.47. |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA | M2 | 233.33 | 127343.51 | 29713061.1883
|  | 7.5 | ICCU ITEM:4.13. |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 2.5 | 1755034.75 | 4387586.875
| Subtotal | [7 empty] | 78372012.117
| 8 |  |  |  | BAÑOS SALON COMUNAL
|  | 8.1 | ICCU ITEM:13.13. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | M2 | 4 | 552077.68 | 2208310.72
|  | 8.2 | ICCU ITEM:9,23. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | ML | 3 | 229653.76 | 688961.28
|  | 8.3 | ICCU ITEM:13.1. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | M3 | 2 | 733405.89 | 1466811.78
| Subtotal | [7 empty] | 4364083.78
| 9 |  |  |  | COCINETA SALON COMUNAL
|  | 9.1 | ICCU ITEM:5.8 |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO) | M2 | 4 | 202821.01 | 811284.04
|  | 9.2 | ICCU ITEM:17,13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UND | 1 | 683191.74 | 683191.74
| Subtotal | [7 empty] | 1494475.78
| 10 |  |  |  | CARPINTERIA MERALICA Y ALUMINIO SALON COMUNAL
|  | 10.1 | ICCU ITEM:9.10 |  | SUMINISTRO E INTALACION DE HOJA PUERTA FORTEC 1.50 | UND | 4 | 624046.64 | 2496186.56
|  | 10.2 | ICCU ITEM:9.9 |  | HOJA PUERTA FORTEC 0.91 | UND | 7 | 428391.67 | 2998741.69
|  | 10.3 | ICCU ITEM:9.5. |  | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M | UND | 11 | 321547.45 | 3537021.95
|  | 10.4 | ICCU ITEM:9.17. |  | VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO | M2 | 8 | 227028.34 | 1816226.72
|  | 10.5 | ICCU ITEM:9.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO | UND | 10 | 227028.34 | 2270283.4
|  | 10.6 | ICCU ITEM:9.26. |  | VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 mm | M2 | 30 | 155192.38 | 4655771.4
|  | 10.7 | ICCU ITEM:10.2. |  | SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM | M2 | 10.4 | 444363.64 | 4621381.856
|  | 10.8 | ICCU ITEM:7.41 |  | CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200. INC ESTRUCTURA | M2 | 1.2 | 537197.64 | 644637.168
|  | 10.9 | APU 1.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS PARA SEPARACION INTERNA DE SALON COMUNAL EN LAMINA WPC | ML | 26.8679 | 669557.454 | 17989624.25
|  | 10.10 | ICCU ITEM:9.1 |  | BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO | ML | 4.25 | 258911.1 | 1100372.175
| Subtotal | [7 empty] | 42130247.169
| 11 |  |  |  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS SALON COMUNAL
|  | 11.1 | ICCU ITEM:11.1. |  | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS | UND | 1 | 503430.27 | 503430.27
|  | 11.2 | ICCU ITEM:16.3. |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | M3 | 6.4 | 56510.37 | 361666.368
|  | 11.3 | ICCU ITEM:11.23. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO CPVC 1/2" | ML | 58 | 26901.91 | 1560310.78
|  | 11.4 | ICCU ITEM:1.1 |  | PORTACANDADO | UND | 8 | 9538.76 | 76310.08
|  | 11.5 | ICCU ITEM:4.20 |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI | M2 | 4 | 530284.3 | 2121137.2
|  | 11.6 | ICCU ITEM:11,45 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UND | 2 | 1260486.22 | 2520972.44
|  | 11.7 | APU 1,7 |  | BOMBA PRESURIZADORA GRIVAL 3 PUNTOS | UND | 1 | 4497927 | 4497927
|  | 11.8 | ICCU ITEM:12.97. |  | CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UND | 1 | 337402.38 | 337402.38
|  | 11.9 | ICCU ITEM:10.11 |  | INSTALACIÓN BOMBAS AGUA | UND | 1 | 1670150.16 | 1670150.16
|  | 11.10 | ICCU ITEM:11.16. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UND | 16 | 35120.4854 | 561927.7664
|  | 11.11 | ICCU ITEM:11.12. |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MANGUERA | UND | 2 | 80385.2 | 160770.4
|  | 11.12 | ICCU ITEM:11.19. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UND | 3 | 156945.32 | 470835.96
|  | 11.13 | ICCU ITEM:11.20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UND | 5 | 187790.68 | 938953.4
|  | 11.14 | ICCU ITEM:11.21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UND | 1 | 198666.09 | 198666.09
|  | 11.15 | ICCU ITEM:11.22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | UND | 3 | 155781.57 | 467344.71
|  | 11.16 | ICCU ITEM:11.31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS | ML | 15 | 53899.58 | 808493.7
|  | 11.17 | ICCU ITEM:11.32 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS | ML | 22 | 73405.36 | 1614917.92
|  | 11.18 | ICCU ITEM:3.3 |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 100 X 100 | UND | 1 | 838291.02 | 838291.02
|  | 11.19 | ICCU ITEM:16.3. |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | M3 | 4.5 | 56510.37 | 254296.665
|  | 11.20 | ICCU ITEM:11.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS | ML | 15 | 98987.91 | 1484818.65
|  | 11.21 | ICCU ITEM:3.17 |  | SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE) | UND | 1 | 2725239.16 | 2725239.16
| Subtotal | [7 empty] | 24173862.1194
| 12 |  |  |  | CARPINTERIA MERALICA Y ALUMINIO SALON COMUNAL
|  | 12.1 | ICCU ITEM:12.47 |  | CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 | ML | 255 | 13647.13 | 3480018.15
|  | 12.2 | ICCU ITEM:12.33 |  | ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - | ML | 126 | 30535.47 | 3847469.22
|  | 12.3 | ICCU ITEM:12.36 |  | ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - | ML | 60 | 82197.99 | 4931879.4
|  | 12.4 | ICCU ITEM:12.3 |  | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UND | 16 | 167610.59 | 2681769.44
|  | 12.5 | ICCU ITEM:12.17 |  | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS | ML | 365 | 5226.9 | 1907818.5
|  | 12.6 | ICCU ITEM:20.2 |  | TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 190 | 13917.12 | 2644252.8
|  | 12.7 | ICCU ITEM:12.68 |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 | 707006.72 | 707006.72
|  | 12.8 | ICCU ITEM:12.13 |  | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER | UND | 5 | 199937.57 | 999687.85
|  | 12.9 | ICCU ITEM:12.91 |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UND | 20 | 137874.45 | 2757489
|  | 12.10 | ICCU ITEM:12.75 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V | UND | 12 | 37708.16 | 452497.92
|  | 12.11 | ICCU ITEM:12.112 |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm | UND | 13 | 57321.67 | 745181.71
|  | 12.12 | ICCU ITEM:12.114 |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm | UND | 32 | 54109.72 | 1731511.04
|  | 12.13 | ICCU ITEM:12.137 |  | POSTE CONCRETO 12m - 510kgf | UND | 1 | 1822147.88 | 1822147.88
|  | 12.14 | ICCU ITEM:12.131 |  | LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO | UND | 1 | 2273714.8 | 2273714.8
|  | 12.15 | ICCU ITEM:12.8 |  | STRIP TELEFÓNICO 10 PARES | UND | 5 | 250522.79 | 1252613.95
|  | 12.16 | ICCU ITEM:12.20 |  | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL + 2ml CABLE | UND | 1 | 605596.88 | 605596.88
| Subtotal | [7 empty] | 32840655.26
| 13 |  |  |  | OBRAS EXTERIORES SALON COMUNAL
|  | 13.1 | ICCU ITEM:14.5. |  | SUMINISTRO E INSTALACION PARA ADOQUÍN GRES PEATONAL | M2 | 32 | 127336.86 | 4074779.52
|  | 13.2 | ICCU ITEM:13.12. |  | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | M2 | 9 | 82812.45 | 745312.05
| Subtotal | [7 empty] | 4820091.57
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 476555577.9987
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 476555577.9987
[5 empty] | Ajustes Estudios y Diseños |  |  |  | 7000000
[5 empty] | Cumplimiento y certificación RETIE |  |  |  | 2301200
[5 empty] | Cumplimiento y certificación RETILAP |  |  |  | 4396622
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 490253399.9987
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 23%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 33%

## APU 1.1
APU PARA PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL Y ADECUACION DE ZONA ADMINISTRATIVA PARA EN LA VEREDA CERRO VERDE DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA
DATOS GENERALES
ITEM | 3.5 |  | NOMBRE | PLATINAS CON PERNOS PARA ANCLAJES DE PORTICO EN ESTRUCTURA METALICA | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD
APU: |  | 1
1. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Unidad |  | Tarifa |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
2. MATERIALES
Descripción |  |  |  | Unidad |  | Cantidad |  | Precio |  |  | Vr. Unitario
PLATINAS CON PERNOS PARA ANCLAJES DE PORTICO EN ESTRUCTURA METALICA |  |  |  | UNIDAD |  | 4 |  | 116840 |  |  | 29210
Anclaje Concreto Cuña 1/2X2-1/4 2Und Fixser |  |  |  | UNIDAD |  | 4 |  | 6300 |  |  | 25200
SUBTOTAL | [10 empty] | 54410
3. TRASPORTES
Material |  |  |  | Unidad | Vol o Peso |  | Distancia |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  |  | Cantidad | Jornal |  | Prest | Jornal total | Rendimiento |  | Vr. Unitario
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
SUBTOTAL | [10 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 54410
OBSERVACIONES:

## APU 1.2
APU PARA PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL Y ADECUACION DE ZONA ADMINISTRATIVA PARA EN LA VEREDA CERRO VERDE DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA
DATOS GENERALES
ITEM | 5.1 |  | NOMBRE | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES LAMINADOS ESTRUCTURALES ASTM A36, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS, ANTICORROSIVO, ESMALTE, TRANSPORTE E IZAJE. | [5 empty] | UNIDAD | ML
APU: |  | 1.2
1. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Unidad |  | Tarifa por hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
LLAVE DINAMOMETRA |  |  |  | 1 |  | 5000 |  |  | 12 |  | 416.6667
EQUIPO DE SOLDAURA |  |  |  | 1 |  | 15000 |  |  | 5 |  | 3000
PLATAFORMA ELEVADORA |  |  |  | 1 |  | 100000 |  |  | 8 |  | 12500
SUBTOTAL | [10 empty] | 15916.6667
2. MATERIALES
Descripción |  |  |  | Unidad |  | Cantidad |  | Precio |  |  | Vr. Unitario
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL H HEB 140 |  |  |  | M |  | 3 |  | 690000 |  |  | 230000
Soldadura E6013 (1/8") |  |  |  | KG |  | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
SUBTOTAL | [10 empty] | 235000
3. TRASPORTES
Material |  |  |  | Unidad | Vol o Peso (KG) |  | Distancia (KM) |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
VOLQUETA |  |  |  | TON/KM | 35 |  | 30 |  | 300000 |  | 11666.6667
SUBTOTAL | [10 empty] | 11666.6667
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  |  | Cantidad | Jornal |  | Prest | Jornal total | Rendimiento |  | Vr. Unitario
Ayudante de obra |  |  |  | 2 | 110824 |  | 220% | 243812.8 | 24 |  | 20317.7333
Maestro de obra general |  |  |  | 1 | 133333 |  | 220% | 293332.6 | 24 |  | 12222.1917
Soldador Oficial |  |  |  | 1 | 166666.6667 |  | 220% | 366666.6667 | 24 |  | 15277.7778
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
SUBTOTAL | [10 empty] | 47817.7028
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 310401.0361
OBSERVACIONES:

## APU 1.3
APU PARA PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL Y ADECUACION DE ZONA ADMINISTRATIVA PARA EN LA VEREDA CERRO VERDE DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA
DATOS GENERALES
ITEM | 5.5 |  | NOMBRE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL HE300A CON UNA LOGITUD DE 4 METROS | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD
APU: |  | 1.3
1. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Unidad |  | Tarifa por hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
LLAVE DINAMOMETRA |  |  |  | 1 |  | 5000 |  |  | 24 |  | 208.3333
EQUIPO DE SOLDAURA |  |  |  | 1 |  | 15000 |  |  | 3 |  | 5000
ANDAMIO |  |  |  | 2 |  | 2000 |  |  | 1 |  | 4000
SUBTOTAL | [10 empty] | 9208.3333
2. MATERIALES
Descripción |  |  |  | Unidad |  | Cantidad |  | Precio |  |  | Vr. Unitario
PERFIL HE300A CON UNA LOGITUD DE 4 METROS |  |  |  | UNIDAD |  | 1 |  | 110000 |  |  | 110000
Soldadura E6013 (1/8") |  |  |  | KG |  | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
SUBTOTAL | [10 empty] | 115000
3. TRASPORTES
Material |  |  |  | Unidad | Vol o Peso (KG) |  | Distancia (KM) |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
VOLQUETA |  |  |  | TON/KM | 1000 |  | 30 |  | 400000 |  | 13333.3333
SUBTOTAL | [10 empty] | 13333.3333
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  |  | Cantidad | Jornal |  | Prest | Jornal total | Rendimiento |  | Vr. Unitario
Ayudante de obra |  |  |  | 3 | 110824 |  | 220% | 243812.8 | 7 |  | 104491.2
Maestro de obra general |  |  |  | 1 | 133333 |  | 220% | 293332.6 | 7 |  | 41904.6571
Soldador Oficial |  |  |  | 1 | 166666.6667 |  | 220% | 366666.6667 | 7 |  | 52380.9524
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
SUBTOTAL | [10 empty] | 198776.8095
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 336318.4762
OBSERVACIONES:

## APU 1.4
APU PARA PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL Y ADECUACION DE ZONA ADMINISTRATIVA PARA EN LA VEREDA CERRO VERDE DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA
DATOS GENERALES
ITEM | 5.6 - 5.7 |  | NOMBRE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL UPN 140 CON UNA LOGITUD DE 5.6 - METROS | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD
APU: |  | 1.4
1. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Unidad |  | Tarifa por hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
LLAVE DINAMOMETRA |  |  |  | 1 |  | 5000 |  |  | 24 |  | 208.3333
EQUIPO DE SOLDAURA |  |  |  | 1 |  | 15000 |  |  | 3 |  | 5000
ANDAMIO |  |  |  | 2 |  | 2000 |  |  | 1 |  | 4000
PLATAFORMA ELEVADORA |  |  |  | 1 |  | 100000 |  |  | 4 |  | 25000
SUBTOTAL | [10 empty] | 34208.3333
2. MATERIALES
Descripción |  |  |  | Unidad |  | Cantidad |  | Precio |  |  | Vr. Unitario
PERFIL UPN 140 |  |  |  | UNIDAD |  | 1 |  | 95000 |  |  | 95000
Soldadura E6013 (1/8") |  |  |  | KG |  | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Platinas para union de estructura metalica |  |  |  | UNIDAD |  | 2 |  | 116840 |  |  | 58420
SUBTOTAL | [10 empty] | 158420
3. TRASPORTES
Material |  |  |  | Unidad | Vol o Peso (KG) |  | Distancia (KM) |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
VOLQUETA |  |  |  | TON/KM | 1000 |  | 30 |  | 400000 |  | 13333.3333
SUBTOTAL | [10 empty] | 13333.3333
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  |  | Cantidad | Jornal |  | Prest | Jornal total | Rendimiento |  | Vr. Unitario
Ayudante de obra |  |  |  | 3 | 110824 |  | 220% | 243812.8 | 7 |  | 104491.2
Maestro de obra general |  |  |  | 1 | 133333 |  | 220% | 293332.6 | 7 |  | 41904.6571
Soldador Oficial |  |  |  | 1 | 166666.6667 |  | 220% | 366666.6667 | 7 |  | 52380.9524
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
SUBTOTAL | [10 empty] | 198776.8095
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 404738.4762
OBSERVACIONES:

## APU 1.5
APU PARA PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL Y ADECUACION DE ZONA ADMINISTRATIVA PARA EN LA VEREDA CERRO VERDE DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA
DATOS GENERALES
ITEM | 5.9 |  | NOMBRE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL C310X37 CON UNA LOGITUD DE 4,32 - METROS | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD
APU: |  | 1.5
1. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Unidad |  | Tarifa por hora |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
LLAVE DINAMOMETRA |  |  |  | 1 |  | 5000 |  |  | 24 |  | 208.3333
EQUIPO DE SOLDAURA |  |  |  | 1 |  | 15000 |  |  | 3 |  | 5000
ANDAMIO |  |  |  | 2 |  | 2000 |  |  | 1 |  | 4000
PLATAFORMA ELEVADORA |  |  |  | 1 |  | 100000 |  |  | 4 |  | 25000
SUBTOTAL | [10 empty] | 34208.3333
2. MATERIALES
Descripción |  |  |  | Unidad |  | Cantidad |  | Precio |  |  | Vr. Unitario
PERFIL C310X37 |  |  |  | UNIDAD |  | 1 |  | 300000 |  |  | 300000
Soldadura E6013 (1/8") |  |  |  | KG |  | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Platinas para union de estructura metalica |  |  |  | UNIDAD |  | 2 |  | 116840 |  |  | 58420
SUBTOTAL | [10 empty] | 363420
3. TRASPORTES
Material |  |  |  | Unidad | Vol o Peso (KG) |  | Distancia (KM) |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
VOLQUETA |  |  |  | TON/KM | 1000 |  | 30 |  | 400000 |  | 13333.3333
SUBTOTAL | [10 empty] | 13333.3333
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  |  | Cantidad | Jornal |  | Prest | Jornal total | Rendimiento |  | Vr. Unitario
Ayudante de obra |  |  |  | 3 | 110824 |  | 220% | 243812.8 | 7 |  | 104491.2
Maestro de obra general |  |  |  | 1 | 133333 |  | 220% | 293332.6 | 7 |  | 41904.6571
Soldador Oficial |  |  |  | 1 | 166666.6667 |  | 220% | 366666.6667 | 7 |  | 52380.9524
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
[7 empty] | 220% | 0
SUBTOTAL | [10 empty] | 198776.8095
TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 609738.4762
OBSERVACIONES:

## APU 1.6
APU PARA PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL Y ADECUACION DE ZONA ADMINISTRATIVA PARA EN LA VEREDA CERRO VERDE DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA
DATOS GENERALES
ITEM | 5.3 | NOMBRE | [6 empty] | UNIDAD
APU:
1. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad |  | Tarifa |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 2 |  | 3261 |  |  | 1 |  | 6522
SUBTOTAL | [9 empty] | 6522
2. MATERIALES
Descripción |  |  | Unidad |  | Cantidad |  | Precio |  |  | Vr. Unitario
ESTRCUTURA METALICA TUBO 1”x1” CALIBRE 18 CON SOLDADURA INCLUYE ANTICORROSIVO |  |  | ML |  | 1 |  | 180000 |  |  | 180000
LAMINA WPC TIPO MADERA POR DOBRE COSTADO CON ALTURA DE 2,8 M |  |  | ML |  | 1 |  | 265000 |  |  | 265000
SUBTOTAL | [9 empty] | 445000
3. TRASPORTES
Material |  |  | Unidad | Vol o Peso |  | Distancia |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
TRASPORTE |  |  | 1 | 1 |  | 30 KM |  | 10000 |  | 10000
SUBTOTAL | [9 empty] | 10000
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Cantidad | Jornal |  | Prest | Jornal total | Rendimiento |  | Vr. Unitario
Maestro de obra general |  |  | 1 | 133333 |  | 220% | 293332.6 | 7 |  | 41904.6571
[6 empty] | 220% | 0
[6 empty] | 220% | 0
[6 empty] | 220% | 0
[6 empty] | 220% | 0
[6 empty] | 220% | 0
[6 empty] | 220% | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 41904.6571
TOTAL COSTO DIRECTO | [9 empty] | 503426.6571
OBSERVACIONES:

## APU 1.7
APU PARA PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL Y ADECUACION DE ZONA ADMINISTRATIVA PARA EN LA VEREDA CERRO VERDE DEL MUNICIPIO DE NEMOCON CUNDINAMARCA
DATOS GENERALES
ITEM | 11.5 | NOMBRE | Equipo hidroneumático 1.5 HP con tanque de presión | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD
APU:1.7
1. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad |  | Tarifa |  |  | Rendimiento |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
2. MATERIALES
Descripción |  |  | Unidad |  | Cantidad |  | Precio |  |  | Vr. Unitario
Equipo hidroneumático 1.5 HP con tanque de presión |  |  | UNIDAD |  | 1 |  | 3381900 |  |  | 3381900
0
SUBTOTAL | [9 empty] | 3381900
3. TRASPORTES
Material |  |  | Unidad | Vol o Peso |  | Distancia |  | Tarifa |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Cantidad | Jornal |  | Prest | Jornal total | Rendimiento |  | Vr. Unitario
[6 empty] | 220% | 0
[6 empty] | 220% | 0
[6 empty] | 220% | 0
[6 empty] | 220% | 0
[6 empty] | 220% | 0
[6 empty] | 220% | 0
SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [9 empty] | 3381900
OBSERVACIONES:

## BIENES RELVANTES
ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % PARTIICPACION | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % PARTIICPACION | % ACUMULADO | PROMEDIO DE PARTICIPACION | DESCRIPCION | % PARTIICPACION | % ACUMULADO
| GENERAL | PARTICULAR | [7 empty] | GENERAL | PARTICULAR
1.1 | ICCU ITEM:1.41. |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 227 | 8835.19 | 2005588.13 | 0.4209% | 4.1 | APU 1.2 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES LAMINADOS ESTRUCTURALES ASTM A36, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS, ANTICORROSIVO, ESMALTE, TRANSPORTE E IZAJE. | KG | 4054 | 33915 | 137491410 | 28.85% | 28.85% | 3.999% | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES LAMINADOS ESTRUCTURALES ASTM A36, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS, ANTICORROSIVO, ESMALTE, TRANSPORTE E IZAJE. | 28.85% | 28.85%
1.2 | ICCU ITEM 1,8 |  | CERRAMIENTO PROVICIONAL DE OBRA DE CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 81.8 | 44817.01 | 3666031.418 | 0.7693% | 5.1 | ICCU ITEM:5.43. |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA | M2 | 235 | 148666.07 | 34936526.45 | 7.331% | 36.18% |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA | 7.331% | 36.18%
1.3 | ICCU ITEM 1,31 |  | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M | M2 | 227 | 15761.83 | 3577935.41 | 0.7508% | 7.4 | ICCU ITEM:14.47. |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA | M2 | 233.33 | 127343.51 | 29713061.1883 | 6.235% | 42.42% |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA | 6.235% | 42.42%
2.1 | ICCU ITEM:2.9 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM | M3 | 56.47 | 39608.73 | 2236704.9831 | 0.4693% | 6.1 | ICCU ITEM:7.25. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA | M2 | 224.95 | 102331.53 | 23019477.6735 | 4.83% | 47.25% |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA | 4.83% | 47.25%
2.2 | ICCU ITEM:16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 42.55 | 150533.39 | 6405195.7445 | 1.344% | 7.1 | ICCU ITEM:13.13. |  | PLACA BASE CONCRETO 0.10 M DE 2500 PSI | M2 | 233.45 | 97897.31 | 22854127.0195 | 4.796% | 52.04% |  | PLACA BASE CONCRETO 0.10 M DE 2500 PSI | 4.796% | 52.04%
3.1 | ICCU ITEM:4.25. |  | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI PARA LIMPIEZA DE ZAPATAS | M3 | 3.82 | 728500.85 | 2782873.247 | 0.584% | 3.2 | ICCU ITEM:2.8. |  | CONSTRUCCUION DE ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI | M3 | 16.2 | 1172418.94 | 18993186.828 | 3.986% | 56.03% |  | CONSTRUCCUION DE ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI | 3.986% | 56.03%
3.2 | ICCU ITEM:2.8. |  | CONSTRUCCUION DE ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI | M3 | 16.2 | 1172418.94 | 18993186.828 | 3.986% | 10.9 | APU 1.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS PARA SEPARACION INTERNA DE SALON COMUNAL EN LAMINA WPC | ML | 26.8679 | 669557.454 | 17989624.25 | 3.775% | 59.8% |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS PARA SEPARACION INTERNA DE SALON COMUNAL EN LAMINA WPC | 3.775% | 59.8%
3.3 | ICCU ITEM:4.52. |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 1115 | 11142.74 | 12424155.1 | 2.607% | 6.2 | ICCU ITEM:10.11. |  | CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO | ML | 132 | 124102.3 | 16381503.6 | 3.437% | 63.24% |  | CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO | 3.437% | 63.24%
3.4 | ICCU ITEM:2.7. |  | CONSTRUCCUION DE VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3500PSI | M3 | 6.52 | 1289484.21 | 8407437.0492 | 1.764% | 3.3 | ICCU ITEM:4.52. |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 1115 | 11142.74 | 12424155.1 | 2.607% | 65.85% |  | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | 2.607% | 65.85%
3.5 | APU 1.1 |  | PLATINAS CON PERNOS PARA ANCLAJES DE PORTICO EN ESTRUCTURA METALICA | UND | 34 | 72365.3 | 2460420.2 | 0.5163% | 7.3 | ICCU ITEM:13.1. |  | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 190.33 | 59155.74 | 11259111.9942 | 2.363% | 68.21% |  | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | 2.363% | 68.21%
3.6 | ICCU ITEM:2.5. |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX PARA CIMENTACIÓN | M2 | 6 | 72563.47 | 435380.82 | 0.09136% | 7.2 | ICCU ITEM:9,23. |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 695.6 | 14603.4 | 10158125.04 | 2.132% | 70.34% |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | 2.132% | 70.34%
4.1 | APU 1.2 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES LAMINADOS ESTRUCTURALES ASTM A36, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS, ANTICORROSIVO, ESMALTE, TRANSPORTE E IZAJE. | KG | 4054 | 33915 | 137491410 | 28.85% | 3.4 | ICCU ITEM:2.7. |  | CONSTRUCCUION DE VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3500PSI | M3 | 6.52 | 1289484.21 | 8407437.0492 | 1.764% | 72.11% |  | CONSTRUCCUION DE VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3500PSI | 1.764% | 72.11%
5.1 | ICCU ITEM:5.43. |  | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA | M2 | 235 | 148666.07 | 34936526.45 | 7.331% | 2.2 | ICCU ITEM:16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 42.55 | 150533.39 | 6405195.7445 | 1.344% | 73.45% |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | 1.344% | 73.45%
5.2 | ICCU ITEM:6.15. |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 90 | 44262.4 | 3983616 | 0.8359% | 12.3 | ICCU ITEM:12.36 |  | ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - | ML | 60 | 82197.99 | 4931879.4 | 1.035% | 74.49% |  | ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - | 1.035% | 74.49% | Nº | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON A.I.U. | VALOR TOTAL | % PARTICIPACION | % ACUMULADO
5.3 | ICCU ITEM:18.16. |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 90 | 39320.12 | 3538810.8 | 0.7426% | 10.6 | ICCU ITEM:9.26. |  | VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 mm | M2 | 30 | 155192.38 | 4655771.4 | 0.977% | 75.46% |  | VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 mm | 0.977% | 75.46% |  | GENERAL | PARTICULAR
5.4 | ICCU ITEM:5.5. |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20, INC. ACERO | ML | 33 | 98519.75 | 3251151.75 | 0.6822% | 10.7 | ICCU ITEM:10.2. |  | SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM | M2 | 10.4 | 444363.64 | 4621381.856 | 0.9697% | 76.43% |  | SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM | 0.9697% | 76.43% | 4.1 | APU 1.2 |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES LAMINADOS ESTRUCTURALES ASTM A36, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS, ANTICORROSIVO, ESMALTE, TRANSPORTE E IZAJE. | KG | 4054 | 33915 | 137491410 | 28.85% | 28.85%
5.5 | ICCU ITEM:5.53. |  | ANCLAJE 3/8" | ML | 110 | 21479.5 | 2362745 | 0.4958% | 11.7 | APU 1,7 |  | BOMBA PRESURIZADORA GRIVAL 3 PUNTOS | UND | 1 | 4497927 | 4497927 | 0.9438% | 77.38% |  | BOMBA PRESURIZADORA GRIVAL 3 PUNTOS | 0.9438% | 77.38%
6.1 | ICCU ITEM:7.25. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA | M2 | 224.95 | 102331.53 | 23019477.6735 | 4.83% | 7.5 | ICCU ITEM:4.13. |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 2.5 | 1755034.75 | 4387586.875 | 0.9207% | 78.3% |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | 0.9207% | 78.3%
6.2 | ICCU ITEM:10.11. |  | CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO | ML | 132 | 124102.3 | 16381503.6 | 3.437% | 13.1 | ICCU ITEM:14.5. |  | SUMINISTRO E INSTALACION PARA ADOQUÍN GRES PEATONAL | UND | 32 | 127336.86 | 4074779.52 | 0.855% | 79.15% |  | SUMINISTRO E INSTALACION PARA ADOQUÍN GRES PEATONAL | 0.855% | 79.15%
7.1 | ICCU ITEM:13.13. |  | PLACA BASE CONCRETO 0.10 M DE 2500 PSI | M2 | 233.45 | 97897.31 | 22854127.0195 | 4.796% | 5.2 | ICCU ITEM:6.15. |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 90 | 44262.4 | 3983616 | 0.8359% | 79.99% |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | 0.8359% | 79.99%
7.2 | ICCU ITEM:9,23. |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 695.6 | 14603.4 | 10158125.04 | 2.132% | 12.2 | ICCU ITEM:12.33 |  | ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - | ML | 126 | 30535.47 | 3847469.22 | 0.8073% | 80.8% |  | ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - | 0.8073% | 80.8%
7.3 | ICCU ITEM:13.1. |  | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M2 | 190.33 | 59155.74 | 11259111.9942 | 2.363% | 1.2 | ICCU ITEM 1,8 |  | CERRAMIENTO PROVICIONAL DE OBRA DE CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 81.8 | 44817.01 | 3666031.418 | 0.7693% | 81.56% |  | CERRAMIENTO PROVICIONAL DE OBRA DE CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | 0.7693% | 81.56%
7.4 | ICCU ITEM:14.47. |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA | M2 | 233.33 | 127343.51 | 29713061.1883 | 6.235% | 1.3 | ICCU ITEM 1,31 |  | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M | M2 | 227 | 15761.83 | 3577935.41 | 0.7508% | 82.32% |  | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M | 0.7508% | 82.32%
7.5 | ICCU ITEM:4.13. |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 2.5 | 1755034.75 | 4387586.875 | 0.9207% | 5.3 | ICCU ITEM:18.16. |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 90 | 39320.12 | 3538810.8 | 0.7426% | 83.06% |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | 0.7426% | 83.06%
8.1 | ICCU ITEM:13.13. |  | PLACA BASE CONCRETO 0.10 M DE 2500 PSI | M2 | 4 | 552077.68 | 2208310.72 | 0.4634% | 10.3 | ICCU ITEM:9.5. |  | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M | UND | 11 | 321547.45 | 3537021.95 | 0.7422% | 83.8% |  | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M | 0.7422% | 83.8%
8.2 | ICCU ITEM:9,23. |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | ML | 3 | 229653.76 | 688961.28 | 0.1446% | 12.1 | ICCU ITEM:12.47 |  | CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 | ML | 255 | 13647.13 | 3480018.15 | 0.7302% | 84.53% |  | CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 | 0.7302% | 84.53%
8.3 | ICCU ITEM:13.1. |  | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M3 | 2 | 733405.89 | 1466811.78 | 0.3078% | 5.4 | ICCU ITEM:5.5. |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20, INC. ACERO | ML | 33 | 98519.75 | 3251151.75 | 0.6822% | 85.21% |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20, INC. ACERO | 0.6822% | 85.21%
9.1 | ICCU ITEM:5.8 |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO) | M2 | 4 | 202821.01 | 811284.04 | 0.1702% | 10.2 | ICCU ITEM:9.9 |  | HOJA PUERTA FORTEC 0.91 | UND | 7 | 428391.67 | 2998741.69 | 0.6293% | 85.84% |  | HOJA PUERTA FORTEC 0.91 | 0.6293% | 85.84%
9.2 | ICCU ITEM:17,13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UND | 1 | 683191.74 | 683191.74 | 0.1434% | 3.1 | ICCU ITEM:4.25. |  | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI PARA LIMPIEZA DE ZAPATAS | M3 | 3.82 | 728500.85 | 2782873.247 | 0.584% | 86.43% |  | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI PARA LIMPIEZA DE ZAPATAS | 0.584% | 86.43%
10.1 | ICCU ITEM:9.10 |  | SUMINISTRO E INTALACION DE HOJA PUERTA FORTEC 1.50 | UND | 4 | 624046.64 | 2496186.56 | 0.5238% | 12.9 | ICCU ITEM:12.91 |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UND | 20 | 137874.45 | 2757489 | 0.5786% | 87% |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | 0.5786% | 87%
10.2 | ICCU ITEM:9.9 |  | HOJA PUERTA FORTEC 0.91 | UND | 7 | 428391.67 | 2998741.69 | 0.6293% | 11.21 | ICCU ITEM:3.17 |  | SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE) | UND | 1 | 2725239.16 | 2725239.16 | 0.5719% | 87.58% |  | SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE) | 0.5719% | 87.58%
10.3 | ICCU ITEM:9.5. |  | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M | UND | 11 | 321547.45 | 3537021.95 | 0.7422% | 12.4 | ICCU ITEM:12.3 |  | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UND | 16 | 167610.59 | 2681769.44 | 0.5627% | 88.14% |  | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR | 0.5627% | 88.14%
10.4 | ICCU ITEM:9.17. |  | VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO | M2 | 8 | 227028.34 | 1816226.72 | 0.3811% | 12.6 | ICCU ITEM:20.2 |  | TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 190 | 13917.12 | 2644252.8 | 0.5549% | 88.69% |  | TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) | 0.5549% | 88.69%
10.5 | ICCU ITEM:9.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO | UND | 10 | 227028.34 | 2270283.4 | 0.4764% | 11.6 | ICCU ITEM:11,45 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UND | 2 | 1260486.22 | 2520972.44 | 0.529% | 89.22% |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | 0.529% | 89.22%
10.6 | ICCU ITEM:9.26. |  | VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 mm | M2 | 30 | 155192.38 | 4655771.4 | 0.977% | 10.1 | ICCU ITEM:9.10 |  | SUMINISTRO E INTALACION DE HOJA PUERTA FORTEC 1.50 | UND | 4 | 624046.64 | 2496186.56 | 0.5238% | 89.75% |  | SUMINISTRO E INTALACION DE HOJA PUERTA FORTEC 1.50 | 0.5238% | 89.75%
10.7 | ICCU ITEM:10.2. |  | SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM | M2 | 10.4 | 444363.64 | 4621381.856 | 0.9697% | 3.5 | APU 1.1 |  | PLATINAS CON PERNOS PARA ANCLAJES DE PORTICO EN ESTRUCTURA METALICA | UND | 34 | 72365.3 | 2460420.2 | 0.5163% | 90.26% |  | PLATINAS CON PERNOS PARA ANCLAJES DE PORTICO EN ESTRUCTURA METALICA | 0.5163% | 90.26%
10.8 | ICCU ITEM:7.41 |  | CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200. INC ESTRUCTURA | M2 | 1.2 | 537197.64 | 644637.168 | 0.1353% | 5.5 | ICCU ITEM:5.53. |  | ANCLAJE 3/8" | ML | 110 | 21479.5 | 2362745 | 0.4958% | 90.76% |  | ANCLAJE 3/8" | 0.4958% | 90.76%
10.9 | APU 1.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS PARA SEPARACION INTERNA DE SALON COMUNAL EN LAMINA WPC | ML | 26.8679 | 669557.454 | 17989624.25 | 3.775% | 12.14 | ICCU ITEM:12.131 |  | LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO | UND | 1 | 2273714.8 | 2273714.8 | 0.4771% | 91.24% |  | LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO | 0.4771% | 91.24%
10.10 | ICCU ITEM:9.1 |  | BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO | ML | 4.25 | 258911.1 | 1100372.175 | 0.2309% | 10.5 | ICCU ITEM:9.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO | UND | 10 | 227028.34 | 2270283.4 | 0.4764% | 91.71% |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO | 0.4764% | 91.71%
11.1 | ICCU ITEM:11.1. |  | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS | UND | 1 | 503430.27 | 503430.27 | 0.1056% | 2.1 | ICCU ITEM:2.9 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM | M3 | 56.47 | 39608.73 | 2236704.9831 | 0.4693% | 92.18% |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM | 0.4693% | 92.18%
11.2 | ICCU ITEM:16.3. |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | M3 | 6.4 | 56510.37 | 361666.368 | 0.07589% | 8.1 | ICCU ITEM:13.13. |  | PLACA BASE CONCRETO 0.10 M DE 2500 PSI | M2 | 4 | 552077.68 | 2208310.72 | 0.4634% | 92.64% |  | PLACA BASE CONCRETO 0.10 M DE 2500 PSI | 0.4634% | 92.64%
11.3 | ICCU ITEM:11.23. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO CPVC 1/2" | ML | 58 | 26901.91 | 1560310.78 | 0.3274% | 11.5 | ICCU ITEM:4.20 |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI | M2 | 4 | 530284.3 | 2121137.2 | 0.4451% | 93.09% |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI | 0.4451% | 93.09%
11.4 | ICCU ITEM:1.1 |  | PORTACANDADO | UND | 8 | 9538.76 | 76310.08 | 0.01601% | 1.1 | ICCU ITEM:1.41. |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 227 | 8835.19 | 2005588.13 | 0.4209% | 93.51% |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | 0.4209% | 93.51%
11.5 | ICCU ITEM:4.20 |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA FLOTANTE 0.9 ESTRUCTURAS 3500 PSI | M2 | 4 | 530284.3 | 2121137.2 | 0.4451% | 12.5 | ICCU ITEM:12.17 |  | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS | ML | 365 | 5226.9 | 1907818.5 | 0.4003% | 93.91% |  | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS | 0.4003% | 93.91%
11.6 | ICCU ITEM:11,45 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UND | 2 | 1260486.22 | 2520972.44 | 0.529% | 12.13 | ICCU ITEM:12.137 |  | POSTE CONCRETO 12m - 510kgf | UND | 1 | 1822147.88 | 1822147.88 | 0.3824% | 94.29% |  | POSTE CONCRETO 12m - 510kgf | 0.3824% | 94.29%
11.7 | APU 1,7 |  | BOMBA PRESURIZADORA GRIVAL 3 PUNTOS | UND | 1 | 4497927 | 4497927 | 0.9438% | 10.4 | ICCU ITEM:9.17. |  | VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO | M2 | 8 | 227028.34 | 1816226.72 | 0.3811% | 94.67% |  | VENTANERÍA EN MADERA CEDRO MACHO | 0.3811% | 94.67%
11.8 | ICCU ITEM:12.97. |  | CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UND | 1 | 337402.38 | 337402.38 | 0.0708% | 12.12 | ICCU ITEM:12.114 |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm | UND | 32 | 54109.72 | 1731511.04 | 0.3633% | 95.04% |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm | 0.3633% | 95.04%
11.9 | ICCU ITEM:10.11 |  | INSTALACIÓN BOMBAS AGUA | UND | 1 | 1670150.16 | 1670150.16 | 0.3505% | 11.9 | ICCU ITEM:10.11 |  | INSTALACIÓN BOMBAS AGUA | UND | 1 | 1670150.16 | 1670150.16 | 0.3505% | 95.39% |  | INSTALACIÓN BOMBAS AGUA | 0.3505% | 95.39%
11.10 | ICCU ITEM:11.16. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UND | 16 | 35120.4854 | 561927.7664 | 0.1179% | 11.17 | ICCU ITEM:11.32 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS | ML | 22 | 73405.36 | 1614917.92 | 0.3389% | 95.73% |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS | 0.3389% | 95.73%
11.11 | ICCU ITEM:11.12. |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MANGUERA | UND | 2 | 80385.2 | 160770.4 | 0.03374% | 11.3 | ICCU ITEM:11.23. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO CPVC 1/2" | ML | 58 | 26901.91 | 1560310.78 | 0.3274% | 96.05% |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SUMINISTRO CPVC 1/2" | 0.3274% | 96.05%
11.12 | ICCU ITEM:11.19. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UND | 3 | 156945.32 | 470835.96 | 0.0988% | 11.20 | ICCU ITEM:11.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS | ML | 15 | 98987.91 | 1484818.65 | 0.3116% | 96.37% |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS | 0.3116% | 96.37%
11.13 | ICCU ITEM:11.20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UND | 5 | 187790.68 | 938953.4 | 0.197% | 8.3 | ICCU ITEM:13.1. |  | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | M3 | 2 | 733405.89 | 1466811.78 | 0.3078% | 96.67% |  | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 | 0.3078% | 96.67%
11.14 | ICCU ITEM:11.21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UND | 1 | 198666.09 | 198666.09 | 0.04169% | 12.15 | ICCU ITEM:12.8 |  | STRIP TELEFÓNICO 10 PARES | UND | 5 | 250522.79 | 1252613.95 | 0.2628% | 96.94% |  | STRIP TELEFÓNICO 10 PARES | 0.2628% | 96.94%
11.15 | ICCU ITEM:11.22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | UND | 3 | 155781.57 | 467344.71 | 0.09807% | 10.10 | ICCU ITEM:9.1 |  | BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO | ML | 4.25 | 258911.1 | 1100372.175 | 0.2309% | 97.17% |  | BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO | 0.2309% | 97.17%
11.16 | ICCU ITEM:11.31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS | ML | 15 | 53899.58 | 808493.7 | 0.1697% | 12.8 | ICCU ITEM:12.13 |  | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER | UND | 5 | 199937.57 | 999687.85 | 0.2098% | 97.38% |  | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER | 0.2098% | 97.38%
11.17 | ICCU ITEM:11.32 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS | ML | 22 | 73405.36 | 1614917.92 | 0.3389% | 11.13 | ICCU ITEM:11.20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UND | 5 | 187790.68 | 938953.4 | 0.197% | 97.57% |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | 0.197% | 97.57%
11.18 | ICCU ITEM:3.3 |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 100 X 100 | UND | 1 | 838291.02 | 838291.02 | 0.1759% | 11.18 | ICCU ITEM:3.3 |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 100 X 100 | UND | 1 | 838291.02 | 838291.02 | 0.1759% | 97.75% |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 100 X 100 | 0.1759% | 97.75%
11.19 | ICCU ITEM:16.3. |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | M3 | 4.5 | 56510.37 | 254296.665 | 0.05336% | 9.1 | ICCU ITEM:5.8 |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO) | M2 | 4 | 202821.01 | 811284.04 | 0.1702% | 97.92% |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO) | 0.1702% | 97.92%
11.20 | ICCU ITEM:11.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS | ML | 15 | 98987.91 | 1484818.65 | 0.3116% | 11.16 | ICCU ITEM:11.31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS | ML | 15 | 53899.58 | 808493.7 | 0.1697% | 98.09% |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS | 0.1697% | 98.09%
11.21 | ICCU ITEM:3.17 |  | SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE) | UND | 1 | 2725239.16 | 2725239.16 | 0.5719% | 13.2 | ICCU ITEM:13.12. |  | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | M2 | 9 | 82812.45 | 745312.05 | 0.1564% | 98.25% |  | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | 0.1564% | 98.25%
12.1 | ICCU ITEM:12.47 |  | CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 | ML | 255 | 13647.13 | 3480018.15 | 0.7302% | 12.11 | ICCU ITEM:12.112 |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm | UND | 13 | 57321.67 | 745181.71 | 0.1564% | 98.4% |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm | 0.1564% | 98.4%
12.2 | ICCU ITEM:12.33 |  | ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - | ML | 126 | 30535.47 | 3847469.22 | 0.8073% | 12.7 | ICCU ITEM:12.68 |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 | 707006.72 | 707006.72 | 0.1484% | 98.55% |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | 0.1484% | 98.55%
12.3 | ICCU ITEM:12.36 |  | ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA 2xNo.8AWG - CU - | ML | 60 | 82197.99 | 4931879.4 | 1.035% | 8.2 | ICCU ITEM:9,23. |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | ML | 3 | 229653.76 | 688961.28 | 0.1446% | 98.7% |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | 0.1446% | 98.7%
12.4 | ICCU ITEM:12.3 |  | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UND | 16 | 167610.59 | 2681769.44 | 0.5627% | 9.2 | ICCU ITEM:17,13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UND | 1 | 683191.74 | 683191.74 | 0.1434% | 98.84% |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | 0.1434% | 98.84%
12.5 | ICCU ITEM:12.17 |  | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS | ML | 365 | 5226.9 | 1907818.5 | 0.4003% | 10.8 | ICCU ITEM:7.41 |  | CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200. INC ESTRUCTURA | M2 | 1.2 | 537197.64 | 644637.168 | 0.1353% | 98.97% |  | CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200. INC ESTRUCTURA | 0.1353% | 98.97%
12.6 | ICCU ITEM:20.2 |  | TUBERÍA COBRE 3/4" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 190 | 13917.12 | 2644252.8 | 0.5549% | 12.16 | ICCU ITEM:12.20 |  | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL + 2ml CABLE | UND | 1 | 605596.88 | 605596.88 | 0.1271% | 99.1% |  | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL + 2ml CABLE | 0.1271% | 99.1%
12.7 | ICCU ITEM:12.68 |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 | 707006.72 | 707006.72 | 0.1484% | 11.10 | ICCU ITEM:11.16. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UND | 16 | 35120.4854 | 561927.7664 | 0.1179% | 99.22% |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | 0.1179% | 99.22%
12.8 | ICCU ITEM:12.13 |  | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER | UND | 5 | 199937.57 | 999687.85 | 0.2098% | 11.1 | ICCU ITEM:11.1. |  | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS | UND | 1 | 503430.27 | 503430.27 | 0.1056% | 99.33% |  | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS | 0.1056% | 99.33%
12.9 | ICCU ITEM:12.91 |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + T - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UND | 20 | 137874.45 | 2757489 | 0.5786% | 11.12 | ICCU ITEM:11.19. |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UND | 3 | 156945.32 | 470835.96 | 0.0988% | 99.42% |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | 0.0988% | 99.42%
12.10 | ICCU ITEM:12.75 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V | UND | 12 | 37708.16 | 452497.92 | 0.09495% | 11.15 | ICCU ITEM:11.22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | UND | 3 | 155781.57 | 467344.71 | 0.09807% | 99.52% |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | 0.09807% | 99.52%
12.11 | ICCU ITEM:12.112 |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 18W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 22cmX3cm | UND | 13 | 57321.67 | 745181.71 | 0.1564% | 12.10 | ICCU ITEM:12.75 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V | UND | 12 | 37708.16 | 452497.92 | 0.09495% | 99.62% |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 40A - 50A - 10kA - 120/240V | 0.09495% | 99.62%
12.12 | ICCU ITEM:12.114 |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm | UND | 32 | 54109.72 | 1731511.04 | 0.3633% | 3.6 | ICCU ITEM:2.5. |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX PARA CIMENTACIÓN | M2 | 6 | 72563.47 | 435380.82 | 0.09136% | 99.71% |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX PARA CIMENTACIÓN | 0.09136% | 99.71%
12.13 | ICCU ITEM:12.137 |  | POSTE CONCRETO 12m - 510kgf | UND | 1 | 1822147.88 | 1822147.88 | 0.3824% | 11.2 | ICCU ITEM:16.3. |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | M3 | 6.4 | 56510.37 | 361666.368 | 0.07589% | 99.78% |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | 0.07589% | 99.78%
12.14 | ICCU ITEM:12.131 |  | LUMINARIA LED - 40W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - INTEGRADA CON SISTEMA SOLAR - PANEL FV MONOCRISTALINO - BATERÍA DE LITIO | UND | 1 | 2273714.8 | 2273714.8 | 0.4771% | 11.8 | ICCU ITEM:12.97. |  | CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UND | 1 | 337402.38 | 337402.38 | 0.0708% | 99.86% |  | CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA | 0.0708% | 99.86%
12.15 | ICCU ITEM:12.8 |  | STRIP TELEFÓNICO 10 PARES | UND | 5 | 250522.79 | 1252613.95 | 0.2628% | 11.19 | ICCU ITEM:16.3. |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | M3 | 4.5 | 56510.37 | 254296.665 | 0.05336% | 99.91% |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | 0.05336% | 99.91%
12.16 | ICCU ITEM:12.20 |  | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL + 2ml CABLE | UND | 1 | 605596.88 | 605596.88 | 0.1271% | 11.14 | ICCU ITEM:11.21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UND | 1 | 198666.09 | 198666.09 | 0.04169% | 99.95% |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | 0.04169% | 99.95%
13.1 | ICCU ITEM:14.5. |  | SUMINISTRO E INSTALACION PARA ADOQUÍN GRES PEATONAL | UND | 32 | 127336.86 | 4074779.52 | 0.855% | 11.11 | ICCU ITEM:11.12. |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MANGUERA | UND | 2 | 80385.2 | 160770.4 | 0.03374% | 99.98% |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MANGUERA | 0.03374% | 99.98%
13.2 | ICCU ITEM:13.12. |  | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | M2 | 9 | 82812.45 | 745312.05 | 0.1564% | 11.4 | ICCU ITEM:1.1 |  | PORTACANDADO | UND | 8 | 9538.76 | 76310.08 | 0.01601% | 100% |  | PORTACANDADO | 0.01601% | 100%
[7 empty] | 476555577.9987 | [8 empty] | 476555577.9987
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :