## RESUMEN
OFERTA ECONOMICA LOTE 2
FRENTE | MUNICIPIO | OBJETO | VALOR | VALOR
1 | CHAGUANI | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE 2, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CHAGUANI | 2303116580 | 0
2 | EL COLEGIO | OPTIMIZACION DE LA PLANTA DEL ACUEDUCTO DE FRANCIA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO | 3501823801 | 0
TOTAL |  |  | 5804940381 | 0
Firma del represnetante legal

## Entidad Chaguani
CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE 2, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CHAGUANI
PRESUPUESTO OFICIAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. TOTAL
1 | ACUEDUCTO
1.1 | PRELIMINARES
1.42A | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | ML | 2116.6 | 15645 | 33114207
| SUBTOTAL PRELIMINAR |  |  |  | 33114207
1.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (NO INCLUYE RETIRO) | M3 | 1583.95 | 18829 | 29824195
2,1,4 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE CORTE A MAQUINA 2 COSTADOS) | M3 | 181.3 | 348465 | 63176705
16.7 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 397.35 | 42343 | 16824991
1.45 | RETIRO DE SOBRANTES A SITIO RCD AUTORIZADO | m3 | 1367.91 | 220945 | 302232875
16.8 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 264.15 | 288749 | 76273048
13,2a | RELLENO TIPO 7 CON ARENA PARA BASE TUBERÍAS | m3 | 117.05 | 379057 | 44368622
16.13 | RECEBO BASE COMPACTADO MECANICAMENTE PARA ATRAQUE Y RELLENO SUPERIOR DE TUBERÍAS | M3 | 241.73 | 410262 | 99172633
16,13a | RECEBO SUB BASE COMPACTADO MECANICAMENTE PARA ATRAQUE Y RELLENO SUPERIOR DE TUBERÍAS | M3 | 362.6 | 398499 | 144495737
|  |  | SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS |  | 776368806
1.3 | SUMINISTROS E INSTALACION DE TUBERÍAS
1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=1/2" TIPO PF+UAD | ML | 300 | 31371 | 9411300
1.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA DE 6" RDE 21 | ml | 131.23 | 186628 | 24491192
1.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA DE 4" RDE 21 | ml | 531.43 | 94726 | 50340238
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA DE 3" RDE 21 | ml | 1453.94 | 76591 | 111358719
| SUBTOTAL SUMINISTROS E INSTALACION DE TUBERÍAS |  |  |  | 195601449
1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
1.15 | VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA HD,VÁSTAGO NO ASCENDENTE ,SRM,EL PARA PVC, ɸ3" | un | 5 | 1114078 | 5570390
1.16 | VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA HD,VÁSTAGO NO ASCENDENTE ,SRM,EL PARA PVC, ɸ4" | un | 1 | 1359594 | 1359594
1.17 | HIDRANTE TIPO MILÁN DE 3",EXTREMO BRIDA | un | 2 | 5781856 | 11563712
1,3,1 | REGISTRO DE INCORPORACIÓN D=1/2" ER | un | 60 | 53887 | 3233220
1,3,1 | REGISTRO DE CORTE D=1/2" ER | un | 60 | 53887 | 3233220
1.32 | REGISTRO DE RUEDA D=1/2" ER | un | 60 | 49340 | 2960400
1.34 | ADAPTADOR PARA TUBERÍA DE POLIETILENO D=1/2" TIPO PF+UAD | un | 60 | 12219 | 733140
1.36 | COLLAR DE DERIVACIÓN PVC DE 3"x1/2" | un | 60 | 72645 | 4358700
1.37 | SUMINISTRO DE CAJILLA EN FERROCONCRETO PARA MEDIDOR. | un | 60 | 131994 | 7919640
1.38 | SUMINISTRO DE MEDIDORES DE VELOCIDAD TIPO TAVIRA Ó AQUAFORJAS DE 1/2" | un | 60 | 172597 | 10355820
1.41A | VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE (AWWA C-500) 2" (50 MM) SRM,JH PVC | un | 6 | 789363 | 4736178
1.45A | TEE HD JUNTA HIDRÁULICA PVC 3" X 2" | un | 4 | 315447 | 1261788
1.46A | TEE HD JUNTA HIDRÁULICA PVC 3" X 3" | un | 2 | 343622 | 687244
1.47A | REDUCCIÓN HD JUNTA HIDRÁULICA PVC 6" X 3" | un | 4 | 506636 | 2026544
1.48A | REDUCCIÓN HD JUNTA HIDRÁULICA PVC 3" X 2" | un | 1 | 185365 | 185365
1.49A | REDUCCIÓN HD JUNTA HIDRÁULICA PVC 4" X 2" | un | 1 | 198120 | 198120
1.50A | CODOS HD JUNTA HIDRÁULICA PVC 11 1/4° - 6"; 22 1/2° - 6"; 3" | un | 3 | 220244 | 660732
1.51A | CODOS PVC UNIÓN MECÁNICA 3" GR 45° ;90°;22 1/2° | un | 19 | 177434 | 3371246
1.52A | TEES PVC UNIÓN MECÁNICA 3", 4" | un | 8 | 334323 | 2674584
| SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 67089637
1.6 | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
11.1.4 | PAVIMENTO RIGIDO MR 41 HECHO EN OBRA | M3 | 181.3 | 1195257 | 216700094
4.22 | ACERO DE REFUERZO fy= 411.1 Mpa(60000 PSI) | KG | 1439.85 | 10697 | 15402075
| SUBTOTAL RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS |  |  |  | 232102169
1.7 | CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE TUBERÍAS CON ATRAQUES DE CONCRETO
7.19.1 | CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJE DE TUBERÍAS CON ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA (3000PSI) HECHO EN OBRA | M3 | 2.1 | 845517 | 1775586
| SUBTOTAL CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE TUBERÍAS CON ATRAQUES DE CONCRETO |  |  |  | 1775586
|  |  |  | SUBTOTAL ACUEDUCTO | 1306051854
2 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
2.1 | PRELIMINARES
1.42A | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | ML | 367.15 | 15645 | 5744062
1.42 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS | M2 | 137.44 | 20334 | 2794705
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 8538767
2.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (NO INCLUYE RETIRO) | M3 | 683.38 | 18829 | 12867362
2,1,4 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE CORTE A MAQUINA 2 COSTADOS) | M3 | 66.55 | 348465 | 23190346
1.45 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) | M3 | 697.48 | 220945 | 154104719
4.5.2 | ENTIBADO TIPO 1A | M2 | 1102.37 | 27814 | 30661319
4.5.3 | ENTIBADO TIPO 2 | M2 | 151.21 | 50875 | 7692809
16.7 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 106.59 | 42343 | 4513340
13.16 | TRITURADO GRUESO 3/4 | M3 | 86.81 | 153254 | 13303980
16.8 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 154.3 | 288749 | 44553971
16.13 | RECEBO BASE COMPACTADO MECANICAMENTE PARA ATRAQUE Y RELLENO SUPERIOR DE TUBERÍAS | M3 | 84.75 | 410262 | 34769705
16,13a | RECEBO SUB BASE COMPACTADO MECANICAMENTE PARA ATRAQUE Y RELLENO SUPERIOR DE TUBERÍAS | M3 | 166.87 | 398499 | 66497528
| SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | 392155079
2.3 | POZOS DE INSPECCION Y SUMIDEROS
2.11 | BASE PARA POZO D=170CM E=20CM, CONCRETO DE 27,6MPA-4000PSI, FUNDIDA EN EL SITIO | UN | 15 | 1188981 | 17834715
8.3.1 | CONO DE REDUCCIÓN EN LADRILLO, 1.2M INTERNO, CARGUE EN CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, PASOS EN ACERO 3/4", | ML | 15.3 | 1586734 | 24277030
2.03 | POZOS DE 1.70 DE DIÁMETRO PROFUNDIDAD HASTA 4.0 M | ML | 10.43 | 2053028 | 21413082
2.12 | PLACA CUBIERTA POZO D=170CM-E=20CM, EN CONCRETO 21MPA-3000PSI, FUNDIDA EN EL SITIO | UN | 15 | 1070223 | 16053345
2.04 | TAPA DE Ø = 0.70 M. EN FERRO-CONCRETO PARA POZO DE INSPECCIÓN | UN | 15 | 533845 | 8007675
4.22 | ACERO DE REFUERZO fy= 411.1 Mpa(60000 PSI) | KG | 738.21 | 10697 | 7896632
4.11 | SUMIDERO LATERAL TIPO SL -100A CONSTRUIDO IN SITU, INCLUYE BASE Y REJILLA EN CONCRETO. | UN | 12 | 4010807 | 48129684
| SUBTOTAL POZOS DE INSPECCION Y SUMIDEROS |  |  |  | 143612163
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADO CORRUGADA DE DOBLE PARED TIPO NOVAFORT DIAMETRO 315 MM(12") | ML | 411.88 | 168128 | 69248561
2.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADO CORRUGADA DE DOBLE PARED TIPO NOVAFORT DIAMETRO 600 MM(24") | ML | 15.27 | 921537 | 14071870
| SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS |  |  |  | 83320431
2.5 | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
11.1.4 | PAVIMENTO RIGIDO MR 41 HECHO EN OBRA | M3 | 64.41 | 1195257 | 76986503
4.22 | ACERO DE REFUERZO fy= 411.1 Mpa(60000 PSI) | KG | 511.57 | 10697 | 5472264
| SUBTOTAL RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS |  |  |  | 82458767
|  |  |  | SUBTOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL | 710085207
SUB TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 2016137061
PMA, SST Y SOCIAL |  |  |  |  | 74766594
PMT |  |  |  |  | 61800916
VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 2152704571
VALOR DE CONSULTORIA APROPIACION |  |  |  |  | 150412009
VALOR TOTAL OBRA CIVIL + APROPIACION |  |  |  |  | 2303116580
AIU
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 28.17%
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1%
UTILIDAD |  |  |  |  | 5%
TOTAL AIU |  |  |  |  | 34.17%
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
NOTA 4: Para el presnete proyecto la entidad contemplo que el valor de APROPIACION DE DISEÑOS se considera como un valor fijo el cual es de $ 150.412.009,00

## Proponente Chaguani
CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE 2, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE CHAGUANI
OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. TOTAL
1 | ACUEDUCTO
1.1 | PRELIMINARES
1.42A | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | ML | 2116.6
SUBTOTAL PRELIMINAR
1.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (NO INCLUYE RETIRO) | M3 | 1583.95
2,1,4 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE CORTE A MAQUINA 2 COSTADOS) | M3 | 181.3
16.7 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 397.35
1.45 | RETIRO DE SOBRANTES A SITIO RCD AUTORIZADO | m3 | 1367.91
16.8 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 264.15
13,2a | RELLENO TIPO 7 CON ARENA PARA BASE TUBERÍAS | m3 | 117.05
16.13 | RECEBO BASE COMPACTADO MECANICAMENTE PARA ATRAQUE Y RELLENO SUPERIOR DE TUBERÍAS | M3 | 241.73
16,13a | RECEBO SUB BASE COMPACTADO MECANICAMENTE PARA ATRAQUE Y RELLENO SUPERIOR DE TUBERÍAS | M3 | 362.6
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS
1.3 | SUMINISTROS E INSTALACION DE TUBERÍAS
1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=1/2" TIPO PF+UAD | ML | 300
1.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA DE 6" RDE 21 | ml | 131.23
1.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA DE 4" RDE 21 | ml | 531.43
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA DE 3" RDE 21 | ml | 1453.94
SUBTOTAL SUMINISTROS E INSTALACION DE TUBERÍAS
1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
1.15 | VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA HD,VÁSTAGO NO ASCENDENTE ,SRM,EL PARA PVC, ɸ3" | un | 5
1.16 | VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA HD,VÁSTAGO NO ASCENDENTE ,SRM,EL PARA PVC, ɸ4" | un | 1
1.17 | HIDRANTE TIPO MILÁN DE 3",EXTREMO BRIDA | un | 2
1,3,1 | REGISTRO DE INCORPORACIÓN D=1/2" ER | un | 60
1,3,1 | REGISTRO DE CORTE D=1/2" ER | un | 60
1.32 | REGISTRO DE RUEDA D=1/2" ER | un | 60
1.34 | ADAPTADOR PARA TUBERÍA DE POLIETILENO D=1/2" TIPO PF+UAD | un | 60
1.36 | COLLAR DE DERIVACIÓN PVC DE 3"x1/2" | un | 60
1.37 | SUMINISTRO DE CAJILLA EN FERROCONCRETO PARA MEDIDOR. | un | 60
1.38 | SUMINISTRO DE MEDIDORES DE VELOCIDAD TIPO TAVIRA Ó AQUAFORJAS DE 1/2" | un | 60
1.41A | VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE (AWWA C-500) 2" (50 MM) SRM,JH PVC | un | 6
1.45A | TEE HD JUNTA HIDRÁULICA PVC 3" X 2" | un | 4
1.46A | TEE HD JUNTA HIDRÁULICA PVC 3" X 3" | un | 2
1.47A | REDUCCIÓN HD JUNTA HIDRÁULICA PVC 6" X 3" | un | 4
1.48A | REDUCCIÓN HD JUNTA HIDRÁULICA PVC 3" X 2" | un | 1
1.49A | REDUCCIÓN HD JUNTA HIDRÁULICA PVC 4" X 2" | un | 1
1.50A | CODOS HD JUNTA HIDRÁULICA PVC 11 1/4° - 6"; 22 1/2° - 6"; 3" | un | 3
1.51A | CODOS PVC UNIÓN MECÁNICA 3" GR 45° ;90°;22 1/2° | un | 19
1.52A | TEES PVC UNIÓN MECÁNICA 3", 4" | un | 8
SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
1.6 | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
11.1.4 | PAVIMENTO RIGIDO MR 41 HECHO EN OBRA | M3 | 181.3
4.22 | ACERO DE REFUERZO fy= 411.1 Mpa(60000 PSI) | KG | 1439.85
SUBTOTAL RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
1.7 | CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE TUBERÍAS CON ATRAQUES DE CONCRETO
7.19.1 | CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJE DE TUBERÍAS CON ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA (3000PSI) HECHO EN OBRA | M3 | 2.1
SUBTOTAL CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE TUBERÍAS CON ATRAQUES DE CONCRETO
SUBTOTAL ACUEDUCTO
2 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
2.1 | PRELIMINARES
1.42A | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES | ML | 367.15
1.42 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS | M2 | 137.44
SUBTOTAL PRELIMINARES
2.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (NO INCLUYE RETIRO) | M3 | 683.38
2,1,4 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE CORTE A MAQUINA 2 COSTADOS) | M3 | 66.55
1.45 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) | M3 | 697.48
4.5.2 | ENTIBADO TIPO 1A | M2 | 1102.37
4.5.3 | ENTIBADO TIPO 2 | M2 | 151.21
16.7 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 106.59
13.16 | TRITURADO GRUESO 3/4 | M3 | 86.81
16.8 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 154.3
16.13 | RECEBO BASE COMPACTADO MECANICAMENTE PARA ATRAQUE Y RELLENO SUPERIOR DE TUBERÍAS | M3 | 84.75
16,13a | RECEBO SUB BASE COMPACTADO MECANICAMENTE PARA ATRAQUE Y RELLENO SUPERIOR DE TUBERÍAS | M3 | 166.87
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.3 | POZOS DE INSPECCION Y SUMIDEROS
2.11 | BASE PARA POZO D=170CM E=20CM, CONCRETO DE 27,6MPA-4000PSI, FUNDIDA EN EL SITIO | UN | 15
8.3.1 | CONO DE REDUCCIÓN EN LADRILLO, 1.2M INTERNO, CARGUE EN CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, PASOS EN ACERO 3/4", | ML | 15.3
2.03 | POZOS DE 1.70 DE DIÁMETRO PROFUNDIDAD HASTA 4.0 M | ML | 10.43
2.12 | PLACA CUBIERTA POZO D=170CM-E=20CM, EN CONCRETO 21MPA-3000PSI, FUNDIDA EN EL SITIO | UN | 15
2.04 | TAPA DE Ø = 0.70 M. EN FERRO-CONCRETO PARA POZO DE INSPECCIÓN | UN | 15
4.22 | ACERO DE REFUERZO fy= 411.1 Mpa(60000 PSI) | KG | 738.21
4.11 | SUMIDERO LATERAL TIPO SL -100A CONSTRUIDO IN SITU, INCLUYE BASE Y REJILLA EN CONCRETO. | UN | 12
SUBTOTAL POZOS DE INSPECCION Y SUMIDEROS
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADO CORRUGADA DE DOBLE PARED TIPO NOVAFORT DIAMETRO 315 MM(12") | ML | 411.88
2.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADO CORRUGADA DE DOBLE PARED TIPO NOVAFORT DIAMETRO 600 MM(24") | ML | 15.27
SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
2.5 | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
11.1.4 | PAVIMENTO RIGIDO MR 41 HECHO EN OBRA | M3 | 64.41
4.22 | ACERO DE REFUERZO fy= 411.1 Mpa(60000 PSI) | KG | 511.57
SUBTOTAL RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
SUBTOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUB TOTAL OBRA CIVIL
PMA, SST Y SOCIAL
PMT
VALOR TOTAL OBRA CIVIL
VALOR DE CONSULTORIA APROPIACION
VALOR TOTAL OBRA CIVIL + APROPIACION
AIU
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
TOTAL AIU
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
NOTA 4: Para el presnete proyecto la entidad contemplo que el valor de APROPIACION DE DISEÑOS se considera como un valor fijo el cual es de $ 150.412.009,00

## Entidad El Colegio
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DEL ACUEDUCTO DE FRANCIA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO
PRESUPUESTO OFICIAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. TOTAL
PRELIMINARES
1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
1.41 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 332.985 | 18713 | 6231148
2 | DEMOLICIONES
2.3 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL | M3 | 196.8895 | 641374 | 126279806
2,3,1 | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 196.8895 | 129053 | 25409181
3 | EXCAVACIONES
16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR | M3 | 3601.4365 | 18189 | 65506528
16.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA | M3 | 6 | 213875 | 1283250
16.4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M | M3 | 6 | 97508 | 585048
2,3,1 | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 2227.7665 | 129053 | 287499950
4 | ENTIBADOS
2.1 | ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 425.744 | 29385 | 12510487
CIMENTACIÓN, BASES, RELLENOS Y CONCRETOS
CIMENTACIÓN
15.2 | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO | M2 | 1385.67 | 45836 | 63513570
2,1,1 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 13.3194 | 735066 | 9790638
2.1.2 | CONCRETO DE 4000 PSI FLIDO IMPERMEABILIZADO CON GRAVA DE 1/2 PARA ESTRUCTURAS INCLUYE FORMALETAS Y ELEMENTOS DE FIJACION | M3 | 533.9694 | 2648626 | 1414285104
15.1 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 164.514 | 181128 | 29798092
2.1.4 | CINTA SIKA PVC V - 15 PARA JUNTAS | ML | 240.92 | 107630 | 25930220
16.8 | GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 259.2282 | 252767 | 65524334
16,8,1 | FILTRO TIPO FRANCES PARA EVACUACION DE AGUA/SEGÚN NIVEL FREATICO | ML | 47.74 | 296401 | 14150184
4.4.9 | CAMA EN MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | M3 | 72.03 | 278031 | 20026573
MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA, REBOQUE Y PINTURA
17.8 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 972.6251 | 44242 | 43030880
17.9 | IMPERMEABILIZACION EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | M2 | 1290.3015 | 24816 | 32020122
ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METÁLICA
ACERO DE REFUERZO CONCRETOS
16.1 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 70730.12 | 10908 | 771524149
ACCESORIOS DE ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO
4.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO H.D. BRIDADO DN Ø 6", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 14 | 1368055 | 19152770
4.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE H.D. BRIDADA DN Ø 6", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3 | 2102327 | 6306981
4.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO H.D. DN Ø 6" BRIDA X LISO ( B X L ) L= 0.40 MTS | UN | 3 | 1775577 | 5326731
4.2.8 | VÁLVULA DE FONDO HD RETIRO LODOS FLOCULADOR, CON VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE, GUÍAS, COLUMNA DE MANIOBRA, RUEDA DE MANEJO, COMPUERTA METÁLICA DESLIZANTE DN Ø 6" ; INCLUYE ANCLAJES, PASAMURO Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 4 | 10909478 | 43637912
4.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA H.D. DN Ø 6", INCLUYE SOLDADURA NIPLE, TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2 | 681206 | 1362412
8.1 | AIREADOR 3" | UN | 5 | 131706 | 658530
4.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO H.D. DN Ø 4" BRIDA X LISO (B X L) Z = 0.10 M L= 0.40 M | UN | 5 | 946570 | 4732850
4.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO H.D. BRIDADO DN Ø 10", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMÁS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2 | 4613534 | 9227068
4.6.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO H.D. DN Ø 10" BRIDA X LISO ( B X L ) Z = 0.20 M L= 0.60 M | UN | 3 | 2103520 | 6310560
4.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CONTROL BRIDADA DN Ø 10", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMÁS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 5 | 10335400 | 51677000
8,1,2 | REDUCCION CONCENTRICA 10*6 HD | UN | 2 | 2188019 | 4376038
4.6.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.D. DN Ø 10", INCLUYE SOPORTES A MURO Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 12 | 1173926 | 14087112
4.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.D. DN Ø 6", INCLUYE SOPORTES A MURO Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 88.08 | 800637 | 70520107
4.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS DE INGRESO A TANQUE, EN LAMINA ALFAJOR C 14; INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y TODOS LOS TRABAJOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2 | 968695 | 1937390
| COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |  |  |  | 3254212725
| PMA |  |  |  | 18652971
| PGS |  |  |  | 42578974
| PSST |  |  |  | 24911000
| PMT |  |  |  | 37874114
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL + PLANES |  |  |  | 3378229784
| APROPIACION DE DISEÑOS |  |  |  | 123594017
| COSTO TOTAL DE OBRA CIVIL + PLANES + APROPIACION |  |  |  | 3501823801
AIU
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 25.38%
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1%
UTILIDAD |  |  |  |  | 5%
TOTAL AIU |  |  |  |  | 31.38%
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
NOTA 4: Para el presnete proyecto la entidad contemplo que el valor de APROPIACION DE DISEÑOS se considera como un valor fijo el cual es de $ 123.594.017,00

## Proponente El Colegio
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DEL ACUEDUCTO DE FRANCIA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO
OFERTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VR. TOTAL
PRELIMINARES
1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
1.41 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 332.985
2 | DEMOLICIONES
2.3 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL | M3 | 196.8895
2,3,1 | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 196.8895
3 | EXCAVACIONES
16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR | M3 | 3601.4365
16.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA | M3 | 6
16.4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M | M3 | 6
2,3,1 | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 2227.7665
4 | ENTIBADOS
2.1 | ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 425.744
CIMENTACIÓN, BASES, RELLENOS Y CONCRETOS
CIMENTACIÓN
15.2 | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO | M2 | 1385.67
2,1,1 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 13.3194
2.1.2 | CONCRETO DE 4000 PSI FLIDO IMPERMEABILIZADO CON GRAVA DE 1/2 PARA ESTRUCTURAS INCLUYE FORMALETAS Y ELEMENTOS DE FIJACION | M3 | 533.9694
15.1 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 164.514
2.1.4 | CINTA SIKA PVC V - 15 PARA JUNTAS | ML | 240.92
16.8 | GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 259.2282
16,8,1 | FILTRO TIPO FRANCES PARA EVACUACION DE AGUA/SEGÚN NIVEL FREATICO | ML | 47.74
4.4.9 | CAMA EN MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | M3 | 72.03
MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA, REBOQUE Y PINTURA
17.8 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 972.6251
17.9 | IMPERMEABILIZACION EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | M2 | 1290.3015
ACERO DE REFUERZO Y ESTRUCTURA METÁLICA
ACERO DE REFUERZO CONCRETOS
16.1 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 70730.12
ACCESORIOS DE ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO
4.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO H.D. BRIDADO DN Ø 6", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 14
4.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE H.D. BRIDADA DN Ø 6", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3
4.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO H.D. DN Ø 6" BRIDA X LISO ( B X L ) L= 0.40 MTS | UN | 3
4.2.8 | VÁLVULA DE FONDO HD RETIRO LODOS FLOCULADOR, CON VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE, GUÍAS, COLUMNA DE MANIOBRA, RUEDA DE MANEJO, COMPUERTA METÁLICA DESLIZANTE DN Ø 6" ; INCLUYE ANCLAJES, PASAMURO Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 4
4.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA H.D. DN Ø 6", INCLUYE SOLDADURA NIPLE, TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2
8.1 | AIREADOR 3" | UN | 5
4.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO H.D. DN Ø 4" BRIDA X LISO (B X L) Z = 0.10 M L= 0.40 M | UN | 5
4.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO H.D. BRIDADO DN Ø 10", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMÁS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2
4.6.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO H.D. DN Ø 10" BRIDA X LISO ( B X L ) Z = 0.20 M L= 0.60 M | UN | 3
4.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CONTROL BRIDADA DN Ø 10", INCLUYE TORNILLOS, EMPAQUES Y DEMÁS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 5
8,1,2 | REDUCCION CONCENTRICA 10*6 HD | UN | 2
4.6.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.D. DN Ø 10", INCLUYE SOPORTES A MURO Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 12
4.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.D. DN Ø 6", INCLUYE SOPORTES A MURO Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 88.08
4.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAS DE INGRESO A TANQUE, EN LAMINA ALFAJOR C 14; INCLUYE MARCO, BISAGRAS, MANIJA, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y TODOS LOS TRABAJOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
PMA
PGS
PSST
PMT
VALOR TOTAL OBRA CIVIL + PLANES
APROPIACION DE DISEÑOS
COSTO TOTAL DE OBRA CIVIL + PLANES + APROPIACION
AIU
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
TOTAL AIU
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
NOTA 4: Para el presnete proyecto la entidad contemplo que el valor de APROPIACION DE DISEÑOS se considera como un valor fijo el cual es de $ 123.594.017,00