ANEXO OFERTA ECONÓMICA

Para efectos de establecer el valor de la propuesta, el oferente deberá diligenciar este formulario y DEBE SEÑALAR EL VALOR COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA.

Para efectos de estructurar el valor de la oferta el oferente deberá tener en cuenta, además de los impuestos de carácter nacional, los demás a que hubiere lugar, los cuales estarán a cargo del contratista.

Para presentar la oferta económica el oferente no podrá sobrepasar el presupuesto oficial establecido en las cotizaciones relacionadas en estudios previos.

| ITEM | ARTICULO |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | Valor Unitario | Valor total (INCLUIDO IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Panel de alarma |  | Memoria: 32 MB PS-RAM y 16 MB Flash. • Conectividad: - Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 LE y Ethernet 10/100. - Modem 4G para transmisión de datos. tecnología LTE Cat 4 - Interfaz de red LAN ethernet • Interfaces Multimedia, USB, UART, ranura para Micro-SIM/Nano-SIM y conector de antena • Almacenamiento y Expansión: USB-C, MicroSD • Alimentación: 5 V por USB-C y batería Li-Po. • Amplificador de audio estéreo, potencia máxima: 1000 W. • Gabinete plástico para intemperie, con protección IP65, resistente a intemperie y UV. • Fuente de alimentación regulada switchada 12vdc 6.2amp • Antena comunicación inalámbrica Wi- Fi | UNIDAD | 19 |  |  |  |
| 02 | Aplicativo móvil APP |  | El sistema de alarma deberá contar con un aplicativo y la correspondiente licencia por mínimo 19 meses que ofrezca las siguientes herramientas: - Botones Personalizados para ajustes de eventos que permita configura los tipos de alertas según las necesidades de la comunidad, asignando audios especifico. - Notificaciones Push: El sistema deberá enviar mensajes estilo WhatsApp que detallan el tipo de evento, foto de la persona que la genera, ubicación y la información del usuario que lo activó. - Perifoneo Inteligente (Voz en vivo): Transmisión de voz directa desde el celular a los parlantes de alta potencia de la sirena mediante tecnología de audio para difusión instantánea. - Selección de alertas a recibir: Los usuarios podrán seleccionar el tipo de alarma o tipos de eventos. - Toma de evidencias Multimedia: Permitir que los usuarios adjunten fotos tomadas con la cámara del celular, clips de video cortos, grabaciones rápidas de audio y documentos en tiempo real. - Doble validación de activación de eventos: la app deberá contar con un mecanismo anti-errores mediante confirmaciones adicionales para evitar falsas alarmas involuntarias. - La aplicación deberá estar disponible tanto en Play Store como en Apple Store para su adecuado Funcionamiento en celulares con sistema operativo Android y Sistema operativo en IOS | SERVICIO | 19 |  |  |  |
| 03 | Sim Card |  | suministrar y activar una SIM Card con capacidad mínima de 50 MB de datos mensuales y vigencia no inferior a 19 meses, Destinada exclusivamente a garantizar la comunicación y transmisión de información entre las alarmas comunitarias y los dispositivos o plataforma de gestión. El servicio deberá incluir la conectividad necesaria para el envío y recepción de señales de alarma, comunicación con el sistema de monitoreo, transmisión de datos y operación continua de los equipos, garantizando la disponibilidad del servicio durante toda la vigencia contratada. | UNIDAD | 19 |  |  |  |
| 04 | ELEMENTOS ACCESORIOS, Y PASIVOS DE LAS ALARMAS (REVISAR APU ANEXA) | Parlantes | Parlante con sistema de sonido de 100 watt de potencia a 16 ohms con rango de frecuencia entre 300-5.000hz- bobina 51.6 mm. | UNIDAD | 38 |  |  |  |
|  |  | Batería | Batería seca de 12V/7A | UNIDAD | 19 |  |  |  |
|  |  | Cables y materiales accesorios necesarios por alarma | - Cable dúplex 2X18AWG Profesional 110 vol. | MTS X UNIDAD | 100 | 19 |  |  |
|  |  |  | - Cable neopreno calibre 2*20 polipropileno alambre de aleación | MTS X UNIDAD | 10 |  |  |  |
|  |  |  | - Canaleta plástica 20X12 Blanca X UN | MTS X UNIDAD | 10 |  |  |  |
|  |  |  | - chasos plásticos de ¼ | UNIDAD | 10 |  |  |  |
|  |  |  | - tornillo tipo drayboll | UNIDAD | 10 |  |  |  |
|  |  |  | - Cinta Bandit ½ en acero inoxidable | MTS | 6 |  |  |  |
|  |  |  | - Hebillas de acero inoxidable alta resistencia | UNIDAD | 4 |  |  |  |
|  |  |  | - Amarre Plástico 20 CM X 3,5 MM | UNIDAD | 50 |  |  |  |
| 05 | Instalación, Configuración e inducción de manejo |  | Instalación física de equipos, conexiones, programación y configuración integral de las alarmas comunitarias, garantizando su correcta ubicación, alimentación eléctrica y comunicación con los dispositivos asociados. Deberá incluir la configuración de la APP, así como la vinculación y parametrización en los dispositivos autorizados, realización de pruebas de activación y comunicación, verificación de cobertura y funcionamiento, corrección de posibles fallas y entrega del sistema completamente operativo y listo para su uso. Capacitación a la comunidad y acompañamiento en la adaptación del sistema | SERVICIO | 19 |  |  |  |
| 06 | Transporte |  | Desplazamientos del vehículo especializado con escaleras certificadas dieléctricas doble hoja, accesorios de cubrimiento perimetral de seguridad, conductor, técnico e ingeniero que cumplen con la normatividad en alturas. | SERVICIO |  |  |  |  |

El valor de mi propuesta es por la suma de ________________ M/CTE ($ xxxxxxxxx) que incluye todos los costos, impuestos e IVA.

Cordialmente,

______________________________

Nombre y/o razón social:

NIT:

Representante Legal:

Dirección:

Celular:

Correo electrónico: