## Hoja1
Distrito Especial de Santiago de Cali
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
OBJETO: Fortalecimiento del sistema de la planta de tratamiento de lixiviados de la ciudad de Santiago de Cali
FECHA: Agosto 18 de 2026
Fortalecimiento del sistema de la planta de tratamiento de lixiviados de la ciudad de Santiago de Cali
VIGENCIA 2026
ITEM | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VLR U | VLR PAR (incluido IVA SI APLICA) | VLR TOTAL | Modificación
1.1.3 | ADQUIRIR LOS REPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS |  | Bomba Balsa de Lixiviados P-001-PTR-A/B |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Rotor | UND | 1
|  |  | Estator | UND | 2
|  |  | Sello mecánico | UND | 2
|  |  | Pasador barra acoplamiento | UND | 2
|  |  | Tapa de sellado | UND | 2
Flotador DAF DAF-101-PTR
|  |  | T 75mm en PVDF +GF+ | UND | 1
|  |  | Reducción de 90mm a 63mm en PVDF | UND | 1
|  |  | Reducción de 63mm a 32mm en PVDF | UND | 1
|  |  | Reducción de 40mm a 20mm en PVDF | UND | 1
|  |  | Unión universal 75mm PVDF +GF+ | UND | 1
|  |  | Válvula de bola 20mm PVDF marca ASAHI | UND | 1
|  |  | Universal 32mm PVC-U +GF+ | UND | 1
|  |  | Adaptador hembra roscada x hembra lisa 32mm PVC-U | UND | 1
|  |  | Unión 20mm PVC-U | UND | 1
|  |  | T 20mm PVC-U | UND | 1
Bomba de lodos de pretratamiento P-301-PTR-A/B
|  |  | Rotor | UND | 1
|  |  | Estator | UND | 1
|  |  | Sello mecánico | UND | 1
|  |  | Barra de acoplamiento | UND | 1
|  |  | Pasador barra acoplamiento | UND | 1
|  |  | Tapa de sellado | UND | 1
Bomba dosificadora de Acido P-501-PTR-A/B
|  |  | Kit diafragma | UND | 6
|  |  | Kit del cabezote | UND | 11
Bomba dosificadora de Cloruro férrico P-601-PTR-A/B
|  |  | Kit diafragma | UND | 1
|  |  | Kit del cabezote | UND | 1
Bomba dosificadora de floculante P-701-PTR-A/B
|  |  | Kit diafragma | UND | 1
|  |  | Kit del cabezote | UND | 1
Bomba dosificadora de Antiincrustante P-106-OI1-A/B
|  |  | kit de válvulas | UND | 21
Bombas de filtrado P-101-OI1-A/B
|  |  | Kit de cierre mecánico HQQE | UND | 1
|  |  | Kit de juntas | UND | 1
|  |  | Kit piezas de desgaste | UND | 1
Bombas de Baja presión O.I2 P-200-OI1-A/B
|  |  | Kit de cierre mecánico HQQE | UND | 5
|  |  | Kit de juntas | UND | 5
|  |  | Kit paq. hidráulico | UND | 5
|  |  | Kit de piezas de desgaste | UND | 5
Bombas de alta presión P-104-OI1-A/B y P-201-OI1-A/B
|  |  | Pistón cerámico | UND | 12
|  |  | Kit de sellos NBR | UND | 8
|  |  | Sello de aceite NBRS | UND | 38
|  |  | Biela del pistón | UND | 8
|  |  | Tapa de aceite | UND | 10
|  |  | Protector | UND | 11
|  |  | Mirilla | UND | 7
|  |  | Empaque mirilla | UND | 9
|  |  | Oring tapa aceite | UND | 5
|  |  | Sello de aceite del cigüeñal - material NBR | UND | 5
|  |  | O-ring - material NBR | UND | 5
|  |  | Kit de cierre empaquetadura | UND | 8
|  |  | Kit válvulas | UND | 9
Bombas de recirculación P-105A/B-OI1-A/B/C/D
|  |  | Bomba Grundfos | UND | 1
QIT-001-PTR - ANALIZADOR DE PH
|  |  | Electrodo de pH | UND | 2
P-302/303-OI1-A/B - BOMBAS APORTE DETERGENTE
|  |  | Bomba completa | UND | 1
|  |  | Set accesorios | UND | 10
V-101-OI1-A/B - SOPLADOR
|  |  | Filtro de aire | UND | 1
M-101/122A/B-OI1-A/B - MODULOS DE MEMBRANAS CD- O.I.1
|  |  | Membranas | UND | 200
|  |  | Empaques para bloques de presión | UND | 400
P-101-8-LIX - BOMBAS ESTACIONES DE BOMBEO LIXIVIADOS
|  |  | Bomba completa | UND | 8
P-401-OI1-A/B - BOMBA DE AGUA TRATADA
|  |  | Cierre mecánico | UND | 1
|  |  | Kit de retenes y juntas | UND | 1
|  |  | Kit de etapas (cámara de rodamientos, tornillos, tuercas, arandelas partidas) | UND | 1
Compresor Kaeser
|  |  | Adecuación tubería | UND | 3
|  |  | PLC control Compresor | UND | 4
1.1.9 | REALIZAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS - PTL | ADQUIRIR INSUMOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS | Suministro de ácido sulfúrico | kg | 6328 |  |  | 0
|  |  | Suministro de antiincrustante | Litro | 388
|  |  | Suministro de limpiador acido de membranas | KG | 438
|  |  | Suministro de limpiador básico de membranas | KG | 774
|  |  | Suministro de filtros de cartucho de 10 micras de paso y 30" largo | UND | 490
|  |  | Suministro de filtros de cartucho de 5 micras de paso y 30" largo | UND | 83
|  |  | Suministro de membranas de filtración tipo cd y sus o-ring. | UND | 803
|  |  | Combustible para realizar trasiegos y operar la planta de emergencia | UND | 831
|  |  | Suministro de Bisulfito de sodio al 32% | KG | 291
|  |  | Suministro de agua Potable | m3 | 277
|  | ADQUIRIR INSUMOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS | Adquirir suministro de insumos y consumibles para realizar los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos y garantizar la operación del sistema de tratamiento. (módulos de pretratamiento, líneas de conducción , pozos duales, sistemas de bombeo y calibración de equipos - 9 mantenimientos al año) | MESES | 2.5 |  |  | 0
|  | REALIZAR LOS ANALISIS QUIMICOS RESPECTIVOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS | A entrada de pretratamiento (DBO, DQO, SST, PH, TEMPERATURA, METALES PESADOS, CONDUCTIVIDAD, SUSTANCIAS DE INTERES SANITARIO) | UND | 5 |  |  | 0
|  |  | A salida de pretratamiento (DBO, DQO, SST, PH, TEMPERATURA, METALES PESADOS, CONDUCTIVIDAD, SUSTANCIAS DE INTERES SANITARIO) | UND | 5
|  |  | Salida agua tratada (DBO, DQO, SST, PH, TEMPERATURA, METALES PESADOS, CONDUCTIVIDAD, SUSTANCIAS DE INTERES SANITARIO) | UND | 5
|  |  | Salida agua tratada (de acuerdo a la normatividad vigente, resolución 0631 de 2015) | UND | 5
0