[bookmark: _Toc71183918][bookmark: _Hlk240891978]ANEXO No. 1
CARTA DE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Ciudad y fecha

Señores:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE 
DIRECTOR GENERAL
Barrio Bosque, Sector Manzanillo, Transv. 52 Nº 16 – 190
DISTRITO DE CARTAGENA – BOLÍVAR

Proceso Menor Cuantia No. ___________
Objeto: XXXXXXXXXXX

Respetados Señores:

Por medio de este documento el xxxxxxxxxxxxx en adelante el “Proponente” manifiesto el conocimiento, aceptación y cumplimiento de todos y cada uno de los Requisitos Técnicos Mínimos y de las Descripciones relacionadas y contenidos en el numeral 3.2.3. “Especificaciones Técnicas” de los Estudios Previos y en tal sentido me obligo con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE a dar cumplimiento estricto a los mismos en caso de que se me adjudique el contrato.


	ITEM
	LOTE 1 Mantenimiento preventivo y calibración sonómetros y calibradores

	1
	SONOMETROS
	EQUIPO
	CANTIDAD
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	INVENTARIO ALMACEN

	1,1
	Mantenimiento preventivo 
	Calibrador Sonómetro
	1
	Hangzhou Aihua Instruments
	AWA 6228+
	10349976
	5532

	1,2
	Calibración acreditada por la ONAC bajo la norma ISO 17025: 2005 en presión acústica 
	Calibrador Sonómetro
	1
	Hangzhou Aihua Instruments
	AWA 6228+
	10349976
	5532

	1,3
	Mantenimiento preventivo 
	Sonómetro 
	1
	Hangzhou Aihua Instruments
	AWA 6228+
	10349976
	5532

	1,4
	Calibración acreditada por la ONAC bajo la norma ISO 17025: 2005 en presión acústica
	Sonómetro 
	1
	Hangzhou Aihua Instruments
	AWA 6228+
	10349976
	5532

	ITEM
	LOTE 2 Mantenimiento preventivo y calibración o calificación de equipos varios 

	2
	DESCRIPCION
	EQUIPO
	CANTIDAD
	MARCA
	MODELO
	SERIE
	INVENTARIO ALMACEN

	2,1
	Mantenimiento preventivo
	Agitador vertical y horizontal 
	1
	Yamato
	SA300
	59106103R
	5404

	2,2
	Mantenimiento preventivo
	Anemómetros
	1
	VWR
	89094-732
	151834868
	-

	2,3
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (25°C, 30°C, 35°C) y humedad (40%HR, 60%HR, 80%HR)
	Anemómetros
	1
	VWR
	89094-732
	151834868
	-

	2,4
	Mantenimiento correctivo, incluye cambio de sensor de nivel de agua suministrado por contratista.
	Autoclave de sobremesa automático de 80 a 85 litros
	1
	Tuttnauer
	3870EL-D
	16110930
	4742

	2,5
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (121ºC) y calibración trazable y vigente de presión (0-60 psi)
	Autoclave de sobremesa automático de 80 a 85 litros
	1
	Tuttnauer
	3870EL-D
	16110930
	4742

	2,6
	Mantenimiento correctivo, incluye cambio de display suministrado por contratista
	Balanza Analítica, capacidad máxima 102g y división de escala 0,00001g
	1
	Precisa
	ES 225SM-DR
	4601674
	3684

	2,7
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005
	Balanza Analítica, capacidad máxima 102g y división de escala 0,00001g
	1
	Precisa
	ES 225SM-DR
	4601674
	3684

	2,8
	Mantenimiento preventivo
	Balanza Analítica, capacidad máxima 120g y división de escala 0,0001g
	1
	Adam
	NBL 124e
	AE9UV244
	4471

	2,9
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005
	Balanza Analítica, capacidad máxima 120g y división de escala 0,0001g
	1
	Adam
	NBL 124e
	AE9UV244
	4471

	2,1
	Mantenimiento preventivo
	Balanza Analítica, capacidad máxima 310g y división de escala 0,0001g
	1
	Adam
	Equinox
	AEAB345
	981

	2,11
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005
	Balanza Analítica, capacidad máxima 310g y división de escala 0,0001g
	1
	Adam
	Equinox
	AEAB345
	981

	2,12
	Mantenimiento preventivo
	Balanza de Precisión, capacidad máxima 410g y división de escala 0,01g
	1
	Ohaus
	AV412
	8032511061
	3605

	2,13
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005
	Balanza de Precisión, capacidad máxima 410g y división de escala 0,01g
	1
	Ohaus
	AV412
	8032511061
	3605

	2,14
	Mantenimiento preventivo
	Balanza Gramera, capacidad máxima 6000g y división de escala 1g
	1
	Ohaus
	SP 6000
	b327506691
	3865

	2,15
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005
	Balanza Gramera, capacidad máxima 6000g y división de escala 1g
	1
	Ohaus
	SP 6000
	b327506691
	3865

	2,16
	Mantenimiento preventivo
	Baño Serologico
	1
	Memmert
	WB10
	12877KT
	667 placa vieja

	2,17
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (44,5ºC) 
	Baño Serologico
	1
	Memmert
	WB10
	12877KT
	667 placa vieja

	2,18
	Mantenimiento preventivo
	Bureta Digital III, 10ml
	1
	Brand
	Titrette
	23E18470
	1207

	2,19
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de volumen 
	Bureta Digital III, 10ml
	1
	Brand
	Titrette
	23E18470
	1207

	2,2
	Mantenimiento preventivo
	Bureta Digital III, 25ml
	1
	Brand
	Titrette
	23D13930
	1208

	2,21
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de volumen 
	Bureta Digital III, 25ml
	1
	Brand
	Titrette
	23D13930
	1208

	2,22
	Mantenimiento preventivo
	Bureta Digital III, 50ml
	1
	Brand
	Titrette
	23E28887
	1209

	2,23
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de volumen 
	Bureta Digital III, 50ml
	1
	Brand
	Titrette
	23E28887
	1209

	2,24
	Mantenimiento preventivo 
	Centrifuga 
	1
	Cole Palmer
	17414-23
	DP 1802154
	5083

	2,25
	Mantenimiento preventivo 
	Colorimetro Pocket II para medición de cloro libre y total
	1
	Hach
	5870000
	11020E167726
	3688

	2,26
	Mantenimiento preventivo
	Conductímetro
	1
	WTW
	Inolab 7310
	13451878
	3861

	2,27
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de conductividad (1, 5, 10, 100, 1413, 10000 µS/cm)
	Conductímetro
	1
	WTW
	Inolab 7310
	13451878
	3861

	2,28
	Mantenimiento preventivo
	Conductímetro
	1
	WTW
	3210
	14050176
	3859

	2,29
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de conductividad (1, 5, 10, 100, 1413, 10000 µS/cm)
	Conductímetro
	1
	WTW
	3210
	14050176
	3859

	2,3
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (4ºC)
	Cuarto Frio
	1
	Fisher Scientific
	 
	CA012
	115

	2,31
	Mantenimiento Preventivo que incluye cambio de filtro de sorpción interno para RA 915 ref. 100008540,  pre filtro ref. 1000012998, filtro de polvo interno para RA 915 ref. 100008531, filtro externo de sorpción para RP-92 ref. 1000012943, filtro interno de absorción de carbón para PYRO 915 ref. 22033073,  ventanas de cuarzo, conector Y, bombilla de Hg, bombilla de la batería, vidrios celda camino único, perilla de control de flujo, mangueras del sistema de reacción, suministrados por contratista.
	Espectrofotómetro de absorción atómica
	1
	Lumex
	RA-915M
Pyro 915
	2345
471
	4142    4319

	2,32
	Calificación Operacional
	Espectrofotómetro de absorción atómica
	1
	Lumex
	RA-915M
Pyro 915
	2345
471
	4142     4319

	2,33
	Mantenimiento preventivo 
	Espectrofotómetro UV - VIS
	1
	Hach
	DR3900
	1453713
	3689

	2,34
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 longitud de onda (420nm, 460nm, 543nm y 880nm)
	Espectrofotómetro UV - VIS
	1
	Hach
	DR3900
	1453713
	3689

	2,35
	Mantenimiento preventivo 
	Espectrofotómetro UV - VIS
	1
	Jenway
	6850
	50482
	979

	2,36
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 longitud de onda (420nm, 460nm, 543nm y 880nm)
	Espectrofotómetro UV - VIS
	1
	Jenway
	6850
	50482
	979

	2,37
	Mantenimiento preventivo
	Horno de secado
	1
	Binder
	ED-53
	12-10050
	3799

	2,38
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (104ºC, 180ºC), incertidumbre máxima 1°C a104°C y 2°C a 180°C
	Horno de secado
	1
	Binder
	ED-53
	12-10050
	3799

	2,39
	Mantenimiento preventivo
	Horno de secado
	1
	Yamato
	DX-400299186
	A9800041
	2317

	2,4
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (104ºC, 180ºC), incertidumbre máxima 1°C a104°C y 2°C a 180°C
	Horno de secado
	1
	Yamato
	DX-400299186
	A9800041
	2317

	2,41
	Mantenimiento preventivo
	Incubadora
	1
	Freas
	70A
	13-332-Y2
	1960

	2,42
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (35ºC), incertidumbre máxima 0,5°C
	Incubadora
	1
	Freas
	70A
	13-332-Y2
	1960

	2,43
	Mantenimiento preventivo
	Incubadora
	1
	Freas
	70A
	13-337-Z4
	1960

	2,44
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (41ºC), incertidumbre máxima 0,5°C
	Incubadora
	1
	Freas
	70A
	13-337-Z4
	1960

	2,45
	Mantenimiento preventivo
	Incubadora
	1
	Memmert
	BE-400
	e404.0256
	2587

	2,46
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (35ºC), incertidumbre máxima 0,5°C
	Incubadora
	1
	Memmert
	BE-400
	e404.0256
	2587

	2,47
	Mantenimiento preventivo
	Incubadora
	1
	Binder
	BE-28
	0355393
	2582

	2,48
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (44,5ºC), incertidumbre máxima 0,2°C
	Incubadora
	1
	Binder
	BE-28
	0355393
	2582

	2,49
	Mantenimiento preventivo
	Incubadora
	1
	3M
	Attest
	-
	5403

	2,5
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (56ºC)
	Incubadora
	1
	3M
	Attest
	-
	5403

	2,51
	Mantenimiento preventivo
	Incubadora Refrigerada por Peltier de 53 lts
	1
	Jpinglobal
	2018
	4587912
	5087

	2,52
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (22ºC)
	Incubadora Refrigerada por Peltier de 53 lts
	1
	Jpinglobal
	2018
	4587912
	5087

	2,53
	Mantenimiento preventivo
	Mufla
	1
	Thermolyne
	F48015
	1205000641930
	2316

	2,54
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (180ºC, 550ºC, 880ºC), incertidumbre máxima 2°C a 180°C, 50°C a 550°C 
	Mufla
	1
	Thermolyne
	F48015
	1205000641930
	2316

	2,55
	Mantenimiento preventivo
	Multiparámetro
	1
	Hach
	HQ40d
	120100064810
	4885

	2,56
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (20, 25 y 30°C)
	Multiparámetro
	1
	Hach
	HQ40d
	120100064810
	4885

	2,57
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de conductividad (1, 5, 10, 100, 1413, 10000 µS/cm)
	Multiparámetro
	1
	Hach
	HQ40d
	120100064810
	3596

	2,58
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de pH (2, 4, 7, 10 y 12 unidades de pH)
	Multiparámetro
	1
	Hach
	HQ40d
	120100064810
	3596

	2,59
	Calibración trazable y vigente de oxígeno disuelto (mínimo 5 mediciones con patrón cero)
	Multiparámetro
	1
	Hach
	HQ40d
	120100064810
	3596

	2,6
	Mantenimiento preventivo
	Multiparámetro
	1
	Themo Scientific
	Star  A329
	G18496
	1250

	2,61
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (20, 25 y 30°C)
	Multiparámetro
	1
	Themo Scientific
	Star  A329
	G18496
	1250

	2,62
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de conductividad (1, 5, 10, 100, 1413, 10000 µS/cm)
	Multiparámetro
	1
	Themo Scientific
	Star  A329
	G18496
	1250

	2,63
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de pH (2, 4, 7, 10 y 12 unidades de pH)
	Multiparámetro
	1
	Themo Scientific
	Star  A329
	G18496
	1250

	2,64
	Calibración trazable y vigente de oxígeno disuelto (mínimo 5 mediciones con patrón cero)
	Multiparámetro
	1
	Themo Scientific
	Star  A329
	G18496
	1250

	2,65
	Mantenimiento preventivo
	Multiparámetro de Mesa
	1
	Hanna
	HI 5521-01
	1F0106401
	5086

	2,66
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de conductividad (1, 5, 10, 100, 1413, 10000 µS/cm)
	Multiparámetro de Mesa
	1
	Hanna
	HI 5521-01
	1F0106401
	5086

	2,67
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de pH (2, 4, 7, 10 y 12 unidades de pH)
	Multiparámetro de Mesa
	1
	Hanna
	HI 5521-01
	1F0106401
	5086

	2,68
	Mantenimiento preventivo
	Nevera Incubadora
	1
	Precision
	815 Incubator
	601081558
	2342

	2,69
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (20ºC), incertidumbre máxima 1°C
	Nevera Incubadora
	1
	Precision
	815 Incubator
	601081558
	2342

	2,7
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de masa
	Pesa certificada 100g, clase F1
	1
	Mettler Toledo
	Cilíndrica
	-
	2313

	2,71
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de masa
	Pesa certificada 1g, clase F1
	1
	Mettler Toledo
	Cilíndrica
	-
	2313

	2,72
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de masa
	Pesa certificada 50g, clase F1
	1
	Mettler Toledo
	Cilíndrica
	-
	2313

	2,73
	Mantenimiento preventivo
	pH metro  
	1
	WTW
	3310
	18251473
	4911

	2,74
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de pH (2, 4, 7, 10 y 12 unidades de pH)
	pH metro  
	1
	WTW
	3310
	18251473
	4911

	2,75
	Mantenimiento preventivo
	pH metro  
	1
	VWR
	Symphony B10P
	1522850006
	4141

	2,76
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de pH (2, 4, 7, 10 y 12 unidades de pH)
	pH metro  
	1
	VWR
	Symphony B10P
	1522850006
	4141

	2,77
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de volumen 
	Pipeta electrónica de 100 a 1000 µL
	1
	Brand
	705326
	19G06088
	5393

	2,78
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de volumen 
	Pipeta electrónica de 250 a 5000 µL
	1
	Brand
	705327
	19G06703
	5400

	2,79
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de volumen 
	Pipeta electrónica de 500 a 5000 µL
	1
	Brand
	705327
	19G06703
	5392

	2,8
	Mantenimiento preventivo
	Purificador de agua 
	1
	Elga
	Purelab Option - OR007BPM1
	OR0015791
	4913

	2,81
	Mantenimiento preventivo
	Purificador de agua 
	1
	Elga
	OQ007BPM1
	OQ00013927
	286

	2,82
	Mantenimiento preventivo 
	Recirculador
	1
	VWR
	13271-194
	5G16A0564 
	4475

	2,83
	Mantenimiento preventivo 
	Rotaevaporador
	1
	DLA
	RE-100-Pro
	XZ17AE000000
	5085

	2,84
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de humedad y temperatura (20 ºC, 25 ºC, 35ºC, 45%HR, 65%HR)
	Termohigrómetro Digital
	1
	VWR
	61161-378
	181410336
	-

	2,85
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de humedad y temperatura (20 ºC, 25 ºC, 35ºC, 45%HR, 65%HR)
	Termohigrómetro Digital
	1
	CE
	ETHG912
	TH1
	3596

	2,86
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de humedad y temperatura (20 ºC, 25 ºC, 35ºC, 45%HR, 65%HR)
	Termohigrómetro Digital
	1
	VWR
	61161-378
	181410330
	-

	2,87
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (104°C, 150°, 180°C), 2 sondas, Incertidumbre máxima 1°C a 104°C, 2°C a 150°C  y2°C a 180°C
	Termómetro Digital
	1
	Fluke
	52 II
	38330336WS
	4744

	2,88
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (35°C, 41°, 44,5°C), 2 sondas, Incertidumbre máxima 0,5°C a 35°C y 41°C y 0,2°C a 44,5°C
	Termómetro Digital
	1
	Fluke
	52 II
	54610567mv
	985

	2,89
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (6ºC)
	Termómetro Infrarrojo
	1
	Extech
	IR267
	2012823
	983

	2,9
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (150ºC)
	Termometro Metálico
	1
	Rochester
	Tel-Tru
	-
	-

	2,91
	Mantenimiento preventivo 
	Termoreactor
	1
	Hach
	DRB 200
	14090C0321
	3892

	2,92
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (105°C y 150ºC), incertidumbre máxima 2°C. Sólo un bloque.
	Termoreactor
	1
	Hach
	DRB 200
	14090C0321
	3892

	2,93
	Mantenimiento preventivo
	Termoreactor 
	1
	Hach
	DRB 200
	19090C0543
	5417

	2,94
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (105°C y 150ºC), incertidumbre máxima 2°C
	Termoreactor 
	1
	Hach
	DRB 200
	19090C0543
	5417

	2,95
	Mantenimiento preventivo
	Termoreactor 
	1
	Hach
	DRB 200
	24080C0274
	1487

	2,96
	Calibración acreditada ante la ONAC en la norma ISO 17025:2005 de temperatura (105°C y 150ºC), incertidumbre máxima 2°C
	Termoreactor 
	1
	Hach
	DRB 200
	24080C0274
	1487

	2,97
	Mantenimiento preventivo
	Titulador Automático con 2 buretas de 20ml
	1
	S.I. Analytics
	TitroLine 6000
	VNB3G37839
	4506

	2,98
	Calibración trazable y vigente de volumen
	Titulador Automático con 2 buretas de 20ml
	1
	S.I. Analytics
	TitroLine 6000
	VNB3G37839
	4506

	2,99
	Mantenimiento correctivo, incluye cambio de lámpara suministrada por contratista.
	Turbidímetro 
	1
	Hach
	2100N
	08090C024400
	3157

	2,1
	Calibración trazable 
	Turbidímetro 
	1
	Hach
	2100N
	08090C024400
	3157

	2,101
	Mantenimiento preventivo
	Turbidimetro Portatil Rango 0-1000 NTU
	1
	Hach
	2100Q
	12060CO18598
	3687

	2,102
	Calibración trazable 
	Turbidimetro Portatil Rango 0-1000 NTU
	1
	Hach
	2100Q
	12060CO18598
	3687

	2,103
	Gastos de desplazamiento 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






Nombre del proponente xxxxxxxxxxxxxxxxx
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C. C. No. xxxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxxxxxxx



[bookmark: _Hlk239407193]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

El contratista deberá ejecutar el mantenimiento preventivo, correctivo, calibración y/o calificación de los equipos del Laboratorio de Calidad Ambiental de CARDIQUE, de acuerdo con las actividades, condiciones y características técnicas definidas para cada equipo, garantizando su adecuada intervención, funcionamiento y trazabilidad metrológica, cuando corresponda.

1. Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo de los equipos deberá incluir, como mínimo, las siguientes actividades, de acuerdo con la naturaleza y características de cada equipo:

· Inspección física general del equipo.
· Limpieza general interna y externa, cuando técnicamente proceda.
· Revisión de los sistemas mecánico, eléctrico, electrónico y óptico, según corresponda.
· Revisión del sistema de calentamiento, cuando aplique.
· Verificación y pruebas de funcionamiento.
· Identificación de condiciones que puedan afectar el adecuado funcionamiento del equipo.
· Formulación de recomendaciones técnicas cuando se evidencien condiciones que requieran intervención adicional.

Las actividades específicas de mantenimiento para cada equipo serán las establecidas en la descripción técnica correspondiente.

2. Mantenimiento correctivo, repuestos y consumibles

Cuando durante la ejecución del mantenimiento preventivo o como consecuencia de una falla se requiera realizar mantenimiento correctivo, cambio de repuestos y/o consumibles, estos deberán ser suministrados por el contratista cuando así se encuentre contemplado en la descripción del servicio correspondiente.

Los repuestos y accesorios utilizados deberán ser nuevos, estar libres de defectos y ser técnicamente compatibles con el equipo intervenido, garantizando su adecuado funcionamiento y la calidad de la intervención. Cuando las características técnicas del equipo o del servicio requieran el uso de repuestos originales del fabricante, estos deberán corresponder a las referencias técnicamente compatibles con el equipo.

Los consumibles utilizados deberán encontrarse en condiciones adecuadas para su uso y, cuando por su naturaleza tengan fecha de vencimiento, deberán encontrarse vigentes al momento de su utilización.

3. Verificación posterior al mantenimiento

Una vez finalizado el mantenimiento preventivo y/o correctivo, el contratista deberá verificar el estado de funcionamiento y operatividad del equipo, mediante las pruebas que técnicamente correspondan.

El resultado de dicha verificación deberá quedar registrado en el respectivo reporte de servicio, incluyendo las observaciones y recomendaciones técnicas a que haya lugar.

Las actividades ejecutadas no podrán ocasionar deterioro de la integridad física, funcional o estética de los equipos.

4. Calibración de equipos y trazabilidad metrológica

El mantenimiento preventivo y/o correctivo deberá realizarse antes de efectuar la calibración del equipo, cuando técnicamente corresponda.

Las calibraciones de magnitudes para las cuales se requiera un servicio serán realizadas por un laboratorio de calibración acreditado por ONAC bajo ISO/IEC 17025:2017 y que la magnitud, método/rango y demás condiciones requeridas estén comprendidas en su alcance de acreditación vigente, salvo que en la descripción técnica del equipo se establezca expresamente una condición diferente.  

En la propuesta, el oferente deberá identificar el laboratorio que realizará cada calibración que requiera acreditación, indicando como mínimo la magnitud, el código o identificación correspondiente dentro del alcance de acreditación y el rango acreditado aplicable al servicio.

El oferente deberá aportar la documentación oficial que permita verificar la vigencia y el alcance de la acreditación del laboratorio ante ONAC.

5. Calibración de magnitudes no acreditadas

Las calibraciones correspondientes a magnitudes que no se encuentren dentro de un alcance de acreditación aplicable deberán realizarse utilizando materiales de referencia y/o equipos de medición que cuenten con certificados vigentes y trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, cuando esta resulte técnicamente aplicable.

Para estas calibraciones, el contratista deberá suministrar los certificados vigentes de los materiales de referencia y/o equipos utilizados, así como la identificación de los procedimientos o métodos empleados.

Para las variables de temperatura, el certificado o informe de calibración deberá presentar las correcciones determinadas para el equipo, cuando técnicamente corresponda, y deberá cumplir con los valores de incertidumbre establecidos en la descripción técnica del servicio.

6. Certificados e informes de calibración

Por cada equipo sometido a calibración, el contratista deberá entregar el correspondiente certificado o informe de calibración, elaborado de conformidad con los requisitos técnicos aplicables de la Norma NTC ISO/IEC 17025, cuando esta resulte aplicable.

El documento deberá permitir identificar, como mínimo, el equipo calibrado, su identificación o número de serie, la magnitud evaluada, los resultados obtenidos, la incertidumbre de medición, las condiciones relevantes de la calibración, los patrones o materiales de referencia utilizados y la trazabilidad metrológica correspondiente, de acuerdo con la naturaleza del servicio.

7. Equipos que no se encuentren en condiciones de ser calibrados

Cuando durante la ejecución del mantenimiento preventivo y/o correctivo se determine que un equipo no se encuentra técnicamente en condiciones de ser calibrado, el contratista no deberá realizar la calibración y deberá presentar un informe técnico en el que se indiquen, como mínimo, las condiciones encontradas, las causas que impiden la calibración, las actividades de mantenimiento realizadas y las recomendaciones técnicas correspondientes.

8. Reporte de servicio

Por cada equipo intervenido, el contratista deberá elaborar y entregar un reporte de servicio que contenga como mínimo:

· Identificación del equipo.
· Estado encontrado.
· Actividades ejecutadas.
· Repuestos y/o consumibles utilizados, cuando aplique.
· Pruebas de funcionamiento realizadas.
· Resultado de la intervención.
· Observaciones y recomendaciones técnicas, cuando haya lugar.
· Fecha de ejecución del servicio.
· Identificación del personal que realizó la intervención.

El reporte deberá ser entregado al profesional designado por CARDIQUE y, una vez verificada la ejecución del servicio, será suscrito como constancia de recibo a satisfacción, sin perjuicio de las verificaciones que correspondan al supervisor del contrato.


ANEXO No. 2

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
[Lugar y fecha]
Señores
[Nombre de la Entidad Estatal contratante]

Referencia: Proceso de Contratación - 
Estimados señores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de CARDIQUE, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la referencia.
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.
5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.
6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
7. Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
8. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.
9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del Contrato, cumpliremos con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.
10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso.


12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________
Cédula de ciudadanía o NIT: ___________________________
Representante Legal: ___________________________
País de Origen del Proponente___

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes)
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la propuesta.
GARANTÍA DE SERIEDAD: _____________________________
BANCO O CIA DE SEGUROS: _____________________________
VALOR ASEGURADO: _____________________________

VIGENCIA: Desde (___ ___ ___) Hasta (___ ___ ___)
(Día, mes, año) (día,mes,año)
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________________ VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA _______________________
Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de contratación las recibiré en la siguiente Dirección:
Dirección: ______________________________________________

Ciudad: ______________________________________________
Teléfono(s):______________________________________________

Teléfono Móvil: ______________________
Correo Electrónico: ___________________________

Atentamente,

Firma: _________________________________________
Nombre: _________________________________________

C.C.: _________________________________________

En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado.







ANEXO No 3.

MODELO CARTA DE CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL

Ciudad, ______________, Fecha  
 
 Señores: 
[bookmark: _Toc70931570][bookmark: _Toc70931699]CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE  
[bookmark: _Toc70931571][bookmark: _Toc70931700]DIRECCION GENERAL 
Barrio Bosque, Sector Manzanillo, Transv. 52 Nº 16 – 190 
Distrito de Cartagena de Indias 
 	 
Proceso No________________
 
 Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en la Selección Abreviada de la referencia, cuyo objeto es la ejecución de la __________________________________________________(indicar objeto) y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución, liquidación del contrato y un (1) año más. 

2. La Unión Temporal está integrada por: 
 
	NOMBRE
	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1)
	COMPROMISO
(%)(2)

	
	
	

	
	
	


 
Discriminar en función del alcance del contrato fijado en el Capítulo V de los términos de referencia, para cada uno de los integrantes. 
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%. 
 
La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 
 
La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 
 
El representante de la Unión Temporal es ____________________ (indicar el nombre), identificado 

con la cédula de ciudadanía No. ___________, de ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 
 
La sede de la Unión Temporal es: 
 
Dirección de correo 	 	 
Correo electrónico 	 	 
Teléfono 	 	 	 
Telefax  	 	 
Ciudad  	 	 
 
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 202__
  _____________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
 
  
______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal) 




























ANEXO No. 4

MODELO CARTA DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Ciudad, Fecha  
 
Señores: 
[bookmark: _Toc70931566][bookmark: _Toc70931695]CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE 
[bookmark: _Toc70931567][bookmark: _Toc70931696]DIRECCIÓN GENERAL 
Barrio Bosque, Sector Manzanillo, Transv. 52 Nº 16 – 190 
Distrito de Cartagena de Indias 
 	 
Proceso No________________ 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la presente Selección Abreviada de la referencia cuyo objeto es ejecutar el __________________________________________________(indicar objeto), y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y un 
(1) año más. 
 
2. El Consorcio está integrado por: 

	NOMBRE
	PARTICIPACIÓN

	
	(%)(1)

	
	



(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%. 
 
El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 
 
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
 
El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), 
identificado con C.C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 
 
La sede del Consorcio es: 
 
Dirección de correo 	 
Correo electrónico 	 
Teléfono 	 
Ciudad
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 202__. 
 
_____________________________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
 
 ______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)  







ANEXO No. 5

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

[Lugar y fecha]
Señores
CARDIQUE ,

Proceso de Contratación –
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:
· Apoyamos la acción del Estado colombiano y de CARDIQUE, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

· No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación CARDIQUE ,

· Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

· Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.

· Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación _____________, nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

· Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

· Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

· En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

____________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

[bookmark: _Ref22033102][bookmark: _Toc71183922]


ANEXO No. 6 – DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES.


Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
Isla Manzanillo
Cartagena D.T y C

Referencia: DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES dentro del proceso de MENOR CUANTÍA No. SA-CARDIQUE-

El(los) suscrito(s) a saber: [___________], mayores de edad, identificados como aparece al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / apoderado [general/especial] de [identificación del Proponente], (en adelante [colectivamente] el “Proponente”), manifiesto, a nombre del Proponente, de manera expresa, incondicional e irrevocable, que en los últimos cinco (5) años:
1.  NO he sido sujeto de multas y/o sanciones 
2. SI he sido objeto de multas y/o sanciones, y son las siguientes: 
	
	 Fecha de suscripción del Contrato 
	Miembro del Proponente o nombre del Contratista que suscribió el Contrato
	Entidad y/o Parte con quien se suscribió el Contrato
	Lugar de Ejecución del Contrato
	% de Participación en el contrato
	Objeto del Contrato
	Número de multas y/o sanciones
	Causa de la multa y/o sanciones

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE QUIEN PRESENTA LA PROPUESTA
C. C. No.               expedida en





[bookmark: _Hlk240892040][image: ]
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
Conservamos la vida por naturaleza




Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 
Tels. 669 5278 - 669 4666 – 66 94141
www.cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia



ANEXO No. 7 

PONDERABLE TÉCNICO 
Ciudad y fecha

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE 
DIRECTOR GENERAL
Barrio Bosque, Sector Manzanillo, Transv. 52 Nº 16 – 190
DISTRITO DE CARTAGENA – BOLÍVAR
Proceso Menor Cuantía No. ___________
Objeto: XXXXXXXXXXX

El(los) suscrito(s) a saber: [___________], mayores de edad, identificados como aparece al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / apoderado [general/especial] de [identificación del Proponente], (en adelante [colectivamente] el “Proponente”), manifiesto, a nombre del Proponente, de manera expresa, incondicional e irrevocable, que ofrezco a la entidad lo siguiente:

	[bookmark: _Hlk239328558]CRITERIO TECNICO – PONDERACION: 30 PUNTOS
	PUNTAJE
	# de jornadas ofrecidas

	Dos (2) jornadas presenciales El proponente que ofrezca dos (2) jornadas presenciales adicionales de acompañamiento técnico especializado y transferencia de conocimiento, cada una con una duración mínima de [4] horas, obtendrá el máximo puntaje establecido para este factor.
	
30
	

	Una (1) jornada presencial: El proponente que ofrezca una (1) jornada presencial adicional de acompañamiento técnico especializado y transferencia de conocimiento, con una duración mínima de [4] horas, obtendrá el puntaje establecido para esta opción.
	
15
	




Nombre del Proponente _______________________________________
Nombre del representante legal __________________________________
C. C. No.          _____________________ de _______________
Dirección          _______________________________________
Correo electrónico        _______________________________________
Ciudad  _______________________________________
 
 ___________________________________________________
[Firma del Proponente o de su representante Legal]






ANEXO No. 8 – 
FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA


Proceso de Contratación 

Proponente:

Declaro que [nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia] cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación [incluir número del Proceso de Contratación] y declaro que:

1. Capacidad Jurídica
Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

2. Experiencia
Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en el Anexo No. 5 que anexo a la presente oferta.

3. Capacidad Financiera
Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así:

	Indicador
	Índice del Proponente

	Índice de Liquidez
	

	Índice de Endeudamiento
	

	Razón de cobertura de intereses
	



[Incluir indicadores adicionales si la Entidad lo considera necesario]

4.	Capacidad Organizacional

Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así:

	Indicador
	Índice del Proponente

	Rentabilidad sobre activos
	

	Rentabilidad sobre el patrimonio
	



[Incluir indicadores adicionales si la Entidad lo considera necesario]

Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de emisión).

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.

Firma Representante legal del Proponente
Nombre:
Documento de Identidad:


[bookmark: _Toc71183925]
ANEXO No. 9 – APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

[Fecha]

Señores
CARDIQUE

Ref.: Proceso No. ______________
Objeto: ______________________

Respetados Señores:

Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del proponente) en adelante el “Proponente” manifiesto que en caso de que se nos adjudique el contrato prestaremos el servicio con personal de Origen_________ en el siguiente porcentaje___________


Firma Representante legal del Proponente

Nombre:

Documento de Identidad:


[image: ]
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
Conservamos la vida por naturaleza

Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 
Tels. 669 5278 - 669 4666 – 66 94141
www.cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia
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[bookmark: _Ref21682665][bookmark: _Toc71183926]
ANEXO No. 10 – OFRECIMIENTO DE CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS.

[Fecha]

Señores
CARDIQUE

Ref.: Proceso No. ______________

Objeto: ______________________

Respetados Señores:

Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del proponente) en adelante el “Proponente” manifiesto el Ofrecimiento de Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el Sistema de Compras Públicas.




Nombre del proponente _______________________________________



[bookmark: _Ref21690369][bookmark: _Toc71183927]
ANEXO No. 11 - OFRECIMIENTO DE CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS.

 [Fecha]

Señores
CARDIQUE

Ref.: Proceso No. ______________

Objeto: ______________________

Respetados Señores:

Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del proponente) en adelante el “Proponente” manifiesto el Ofrecimiento de Criterios diferenciales para Mipymes en el Sistema de Compras Públicas.


Firma Representante legal del Proponente

Nombre:

Documento de Identidad:



ANEXO No. 12 ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas jurídicas o los integrantes personas jurídicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10%) y acredite la condición de emprendimiento y empresa de mujeres.]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y del revisor fiscal, cuando este último exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los números de identificación], en nuestra condición de representante legal [y revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el “Proponente” acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresas de mujeres en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

[El Proponente escogerá una de las siguientes tres (3) opciones, para acreditar la condición de emprendimiento y empresas de mujeres:]

[Opción 1. Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.]

Manifestamos bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. En el siguiente cuadro señalamos la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación:

	
Identificación de las mujeres en la persona jurídica
	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin
ánimo de lucro
	

Tiempo en el que las mujeres han mantenido la  participación



[Opción 2. Incorporar si por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.]

Manifestamos bajo la gravedad de juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellas cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos del nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en el nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la identificación de las personas que conforman los cargos del nivel directivo del Proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación:

	Nombre completo y número de identificación de las personas que conforman los cargos del nivel directivo en la
persona jurídica
	
Número de mujeres que ejercen cargos del nivel directivo en la persona jurídica
	
Tiempo de vinculación de las mujeres que ejercen cargos del nivel directivo en la persona jurídica

	
	
	[Indique únicamente el tiempo de vinculación de las mujeres que ejercen cargos del nivel directivo en la persona
jurídica]



Como soporte de esta declaración, se anexa copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

[Opción 3. Incorporar si se reúnen las dos (2) condiciones previstas en los siguientes literales: a) cuando la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres, y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año y b) cuando por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.]

Manifestamos bajo la gravedad de juramento que: i) más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección, y ii) por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

En el siguiente cuadro señalamos la distribución de los derechos en la sociedad, el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación, la identificación de las personas que conforman los cargos del nivel directivo del Proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación de estas:

	

Identificación de las mujeres en la persona jurídica
	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o
condición de su
participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro
	

Tiempo en el que las mujeres han mantenido la participación
	Nombre completo y número de identificación de las personas que conforman los cargos del
nivel directivo
en la persona jurídica
	Número de mujeres que ejercen cargos del nivel directivo
en la
persona jurídica
	Tiempo de vinculación de las mujeres que ejercen cargos del nivel directivo en
la persona jurídica



Como soporte de esta declaración, se anexa copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

En constancia, se firma en	, a los	días del mes de	de 202  




[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica]

[Nombre y firma del contador o revisor fiscal, si está obligado a tenerlo]

ANEXO No. 12 B ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (PERSONA NATURAL)

 [Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes persona natural o los integrantes persona natural del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10%) y acredite la condición de emprendimiento y empresa de mujeres.]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 
Objeto:

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]
Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el número de identificación], en mi condición de mujer, en adelante el “Proponente”, acredito la condición de ser emprendimiento y empresas de mujeres en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad de juramento que he ejercido actividades comerciales a través del establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con NIT	], durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección.

Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, según corresponda, así como la copia del registro mercantil].

En constancia, se firma en	, a los	días del mes de	de 202 
[Nombre y firma de la persona natural]










ANEXO No. 13

FORMULARIO EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

PROCESO DE SELECCIÓN: 
OBJETO:
	No.
	Contrato Nº
	Contratista
	% de Participación
	Contratante
	Objeto
	Vr Ejecutado en pesos ($)
	Vr Ejecutado en
(SMMLV)
	Fecha Inicio

	Fecha Fin

	No. RUP

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PROPONENTE:

Se relacionan los Contratos que se aportan para acreditar el mínimo habilitante.

· El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad
· Deberá relacionar en conjunto las certificaciones indicadas en el Pliego.
· Registre el Objeto de la experiencia específica del Oferente, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades que no estén debidamente soportadas

· La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes solicitados en las reglas de participación


Atentamente,


(Firma del Proponente o de su Representante Legal (Nombre del Proponente o de su Representante Legal)










ANEXO No. 14

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 


Ciudad, Fecha

Señores
DIRECCIÓN GENERAL
CARDIQUE 

Asunto: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 


Me permito certificar en mi condición de (Revisor Fiscal o Representante Legal de la empresa, en caso de que no exista revisor fiscal) que la sociedad _________________________ identificada con NIT_________________________, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de Cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Atentamente,

(Nombre y firma del Representante Legal o Revisor Fiscal del Proponente persona Jurídica. En caso de ser proponente plural esta certificación debe ser emitida por cada uno de los integrantes, de manera individual) 













ANEXO No. 15

MINUTA

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN, Y/O CALIFICACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Cartagena, identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ___________(__________), quien  actúa como Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE-,  entidad del orden público, con domicilio principal en la ciudad de Cartagena de Indias, por una parte, quien en adelante se llamará LA CORPORACIÓN  Y …………………………………………………., entidad identificada con  NIT ……………………………., constituida ……………………………………., representada legalmente por  ………………………………………………., mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. ………………………………….. expedida en …………………………, quien para los efectos de este documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar este Contrato Estatal de Compra-Venta, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015, previas las siguientes consideraciones:  PRIMERA: La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, justificó la necesidad del _________________________________________________. SEGUNDA: Que de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2008 y su Decreto reglamentario 1082 de 2015, se estudiaron las condiciones y precios del mercado, en relación con el servicio a contratar a través de un proceso de Selección Abreviada evento Menor Cuantía. TERCERA: Que en la vigencia presupuestal del año 2016 se certificó la existencia de la correspondiente disponibilidad presupuestal para celebrar este contrato. CUARTA: Que esta contratación se adelantará a través de la modalidad de selección denominada Selección Abreviada, evento Menor Cuantía, de acuerdo con lo establecido en el literal b), numeral 2º, artículo 2º de la Ley 1150, reglamentado por el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.20.  QUINTA:   Que de conformidad con lo previsto en la Ley 1150 de 2.007 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 se ha publicado en el SECOP II del Portal Único de Contratación de la Presidencia de la República, la Convocatoria Pública a Presentar Ofertas y el proyecto de Pliego de Condiciones. SEXTA: Que se ha publicado igualmente, en el SECOP II del Portal Único de Contratación de la Presidencia de la Republica, el Pliego de Condiciones Definitivo y la Resolución de Apertura. SEPTIMA: La Corporación, con base en las convocatorias publicadas en el SECOP II recibió……… (……..) propuestas  las cuales fueron evaluadas por el Comité Evaluador designado por la Dirección General de esta Corporación, quienes  recomendaron adjudicar el contrato a …………………………………, por presentar la oferta más favorable de conformidad con los criterios de evaluación previstos en el Pliego de Condiciones.  OCTAVA: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal constitucional y legal de inhabilidad. NOVENA: La interventoría del presente contrato estará a cargo del funcionario que para tal efecto designe el Director General.  En mérito de lo anterior las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a contratar el ______________________________________________. En virtud de lo anterior, el contratista deberá estar en condiciones de suministrar lo siguiente: Se anexará cuadro de cantidades. PARÁGRAFO: El contratista se compromete a cumplir con el objeto del presente contrato y a ceñirse a las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones y en su oferta, los cuales se anexan al presente contrato constituyéndose en parte integral del mismo. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: EL valor total del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales, asciende a la suma de……………………………………………… PESOS M. CTE. ($…………………………..). CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: EL Contratante pagará al Contratista el valor del presente contrato………………………………………………………………………………...  CLÁUSULA CUARTA: DURACIÓN DEL CONTRATO: El término de ejecución total y cabal del objeto contractual será de ____ (___) meses, los cuales comenzarán a computarse a partir de la aprobación de la Garantía Única. CLÁUSULA QUINTA: ESPECIFICACIONES: EL CONTRATISTA se ceñirá a las especificaciones suministradas por El Contratante por conducto de la Interventoría.  CLÁUSULA SEXTA: CONTRATOS ADICIONALES: En el evento que se presentaré la necesidad de suministrar servicios no contratados en este documento, pero indispensables para la debida ejecución total y satisfactoria del objeto contratado, el Contratante podrá celebrar el respectivo contrato adicional hasta por un 50% del valor inicial de este contrato. Así mismo el Contratante se reserva el derecho a contratar dichos adicionales con otra persona distinta al Contratista.  CLÁUSULA SÉPTIMA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: EL CONTRATANTE podrá interpretar, modificar y terminar el presente contrato cuando se presenten circunstancias   especiales y   por motivos graves para   el interés público de acuerdo con lo señalado en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA OCTAVA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato ni celebrar subcontratos sin previa autorización escrita del Contratante.  En todo caso el subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna contra El Contratante por cualquier incumplimiento del CONTRATISTA. CLÁUSULA NOVENA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA y declaratoria de caducidad EL CONTRATANTE hará efectiva como sanción una suma equivalente al ________ por ciento (___%) del valor total del contrato que se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen. CLÁUSULA DÉCIMA:   RESPONSABILIDAD LABORAL DEL CONTRATISTA: El Contratante no tendrá ningún nexo ni relación laboral con los empleados y/o trabajadores que EL CONTRATISTA vincule para el cumplimiento de las obligaciones que asuma con El Contratante por tanto corresponde al Contratista el reconocimiento y pago de salarios indemnizaciones y prestaciones sociales que se causen con dicho personal. En consecuencia, a su costa contratará y prestará los servicios médicos, farmacéuticos y quirúrgicos establecidos por la ley asumiendo los riesgos que por causa del trabajo sufran los trabajadores. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD: El Contratante podrá declarar la caducidad del presente contrato mediante acto administrativo debidamente motivado por incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y dar por terminado el mismo ordenando su liquidación. Declarada la caducidad no habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA y se hará   acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA:  Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga a constituir en una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia a favor de EL CONTRATANTE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente contrato una garantía única que ampare: 
	Garantía
	PRE-
CONTRACTUAL
	CONTRACTUAL
	POST-CONTRACTUAL
	APLICA
	Porcentaje
(%)
	Plazo

	Seriedad de la oferta
	X
	
	
	SI
	10
	Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de Cierre del Proceso de Selección

	Cumplimiento
	
	X
	
	SI
	20
	Por el término de ejecución del contrato y 4 meses más

	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
	
	x
	
	SI
	20
	Por el término de ejecución del contrato y  un (1) año más

	Buen manejo del anticipo
	
	X
	
	NO
	
	

	Devolución del pago anticipado
	
	X
	
	NO
	
	

	Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
	
	X
	
	SI
	5
	Con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato.

	Estabilidad y calidad de obras
	
	
	X
	NO
	
	

	Calidad del Servicio
	
	
	X
	SI
	20
	Por el termino de ejecución del contrato y un año más

	Provisión de repuestos
	
	
	X
	NO
	
	

	Otros
	
	
	X
	
	
	

	Seguro de Responsabilidad Civil.
	
	X
	
	SI
	200


	Plazo de ejecución del contrato


PARÁGRAFO: En todo caso la Garantía Única se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato y la prolongación de sus efectos y no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. La garantía requiere para su validez de la aprobación por parte de EL CONTRATANTE. CLÁUSULA DECIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento del objeto contratado y unilateralmente cuando no haya acuerdo sobre el contenido del mismo y cuando se hubiere decretado la caducidad del contrato lo que se hará en un término no mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la finalización del contrato y a partir de la fecha en que queda en firme el acto que declara la caducidad.  El acto administrativo que ordena la liquidación del contrato será motivado y susceptible de recurso de reposición. CLÁUSULA DECIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes y no podrá iniciarse su ejecución hasta tanto no se halla aprobado la Garantía Única, certificado la existencia de la disponibilidad presupuestal y, efectuado el registro presupuestal correspondiente. CLÁUSULA DECIMA QUINTA: LEGALIZACIÓN: Los gastos de legalización del contrato serán a cargo de EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DECIMA SEXTA: DOMICILIO: Las partes señalan la ciudad de Cartagena de Indias como domicilio contractual. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: _______________________________________. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DEBERES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA además de los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato en virtud de la autonomía de la voluntad, tendrá los derechos y deberes consagrados en el artículo 5o. de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA: RECEPCIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN: Las partes levantarán un acta resumen donde conste el cumplimiento general del contrato. El Contratante certificará la entrega a satisfacción y fecha de terminación sin perjuicio de lo estipulado sobre reparación de defectos posteriores a la entrega y recibo definitivo del contrato.  CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PAGO DE IMPUESTOS Y ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA: De acuerdo con   lo   previsto   en   las   normas   pertinentes   EL   CONTRATISTA cancelará el impuesto del uno por ciento (1%) del valor   total   del   presente contrato antes de IVA (19%) por concepto de estampilla “Universidad de Cartagena, Siempre a la Altura de los Tiempos”.  CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS ANEXOS: Son documentos anexos al presente contrato: a) La garantía Única y la respectiva aprobación de la misma; b) Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal correspondiente; c) El Pliego de Condiciones y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA con las especificaciones, características y cantidades; d) La constancia de pago de la estampilla Pro Universidad de Cartagena.  
Para constancia se firma en el Distrito de Cartagena de Indias, a los ____ días del mes de _____________de 2026.





ANEXO No. 15

MATRIZ DE RIESGOS


	
	NUMERICA
	HISTORICA
	
	
	IMPACTO

	
	
	
	
	
	INSIGNIFICANTE
	MENOR
	MODERADO
	MAYOR
	CATASTROFICO

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	PROBABILIDAD
	1 EN 10.000-100.000
	Puede ocurrir, pero solo en circunstancias excepcionales
	RARO
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1 EN 1.000-10.000
	Podría ocurrir, pero dudoso
	IMPROBABLE
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1 EN 100-1.000
	Podría ocurrir en cualquier momento futuro
	POSIBLE
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	1 EN 10-100
	Probablemente ocurrirá
	PROBABLE
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	1 EN 10
	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias
	CASI CIERTO
	5
	6
	7
	8
	9
	10




El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2.

Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo

	N°
	Factor de escogencia y calificación

	Riesgo > 7 
	Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado 

	6 <= Riesgo <= 7 
	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración 

	Riesgo = 5 
	Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración 

	Riesgo < 5 
	Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina 
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	No
	Clase
	Área
	Etapa
	Tipo
	descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Prioridad
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución el contrato
	Persona que implementa el tratamiento
	Fecha inicio tratamiento
	Fecha término tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	probabilidad
	impacto
	Valoración del riesgo
	
	
	
	
	Forma de realizar monitoreo
	Periodicidad monitoreo / Cuando?

	1
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas
	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad
	2
	2
	4(Riesgo bajo)
	d
	Entidad
	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad
	1
	1
	2
	SI
	Asesor jurídico – Técnico 
	Con la llegada del estudio previo
	Cinco días hábiles siguientes a la recepción
	Documento solicitando aclaración
	Llegada estudio previo corregido

	2
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Los servicios del futuro contrato no sirve como instrumento para las actividades. higiene de la unidad.
	Los elementos, bienes o servicios a adquirir, no sirven para dar cumplimiento a la función de la unidad delegataria 
	1
	1
	2(Riesgo bajo)
	d
	Entidad
	Los bienes y/o servicios a adquirir son un medio para cumplir la función asignada eficaz y eficientemente
	1
	1
	2
	SI
	Asesor jurídico - Técnico 
	Llamamiento en garantía 
	Decisión de fondo de las garantías 
	Entradas de almacén/ actas de recibo de los servicios
	Permanente

	3
	General 
	Interno
	Selección 
	Operacional 
	seleccionar proponentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad
	Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia. -El bien o servicio que se pretende adquirir no cumpla con los requisitos exigidos. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
	1
	4
	5(Riesgo Medio)
	d
	Entidad
	Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas con fines de incurrir en mínimos errores. 
	1
	2
	3
	NO
	Comité evaluador respectivo
	Termino de evaluación de propuestas 
	Termino de adjudicación 
	Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas 
	previo a la adjudicación 

	4
	General 
	Externo 
	Selección 
	Económico 
	presentación de ofertas artificialmente bajas
	El bien o servicio no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas. -no se justifique adecuadamente El precio artificialmente bajo.
	2
	4
	6(Riesgo Alto)
	d
	Proponente
	Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene esos precios.
	2
	2
	4
	SI
	Comité evaluador respectivo
	Termino de evaluación de propuestas 
	Termino de adjudicación 
	Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas 
	previo a la adjudicación 

	5
	General 
	Interno
	Contratación 
	Operacional 
	reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato
	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.
	2
	2
	4 (Riesgo bajo)
	d
	Entidad 
	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas
	2
	2
	4
	NO
	Comité evaluador 
	Termino de evaluación de las propuestas 
	Termino de evaluación de las propuestas 
	Revisión de respuestas de los comités 
	Previo a la adjudicación 

	6
	General
	Interno
	Contratación
	Económico
	Sobrecostos en bienes y/o servicios
	Los bienes/ servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acordes a los precios del mercado
	2
	1
	3(Riesgo bajo)
	d
	contratista
	Realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes/servicios se encuentran de acuerdo con los precios de mercado
	2
	1
	3
	NO
	Dependencia Usuaria/ Comité Económico, asesor jurídico 
	Reclamo de garantía
	Con la decisión del Reclamo de garantía
	Estudio previo/ evaluación comité
	previo a la adjudicación

	7
	General
	Interno
	Ejecución
	Económico
	incumplimiento de los plazos de pago
	Incumplir el plazo de pago del valor del contrato al contratista, impidiendo la liquidez para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
	1
	1
	2(Riesgo bajo)
	d
	Entidad
	Dar cumplimiento al procedimiento de la cadena presupuestal y el Programa Anual Mensualizado de Caja
	1
	1
	2
	SI
	Jefe Financiera 
	Ver plazo de ejecución
	mensual
	Documentos soporte para pago
	mensual

	8
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	mecanismo de cobertura del riesgo
	No exigir los amparos por los porcentajes y tiempos establecidos en la ley y el mercado, exigiendo valores y plazos indiscriminados que no corresponden a la naturaleza del contrato
	2
	4
	6(Riesgo Alto)
	d
	Entidad
	Dar cumplimiento a la normatividad sobre el porcentaje y vigencia de los amparos para cubrir el cumplimiento del contrato y realizar un análisis de mercado para aquellos amparos sujetos a los tiempos comerciales
	2
	2
	4
	SI
	Dependencia Usuaria
	Ver plazo de ejecución
	Ver plazo de ejecución
	Estudio previo
	Previo a la apertura del proceso

	9
	General
	Interno
	Ejecución
	Financiero
	consecución financiación 
	El contratista no cuenta con los recursos para cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato
	3
	1
	4(Riesgo bajo)
	d
	Contratista
	El contratista debe prever todos los costos generados en el cumplimiento del objeto del contrato y conseguir la financiación y recursos que le garanticen la liquidez para el desarrollo del mismo
	3
	1
	4
	SI
	Asesor
	Reclamo de garantía
	31 de diciembre /121
	Requerimientos de bienes o servicios
	permanente

	10
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	retrasos en la entrega de bienes y/o servicios
	Que no se entreguen oportunamente los bienes y/o servicios impidiendo el normal desarrollo del proceso de adquisiciones en la Corporación 
	3
	3
	6 (Riesgo alto)
	b
	Contratista
	Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los conceptos y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato
	2
	3
	5
	SI
	Asesor y supervisor 
	Reclamo de garantía
	31 de diciembre /21
	Verificación de actas de levantamiento de requerimientos
	Mensual (acuerdo lo necesitado por la dependencia)

	11
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios adquiridos
	Que los bienes y/o servicios no correspondan a los requeridos por la entidad
	3
	3
	6 (Riesgo Alto)
	c
	Contratista
	Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la fabricación y la entrega
	2
	3
	5
	SI
	Supervisor y asesor 
	Cumplimiento requisitos ejecución y reclamo
	Decisión del reclamo
	Verificación del material previa recepción
	Mensual/a criterio del supervisor

	12
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Retraso en el pago a los trabajadores.
	Tratándose de servicios que ameritan el concurso de varias personas se corre el riesgo que el contratista deje de cancelar salarios y prestaciones sociales a su cargo.
	3
	2
	5 (Riesgo medio)
	c
	Contratista
	Exigir al contratista el pago de los salarios y prestaciones sociales y aportes parafiscales a que tenga derecho el trabajador
	2
	2
	4
	SI
	 Asesor y Supervisor 
	Reclamo de garantía
	Ver plazo de ejecución
	Seguimiento de los pagos de los salarios y prestaciones sociales 
	mensual

	13
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	 contratista
	Durante la ejecución de los trabajos pueden presentarse accidentes
	2
	2
	4
(Riesgo Bajo)
	c
	Contratista
	Exigir al contratista que los trabajadores se encuentren afiliados a EPS, ARL PENSION, y que durante la ejecución de los trabajos cumplan con las normas de seguridad industrial
	2
	2
	4
	SI
	Supervisor del contrato
	Ver plazo de ejecución
	Ver plazo de ejecución
	Exigir los soportes de los pagos a EPS, ARL, PENSION y los elementos de seguridad industrial
	mensual
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