## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 4
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Determinar por la Entidad]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Determinar por la Entidad]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Determinar por la Entidad]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Determinar por la Entidad]

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 4
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
SUMINISTRO E INSTALACION RED CONTRA INCENDIOS PATIO TALLER ARANDA
|  |  |  | AJUSTES Y DISEÑOS | UN | 1 | 16147791 | 16147791
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO RCI HIBRIDO DIESEL 750GMP, BOMBA LIDER, BOMBA JOCKEY, TABLEROS DE CONTROL NFPA 20. TANQUE DE ABASTECIMIENTO DIESEL | UN | 1 | 262350000 | 262350000
|  |  |  | LÍNEA RCI 21/2, ESTACIÓN DE CONTROL Y ROCIADORES. | UN | 1 | 25674000 | 25674000
|  |  |  | PRUEBA DE PRESION | UN | 5 | 261360 | 1306800
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION HIDRATANTE MONITOR TIPO COBRA UL/FM, BOQUILLA HIDROFOAM, BOQUILLA HIDROFOAM 500GPM 150PSI | UN | 5 | 17820000 | 89100000
|  |  |  | CONCENTRADO DE ESPUMA AFFF 3% HD AFFF 3F-C6 , HD FIRE 55GAL | UN | 5 | 14302200 | 71511000
|  |  |  | TUBERIA PVC C900 DR 18 Ø4" | ML | 78 | 127776 | 9966528
|  |  |  | CODO HD CXC Ø4"X90º PARA C900 | UN | 3 | 1524600 | 4573800
|  |  |  | CODO HD CXC Ø4"X45º PARA C900 | UN | 3 | 1408440 | 4225320
|  |  |  | TEE HD CXCXC Ø4" PARA C901 | UN | 3 | 1960200 | 5880600
|  |  |  | FLANCHE RANURADO Ø4" | UN | 3 | 108900 | 326700
|  |  |  | EMPAQUE NEOPRENO P/BRIDA Ø4" | UN | 3 | 50820 | 152460
|  |  |  | ADAPTADOR DE TRANSICION CAMPANA-BRIDA Ø4" | UN | 3 | 1444740 | 4334220
|  |  |  | UNION RIGIDA Ø4" | UN | 15 | 36300 | 544500
|  |  |  | VALVULA VENTOSA BR 10BAR Ø1" ROSCA MACHO | UN | 3 | 609840 | 1829520
|  |  |  | MANOMETRO DE GLICERINA (0-200 PSI) INCLACCESORIOS | UN | 2 | 152460 | 304920
|  |  |  | PEGANTES Y LUBRICANTE TUBERIAS | GLB | 1 | 363000 | 363000
|  |  |  | Demolición concreto hidráulico | M3 | 7 | 264982 | 1854874
|  |  |  | Concreto premezclado 4000 psi INCLUYE FORMALETA | M3 | 7 | 1838023 | 12866161
|  |  |  | Base granular | M3 | 9 | 198986 | 1790874
|  |  |  | Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 % | M3 | 12 | 198986 | 2387832
|  |  |  | TRANSPORTE | GLB | 1 | 2178000 | 2178000
|  |  |  | INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 | 22869000 | 22869000
|  |  |  | Sum. e Inst. Panel direccionable programacion | UN | 1 | 5016000 | 5016000
|  |  |  | Sum. e Inst. Sirena estrobo | UN | 5 | 3244560 | 16222800
|  |  |  | Sum. e Inst. tuberia EMT y accesorios | UN | 1 | 4295280 | 4295280
|  |  |  | Sum. e Inst. Detector de humo direccionable | UN | 22 | 323400 | 7114800
|  |  |  | Sum. e Inst. Estacion manual direccionable | UN | 14 | 366960 | 5137440
|  |  |  | Sum.e Inst. modulo de control | UN | 2 | 366960 | 733920
|  |  |  | Sum. e Inst. Cable de incendios frlp x metro | ML | 600 | 8316 | 4989600
|  |  |  | Sum. e Inst. Bateria 7 amp 12 v | UN | 2 | 92400 | 184800
Subtotal | [7 empty] | 586232540
SUMINISTRO E INSTALCION DE MATERIALES ELECTRICOS
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 1/0"CU INCLUYE TERMINALES, CONEXIÓN PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA TABLERO GENERAL 1 Y TABLERO 2DE ZONA ADMINISTRATIVA + ACCESORIOS | ML | 325 | 91806 | 29836950
|  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME DE CABLEADO DE COBRE #4 Y CONEXIÓN EN TABLERO ZONA ADMINISTRATIVA + ACCESORIOS | GLB | 1 | 3480594 | 3480594
|  |  |  | REVISION GENERALDE SISTEMA DE ILUMINACION, TOMACORRIENTES Y UPS ZONA ADMINISTRATIVA+ ACCESORIOS | GLB | 1 | 3493684 | 3493684
|  |  |  | REEMPLAZO DE BREAKS TRIPOLARES VANDALIZADOS EN TABLERO GENERAL 1Y 2 ZONA ADMINISTRATIVA | UND | 5 | 146688 | 733440
|  |  |  | MANTENIMINETO DE CERCA ELECTRICA, INCLUYE LIMPIEZA DE 3 LINEAS, ADECUACIONES TECNICAS PUNTUALES DE CONTACTO Y TESTEO EN CADA TRAMO PARA CONTINUIDAD | ML | 380 | 17160 | 6520800
Subtotal | [7 empty] | 44065468
SUMINISTRO Y REPOSICION DE EQUIPOS PTAR
|  |  |  | MANTENIMIENTO DE PTAR PATIO TALLER ARANDA, REPOSICÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, PANEL DE CONTROL , PUESTA EN MARCHA. | UND | 1 | 69498000 | 69498000
Subtotal | [7 empty] | 69498000
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 699796008
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 699796008
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32%
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 4
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :