## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL - PRECIOS ICCU 2026 | PARTICULAR
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA
| 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.01 | 1.8 |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 15 | 46069.87 | 691048.05
| 1.02 | 1.1 |  | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M (INC. RETIRO) | M2 | 35 | 17510.78 | 612877.3
| 1.03 | 1.34 |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC. RETIRO | M2 | 210 | 28811.79 | 6050475.9
| 1.04 | 1.38 |  | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS (INC. RETIRO) | UN | 5 | 34699.7 | 173498.5
| 1.05 | 16.5 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 8 | 108324.51 | 866596.08
| 1.06 | 1.16 |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 20 | 34816.74 | 696334.8
| 1.07 | 1.17 |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO | M2 | 10 | 46472.86 | 464728.6
| 1.08 | 1.27 |  | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 24 | 56422.59 | 1354142.16
| 1.09 | 1.46 |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 30 | 23889.46 | 716683.8
| 1.1 | 1.12 |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO (INC. RETIRO) | M2 | 36 | 18774.28 | 675874.08
| 2 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 2.01 | 4.4 |  | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN | M3 | 1.8 | 560843.71 | 1009518.67
| 2.02 | 2.7 |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 2 | 1386434.56 | 2772869.12
| 2.02 | 4.27 |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 5 | 1789267.62 | 8946338.1
| 2.03 | 4.13 |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 3.2 | 1850143.05 | 5920457.76
| 2.04 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 62 | 14842.8 | 920253.6
| 2.05 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 950 | 11312.98 | 10747331
| 3 |  |  | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 0
| 3.01 | 5.25 |  | MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M | M2 | 36 | 78519.21 | 2826691.56
| 3.02 | 5.39 |  | MURO TOLETE COMÚN 0.12 M | M2 | 16 | 106155.28 | 1698484.48
| 4 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 4.01 | 3.16 |  | SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE) | UN | 1 | 1994122.2 | 1994122.2
| 4.02 | 11.2 |  | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M (INC. CHEQUE, REGISTRO, ACCESORIOS) | UN | 1 | 592177.18 | 592177.18
| 4.03 | 11.16 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 8 | 152661.39 | 1221291.12
| 4.04 | 11.19 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 4 | 158015.97 | 632063.88
| 4.05 | 11.2 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UN | 2 | 189413.28 | 378826.56
| 4.06 | 11.21 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 2 | 200484.2 | 400968.4
| 4.07 | 11.27 |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 50 | 19061.56 | 953078
| 4.08 | 11.3 |  | RED SUMINISTRO PVC 3/4" (INC. ACCESORIOS) | ML | 6 | 23450.56 | 140703.36
| 4.09 | 11.31 |  | RED SANITARIA PVC-S 2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 8.6 | 54518.03 | 468855.05
| 4.1 | 11.32 |  | RED SANITARIA PVC-S 3" (INC. ACCESORIOS) | ML | 2.6 | 74304.44 | 193191.54
| 4.11 | 11.33 |  | RED SANITARIA PVC-S 4" (INC. ACCESORIOS) | ML | 6.2 | 100239.44 | 621484.52
| 4.12 | 11.36 |  | REGISTRO 1/2" (INC. ACCESORIOS) | UN | 3 | 123932.06 | 371796.18
| 4.13 | 11.12 |  | LLAVE MANGUERA | UN | 10 | 80954.44 | 809544.4
| 4.14 | 11.44 |  | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UN | 1 | 708350.02 | 708350.02
| 5 |  |  | PISOS, ENCHAPES, APARATOS
| 5.01 | 13.2 |  | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 | M2 | 26 | 63676.41 | 1655586.66
| 5.02 | 13.8 |  | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI | M2 | 1.5 | 153190.73 | 229786.09
| 5.03 | 13.12 |  | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | M2 | 12 | 89239.01 | 1070868.12
| 5.04 | 16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 6 | 221953.06 | 1331718.36
| 5.05 | 5,3 |  | ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M | M2 | 5 | 115844.33 | 579221.65
| 5.06 | 14,1 |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 26 | 116486.72 | 3028654.72
| 5.07 | 17.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2 | 560682.78 | 1121365.56
| 5.08 | 17.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2 | 326928.63 | 653857.26
| 5.09 | 14.35 |  | REMATES WING ALUMINIO | ML | 9 | 35034.86 | 315313.74
| 5.1 | 14.37 |  | TAPA REGISTRO 20X20 | UN | 1 | 42778.12 | 42778.12
| 5.11 | 14.3 |  | JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) | UN | 2 | 251903.33 | 503806.66
| 6 |  |  | PAÑETES, PINTURAS
| 6.01 | 6.17 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 10 | 37794.61 | 377946.1
| 6.02 | 6.18 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 10 | 24809.82 | 248098.2
| 6.03 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 10 | 9951.06 | 99510.6
| 6.04 | 18.23 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 186 | 23757.79 | 4418948.94
| 6.05 | 18.24 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 61 | 14510.3 | 885128.3
| 6.06 | 18.2 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 63.2 | 7171.36 | 453229.95
| 6.07 | 18.3 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 18 | 26477.64 | 476597.52
| 6.08 | 18.8 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 750 | 6576.85 | 4932637.5
| 6.09 | 18.9 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 56 | 32638.2 | 1827739.2
| 6.1 | 18.3 |  | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | M2 | 256 | 36383.48 | 9314170.88
| 7 |  |  | CUBIERTAS
| 7.01 | 7.23 |  | TEJA FIBROCEMENTO No.6 | M2 | 80 | 71326.57 | 5706125.6
| 7.02 | 7.26 |  | TEJA PLÁSTICA No.6 | M2 | 20 | 92238.16 | 1844763.2
| 8 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA
| 8.01 | 10.4 |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UN | 5 | 313620.65 | 1568103.25
| 8.02 | 10.7 |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 12 | 453374.39 | 5440492.68
| 8.03 | 10.8 |  | PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 4.1 | 297724.49 | 1220670.4
| 8.04 | 10.2 |  | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 8.5 | 287367.78 | 2442626.13
| 8.05 | 9.31 |  | VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM | M2 | 8 | 108649.03 | 869192.24
| 8.06 | 10.1 |  | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") | M2 | 10.0663 | 216155.59 | 2175890.16
| 8.07 | 10.14 |  | PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE | M2 | 6 | 454973.05 | 2729838.3
| 9 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 9.01 | 12.1 |  | ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC | UN | 1 | 696430.56 | 696430.56
| 9.02 | 12.17 |  | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" (INC. ACCESORIOS) | ML | 30 | 5285.42 | 158562.6
| 9.03 | 12.16 |  | TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 13 | 4057.83 | 52751.79
| 9.04 | 12.19 |  | TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 10 | 15507.8 | 155078
| 9.05 | 12.1 |  | SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA | UN | 1 | 240503.9 | 240503.9
| 9.06 | 12.9 |  | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | UN | 8 | 135620.1 | 1084960.8
| 9.07 | 12.5 |  | SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA (INC. INTERRUPTOR) | UN | 19 | 202555.01 | 3848545.19
| 9.08 | 12.2 |  | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UN | 1 | 613675.3 | 613675.3
| 9.09 | 12.14 |  | TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A) | UN | 1 | 764726.06 | 764726.06
| 9.1 | 12.113 |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 30cmX3cm | UN | 12 | 78468.67 | 941624.04
| 9.11 | 12.12 |  | LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 150cmX10cm | ML | 10 | 224781.97 | 2247819.7
| Subtotal | [6 empty] | 125000000
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION CENTRO DE VIDA SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA
| 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.01 | 1.1 |  | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO | M2 | 20 | 17510.78 | 350215.6
| 1.02 | 1.13 |  | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO | M2 | 78 | 19890.15 | 1551431.7
| 1.03 | 1.17 |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO | M2 | 8 | 46472.86 | 371782.88
| 1.04 | 1.32 |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO | UND | 2 | 53536.49 | 107072.98
| 1.05 | 1.34 |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO | M2 | 135 | 28811.79 | 3889591.65
| 2 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 2.01 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 30 | 14842.8 | 445284
| 2.02 | 2.8 |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 1 | 1262615.55 | 1262615.55
| 2.03 | 2.7 |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 1 | 1386434.56 | 1386434.56
| 2.04 | 4.27 |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 0.8 | 1789267.62 | 1431414.1
| 2.05 | 4.3 |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 0.4 | 1702515.71 | 681006.28
| 2.06 | 4.17 |  | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M | M2 | 9 | 205692.48 | 1851232.32
| 2.07 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 530 | 11312.98 | 5995879.4
| 3 |  |  | MAMPOSTERIA
| 3.01 | 5.1 |  | ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO | ML | 2 | 58387 | 116774
| 3.02 | 5.25 |  | MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M | M2 | 36 | 78519.21 | 2826691.56
| 3.03 | 5.39 |  | MURO TOLETE COMÚN 0.12 M | M2 | 16 | 106155.28 | 1698484.48
| 3.04 | 5.5 |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO | ML | 2 | 101158.47 | 202316.94
| 4 |  |  | PAÑETES Y REVOQUES
| 4.01 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 50 | 9951.06 | 497553
| 4.02 | 6.13 |  | PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM | M2 | 40 | 45184.09 | 1807363.6
| 4.03 | 6.14 |  | PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL) | ML | 30 | 30540.79 | 916223.7
| 4.04 | 6.15 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 36 | 45052.42 | 1621887.12
| 4.05 | 6.16 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 50 | 30804.13 | 1540206.5
| 4.06 | 6.19 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM | M2 | 60 | 36755.88 | 2205352.8
| 4.07 | 6.2 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 45 | 24291.12 | 1093100.4
| 5 |  |  | CUBIERTAS
| 5.01 | 7.7 |  | CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO | ML | 9 | 131220.46 | 1180984.14
| 5.02 | 7.24 |  | TEJA FIBROCEMENTO No. 8 | M2 | 60 | 71827.98 | 4309678.8
| 5.03 | 7.34 |  | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 | ML | 40 | 48392.05 | 1935682
| 6 |  |  | CARPINTERIA MADERA
| 6.01 | 9.24 |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 2 | 150953.67 | 301907.34
| 6.02 | 9.3 |  | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | M2 | 12 | 93338.07 | 1120056.84
| 7 |  |  | CARPINTERIA METÁLICA
| 7.01 | 10.4 |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 1 | 313620.65 | 313620.65
| 7.02 | 10.7 |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 4 | 453374.39 | 1813497.56
| 8 |  |  | PISOS BASES
| 8.01 | 13.4 |  | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 18 | 50825.95 | 914867.1
| 8.02 | 13.14 |  | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 10 | 150984.26 | 1509842.6
| 9 |  |  | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
| 9.01 | 14.17 |  | GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA | ML | 16 | 27691.93 | 443070.88
| 9.02 | 14.31 |  | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 3 | 25669 | 77007
| 9.03 | 14.36 |  | REMATES WING PVC TRADICIONAL | ML | 10 | 9605.26 | 96052.6
| 9.04 | 14.47 |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA | M2 | 20 | 128834.44 | 2576688.8
| 10 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| 10.01 | 16.4 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 6 | 84284.76 | 505708.56
| 11 |  |  | APARATOS SANITARIOS
| 11.01 | 17.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 2 | 560682.78 | 1121365.56
| 11.02 | 17.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 1 | 326928.63 | 326928.63
| 11.03 | 17.15 |  | BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM | UND | 1 | 220343.76 | 220343.76
| 11.04 | 17.16 |  | BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 630744.52 | 630744.52
| 12 |  |  | PINTURAS
| 12.01 | 18.1 |  | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR | M2 | 31 | 22816.15 | 707300.65
| 12.02 | 18.2 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 104 | 7171.36 | 745821.44
| 12.03 | 18.3 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 16 | 26477.64 | 423642.24
| 12.04 | 18.8 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 100 | 6576.85 | 657685
| 12.05 | 18.9 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 17 | 32638.2 | 554849.4
| 12.06 | 18.23 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 549 | 23757.79 | 13043026.71
| 12.07 | 18.24 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 121 | 14510.3 | 1755746.3
| 12.08 | 18.32 |  | ASEO FINAL DE OBRA | M2 | 135.5176 | 4161.57 | 563965.8
| Subtotal | [6 empty] | 71700000
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA
| 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.01 | 1,8 |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 5 | 135034.9 | 675174.5
| 1.02 | 1.1 |  | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO | M2 | 20 | 17510.78 | 350215.6
| 1.03 | 1.13 |  | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO | M2 | 10 | 19890.15 | 198901.5
| 1.04 | 1.17 |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO | M2 | 160 | 46472.86 | 7435657.6
| 1.05 | 1,28 |  | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO | M2 | 30 | 79933 | 2397990
| 1.06 | 1.34 |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO | M2 | 20 | 28811.79 | 576235.8
| 1.07 | 1,36 |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO | M2 | 70 | 25780.72 | 1804650.4
| 1.08 | 16,4 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 10 | 84284.76 | 842847.6
| 2 |  |  | CIMIENTOS
| 2.01 | 4,24 |  | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 0.6 | 738390.73 | 443034.44
| 2.02 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 26 | 14842.8 | 385912.8
| 2.03 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 350 | 11312.98 | 3959543
| 2.04 | 2.8 |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 2.3 | 1262615.55 | 2904015.77
| 2.05 | 2.7 |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 0.9 | 1386434.56 | 1247791.1
| 3 |  |  | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
| 3.01 | 3,6 |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UND | 1 | 666534.82 | 666534.82
| 3.02 | 3,1 |  | SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4" | UND | 1 | 83288.59 | 83288.59
| 4 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 4.01 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 14 | 14842.8 | 207799.2
| 4.02 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 350 | 11312.98 | 3959543
| 4.03 | 4,26 |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 0.8 | 1689508.31 | 1351606.65
| 4.04 | 4.27 |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 0.9 | 1789267.62 | 1610340.86
| 4.05 | 4.3 |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 1.2 | 1702515.71 | 2043018.85
| 5 |  |  | MAMPOSTERIA
| 5.01 | 5,1 |  | ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO | ML | 5 | 58387 | 291935
| 5.02 | 5,25 |  | MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M | M2 | 13.3 | 78519.21 | 1044305.49
| 5.03 | 5,27 |  | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M | M2 | 12 | 160420.61 | 1925047.32
| 5.04 | 5.39 |  | MURO TOLETE COMÚN 0.12 M | M2 | 4.8 | 106155.28 | 509545.34
| 5.05 | 5,41 |  | MURO TOLETE COMÚN 0.25 M | M2 | 6 | 203932.89 | 1223597.34
| 5.06 | 5,5 |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO | ML | 5 | 101158.47 | 505792.35
| 6 |  |  | PAÑETES Y REVOQUES
| 6.01 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 30 | 9951.06 | 298531.8
| 6.02 | 6.13 |  | PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM | M2 | 12 | 45184.09 | 542209.08
| 6.03 | 6.14 |  | PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL) | ML | 5 | 30540.79 | 152703.95
| 6.04 | 6.15 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 6 | 45052.42 | 270314.52
| 6.05 | 6.16 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 12 | 30804.13 | 369649.56
| 6.06 | 6.19 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM | M2 | 30.89 | 36755.88 | 1135389.13
| 6.07 | 6.2 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 12 | 24291.12 | 291493.44
| 7 |  |  | CUBIERTAS
| 7.01 | 7,7 |  | CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO | ML | 2 | 131220.46 | 262440.92
| 7.02 | 7,23 |  | TEJA FIBROCEMENTO No. 6 | M2 | 6 | 71326.57 | 427959.42
| 7.03 | 7.24 |  | TEJA FIBROCEMENTO No. 8 | M2 | 4 | 71827.98 | 287311.92
| 7.04 | 7,25 |  | TEJA TERMOACÚSTICA | M2 | 50 | 103637.59 | 5181879.5
| 7.05 | 7.34 |  | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 | ML | 6 | 48392.05 | 290352.3
| 7.06 | 7,38 |  | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 8 | 112390.32 | 899122.56
| 8 |  |  | CARPINTERIA METÁLICA
| 8.01 | 10,4 |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 3 | 313620.65 | 940861.95
| 8.02 | 10,7 |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 5.4 | 453374.39 | 2448221.71
| 8.03 | 10,10 |  | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") | M2 | 3 | 216155.59 | 648466.77
| 8.04 | 10,20 |  | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 2 | 287367.78 | 574735.56
| 8.05 | 10,28 |  | ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA | KG | 312 | 31957.24 | 9970658.88
| 8.06 | 10,29 |  | ESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRe, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE, CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA | KG | 8 | 26964.42 | 215715.36
| 8.07 | 10,30 |  | BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ML | 2 | 344112.23 | 688224.46
| 9 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 9.01 | 11,4 |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS | ML | 3 | 78712.06 | 236136.18
| 9.02 | 11,16 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UND | 6 | 152661.39 | 915968.34
| 9.03 | 11,17 |  | PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4" | UND | 1 | 159947.13 | 159947.13
| 9.04 | 11,20 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UND | 1 | 189413.28 | 189413.28
| 9.05 | 11,21 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UND | 1 | 200484.2 | 200484.2
| 9.06 | 11,22 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | UND | 1 | 157624.95 | 157624.95
| 9.07 | 11,36 |  | REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS | UND | 2 | 123932.06 | 247864.12
| 9.08 | 11,37 |  | REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS | UND | 1 | 154603.19 | 154603.19
| 10 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 10.01 | 12,3 |  | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UND | 6 | 169568.35 | 1017410.1
| 10.02 | 12,20 |  | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UND | 1 | 613675.3 | 613675.3
| 10.03 | 12,22 |  | LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL | UND | 6 | 188788.18 | 1132729.08
| 11 |  |  | PISOS BASES
| 11.01 | 13,2 |  | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 | M2 | 10 | 63676.41 | 636764.1
| 11.02 | 13,4 |  | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 6 | 50825.95 | 304955.7
| 11.03 | 13,8 |  | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI | M2 | 3 | 153190.73 | 459572.19
| 11.04 | 13,13 |  | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI | M2 | 12 | 105742.98 | 1268915.76
| 11.05 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 30 | 14842.8 | 445284
| 12 |  |  | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
| 12.01 | 14,1 |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 6 | 116486.72 | 698920.32
| 12.02 | 14,6 |  | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 10 | 157848.39 | 1578483.9
| 12.03 | 14,10 |  | GUARDAESCOBA EN GRANITO | ML | 13.1859 | 66234 | 873356.47
| 12.04 | 14,31 |  | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 1 | 25669 | 25669
| 12.05 | 14,35 |  | REMATES WING ALUMINIO | ML | 13 | 35034.86 | 455453.18
| 12.06 | 14,37 |  | TAPA REGISTRO 20X20 | UND | 2 | 42778.12 | 85556.24
| 12.07 | 14,39 |  | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 | 10 | 35104.02 | 351040.2
| 12.08 | 14.47 |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA | M2 | 8 | 128834.44 | 1030675.52
| 13 |  |  | PINTURAS
| 13.01 | 18.1 |  | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR | M2 | 12 | 22816.15 | 273793.8
| 13.02 | 18.2 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 20 | 7171.36 | 143427.2
| 13.03 | 18.3 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 6 | 26477.64 | 158865.84
| 13.04 | 18.8 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 20 | 6576.85 | 131537
| 13.05 | 18.9 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 6 | 32638.2 | 195829.2
| 13.06 | 18.23 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 30 | 23757.79 | 712733.7
| 13.07 | 18.24 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 24 | 14510.3 | 348247.2
| 13.08 | 18,29 |  | PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS | M2 | 30 | 41816.53 | 1254495.9
| Subtotal | [6 empty] | 81000000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 277700000
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 27%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 33%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL - PRECIOS ICCU 2026 | PARTICULAR
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA
| 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.01 | 1.8 |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 15
| 1.02 | 1.1 |  | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M (INC. RETIRO) | M2 | 35
| 1.03 | 1.34 |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC. RETIRO | M2 | 210
| 1.04 | 1.38 |  | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS (INC. RETIRO) | UN | 5
| 1.05 | 16.5 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 8
| 1.06 | 1.16 |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 20
| 1.07 | 1.17 |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO | M2 | 10
| 1.08 | 1.27 |  | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 24
| 1.09 | 1.46 |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 30
| 1.1 | 1.12 |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO (INC. RETIRO) | M2 | 36
| 2 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 2.01 | 4.4 |  | CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN | M3 | 1.8
| 2.02 | 2.7 |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 2
| 2.02 | 4.27 |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 5
| 2.03 | 4.13 |  | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 3.2
| 2.04 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 62
| 2.05 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 950
| 3 |  |  | MAMPOSTERÍA
| 3.01 | 5.25 |  | MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M | M2 | 36
| 3.02 | 5.39 |  | MURO TOLETE COMÚN 0.12 M | M2 | 16
| 4 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 4.01 | 3.16 |  | SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE) | UN | 1
| 4.02 | 11.2 |  | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M (INC. CHEQUE, REGISTRO, ACCESORIOS) | UN | 1
| 4.03 | 11.16 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN | 8
| 4.04 | 11.19 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN | 4
| 4.05 | 11.2 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UN | 2
| 4.06 | 11.21 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UN | 2
| 4.07 | 11.27 |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 50
| 4.08 | 11.3 |  | RED SUMINISTRO PVC 3/4" (INC. ACCESORIOS) | ML | 6
| 4.09 | 11.31 |  | RED SANITARIA PVC-S 2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 8.6
| 4.1 | 11.32 |  | RED SANITARIA PVC-S 3" (INC. ACCESORIOS) | ML | 2.6
| 4.11 | 11.33 |  | RED SANITARIA PVC-S 4" (INC. ACCESORIOS) | ML | 6.2
| 4.12 | 11.36 |  | REGISTRO 1/2" (INC. ACCESORIOS) | UN | 3
| 4.13 | 11.12 |  | LLAVE MANGUERA | UN | 10
| 4.14 | 11.44 |  | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UN | 1
| 5 |  |  | PISOS, ENCHAPES, APARATOS
| 5.01 | 13.2 |  | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 | M2 | 26
| 5.02 | 13.8 |  | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI | M2 | 1.5
| 5.03 | 13.12 |  | PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI | M2 | 12
| 5.04 | 16.8 |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 6
| 5.05 | 5,3 |  | ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M | M2 | 5
| 5.06 | 14,1 |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 26
| 5.07 | 17.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2
| 5.08 | 17.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2
| 5.09 | 14.35 |  | REMATES WING ALUMINIO | ML | 9
| 5.1 | 14.37 |  | TAPA REGISTRO 20X20 | UN | 1
| 5.11 | 14.3 |  | JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) | UN | 2
| 6 |  |  | PAÑETES, PINTURAS
| 6.01 | 6.17 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 10
| 6.02 | 6.18 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 10
| 6.03 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 10
| 6.04 | 18.23 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 186
| 6.05 | 18.24 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 61
| 6.06 | 18.2 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 63.2
| 6.07 | 18.3 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 18
| 6.08 | 18.8 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 750
| 6.09 | 18.9 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 56
| 6.1 | 18.3 |  | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | M2 | 256
| 7 |  |  | CUBIERTAS
| 7.01 | 7.23 |  | TEJA FIBROCEMENTO No.6 | M2 | 80
| 7.02 | 7.26 |  | TEJA PLÁSTICA No.6 | M2 | 20
| 8 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA
| 8.01 | 10.4 |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UN | 5
| 8.02 | 10.7 |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 12
| 8.03 | 10.8 |  | PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 4.1
| 8.04 | 10.2 |  | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 8.5
| 8.05 | 9.31 |  | VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM | M2 | 8
| 8.06 | 10.1 |  | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") | M2 | 10.0663
| 8.07 | 10.14 |  | PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE | M2 | 6
| 9 |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 9.01 | 12.1 |  | ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC | UN | 1
| 9.02 | 12.17 |  | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" (INC. ACCESORIOS) | ML | 30
| 9.03 | 12.16 |  | TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 13
| 9.04 | 12.19 |  | TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2" (INC. ACCESORIOS) | ML | 10
| 9.05 | 12.1 |  | SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA | UN | 1
| 9.06 | 12.9 |  | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | UN | 8
| 9.07 | 12.5 |  | SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA (INC. INTERRUPTOR) | UN | 19
| 9.08 | 12.2 |  | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UN | 1
| 9.09 | 12.14 |  | TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A) | UN | 1
| 9.1 | 12.113 |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 30cmX3cm | UN | 12
| 9.11 | 12.12 |  | LUMINARIA LED - 50W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 150cmX10cm | ML | 10
Subtotal
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION CENTRO SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA
| 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.01 | 1.1 |  | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO | M2 | 20
| 1.02 | 1.13 |  | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO | M2 | 78
| 1.03 | 1.17 |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO | M2 | 8
| 1.04 | 1.32 |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO | UND | 2
| 1.05 | 1.34 |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO | M2 | 135
| 2 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 2.01 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 30
| 2.02 | 2.8 |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 1
| 2.03 | 2.7 |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 1
| 2.04 | 4.27 |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 0.8
| 2.05 | 4.3 |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 0.4
| 2.06 | 4.17 |  | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M | M2 | 9
| 2.07 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 530
| 3 |  |  | MAMPOSTERIA
| 3.01 | 5.1 |  | ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO | ML | 2
| 3.02 | 5.25 |  | MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M | M2 | 36
| 3.03 | 5.39 |  | MURO TOLETE COMÚN 0.12 M | M2 | 16
| 3.04 | 5.5 |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO | ML | 2
| 4 |  |  | PAÑETES Y REVOQUES
| 4.01 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 50
| 4.02 | 6.13 |  | PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM | M2 | 40
| 4.03 | 6.14 |  | PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL) | ML | 30
| 4.04 | 6.15 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 36
| 4.05 | 6.16 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 50
| 4.06 | 6.19 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM | M2 | 60
| 4.07 | 6.2 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 45
| 5 |  |  | CUBIERTAS
| 5.01 | 7.7 |  | CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO | ML | 9
| 5.02 | 7.24 |  | TEJA FIBROCEMENTO No. 8 | M2 | 60
| 5.03 | 7.34 |  | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 | ML | 40
| 6 |  |  | CARPINTERIA MADERA
| 6.01 | 9.24 |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 2
| 6.02 | 9.3 |  | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | M2 | 12
| 7 |  |  | CARPINTERIA METÁLICA
| 7.01 | 10.4 |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 1
| 7.02 | 10.7 |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 4
| 8 |  |  | PISOS BASES
| 8.01 | 13.4 |  | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 18
| 8.02 | 13.14 |  | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 10
| 9 |  |  | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
| 9.01 | 14.17 |  | GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA | ML | 16
| 9.02 | 14.31 |  | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 3
| 9.03 | 14.36 |  | REMATES WING PVC TRADICIONAL | ML | 10
| 9.04 | 14.47 |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA | M2 | 20
| 10 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| 10.01 | 16.4 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 6
| 11 |  |  | APARATOS SANITARIOS
| 11.01 | 17.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 2
| 11.02 | 17.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 1
| 11.03 | 17.15 |  | BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM | UND | 1
| 11.04 | 17.16 |  | BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE | UND | 1
| 12 |  |  | PINTURAS
| 12.01 | 18.1 |  | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR | M2 | 31
| 12.02 | 18.2 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 104
| 12.03 | 18.3 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 16
| 12.04 | 18.8 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 100
| 12.05 | 18.9 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 17
| 12.06 | 18.23 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 549
| 12.07 | 18.24 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 121
| 12.08 | 18.32 |  | ASEO FINAL DE OBRA | M2 | 135.5176
Subtotal
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA
| 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.01 | 1,8 |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 5
| 1.02 | 1.1 |  | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M, INC RETIRO | M2 | 20
| 1.03 | 1.13 |  | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO | M2 | 10
| 1.04 | 1.17 |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M, INC RETIRO | M2 | 160
| 1.05 | 1,28 |  | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M, INC RETIRO | M2 | 30
| 1.06 | 1.34 |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO | M2 | 20
| 1.07 | 1,36 |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC), INC RETIRO | M2 | 70
| 1.08 | 16,4 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 10
| 2 |  |  | CIMIENTOS
| 2.01 | 4,24 |  | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 0.6
| 2.02 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 26
| 2.03 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 350
| 2.04 | 2.8 |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 2.3
| 2.05 | 2.7 |  | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 0.9
| 3 |  |  | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
| 3.01 | 3,6 |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UND | 1
| 3.02 | 3,1 |  | SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4" | UND | 1
| 4 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 4.01 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 14
| 4.02 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 350
| 4.03 | 4,26 |  | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 0.8
| 4.04 | 4.27 |  | VIGA CINTA 3500 PSI | M3 | 0.9
| 4.05 | 4.3 |  | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 1.2
| 5 |  |  | MAMPOSTERIA
| 5.01 | 5,1 |  | ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M, INC ACERO | ML | 5
| 5.02 | 5,25 |  | MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M | M2 | 13.3
| 5.03 | 5,27 |  | MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M | M2 | 12
| 5.04 | 5.39 |  | MURO TOLETE COMÚN 0.12 M | M2 | 4.8
| 5.05 | 5,41 |  | MURO TOLETE COMÚN 0.25 M | M2 | 6
| 5.06 | 5,5 |  | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 , INC. ACERO | ML | 5
| 6 |  |  | PAÑETES Y REVOQUES
| 6.01 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 30
| 6.02 | 6.13 |  | PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM | M2 | 12
| 6.03 | 6.14 |  | PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM (LINEAL) | ML | 5
| 6.04 | 6.15 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 6
| 6.05 | 6.16 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 12
| 6.06 | 6.19 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM | M2 | 30.89
| 6.07 | 6.2 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 12
| 7 |  |  | CUBIERTAS
| 7.01 | 7,7 |  | CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO | ML | 2
| 7.02 | 7,23 |  | TEJA FIBROCEMENTO No. 6 | M2 | 6
| 7.03 | 7.24 |  | TEJA FIBROCEMENTO No. 8 | M2 | 4
| 7.04 | 7,25 |  | TEJA TERMOACÚSTICA | M2 | 50
| 7.05 | 7.34 |  | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 | ML | 6
| 7.06 | 7,38 |  | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 8
| 8 |  |  | CARPINTERIA METÁLICA
| 8.01 | 10,4 |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 3
| 8.02 | 10,7 |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 5.4
| 8.03 | 10,10 |  | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") | M2 | 3
| 8.04 | 10,20 |  | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 2
| 8.05 | 10,28 |  | ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA CUBIERTAS, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA | KG | 312
| 8.06 | 10,29 |  | ESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRe, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE, CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA | KG | 8
| 8.07 | 10,30 |  | BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ML | 2
| 9 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 9.01 | 11,4 |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS | ML | 3
| 9.02 | 11,16 |  | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UND | 6
| 9.03 | 11,17 |  | PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4" | UND | 1
| 9.04 | 11,20 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" | UND | 1
| 9.05 | 11,21 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UND | 1
| 9.06 | 11,22 |  | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | UND | 1
| 9.07 | 11,36 |  | REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS | UND | 2
| 9.08 | 11,37 |  | REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS | UND | 1
| 10 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 10.01 | 12,3 |  | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UND | 6
| 10.02 | 12,20 |  | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UND | 1
| 10.03 | 12,22 |  | LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA LÁMINA LATERAL INDUSTRIAL | UND | 6
| 11 |  |  | PISOS BASES
| 11.01 | 13,2 |  | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 | M2 | 10
| 11.02 | 13,4 |  | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 6
| 11.03 | 13,8 |  | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI | M2 | 3
| 11.04 | 13,13 |  | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI | M2 | 12
| 11.05 | 4.23 |  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 30
| 12 |  |  | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
| 12.01 | 14,1 |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 6
| 12.02 | 14,6 |  | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 | 10
| 12.03 | 14,10 |  | GUARDAESCOBA EN GRANITO | ML | 13.1859
| 12.04 | 14,31 |  | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 1
| 12.05 | 14,35 |  | REMATES WING ALUMINIO | ML | 13
| 12.06 | 14,37 |  | TAPA REGISTRO 20X20 | UND | 2
| 12.07 | 14,39 |  | DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 | 10
| 12.08 | 14.47 |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA | M2 | 8
| 13 |  |  | PINTURAS
| 13.01 | 18.1 |  | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 10 AÑOS O SIMILAR | M2 | 12
| 13.02 | 18.2 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 20
| 13.03 | 18.3 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 6
| 13.04 | 18.8 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 20
| 13.05 | 18.9 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 6
| 13.06 | 18.23 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 30
| 13.07 | 18.24 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 24
| 13.08 | 18,29 |  | PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS | M2 | 30
Subtotal
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :