FORMULARIO
 PONDERACION Y CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA (OPCIONAL)


Ref. EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 293-SAMC-CENACINGENIEROS-2026 CUYO OBJETO ES “LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA, DESTINADOS A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES DEL EJÉRCITO NACIONAL, DURANTE LA VIGENCIA 2026”
[bookmark: _Hlk104301436]
[bookmark: _Hlk106285146]Yo (nombre representante legal) identificado como parece al pie de mi firma, en mi calidad de (representante legal / apoderado) de (nombre de la persona jurídica o figura asociativa), me permito ofrecer de manera libre y sin costo adicional para la CENAC INGENIEROS, la siguiente ponderación técnica:


	[bookmark: _Hlk232095085]ITEM
	PONDERACIÓN ASPECTOS TECNICOS 
	PUNTAJE

	1
	A. KIT DE MANTENIMIENTO ESTANQUE AUTOSOPORTANTE PARA INCENDIOS

El kit de mantenimiento deberá incluir, como mínimo, los elementos necesarios para garantizar el aseo, conservación, reparación y mantenimiento preventivo del estanque autosoportante, así:

· Kit de mantenimiento y reparación:
Kit de parches para reparación de lona o membrana en PVC.
Juego de empaques y sellos para válvulas.
Llaves de ajuste y herramientas básicas de armado.
Cinta impermeable de alta resistencia para reparación.
Kit de limpieza y desinfección del tanque.
Estacas o elementos de fijación al terreno, cuando aplique.
Manual técnico de operación y mantenimiento.
Maletín, caja o contenedor para almacenamiento del kit.
· Elementos de aseo:
Cepillos de cerdas suaves para limpieza interna.
Escobillas o cepillos manuales para válvulas y conexiones.
Paños de microfibra o trapos industriales.
Cinta teflón para conexiones hidráulicas.
· Herramientas básicas, entre ellas:
llaves ajustables
Lona protectora para almacenamiento.

	









25 PUNTOS 

	









2
	B. KIT DE HERRAMIENTAS MOTOBOMBA PORTATIL DE 1 1/2 PULGADAS

El kit de herramientas de la motobomba portátil de 1 1/2 pulgadas deberá incluir, como mínimo, los elementos necesarios para garantizar la operación, conservación, reparación y mantenimiento preventivo del equipo, así:

· Manual técnico de operación y mantenimiento.
· Maletín, caja o contenedor para el almacenamiento y transporte del kit.
· Herramientas básicas, entre ellas:
llaves ajustables, destornilladores, alicates y llave Stilson.
Juego de empaques y sellos para válvulas.
Abrazaderas metálicas de diferentes diámetros

	









25 PUNTOS

	3
	CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO AMBIENTAL DECRETO 0997 DE 2026 DEL 04 DE AGOSTO DE 2026
Se otorgará este puntaje al oferente que demuestre mediante la ficha técnica original de fábrica que las motobombas ofertadas operan con motores que cumplen con estándares internacionales de bajas emisiones de gases contaminantes
	
10 PUNTOS 

	
	TOTAL 
	60 PUNTOS 



NOTA 1: Obtendrán el puntaje de ponderación técnica los proponentes que hayan superado la habilitación técnica, jurídica, financiera y los precios. La ponderación técnica será máxima de 60 puntos.
NOTA 2 EL M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS, NO realizará ningún
tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los factores de ponderación son un factor de escogencia de las ofertas.
NOTA 3: En caso de no relacionar y anexar los aspectos objeto de ponderación con la presentación de la oferta se le asignará cero (0) puntos y la misma no constituye factor excluyente.
NOTA 4. Los factores de ponderación son opcionales, no son obligatorios, por lo tanto, su ofrecimiento no generara un costo adicional para EL M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS.
NOTA 5: Los ofrecimientos realizados serán incorporados al contrato como obligaciones del contratista una vez sea seleccionado este y previa verificación de que el proponente seleccionado como contratista los haya ofertado.


CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO OFERTADO




FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente:______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 



Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.


