## PresupuestoOficial
#VALUE! | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA MANZANARES NO.2 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2509241073 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.- BIC Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES
ITEM | NOMBRE | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
P-1.52 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO | m2 | 276555 | 8 | 2212440
P-1.54.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA REFLECTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA. TIPO INVIAS MINIMO 0.70 M Y ALTURA 1.66 M | Un | 162453 | 4 | 649812
P-1.55 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO | m | 13287 | 96 | 1275552
P-1.42.1 | ELABORACION PLANOS RECORD TOTAL DE LA OBRA. INCLUYE (juego de planos escaneados, digitales e impresos) | Un | 2856000 | 1 | 2856000
JO-30.1 | COMISIÓN TOPOGRÁFICA | Día | 1130500 | 3 | 3391500
P-1.47 | BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE ADECUACIONES) | m2-mes | 32322 | 46 | 1486812
ADI-33.176 | CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN GUADUA, INCLUYE EXCAVACIÓN, LLENOS COMPACTADOS, PASAMANOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN, DESMONTE Y MANTENIMIENTO. (ANCHO= 1 M) | m | 50004 | 80 | 4000320
P-1.59 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO (H= 2 a 6 m) | m2 | 29936 | 20 | 598720
P-1.61 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN EN LADRILLO DE ARCILLA PRENSADO PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS | m | 14070 | 10 | 140700
DE-29.1 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | m3 | 149068 | 10 | 1490680
P-1.74 | EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR MEDIDO EN BANCO | m3 | 62508 | 75 | 4688100
ADI-33.88 | SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE) | m3-Hm | 199919 | 97 | 19392143
ADI-33.89 | SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO DE ACERO DE REFUERZO | Kg-Hm | 1125 | 427 | 480375
MT-2.1 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | m3 | 54081 | 88 | 4759128
MT-2.4 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M | m3 | 68511 | 12 | 822132
MT-2.10 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | m3 | 65471 | 15.6 | 1021348
MT-2.11 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 2.0 A 4.0 MT | m3 | 80995 | 5.2 | 421174
MT-2.12 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M | m3 | 85173 | 2.6 | 221450
MT-2.13 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 2.0 -4.00 M | m3 | 102114 | 2.6 | 265496
MT-2.42 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENTIBADO HORIZONTAL/VERTICAL TIPO 1 | m | 50813 | 21 | 1067073
C-2.22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA | m3 | 101559 | 4 | 406236
AL-24.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA 160 M.M. (6") PARA ALCANTARILLADO | m | 47216 | 18 | 849888
AL-24.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 200 M.M. (8") PARA ALCANTARILLADO | m | 77698 | 24 | 1864752
AL-24.100 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,80X0,80 M) EN CONCRETO CLASE II (INCLUYE CAÑUELA) | m | 650502 | 6 | 3903012
AL-24.106 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,9X0,9X0,1 M) CONCRETO CLASE II | Un | 224377 | 6 | 1346262
AL-24.156 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | m | 42284 | 48 | 2029632
al-24.158 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" | m | 74530 | 66 | 4918980
AC-25.62 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA POLIETILENO PE 100/PN 10 DE 90 MM PARA ACUEDUCTO | m | 63888 | 300 | 19166400
ADI-33.97 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA | m3 | 49445 | 76 | 3757820
MT-2.53 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 83516 | 51 | 4259316
ADI-33.156 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA SUBDRENES Y DRENAJES | m3 | 141592 | 4 | 566368
PB-4.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 | m2 | 8715 | 42 | 366030
ADI-33.157 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DETUBERÍA PVC TIPO PAVCO DE 100 MM PARA SUBDRENES Y DRENAJES | m | 39287 | 21 | 825027
V-23.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES | m3 | 172878 | 5 | 864390
ADI-33.158A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" a 1/2" DE 420 MPA (4200 KG/CM2) | Kg | 9299 | 300 | 2789700
ET-27.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADOS CON LIGANTE DE CONCRETO 3000 PSI PARA PROTECCION DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACION: CONCRETO 40%, PIEDRA 60% | m3 | 690547 | 2 | 1381094
ADI-33.122 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN Y RAMPA PEATONAL CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO | m3 | 1017114 | 1 | 1017114
C-2.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI HECHO EN OBRA | m3 | 732066 | 1 | 732066
ADI-33.154 | SUMINISTRO DE EEPP PARA TAREAS DE ALTO RIESGO: TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUYE ARNÉS DE 6 ARGOLLAS (ESPACIO CONFINADO), LÍNEA DE VIDA EN POLIAMIDA, ARRESTADOR DE CAÍDA, ESLINGA EN Y, 3 MOSQUETONES CON CIERRE AUTOMÁTICO DE TRES PASOS | Un/Día | 9049 | 150 | 1357350
N-1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | Gl | 1000000 | 1 | 1000000
N-2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO DE 5.000 LTS INCLUYE ROSETONES Y ACELERANTE BIOLÓGICO. FLETE HASTA LUGAR DE LAS OBRAS INCLUIDO | Un | 16065000 | 1 | 16065000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 120707392
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA MANZANARES NO.2 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2509241073 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.- BIC Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES
| COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  | 120707392
| Administración | % | 31.6% |  | 38143536
| Utilidad | % | 6% |  | 7242444
| Subtotal |  |  |  | 166093372
%
| PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 166093372
RECYTRAN
DISTRIBUC
CONDUCC
PROYSANE
OBRASAN
OTRINVER
TRAALCAN
TRATAACU
PRETRAAC
ADUCCION
MANTLOC
INSERINGE
INMAQINFO
INMOTOR
INEQUIELEC
INAPAMEDI
INTERYCOL

## PropuestaEconomica
#VALUE! | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA MANZANARES NO.2 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2509241073 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.- BIC Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES
ITEM | NOMBRE | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
P-1.52 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO | m2 |  | 8 | 0
P-1.54.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA REFLECTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA. TIPO INVIAS MINIMO 0.70 M Y ALTURA 1.66 M | Un |  | 4 | 0
P-1.55 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO | m |  | 96 | 0
P-1.42.1 | ELABORACION PLANOS RECORD TOTAL DE LA OBRA. INCLUYE (juego de planos escaneados, digitales e impresos) | Un |  | 1 | 0
JO-30.1 | COMISIÓN TOPOGRÁFICA | Día |  | 3 | 0
P-1.47 | BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE ADECUACIONES) | m2-mes |  | 46 | 0
ADI-33.176 | CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES EN GUADUA, INCLUYE EXCAVACIÓN, LLENOS COMPACTADOS, PASAMANOS, CINTA DE SEÑALIZACIÓN, DESMONTE Y MANTENIMIENTO. (ANCHO= 1 M) | m |  | 80 | 0
P-1.59 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO (H= 2 a 6 m) | m2 |  | 20 | 0
P-1.61 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN EN LADRILLO DE ARCILLA PRENSADO PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS | m |  | 10 | 0
DE-29.1 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | m3 |  | 10 | 0
P-1.74 | EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR MEDIDO EN BANCO | m3 |  | 75 | 0
ADI-33.88 | SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE) | m3-Hm |  | 97 | 0
ADI-33.89 | SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO DE ACERO DE REFUERZO | Kg-Hm |  | 427 | 0
MT-2.1 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | m3 |  | 88 | 0
MT-2.4 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M | m3 |  | 12 | 0
MT-2.10 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | m3 |  | 15.6 | 0
MT-2.11 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 2.0 A 4.0 MT | m3 |  | 5.2 | 0
MT-2.12 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M | m3 |  | 2.6 | 0
MT-2.13 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 2.0 -4.00 M | m3 |  | 2.6 | 0
MT-2.42 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENTIBADO HORIZONTAL/VERTICAL TIPO 1 | m |  | 21 | 0
C-2.22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA | m3 |  | 4 | 0
AL-24.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA 160 M.M. (6") PARA ALCANTARILLADO | m |  | 18 | 0
AL-24.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 200 M.M. (8") PARA ALCANTARILLADO | m |  | 24 | 0
AL-24.100 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,80X0,80 M) EN CONCRETO CLASE II (INCLUYE CAÑUELA) | m |  | 6 | 0
AL-24.106 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,9X0,9X0,1 M) CONCRETO CLASE II | Un |  | 6 | 0
AL-24.156 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | m |  | 48 | 0
al-24.158 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" | m |  | 66 | 0
AC-25.62 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA POLIETILENO PE 100/PN 10 DE 90 MM PARA ACUEDUCTO | m |  | 300 | 0
ADI-33.97 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA | m3 |  | 76 | 0
MT-2.53 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 |  | 51 | 0
ADI-33.156 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA SUBDRENES Y DRENAJES | m3 |  | 4 | 0
PB-4.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 | m2 |  | 42 | 0
ADI-33.157 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DETUBERÍA PVC TIPO PAVCO DE 100 MM PARA SUBDRENES Y DRENAJES | m |  | 21 | 0
V-23.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES | m3 |  | 5 | 0
ADI-33.158A | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" a 1/2" DE 420 MPA (4200 KG/CM2) | Kg |  | 300 | 0
ET-27.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENROCADOS CON LIGANTE DE CONCRETO 3000 PSI PARA PROTECCION DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACION: CONCRETO 40%, PIEDRA 60% | m3 |  | 2 | 0
ADI-33.122 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN Y RAMPA PEATONAL CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO | m3 |  | 1 | 0
C-2.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI HECHO EN OBRA | m3 |  | 1 | 0
ADI-33.154 | SUMINISTRO DE EEPP PARA TAREAS DE ALTO RIESGO: TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUYE ARNÉS DE 6 ARGOLLAS (ESPACIO CONFINADO), LÍNEA DE VIDA EN POLIAMIDA, ARRESTADOR DE CAÍDA, ESLINGA EN Y, 3 MOSQUETONES CON CIERRE AUTOMÁTICO DE TRES PASOS | Un/Día |  | 150 | 0
N-1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | Gl |  | 1 | 0
N-2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO DE 5.000 LTS INCLUYE ROSETONES Y ACELERANTE BIOLÓGICO. FLETE HASTA LUGAR DE LAS OBRAS INCLUIDO | Un |  | 1 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA MANZANARES NO.2 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2509241073 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.- BIC Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES
| COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  | 0
| Administración | % |  |  | 0
| Utilidad | % |  |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
%
| PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 0
RECYTRAN
DISTRIBUC
CONDUCC
PROYSANE
OBRASAN
OTRINVER
TRAALCAN
TRATAACU
PRETRAAC
ADUCCION
MANTLOC
INSERINGE
INMAQINFO
INMOTOR
INEQUIELEC
INAPAMEDI
INTERYCOL

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.- BIC
VERSIÓN
SAMC-002-2026
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :