## 1. ANALISIS COTIZACIONES
ANALISIS COTIZACIONES
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COTIZACION 1 - CONSTRUSANTANDER |  | COTIZACION 2 - JL AGUDELO CONSTRUCCIONES | [5 empty] | MEDIA ARITMETICA BAJA UNITARIO | MEDIA ARITMETICA BAJA TOTAL
|  |  |  | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL | PROMEDIO UNITARIO | PROMEDIO TOTAL | VR. MINIMO UNITARIO | VR. MINIMO TOAL
I | LOCALIZACION Y REPLANTEO
1.0 | Ajustes de diseño, localizacion y replanteo | M2 | 29.95 | 58200 | 1743090 | 54805 | 1641409.75 | 56502.5 | 1692249.875 | 54805 | 1641409.75 | 55653.75 | 1666829.8125
II | ESTRUCTURA
SECCION 1
1 | VIGUETAS :
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm
1.1 | VIGUETERIA SECCIÓN LONG: 12,50 x 3 = 37,5 ML | ML | 37.5 | 405049.32 | 15189349.5 | 333439.66 | 12503987.25 | 369244.49 | 13846668.375 | 333439.66 | 12503987.25 | 351342.075 | 13175327.8125
1.2 | VIGUETERIA CUADRANTE: 1,20 x 6 = 7,2 ML | ML | 7.2 | 405049.32 | 2916355.104 | 333439.66 | 2400765.552 | 369244.49 | 2658560.328 | 333439.66 | 2400765.552 | 351342.075 | 2529662.94
1.3 | VIGUETERIA TRANSVERSAL : 2,78 x 7 = 19,46 ML. | ML | 19.46 | 405049.32 | 7882259.7672 | 333439.66 | 6488735.7836 | 369244.49 | 7185497.7754 | 333439.66 | 6488735.7836 | 351342.075 | 6837116.7795
1.4 | PIE DE AMIGO : 1,84 x 7 = 12,88 ML. | ML | 12.88 | 405049.32 | 5217035.2416 | 333439.66 | 4294702.8208 | 369244.49 | 4755869.0312 | 333439.66 | 4294702.8208 | 351342.075 | 4525285.926
1.5 | PATA SOPORTE PLATINA : 0,35 x 7 = 2,45 | ML | 2.45 | 207872 | 509286.4 | 191539.2 | 469271.04 | 199705.6 | 489278.72 | 191539.2 | 469271.04 | 195622.4 | 479274.88
III | GUARDAMANOS:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm (H=1,1)
2.1 | SOPORTES VERTICALES SECCIÓN LONG: 1,10 x 6 = 6,6 ML | ML | 6.6 | 427976.64 | 2824645.824 | 397406.88 | 2622885.408 | 412691.76 | 2723765.616 | 397406.88 | 2622885.408 | 405049.32 | 2673325.512
2.2 | TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | ML | 25.01 | 92739.43 | 2319413.1443 | 91083.37 | 2277995.0837 | 91911.4 | 2298704.114 | 91083.37 | 2277995.0837 | 91497.385 | 2288349.5989
IV | ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15)
3.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35 mtsx0,15mts) e=7mm con 6 tornillos de 3 pulgadas para muros | UND | 13 | 262944.43 | 3418277.59 | 244162.68 | 3174114.84 | 253553.555 | 3296196.215 | 244162.68 | 3174114.84 | 248858.1175 | 3235155.5275
V | PISO MALLA
4.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de MALLA EXPANDIDA DE ACERO HE-EXR 30 CALIBRE 12. | M2 | 14.3 | 436240 | 6238232 | 438849.65 | 6275549.995 | 437544.825 | 6256890.9975 | 436240 | 6238232 | 436892.4125 | 6247561.4988
VI | ESTRUCTURA
SECCION 2
1 | VIGUETAS :
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm
1.1 | VIGUETERIA SECCIÓN LONG: 7,43X2 = 14,86 ML | ML | 14.86 | 405049.32 | 6019032.8952 | 333439.66 | 4954913.3476 | 369244.49 | 5486973.1214 | 333439.66 | 4954913.3476 | 351342.075 | 5220943.2345
1.2 | VIGUETERIA CUADRANTE: 0,95X5=4,75 ML | ML | 4.75 | 405049.32 | 1923984.27 | 333439.66 | 1583838.385 | 369244.49 | 1753911.3275 | 333439.66 | 1583838.385 | 351342.075 | 1668874.8562
1.3 | PIE DE AMIGO : 1,05 x 5 = 5,25 ML. | ML | 5.25 | 405049.32 | 2126508.93 | 333439.66 | 1750558.215 | 369244.49 | 1938533.5725 | 333439.66 | 1750558.215 | 351342.075 | 1844545.8937
1.4 | PATA SOPORTE PLATINA : 0,35 x 6 = 2,10 | ML | 2.1 | 134400 | 282240 | 123840 | 260064 | 129120 | 271152 | 123840 | 260064 | 126480 | 265608
VII | GUARDAMANOS:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm (H=1,1)
2.1 | SOPORTES VERTICALES SECCIÓN LONG: 1,10 x 6 = 6,6 ML | ML | 6.6 | 427976.64 | 2824645.824 | 397406.88 | 2622885.408 | 412691.76 | 2723765.616 | 397406.88 | 2622885.408 | 405049.32 | 2673325.512
2.2 | TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | ML | 12.96 | 92739.43 | 1201903.0128 | 91083.37 | 1180440.4752 | 91911.4 | 1191171.744 | 91083.37 | 1180440.4752 | 91497.385 | 1185806.1096
VIII | ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15)
3.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35 mtsx0,15mts) e=7mm con 6 tornillos de 3 pulgadas para muros | UND | 10 | 262944.43 | 2629444.3 | 244162.68 | 2441626.8 | 253553.555 | 2535535.55 | 244162.68 | 2441626.8 | 248858.1175 | 2488581.175
IX | PISO MALLA
4.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de MALLA EXPANDIDA DE ACERO HE-EXR 30 CALIBRE 12. | M2 | 7 | 436240 | 3053680 | 438849.65 | 3071947.55 | 437544.825 | 3062813.775 | 436240 | 3053680 | 436892.4125 | 3058246.8875
X | ESTRUCTURA
SECCION 3
1 | VIGUETAS :
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm
1.1 | VIGUETERIA SECCIÓN LONG: 9,11x 2 = 18,22 ML | ML | 18.22 | 405049.32 | 7379998.6104 | 333439.66 | 6075270.6052 | 369244.49 | 6727634.6078 | 333439.66 | 6075270.6052 | 351342.075 | 6401452.6065
1.2 | VIGUETERIA CUADRANTE: 0,95 x 6 = 5,77 ML | ML | 5.77 | 405049.32 | 2337134.5764 | 333439.66 | 1923946.8382 | 369244.49 | 2130540.7073 | 333439.66 | 1923946.8382 | 351342.075 | 2027243.7727
1.3 | PIE DE AMIGO : 1,05 x 8 = 8,40 ML. | ML | 8.4 | 405049.32 | 3402414.288 | 333439.66 | 2800893.144 | 369244.49 | 3101653.716 | 333439.66 | 2800893.144 | 351342.075 | 2951273.43
1.4 | PATA SOPORTE PLATINA : 0,35 x 8 = 2,80 | ML | 2.8 | 207872 | 582041.6 | 191539.2 | 536309.76 | 199705.6 | 559175.68 | 191539.2 | 536309.76 | 195622.4 | 547742.72
XI | GUARDAMANOS:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm (H=1,1)
2.1 | SOPORTES VERTICALES SECCIÓN LONG: 1,10 x 14 = 15,40 ML | ML | 15.4 | 427976.64 | 6590840.256 | 397406.88 | 6120065.952 | 412691.76 | 6355453.104 | 397406.88 | 6120065.952 | 405049.32 | 6237759.528
2.2 | TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | ML | 38.43 | 92739.43 | 3563976.2949 | 91083.37 | 3500333.9091 | 91911.4 | 3532155.102 | 91083.37 | 3500333.9091 | 91497.385 | 3516244.5055
XII | ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15)
3.1 | PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15) e= 7 mm con 6 tornillos de 3 pulgadas para muros | UND | 16 | 262944.43 | 4207110.88 | 244162.68 | 3906602.88 | 253553.555 | 4056856.88 | 244162.68 | 3906602.88 | 248858.1175 | 3981729.88
XIII | PISO MALLA
4.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de MALLA EXPANDIDA DE ACERO HE-EXR 30 CALIBRE 12. | M2 | 8.65 | 436240 | 3773476 | 438849.65 | 3796049.4725 | 437544.825 | 3784762.7363 | 436240 | 3773476 | 436892.4125 | 3779119.3681
XIV | SOLDADURA
5.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de Cordón de soldadura de tipo E6013 o E7018 | ML | 85.692 | 62048 | 5317017.216 | 62048 | 5317017.216 | 62048 | 5317017.216 | 62048 | 5317017.216 | 62048 | 5317017.216
XV | PINTURA
6.1 | Suministro e instalacion de Pintura epoxica y anticorrosivo epoxico | M2 | 59.9 | 140448 | 8412835.2 | 115869.6 | 6940589.04 | 128158.8 | 7676712.12 | 115869.6 | 6940589.04 | 122014.2 | 7308650.58
XVI | ESCALERA DE ACCESO
7.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de una escalera tipo gato en platina e=7mm | ML | 3 | 1725000 | 5175000 | 1244622 | 3733866 | 1484811 | 4454433 | 1244622 | 3733866 | 1364716.5 | 4094149.5
XVII | CUBIERTA
8.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de teja termoacustica blanco verde | M2 | 6 | 322112 | 1932672 | 255273.76 | 1531642.56 | 288692.88 | 1732157.28 | 255273.76 | 1531642.56 | 271983.32 | 1631899.92
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 120993900.7248 |  | 106198279.0809 |  | 113596089.9029 |  | 106120120.0634 |  | 109858104.9831
| A.I.U. COSTOS DIRECTOS | COT 1 | COT 2 |  |  |  |  | PROMEDIO AIU% |  | MINIMO AIU% |  | AIU PROPUESTO%
| ADMINISTRACIÓN | 8% | 10% |  | 9679512.058 |  | 10619827.9081 | 9% | 10223648.0913 | 8% | 8489609.6051 | 10% | 10985810.4983
| IMPREVISTOS | 3% | 4% |  | 3629817.0217 |  | 4247931.1632 | 3.5% | 3975863.1466 | 3% | 3183603.6019 | 4% | 4394324.1993
| UTILIDAD | 6% | 6% |  | 7259634.0435 |  | 6371896.7449 | 6% | 6815765.3942 | 6% | 6367207.2038 | 6% | 6591486.299
| IVA SOBRE UTILIDAD | 19% | 19% |  | 1379330.4683 |  | 1210660.3815 | 19% | 1294995.4249 | 19% | 1209769.3687 | 19% | 1252382.3968
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 21948293.5915 |  | 22450316.1977 |  | 22310272.0569 |  | 19250189.7795 |  | 23224003.3934
| TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  | 142942194.3163 |  | 128648595.2786 |  | 135906361.9598 |  | 125370309.8429 |  | 133082108.3766

## 2. VALORES DEFINITIVOS
VALORES DEFINITIVOS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO DEFINITIVO | VALOR TOTAL DEFINITIVO
I | LOCALIZACION Y REPLANTEO
1.0 | Ajustes de diseño, localizacion y replanteo | M2 | 29.95 | 55653.75 | 1666829.8125
II | ESTRUCTURA
SECCION 1
1 | VIGUETAS :
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm
1.1 | VIGUETERIA SECCIÓN LONG: 12,50 x 3 = 37,5 ML | ML | 37.5 | 351342.075 | 13175327.8125
1.2 | VIGUETERIA CUADRANTE: 1,20 x 6 = 7,2 ML | ML | 7.2 | 351342.075 | 2529662.94
1.3 | VIGUETERIA TRANSVERSAL : 2,78 x 7 = 19,46 ML. | ML | 19.46 | 351342.075 | 6837116.7795
1.4 | PIE DE AMIGO : 1,84 x 7 = 12,88 ML. | ML | 12.88 | 351342.075 | 4525285.926
1.5 | PATA SOPORTE PLATINA : 0,35 x 7 = 2,45 | ML | 2.45 | 195622.4 | 479274.88
III | GUARDAMANOS:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm (H=1,1)
2.1 | SOPORTES VERTICALES SECCIÓN LONG: 1,10 x 6 = 6,6 ML | ML | 6.6 | 405049.32 | 2673325.512
2.2 | TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | ML | 25.01 | 91497.385 | 2288349.5989
IV | ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15)
3.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35 mtsx0,15mts) e=7mm con 6 tornillos de 3 pulgadas para muros | UND | 13 | 248858.1175 | 3235155.5275
V | PISO MALLA
4.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de MALLA EXPANDIDA DE ACERO HE-EXR 30 CALIBRE 12. | M2 | 14.3 | 436892.4125 | 6247561.4988
VI | ESTRUCTURA
SECCION 2
1 | VIGUETAS :
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm
1.1 | VIGUETERIA SECCIÓN LONG: 7,43X2 = 14,86 ML | ML | 14.86 | 351342.075 | 5220943.2345
1.2 | VIGUETERIA CUADRANTE: 0,95X5=4,75 ML | ML | 4.75 | 351342.075 | 1668874.8562
1.3 | PIE DE AMIGO : 1,05 x 5 = 5,25 ML. | ML | 5.25 | 351342.075 | 1844545.8937
1.4 | PATA SOPORTE PLATINA : 0,35 x 6 = 2,10 | ML | 2.1 | 126480 | 265608
VII | GUARDAMANOS:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm (H=1,1)
2.1 | SOPORTES VERTICALES SECCIÓN LONG: 1,10 x 6 = 6,6 ML | ML | 6.6 | 405049.32 | 2673325.512
2.2 | TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | ML | 12.96 | 91497.385 | 1185806.1096
VIII | ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15)
3.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35 mtsx0,15mts) e=7mm con 6 tornillos de 3 pulgadas para muros | UND | 10 | 248858.1175 | 2488581.175
IX | PISO MALLA
4.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de MALLA EXPANDIDA DE ACERO HE-EXR 30 CALIBRE 12. | M2 | 7 | 436892.4125 | 3058246.8875
X | ESTRUCTURA
SECCION 3
1 | VIGUETAS :
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm
1.1 | VIGUETERIA SECCIÓN LONG: 9,11x 2 = 18,22 ML | ML | 18.22 | 351342.075 | 6401452.6065
1.2 | VIGUETERIA CUADRANTE: 0,95 x 6 = 5,77 ML | ML | 5.77 | 351342.075 | 2027243.7727
1.3 | PIE DE AMIGO : 1,05 x 8 = 8,40 ML. | ML | 8.4 | 351342.075 | 2951273.43
1.4 | PATA SOPORTE PLATINA : 0,35 x 8 = 2,80 | ML | 2.8 | 195622.4 | 547742.72
XI | GUARDAMANOS:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm (H=1,1)
2.1 | SOPORTES VERTICALES SECCIÓN LONG: 1,10 x 14 = 15,40 ML | ML | 15.4 | 405049.32 | 6237759.528
2.2 | TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | ML | 38.43 | 91497.385 | 3516244.5055
XII | ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15)
3.1 | PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15) e= 7 mm con 6 tornillos de 3 pulgadas para muros | UND | 16 | 248858.1175 | 3981729.88
XIII | PISO MALLA
4.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de MALLA EXPANDIDA DE ACERO HE-EXR 30 CALIBRE 12. | M2 | 8.65 | 436892.4125 | 3779119.3681
XIV | SOLDADURA
5.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de Cordón de soldadura de tipo E6013 o E7018 | ML | 85.692 | 62048 | 5317017.216
XV | PINTURA
6.1 | Suministro e instalacion de Pintura epoxica y anticorrosivo epoxico | M2 | 59.9 | 122014.2 | 7308650.58
XVI | ESCALERA DE ACCESO
7.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de una escalera tipo gato en platina e=7mm | ML | 3 | 1364716.5 | 4094149.5
XVII | CUBIERTA
8.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de teja termoacustica blanco verde | M2 | 6 | 271983.32 | 1631899.92
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 109858104.9831
A.I.U. COSTOS DIRECTOS - PROPUESTO
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 15% | 16478715.7475
| IMPREVISTOS |  |  | 5% | 5492905.2492
| UTILIDAD |  |  | 5% | 5492905.2492
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 1043651.9973
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 28508178.2431
| TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  | 138366283.2262
NOTA: | Los porcentajes de AIU son propuestos por la Entidad; sin embargo, podrán ser redistribuidos por el proponente, siempre que la sumatoria de los costos indirectos no supere el valor de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ($28.508.178), equivalente al veinte por ciento (25%) de los costos directos (+ IVA sobre la Utilidad). En ningún caso podrán superarse los valores unitarios, los valores totales de los ítems, el valor total de los costos directos ni el valor total del presupuesto establecido por la Entidad.