## PRESUPUESTO OFICIAL
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Subdirección Regional Central requiere contratar el Suministro e Instalación de plataforma y escalera metálicas livianas y/o reparaciones locativas para su sede ubicada en Leticia- Amazonas.”
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO SIN AIU | Administración | Imprevistos | Utilidad | IVA sobre Utilidad | VALOR TOTAL UNITARIO DEFINITIVO INCLUIDO AIU E IVA | SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) INC. IVA
[5 empty] | 15% | 5% | 5% | 19%
I | LOCALIZACION Y REPLANTEO
1.0 | Ajustes de diseño, localizacion y replanteo | M2 | 29.95 | 55653.75 | 8348.0625 | 2782.6875 | 2782.6875 | 528.7106 | 70095.8981 | 2099372.1488
II | ESTRUCTURA
SECCION 1
1 | VIGUETAS :
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm
1.1 | VIGUETERIA SECCIÓN LONG: 12,50 x 3 = 37,5 ML | ML | 37.5 | 351342.075 | 52701.3112 | 17567.1037 | 17567.1037 | 3337.7497 | 442515.3435 | 16594325.3798
1.2 | VIGUETERIA CUADRANTE: 1,20 x 6 = 7,2 ML | ML | 7.2 | 351342.075 | 52701.3112 | 17567.1037 | 17567.1037 | 3337.7497 | 442515.3435 | 3186110.4729
1.3 | VIGUETERIA TRANSVERSAL : 2,78 x 7 = 19,46 ML. | ML | 19.46 | 351342.075 | 52701.3112 | 17567.1037 | 17567.1037 | 3337.7497 | 442515.3435 | 8611348.5838
1.4 | PIE DE AMIGO : 1,84 x 7 = 12,88 ML. | ML | 12.88 | 351342.075 | 52701.3112 | 17567.1037 | 17567.1037 | 3337.7497 | 442515.3435 | 5699597.6238
1.5 | PATA SOPORTE PLATINA : 0,35 x 7 = 2,45 | ML | 2.45 | 195622.4 | 29343.36 | 9781.12 | 9781.12 | 1858.4128 | 246386.4128 | 603646.7114
III | GUARDAMANOS:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm (H=1,1)
2.1 | SOPORTES VERTICALES SECCIÓN LONG: 1,10 x 6 = 6,6 ML | ML | 6.6 | 405049.32 | 60757.398 | 20252.466 | 20252.466 | 3847.9685 | 510159.6185 | 3367053.4824
2.2 | TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | ML | 25.01 | 91497.385 | 13724.6077 | 4574.8692 | 4574.8692 | 869.2252 | 115240.9564 | 2882176.3198
IV | ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE: | [8 empty] | 0
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15)
3.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35 mtsx0,15mts) e=7mm con 6 tornillos de 3 pulgadas para muros | UND | 13 | 248858.1175 | 37328.7176 | 12442.9059 | 12442.9059 | 2364.1521 | 313436.799 | 4074678.3869
V | PISO MALLA
4.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de MALLA EXPANDIDA DE ACERO HE-EXR 30 CALIBRE 12. | M2 | 14.3 | 436892.4125 | 65533.8619 | 21844.6206 | 21844.6206 | 4150.4779 | 550265.9935 | 7868803.7077
VI | ESTRUCTURA
SECCION 2
1 | VIGUETAS :
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm
1.1 | VIGUETERIA SECCIÓN LONG: 7,43X2 = 14,86 ML | ML | 14.86 | 351342.075 | 52701.3112 | 17567.1037 | 17567.1037 | 3337.7497 | 442515.3435 | 6575778.0039
1.2 | VIGUETERIA CUADRANTE: 0,95X5=4,75 ML | ML | 4.75 | 351342.075 | 52701.3112 | 17567.1037 | 17567.1037 | 3337.7497 | 442515.3435 | 2101947.8814
1.3 | PIE DE AMIGO : 1,05 x 5 = 5,25 ML. | ML | 5.25 | 351342.075 | 52701.3112 | 17567.1037 | 17567.1037 | 3337.7497 | 442515.3435 | 2323205.5532
1.4 | PATA SOPORTE PLATINA : 0,35 x 6 = 2,10 | ML | 2.1 | 126480 | 18972 | 6324 | 6324 | 1201.56 | 159301.56 | 334533.276
VII | GUARDAMANOS:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm (H=1,1)
2.1 | SOPORTES VERTICALES SECCIÓN LONG: 1,10 x 6 = 6,6 ML | ML | 6.6 | 405049.32 | 60757.398 | 20252.466 | 20252.466 | 3847.9685 | 510159.6185 | 3367053.4824
2.2 | TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | ML | 12.96 | 91497.385 | 13724.6077 | 4574.8692 | 4574.8692 | 869.2252 | 115240.9564 | 1493522.795
VIII | ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15)
3.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35 mtsx0,15mts) e=7mm con 6 tornillos de 3 pulgadas para muros | UND | 10 | 248858.1175 | 37328.7176 | 12442.9059 | 12442.9059 | 2364.1521 | 313436.799 | 3134367.9899
IX | PISO MALLA
4.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de MALLA EXPANDIDA DE ACERO HE-EXR 30 CALIBRE 12. | M2 | 7 | 436892.4125 | 65533.8619 | 21844.6206 | 21844.6206 | 4150.4779 | 550265.9935 | 3851861.9548
X | ESTRUCTURA
SECCION 3
1 | VIGUETAS :
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm
1.1 | VIGUETERIA SECCIÓN LONG: 9,11x 2 = 18,22 ML | ML | 18.22 | 351342.075 | 52701.3112 | 17567.1037 | 17567.1037 | 3337.7497 | 442515.3435 | 8062629.5579
1.2 | VIGUETERIA CUADRANTE: 0,95 x 6 = 5,77 ML | ML | 5.77 | 351342.075 | 52701.3112 | 17567.1037 | 17567.1037 | 3337.7497 | 442515.3435 | 2553313.5318
1.3 | PIE DE AMIGO : 1,05 x 8 = 8,40 ML. | ML | 8.4 | 351342.075 | 52701.3112 | 17567.1037 | 17567.1037 | 3337.7497 | 442515.3435 | 3717128.8851
1.4 | PATA SOPORTE PLATINA : 0,35 x 8 = 2,80 | ML | 2.8 | 195622.4 | 29343.36 | 9781.12 | 9781.12 | 1858.4128 | 246386.4128 | 689881.9558
XI | GUARDAMANOS:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm (H=1,1)
2.1 | SOPORTES VERTICALES SECCIÓN LONG: 1,10 x 14 = 15,40 ML | ML | 15.4 | 405049.32 | 60757.398 | 20252.466 | 20252.466 | 3847.9685 | 510159.6185 | 7856458.1255
2.2 | TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | ML | 38.43 | 91497.385 | 13724.6077 | 4574.8692 | 4574.8692 | 869.2252 | 115240.9564 | 4428709.9547
XII | ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15)
3.1 | PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15) e= 7 mm con 6 tornillos de 3 pulgadas para muros | UND | 16 | 248858.1175 | 37328.7176 | 12442.9059 | 12442.9059 | 2364.1521 | 313436.799 | 5014988.7839
XIII | PISO MALLA
4.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de MALLA EXPANDIDA DE ACERO HE-EXR 30 CALIBRE 12. | M2 | 8.65 | 436892.4125 | 65533.8619 | 21844.6206 | 21844.6206 | 4150.4779 | 550265.9935 | 4759800.8442
XIV | SOLDADURA
5.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de Cordón de soldadura de tipo E6013 o E7018 | ML | 85.692 | 62048 | 9307.2 | 3102.4 | 3102.4 | 589.456 | 78149.456 | 6696783.1836
XV | PINTURA
6.1 | Suministro e instalacion de Pintura epoxica y anticorrosivo epoxico | M2 | 59.9 | 122014.2 | 18302.13 | 6100.71 | 6100.71 | 1159.1349 | 153676.8849 | 9205245.4055
XVI | ESCALERA DE ACCESO
7.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de una escalera tipo gato en platina e=7mm | ML | 3 | 1364716.5 | 204707.475 | 68235.825 | 68235.825 | 12964.8067 | 1718860.4317 | 5156581.2953
XVII | CUBIERTA
8.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de teja termoacustica blanco verde | M2 | 6 | 271983.32 | 40797.498 | 13599.166 | 13599.166 | 2583.8415 | 342562.9915 | 2055377.9492
| TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | [8 empty] | 138366283.2262
[5 empty] | A % Administración | I % Imprevistos | U% Utilidad | IVA sobre Utilidad
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 109858104.9831 | 16478715.7475 | 5492905.2492 | 5492905.2492 | 1043651.9973 |  | 138366283.2262 | TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
[5 empty] | 15% | 5% | 5% | 19%
NOTA: | Nota: Los porcentajes de AIU son propuestos por la Entidad; sin embargo, podrán ser redistribuidos por el proponente, siempre que la sumatoria de los costos indirectos no supere el valor de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ($28.508.178), equivalente al veinte por ciento (25%) de los costos directos (+ IVA sobre la Utilidad). En ningún caso podrán superarse los valores unitarios, los valores totales de los ítems, el valor total de los costos directos ni el valor total del presupuesto establecido por la Entidad. |  |  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 28508178.2431 |  |  | 138366283.2262 | OK
[7 empty] | UTILIDAD | U= | 5%
[7 empty] | TOTAL A.I.U | A.I.U.= | 25%
25.95%
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## OFERTA ECONÓMICA
FORMULARIO 1
OFERTA ECONÓMICA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Subdirección Regional Central requiere contratar el Suministro e Instalación de plataforma y escalera metálicas livianas y/o reparaciones locativas para su sede ubicada en Leticia- Amazonas.”
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO SIN AIU | Administración | Imprevistos | Utilidad | IVA sobre Utilidad | VALOR TOTAL UNITARIO DEFINITIVO INCLUIDO AIU E IVA | SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) INC. IVA
[5 empty] | 15% | 5% | 5% | 19%
I | LOCALIZACION Y REPLANTEO
1.0 | Ajustes de diseño, localizacion y replanteo | M2 | 29.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | ESTRUCTURA
SECCION 1
1 | VIGUETAS :
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm
1.1 | VIGUETERIA SECCIÓN LONG: 12,50 x 3 = 37,5 ML | ML | 37.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | VIGUETERIA CUADRANTE: 1,20 x 6 = 7,2 ML | ML | 7.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | VIGUETERIA TRANSVERSAL : 2,78 x 7 = 19,46 ML. | ML | 19.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | PIE DE AMIGO : 1,84 x 7 = 12,88 ML. | ML | 12.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | PATA SOPORTE PLATINA : 0,35 x 7 = 2,45 | ML | 2.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | GUARDAMANOS:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm (H=1,1)
2.1 | SOPORTES VERTICALES SECCIÓN LONG: 1,10 x 6 = 6,6 ML | ML | 6.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | ML | 25.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE: | [8 empty] | 0
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15)
3.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35 mtsx0,15mts) e=7mm con 6 tornillos de 3 pulgadas para muros | UND | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | PISO MALLA
4.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de MALLA EXPANDIDA DE ACERO HE-EXR 30 CALIBRE 12. | M2 | 14.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | ESTRUCTURA
SECCION 2
1 | VIGUETAS :
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm
1.1 | VIGUETERIA SECCIÓN LONG: 7,43X2 = 14,86 ML | ML | 14.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | VIGUETERIA CUADRANTE: 0,95X5=4,75 ML | ML | 4.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | PIE DE AMIGO : 1,05 x 5 = 5,25 ML. | ML | 5.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | PATA SOPORTE PLATINA : 0,35 x 6 = 2,10 | ML | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | GUARDAMANOS:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm (H=1,1)
2.1 | SOPORTES VERTICALES SECCIÓN LONG: 1,10 x 6 = 6,6 ML | ML | 6.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | ML | 12.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15)
3.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35 mtsx0,15mts) e=7mm con 6 tornillos de 3 pulgadas para muros | UND | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX | PISO MALLA
4.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de MALLA EXPANDIDA DE ACERO HE-EXR 30 CALIBRE 12. | M2 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | ESTRUCTURA
SECCION 3
1 | VIGUETAS :
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm
1.1 | VIGUETERIA SECCIÓN LONG: 9,11x 2 = 18,22 ML | ML | 18.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | VIGUETERIA CUADRANTE: 0,95 x 6 = 5,77 ML | ML | 5.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | PIE DE AMIGO : 1,05 x 8 = 8,40 ML. | ML | 8.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | PATA SOPORTE PLATINA : 0,35 x 8 = 2,80 | ML | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XI | GUARDAMANOS:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PTE galvanizado 5 cms x 9 cms CALIBRE 3mm (H=1,1)
2.1 | SOPORTES VERTICALES SECCIÓN LONG: 1,10 x 14 = 15,40 ML | ML | 15.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 2" | ML | 38.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII | ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE:
Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15)
3.1 | PLATINAS DE SUJECION Y FIJACION (0,35x0,15) e= 7 mm con 6 tornillos de 3 pulgadas para muros | UND | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIII | PISO MALLA
4.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de MALLA EXPANDIDA DE ACERO HE-EXR 30 CALIBRE 12. | M2 | 8.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIV | SOLDADURA
5.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de Cordón de soldadura de tipo E6013 o E7018 | ML | 85.692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XV | PINTURA
6.1 | Suministro e instalacion de Pintura epoxica y anticorrosivo epoxico | M2 | 59.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XVI | ESCALERA DE ACCESO
7.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de una escalera tipo gato en platina e=7mm | ML | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XVII | CUBIERTA
8.1 | Suministro instalacion y puesta en funcionamiento de teja termoacustica blanco verde | M2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [8 empty] | 0
[5 empty] | A % Administración | I % Imprevistos | U% Utilidad | IVA sobre Utilidad
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
NOTA: | Los porcentajes de AIU son propuestos por la entidad, se debe tener en cuenta que estos porcentajes son susceptibles de ajustarse siempre y cuando no sobrepase el valor total de los costos indirectos establecidos en el análisis económico o presupuesto oficial, ni el total del porcentaje del 25% (maximo); así como tampoco se debe superar ninguno de los valores unitarios de todos los ítems. |  |  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 0 |  |  | 0 | OK
[7 empty] | UTILIDAD | U=
[7 empty] | TOTAL A.I.U | A.I.U.= | 0%
25.95%
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## APU
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## FORMATO (hidden)
SUBPROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA
PROYECTO: LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN KR 7 21 25/27/31 GIRARDOT - CUNDINAMARCA, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS. |  | VALOR UNITARIO
VALOR APU
l | PRELIMINARES |  | 988293
1,1 | Demolición muros en mamposteria | M2 | 12759 | 0 | -12759
1,2 | Demolición de piso existente | M2 | 13909 | 0 | -13909
1,3 | Desmonte de guardaescoba | ML | 5334 | 0 | -5334
1,4 | Demolición muros en Dry wall | M2 | 13073 | 0 | -13073
1,5 | Demolicion de pañete | M2 | 6798 | 0 | -6798
1,6 | Desmonte de cielo raso | M2 | 8471 | 0 | -8471
1,7 | Demoliciòn de poyo | M2 | 14850 | 0 | -14850
1,8 | Demoliciòn de placa | M2 | 60970 | 0 | -60970
1,9 | Desmonte de ventana | UN | 22276 | 0 | -22276
1,10 | Desmonte de marcos y puertas | UN | 18929 | 0 | -18929
1,11 | Regata instalación sanitaria | ML | 11922 | 0 | -11922
1,12 | Regata tuberia electrica piso | ML | 34721 | 0 | -34721
1,13 | Sellamiento punto hidraulico | UN | 26354 | 0 | -26354
1,14 | Sellamiento punto sanitario | UN | 26354 | 0 | -26354
1,15 | Desmonte de baranda en acero | ML | 12968 | 0 | -12968
1,16 | Desmonte de puesto de trabajo | UN | 27191 | 0 | -27191
1,17 | Desmonte de divisiones de oficina abierta | M2 | 21125 | 0 | -21125
1,18 | Desmonte de unidades de archivo rodante | UN | 54486 | 0 | -54486
1,19 | Montaje de unidades de archivo rodante | UN | 96214 | 0 | -96214
1,20 | Desmonte de Sanitario | UN | 35348 | 0 | -35348
1,21 | Desmonte de lavamanos | UN | 32629 | 0 | -32629
1,22 | Desmonte de orinal | UN | 32629 | 0 | -32629
1,23 | Desmonte de divisiones de baño | M2 | 18092 | 0 | -18092
1,24 | Demolicion de meson | ML | 48211 | 0 | -48211
1,25 | Demolicion de enchape | M2 | 13805 | 0 | -13805
1,26 | Demolicion de pisos baños | M2 | 13909 | 0 | -13909
1,27 | Desmonte de muebles de cocineta | ML | 20916 | 0 | -20916
1,28 | Desmonte de parlantes | UN | 8576 | 0 | -8576
1,29 | Desmonte de detectores de humo | UN | 12654 | 0 | -12654
1,30 | Desmonte de piso vinilico | M2 | 5344 | 0 | -5344
1,31 | Desmonte de salida electrica de alumbrado | UN | 12968 | 0 | -12968
1,32 | Retiro de cableado UTP y electrico | ML | 3451 | 0 | -3451
1,33 | Desmonte de salidas de voz y datos | UN | 5281 | 0 | -5281
1,34 | Desmonte de salidas normales y reguladas | UN | 5281 | 0 | -5281
1,35 | Desmonte e instalacion de persinas | UN | 25204 | 0 | -25204
1,36 | Desmonte de ventaneria en aluminio | M2 | 14903 | 0 | -14903
1,37 | Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado | M2 | 15373 | 0 | -15373
1,38 | Desmonte de secador de manos | UN | 7321 | 0 | -7321
1,39 | Cerramiento provisional (polisombra y parales de madera) | M2 | 23008 | 0 | -23008
1,40 | Retiro de tapete existente | M2 | 6379 | 0 | -6379
1,41 | localizacion y replanteo | M2 | 7007 | 0 | -7007
1,42 | Desmonte de bandeja portacable | ML | 11713 | 0 | -11713
1,43 | Desmonte de canaleta metalica | ML | 5281 | 0 | -5281
1,44 | Retiro de Tablero Electrico parcial de Distribución con espacio para totalizador | UN | 76343 | 0 | -76343
1,45 | Desmonte de tubería metálica IMC o EMT de Ø1/2" o Ø3/4" | ML | 6589 | 0 | -6589
1,46 | Desmonte de salida de interruptor de alumbrado | UN | 31374 | 0 | -31374
0
II | MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA |  | 619741 |  | -619741
0
2,1 | Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa) | M2 | 99351 | 0 | -99351
2,2 | Dintel en drywall reforzado con madera | ML | 38695 | 0 | -38695
2,3 | Mamposteria en ladrillo tolete comun | M2 | 45492 | 0 | -45492
2,4 | Suministro e instalacion de bloque abujardado | M2 | 76343 | 0 | -76343
2,5 | Muro en bloque No. 5 | M2 | 40263 | 0 | -40263
2,6 | Muro en super board | M2 | 99351 | 0 | -99351
2,7 | Dintel en concreto | ML | 36708 | 0 | -36708
2,8 | Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado 1:3 | M2 | 42146 | 0 | -42146
2,9 | Pañetes caras lineales | ML | 15687 | 0 | -15687
2,10 | Suministro y aplicación de pañete, mortero 1:4 | M2 | 36812 | 0 | -36812
2,11 | Suministro e Instalacion de Estructura Metálica con perfil estructural DD4MM 10X10 ángulo de 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16, pernos de anclaje y platinas de 20 X 20 X 20 x 1/4", para soporte de Cielo Raso en Dry Wall y Cubierta en Superboard H = 4 m, incluye Instalacion de platinas, Soldadura y todo lo necesario para su correcta Instalacion y funcionamiento. | M2 | 36603 | 0 | -36603
2,12 | Suministro e Instalacion de Perfileria en Aluminio para soporte de Laminas de Superboard Inc platinas, chazos, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 52290 | 0 | -52290
0
III | CUBIERTA |  | 177786 |  | -177786
0
3.1 | Impermeabilización Cubiertas con poliurea sobre imprimación | M2 | 177786 | 0 | -177786
0
IV | CARPINTERIA METALICA Y MADERA |  | 8249270 |  | -8249270
0
4,1 | Suministro e instalación de bisagra hidraulica | UN | 1014426 | 0 | -1014426
4,2 | Suministro e instalación de puerta y marco en madera de .80 a .1,00 x 2.20, forradas en melaminico y chapa | UN | 784350 | 0 | -784350
4,3 | Suministro e instalación de puerta y marco en lamina cold rolle de .90 a 1.20 x 2.20 | UN | 1673280 | 0 | -1673280
4,4 | Suministro e instalacion de pelicula samblasting | M2 | 57519 | 0 | -57519
4,5 | Suministro e instalacion de chapa de seguridad | UN | 156870 | 0 | -156870
4,6 | Suministro e instalacion de extractor de aire10" | UN | 366030 | 0 | -366030
4,7 | Suministro e instalacion de ducto para aire de 10" | ML | 42878 | 0 | -42878
4,8 | Mueble alto en madera y formica | ML | 679770 | 0 | -679770
4,9 | Mueble bajo en madera y formica | ML | 1568700 | 0 | -1568700
4,10 | Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable | M2 | 784350 | 0 | -784350
4,11 | Suministro e instalacion de meson en acero inoxidable | ML | 421457 | 0 | -421457
4,12 | Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable | UN | 230076 | 0 | -230076
4,13 | Suministro e instalacion de ventana corrediza en aluminio de dos naves empaquetada, con vidrio de 6 mm templado, cada nave y cerradura color blanco mate | M2 | 469564 | 0 | -469564
0
V | PISOS Y ENCHAPES |  | 2163239 |  | -2163239
0
5,1 | Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 | M2 | 30328 | 0 | -30328
5,2 | Alistado de piso mortero 1:4 | M2 | 28237 | 0 | -28237
5,3 | Ceramica muro de 30 x 60 cm, rectificado | M2 | 88893 | 0 | -88893
5,4 | Ceramica piso de 50 X 50 cm | M2 | 96214 | 0 | -96214
5,5 | Resane de piso con granito pulido similar el existente | ML | 48107 | 0 | -48107
5,6 | Pulida de piso en granito | M2 | 43924 | 0 | -43924
5,7 | Guardaescoba en ceramica de .08 m | ML | 38381 | 0 | -38381
5,8 | Suministro e instalacion de piso vinilico de trafico alto | M2 | 169733 | 0 | -169733
5,9 | Suministro e instalacion de guardaescoba en vinilo | ML | 38172 | 0 | -38172
5,10 | Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinilico (mastico) | M2 | 15896 | 0 | -15896
5,11 | Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelanato similar al piso instalado de 10 cms de alto | ML | 58146 | 0 | -58146
5,12 | Suministro e instalacion de porcelanato de 60*60 tipo alfa o similar trafico alto | M2 | 138464 | 0 | -138464
5,13 | Suministro e instalacion de alfombra de trafico alto modular | M2 | 163981 | 0 | -163981
5,14 | Suministro e instalacion de ceramica de piso para baño tipo pizarra negra o similar | M2 | 58879 | 0 | -58879
5,15 | Suministro e instalacion de guardaescoba en granito natural de h:10 cms | ML | 68709 | 0 | -68709
5,16 | Suministro e instalacion de piso en granito natural | M2 | 324198 | 0 | -324198
5,17 | Cinta antideslizante y reflectiva | ML | 12550 | 0 | -12550
5,18 | Suministro e instalacion de piso tipo deck, trafico alto, incluye estructura | M2 | 376488 | 0 | -376488
5,19 | Media Caña en granito pulido 0.30 m batería sanitaría bunker (incluye wing en bronce) | ML | 67977 | 0 | -67977
5,20 | Suministro e instalacion de guardaescoba en madera forrado en melaminico | ML | 22276 | 0 | -22276
5,21 | Suministro e Instalación Piso Laminado revestido en PVC. | M2 | 172557 | 0 | -172557
5,22 | Suministro e Instalacion de Lamina en Superboard de 10 mm Sobre estructura Metalica, altura 4 mt , incluye tornilleria y andamios y todo lo necesario para su correcta Instalacion y funcionamineto. | M2 | 101129 | 0 | -101129
0
VI | PINTURA Y ACABADOS |  | 930632 |  | -930632
0
6,1 | Pintura en vinilo tipo Koraza | M2 | 23008 | 0 | -23008
6,2 | Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos) | M2 | 19870 | 0 | -19870
6,3 | Pintura anti humedad | M2 | 23008 | 0 | -23008
6,4 | Estuco | M2 | 12550 | 0 | -12550
6,5 | Pintura epoxica | M2 | 27191 | 0 | -27191
6,6 | Pintura bajo placa | M2 | 19870 | 0 | -19870
6,7 | Pintura de puertas en esmalte 2 manos | M2 | 24053 | 0 | -24053
6,8 | Pintura de marcos de puertas en esmalte dos manos | ML | 15687 | 0 | -15687
6,9 | Suministro e instalación de cielo raso en dry wall plano | M2 | 78435 | 0 | -78435
6,10 | Suministro e instalacion de cielo raso en fibra mineral de 60 * 60 | M2 | 73206 | 0 | -73206
6,11 | Suministro e instalacion de cielo raso en dry wall antihongos | M2 | 83664 | 0 | -83664
6,12 | Suministro e instalacion de cenefas en dry wall ancho hasta 0,60 m | ML | 50198 | 0 | -50198
6,13 | Suministro e instalacion de cielo raso en lamina metalica perforada 60x60 | M2 | 167328 | 0 | -167328
6,14 | Suministro e instalación cortinas enrollables tipo solar screen 10% | M2 | 124712 | 0 | -124712
6,15 | Papel tapiz texturizado para pared. | M2 | 62356 | 0 | -62356
6,16 | Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate | M2 | 78435 | 0 | -78435
6,17 | Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC | ML | 26145 | 0 | -26145
6,18 | Pintura de Guardaescobas en aceite | ML | 20916 | 0 | -20916
0
VII | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN |  | 5577351 |  | -5577351
7,1 | Gabinete metálico autosoportado construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, de dimensiones a acordar; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final color gris claro y compuesto de los siguientes elementos: | UN | 5478000 | 0 | -5478000
Interruptor automatico totalizador por el lado de emergencia (planta) y el lado de normal (red) de 3 x 400 Amp. (Icc. mínimo 14.000 Amps.), bornes de entrada para dos (2) cables #4/0 por fase.
Conmutador de transferencia automática con las siguientes características:
Tensión de trabajo 208/120 V.
Sistema de conmutación por contactores al lado de la red y en el lado de la planta.
Capacidad de maniobra 800 Amp. (Icc. Mínimo 14,000 Amp.)
Enclavamiento electromecánico. Retardo de tiempo en la transferencia de la fuente normal a emergencia y de emergencia a normal 0.1 a 10 minutos.
Retardo de tiempo en el arranque del motor ajustable de 2 a 50 seg.
Relé sensor de frecuencia y tensión sobre la alimentación de la fuente de emergencia y que efectúe la transferencia únicamente cuando la tensión y frecuencia de la planta estén normalizadas.
Conmutador selector de cuatro (4) posiciones para operación de prueba automático, apagado y arranque del motor.
Dos (2) luces piloto verde normal y rojo emergencia.
Un analizador de redes Ref. PM800 Merlin Gerin.
Un DPS Categoria B Leviton
Barrajes tetrapolares en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina, pintado y de las siguientes dimensiones o equivalentes:
Fases Neutro Tierra
mm mm mm
General 40 x 10 30 x 10 30 x 10
Interruptores automáticos tipo industrial de las siguientes caracteristicas:.
Dos (2) de 3 x 100 Amp.
Dos (2) de 3 x 80 Amp.
Tres (3) de 3 x 60 Amp.
Seis (6) de 3 x 50 Amp.
Uno (1) de 3 x 30 Amp.
Notas: Debidamente ensamblado para su instalacion y utilizacion inmediata. En la puerta llevará las respectivas placas de identificacion de circuitos; señalizacón e indicacón de comandos.
7,2 | Interconexión entre la puesta a tierra y el Tablero General de Distribución en cable de CU desnudo #2/0 AWG. Todas las uniones deben hacerse mediante soldadura exotérmica Termoweld x 115 gr. | ML | 99351 | 0 | -99351
VIII | TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT PVC |  | 47585 |  | -47585
| En el precio de ml de tubería se debe incluir la incidencia por curvas, terminales, uniones, soportes, cajas de paso y corazas para independizar alimentadores en las cajas de paso. |  |  |  | 0
8,1 | Suministro e instalación de tubería conduit PVC para las instalaciones eléctricas empotradas en placas y muros. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes. |  |  |  | 0
8,1,1 | De Ø 1/2" | ML | 8785 | 0 | -8785
8,1,2 | De Ø 3/4" | ML | 9517 | 0 | -9517
8,1,3 | De Ø 1" | ML | 12550 | 0 | -12550
8,1,4 | De Ø 2" | ML | 16733 | 0 | -16733
IX | TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT |  | 178284 |  | -178284
| En el precio de ml de tubería se debe incluir la incidencia por curvas, terminales, uniones, soportes, cajas de paso y corazas para independizar alimentadores en las cajas de paso. |  |  |  | 0
9,1 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes. |  |  |  | 0
9,1,1 | De Ø 1/2" | ML | 9960 | 0 | -9960
9,1,2 | De Ø 3/4" | ML | 12948 | 0 | -12948
9,1,3 | De Ø 1" | ML | 22908 | 0 | -22908
9,1,4 | De Ø 1 1/2" | ML | 32868 | 0 | -32868
9,1,5 | De Ø 2" | ML | 47808 | 0 | -47808
9,1,6 | De Ø 3" | ML | 51792 | 0 | -51792
X | ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS PARCIALES |  | 705915 |  | -705915
10,1 | Cableado de Acometidas y Alimentadores de BT en Conductor de Cobre THHN/THWN 90°C |  |  |  | 0
| Cumplirá la Norma NTC 1099 Cuarta actualización (Alambres y cables aislados con termoplástico para transmisión y distribución de energía eléctrica). Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 1,0 mt. en el tablero general y 1,0 mt. en el tablero de conexiones de piso. |  |  |  | 0
10,1,1 | 3#1/0 + 1#1/0 + 1#4T | ML | 135954 | 0 | -135954
10,1,2 | 2#10 + 1#12T | ML | 52290 | 0 | -52290
10,1,3 | 3#4 + 1#4 + 1#4T | ML | 83664 | 0 | -83664
10,1,4 | 3#6 + 1#6 + 1#8T | ML | 83664 | 0 | -83664
10,1,5 | 3#1/0 + 1#1/0 + 1#6T | ML | 130725 | 0 | -130725
10,1,6 | 3#2 + 1#2 + 1#6T | ML | 125496 | 0 | -125496
10,1,7 | 3#6 + 1#4 + 1#8T | ML | 94122 | 0 | -94122
XI | INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS |  | 25637040 |  | -25637040
11,1 | Suministro e instalación de tableros trifásicos tipo TWC-M de Luminex. Todos los tableros tendrán espacio para totalizador, con puerta, chapa plástica y cerradura; llevarán barraje independiente de neutro y tierra. Los utilizados para tomas reguladas llevarán adicionalmente barraje para tierra aislada. Totalizador Regulable Referencia DPX-125, con la totalidad de los breakers de 20A. |  |  |  | 0
11,1,1 | De 36 circuitos | UN | 2928240 | 0 | -2928240
11,1,2 | De 24 circuitos | UN | 2509920 | 0 | -2509920
11,1,3 | De 18 circuitos | UN | 2091600 | 0 | -2091600
11,1,4 | De 12 circuitos | UN | 1673280 | 0 | -1673280
| Gabinete Tablero de Control Cargas Sensibles |  |  |  | 0
11,2 | Gabinete metálico reforzado para Control de la UPS y Tablero de Distribucion Regulado; construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final color gris claro y compuesto de los siguientes elementos: | UN | 7968000 | 0 | -7968000
Cofre metalico de dimensiones adecuadas (según criterio diseñador)
Interruptor Totalizador trifasico de 3x100 Amp. Cutler Hammer, Icc. 40kA, con bornera de entrada para tres (3) conductores calibre #2 AWG por fase.
DPS Categoria B Leviton
Juego de Barras tetrapolares en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina, pintado y de las siguientes dimensiones o equivalentes:
Fases Neutro Tierra
mm mm mm
General 30 x 10 20 x 5 20 x 5
Interruptores automáticos tipo industrial de las siguientes caracteristicas:.
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - UPS
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Bypass de la UPS
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Reserva
Uno (1) de 3 x 15 Amp. DPS
Llave tripolar tipo BRETER de 3x60A para Bypass de la UPS
Notas: Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. En la puerta llevará las respectivas plaquetas de señalización e indicación de comandos.
0
| Gabinete Tablero de Control Cargas Sensibles - Banco Mercantil |  |  |  | 0
11,3 | Gabinete metálico reforzado para Control de la UPS y Tablero de Distribucion Regulado; construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado); con acabado final color gris claro y compuesto de los siguientes elementos: | UN | 8466000 | 0 | -8466000
Cofre metalico de dimensiones adecuadas (según criterio diseñador)
Interruptor Totalizador trifasico de 3x225 Amp. Cutler Hammer, Icc. 40kA, con bornera de entrada para un (1) conductor calibre #250 MCM por fase.
DPS Categoria B Leviton
Doble juego de Barras tetrapolares en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina, pintado y de las siguientes dimensiones o equivalentes:
Fases Neutro Tierra
mm mm mm
Normal 30 x 10 20 x 5 20 x 5
Regulado 30 x 10 20 x 5 20 x 6
Interruptores automáticos tipo industrial de las siguientes caracteristicas:.
Uno (1) de 3 x 225 Amp. - Bypass Normal
Uno (1) de 3 x 225 Amp. - Bypass de la UPS
Uno (1) de 3 x 225 Amp. - UPS
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P1
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P2
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P3
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P4
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P5
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P6
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Normal P7
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P1
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P2
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P3
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P4
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P5
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P6
Uno (1) de 3 x 60 Amp. - Tablero Regudo P7
Uno (1) de 3 x 15 Amp. DPS
Notas: Alambrado interior del armario según diagrama unifilar. En la puerta llevará las respectivas plaquetas de señalización e indicación de comandos.
0
XII | CABLEADO RED DE VOLTAJE NORMAL Y REGULADO |  | 835699 |  | -835699
12,1 | Suministro e instalación de Bandeja portacable Metálica sin tapa 40x10 cm. Fabricada en acero laminado en frío (Cold Rolled). Tendido vertical y horizontal. Incluye soportes, chazo para tornillo goloso de 1/8"x1 1/2" y todos los herrajes necesarios para su correcta instalacion, para conducción de cableado electrico y UTP. La bandeja en todo su recorrido llevara conductor de puesta a tierra en cable desnudo de Cobre #8 AWG, asegurado mediante conector bimetálico para una conexión a tierra segura y duradera | ML | 135954 | 0 | -135954
12,2 | Suministro e instalación de Bandeja Portacable Cablofil CF 54 x 400 x 3m, Electrozincada. Tendido vertical y horizontal. Incluye soportes, tornilleria y todos los herrajes necesarios para su correcta instalacion, para conducción de cableado electrico y UTP. La bandeja en todo su recorrido llevara conductor de puesta a tierra en cable desnudo de Cobre #8 AWG, asegurado mediante conector bimetálico para una conexión a tierra segura y duradera | ML | 156870 | 0 | -156870
12,3 | Suministro e instalación de Canaleta Metálica de 12x5x240 cm, con tapa y división interna. Fabricada en Cold Rolled, calibre 18, terminado en pintura electrostática color blanco.Tendido vertical y horizontal. Incluye chazo para tornillo goloso de 1/8"x1 1/2"; tapas metálicas troqueladas con orificios para salidas: toma de red lógica, toma de voltaje normal y toma regulado. | ML | 135954 | 0 | -135954
12,4 | Suministro e instalación de cableado por bandejas, canaletas y ductos de los circuitos de tomas de voltaje regulado, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3x12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG. | ML | 16733 | 0 | -16733
12,5 | Suministro e instalación de cableado por bandejas, canaletas y ductos de los circuitos de tomas de voltaje normal, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3x12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG. | ML | 16837 | 0 | -16837
12,6 | Suministro e instalación de tomacorriente doble regulada con polo a tierra, Ref. LEVITON, grado hospitalario, naranja, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaleta y muros en las áreas de oficinas de todos los pisos. | ML | 52290 | 0 | -52290
12,7 | Suministro e instalación de tomacorriente doble normal con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos. | ML | 54382 | 0 | -54382
12,8 | Suministro e instalación de salida especial para impresora con tomacorriente doble normal a 120V con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 8280-IGW, 20A, 125V, NEMA 5-20R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos. | ML | 88893 | 0 | -88893
12,9 | Suministro e instalación de Salida para Tomacorriente Bifasica 30 amp | ML | 88893 | 0 | -88893
12,10 | Suministro e instalación de Tomacorriente Bifasica 30 amp | ML | 88893 | 0 | -88893
0
XIII | CABLEADO RED LOGICA DE VOZ Y DATOS |  | 46812 |  | -46812
13,1 | Suministro e instalación del cableado de puntos para Voz y Datos en Cable F/UTP Blindado de 4 pares, Categoria 6A. El tendido se hará por bandeja portacable, canaleta y tuberías. | ML | 11952 | 0 | -11952
13,2 | Suministro e instalación de salida doble para Voz y Datos. Incluye toma doble jack RJ-45, hembra de 8 pines, sólido de metal moldeado. Categoria 6A. Incluye placas de pared, accesorios para su correcta instalación. | UN | 34860 | 0 | -34860
0
XIV | ADECUACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR |  | 1140967 |  | -1140967
0
14,1 | Desmonte de luminarias, incluye retiro de cableado y resane de puntos | UN | 41832 | 0 | -41832
14,2 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT para las instalaciones eléctricas de alumbrado a la vista. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, limpiador y pegante, regateada y resanes. |  | 0 |  | 0
14,2,1 | De Ø 1/2" | ML | 10458 | 0 | -10458
14,2,2 | De Ø 3/4" | ML | 13595 | 0 | -13595
14,2,3 | De Ø 1" | ML | 24053 | 0 | -24053
14,3 | Suministro e instalación de salida para lámpara. Incluye caja, tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes. | UN | 88893 | 0 | -88893
14,4 | Suministro e instalación de circuitos alimentadores para alumbrado en alambre de Cobre THWN 2#12 + 12T AWG. | ML | 41832 | 0 | -41832
14,5 | Suministro e instalación de Panel LED Circular de 18W, diametro 8", tipo Codigo P24338, multivoltaje 100- 240VAC, flujo luminoso de 1200 lumens, vida util mínimo de 35.000 horas; fabricada en aluminio. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; tornillos, fijación y resanes. | UN | 94122 | 0 | -94122
14,6 | Suministro e instalación de Panel LED de 60x60 cm, de 45W, 6000°K, tipo Codigo P24345, multivoltaje 110- 240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida util mínimo 35.000 horas, fabricada en aluminio, mueble de incrustar. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane. | UN | 177786 | 0 | -177786
14,7 | Suministro e instalación de Lámpara de Emergencia, batería sellada y libre de mantenimiento tipo UPS, autonomia de 90 minutos; voltaje de operacion 12 VDC; dos lamparas de 20W halogenas; sistema de protección y LED de indicación de funcionamiento. Incluye cableado para salida de toma corriente en alambre de cobre THWN #12 AWG, tornillos, fijación y resanes. | UN | 376488 | 0 | -376488
14,8 | Suministro e instalación de Sensor de Movimiento infrarojo para control de alumbrado, 360º de techo, carga máxima 400W incandescente y 200W ahorrador fluorescente a 120V; distancia de detección máxima 6 metros; tiempo de operación ajustable de 10 segundos a 7 minutos; altura de instalación de 2.20 a 4 metros | UN | 83664 | 0 | -83664
14,9 | Suministro e Instalación marco en aluminio para luminaría tipo LED 60X60 cielo raso plano en dry wall. | UN | 52290 | 0 | -52290
14,10 | Suministro e Instalación de Panel LED 60x30 multivoltaje 110- 240VAC, flujo luminoso de 3200 lumens, vida util mínimo 35.000 horas, fabricada en aluminio, mueble de incrustar. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane. | UN | 135954 | 0 | -135954
0
XV | ADECUACIÓN DE INTERRUPTORES |  | 983052 |  | -983052
0
15,1 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye interruptor sencillo Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tuberia EMT de ø1/2", resanes y conectores. | UN | 146412 | 0 | -146412
15,2 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interrptor doble Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tuberia EMT de ø1/2", resanes y conectores. | UN | 167328 | 0 | -167328
15,3 | Suministro e instalación de salida para interruptor triple. Incluye interrptor triple Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tuberia PVC de ø1/2", resanes y conectores. | UN | 177786 | 0 | -177786
15,4 | Suministro e instalación de interruptor sencillo. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de cobre No. 12 AWG, tuberia EMT de ø1/2", resanes y conectores. | UN | 146412 | 0 | -146412
15,5 | Suministro e instalación de interruptor doble. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, resanes y conectores. | UN | 167328 | 0 | -167328
15,6 | Suministro e instalación de interruptor triple. Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, resanes y conectores. | UN | 177786 | 0 | -177786
0
XVI | REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIO |  | 8584972 |  | -8584972
0
16,1 | Acometida en pvc de 1" | ML | 67977 | 0 | -67977
16,2 | Acometida en pvc de 1/2" | ML | 20916 | 0 | -20916
16,3 | Punto de agua fria PVCP 1" | UN | 88893 | 0 | -88893
16,4 | Registro de 1" | UN | 125496 | 0 | -125496
16,5 | Reventilacion PVC 3" | ML | 36603 | 0 | -36603
16,6 | Punto sanitario de desague de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 67977 | 0 | -67977
16,7 | Punto sanitario de desague de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 78435 | 0 | -78435
16,8 | Suministro e instalacion de sanitario tipo fluxometro, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 481068 | 0 | -481068
16,9 | Suministro e instalacion de lavamanos para colocar sobre meson en granito | UN | 376488 | 0 | -376488
16,10 | Suministro e instalacion de orinal institucional | UN | 481068 | 0 | -481068
16,11 | Suministro e instalacion de meson en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldon | ML | 679770 | 0 | -679770
16,12 | Registro hidraulico de 1/2", incluye tapa | UN | 62748 | 0 | -62748
16,13 | Cajas de inspeccion de 1*1 mts | UN | 397404 | 0 | -397404
16,14 | Suministro e instalacion de saniatrio tipo avanti o similar | UN | 376488 | 0 | -376488
16,15 | Suministro e instalacion de lavamanos tipo avanti o similar de pedestal | UN | 271908 | 0 | -271908
16,16 | Suministro e instalacion de griferia con sensor para lavamanos | UN | 1673280 | 0 | -1673280
16,17 | Suministro e instalacion de griferia de lavamanos | UN | 219618 | 0 | -219618
16,18 | Tuberia sanitaria PVC 4" | ML | 34511 | 0 | -34511
16,19 | Tuberia sanitaria PVC 3" | ML | 31374 | 0 | -31374
16,20 | Suministro e instalacion de rejilla con sosco de 3" a 2" metalicas | UN | 26145 | 0 | -26145
16,21 | Suministro e Instalación grifería sensor fluxómetro orinal | UN | 1254960 | 0 | -1254960
16,22 | Suministro e instalación griferia sensor fluxómetro sanitario | UN | 1254960 | 0 | -1254960
16,23 | Suministro e instalación de Secador de Manos en baños, en acero inoxidable | UN | 376488 | 0 | -376488
16,24 | Punto hidráulico en tubería de cobre (Inc. Corte, sodadura, accesorios en cobre diam 1/2" a 1 1/2") | UN | 100397 | 0 | -100397
0
XVII | DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO |  | 6133617 |  | -6133617
0
17,1 | Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 852327 | 0 | -852327
17,2 | Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 852327 | 0 | -852327
17,3 | Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 841869 | 0 | -841869
17,4 | Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 852327 | 0 | -852327
17,5 | Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado | M2 | 188244 | 0 | -188244
17,6 | Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 852327 | 0 | -852327
17,7 | Suministro e Instalacion de Puertas en Vidrio Templado de 8mm , incluye samblasting , herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamineto. | M2 | 847098 | 0 | -847098
17,8 | Suministro e Instalacion de divisiones en Vidrio Templado de 8mm , incluye samblasting , herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamineto. | M2 | 847098 | 0 | -847098
XVIII | CUBIERTA |  | 89939 |  | -89939
0
18,1 | Suministro e instalación de cubierta tipo termo acustica incluye las actividades de desmonte y retiro de escombros | M2 | 89939 | 0 | -89939
0
XIX | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL |  | 6275 |  | -6275
0
19,1 | Aseo y limpieza general y retiro de escombros fuera de la sede | M2 | 6275 | 0 | -6275
0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  | 63096469 |  | -63096469
| Administración | 8% | 5047717.52
| Imprevistos | 5% | 3154823.45
| Utilidad | 7% | 4416752.83
| IVA Sobre Utilidad | 19% | 839183.0377
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 13458476.8377
| VALOR TOTAL OBRA |  | 76554945.8377
NOTA 1: EL AIU ES PROPUESTO POR EL OFERENTE SIN EMBARGO DEBEN GUARDAR PRECAUCIÓN EN NO SUPERAR EL VALOR TOTAL DE LA SUMATORIA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ESTABLECIDOS EN EL "ANEXO 5" ANÁLISIS ECONOMICO - NI INCURRIR EN LAS DEMÁS CAUSALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL "ANEXO 12" ESTUDIO DEL SECTOR.
EINER RIVERA GOMEZ C.C 1.075.234.319 DE NEIVA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS MJ
Note on C66: ====== ID#AAABcquCFCk Usuario (2025-01-23 13:35:09) no va con frescasa ni estuco