## SDC
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
No. | DESCRIPCION VER FICHA TECNICA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL (P*Q)
1 | Mantenimiento preventivo Aire Acondicionado 24,000 btu Marca Samsung | UN | 1
2 | Matenimiento Ventilador Axial mecánico AIR FLEX FMH3-108-1900CFM 220/8,8A | UN | 1
3 | Bolsa repuestos para contingencia refrigeración y confort térmico
AIRE ACONDICIONADO
3.1 | Capacitor de Marcha Compresor | UN | 1
3.2 | Capacitor de Ventilador | UN | 1
3.3 | Contactor Magnético | UN | 1
3.4 | Sensores de Temperatura (Kit) | UN | 1
3.5 | Tarjeta Electrónica Evaporadora | UN | 1
3.6 | Tarjeta Electrónica Condensadora | UN | 1
3.7 | Motor de Persiana (Swing) | UN | 1
3.8 | Control Remoto Universal | UN | 1
3.9 | Motor Ventilador Condensador | UN | 1
3.1 | Motor Ventilador Evaporador | UN | 1
3.11 | Válvula de Expansión Electrónica | UN | 1
3.12 | Compresor Rotativo / Scroll | UN | 1
VENTILACIÓN MECANICA
3.13 | Correas de Transmisión (Set) | UN | 1
3.14 | Rodamientos de Eje Ventilador | UN | 1
3.15 | Polea Regulable de Motor | UN | 1
3.16 | Filtros de Aire Plisados (MERV 8) | UN | 1
3.17 | Filtros de Alta Eficiencia (MERV 13) | UN | 1
3.18 | Presóstato Diferencial de Aire | UN | 1
3.19 | Contactor Magnético de Motor | UN | 1
3.2 | Relé Térmico / Guardamotor | UN | 1
3.21 | Transmisor de Temperatura/Humedad | UN | 1
3.22 | Actuador Eléctrico de Válvula | UN | 1
3.23 | Motor Eléctrico de Ventilación | UN | 1
VALOR TOTAL