## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VIGENCIA: |  | 2026
SERVICIO FORENSE:
ITEM | DESCRIPCION | PRESENTACIÓN | SUBDIRECCION DE SERVICIOS FORENSES |  |  | REGIONAL BOGOTA |  |  | REGIONAL NOROCCIDENTE |  |  | REGIONAL NORORIENTE |  |  | REGIONAL NORTE |  |  | REGIONAL OCCIDENTE |  |  | REGIONAL ORIENTE |  |  | REGIONAL SUR |  |  | REGIONAL SUROCCIDENTE |  |  | CANTIDAD TOTAL
|  |  | GRUPO NACIONAL DE PATOLOGÍA | GRUPO NACIONAL DE APOYO | TOTAL SSF
AL SISTEMA DE VERDAD JUSTICIA
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN
[6 empty] | ANTROPOLOGÍA | PATOLOGIA | TOTAL REGIONAL BOGOTÁ | ANTROPOLOGÍA | PATOLOGIA | TOTAL REGIONAL NOROCCIDENTE | ANTROPOLOGÍA | PATOLOGIA | TOTAL REGIONAL NORORIENTE | ANTROPOLOGÍA | PATOLOGIA | TOTAL REGIONAL NORTE | ANTROPOLOGÍA | PATOLOGIA | TOTAL REGIONAL OCCIDENTE | ANTROPOLOGÍA | PATOLOGIA | TOTAL REGIONAL ORIENTE | ANTROPOLOGÍA | PATOLOGIA | TOTAL REGIONAL SUR | ANTROPOLOGÍA | PATOLOGIA | TOTAL REGIONAL SUROCCIDENTE
1 | Microchip Transponder FDX-B pasivo que debe contar con un número único inviolable de identificación de 15 dígitos según norma ISO 11784 y 11785. Dimensiones: 2.12 mm +/- 0.10 mm de diámetro, largo 12 mm -13.3 mm de d. Peso: 75 mg-115 mg ; con frecuencia de operación: 134.2 kHz +/- 3kHz. temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C, temperatura de funcionamiento: -25 °C a +70 °C. Resistencia química de la cápsula: inerte a solventes a base de petróleo, soluciones acuosas, sales corrosivas y sustancias acidas. | Unidad | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 8000 | 8500 | 2050 | 5950 | 8000 | 2000 | 8000 | 10000 | 300 | 9500 | 9800 |  | 5000 | 5000 | 0 | 6000 | 6000 | 500 | 3500 | 4000 | 150 | 7000 | 7150 | 59450
Cada chip debe contar con su propio mecanismo de aplicación el cual comprenderá:
- Una aguja en acero inoxidable, calibre 12 compatible con el microchip, resistente para implantación en tejido óseo, con sistema de aguja abatible para descarte.
- Sistema de seguridad que evite la obturación accidental del sistema de inyección del microchip
- Sistema de bloqueo del inyector que garantice que el microchip sea insertado efectivamente.
- Cada Microchip debe ir acompañado de mínimo 5 stickers en donde se encuentre impreso el código de barras y número del código único de identificación.
- Cada dipositivo de aplicación debe encontrarse en sobre individual sellado.
2 | Lector de microchip portatil, con cargador de batería y cables necesarios para su funcionamiento para conectividad. Batería de litio de larga duración y recargable. Memoria de almacenaje de mínimo 1000 códigos, el alcance de la lectura para implantes debe ser de mínimo 20 cm, compatibilidad de lectura FDX-B, Software compatible con el software misional utilizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (plataforma WEB basada en J2EE “SIRDEC”); debe proporcionarse y/o desarrollarse una solución para la Integración. | Unidad | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41
OTRAS NECESIDADES