## Propuesta Economica
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín
FORMATO 5 - OFERTA ECONÓMICA
I. ACREDITACIÓN
NUMERO DE PROCESO: |  | SAMC009-2026
OBJETO DEL PROCESO: |  | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS SEDES JUDICIALES Y/O DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NOMBRE DEL PROPONENTE: |  | [INDICAR NOMBRE DEL PROPONENTE]
NUMERO DE INDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA |  | [INDICAR NIT DEL PROPONENTE]
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR UNITARIO | VR TOTAL
MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA
MANTNIMIENTO PREVENTIVO
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
1 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
2 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
AIRES ACONDICIONADOS MULTI INVERTER o VRF (TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE)
3 | CONDENSADORA: Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
4 | EVAPORADORA: Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
BAJO CAUCA
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
5 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
6 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
MAGDALENA MEDIO
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
7 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
8 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
NORDESTE
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
9 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
10 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
OCCIDENTE
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
11 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
12 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
SUROESTE
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
13 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
14 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
URABÁ
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
15 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
16 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 |  | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPUESTOS)
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (VENTANA, MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 12000 BTU
17 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 |  | 0
18 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 |  | 0
19 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
20 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
21 | Suministro e instalación de Kit de arranque bajo torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
22 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
23 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
24 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
25 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
26 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
27 | Suministro e instalación de Compresor rotativo (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
28 | Suministro e instalación de Compresor rotativo Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
29 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
30 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
31 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 |  | 0
32 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 |  | 0
33 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 |  | 0
34 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
35 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
36 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 |  | 0
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (VENTANA, MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 18000 BTU
37 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 |  | 0
38 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 |  | 0
39 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
40 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
41 | Suministro e instalación de Kit de arranque bajo torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
42 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
43 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
44 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
45 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
46 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
47 | Suministro e instalación de Compresor rotativo (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
48 | Suministro e instalación de Compresor rotativo Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
49 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
50 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
51 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 |  | 0
52 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 |  | 0
53 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 |  | 0
54 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
55 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
56 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 |  | 0
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (VENTANA, MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 24000 BTU
57 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 |  | 0
58 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 |  | 0
59 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
60 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
61 | Suministro e instalación de Kit de arranque bajo torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
62 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
63 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
64 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
65 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
66 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
67 | Suministro e instalación de Compresor rotativo (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
68 | Suministro e instalación de Compresor rotativo Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
69 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
70 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
71 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 |  | 0
72 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 |  | 0
73 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 |  | 0
74 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
75 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
76 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 |  | 0
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 36000 BTU
77 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 |  | 0
78 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 |  | 0
79 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
80 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
81 | Suministro e instalación de Kit de arranque bajo torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
82 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
83 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
84 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
85 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
86 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
87 | Suministro e instalación de Compresor scroll (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
88 | Suministro e instalación de Compresor Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
89 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
90 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
91 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 |  | 0
92 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 |  | 0
93 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 |  | 0
94 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
95 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
96 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 |  | 0
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 48000 BTU
97 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 |  | 0
98 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 |  | 0
99 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
100 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
101 | Suministro e instalación de Kit de arranque alto torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
102 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
103 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
104 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
105 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
106 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
107 | Suministro e instalación de Compresor scroll (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
108 | Suministro e instalación de Compresor Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
109 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
110 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
111 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 |  | 0
112 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 |  | 0
113 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 |  | 0
114 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
115 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
116 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 |  | 0
117 | Suministro e instalación de Bobina Solenoide (CONDENSADORA) para aires multi inverter o VRF; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 60000 BTU
118 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 |  | 0
119 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 |  | 0
120 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
121 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
122 | Suministro e instalación de Kit de arranque alto torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
123 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
124 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
125 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
126 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
127 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
128 | Suministro e instalación de Compresor scroll (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
129 | Suministro e instalación de Compresor Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
130 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
131 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
132 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 |  | 0
133 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 |  | 0
134 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 |  | 0
135 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
136 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
137 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 |  | 0
138 | Suministro e instalación de Bobina Solenoide (CONDENSADORA) para aires multi inverter o VRF; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| IVA |  |  | 19% | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
Nota 1: | para la presentación de la oferta los proponentes deberán tener en cuenta, que el valor unitario de cada ítem debe incluir todos los gastos y/o costos en el que debe incurrir para la prestación del servicio que se pretende contratar; así como los impuestos, tasas y demás erogaciones, los cuales serán asumidas por el proveedor en su totalidad.
Nota 2: | Los proponentes no podrán exceder el VALOR UNITARIO PROMEDIO (ANTES DE IVA) de cada ítem, ni el valor del presupuesto oficial establecido en el estudio de mercado, so pena de rechazo. En todo caso la propuesta será evaluada con el precio unitario antes de IVA. El FORMATO 5 – ANEXO A LA OFERTA ECONÓMICA, tiene que coincidir con el valor presentado en SECOP II.
Nota 3: | El contrato se celebrará por el valor total del presupuesto oficial, incluido el IVA y demás contribuciones de ley, que asciende a la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,00) M/CTE, bajo la modalidad de precios unitarios con bolsa presupuestal. La ejecución se realizará conforme a las necesidades reales del servicio y hasta agotar la disponibilidad presupuestal, sin que ello implique obligación para la Entidad de ejecutar la totalidad del valor contratado.
Nota 4: | Es necesario precisar que el estudio de mercado se realizó con fundamento en la estructuración de precios unitarios por cada uno de los ítems requeridos, conforme a las especificaciones técnicas definidas por la Entidad. Como resultado de dicho análisis, el estudio de mercado arrojó un valor total estimado de SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE, INCLUIDO IVA ($ 64.116.217,00 ) correspondiente a la sumatoria de los valores unitarios promedios determinados para los ítems analizados. No obstante, el contrato se celebrará bajo la modalidad de precios unitarios con bolsa presupuestal, por un valor total de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,00) M/CTE, incluido IVA y demás tributos a que haya lugar, suma que constituye el límite máximo de ejecución contractual. En consecuencia, la ejecución se realizará conforme a las necesidades que se presenten durante la vigencia del contrato, aplicando los precios unitarios ofertados por el contratista a las cantidades efectivamente requeridas y autorizadas por la supervisión, hasta agotar la disponibilidad presupuestal, sin que en ningún caso pueda superarse el valor total del presupuesto oficial y el valor contractual final corresponderá exclusivamente a las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión.
Nota 5: | Para la presentación de las ofertas, se deberá tener en cuenta que los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto en los precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados con el objeto de la presente contratación. Los demás conceptos no previstos en la oferta no serán asumidos por la entidad. Los valores contenidos en la propuesta económica deberán presentarse sin decimales; por lo cual, en caso de presentarse esta situación, la entidad procederá a aproximar al número entero más cercano.
Nota 6: | En caso de presentarse errores aritméticos en la oferta económica de los proponentes, el proponente aceptará que la entidad proceda a su corrección y, para todos los efectos, se tendrá en cuenta el valor corregido. Sera rechazada la oferta cuando, una vez hecha la corrección aritmética, si a ello hubiere lugar, la diferencia, en valor absoluto, entre el valor presentado y el nuevo valor corregido supere el uno por ciento (1 %) con respecto al valor total presentado en la propuesta, ya que dicha corrección impacte el valor final de la oferta.
Nota 7: | Se analizará la artificialidad de los precios de cada uno de los ítems del contrato, de acuerdo con lo establecido en la guía G-MOAB-01 “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación”, expedida por Colombia Compra Eficiente, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.
Nota 8: | El contratista está en la obligación de mantener los precios ofrecidos en su oferta. En ningún caso podrá cambiar o modificar los precios establecidos durante la ejecución del contrato.