## AJUSTES
PRESUPUESTO
PROMEDIO | [5 empty] | JUAN CAMILO GÓMEZ C | CS MAPAVA | JSV CONSTRUCTORA S.A.S
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | V. UNIT | TOTAL | V. UNIT | V. UNIT | V. UNIT
MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA
MANTNIMIENTO PREVENTIVO
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
1 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
2 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS MULTI INVERTER o VRF (TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE)
3 | CONDENSADORA: Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
4 | EVAPORADORA: Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
BAJO CAUCA
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
5 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
6 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
MAGDALENA MEDIO
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
7 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
8 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
NORDESTE
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
9 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
10 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
OCCIDENTE
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
11 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
12 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
SUROESTE
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
13 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
14 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
URABÁ
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
15 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
16 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 284464 | 277400 | 250000 | 325992
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPUESTOS)
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (VENTANA, MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 12000 BTU
17 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 86895 | 69200 | 84000 | 107486
18 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 86895 | 69200 | 84000 | 107486
19 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 159869 | 139700 | 155000 | 184908
20 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 159869 | 139700 | 155000 | 184908
21 | Suministro e instalación de Kit de arranque bajo torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 202017 | 202017 | 202300 | 178000 | 225750
22 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
23 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
24 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
25 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 387570 | 416400 | 390000 | 356309
26 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 387570 | 416400 | 390000 | 356309
27 | Suministro e instalación de Compresor rotativo (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 1151892 | 1180300 | 985000 | 1290375
28 | Suministro e instalación de Compresor rotativo Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 1151892 | 1180300 | 985000 | 1290375
29 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 961625 | 926100 | 955000 | 1003775
30 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 961625 | 926100 | 955000 | 1003775
31 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 293104 | 385500 | 288000 | 205812
32 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 293104 | 385500 | 288000 | 205812
33 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 | 47800 | 47800 | 34300 | 64000 | 45099
34 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 524737 | 524737 | 556500 | 453000 | 564712
35 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 | 329666 | 329666 | 297200 | 361000 | 330798
36 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 | 549392 | 549392 | 560900 | 499000 | 588276
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (VENTANA, MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 18000 BTU
37 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 86895 | 69200 | 84000 | 107486
38 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 86895 | 69200 | 84000 | 107486
39 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 159869 | 139700 | 155000 | 184908
40 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 159869 | 139700 | 155000 | 184908
41 | Suministro e instalación de Kit de arranque bajo torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 202017 | 202017 | 202300 | 178000 | 225750
42 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
43 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
44 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
45 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 387570 | 416400 | 390000 | 356309
46 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 387570 | 416400 | 390000 | 356309
47 | Suministro e instalación de Compresor rotativo (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 1151892 | 1180300 | 985000 | 1290375
48 | Suministro e instalación de Compresor rotativo Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 1151892 | 1180300 | 985000 | 1290375
49 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 961625 | 926100 | 955000 | 1003775
50 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 961625 | 926100 | 955000 | 1003775
51 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 293104 | 385500 | 288000 | 205812
52 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 293104 | 385500 | 288000 | 205812
53 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 | 47800 | 47800 | 34300 | 64000 | 45099
54 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 524737 | 524737 | 556500 | 453000 | 564712
55 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 | 329666 | 329666 | 297200 | 361000 | 330798
56 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 | 549392 | 549392 | 560900 | 499000 | 588276
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (VENTANA, MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 24000 BTU
57 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 86895 | 69200 | 84000 | 107486
58 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 86895 | 69200 | 84000 | 107486
59 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 159869 | 139700 | 155000 | 184908
60 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 159869 | 139700 | 155000 | 184908
61 | Suministro e instalación de Kit de arranque bajo torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 202017 | 202017 | 202300 | 178000 | 225750
62 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
63 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
64 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
65 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 387570 | 416400 | 390000 | 356309
66 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 387570 | 416400 | 390000 | 356309
67 | Suministro e instalación de Compresor rotativo (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 1151892 | 1180300 | 985000 | 1290375
68 | Suministro e instalación de Compresor rotativo Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 1151892 | 1180300 | 985000 | 1290375
69 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 961625 | 926100 | 955000 | 1003775
70 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 961625 | 926100 | 955000 | 1003775
71 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 293104 | 385500 | 288000 | 205812
72 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 293104 | 385500 | 288000 | 205812
73 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 | 47800 | 47800 | 34300 | 64000 | 45099
74 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 524737 | 524737 | 556500 | 453000 | 564712
75 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 | 329666 | 329666 | 297200 | 361000 | 330798
76 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 | 549392 | 549392 | 560900 | 499000 | 588276
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 36000 BTU
77 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 86895 | 69200 | 84000 | 107486
78 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 86895 | 69200 | 84000 | 107486
79 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 159869 | 139700 | 155000 | 184908
80 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 159869 | 139700 | 155000 | 184908
81 | Suministro e instalación de Kit de arranque bajo torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 202017 | 202017 | 202300 | 178000 | 225750
82 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
83 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
84 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
85 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 387570 | 416400 | 390000 | 356309
86 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 387570 | 416400 | 390000 | 356309
87 | Suministro e instalación de Compresor scroll (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 1151892 | 1180300 | 985000 | 1290375
88 | Suministro e instalación de Compresor Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 1151892 | 1180300 | 985000 | 1290375
89 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 961625 | 926100 | 955000 | 1003775
90 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 961625 | 926100 | 955000 | 1003775
91 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 293104 | 385500 | 288000 | 205812
92 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 293104 | 385500 | 288000 | 205812
93 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 | 47800 | 47800 | 34300 | 64000 | 45099
94 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 524737 | 524737 | 556500 | 453000 | 564712
95 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 | 329666 | 329666 | 297200 | 361000 | 330798
96 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 | 549392 | 549392 | 560900 | 499000 | 588276
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 48000 BTU
97 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 86895 | 69200 | 84000 | 107486
98 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 86895 | 69200 | 84000 | 107486
99 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 159869 | 139700 | 155000 | 184908
100 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 159869 | 139700 | 155000 | 184908
101 | Suministro e instalación de Kit de arranque alto torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 202017 | 202017 | 202300 | 178000 | 225750
102 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
103 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
104 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
105 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 387570 | 416400 | 390000 | 356309
106 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 387570 | 416400 | 390000 | 356309
107 | Suministro e instalación de Compresor scroll (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 1151892 | 1180300 | 985000 | 1290375
108 | Suministro e instalación de Compresor Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 1151892 | 1180300 | 985000 | 1290375
109 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 961625 | 926100 | 955000 | 1003775
110 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 961625 | 926100 | 955000 | 1003775
111 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 293104 | 385500 | 288000 | 205812
112 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 293104 | 385500 | 288000 | 205812
113 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 | 47800 | 47800 | 34300 | 64000 | 45099
114 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 524737 | 524737 | 556500 | 453000 | 564712
115 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 | 329666 | 329666 | 297200 | 361000 | 330798
116 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 | 549392 | 549392 | 560900 | 499000 | 588276
117 | Suministro e instalación de Bobina Solenoide (CONDENSADORA) para aires multi inverter o VRF; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 466409 | 466409 | 401400 | 480000 | 517826
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 60000 BTU
118 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 86895 | 69200 | 84000 | 107486
119 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 86895 | 69200 | 84000 | 107486
120 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 159869 | 139700 | 155000 | 184908
121 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 159869 | 139700 | 155000 | 184908
122 | Suministro e instalación de Kit de arranque alto torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 202017 | 202017 | 202300 | 178000 | 225750
123 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
124 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
125 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 110100 | 109900 | 95000 | 125399
126 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 387570 | 416400 | 390000 | 356309
127 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 387570 | 416400 | 390000 | 356309
128 | Suministro e instalación de Compresor scroll (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 1151892 | 1180300 | 985000 | 1290375
129 | Suministro e instalación de Compresor Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 1151892 | 1180300 | 985000 | 1290375
130 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 961625 | 926100 | 955000 | 1003775
131 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 961625 | 926100 | 955000 | 1003775
132 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 293104 | 385500 | 288000 | 205812
133 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 293104 | 385500 | 288000 | 205812
134 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 | 47800 | 47800 | 34300 | 64000 | 45099
135 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 524737 | 524737 | 556500 | 453000 | 564712
136 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 | 329666 | 329666 | 297200 | 361000 | 330798
137 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 | 549392 | 549392 | 560900 | 499000 | 588276
138 | Suministro e instalación de Bobina Solenoide (CONDENSADORA) para aires multi inverter o VRF; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 466409 | 466409 | 401400 | 480000 | 517826
| SUBTOTAL |  |  |  | 53879174
| IVA |  | 19% |  | 10237044
| TOTAL |  |  |  | 64116218

## PROMEDIOS
PRESUPUESTO
PROMEDIO | [8 empty] | JUAN CAMILO GÓMEZ C | CS MAPAVA | JSV CONSTRUCTORA S.A.S
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | V. UNIT | %IVA | IVA | SUBTOTAL + IVA UNIT. | TOTAL | V. UNIT | V. UNIT | V. UNIT
MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA
MANTNIMIENTO PREVENTIVO
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
1 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
2 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS MULTI INVERTER o VRF (TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE)
3 | CONDENSADORA: Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
4 | EVAPORADORA: Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
BAJO CAUCA
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
5 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
6 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
MAGDALENA MEDIO
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
7 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
8 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
NORDESTE
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
9 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
10 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
OCCIDENTE
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
11 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
12 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
SUROESTE
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
13 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
14 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
URABÁ
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES E INVERTER (TIPO MINI SPLIT , PISO TECHO Ó CASSETTE)
15 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire (evaporadora), desincrustación química de serpentines (evaporadora y condensadora), elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante, ajustes de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
AIRES ACONDICIONADOS CONVENCIONALES (TIPO VENTANA)
16 | Mantenimiento general del equipo, limpieza de filtros de aire, desincrustación química de serpentines, elementos electromecánicos (limpieza y lubricación), lubricación de partes móviles, ajuste de borneras y terminales electricas, evaluación de variables de voltaje, amperaje y presiones de refrigerante. Entrega de informe de mantenimiento. | UND | 1 | 284464 | 19% | 54048.16 | 338512.16 | 338512.16 | 277400 | 250000 | 325992
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPUESTOS)
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (VENTANA, MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 12000 BTU
17 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 19% | 16510.05 | 103405.05 | 103405.05 | 69200 | 84000 | 107486
18 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 19% | 16510.05 | 103405.05 | 103405.05 | 69200 | 84000 | 107486
19 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 19% | 30375.11 | 190244.11 | 190244.11 | 139700 | 155000 | 184908
20 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 19% | 30375.11 | 190244.11 | 190244.11 | 139700 | 155000 | 184908
21 | Suministro e instalación de Kit de arranque bajo torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 202017 | 19% | 38383.23 | 240400.23 | 240400.23 | 202300 | 178000 | 225750
22 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
23 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
24 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
25 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 19% | 73638.3 | 461208.3 | 461208.3 | 416400 | 390000 | 356309
26 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 19% | 73638.3 | 461208.3 | 461208.3 | 416400 | 390000 | 356309
27 | Suministro e instalación de Compresor rotativo (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 19% | 218859.48 | 1370751.48 | 1370751.48 | 1180300 | 985000 | 1290375
28 | Suministro e instalación de Compresor rotativo Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 19% | 218859.48 | 1370751.48 | 1370751.48 | 1180300 | 985000 | 1290375
29 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 19% | 182708.75 | 1144333.75 | 1144333.75 | 926100 | 955000 | 1003775
30 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 19% | 182708.75 | 1144333.75 | 1144333.75 | 926100 | 955000 | 1003775
31 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 19% | 55689.76 | 348793.76 | 348793.76 | 385500 | 288000 | 205812
32 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 19% | 55689.76 | 348793.76 | 348793.76 | 385500 | 288000 | 205812
33 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 | 47800 | 19% | 9082 | 56882 | 56882 | 34300 | 64000 | 45099
34 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 524737 | 19% | 99700.03 | 624437.03 | 624437.03 | 556500 | 453000 | 564712
35 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 | 329666 | 19% | 62636.54 | 392302.54 | 392302.54 | 297200 | 361000 | 330798
36 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 | 549392 | 19% | 104384.48 | 653776.48 | 653776.48 | 560900 | 499000 | 588276
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (VENTANA, MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 18000 BTU
37 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 19% | 16510.05 | 103405.05 | 103405.05 | 69200 | 84000 | 107486
38 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 19% | 16510.05 | 103405.05 | 103405.05 | 69200 | 84000 | 107486
39 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 19% | 30375.11 | 190244.11 | 190244.11 | 139700 | 155000 | 184908
40 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 19% | 30375.11 | 190244.11 | 190244.11 | 139700 | 155000 | 184908
41 | Suministro e instalación de Kit de arranque bajo torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 202017 | 19% | 38383.23 | 240400.23 | 240400.23 | 202300 | 178000 | 225750
42 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
43 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
44 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
45 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 19% | 73638.3 | 461208.3 | 461208.3 | 416400 | 390000 | 356309
46 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 19% | 73638.3 | 461208.3 | 461208.3 | 416400 | 390000 | 356309
47 | Suministro e instalación de Compresor rotativo (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 19% | 218859.48 | 1370751.48 | 1370751.48 | 1180300 | 985000 | 1290375
48 | Suministro e instalación de Compresor rotativo Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 19% | 218859.48 | 1370751.48 | 1370751.48 | 1180300 | 985000 | 1290375
49 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 19% | 182708.75 | 1144333.75 | 1144333.75 | 926100 | 955000 | 1003775
50 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 19% | 182708.75 | 1144333.75 | 1144333.75 | 926100 | 955000 | 1003775
51 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 19% | 55689.76 | 348793.76 | 348793.76 | 385500 | 288000 | 205812
52 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 19% | 55689.76 | 348793.76 | 348793.76 | 385500 | 288000 | 205812
53 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 | 47800 | 19% | 9082 | 56882 | 56882 | 34300 | 64000 | 45099
54 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 524737 | 19% | 99700.03 | 624437.03 | 624437.03 | 556500 | 453000 | 564712
55 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 | 329666 | 19% | 62636.54 | 392302.54 | 392302.54 | 297200 | 361000 | 330798
56 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 | 549392 | 19% | 104384.48 | 653776.48 | 653776.48 | 560900 | 499000 | 588276
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (VENTANA, MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 24000 BTU
57 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 19% | 16510.05 | 103405.05 | 103405.05 | 69200 | 84000 | 107486
58 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 19% | 16510.05 | 103405.05 | 103405.05 | 69200 | 84000 | 107486
59 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 19% | 30375.11 | 190244.11 | 190244.11 | 139700 | 155000 | 184908
60 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 19% | 30375.11 | 190244.11 | 190244.11 | 139700 | 155000 | 184908
61 | Suministro e instalación de Kit de arranque bajo torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 202017 | 19% | 38383.23 | 240400.23 | 240400.23 | 202300 | 178000 | 225750
62 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
63 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
64 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
65 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 19% | 73638.3 | 461208.3 | 461208.3 | 416400 | 390000 | 356309
66 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 19% | 73638.3 | 461208.3 | 461208.3 | 416400 | 390000 | 356309
67 | Suministro e instalación de Compresor rotativo (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 19% | 218859.48 | 1370751.48 | 1370751.48 | 1180300 | 985000 | 1290375
68 | Suministro e instalación de Compresor rotativo Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 19% | 218859.48 | 1370751.48 | 1370751.48 | 1180300 | 985000 | 1290375
69 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 19% | 182708.75 | 1144333.75 | 1144333.75 | 926100 | 955000 | 1003775
70 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 19% | 182708.75 | 1144333.75 | 1144333.75 | 926100 | 955000 | 1003775
71 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 19% | 55689.76 | 348793.76 | 348793.76 | 385500 | 288000 | 205812
72 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 19% | 55689.76 | 348793.76 | 348793.76 | 385500 | 288000 | 205812
73 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 | 47800 | 19% | 9082 | 56882 | 56882 | 34300 | 64000 | 45099
74 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 524737 | 19% | 99700.03 | 624437.03 | 624437.03 | 556500 | 453000 | 564712
75 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 | 329666 | 19% | 62636.54 | 392302.54 | 392302.54 | 297200 | 361000 | 330798
76 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 | 549392 | 19% | 104384.48 | 653776.48 | 653776.48 | 560900 | 499000 | 588276
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 36000 BTU
77 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 19% | 16510.05 | 103405.05 | 103405.05 | 69200 | 84000 | 107486
78 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 19% | 16510.05 | 103405.05 | 103405.05 | 69200 | 84000 | 107486
79 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 19% | 30375.11 | 190244.11 | 190244.11 | 139700 | 155000 | 184908
80 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 19% | 30375.11 | 190244.11 | 190244.11 | 139700 | 155000 | 184908
81 | Suministro e instalación de Kit de arranque bajo torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 202017 | 19% | 38383.23 | 240400.23 | 240400.23 | 202300 | 178000 | 225750
82 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
83 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
84 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
85 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 19% | 73638.3 | 461208.3 | 461208.3 | 416400 | 390000 | 356309
86 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 19% | 73638.3 | 461208.3 | 461208.3 | 416400 | 390000 | 356309
87 | Suministro e instalación de Compresor scroll (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 19% | 218859.48 | 1370751.48 | 1370751.48 | 1180300 | 985000 | 1290375
88 | Suministro e instalación de Compresor Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 19% | 218859.48 | 1370751.48 | 1370751.48 | 1180300 | 985000 | 1290375
89 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 19% | 182708.75 | 1144333.75 | 1144333.75 | 926100 | 955000 | 1003775
90 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 19% | 182708.75 | 1144333.75 | 1144333.75 | 926100 | 955000 | 1003775
91 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 19% | 55689.76 | 348793.76 | 348793.76 | 385500 | 288000 | 205812
92 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 19% | 55689.76 | 348793.76 | 348793.76 | 385500 | 288000 | 205812
93 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 | 47800 | 19% | 9082 | 56882 | 56882 | 34300 | 64000 | 45099
94 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 524737 | 19% | 99700.03 | 624437.03 | 624437.03 | 556500 | 453000 | 564712
95 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 | 329666 | 19% | 62636.54 | 392302.54 | 392302.54 | 297200 | 361000 | 330798
96 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 | 549392 | 19% | 104384.48 | 653776.48 | 653776.48 | 560900 | 499000 | 588276
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 48000 BTU
97 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 19% | 16510.05 | 103405.05 | 103405.05 | 69200 | 84000 | 107486
98 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 19% | 16510.05 | 103405.05 | 103405.05 | 69200 | 84000 | 107486
99 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 19% | 30375.11 | 190244.11 | 190244.11 | 139700 | 155000 | 184908
100 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 19% | 30375.11 | 190244.11 | 190244.11 | 139700 | 155000 | 184908
101 | Suministro e instalación de Kit de arranque alto torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 202017 | 19% | 38383.23 | 240400.23 | 240400.23 | 202300 | 178000 | 225750
102 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
103 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
104 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
105 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 19% | 73638.3 | 461208.3 | 461208.3 | 416400 | 390000 | 356309
106 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 19% | 73638.3 | 461208.3 | 461208.3 | 416400 | 390000 | 356309
107 | Suministro e instalación de Compresor scroll (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 19% | 218859.48 | 1370751.48 | 1370751.48 | 1180300 | 985000 | 1290375
108 | Suministro e instalación de Compresor Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 19% | 218859.48 | 1370751.48 | 1370751.48 | 1180300 | 985000 | 1290375
109 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 19% | 182708.75 | 1144333.75 | 1144333.75 | 926100 | 955000 | 1003775
110 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 19% | 182708.75 | 1144333.75 | 1144333.75 | 926100 | 955000 | 1003775
111 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 19% | 55689.76 | 348793.76 | 348793.76 | 385500 | 288000 | 205812
112 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 19% | 55689.76 | 348793.76 | 348793.76 | 385500 | 288000 | 205812
113 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 | 47800 | 19% | 9082 | 56882 | 56882 | 34300 | 64000 | 45099
114 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 524737 | 19% | 99700.03 | 624437.03 | 624437.03 | 556500 | 453000 | 564712
115 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 | 329666 | 19% | 62636.54 | 392302.54 | 392302.54 | 297200 | 361000 | 330798
116 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 | 549392 | 19% | 104384.48 | 653776.48 | 653776.48 | 560900 | 499000 | 588276
117 | Suministro e instalación de Bobina Solenoide (CONDENSADORA) para aires multi inverter o VRF; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 466409 | 19% | 88617.71 | 555026.71 | 555026.71 | 401400 | 480000 | 517826
AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL, INVERTER, MULTI INVERTER O VRF (MINISPLIT, PISO TECHO Ó CASSETTE) 60000 BTU
118 | Suministro y cargue de Refrigerante R22; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 19% | 16510.05 | 103405.05 | 103405.05 | 69200 | 84000 | 107486
119 | Suministro y cargue de Refrigerante R410A; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | LIBRA | 1 | 86895 | 19% | 16510.05 | 103405.05 | 103405.05 | 69200 | 84000 | 107486
120 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 19% | 30375.11 | 190244.11 | 190244.11 | 139700 | 155000 | 184908
121 | Suministro e instalación de KIT (Sensores de temperatura y anticongelamiento) (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 159869 | 19% | 30375.11 | 190244.11 | 190244.11 | 139700 | 155000 | 184908
122 | Suministro e instalación de Kit de arranque alto torque (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 202017 | 19% | 38383.23 | 240400.23 | 240400.23 | 202300 | 178000 | 225750
123 | Suministro e instalación de Capacitor de marcha para compresor (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
124 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
125 | Suministro e instalación de Capacitor para ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 110100 | 19% | 20919 | 131019 | 131019 | 109900 | 95000 | 125399
126 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 19% | 73638.3 | 461208.3 | 461208.3 | 416400 | 390000 | 356309
127 | Suministro e instalación de Motor del ventilador (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 387570 | 19% | 73638.3 | 461208.3 | 461208.3 | 416400 | 390000 | 356309
128 | Suministro e instalación de Compresor scroll (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 19% | 218859.48 | 1370751.48 | 1370751.48 | 1180300 | 985000 | 1290375
129 | Suministro e instalación de Compresor Inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 1151892 | 19% | 218859.48 | 1370751.48 | 1370751.48 | 1180300 | 985000 | 1290375
130 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (EVAPORADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 19% | 182708.75 | 1144333.75 | 1144333.75 | 926100 | 955000 | 1003775
131 | Suministro e instalación de Tarjeta electrónica convencional ó inverter (CONDENSADORA); Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 961625 | 19% | 182708.75 | 1144333.75 | 1144333.75 | 926100 | 955000 | 1003775
132 | Suministro de Control remoto original (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 19% | 55689.76 | 348793.76 | 348793.76 | 385500 | 288000 | 205812
133 | Suministro e instalación de Control remoto generico (con pilas). | UND | 1 | 293104 | 19% | 55689.76 | 348793.76 | 348793.76 | 385500 | 288000 | 205812
134 | Suministro e instalación de Aislamiento termico rubatex; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 1 | 47800 | 19% | 9082 | 56882 | 56882 | 34300 | 64000 | 45099
135 | Suministro e instalación de Bomba de drenaje TIPO ORANGE; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 524737 | 19% | 99700.03 | 624437.03 | 624437.03 | 556500 | 453000 | 564712
136 | Construcción de trampa de aceite para aire acondicionado; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND | 1 | 329666 | 19% | 62636.54 | 392302.54 | 392302.54 | 297200 | 361000 | 330798
137 | Corrección de fugas, prueba de estanqueidad (hidroestática), prueba de vacío; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | GLB | 1 | 549392 | 19% | 104384.48 | 653776.48 | 653776.48 | 560900 | 499000 | 588276
138 | Suministro e instalación de Bobina Solenoide (CONDENSADORA) para aires multi inverter o VRF; Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 1 | 466409 | 19% | 88617.71 | 555026.71 | 555026.71 | 401400 | 480000 | 517826
| TOTAL | [6 empty] | 64116217.06