## Solicitud de Cotización
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
Objeto | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS, sistemas de aire acondicionado; y adquisición e instalación de un (1) sistema de aire acondicionado, para el Instituto Caro y Cuervo.
Proveedor:
Nit
Fecha de cotización:
Nombre Contacto:
Celular:
Correo
No. Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Valor unitario incluido IVA | Cantidad estimada | Valor total incluido IVA
1 | Mantenimiento preventivo UPS 15 KVA marca Energex | Unidad | 4 | 0 |  | 0
2 | Mantenimiento correctivo UPS 15 KVA Energex (reemplazo y reparación de etapa de potencia e inversor) | Unidad | 1 | 0 |  | 0
3 | Desinstalación, retiro y disposición final del aire acondicionado de confort 36.000 BTU marca LG (equipo existente) | Unidad | 1 | 0 |  | 0
4 | Suministro e instalación de aire acondicionado de confort 36.000 BTU (equipo nuevo) | Unidad | 1 | 0 |  | 0
5 | Mantenimiento preventivo UPS 20 KVA marca Energex | Unidad | 2 | 0 |  | 0
6 | Mantenimiento preventivo aire de precisión InRow marca APC ACSC100 (Serial 0803-600423) | Unidad | 2 | 0 |  | 0
7 | Bolsa de repuestos fijo (disponibilidad de repuestos para atención correctiva) | Global | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Observaciones: 1. Por favor cotizar el valor unitario incluido IVA en la columna señalada en amarillo. 2. Incluir dentro del precio unitario incluido IVA todos los costos directos e indirectos a que haya lugar como: impuestos, mano de obra, transporte, polizas (Cumplimiento del contrato, Calidad del servicio) etc.