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[bookmark: _Toc408501476]Miraflores, septiembre de 2026

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

[bookmark: _Hlk239759456]Por medio del presente estudio, El Secretario de Despacho adscrito a la Secretaría de Planeación, con fundamento en lo consagrado en el artículo 94 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011 y Decreto No 1082 del 26 Mayo de 2015, deja constancia del Presente Estudio Previo que justifica el desarrollo del proceso de selección y respectivo contrato, cuyo objeto será: “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”.

1. [bookmark: _Toc408501477]DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
[bookmark: _Toc408501480]El artículo 311 de la Constitución Política establece que al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la ley.
Que el artículo 82 de la Constitución Política establece que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Que el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 establece las competencias de los municipios para promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y ejecutar inversiones en el marco de sus competencias. Particularmente, el numeral 76.4.1 establece como competencia municipal, en materia de transporte, construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, así como las vías urbanas, suburbanas y veredales que sean de su propiedad o se encuentren bajo su responsabilidad; mientras que el numeral 76.4.2 establece la competencia de planear e identificar las prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y desarrollar alternativas viables. En este marco, el Municipio de Miraflores se encuentra facultado para adelantar proyectos orientados al mejoramiento de su infraestructura vial urbana y de los elementos asociados a la movilidad y accesibilidad de la población.
Que el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, establece funciones a cargo de los municipios relacionadas con la solución de necesidades de la población, la promoción del desarrollo integral del territorio y el bienestar de sus habitantes.
Que la Ley 388 de 1997 establece instrumentos y mecanismos para promover el ordenamiento del territorio municipal y el uso equitativo y racional del suelo, así como acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Que el espacio público constituye un elemento fundamental para la movilidad, accesibilidad, integración urbana y calidad de vida de la población, por lo cual las entidades territoriales deben propender por su adecuada conservación, recuperación y mejoramiento, garantizando condiciones apropiadas para su utilización por parte de la comunidad.
Que, en el municipio de Miraflores, se han identificado diferentes sectores del área urbana que presentan necesidades de mejoramiento de infraestructura peatonal y espacio público, relacionadas con el estado físico, funcionalidad, accesibilidad y condiciones de circulación de los espacios existentes, situación que hace necesario adelantar intervenciones orientadas a su recuperación y adecuación.
Que el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Sí es Posible Miraflores” contempla dentro de su parte estratégica la Estrategia de Desarrollo No. 3, denominada “Sí es posible MIRAFLORES CON VÍAS PARA EL DESARROLLO y un eficiente sistema de transporte”, correspondiente al sector Vías y Transporte, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura para la competitividad y productividad de los principales renglones económicos del municipio y la región.
Que, en el análisis situacional del sector Vías y Transporte, el Plan de Desarrollo Municipal identifica que la movilidad en el casco urbano constituye un eje fundamental para el desarrollo de las actividades cotidianas de la población y señala la existencia de diferentes tipologías de estructuras de malla vial, así como deterioros en algunas vías principales, entre ellos roturas, hundimientos, ausencia de drenajes y deterioro de andenes, condiciones que afectan el tránsito seguro de los usuarios de la vía. De igual manera, el diagnóstico reconoce la necesidad de continuar adelantando acciones de mejoramiento de la infraestructura vial y de movilidad del municipio.
Que, en concordancia con dicho diagnóstico, el Plan de Desarrollo Municipal establece metas de producto para el sector Vías y Transporte dentro del programa 2402 – Infraestructura Red Vial Regional, orientadas al mejoramiento de la infraestructura vial municipal. Entre estas se encuentran acciones relacionadas con el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, así como el mejoramiento y ampliación de andenes, alamedas y caminos para la gente que permitan una movilidad eficiente en el municipio e incorporen condiciones adecuadas para la movilidad reducida. Estas orientaciones guardan relación con las intervenciones de infraestructura peatonal y espacio público previstas en el presente proyecto.
Que, adicionalmente, el Plan de Desarrollo Municipal contempla dentro de su Capítulo Independiente de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías la iniciativa denominada “Mejoramiento de la malla vial del área urbana en el municipio de Miraflores Boyacá”, asociada al sector Transporte, al programa 2402 – Infraestructura Red Vial Regional, al producto 2402114 – Vía urbana mejorada y al indicador de producto 240211400 – Vía urbana mejorada, con una meta de producto de cero coma ocho (0,8) kilómetros.
Que la iniciativa incorporada en el Capítulo Independiente de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías constituye el marco de planeación dentro del cual se desarrolla la presente inversión, toda vez que el proyecto objeto de contratación se encuentra orientado al mejoramiento de infraestructura urbana relacionada con la movilidad, incorporando intervenciones de infraestructura peatonal y espacio público como componente integral del mejoramiento de la infraestructura vial urbana.
Que, como resultado de los estudios y diseños elaborados para el proyecto, se determinaron cinco áreas de intervención: la vía peatonal Villa Isabel, localizada en la Calle 1A entre carreras 7A y 7B; el andén de la vía peatonal Coliseo Santos Acosta, ubicado en la Calle 2 entre carreras 12 y 12B; el urbanismo de la Calle 3, sector antiguo Hospital, en la intersección de la Calle 2 con Diagonal 3A; el sendero peatonal El Bosque – CDI, localizado en la Carrera 7 entre Calle 2 y Calle 1A; y la construcción de un Pompeyano en la intersección de la Calle 4 con Carrera 8. Estas intervenciones se encuentran identificadas en los estudios, diseños y documentos técnicos que soportan el proyecto.
Que, de acuerdo con los estudios y diseños definitivos, las intervenciones requieren la ejecución de las actividades previstas en el presupuesto de obra, entre ellas obras preliminares, demoliciones, excavaciones, conformación y compactación de superficies, construcción de estructuras de pavimento, elementos de confinamiento, andenes, bordillos, sardineles, muros y demás elementos de urbanismo y espacio público contemplados para cada frente de intervención, conforme con las especificaciones técnicas, planos, diseños y cantidades de obra del proyecto.
Que el proyecto cuenta con estudios técnicos que sustentan las soluciones propuestas, entre ellos los estudios topográfico, de suelos, geológico y geomorfológico, hidrológico e hidráulico, así como los planos y demás documentos técnicos requeridos para la definición de las intervenciones. El estudio topográfico fue desarrollado para las diferentes áreas objeto del proyecto y permitió obtener la información planimétrica y altimétrica necesaria para la localización y desarrollo de los diseños.
Que, adicionalmente, el proyecto cuenta con las Especificaciones Técnicas de Obra, el Proceso Constructivo de Obra, el Plan de Manejo Ambiental – PMA y el Plan de Manejo de Tránsito y Señalización – PMT, documentos que establecen las condiciones técnicas, ambientales y de manejo de tránsito que deberán observarse durante la ejecución de las obras. Las especificaciones técnicas establecen que las actividades deberán ejecutarse en concordancia con los planos, diseños, cantidades de obra, presupuesto y demás documentos técnicos del proyecto.
Que la necesidad identificada guarda correspondencia con el proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”, identificado con código BPIN 202600000020181, clasificado en el sector 24 – Transporte, programa 2402 – Infraestructura Red Vial Regional y producto 2402114 – Vía urbana mejorada.
Que el proyecto fue objeto del proceso de priorización mediante la Metodología de Cierre de Brechas del Sistema General de Regalías, en el cual el sector Transporte y el programa de Infraestructura Red Vial Regional fueron identificados como priorizados para el municipio de Miraflores, registrándose una magnitud de brecha de 42,7 y una posición de brecha de 3, y determinándose que el proyecto se encuentra priorizado.
Que, de conformidad con el proceso adelantado en el Sistema General de Regalías, el proyecto obtuvo concepto de viabilidad en estado “Viable” a través de la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP-SGR y fue posteriormente priorizado y aprobado por el Municipio de Miraflores para su financiación con recursos de la Asignación para la Inversión Local del Sistema General de Regalías.
Que mediante Decreto Municipal No. 105 del 9 de septiembre de 2026 se priorizó y aprobó el proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”, identificado con código BPIN 202600000020181, con una inversión aprobada de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($332.323.823,20), con cargo a recursos del Sistema General de Regalías – Asignación para la Inversión Local según NBI y cuarta, quinta y sexta categoría del municipio de Miraflores, para la vigencia 2025-2026.
Que posteriormente, mediante Decreto Municipal No. 106 del 9 de septiembre de 2026, se incorporaron al capítulo presupuestal independiente del Sistema General de Regalías los recursos destinados a la financiación del proyecto, por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($332.323.823,20).
Que, para efectos del presente proceso de contratación, el presupuesto oficial correspondiente a la ejecución de las obras objeto del contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($310.583.012,34), de conformidad con el presupuesto oficial elaborado para el proceso
Que las intervenciones previstas permitirán mejorar las condiciones físicas y funcionales de los espacios objeto del proyecto, favoreciendo la circulación peatonal, la accesibilidad, la seguridad y el adecuado aprovechamiento del espacio público, y contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de movilidad y calidad de vida de la población.
Que, en este sentido, la ejecución del proyecto contribuye al cumplimiento de las orientaciones y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, particularmente en lo relacionado con el mejoramiento de la infraestructura de transporte, la movilidad eficiente, el mejoramiento y ampliación de andenes y espacios destinados a la circulación peatonal y la adecuación de infraestructura urbana para condiciones de movilidad más seguras e incluyentes.
Que el proyecto de inversión se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Sí es Posible Miraflores” y con su Capítulo Independiente de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías, en el cual se incorporó la iniciativa de “Mejoramiento de la malla vial del área urbana en el municipio de Miraflores Boyacá”, asociada al programa 2402 – Infraestructura Red Vial Regional, producto 2402114 – Vía urbana mejorada e indicador 240211400 – Vía urbana mejorada, con una meta de producto de cero coma ocho (0,8) kilómetros. En desarrollo de esta orientación de planeación y como parte integral de las acciones de mejoramiento de la infraestructura vial urbana, se estructuró el proyecto “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”, destinado a atender necesidades específicas de movilidad peatonal, accesibilidad, seguridad y recuperación de espacios públicos urbanos.
Que, en cumplimiento del principio de planeación, la Entidad ha estructurado los estudios y documentos previos, realizado el análisis del sector, determinado el presupuesto oficial, identificado los riesgos previsibles y adelantado las actuaciones presupuestales y administrativas necesarias para la ejecución del proyecto, de conformidad con el régimen de contratación estatal y las disposiciones aplicables al Sistema General de Regalías.
En consecuencia, resulta necesario adelantar el correspondiente proceso de selección para contratar la ejecución de las obras requeridas para el “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”, con el propósito de atender la necesidad identificada y materializar las intervenciones contempladas en los estudios, diseños, presupuesto y demás documentos técnicos que soportan el proyecto.
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

Los recursos necesarios para adelantar la contratación se encuentran incorporados al Presupuesto General del Municipio para la actual vigencia y disponibles para ser ejecutados. El Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para el presente año.

	PLAN DE DESARROLLO “SÍ ES POSIBLE MIRAFLORES 2024 - 2027”

	LINEA ESTRATÉGICA
	SÍ ES POSIBLE, MIRAFLORES CON DESARROLLO Y BIENESTAR

	SECTOR
	VÍAS Y TRANSPORTE

	OBJETIVO PROGRAMA
	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES REGLONES ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO Y LA REGIÓN.

	
	

	META PRODUCTO 1.3
	2402041 – Vía terciaria mejorada

	INDICADOR DE MEDIDA
	Kilómetros 

	APUESTAS ESTRATEGICAS
	Mejoramiento y ampliación de andenes, alamedas y caminos para la gente que permitan la movilidad eficiente en el Municipio



ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

El proyecto objeto del presente proceso se encuentra articulado, además, con el Capítulo Independiente de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías del Plan de Desarrollo Municipal “Sí es Posible Miraflores 2024-2027”, dentro del cual fue priorizada la iniciativa denominada “Mejoramiento de la malla vial del área urbana en el municipio de Miraflores Boyacá”, asociada al sector Transporte, al programa 2402 – Infraestructura Red Vial Regional, al producto 2402114 – Vía urbana mejorada y al indicador de producto 240211400 – Vía urbana mejorada, con una meta de 0,8 kilómetros.

En desarrollo de dicha iniciativa, y como parte integral de las acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura vial urbana, se estructuró el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”, identificado con BPIN 202600000020181, cuyo propósito comprende la intervención de infraestructura peatonal y espacios públicos en diferentes sectores del área urbana del municipio, contribuyendo a mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad de los usuarios.

El proyecto fue priorizado y aprobado para su financiación con recursos del Sistema General de Regalías – Asignación para la Inversión Local según NBI y cuarta, quinta y sexta categoría, por un valor total de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($332.323.823,20). Para efectos del presente proceso de contratación, el presupuesto oficial correspondiente a la ejecución de las obras asciende a la suma de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($310.583.012,34), de acuerdo con el presupuesto oficial elaborado para el proceso.





1.1 BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL

El proyecto se encuentra radicado y viabilizado en el banco de Programas y Proyectos del municipio con BPIN No. 202600000020181 “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”.
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 OBJETO DEL CONTRATO
El objeto será “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”. 
2.2 ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.

2.2.1 ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto del presente contrato de obra comprende la ejecución de las actividades necesarias para el mejoramiento del escenario deportivo, conforme a las especificaciones técnicas, presupuesto oficial, planos y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso contractual, así:

	Nº
	ITEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD

	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	

	1
	CAP. 1: OBRAS PRELIMINARES VÍA PEATONAL VILLA ISABEL (CALLE 1A ENTRE CARRERAS 7A Y 7B)

	1
	1.1
	GOB
	3.01.08
	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
	KM
	0,06

	2
	1.2
	GOB
	3.13.08
	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M
	ML
	124,00

	3
	1.3
	GOB
	3.13.15
	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
	M3
	5,20

	4
	1.4
	GOB
	2.02.15
	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
	M3
	154,63

	5
	1.5
	GOB
	2.01.70
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	10,53

	6
	1.6
	GOB
	3.01.02
	CONFIGURACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% PARA VÍAS
	M2
	230,50

	

	2
	CAP. 2: VÍA PEATONAL VILLA ISABEL (CALLE 1A ENTRE CARRERAS 7A Y 7B)

	1
	2.1
	GOB
	3.04.05
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)
	M3
	51,91

	2
	2.2
	GOB
	3.04.07
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)
	M3
	50,94

	3
	2.3
	GOB
	3.07.06
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)
	M2
	148,50

	4
	2.4
	GOB
	3.07.05
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR LIVIANO 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)
	M2
	157,00

	5
	2.5
	GOB
	3.08.15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80
	ML
	117,00

	6
	2.6
	GOB
	2.02.22
	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M.
	M2
	9,00

	7
	2.7
	GOB
	3.05.01
	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).
	M3
	14,76

	8
	2.8
	GOB
	3.12.01
	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
	KM
	165,16

	9
	2.9
	GOB
	3.12.03
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.
	KM
	642,81

	

	3
	CAP. 3: ANDEN VÍA PEATONAL COLISEO SANTOS ACOSTA (CALLE 2 ENTRE CARRERAS 12 Y 12B)

	1
	3.1
	GOB
	2.01.70
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	41,63

	2
	3.2
	GOB
	3.04.05
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)
	M3
	20,82

	3
	3.3
	GOB
	3.07.05
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR LIVIANO 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)
	M2
	298,16

	4
	3.4
	GOB
	3.12.01
	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
	M3
	41,63

	5
	3.5
	NUEVO
	APU 1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERA
	UND
	2,00

	

	4
	CAP. 4: URBANISMO CALLE 3 ANTIGUO HOSPITAL (INTERSECCIÓN CALLE 2 Y DIAGONAL 3A)

	1
	4.1
	GOB
	2.02.15
	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
	M3
	50,00

	2
	4.2
	GOB
	2.01.70
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	10,06

	3
	4.3
	GOB
	3.04.05
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)
	M3
	3,50

	4
	4.4
	GOB
	3.07.05
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR LIVIANO 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)
	M2
	35,00

	5
	4.5
	GOB
	3.08.16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80
	ML
	64,00

	6
	4.6
	GOB
	2.02.21
	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CICLOPEO, H < 1.5 M. (60C/40P)
	M2
	7,90

	7
	4.7
	GOB
	3.12.01
	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
	M3
	60,06

	8
	4.8
	GOB
	3.12.03
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.
	M3-KM
	17,50

	9
	4.9
	NUEVO
	APU 2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO 60X180 SIN ESPALDAR
	UND
	2,00

	10
	4.10
	NUEVO
	APU 3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE AGUA
	UND
	1,00

	11
	4.11
	NUEVO
	APU 4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES SOLARES 100 WATIOS
	UND
	3,00

	

	5
	CAP. 5: SENDERO PEATONAL EL BOSQUE - CDI (CARRERA 7 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 1A)

	1
	5.1
	GOB
	2.01.70
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	49,10

	2
	5.2
	GOB
	3.04.05
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)
	M3
	13,70

	3
	5.3
	GOB
	3.07.05
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR LIVIANO 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)
	M2
	137,00

	4
	5.4
	GOB
	3.08.15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80
	ML
	259,00

	5
	5.5
	GOB
	2.02.21
	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CICLOPEO, H < 1.5 M. (60C/40P)
	ML
	19,25

	6
	5.6
	GOB
	3.12.01
	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
	M3
	49,10

	7
	5.7
	GOB
	3.12.03
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.
	M3-KM
	89,05

	8
	5.8
	NUEVO
	APU 4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES SOLARES 100 WATIOS
	UND
	2,00

	9
	5.9
	NUEVO
	APU 2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO 60X180 SIN ESPALDAR
	UND
	2,00

	

	5
	CAP. 6: CONSTRUCCIÓN POMPEYANO (INTERSECCIÓN CALLE 4 CON CARRERA 8)

	1
	6.1
	GOB
	2.01.70
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	6,60

	2
	6.2
	GOB
	3.04.05
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)
	M3
	5,55

	3
	6.3
	GOB
	3.07.05
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 10 X 20 X 8 CM TIPO PESADO (NTC 2017-INVIAS)
	M2
	15,00

	4
	6.4
	GOB
	3.03.26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES
	M3
	4,80

	5
	6.5
	GOB
	3.13.24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA
	ML
	24,96

	6
	6.6
	GOB
	3.12.01
	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
	M3
	6,60

	7
	6.7
	GOB
	3.12.03
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.
	M3-KM
	36,08

	8
	6.8
	GOB
	2.07.21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BAJO PLACA A DOS MANOS
	KM
	15,00



2.2.2 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS
El oferente deberá presentar en su propuesta la descripción de las actividades a ejecutar, incluyendo las cantidades de obra, los valores unitarios y el valor total de la oferta, teniendo en cuenta los costos directos e indirectos, de conformidad con el presupuesto oficial definido por la Entidad para el proceso cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”.
a) El contratista seleccionado deberá garantizar la correcta ejecución de las actividades de obra, conforme a los estudios previos, las especificaciones técnicas, los diseños, el presupuesto oficial y la normatividad vigente aplicable al proyecto.
b) Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá conocer, cumplir y acatar todos los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como las normas técnicas de construcción, calidad, seguridad y demás disposiciones aplicables a la ejecución de obras de infraestructura peatonal y espacio público.
c) El oferente deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato los valores presentados en su propuesta económica, incluyendo todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución, terminación y entrega de las obras.
d) El contratista deberá ejecutar las actividades de conformidad con el cronograma de obra aprobado y atender las instrucciones impartidas por la supervisión y/o interventoría designada por el Municipio.
e) Todos los materiales, equipos y procedimientos constructivos deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad, las Normas Técnicas Colombianas (NTC), las normas aplicables a las obras de urbanismo y espacio público y demás disposiciones legales y técnicas vigentes.
f) El contratista será responsable de implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad industrial, la seguridad y salud en el trabajo, la protección ambiental, el manejo adecuado de residuos y sobrantes de construcción, así como las condiciones de seguridad para peatones, usuarios y demás personas que puedan verse afectadas por la ejecución de las obras.
g) La Entidad se reserva el derecho de rechazar aquellas propuestas que no cumplan con las condiciones técnicas mínimas exigidas en los estudios previos y demás documentos del proceso.
h) El contratista deberá atender y solucionar oportunamente las situaciones técnicas que se presenten durante la ejecución del contrato, garantizando la calidad, estabilidad, seguridad, funcionalidad y adecuada terminación de las obras.
2.2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El contratista deberá ejecutar las actividades correspondientes al objeto del contrato, de conformidad con los estudios y diseños, planos, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas de construcción, normas técnicas aplicables y demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual.
La ejecución de las obras deberá desarrollarse de acuerdo con las condiciones y características técnicas definidas para cada una de las áreas de intervención, garantizando la adecuada calidad de los materiales, la correcta aplicación de los procedimientos constructivos, la estabilidad, funcionalidad, seguridad y adecuada terminación de las obras.
Las actividades objeto del contrato corresponden al mejoramiento de infraestructura peatonal y espacio público en el municipio de Miraflores – Boyacá y comprenden la intervención de las siguientes áreas: vía peatonal Villa Isabel, localizada en la Calle 1A entre carreras 7A y 7B; andén de la vía peatonal Coliseo Santos Acosta, ubicado en la Calle 2 entre carreras 12 y 12B; urbanismo de la Calle 3, sector antiguo Hospital, en la intersección de la Calle 2 con Diagonal 3A; sendero peatonal El Bosque – CDI, localizado en la Carrera 7 entre Calle 2 y Calle 1A; y construcción de un Pompeyano en la intersección de la Calle 4 con Carrera 8.
De acuerdo con los estudios, diseños, planos y especificaciones técnicas del proyecto, las principales actividades a ejecutar comprenden:
· Localización, trazado y replanteo de las áreas objeto de intervención, de acuerdo con los diseños y planos del proyecto. 
· Instalación de cerramientos y demás actividades preliminares necesarias para el adecuado aislamiento, preparación y manejo de las zonas de obra. 
· Ejecución de excavaciones mecánicas y manuales, cortes en material común y demás actividades requeridas para la preparación y conformación de las áreas de intervención. 
· Configuración y compactación de la subrasante, de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas en los diseños y documentos técnicos. 
· Suministro, extendido, nivelación y compactación de material de afirmado, cumpliendo las características y grados de compactación establecidos en las especificaciones técnicas. 
· Suministro, extendido y compactación de material seleccionado para subbase granular, de acuerdo con las condiciones definidas en el proyecto. 
· Suministro e instalación de adoquín de arcilla vehicular pesado de 10 x 8 x 20 cm, conforme con la NTC 5282 y las especificaciones particulares del proyecto. 
· Suministro e instalación de adoquín de arcilla vehicular liviano de 10 x 6 x 20 cm, conforme con la NTC 3289 y las especificaciones técnicas correspondientes. 
· Suministro e instalación de adoquín vehicular de concreto de 10 x 20 x 8 cm, tipo pesado, de acuerdo con la NTC 2017 – INVIAS y las especificaciones establecidas para la construcción del Pompeyano. 
· Suministro e instalación de sardineles prefabricados A-10 de 50 x 20 x 80 cm, en los sectores donde se encuentran contemplados dentro de los diseños y presupuesto del proyecto. 
· Construcción de muros de contención en concreto de 21 MPa (3.000 PSI), de acuerdo con las dimensiones, condiciones y características establecidas en los diseños. 
· Construcción de muros de contención en concreto ciclópeo, de acuerdo con las especificaciones, dimensiones y proporciones establecidas para las áreas de intervención correspondientes. 
· Construcción de pavimento rígido en concreto de 24,5 MPa (3.500 PSI), incluyendo las actividades de corte y sello de juntas, de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas. 
· Suministro y colocación de concreto simple de 21 MPa (3.000 PSI) para las bases contempladas en la construcción del Pompeyano. 
· Suministro e instalación de malla electrosoldada en los elementos donde se encuentre prevista en los diseños y especificaciones del proyecto. 
· Construcción del Pompeyano ubicado en la intersección de la Calle 4 con Carrera 8, incluyendo las actividades de excavación, conformación de la base, suministro e instalación de adoquín vehicular de concreto, concreto simple, malla electrosoldada, pintura epóxica bajo placa y demás actividades requeridas para su adecuada ejecución, de conformidad con los diseños y especificaciones técnicas. 
· Suministro e instalación de materas en las áreas de espacio público donde se encuentran contempladas en el proyecto. 
· Suministro e instalación de bancas en concreto de 60 x 180 cm sin espaldar, de acuerdo con las cantidades y localizaciones definidas en los documentos técnicos. 
· Suministro e instalación de fuente de agua, incluyendo los elementos, accesorios y conexiones requeridos para su correcta instalación, de acuerdo con los diseños y especificaciones del proyecto. 
· Suministro e instalación de reflectores solares de 100 W, incluyendo los elementos que conforman el sistema de iluminación, soportes, panel solar, batería, controlador, accesorios y demás componentes requeridos para su adecuado funcionamiento. 
· Ejecución de las actividades de pintura epóxica bajo placa a dos manos, en los elementos donde se encuentre contemplada dentro del proyecto. 
· Cargue, transporte y disposición de los materiales sobrantes, producto de excavaciones, cortes, demoliciones y demás actividades de obra, en los sitios autorizados y de conformidad con la normatividad aplicable. 
· Transporte de material de afirmado y/o material granular cuando las condiciones de ejecución requieran acarreo por encima de la distancia libre establecida en las especificaciones técnicas. 
· Ejecución de las actividades necesarias para la protección y manejo de las zonas de intervención, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito – PMT y el Plan de Manejo Ambiental – PMA. 
· Ejecución de todas las actividades complementarias necesarias para garantizar la estabilidad, funcionalidad, seguridad, calidad y adecuada terminación de las obras, aun cuando se encuentren implícitas en las actividades previstas en el presupuesto, siempre que correspondan al alcance y condiciones establecidas en los documentos técnicos del proyecto. 
· Limpieza final de las áreas intervenidas, retiro de materiales y residuos de construcción y entrega de las obras en condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, uso y servicio. 
Las cantidades de obra, unidades de medida, características de los materiales, especificaciones técnicas particulares, procedimientos constructivos, rendimientos y demás condiciones de ejecución serán las establecidas en el presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, memoria de cantidades, estudios y diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y demás documentos que integran el proceso contractual.
El contratista deberá disponer de la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, transporte y demás recursos necesarios para la correcta ejecución de las actividades contratadas, de conformidad con las cantidades, condiciones y especificaciones establecidas en los documentos del proceso.
La ejecución de las obras deberá realizarse bajo la dirección y coordinación del contratista y con sujeción a las instrucciones de la supervisión o interventoría, según corresponda, quien verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las cantidades ejecutadas, la calidad de los materiales y la correcta terminación de las obras.
2.3 ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DEL MERCADO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Miraflores realizó el análisis del sector correspondiente al objeto del presente proceso contractual, con el propósito de identificar las condiciones del mercado relacionadas con la ejecución de obras de infraestructura urbana, infraestructura peatonal y espacio público, particularmente aquellas orientadas al mejoramiento y adecuación de vías peatonales, construcción y adecuación de superficies de circulación, obras de urbanismo, estructuras de contención, pavimentos y elementos complementarios de espacio público.
El análisis permitió establecer las condiciones de oferta y demanda existentes en el mercado para este tipo de proyectos, verificando la disponibilidad de personas naturales y jurídicas con experiencia y capacidad técnica, administrativa, financiera y jurídica para ejecutar obras de características similares, así como las condiciones económicas y técnicas necesarias para garantizar la adecuada ejecución del contrato, en observancia de los principios de planeación, economía, transparencia y selección objetiva.
2.3.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Como resultado del análisis del mercado, se evidenció que existe una oferta suficiente de personas naturales y jurídicas dedicadas a la ejecución de obras de infraestructura urbana, urbanismo, infraestructura peatonal y espacio público, las cuales cuentan con la capacidad técnica, administrativa, financiera y jurídica para desarrollar proyectos relacionados con el mejoramiento y adecuación de vías peatonales, construcción de pavimentos, instalación de adoquines, construcción de sardineles y bordillos, obras de contención y demás actividades complementarias.
Así mismo, se identificó que en el mercado existen proveedores y contratistas con capacidad para suministrar los materiales, equipos e insumos requeridos para este tipo de intervenciones, tales como materiales granulares, adoquines de arcilla y concreto, elementos prefabricados, concretos, acero, materiales para estructuras de contención, mobiliario urbano y demás componentes necesarios para garantizar la calidad, estabilidad, funcionalidad y durabilidad de las obras.
Para la determinación del presupuesto oficial se realizó el correspondiente estudio de mercado mediante la consulta de precios de referencia, análisis de costos unitarios y valores comerciales vigentes para este tipo de obras, teniendo en cuenta las cantidades, actividades y especificaciones técnicas establecidas para el proyecto, determinando un presupuesto oficial de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($310.583.012,34).
2.3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La necesidad de ejecutar este proyecto obedece al propósito de mejorar las condiciones de la infraestructura peatonal y del espacio público del municipio de Miraflores, mediante la intervención de sectores que requieren adecuación y mejoramiento de sus condiciones físicas, funcionales y de seguridad, permitiendo fortalecer la movilidad peatonal, la accesibilidad y el adecuado uso de los espacios destinados al disfrute y circulación de la comunidad.
La revisión de procesos contractuales adelantados por entidades territoriales a través de la plataforma SECOP evidencia que existe una demanda constante para la contratación de obras destinadas al mejoramiento, mantenimiento, adecuación y construcción de infraestructura urbana, vías peatonales y espacio público, incluyendo actividades relacionadas con pavimentos, adoquines, sardineles, bordillos, estructuras de contención, mobiliario urbano y demás obras complementarias.
En consecuencia, se concluye que la necesidad identificada por el Municipio corresponde a una demanda real y permanente dentro del sector de infraestructura urbana y obras civiles, existiendo un mercado con capacidad para atender los requerimientos técnicos y constructivos del proyecto y que permite promover la pluralidad de oferentes y la selección objetiva del contratista.
Tabla 1. Procesos de contratación registrados en el SECOP - Territorio Nacional.
	AÑO
	ENTIDAD
	OBJETO CONTRACTUAL

	VALOR
	DURACIÓN

	2026
	ALCALDIA MUNICIPIO DE LETICIA
	CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN LA CALLE 5 Y CARRERA 9A (BARRIO SAN ANTONIO) CARRERA 1 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22 (BARRIO CIUDAD NUEVA) Y CONSTRUCCION DE VIA VEHICULAR EN LA CARREREA 1 ESTE ENTRE
	$ 251.765.034
	 4 meses

	2025
	ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA
	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS DE LAS PLAZOLETAS ALEDAÑAS AL PALACIO DE JUSTICIA, PARA GARANTIZAR EL USO, GOCE Y DISFRUTE EFECTIVO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERME
	$ 140.238.444
	45 días

	2024
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE
	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE USO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RAMPAS SENDEROS Y DEMARCACION DE BAHIAS DE ESTACIONAMIENTO PUBLICAS EN EL PARQUE DEL BARRIO DEL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA
	$ 203.265.352 
	15 días



Tabla 2. Procesos de contratación registrados en el SECOP - Territorio del Departamento de Boyacá.
	AÑO
	ENTIDAD
	OBJETO CONTRACTUAL
	VALOR
	DURACIÓN

	2026
	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA
	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN LOS SENDEROS DE ACCESO DE LA SEDE PRIMARIA SAN MIGUEL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NACIONALIZADA PABLO VI, EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ
	$ 490.250.765,37
	3 mes

	2022
	MUNICIPIO DE TUNJA
	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE ANDENES Y/O SENDEROS PEATONALES EN ESPACIO PÚBLICO DENTRO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
	$ 299.996.600
	60 días

	2022
	MUNICIPIO DE DUITAMA
	MEJORAMIENTO, ADECUACION Y REHABILITACION ZONA DE ASADORES, ALGUNOS SENDEROS PEATONALES Y ZONAS VERDES DEL PARQUE SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE DUITAMA 
	$ 450.000.000
	3 meses



Tabla 3. Procesos de contratación registrados en el SECOP - Territorio municipal.
	AÑO
	ENTIDAD
	OBJETO CONTRACTUAL
	VALOR
	DURACIÓN

	2024
	ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA
	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 7 Y 8 MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ
	$143.681.254,04
	3 meses

	2022
	ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA
	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA MALLA VIAL DEL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ
	$47.511.576,00
	2 meses

	2021
	ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA
	MEJORAMIENTO DE ANDENES ALREDEDOR DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ
	$173.160.652,00
	3 meses


2.4 ASPECTOS LEGALES
De conformidad con la naturaleza del objeto contractual y el presupuesto oficial estimado en la suma de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($310.583.012,34), la modalidad de selección aplicable corresponde a la Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que regulan la contratación estatal.
El proceso de selección se adelantará dando cumplimiento a los principios de transparencia, economía, responsabilidad, planeación, selección objetiva, publicidad y demás principios que rigen la contratación estatal, garantizando la escogencia de la oferta más favorable para la Entidad y el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
Obligaciones generales de la entidad contratante
a) Ejecutar el objeto del contrato conforme a los estudios previos, las especificaciones técnicas, la propuesta presentada, el contrato suscrito y las instrucciones impartidas por el supervisor y/o interventor. 
b) Cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las demás normas que regulan la contratación estatal. 
c) Ejecutar las obras con calidad, eficiencia, oportunidad y conforme a las normas técnicas, de construcción, seguridad y ambientales vigentes. 
d) Disponer del personal, maquinaria, equipos, herramientas, materiales y demás recursos necesarios para la correcta ejecución del contrato, asumiendo todos los costos que ello implique. 
e) Elaborar y presentar para aprobación del supervisor y/o interventor el cronograma de ejecución y el plan de trabajo, así como cumplirlos durante toda la ejecución contractual. 
f) Ejecutar las actividades conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad y realizar las correcciones que sean requeridas por el supervisor y/o interventor. 
g) Mantener comunicación permanente con el supervisor y/o interventor e informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la normal ejecución del contrato. 
h) Presentar informes periódicos de avance físico, técnico y financiero de la obra, acompañados del registro fotográfico, soportes y demás documentos que solicite el supervisor y/o interventor. 
i) Llevar y mantener actualizada la bitácora de obra, conjuntamente con el supervisor y/o interventor. 
j) Garantizar la calidad de los materiales empleados, los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas, normas de calidad y demás requisitos establecidos para el proyecto. 
k) Responder por la correcta ejecución de las obras y reparar, a su costo, cualquier defecto, daño o falla que se presente como consecuencia de una ejecución deficiente. 
l) Implementar y cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando la afiliación y permanencia de todo el personal al Sistema General de Seguridad Social Integral y al Sistema General de Riesgos Laborales durante la ejecución del contrato. 
m) Cumplir la normatividad ambiental aplicable y adoptar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales derivados de la ejecución de la obra. 
n) Mantener en buen estado de orden y aseo las áreas de trabajo y retirar oportunamente los escombros, residuos y materiales sobrantes generados durante la ejecución de la obra. 
o) Constituir, mantener vigentes y actualizar las garantías exigidas por la entidad durante toda la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. 
p) Atender oportunamente los requerimientos, observaciones y recomendaciones formuladas por el supervisor y/o interventor. 
q) Presentar oportunamente las cuentas de cobro o facturas, junto con los documentos y soportes requeridos para el trámite de pago. 
r) Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social, aportes parafiscales, impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones legales derivadas de la ejecución del contrato, sin que exista vínculo laboral alguno entre el personal del contratista y el Municipio de Miraflores. 
s) Mantener reserva sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato y utilizarla exclusivamente para el cumplimiento del objeto contractual. 
t) Suscribir oportunamente las actas de inicio, suspensión, reinicio, modificación, recibo parcial, recibo final y liquidación del contrato, cuando haya lugar. 
u) Entregar la obra completamente terminada, en funcionamiento y recibida a satisfacción por el supervisor y/o interventor, cumpliendo integralmente las especificaciones técnicas del proyecto. 
v) Atender durante el término de la garantía de estabilidad de la obra cualquier reparación o corrección que resulte imputable a la ejecución del contrato. 
w) Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto contractual y aquellas que sean impartidas por el supervisor y/o interventor, siempre que guarden relación con el contrato y la normatividad vigente. 
NOTA 1: El contratista deberá presentar los informes de ejecución con la periodicidad establecida por el supervisor y/o interventor, acompañados de registro fotográfico, bitácora de obra, avance físico, soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral y demás documentos que evidencien el cumplimiento de las actividades ejecutadas.

NOTA 2: El contratista será responsable por la calidad de las obras ejecutadas, por los daños que cause durante la ejecución del contrato y por el cumplimiento de las obligaciones laborales, civiles, fiscales, ambientales y de seguridad social derivadas de la ejecución contractual, manteniendo indemne al Municipio de Miraflores frente a cualquier reclamación de terceros.
2.5 LUGAR DE EJECUCIÓN
La ejecución del contrato se desarrollará en la zona urbana del municipio de Miraflores, departamento de Boyacá, específicamente en las áreas objeto de intervención contempladas en el proyecto de “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”, de conformidad con los diseños, especificaciones técnicas, presupuesto oficial y demás documentos que hacen parte integral del proceso.
Entre las principales áreas de intervención contempladas en el proyecto se encuentran la vía peatonal ubicada en el sector Villa Isabel, sobre la Calle 1A entre carreras 7A y 7B; el andén de la vía peatonal del Coliseo Santos Acosta, localizado en la Calle 2 entre carreras 12 y 12B; el urbanismo de la Calle 3, en el sector del antiguo Hospital, ubicado en la intersección de la Calle 2 con Diagonal 3A; el sendero peatonal El Bosque – CDI, localizado en la Carrera 7 entre Calle 2 y Calle 1A; y la construcción de un Pompeyano en la intersección de la Calle 4 con Carrera 8. Estas intervenciones corresponden a las áreas definidas en los estudios, diseños y demás documentos técnicos que soportan el proyecto y están orientadas al mejoramiento de la infraestructura peatonal, la accesibilidad, la movilidad y el adecuado aprovechamiento del espacio público del municipio.
 2.6 CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO
El control, vigilancia y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del supervisor o interventor que designe el Municipio de Miraflores, quien verificará el cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones del contratista, la calidad de los materiales utilizados, la correcta ejecución de las actividades, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el manejo ambiental y demás disposiciones legales aplicables.
El supervisor o interventor realizará el seguimiento al avance físico, técnico y financiero de las obras, verificará las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción y dejará constancia de las actividades desarrolladas mediante las respectivas actas e informes de seguimiento.
El contratista deberá atender las observaciones, recomendaciones y requerimientos formulados por el supervisor o interventor, suministrando oportunamente la información y documentación que le sea solicitada durante la ejecución del contrato.
2.7 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato será de Dos (2) meses quince (15) días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de la suscripción del Acta de Inicio.
En todo caso, el plazo podrá modificarse mediante la celebración de los actos contractuales correspondientes, de conformidad con la normatividad vigente y las necesidades debidamente justificadas por la Entidad.
3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN
El presente proceso de selección y el contrato que de él se derive se regirán por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que regulan la contratación estatal.
De conformidad con la naturaleza del objeto contractual y el presupuesto oficial estimado en la suma de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($310.583.012,34), el presente proceso de contratación se adelantará mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con lo previsto en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, toda vez que el valor estimado del contrato se encuentra dentro del rango correspondiente a la menor cuantía del Municipio de Miraflores, Boyacá, para la vigencia fiscal 2026.
La utilización de esta modalidad de selección permite garantizar los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, promoviendo la participación plural de oferentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos por la Entidad y asegurando la escogencia de la oferta más favorable para el interés público, de conformidad con los criterios establecidos en los documentos del proceso.
4. ANÁLISIS ECONÓMICO
4.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del presente proceso de contratación asciende a la suma de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($310.583.012,34), conforme al presupuesto oficial elaborado por la Entidad con fundamento en el análisis de precios del mercado, análisis de precios unitarios (APU) y los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del proyecto.
El valor estimado del contrato se encuentra soportado en los estudios, diseños, presupuesto oficial y demás documentos técnicos que hacen parte del proyecto de inversión identificado con código BPIN 202600000020181, cuya financiación se encuentra respaldada con recursos del Sistema General de Regalías, de conformidad con los instrumentos presupuestales y financieros aplicables al proyecto.
El valor final del contrato corresponderá a la oferta económica seleccionada, siempre que esta resulte favorable para la Entidad y no supere el presupuesto oficial establecido.
El pago al contratista se efectuará en la forma establecida en el contrato, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor o interventor, presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura, acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y cumplimiento de los demás requisitos establecidos por la normatividad vigente.
El presupuesto oficial fue elaborado con base en el análisis de precios del mercado. Los ítems contemplados en el proyecto se soportan mediante análisis de precios unitarios (APU), teniendo en cuenta precios de referencia vigentes, cotizaciones de proveedores y demás costos asociados a la ejecución de las obras, incluyendo costos directos e indirectos (Administración, Imprevistos y Utilidad – AIU), garantizando la viabilidad técnica y financiera del proyecto.
	Nº
	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	CAP. 1: OBRAS PRELIMINARES VÍA PEATONAL VILLA ISABEL (CALLE 1A ENTRE CARRERAS 7A Y 7B)
	 
	 
	 
	 
	

	1
	1.1
	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
	KM
	0,06
	$ 5.266.710,74 
	$ 316.002,65 
	

	2
	1.2
	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M
	ML
	124,00
	$ 68.786,42 
	$ 8.529.516,08 
	

	3
	1.3
	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
	M3
	5,20
	$ 318.213,58 
	$ 1.654.710,62 
	

	4
	1.4
	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
	M3
	154,63
	$ 35.041,70 
	$ 5.418.498,08 
	

	5
	1.5
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	10,53
	$ 91.750,92 
	$ 966.137,19 
	

	6
	1.6
	CONFIGURACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95% PARA VÍAS  
	M2
	230,50
	$ 12.498,95 
	$ 2.881.007,98 
	

	Subtotal
	 
	 
	$ 19.765.872,60
	

	2
	 
	CAP. 2: VÍA PEATONAL VILLA ISABEL (CALLE 1A ENTRE CARRERAS 7A Y 7B)
	 
	 
	 
	 
	

	1
	2.1
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)
	M3
	51,91
	$ 138.564,35 
	$ 7.192.875,41 
	

	2
	2.2
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)
	M3
	50,94
	$ 187.584,98 
	$ 9.555.578,88 
	

	3
	2.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)
	M2
	148,50
	$ 157.639,18 
	$ 23.409.418,23 
	

	4
	2.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR LIVIANO 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)
	M2
	157,00
	$ 134.777,88 
	$ 21.160.127,16 
	

	5
	2.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80
	ML
	117,00
	$ 113.560,19 
	$ 13.286.542,23 
	

	6
	2.6
	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M.
	M2
	9,00
	$ 1.547.445,09 
	$ 13.927.005,81 
	

	7
	2.7
	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).
	M3
	14,76
	$ 1.263.053,09 
	$ 18.642.663,61 
	

	8
	2.8
	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
	KM
	165,16
	$ 19.633,58 
	$ 3.242.682,07 
	

	9
	2.9
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.
	KM
	642,81
	$ 3.594,63 
	$ 2.310.664,11 
	

	Subtotal
	 
	 
	$ 112.727.557,51
	

	 
	 
	CAP. 3: ANDEN VÍA PEATONAL COLISEO SANTOS ACOSTA (CALLE 2 ENTRE CARRERAS 12 Y 12B)
	 
	 
	 
	 
	

	1
	3.1
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	41,63
	$ 91.750,92 
	$ 3.819.590,80 
	

	2
	3.2
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)
	M3
	20,82
	$ 138.564,35 
	$ 2.884.909,77 
	

	3
	3.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR LIVIANO 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)
	M2
	298,16
	$ 134.777,88 
	$ 40.185.372,70 
	

	4
	3.4
	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
	M3
	41,63
	$ 19.633,58 
	$ 817.345,94 
	

	5
	3.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERA
	UND
	2,00
	$ 325.000,00 
	$ 650.000,00 
	

	Subtotal
	 
	 
	$ 48.357.219,21
	

	 
	 
	CAP. 4: URBANISMO CALLE 3 ANTIGUO HOSPITAL (INTERSECCIÓN CALLE 2 Y DIAGONAL 3A)
	 
	 
	 
	 
	

	1
	4.1
	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
	M3
	50,00
	$ 35.041,70 
	$ 1.752.085,00 
	

	2
	4.2
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	10,06
	$ 91.750,92 
	$ 923.014,26 
	

	3
	4.3
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)
	M3
	3,50
	$ 138.564,35 
	$ 484.975,23 
	

	4
	4.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR LIVIANO 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)
	M2
	35,00
	$ 134.777,88 
	$ 4.717.225,80 
	

	5
	4.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80
	ML
	64,00
	$ 109.057,61 
	$ 6.979.687,04 
	

	6
	4.6
	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CICLOPEO, H < 1.5 M. (60C/40P)
	M2
	7,90
	$ 1.144.227,36 
	$ 9.039.396,14 
	

	7
	4.7
	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
	M3
	60,06
	$ 19.633,58 
	$ 1.179.192,81 
	

	8
	4.8
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.
	M3-KM
	17,50
	$ 3.594,63 
	$ 62.906,03 
	

	9
	4.9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO 60X180 SIN ESPALDAR
	UND
	2,00
	$ 1.300.000,00 
	$ 2.600.000,00 
	

	10
	4.10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE AGUA
	UND
	1,00
	$ 2.600.000,00 
	$ 2.600.000,00 
	

	11
	4.11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES SOLARES 100 WATIOS
	UND
	3,00
	$ 585.000,00 
	$ 1.755.000,00 
	

	Subtotal
	 
	 
	$ 32.093.482,31
	

	5
	 
	CAP. 5: SENDERO PEATONAL EL BOSQUE - CDI (CARRERA 7 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 1A)
	 
	 
	 
	 
	

	1
	5.1
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	49,10
	$ 91.750,92 
	$ 4.504.970,17 
	

	2
	5.2
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)
	M3
	13,70
	$ 138.564,35 
	$ 1.898.331,60 
	

	3
	5.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR LIVIANO 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)
	M2
	137,00
	$ 134.777,88 
	$ 18.464.569,56 
	

	4
	5.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80
	ML
	259,00
	$ 113.560,19 
	$ 29.412.089,21 
	

	5
	5.5
	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CICLOPEO, H < 1.5 M. (60C/40P)
	ML
	19,25
	$ 1.144.227,36 
	$ 22.026.376,68 
	

	6
	5.6
	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
	M3
	49,10
	$ 19.633,58 
	$ 964.008,78 
	

	7
	5.7
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.
	M3-KM
	89,05
	$ 3.594,63 
	$ 320.101,80 
	

	8
	5.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES SOLARES 100 WATIOS
	UND
	2,00
	$ 585.000,00 
	$ 1.170.000,00 
	

	9
	5.9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO 60X180 SIN ESPALDAR
	UND
	2,00
	$ 1.300.000,00 
	$ 2.600.000,00 
	

	Subtotal 
	 
	 
	$ 81.360.447,80
	

	5
	 
	CAP. 6: CONSTRUCCIÓN POMPEYANO (INTERSECCIÓN CALLE 4 CON CARRERA 8)
	 
	 
	 
	 
	

	1
	6.1
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
	M3
	6,60
	$ 91.750,92 
	$ 605.556,07 
	

	2
	6.2
	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)
	M3
	5,55
	$ 138.564,35 
	$ 769.032,14 
	

	3
	6.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 10 X 20 X 8 CM TIPO PESADO (NTC 2017-INVIAS)
	M2
	15,00
	$ 206.056,70 
	$ 3.090.850,50 
	

	4
	6.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES
	M3
	4,80
	$ 1.243.700,35 
	$ 5.969.761,68 
	

	5
	6.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA
	ML
	24,96
	$ 10.905,60 
	$ 272.203,78 
	

	6
	6.6
	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).
	M3
	6,60
	$ 19.633,58 
	$ 129.581,63 
	

	7
	6.7
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.
	M3-KM
	36,08
	$ 3.594,63 
	$ 129.694,25 
	

	8
	6.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BAJO PLACA A DOS MANOS
	KM
	15,00
	$ 34.097,44 
	$ 511.461,60 
	

	Subtotal 
	 
	 
	$ 11.478.141,65
	

	SUBTOTAL OBRAS 
	 $   305.782.721,08 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS)  
 
	 $      2.117.677,54 
	

	
	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
	 
	 
	 
	 $      2.682.613,72 
	

	
	
	 
	

	
	
	VALOR TOTAL
	 
	 
	 
	 $  310.583.012,34 
	




4.2 FORMA DE PAGO

El valor del contrato será pagado mediante actas parciales de obra, de acuerdo con el avance físico efectivamente ejecutado y recibido a satisfacción por el supervisor, previa presentación de las respectivas actas parciales, el informe de ejecución, la certificación de cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda, y los demás documentos exigidos para el trámite de pago.
La Entidad pagará hasta el noventa por ciento (90 %) del valor del contrato mediante actas parciales de obra. El diez por ciento (10 %) restante será pagado una vez se suscriba el acta de recibo final de la obra a satisfacción y el acta de liquidación del contrato, previa aprobación del supervisor y cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para el pago.
4.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”, identificado con código BPIN 202600000020181, cuenta con recursos del Sistema General de Regalías destinados a su financiación, de conformidad con los instrumentos presupuestales y financieros correspondientes.

Para la ejecución del presente proceso contractual se cuenta con disponibilidad de recursos en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR, asociada al proyecto de inversión y al objeto contractual, por valor de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($310.583.012,34).

	CONCEPTO
	INFORMACIÓN

	PROYECTO
	“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”

	CÓDIGO BPIN
	202600000020181

	FUENTE DE FINANCIACIÓN
	Sistema General de Regalías – Asignación para la Inversión Local según NBI y cuarta, quinta y sexta categoría

	VALOR DISPONIBLE PARA EL CONTRATO
	$310.583.012,34

	SISTEMA
	Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR

	SOLICITUD/CDP SPGR No.
	226

	FECHA
	15/09/2026




4.4  DESCUENTOS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA
Las variables que se han tenido en cuenta para determinar el valor estimado del contrato corresponden a los impuestos, tasas y contribuciones a cargo del contratista, derivados de la ejecución del mismo, así:
	Retención En La Fuente Por Contrato De Obra
	2%

	Industria y Comercio ICA
	1%

	Estampilla Pro cultura  
	2%

	Estampilla Pro Dotación y Funcionamiento De Los Centros De Bienestar Del Anciano, Instituciones y Centros De Vida Para La Tercera Edad  
	4%

	Contribución Especial Sobre Contratos De Obra Pública
	5%

	Sobre tasa al deporte 
	1.5% 

	Justicia Familiar
	2%



Estos Impuestos se aplican de manera general a contratos de obra pública, pero pueden variar dependiendo del Régimen al que pertenezca el contratista y de acuerdo a la Normatividad vigente. 

4.5  FACTORES DE CALIFICACIÓN

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:
	Concepto
	Puntaje máximo

	Oferta económica
	70

	Factor de calidad
	20

	Apoyo a la industria

 nacional
	10

	Total
	100



5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

PRECIO

La oferta más favorable para el Municipio de Miraflores – Boyacá será aquella que, a precios de mercado, presente el menor valor y cumpla con las condiciones establecidas en la invitación pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

En este sentido, la Entidad verificará que la oferta de menor precio cumpla con los requisitos habilitantes y condiciones exigidas. En caso de no cumplir, se procederá a verificar la oferta con el segundo mejor precio y así sucesivamente.
En caso de rechazo de la oferta, la Entidad podrá adjudicar el contrato al proponente que haya presentado el siguiente menor precio o declarar desierto el proceso, según corresponda.
Cuando se identifiquen precios artificialmente bajos, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, tomando como referencia el presupuesto oficial elaborado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura.
Para efectos de la evaluación económica, la oferta que presente el menor precio obtendrá un puntaje de cien (100) puntos. A las demás ofertas se les asignará puntaje en orden descendente, disminuyendo cinco (5) puntos por cada posición.
6. CLASIFICACIÓN UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:
Clasificación UNSPSC

	Código UNSPSC
	Descripción

	72141100
	Servicios de construcción y revestimiento y pavimento de infraestructura

	72141500
	Servicios de preparación de tierras

	72152500
	Servicios de instalación de pisos

	72152700
	Servicios de instalación y reparación de concreto

	72151500
	Servicios de sistemas eléctricos

	72101500
	Servicios de apoyo para la construcción

	81101500
	Ingeniería civil y arquitectura



7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, la Entidad realizó la identificación, tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles asociados al presente proceso de contratación.
Los riesgos identificados para la ejecución del contrato de obra se encuentran definidos en la matriz de riesgos que hace parte integral del presente proceso de selección. Sin perjuicio de ello, se identifican, entre otros, los siguientes riesgos previsibles:
a) Riesgo por modificaciones en la normatividad técnica, ambiental, laboral o de seguridad aplicable durante la ejecución del contrato, el cual será asumido por el Municipio cuando dichas modificaciones correspondan a disposiciones legales expedidas con posterioridad al inicio de la ejecución contractual.
b) Riesgo derivado de condiciones climáticas adversas que puedan afectar temporalmente el desarrollo normal de las actividades de obra, especialmente aquellas relacionadas con excavaciones, movimiento de tierras, conformación y compactación de subrasante, instalación de materiales granulares, construcción de pavimentos, adoquines, muros de contención y demás actividades constructivas. Este riesgo será asumido por el contratista, quien deberá adoptar las medidas necesarias para minimizar su impacto, sin perjuicio de las situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito.
c) Riesgo por accidentes de trabajo, lesiones o muerte del personal vinculado por el contratista, derivados de la ejecución de la obra o del incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual será asumido en su totalidad por el contratista.
d) Riesgo por daños ocasionados a terceros, bienes públicos o privados durante la ejecución del contrato, el cual será asumido por el contratista, quien responderá por los perjuicios que se ocasionen con ocasión de la ejecución de la obra.
e) Riesgo por errores en la programación, planeación, estimación de cantidades de obra, adquisición de materiales, rendimientos o disponibilidad de personal y equipos necesarios para la ejecución del contrato, el cual será asumido por el contratista.
f) Riesgo por incremento en los costos de materiales, transporte, mano de obra, equipos o demás insumos requeridos para la ejecución del contrato, el cual será asumido por el contratista, salvo las excepciones previstas en la legislación vigente.
g) Riesgo por incumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad de los materiales o procedimientos constructivos establecidos por la Entidad, el cual será asumido por el contratista, quien deberá realizar las correcciones o reparaciones a que haya lugar sin generar costos adicionales para el Municipio.
De acuerdo con lo anterior, no procederán reclamaciones por parte del contratista derivadas de los riesgos que le han sido asignados, salvo en los eventos expresamente previstos en la ley o cuando se configure alguna de las causales que den lugar al restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
7.1 LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

[bookmark: _Hlk49884146]De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, en los procesos de mínima cuantía no es obligatoria la exigencia de garantías. No obstante, en atención a la naturaleza del objeto contractual y con el fin de amparar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, la Entidad considera pertinente exigir la constitución de garantías a favor del Municipio de Miraflores.
En consecuencia, el contratista deberá constituir póliza(s) expedida(s) por una compañía de seguros legalmente autorizada en Colombia, que ampare(n) los siguientes riesgos:
	Característica
	Condición

	Clase
	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.

	Asegurado/ beneficiario
	Municipio de Miraflores – Boyacá identificada con NIT 800029660-1

	Amparos, vigencia y valores asegurados
	
	Amparo
	Vigencia
	Valor Asegurado

	Cumplimiento general del Contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan
	Hasta la liquidación del Contrato
	20 % del valor del contrato

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del Contrato
	Plazo del Contrato y tres (3) años más.
	10 % del valor del contrato

	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción
	Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final
	20 % del valor del contrato




	Tomador 
	· Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
· No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
· Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

	Información necesaria dentro de la póliza
	· Número y año del Contrato 
· Objeto del Contrato
· Firma del representante legal del contratista
· En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

	Característica
	Condición

	Clase
	Contrato de seguro contenido en una póliza 

	Asegurados
	Municipio de Miraflores identificado con NIT 800029660-1 y el contratista

	Tomador
	· Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
· No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
· Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

	Valor
	Doscientos (200) SMMLV, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

	Vigencia
	Igual al período de ejecución del Contrato.

	Beneficiarios
	Terceros afectados y Municipio de Miraflores identificado con NIT 800029660-1

	Amparos
	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada uno. 
	Amparo
	Plazo
	Valor del amparo

	Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente
	Plazo de ejecución del contrato
	Hasta el valor asegurado de la póliza de RCE (200 SMMLV).

	Cobertura expresa de lucro cesante
	Plazo de ejecución del contrato
	Hasta el valor asegurado de la póliza de RCE (200 SMMLV).

	Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales
	Plazo de ejecución del contrato
	Hasta el valor asegurado de la póliza de RCE (200 SMMLV).

	Actos de contratistas y subcontratistas autorizados
	Plazo de ejecución del contrato
	Hasta el valor asegurado de la póliza de RCE (200 SMMLV).

	Patronal (cuando haya lugar)
	Plazo de ejecución del contrato
	Hasta el valor asegurado de la póliza de RCE (200 SMMLV).

	Vehículos propios y no propios utilizados en la ejecución del contrato (cuando aplique)
	Plazo de ejecución del contrato
	Hasta el valor asegurado de la póliza de RCE (200 SMMLV).




	Información necesaria dentro de la póliza
	· Número y año del Contrato 
· Objeto del Contrato
· Firma del representante legal del contratista
· En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421



8. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
En conclusión, el presente proceso es oportuno, toda vez que la necesidad identificada corresponde a las obligaciones del Municipio y requiere atención, teniendo en cuenta las condiciones actuales de la infraestructura peatonal y del espacio público objeto de intervención. En consecuencia, se sustenta la viabilidad para adelantar el proceso de contratación, cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ”, de conformidad con los estudios, diseños, especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte del proceso.
Dado en Miraflores – Boyacá, a los 21 días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).


ORIGINAL FIRMADO POR

[bookmark: _Hlk49163923]ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Proyectó: Alex Páez / Secretario de Planeación e Infraestructura
Revisó y Aprobó: Yeferson Alirio Murcia Jurado/ Asesor externo oficina de contratación
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