## FORMULARIO 4
FORMULARIO No. 4 VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
Bogotá D.C. Señores MDN - Ejército Nacional - LICEOS EJÉRCITO Ciudad (El Representante legal), obrando en nombre y representación de-_________________de conformidad con lo establecido en la presente Invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los bienes, objeto del presente proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un valor total de _______ pesos ( ) discriminado de la siguiente manera
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
LICEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA, BARRIO MIRADOR. |  |  |  | VALOR DE REFERENCIA UNITARIO
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA UPS MARCA APC BACK-UPS PRO DE 1300VA – 780W. | SERVICIO | 1 | 1000000
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHAUPS MARCA POWERBACK DE 2200VA – 1200W | SERVICIO | 1 | 1400000
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA UPS MARCA POWEST DE 2000VA – 1800W | SERVICIO | 1 | 1350000
LICEO GENERAL SERVIEZ, KM 12 VÍA PUERTO LÓPEZ, CANTON MILITAR APIAY, VILLAVICENCIO / META.
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA UPS ONLINE CDP UPO11-2 2000VA/1800W MONOFÁSICA | SERVICIO | 2 | 1500000
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A TODO COSTO, INCLUYE , DIAGNOSTICO, UPS MARCA OPTI UPS DE 20 KVA | SERVICIO | 1 | 7200000
COLEGIO DE BACHILLERATO PATRIA CALLE. 100 BOGOTA, D.C NO. 11-00
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, CAMBIO BANCO BATERIAS - (Suministro y Cambio de Baterias, Ventiladores, posibles tarjetas dañadas, filtros, condensadores que son dignosticadas en el mantenimiento preventivo, cableado de entrada y salida de la UPS que se encuentre en estado de deterioro) UPS DE 20 KVA | SERVICIO | 2 | 6900000
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE (Cuchillas, Unidad de Revelado y Revelador, Unidad de Tambor, Unidad Completa de fusion, Unidad de Rodillo Transfer, Filtro de Ozono, removedor de polvo de papel, cambio sensor de papel, ) REPUESTOS, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 363. |  | 1 | 6902000
DIRECCION GENERAL LICEOS DEL EJERCITO SEDE ADMINISTRACIÓN: BOGOTÁ (CALLE 100 N° 11-00
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, CAMBIO BANCO BATERIAS - (Suministro y Cambio de Baterias, Ventiladores, posibles tarjetas dañadas, filtros, condensadores que son dignosticadas en el mantenimiento preventivo, cableado de entrada y salida de la UPS que se encuentre en estado de deterioro) UPS DE 20 KVA | SERVICIO | 1 | 6900000
9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE (Cuchillas, Unidad de Revelado y Revelador, Unidad de Tambor, Unidad Completa de fusion, Unidad de Rodillo Transfer, Filtro de Ozono, removedor de polvo de papel, cambio sensor de papel, ) REPUESTOS, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 363. | SERVICIO | 1 | 6902000
LICEO SANTA BARBARA: KM 3 VÍA USME ESART, BOGOTA
10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA UPS MARCA NEW LINE UPS DE 4 KVA | SERVICIO | 1 | 2700000
LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEÓN: Avenida Marginal de la Selva Brigada XVI / Octava Division: Yopal - Casanare
11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA UPS MARCA APC BACK-UPS PRO DE 1300VA – 780W | SERVICIO | 1 | 1300000
|  |  | VALOR TOTAL | 44054000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL