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FORMATO No 9
OFERTA ECONÓMICA

[bookmark: _Hlk39399216]Referencia: Proceso de Contratación – Nº _________________

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL 

	I.
	MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS
	
	
	
	

	1.1
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN EQUIPOS Y PERSONAL
	Global
	1,00
	
	

	1.2
	Adecuación Área y Excepción Piscinas Menor Lodos
	m3
	15,00
	
	

	1.3
	Excavación Antepozo 15" e Instalación Casing 14" en Acero
	m
	5,00
	
	

	1.4
	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIÁMETRO 8 1/2" (0,0 a 150 m)
	m
	150,00
	
	

	1.5
	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIÁMETRO 8 1/2" (150 a 300 m)
	m
	150,00
	
	

	1.6
	Ampliación Pozo a 12 1/2" (0,0 a 150,0 m)
	m
	150,00
	
	

	1.7
	Ampliación Pozo a 12 1/2" (150,0 a 300,0 m)
	m
	150,00
	
	

	1.8
	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO
	m
	300,00
	
	

	1.9
	TOMA E INTERPRETACIÓN REGISTROS ELÉCTRICOS: Potencial espontáneo (SP), resistividad eléctrica (SN) y (SL) y rayos gamma.
	m
	300,00
	
	

	1.10
	DISEÑO DEL POZO
	Unidad
	1,00
	
	

	1.11
	PRUEBAS DE BOMBEO 24 horas (Escalonada y Continua).
	Unidad
	1,00
	
	

	1.12
	PRUEBAS DE BOMBEO A POZO ABIERTO
	Unidad
	1,00
	
	

	1.13
	Analisis Fisico - Quimico del Agua
	Unidad
	1,00
	
	




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
NOTA 1. El contratista se hace cargo de las gestiones necesarias del suministro de energía para construcción del pozo y de la prueba de bombeo, así mismo asumirá los costos derivados del mismo.

NOTA 2. El análisis físico – químico del agua deberá realizarse con un laboratorio acreditado por el IDEAM y los parámetros que se analizaran estarán de acuerdo con lo que en la normatividad exija para este tipo de procesos.
NOTA 3.  El contratista deberá notificar 15 días previos a las pruebas de bombeo a la Autoridad Ambiental.
NOTA 4. El contratista deberá acatar lo estipulado en el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas otorgada por medio de la RESOLUCIÓN DRUB No. 14257000314 de 25 NOV. 2025.
NOTA 5. El contratista realizara la disposición final de todos los residuos líquidos y solidos generados dentro de las actividades del contrato.
			
				
				
Nombre: _________________________________________


Firma representante legal del Proponente __________________________________
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