FORMATO No 9

OFERTA ECONÓMICA

Referencia: Proceso de Contratación – Nº _________________

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS |  |  |  |  |
| 1.1 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN EQUIPOS Y PERSONAL | Global | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Adecuación Área y Excepción Piscinas Menor Lodos | m3 | 15,00 |  |  |
| 1.3 | Excavación Antepozo 15" e Instalación Casing 14" en Acero | m | 5,00 |  |  |
| 1.4 | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIÁMETRO 8 1/2" (0,0 a 150 m) | m | 150,00 |  |  |
| 1.5 | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIÁMETRO 8 1/2" (150 a 300 m) | m | 150,00 |  |  |
| 1.6 | Ampliación Pozo a 12 1/2" (0,0 a 150,0 m) | m | 150,00 |  |  |
| 1.7 | Ampliación Pozo a 12 1/2" (150,0 a 300,0 m) | m | 150,00 |  |  |
| 1.8 | ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO | m | 300,00 |  |  |
| 1.9 | TOMA E INTERPRETACIÓN REGISTROS ELÉCTRICOS: Potencial espontáneo (SP), resistividad eléctrica (SN) y (SL) y rayos gamma. | m | 300,00 |  |  |
| 1.10 | DISEÑO DEL POZO | Unidad | 1,00 |  |  |
| 1.11 | PRUEBAS DE BOMBEO 24 horas (Escalonada y Continua). | Unidad | 1,00 |  |  |
| 1.12 | PRUEBAS DE BOMBEO A POZO ABIERTO | Unidad | 1,00 |  |  |
| 1.13 | Analisis Fisico - Quimico del Agua | Unidad | 1,00 |  |  |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

NOTA 1. El contratista se hace cargo de las gestiones necesarias del suministro de energía para construcción del pozo y de la prueba de bombeo, así mismo asumirá los costos derivados del mismo.

NOTA 2. El análisis físico – químico del agua deberá realizarse con un laboratorio acreditado por el IDEAM y los parámetros que se analizaran estarán de acuerdo con lo que en la normatividad exija para este tipo de procesos.

NOTA 3.  El contratista deberá notificar 15 días previos a las pruebas de bombeo a la Autoridad Ambiental.

NOTA 4. El contratista deberá acatar lo estipulado en el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas otorgada por medio de la RESOLUCIÓN DRUB No. 14257000314 de 25 NOV. 2025.

NOTA 5. El contratista realizara la disposición final de todos los residuos líquidos y solidos generados dentro de las actividades del contrato.

Nombre: _________________________________________

Firma representante legal del Proponente __________________________________