## PRESUPUESTO OFICIAL ESMERALDA
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
CUBIERTA LA ESMERALDA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. PRELIMINARES
1 | 1.1 |  |  | Localización y replanteo en planta- zona de trabajos | M2 | 540 | 5786.3 | 3124602
2 | 1.2 |  |  | Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto. | UND | 4 | 2226992.3 | 8907969.2
3 | 1.3 |  |  | Excavación manual sin clasificar – Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | M3 | 351.12 | 40994.2 | 14393883.5
4 | 1.4 |  |  | Relleno seleccionado y compactado mecanicamente. | M3 | 351.18 | 67732.6 | 23786334.47
5 | 1.5 |  |  | Demolicion de estructuras existentes en concreto reforzado, placa e=0,10 mts | M2 | 98.94 | 100967.1 | 9989684.87
Subtotal | [7 empty] | 60202474.04
2.CONCRETOS
6 | 2.1 |  |  | Solado en concreto de limpieza (eprom= 10 cm) de 2.000 P.S.I. | M2 | 126.17 | 97393.4 | 12288125.28
7 | 2.2 |  |  | Construcción zapatas en concreto 280 KG/CM2 | M3 | 98.119 | 1418656.2 | 139197127.69
8 | 2.3 |  |  | Construcción viga de cimentación en concreto de 280KG/CM2 | M3 | 11.1782 | 1509436.5 | 16872783.08
9 | 2.4 |  |  | Construccion de Columnas en Concreto de 280 KG/CM2 | M3 | 28.7 | 1773861.7 | 50909830.79
10 | 2.5 |  |  | Construcción de Viga Canal en concreto de 280KG/CM2 | M3 | 15.3506 | 2237908.4 | 34353191.93
11 | 2.6 |  |  | Construción de cuneta en concreto reforzado 3000 PSI (Inclue acero en malla electrosoldada 4mm, 15x15 y todo lo necesario para su correcta ejecución) | ML | 87.6 | 81651.7 | 7152688.92
12 | 2.7 |  |  | Placa de piso en concreto de 3.000 PSI e: 0,10mts, incluye malla electrosoldada, con acabado superficial liso. | M2 | 98.94 | 183223.3 | 18128113.3
Subtotal | [7 empty] | 278901860.99
3.CUBIERTA METÁLICA Y REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO
13 | 3.1 |  |  | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. | Kg | 25719.9802 | 10142.6 | 260867471.18
14 | 3.2 |  |  | Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 20, en paneles troquelados unidos/anclados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. Incluye lámina traslucida de alta resistencia en poliester reforzada con fibra de vidrio en clase 7, color opal en acabado liso cada 6-8 metros | M2 | 476.532 | 445866.2 | 212469512.02
Subtotal | [7 empty] | 473336983.2
4.ACABADOS SOBRE PLACA EN CONCRETO Y CUBIERTA
15 | 4.1 |  |  | Mortero Impermeabilizado para Viga Canal | M2 | 58.38 | 132224.3 | 7719254.63
16 | 4.2 |  |  | Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. | ML | 318.45 | 30858.1 | 9826761.95
Subtotal | [7 empty] | 17546016.58
5.INSTALACIONES PLUVIALES
17 | 5.1 |  |  | Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias. | ML | 39 | 71124.3 | 2773847.7
18 | 5.2 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues. | ML | 74.9 | 68532.1 | 5133054.29
19 | 5.3 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 10", con accesorios de conexión; para desagues. | ML | 20 | 158405 | 3168100
20 | 5.4 |  |  | Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.80*0.80, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño | UND | 3 | 897799.5 | 2693398.5
21 | 5.5 |  |  | Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 1*1 H: 1M, incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño | UND | 1 | 1328515.5 | 1328515.5
Subtotal | [7 empty] | 15096915.99
6.INSTALACIONES ELECTRICAS
22 | 6.1 |  |  | Suministro e instalación de Medidor trifilar y acometida a red E.H. | UND | 1 | 3734880.5 | 3734880.5
23 | 6.2 |  |  | Construcicón Camara de inspección B.T tipo BT1 1.0 x 1.0 x 1.0 mt | UND | 1 | 1835350.4 | 1835350.4
24 | 6.3 |  |  | Suministro e instalación Acometida tablero general TG a tableros N° 6 AWG | ML | 5.5 | 129798.5 | 713891.75
25 | 6.4 |  |  | Suministro e Instalacion de Tablero trifilar de 12 Circuitos | UND | 1 | 1794611 | 1794611
26 | 6.5 |  |  | Suministro e instalación de proyector LED 150W ip65 6500K | UND | 12 | 1321972.6 | 15863671.2
27 | 6.6 |  |  | Suministro e instalación Tomacorriente doble con polo a tierra | UND | 6 | 353026.7 | 2118160.2
28 | 6.7 |  |  | Suministro e instalación Apantallamiento para cubierta | UND | 1 | 23668516.3 | 23668516.3
Subtotal | [7 empty] | 49729081.35
SUBTOTAL OBRAS (A) | [7 empty] | 894813332.15
|  |  |  | PGIO *(NO MODIFICAR) SUBTOTAL (B) |  |  |  | 3450000
|  |  |  | SST *(NO MODIFICAR) SUBTOTAL (C) |  |  |  | 5136853.31
|  |  |  | PMT *(NO MODIFICAR) SUBTOTAL (D) |  |  |  | 1474440
|  |  |  | RETIE.RETILAB *(NO MODIFICAR) SUBTOTAL (E) |  |  |  | 7965000
|  |  |  | VALOR TOTAL (A+B+C+D+E) |  |  |  | 912839625.46
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
|  |  |  | EDWARD HERNAN LEGUIZAMO MENDOZA | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
Jefe Oficina de Obras Civiles

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
CUBIERTA LA ESMERALDA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. PRELIMINARES
1 | 1.1 |  |  | Localización y replanteo en planta- zona de trabajos | M2 | 540 |  | 0
2 | 1.2 |  |  | Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto. | UND | 4 |  | 0
3 | 1.3 |  |  | Excavación manual sin clasificar – Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. | M3 | 351.12 |  | 0
4 | 1.4 |  |  | Relleno seleccionado y compactado mecanicamente. | M3 | 351.18 |  | 0
5 | 1.5 |  |  | Demolicion de estructuras existentes en concreto reforzado, placa e=0,10 mts | M2 | 98.94 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
2.CONCRETOS
6 | 2.1 |  |  | Solado en concreto de limpieza (eprom= 10 cm) de 2.000 P.S.I. | M2 | 126.17 |  | 0
7 | 2.2 |  |  | Construcción zapatas en concreto 280 KG/CM2 | M3 | 98.119 |  | 0
8 | 2.3 |  |  | Construcción viga de cimentación en concreto de 280KG/CM2 | M3 | 11.1782 |  | 0
9 | 2.4 |  |  | Construccion de Columnas en Concreto de 280 KG/CM2 | M3 | 28.7 |  | 0
10 | 2.5 |  |  | Construcción de Viga Canal en concreto de 280KG/CM2 | M3 | 15.3506 |  | 0
11 | 2.6 |  |  | Construción de cuneta en concreto reforzado 3000 PSI (Inclue acero en malla electrosoldada 4mm, 15x15 y todo lo necesario para su correcta ejecución) | ML | 87.6 |  | 0
12 | 2.7 |  |  | Placa de piso en concreto de 3.000 PSI e: 0,10mts, incluye malla electrosoldada, con acabado superficial liso. | M2 | 98.94 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
3.CUBIERTA METÁLICA Y REFUERZO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO
13 | 3.1 |  |  | Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. | Kg | 25719.9802 |  | 0
14 | 3.2 |  |  | Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 20, en paneles troquelados unidos/anclados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz. Incluye lámina traslucida de alta resistencia en poliester reforzada con fibra de vidrio en clase 7, color opal en acabado liso cada 6-8 metros | M2 | 476.532 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
4.ACABADOS SOBRE PLACA EN CONCRETO Y CUBIERTA
15 | 4.1 |  |  | Mortero Impermeabilizado para Viga Canal | M2 | 58.38 |  | 0
16 | 4.2 |  |  | Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto. | ML | 318.45 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
5.INSTALACIONES PLUVIALES
17 | 5.1 |  |  | Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias. | ML | 39 |  | 0
18 | 5.2 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues. | ML | 74.9 |  | 0
19 | 5.3 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 10", con accesorios de conexión; para desagues. | ML | 20 |  | 0
20 | 5.4 |  |  | Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.80*0.80, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño | UND | 3 |  | 0
21 | 5.5 |  |  | Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 1*1 H: 1M, incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño | UND | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
6.INSTALACIONES ELECTRICAS
22 | 6.1 |  |  | Suministro e instalación de Medidor trifilar y acometida a red E.H. | UND | 1 |  | 0
23 | 6.2 |  |  | Construcicón Camara de inspección B.T tipo BT1 1.0 x 1.0 x 1.0 mt | UND | 1 |  | 0
24 | 6.3 |  |  | Suministro e instalación Acometida tablero general TG a tableros N° 6 AWG | ML | 5.5 |  | 0
25 | 6.4 |  |  | Suministro e Instalacion de Tablero trifilar de 12 Circuitos | UND | 1 |  | 0
26 | 6.5 |  |  | Suministro e instalación de proyector LED 150W ip65 6500K | UND | 12 |  | 0
27 | 6.6 |  |  | Suministro e instalación Tomacorriente doble con polo a tierra | UND | 6 |  | 0
28 | 6.7 |  |  | Suministro e instalación Apantallamiento para cubierta | UND | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS (A) | [7 empty] | 0
|  |  |  | PGIO *(NO MODIFICAR) SUBTOTAL (B) |  |  |  | 3450000
|  |  |  | SST *(NO MODIFICAR) SUBTOTAL (C) |  |  |  | 5136853.31
|  |  |  | PMT *(NO MODIFICAR) SUBTOTAL (D) |  |  |  | 1474440
|  |  |  | RETIE.RETILAB *(NO MODIFICAR) SUBTOTAL (E) |  |  |  | 7965000
|  |  |  | VALOR TOTAL (A+B+C+D+E) |  |  |  | 18026293.31
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :