## PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL
MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE REDES Y SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LAS SEDES A Y B DE LA ESAP TERRITORIAL SANTANDER
ITEM | DESCRIPCION | UBICACIÓN | CANTIDAD | VALOR PRESUPUESTO OFICIAL
1 | Instalación y suministro de acometida principal desde UPS hasta tablero de distribución, dos fases neutro y tierra (incluye cableado). | ESAP -TERRITORIAL SANTANDER SEDE A- Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 1 | 859034
2 | Instalación y suministro de tablero de distribución de 4 circuitos. Area Financiera | ESAP -TERRITORIAL SANTANDER SEDE A- Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 1 | 334034
3 | Instalación de tomas eléctricas reguladas. 13 tomas eléctricas tipo reguladas, instaladas en cajas de sobreponer con canaleta a la vista, incluyendo cableado distribuidas así: recepción (2), Contratación (2), Área financiera (7), Oficina Coordinación administrativa (2) | ESAP -TERRITORIAL SANTANDER SEDE A- Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 13 | 533636
4 | Instalación y Suministro de 2 circuitos de 60 mtrs cada uno cable calibre 3x12 2 tomas por cada circuito. Accesorios y materiales incluidos. | PISO 5 SEDE B : Carrera 26 # 30-71 | 2 | 744034
5 | Verificación y mantenimiento de salón de trajes de danzas. Instalación de 4 lamparás led 60*60 de 3600 lumens y 6 tomacorrientes | PISO 5 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 10 | 704034
6 | Mantenimiento y suminsitro de sensor de escaleras entre cuarto y quinto piso | PISO 4 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 286534
7 | Eliminar 4 tomas que están en el piso de la oficina de comunicaciones y sellar los huecos | PISO 4 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 4 | 338068
8 | Mantenimiento tomas reguladas de oficina de comunicaciones | PISO 4 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 2 | 344034
9 | Reubicación de punto regulado ubicado en el techo de la oficina de comunicaciones y ubicarlo en la pared | PISO 4 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 329034
10 | Instalación y Suministro de circuito de 16 metros con 4 tomas corriente cable 3x12 oficina de asistencia técnica y 3 lamparás led 60*60 | PISO 4 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 7 | 919034
11 | Instalación y Suministro de 3 tramos de canaleta de 100x40 oficina asistencia técnica | PISO 4 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 3 | 394034
12 | Mantenimiento y suministro de caja de interruptor de sensor de escalera entre tercer y cuarto piso y una lampara led | PISO 4 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 394034
13 | Suministro e instalación de 4 cajas con toma eléctrica de incrustar en auditorio tercer piso. | PISO 3 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 4 | 444034
14 | Suministro e instalación de 2 lamparás led 60*60 de auditorio y un sensor | PISO 3 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 2 | 398068
15 | Suministro e instalación Sensor y panel led 60*60 en baño de mujeres de tercer piso | PISO 3 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 2 | 338068
16 | Suministro e instalación 1 circuito de 10 metros en cable 3x12 Salón 303 con 2 toma corriente | PISO 3 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 294034
17 | Suministro e instalación 1 circuito de 7 metros con 3 tomas cable calibre 3x10. Salón 201 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 313068
18 | Suministro e instalación de 3 tomas con caja en la canaleta existente en salón 201 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 3 | 313068
19 | Suministro e instalación de un circuito de 2 metros con toma para la pantalla salón 202 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 301136
20 | Suministro e instalación de 2 circuitos de 3 metros y 4 toma corriente . Salón 202 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 2 | 338068
21 | Instalación y suministro de 1 lampara led 60*60 Salón 202 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 338068
22 | Instalación y suministro de circuito de 2 metros con toma para la pantalla de Salón 204 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 301136
23 | Instalación y suministro de circuito de 3 metros con 3 toma corriente en salón 204 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 346534
24 | Instalación y suministro de 3 tomas con caja en salón 204 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 3 | 366534
25 | Instalación y suministro de 2 sensores y 2 lamparás 60*60 de 3200 lumens pasillo del salón 204 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 2 | 438068
26 | Instalación y suministro de sensor y 2 lamparás 60*60 de 3200 lumens baño de hombres de piso 2 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 2 | 438068
27 | Instalación y suministro de circuito de 10 metros cable 3x12 con 4 toma corriente Salón 205 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 359034
28 | Instalación y suministro de circuito de 2 metros cable 3x12 con 3 toma corriente Salón 206 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 331534
29 | Instalación y suministro de 2 circuitos de 7 metros con 6 toma corriente Salón 206 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 2 | 369034
30 | Suministro e instalación de circuito periférico de 16 metros con 10 tomas eléctricas calibre 3x 12. Salón 101 | PISO 1 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 444034
31 | Instalación y suministro de 4 Paneles led de sobreponer 12w en techo de anden sede B | PORTERIA PISO 1 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 4 | 359034
32 | Instalación y suministro de reflector led cristal IP65 de 100 watts en puerta parqueadero sede B | PORTERIA PISO 1 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 388068
33 | Instalación y suministro de 2 reflector led cristal IP65 de 100 watts en puerta parqueadero sede A y en fachada esquina calle 31 | PORTERIA SEDE A ESAP -TERRITORIAL SANTANDER SEDE A- Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 2 | 569034
34 | Instalación y suministro de 1 circuito de 10 metros con 6 toma corriente. Y 4 lamparás led. Salón 104 | PISO 1 SEDE A ESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 1 | 669034
35 | Instalación y suministro de 4 lamparás led 60*60 de 3600 lumens. Salón 302 | PISO 1 SEDE AESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 4 | 619034
36 | Instalación y suministro de 2 circuitos de 9 metros calibre 3X12 con 6 toma corriente Salón 302 | PISO 3 SEDE AESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 2 | 369034
37 | Instalación y suministro de 14 lamparás led 60*60 de 3200 lumens en auditorio cuarto piso. | PISO 4 SEDE AESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 14 | 1469034
38 | Instalación y suministro de 1 circuito de 10 metros con 3 interruptores. Auditorio | PISO 4 SEDE AESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 1 | 369034
39 | Instalación y suministro de 4 lamparás led 60*60 de 3200 lumens. Cafetería | PISO 1 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 4 | 569034
40 | Instalación y suministro de 3 lamparás led 60*60 de 3200 lumens. Académica | PISO 1 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 3 | 473068
41 | Instalación y suministro de 6 lamparás led 60*60 de 3200 lumens y 3 sensores. Sótano | PISO 5 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 6 | 694034
42 | Instalación y suministro de 3 toma corriente. Sala de música | PISO 5 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 3 | 331534
43 | Instalación y suministro de canaleta para cableado eléctrico metálica 100x40 | SEDE A Y B Carrera 26 # 30-71 | 20 | 2659034
44 | Instalación y suministro Cable trenzado 3x12 | SEDE A Y B Carrera 26 # 30-71 | 300 | 3344034
25533176

## INDICE APU
APU INDEPENDIENTES – CONTRATO DE SERVICIOS (SIN AIU)
CRITERIO | APLICACIÓN | SOPORTE | CONTROL
PRECIOS Y RENDIMIENTOS | SIN AIU LOS CONTRATOS DE SERVICIOS NO SE LES APLICA AIU, SOLO LOS CONTRATOS DE OBRA | Precios soportados con referencias de mercado, almacenes de gran superficie, distribuidores especializados, ferreterías eléctricas y proveedores del sector. Rendimientos validados técnicamente. | El total de cada APU debe coincidir con el valor oficial de la actividad.
APU | ACTIVIDAD | VALOR OFICIAL | ESTADO
1 | Instalación y suministro de acometida principal desde UPS hasta tablero de distribución, dos fases neutro y tierra (incluye cableado). | 859034 | 100%
2 | Instalación y suministro de tablero de distribución de 4 circuitos. Area Financiera | 334034 | 100%
3 | Instalación de tomas eléctricas reguladas. 13 tomas eléctricas tipo reguladas, instaladas en cajas de sobreponer con canaleta a la vista, incluyendo cableado distribuidas así: recepción (2), Contratación (2), Área financiera (7), Oficina Coordinación administrativa (2) | 533636 | 100%
4 | Instalación y Suministro de 2 circuitos de 60 mtrs cada uno cable calibre 3x12 2 tomas por cada circuito. Accesorios y materiales incluidos. | 744034 | 100%
5 | Verificación y mantenimiento de salón de trajes de danzas. Instalación de 4 lamparás led 60*60 de 3600 lumens y 6 tomacorrientes | 704034 | 100%
6 | Mantenimiento de sensor de escaleras entre cuarto y quinto piso | 286534 | 100%
7 | Eliminar 4 tomas que están en el piso de la oficina de comunicaciones y sellar los huecos | 338068 | 100%
8 | Mantenimiento tomas reguladas de oficina de comunicaciones | 344034 | 100%
9 | Reubicación de punto regulado ubicado en el techo de la oficina de comunicaciones y ubicarlo en la pared | 329034 | 100%
10 | Instalación y Suministro de circuito de 16 metros con 4 tomas corriente cable 3x12 oficina de asistencia técnica y 3 lamparás led 60*60 | 919034 | 100%
11 | Instalación y Suministro de 3 tramos de canaleta de 100x40 oficina asistencia técnica | 394034 | 100%
12 | Mantenimiento y suministro de caja de interruptor de sensor de escalera entre tercer y cuarto piso y una lampara led | 394034 | 100%
13 | Suministro e instalación de 4 cajas con toma eléctrica de incrustar en auditorio tercer piso. | 444034 | 100%
14 | Suministro e instalación de 2 lamparás led 60*60 de auditorio y un sensor | 398068 | 100%
15 | Suministro e instalación Sensor y panel led 60*60 en baño de mujeres de tercer piso | 338068 | 100%
16 | Suministro e instalación 1 circuito de 10 metros en cable 3x12 Salón 303 con 2 toma corriente | 294034 | 100%
17 | Suministro e instalación 1 circuito de 7 metros con 3 tomas cable calibre 3x10. Salón 201 | 313068 | 100%
18 | Suministro e instalación de 3 tomas con caja en la canaleta existente en salón 201 | 313068 | 100%
19 | Suministro e instalación de un circuito de 2 metros con toma para la pantalla salón 202 | 301136 | 100%
20 | Suministro e instalación de 2 circuitos de 3 metros y 4 toma corriente . Salón 202 | 338068 | 100%
21 | Instalación y suministro de 1 lampara led 60*60 Salón 202 | 338068 | 100%
22 | Instalación y suministro de circuito de 2 metros con toma para la pantalla de Salón 204 | 301136 | 100%
23 | Instalación y suministro de circuito de 3 metros con 3 toma corriente en salón 204 | 346534 | 100%
24 | Instalación y suministro de 3 tomas con caja en salón 204 | 366534 | 100%
25 | Instalación y suministro de 2 sensores y 2 lamparás 60*60 de 3200 lumens pasillo del salón 204 | 438068 | 100%
26 | Instalación y suministro de sensor y 2 lamparás 60*60 de 3200 lumens baño de hombres de piso 2 | 438068 | 100%
27 | Instalación y suministro de circuito de 10 metros cable 3x12 con 4 toma corriente Salón 205 | 359034 | 100%
28 | Instalación y suministro de circuito de 2 metros cable 3x12 con 3 toma corriente Salón 206 | 331534 | 100%
29 | Instalación y suministro de 2 circuitos de 7 metros con 6 toma corriente Salón 206 | 369034 | 100%
30 | Suministro e instalación de circuito periférico de 16 metros con 10 tomas eléctricas calibre 3x 12. Salón 101 | 444034 | 100%
31 | Instalación y suministro de 4 Paneles led de sobreponer 12w en techo de anden sede B | 359034 | 100%
32 | Instalación y suministro de reflector led cristal IP65 de 100 watts en puerta parqueadero sede B | 388068 | 100%
33 | Instalación y suministro de 2 reflector led cristal IP65 de 100 watts en puerta parqueadero sede A y en fachada esquina calle 31 | 569034 | 100%
34 | Instalación y suministro de 1 circuito de 10 metros con 6 toma corriente. Y 4 lamparás led. Salón 104 | 669034 | 100%
35 | Instalación y suministro de 4 lamparás led 60*60 de 3600 lumens. Salón 302 | 619034 | 100%
36 | Instalación y suministro de 2 circuitos de 9 metros calibre 3X12 con 6 toma corriente Salón 302 | 369034 | 100%
37 | Instalación y suministro de 14 lamparás led 60*60 de 3200 lumens en auditorio cuarto piso. | 1469034 | 100%
38 | Instalación y suministro de 1 circuito de 10 metros con 3 interruptores. Auditorio | 369034 | 100%
39 | Instalación y suministro de 4 lamparás led 60*60 de 3200 lumens. Cafetería | 569034 | 100%
40 | Instalación y suministro de 3 lamparás led 60*60 de 3200 lumens. Académica | 473068 | 100%
41 | Instalación y suministro de 6 lamparás led 60*60 de 3200 lumens y 3 sensores. Sótano | 694034 | 100%
42 | Instalación y suministro de 3 toma corriente. Sala de música | 331534 | 100%
43 | Instalación y suministro de canaleta para cableado eléctrico metálica 100x40 | 2659034 | 100%
44 | Instalación y suministro Cable trenzado 3x12 | 3344034 | 100%
25533176

## APU 01
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 01
ÍTEM | 1
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de acometida principal desde UPS hasta tablero de distribución, dos fases neutro y tierra (incluye cableado).
UBICACIÓN | ESAP -TERRITORIAL SANTANDER SEDE A- Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 859034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cableado de cobre para acometida ( 2 fases, neutro y tierra) | m | 20 | 10000 | 200000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tubería/canalización y accesorios para acometida | m | 10 | 8344.9017 | 83449.0171 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Terminales, conectores, marcación y consumibles | gl | 1 | 41724.5086 | 41724.5086 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tablero de distribución de 4 circuitos | und | 1 | 208622.5429 | 208622.5429 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Interruptores termomagnéticos y accesorios de montaje | gl | 1 | 83449.0171 | 83449.0171 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 1.75 | 86148.8383 | 150760.467 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 1.57 | 51706.1866 | 81178.713 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 9849.73 | 9849.73 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 617245.0857
|  |  |  | Mano de obra | 231939.18
|  |  |  | Equipos / herramientas | 9849.73
|  |  |  | TOTAL APU | 859033.9957
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 859034
|  |  |  | DIFERENCIA | -0.0042857

## APU 02
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 02
ÍTEM | 2
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de tablero de distribución de 4 circuitos. Area Financiera
UBICACIÓN | ESAP -TERRITORIAL SANTANDER SEDE A- Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 334034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 5 | 10000 | 50000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 27257.1744 | 27257.1744 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tablero de distribución de 4 circuitos | und | 1 | 90857.248 | 90857.248 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Interruptores termomagnéticos y accesorios de montaje | gl | 1 | 36342.8992 | 36342.8992 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 1.75 | 33498.8383 | 58622.967 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 1.57 | 20105.8682 | 31566.213 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 39387.5 | 39387.5 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 204457.3216
|  |  |  | Mano de obra | 90189.18
|  |  |  | Equipos / herramientas | 39387.5
|  |  |  | TOTAL APU | 334034.0016
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 334034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0.0016

## APU 03
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 03
ÍTEM | 3
ACTIVIDAD | Instalación de tomas eléctricas reguladas. 13 tomas eléctricas tipo reguladas, instaladas en cajas de sobreponer con canaleta a la vista, incluyendo cableado distribuidas así: recepción (2), Contratación (2), Área financiera (7), Oficina Coordinación administrativa (2)
UBICACIÓN | ESAP -TERRITORIAL SANTANDER SEDE A- Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia
CANTIDAD DE SERVICIO | 13
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 533636
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 13 | 18608.8451 | 241914.9867 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 13 | 9304.4226 | 120957.4933 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 8.35 | 11215.9423 | 93653.118 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 7.51 | 6714.8605 | 50428.602 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 26681.8 | 26681.8 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 362872.48
|  |  |  | Mano de obra | 144081.72
|  |  |  | Equipos / herramientas | 26681.8
|  |  |  | TOTAL APU | 533636
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 533636
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 04
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 04
ÍTEM | 4
ACTIVIDAD | Instalación y Suministro de 2 circuitos de 60 mtrs cada uno cable calibre 3x12 2 tomas por cada circuito. Accesorios y materiales incluidos.
UBICACIÓN | PISO 5 SEDE B : Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 2
VALOR OFICIAL ACTIVIDAD
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 60 | 10000 | 600000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 25000 | 25000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 2 | 18608.8451 | 37217.6903 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 2 | 15000 | 30000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 1 | 20000 | 20000 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 1 | 15000 | 15000 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 16816.3097 | 16816.3097 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 692217.6903
|  |  |  | Mano de obra | 35000
|  |  |  | Equipos / herramientas | 16816.3097
|  |  |  | TOTAL APU | 744034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 744034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 05
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 05
ÍTEM | 5
ACTIVIDAD | Verificación y mantenimiento de salón de trajes de danzas. Instalación de 4 lamparás led 60*60 de 3600 lumens y 6 tomacorrientes
UBICACIÓN | PISO 5 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 10
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 704034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 6 | 18608.8451 | 111653.0708 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 6 | 10756.075 | 64536.45 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Panel/luminaria LED 60x60 cm | und | 4 | 59518.39 | 238073.56 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 7418 | 7418 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 6.7 | 25954.6863 | 173896.398 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 5.03 | 15528.4448 | 78108.0772 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 30348.44 | 30348.44 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 421681.0808
|  |  |  | Mano de obra | 252004.4752
|  |  |  | Equipos / herramientas | 30348.44
|  |  |  | TOTAL APU | 704033.996
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 704034
|  |  |  | DIFERENCIA | -0.0040069

## APU 06
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 06
ÍTEM | 6
ACTIVIDAD | Mantenimiento y suminsitro de sensor de escaleras entre cuarto y quinto piso
UBICACIÓN | PISO 4 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 286534
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Sensor de movimiento/presencia | und | 1 | 65000 | 65000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, conectores y accesorios para sensor | gl | 1 | 35286.9 | 35286.9 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 1.75 | 58534.8029 | 102435.905 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 1.57 | 35132.3535 | 55157.795 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 28653.4 | 28653.4 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 100286.9
|  |  |  | Mano de obra | 157593.7
|  |  |  | Equipos / herramientas | 28653.4
|  |  |  | TOTAL APU | 286534
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 286534
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 07
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 07
ÍTEM | 7
ACTIVIDAD | Eliminar 4 tomas que están en el piso de la oficina de comunicaciones y sellar los huecos
UBICACIÓN | PISO 4 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 4
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 338068
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 4 | 4225.85 | 16903.4 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Material de resane, tapa ciega y consumibles | gl | 1 | 81054.6 | 81054.6 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 4.4 | 25000 | 110000 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 4.06 | 18500 | 75110 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 55000 | 55000 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 97958
|  |  |  | Mano de obra | 185110
|  |  |  | Equipos / herramientas | 55000 |  | 16903.4
|  |  |  | TOTAL APU | 338068 |  | 64151.2
81054.6
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 338068
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 08
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 08
ÍTEM | 8
ACTIVIDAD | Mantenimiento tomas reguladas de oficina de comunicaciones
UBICACIÓN | PISO 4 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 2
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 344034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 2 | 18608.85 | 37217.7 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa y accesorios por punto | und | 2 | 41565.68 | 83131.36 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.3 | 53474.85 | 122992.155 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.07 | 31993.5 | 66226.545 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 34466.24 | 34466.24 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 120349.06
|  |  |  | Mano de obra | 189218.7
|  |  |  | Equipos / herramientas | 34466.24
|  |  |  | TOTAL APU | 344034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 344034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 09
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 09
ÍTEM | 9
ACTIVIDAD | Reubicación de punto regulado ubicado en el techo de la oficina de comunicaciones y ubicarlo en la pared
UBICACIÓN | PISO 4 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 329034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Materiales e insumos requeridos para la actividad | gl | 1 | 159816.5143 | 159816.5143 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, fijaciones y consumibles | gl | 1 | 63926.6057 | 63926.6057 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 1.75 | 32997.4097 | 57745.467 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 1.57 | 19804.9127 | 31093.713 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 16451.7 | 16451.7 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 223743.12
|  |  |  | Mano de obra | 88839.18
|  |  |  | Equipos / herramientas | 16451.7
|  |  |  | TOTAL APU | 329034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 329034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 10
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 10
ÍTEM | 10
ACTIVIDAD | Instalación y Suministro de circuito de 16 metros con 4 tomas corriente cable 3x12 oficina de asistencia técnica y 3 lamparás led 60*60
UBICACIÓN | PISO 4 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 7
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 919034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 16 | 10000 | 160000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 70615.06 | 70615.06 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 4 | 18608.85 | 74435.4 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 4 | 17855.5177 | 71422.0709 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Panel/luminaria LED 60x60 cm | und | 3 | 59518.3924 | 178555.1771 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 69915.42 | 69915.42 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 5.05 | 31938.7063 | 161290.467 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 4.55 | 19087.6292 | 86848.713 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 45951.69 | 45951.69 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 624943.128
|  |  |  | Mano de obra | 248139.18
|  |  |  | Equipos / herramientas | 45951.69
|  |  |  | TOTAL APU | 919033.998
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 919034
|  |  |  | DIFERENCIA | -0.002

## APU 11
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 11
ÍTEM | 11
ACTIVIDAD | Instalación y Suministro de 3 tramos de canaleta de 100x40 oficina asistencia técnica
UBICACIÓN | PISO 4 SEDE BCarrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 3
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 394034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Canaleta metálica 100x40 mm | m | 3 | 76555.1771 | 229665.5314 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Uniones, tapas, soportes, anclajes y tornillería | gl | 1 | 38277.5886 | 38277.5886 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.85 | 24264.1989 | 69152.967 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.56 | 14545.3957 | 37236.213 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 19701.7 | 19701.7 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 267943.12
|  |  |  | Mano de obra | 106389.18
|  |  |  | Equipos / herramientas | 19701.7
|  |  |  | TOTAL APU | 394034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 394034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 12
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 12
ÍTEM | 12
ACTIVIDAD | Mantenimiento y suministro de caja de interruptor de sensor de escalera entre tercer y cuarto piso y una lampara led
UBICACIÓN | PISO 4 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 394034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Luminaria LED según especificación | und | 1 | 59518.3924 | 59518.3924 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 119066.2673 | 119066.2673 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Sensor de movimiento/presencia | und | 1 | 65000 | 65000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, conectores y accesorios para sensor | gl | 1 | 24358.4655 | 24358.4655 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 1.75 | 39515.9811 | 69152.967 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 1.57 | 23717.3331 | 37236.213 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 19701.7 | 19701.7 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 267943.1251
|  |  |  | Mano de obra | 106389.18
|  |  |  | Equipos / herramientas | 19701.7
|  |  |  | TOTAL APU | 394034.0051
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 394034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0.0051082

## APU 13
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 13
ÍTEM | 13
ACTIVIDAD | Suministro e instalación de 4 cajas con toma eléctrica de incrustar en auditorio tercer piso.
UBICACIÓN | PISO 3 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 4
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 444034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Materiales e insumos requeridos para la actividad( 4 cajas con toma eléctrica ) | gl | 1 | 215673.6571 | 215673.6571 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, fijaciones y consumibles | gl | 1 | 86269.4629 | 86269.4629 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 3.4 | 22919.9903 | 77927.967 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 3.06 | 13712.8147 | 41961.213 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 22201.7 | 22201.7 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 301943.12
|  |  |  | Mano de obra | 119889.18
|  |  |  | Equipos / herramientas | 22201.7
|  |  |  | TOTAL APU | 444034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 444034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 14
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 14 | [6 empty] | 98431.36
65000
ÍTEM | 14
ACTIVIDAD | Suministro e instalación de 2 lamparás led 60*60 de auditorio y un sensor | [5 empty] | 33431.36
UBICACIÓN | PISO 3 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | [5 empty] | 28610.26
CANTIDAD DE SERVICIO | 2 | [5 empty] | 62041.62
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 398068
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Panel/luminaria LED 60x60 cm | und | 2 | 59518.3924 | 119036.7848 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 62041.62 | 62041.62 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Sensor de movimiento/presencia | und | 1 | 65000 | 65000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, conectores y accesorios para sensor | gl | 1 | 24607.84 | 24607.84 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.3 | 30374.3191 | 69860.934 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.07 | 18172.6696 | 37617.426 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 19903.4 | 19903.4 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 270686.2448
|  |  |  | Mano de obra | 107478.36
|  |  |  | Equipos / herramientas | 19903.4
|  |  |  | TOTAL APU | 398068.0048
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 398068
|  |  |  | DIFERENCIA | 0.0047619

## APU 15
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 15 | [7 empty] | 104493.7455
83594.9964
ÍTEM | 15
ACTIVIDAD | Suministro e instalación Sensor y panel led 60*60 en baño de mujeres de tercer piso
UBICACIÓN | PISO 3 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 2
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 338068
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Panel/luminaria LED 60x60 cm | und | 2 | 59518.39 | 119036.78 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 24950.7109 | 24950.7109 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Sensor de movimiento/presencia | und | 1 | 65000 | 65000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, conectores y accesorios para sensor | gl | 1 | 20898.7491 | 20898.7491 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.3 | 25796.0583 | 59330.934 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.07 | 15433.5391 | 31947.426 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 16903.4 | 16903.4 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 229886.24
|  |  |  | Mano de obra | 91278.36
|  |  |  | Equipos / herramientas | 16903.4
|  |  |  | TOTAL APU | 338068
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 338068
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 16
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 16
ÍTEM | 16
ACTIVIDAD | Suministro e instalación 1 circuito de 10 metros en cable 3x12 Salón 303 con 2 toma corriente
UBICACIÓN | PISO 3 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 294034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 10 | 10000 | 100000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 26079.5374 | 26079.5374 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 2 | 18608.85 | 37217.7 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 2 | 17386.3583 | 34772.7165 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 1.75 | 29487.4097 | 51602.967 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 1.57 | 17698.2248 | 27786.213 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 16574.87 | 16574.87 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 198069.9539
|  |  |  | Mano de obra | 79389.18
|  |  |  | Equipos / herramientas | 16574.87
|  |  |  | TOTAL APU | 294034.0039
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 294034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0.003913

## APU 17
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 17
ÍTEM | 17
ACTIVIDAD | Suministro e instalación 1 circuito de 7 metros con 3 tomas cable calibre 3x10. Salón 201
UBICACIÓN | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 313068
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 7 | 10000 | 70000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 27767.7704 | 27767.7704 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 3 | 18608.85 | 55826.55 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 3 | 12341.2313 | 37023.6939 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 1.75 | 31396.248 | 54943.434 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 1.57 | 18843.9019 | 29584.926 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 37921.63 | 37921.63 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 190618.0143
|  |  |  | Mano de obra | 84528.36
|  |  |  | Equipos / herramientas | 37921.63
|  |  |  | TOTAL APU | 313068.0043
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 313068
|  |  |  | DIFERENCIA | 0.0043478

## APU 18
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 18
ÍTEM | 18
ACTIVIDAD | Suministro e instalación de 3 tomas con caja en la canaleta existente en salón 201
UBICACIÓN | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 3
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 313068
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 3 | 18608.85 | 55826.55 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 3 | 35500 | 106500 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.85 | 19278.3979 | 54943.434 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.56 | 11556.6117 | 29584.926 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 66213.09 | 66213.09 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 162326.55
|  |  |  | Mano de obra | 84528.36
|  |  |  | Equipos / herramientas | 66213.09
|  |  |  | TOTAL APU | 313068
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 313068
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 19
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 19
ÍTEM | 19
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de circuito de 2 metros con toma para la pantalla de Salón 202
UBICACIÓN | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 301136
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 2 | 10000 | 20000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Toma corrientes |  | 1 | 18608.85 | 18608.85 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 95500 | 95500 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 3.75 | 30199.6389 | 113248.6457 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.57 | 18125.7019 | 46583.0539 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 25804.3 | 25804.3 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 115500
|  |  |  | Mano de obra | 159831.6996
|  |  |  | Equipos / herramientas | 25804.3
|  |  |  | TOTAL APU | 301135.9996
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 301136
|  |  |  | DIFERENCIA | -0.00037489

## APU 20
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 20
ÍTEM | 20
ACTIVIDAD | Suministro e instalación de 2 circuitos de 3 metros y 4 toma corriente . Salón 202
UBICACIÓN | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 2
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 338068
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 3 | 10000 | 30000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 29985.1617 | 29985.1617 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 4 | 18608.85 | 74435.4 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 4 | 23866.42 | 95465.68 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.3 | 25796.0583 | 59330.934 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.07 | 15433.5391 | 31947.426 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 16903.4 | 16903.4 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 229886.2417
|  |  |  | Mano de obra | 91278.36
|  |  |  | Equipos / herramientas | 16903.4
|  |  |  | TOTAL APU | 338068.0017
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 338068
|  |  |  | DIFERENCIA | 0.0017391

## APU 21
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 21
ÍTEM | 21
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 1 lampara led 60*60 Salón 202
UBICACIÓN | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 338068
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Panel/luminaria LED 60x60 cm | und | 1 | 59518.39 | 59518.39 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 100314.3733 | 100314.3733 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.75 | 33903.3909 | 93234.3249 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.57 | 20348.679 | 52296.105 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 32704.81 | 32704.81 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 159832.7633
|  |  |  | Mano de obra | 145530.4298
|  |  |  | Equipos / herramientas | 32704.81
|  |  |  | TOTAL APU | 338068.0032
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 338068
DIFERENCIA

## APU 22
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 22
ÍTEM | 22
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de circuito de 2 metros con toma para la pantalla de Salón 204
UBICACIÓN | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 301136
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 2 | 10000 | 20000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Toma corrientes |  | 1 | 18608.85 | 18608.85 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 95500 | 95500 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 3.75 | 30199.6389 | 113248.6457 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.57 | 18125.7019 | 46583.0539 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 25804.3 | 25804.3 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 115500
|  |  |  | Mano de obra | 159831.6996
|  |  |  | Equipos / herramientas | 25804.3
|  |  |  | TOTAL APU | 301135.9996
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 301136
|  |  |  | DIFERENCIA | -0.00037489

## APU 23
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 23
ÍTEM | 23
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de circuito de 3 metros con 3 toma corriente en salón 204
UBICACIÓN | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 346534
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 3 | 10000 | 30000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 30736.0591 | 30736.0591 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 3 | 18608.85 | 55826.55 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 3 | 13660.4707 | 40981.4122 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.75 | 34752.4097 | 95569.1267 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.57 | 20858.2567 | 53605.7197 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 39815.13 | 39815.13 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 157544.0213
|  |  |  | Mano de obra | 149174.8464
|  |  |  | Equipos / herramientas | 39815.13
|  |  |  | TOTAL APU | 346533.9977
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 346534
|  |  |  | DIFERENCIA | -0.0022935

## APU 24
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 24
ÍTEM | 24
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 3 tomas con caja en salón 204
UBICACIÓN | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 3
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 366534
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 3 | 18608.85 | 55826.55 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 3 | 57693.68 | 173081.04 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.85 | 22570.7779 | 64326.717 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.56 | 13530.259 | 34637.463 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 38662.23 | 38662.23 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 228907.59
|  |  |  | Mano de obra | 98964.18
|  |  |  | Equipos / herramientas | 38662.23
|  |  |  | TOTAL APU | 366534
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 366534
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 25
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 25
ÍTEM | 25
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 2 sensores y 2 lamparás 60*60 de 3200 lumens pasillo del salón 204
UBICACIÓN | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 2
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 438068
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Panel/luminaria LED 60x60 cm | und | 2 | 59518.39 | 119036.78 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 27080.5673 | 27080.5673 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Sensor de movimiento/presencia | und | 2 | 65000 | 130000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, conectores y accesorios para sensor | gl | 1 | 27080.5673 | 27080.5673 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.3 | 33426.493 | 76880.934 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.07 | 19998.7565 | 41397.426 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 16591.73 | 16591.73 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 303197.9145
|  |  |  | Mano de obra | 118278.36
|  |  |  | Equipos / herramientas | 16591.73
|  |  |  | TOTAL APU | 438068.0045
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 438068
|  |  |  | DIFERENCIA | 0.0045455

## APU 26
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 26
ÍTEM | 26
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de sensor y 2 lamparás 60*60 de 3200 lumens baño de hombres de piso 2
UBICACIÓN | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 2
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 438068
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Panel/luminaria LED 60x60 cm | und | 2 | 59518.39 | 119036.78 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 27080.5673 | 27080.5673 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Sensor de movimiento/presencia | und | 1 | 65000 | 65000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, conectores y accesorios para sensor | gl | 1 | 57080.5673 | 57080.5673 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.3 | 33426.493 | 76880.934 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.07 | 19998.7565 | 41397.426 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 51591.73 | 51591.73 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 268197.9145
|  |  |  | Mano de obra | 118278.36
|  |  |  | Equipos / herramientas | 51591.73
|  |  |  | TOTAL APU | 438068.0045
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 438068
|  |  |  | DIFERENCIA | 0.0045455

## APU 27
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 27
ÍTEM | 27
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de circuito de 10 metros cable 3x12 con 4 toma corriente Salón 205
UBICACIÓN | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 359034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 10 | 10000 | 100000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 31844.7548 | 31844.7548 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 4 | 18608.85 | 74435.4 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 4 | 10614.9183 | 42459.673 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 1.75 | 36005.9811 | 63010.467 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 1.57 | 21610.6452 | 33928.713 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 13354.99 | 13354.99 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 248739.8278
|  |  |  | Mano de obra | 96939.18
|  |  |  | Equipos / herramientas | 13354.99
|  |  |  | TOTAL APU | 359033.9978
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 359034
|  |  |  | DIFERENCIA | -0.0021739

## APU 28
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 28
ÍTEM | 28
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de circuito de 2 metros cable 3x12 con 3 toma corriente Salón 206
UBICACIÓN | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 331534
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 2 | 10000 | 20000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 39405.6243 | 39405.6243 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 3 | 18608.85 | 55826.55 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 3 | 13069.1664 | 39207.4991 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.75 | 33248.124 | 91432.341 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.57 | 19955.3904 | 51285.3534 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 34376.63 | 34376.63 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 154439.6735
|  |  |  | Mano de obra | 142717.6944
|  |  |  | Equipos / herramientas | 34376.63
|  |  |  | TOTAL APU | 331533.9979
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 331534
|  |  |  | DIFERENCIA | -0.0020759

## APU 29
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 29
ÍTEM | 29
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 2 circuitos de 7 metros con 6 toma corriente Salón 206
UBICACIÓN | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 2
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 369034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 7 | 10000 | 70000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 25647.74 | 25647.74 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 6 | 18608.85 | 111653.1 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 6 | 7273.7136 | 43642.2817 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.3 | 28158.8987 | 64765.467 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.07 | 16847.2043 | 34873.713 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 18451.7 | 18451.7 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 250943.1217
|  |  |  | Mano de obra | 99639.18
|  |  |  | Equipos / herramientas | 18451.7
|  |  |  | TOTAL APU | 369034.0017
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 369034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0.0017391

## APU 30
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 30
ÍTEM | 30
ACTIVIDAD | Suministro e instalación de circuito periférico de 16 metros con 10 tomas eléctricas calibre 3x 12. Salón 101
UBICACIÓN | PISO 1 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 444034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 16 | 10000 | 160000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 10 | 18608.85 | 186088.5 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 10 | 5251.1847 | 52511.847 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 1 | 19000 | 19000 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 1 | 15000 | 15000 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 11433.65 | 11433.65 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 398600.347
|  |  |  | Mano de obra | 34000
|  |  |  | Equipos / herramientas | 11433.65
|  |  |  | TOTAL APU | 444033.997
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 444034
|  |  |  | DIFERENCIA | -0.0030435

## APU 31
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 31
ÍTEM | 31
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 4 Paneles led de sobreponer 12w en techo de anden sede B
UBICACIÓN | PORTERIA PISO 1 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 4
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 359034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Panel LED de sobreponer 12 W | und | 4 | 25000 | 100000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 40690.52 | 40690.52 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 4.4 | 25000 | 110000 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 4.06 | 15000 | 60900 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 47443.48 | 47443.48 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 140690.52
|  |  |  | Mano de obra | 170900
|  |  |  | Equipos / herramientas | 47443.48
|  |  |  | TOTAL APU | 359034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 359034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 32
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 32
ÍTEM | 32
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de reflector led cristal IP65 de 100 watts en puerta parqueadero sede B
UBICACIÓN | PORTERIA PISO 1 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 388068
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Reflector LED IP65 100 W | und | 1 | 100000 | 100000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Soporte, cableado corto y accesorios de conexión | gl | 1 | 60000 | 60000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 4.75 | 25000 | 118750 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 4.57 | 18000 | 82260 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 27058 | 27058 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 160000
|  |  |  | Mano de obra | 201010
|  |  |  | Equipos / herramientas | 27058
|  |  |  | TOTAL APU | 388068
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 388068
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 33
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 33
ÍTEM | 33
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 2 reflector led cristal IP65 de 100 watts en puerta parqueadero sede A y en fachada esquina calle 31
UBICACIÓN | PORTERIA SEDE A ESAP -TERRITORIAL SANTANDER SEDE A- Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia
CANTIDAD DE SERVICIO | 2
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 569034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Reflector LED IP65 100 W | und | 2 | 100000 | 200000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Soporte, cableado corto y accesorios de conexión | gl | 1 | 95000 | 95000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 4.3 | 25000 | 107500 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 4.07 | 18000 | 73260 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 93274 | 93274 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 295000
|  |  |  | Mano de obra | 180760
|  |  |  | Equipos / herramientas | 93274
|  |  |  | TOTAL APU | 569034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 569034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 34
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 34
ÍTEM | 34
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 1 circuito de 10 metros con 6 toma corriente. Y 4 lamparás led. Salón 104
UBICACIÓN | PISO 1 SEDE A ESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 669034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 10 | 10000 | 100000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 6 | 18608.85 | 111653.1 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 6 | 8665.5832 | 51993.4994 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Luminaria LED según especificación | und | 4 | 59518.39 | 238073.56 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 1.75 | 25000 | 43750 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 1.57 | 18000 | 28260 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 95303.84 | 95303.84 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 501720.1594
|  |  |  | Mano de obra | 72010
|  |  |  | Equipos / herramientas | 95303.84
|  |  |  | TOTAL APU | 669033.9994
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 669034
|  |  |  | DIFERENCIA | -0.00057143

## APU 35
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 35
ÍTEM | 35
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 4 lamparás led 60*60 de 3600 lumens. Salón 302
UBICACIÓN | PISO 1 SEDE AESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia
CANTIDAD DE SERVICIO | 4
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 619034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Panel/luminaria LED 60x60 cm | und | 4 | 59518.39 | 238073.56 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 97500 | 97500 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 4.4 | 25000 | 110000 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 4.06 | 18500 | 75110 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 98350.44 | 98350.44 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 335573.56
|  |  |  | Mano de obra | 185110
|  |  |  | Equipos / herramientas | 98350.44
|  |  |  | TOTAL APU | 619034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 619034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 36
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 36
ÍTEM | 36
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 2 circuitos de 9 metros calibre 3X12 con 6 toma corriente Salón 302
UBICACIÓN | PISO 3 SEDE AESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia
CANTIDAD DE SERVICIO | 2
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 369034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 9 | 10000 | 90000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 25000 | 25000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 6 | 18608.85 | 111653.1 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 6 | 5000 | 30000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.3 | 25000 | 57500 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.07 | 18000 | 37260 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 17620.9 | 17620.9 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 256653.1
|  |  |  | Mano de obra | 94760
|  |  |  | Equipos / herramientas | 17620.9
|  |  |  | TOTAL APU | 369034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 369034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 37
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 37
ÍTEM | 37
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 14 lamparás led 60*60 de 3200 lumens en auditorio cuarto piso.
UBICACIÓN | PISO 4 SEDE AESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia
CANTIDAD DE SERVICIO | 14
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 1469034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Panel/luminaria LED 60x60 cm | und | 14 | 59518.39 | 833257.46 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 166490.52 | 166490.52 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 8.9 | 28968.03 | 257815.467 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 8.01 | 17331.3 | 138823.713 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 72646.84 | 72646.84 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 999747.98
|  |  |  | Mano de obra | 396639.18
|  |  |  | Equipos / herramientas | 72646.84
|  |  |  | TOTAL APU | 1469034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 1469034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 38
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 38
ÍTEM | 38
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 1 circuito de 10 metros con 3 interruptores. Auditorio
UBICACIÓN | PISO 4 SEDE AESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia
CANTIDAD DE SERVICIO | 1
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 369034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre para circuito según calibre especificado | m | 10 | 10000 | 100000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | accesorios, conectores y consumibles | gl | 1 | 68439 | 68439 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 3.75 | 25000 | 93750 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 3.57 | 18500 | 66045 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 40800 | 40800 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 168439
|  |  |  | Mano de obra | 159795
|  |  |  | Equipos / herramientas | 40800
|  |  |  | TOTAL APU | 369034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 369034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 39
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 39
ÍTEM | 39
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 4 lamparás led 60*60 de 3200 lumens. Cafetería
UBICACIÓN | PISO 1 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 4
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 569034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Panel/luminaria LED 60x60 cm | und | 4 | 59518.39 | 238073.56 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 94350.44 | 94350.44 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 3.4 | 25000 | 85000 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 3.06 | 18500 | 56610 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 95000 | 95000 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 332424
|  |  |  | Mano de obra | 141610
|  |  |  | Equipos / herramientas | 95000
|  |  |  | TOTAL APU | 569034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 569034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 40
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 40
ÍTEM | 40
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 3 lamparás led 60*60 de 3200 lumens. Académica
UBICACIÓN | PISO 1 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 3
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 473068
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Panel/luminaria LED 60x60 cm | und | 3 | 59518.39 | 178555.17 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 63614.3733 | 63614.3733 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 3.85 | 25000 | 96250 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 3.56 | 18500 | 65860 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 68788.46 | 68788.46 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 242169.5433
|  |  |  | Mano de obra | 162110
|  |  |  | Equipos / herramientas | 68788.46
|  |  |  | TOTAL APU | 473068.0033
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 473068
|  |  |  | DIFERENCIA | 0.0033333

## APU 41
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 41
ÍTEM | 41
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 6 lamparás led 60*60 de 3200 lumens y 3 sensores. Sótano
UBICACIÓN | PISO 5 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 6
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 694034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Panel/luminaria LED 60x60 cm | und | 6 | 59518.39 | 357110.34 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Accesorios de fijación, conexión y consumibles de iluminación | gl | 1 | 25000 | 25000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Sensor de movimiento/presencia | und | 3 | 65000 | 195000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.5 | 25000 | 62500 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.05 | 18500 | 37925 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 16498.66 | 16498.66 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 577110.34
|  |  |  | Mano de obra | 100425
|  |  |  | Equipos / herramientas | 16498.66
|  |  |  | TOTAL APU | 694034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 694034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 42
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 42
ÍTEM | 42
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de 3 toma corriente. Sala de música
UBICACIÓN | PISO 5 SEDE B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 3
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 331534
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Tomacorriente según especificación | und | 3 | 18608.85 | 55826.55 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Caja, placa, conectores y accesorios por punto | und | 3 | 38000 | 114000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 2.85 | 25000 | 71250 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 2.56 | 18500 | 47360 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 43097.45 | 43097.45 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 169826.55
|  |  |  | Mano de obra | 118610
|  |  |  | Equipos / herramientas | 43097.45
|  |  |  | TOTAL APU | 331534
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 331534
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 43
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 43
ÍTEM | 43
ACTIVIDAD | Instalación y suministro de canaleta para cableado eléctrico metálica 100x40
UBICACIÓN | SEDE A Y B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 20
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 2659034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Canaleta metálica 100x40 mm | m | 20 | 76555.18 | 1531103.6 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Uniones, tapas, soportes, anclajes y tornillería | gl | 1 | 258306.16 | 258306.16 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MANO DE OBRA | Oficial electricista | hh | 18 | 25000 | 450000 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
MANO DE OBRA | Ayudante electricista | hh | 18 | 18500 | 333000 | Referencia: tarifas de mercado para personal técnico electricista y auxiliar.
EQUIPO | Herramienta menor, equipo de medición y elementos auxiliares | gl | 1 | 86624.24 | 86624.24 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Materiales | 1789409.76
|  |  |  | Mano de obra | 783000
|  |  |  | Equipos / herramientas | 86624.24
|  |  |  | TOTAL APU | 2659034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 2659034
|  |  |  | DIFERENCIA | 0

## APU 44
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU No. 44
ÍTEM | 44
ACTIVIDAD | Instalación y suministro Cable trenzado 3x12
UBICACIÓN | SEDE A Y B Carrera 26 # 30-71
CANTIDAD DE SERVICIO | 300
|  |  |  | VALOR OFICIAL ACTIVIDAD |  | 3344034
TIPO | RECURSO / INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | REFERENCIA DE PRECIO
MATERIAL | Cable de cobre trenzado 3x12 AWG | m | 300 | 10000 | 3000000 | Referencia: almacenes de gran superficie, distribuidores eléctricos, ferreterías especializadas y proveedores del sector.
MATERIAL | Terminales y accesoriosrequeridos para instalaciones electricas | glb | glb | 344034 | 344034 | Referencia: tarifas de mercado para herramienta menor, equipos de medición y medios auxiliares.
RESUMEN DE COSTOS DEL SERVICIO
|  |  |  | Material | 3344034
CONTROL PRESUPUESTAL
|  |  |  | VALOR OFICIAL | 3344034