## ESTUDIO DE VALORES UNITARIOS
ESTUDIO DE MERCADO
MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE REDES Y SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LAS SEDES A Y B DE LA ESAP TERRITORIAL SANTANDER
ITEM | DESCRIPCION | UBICACIÓN | CANTIDAD | JHON CHACON - J&L | CSM-CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS | VALOR TECHO PRESUPUESTO OFICIAL
|  |  |  | valor total incluido suministro y mano de obra | valor total incluido suministro y mano de obra
1 | Instalación y suministro de acometida principal desde UPS hasta tablero de distribución, dos fases neutro y tierra (incluye cableado). | ESAP -TERRITORIAL SANTANDER SEDE A- Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 1 | 868068 | 850000 | 859034
2 | Instalación y suministro de tablero de distribución de 4 circuitos. Area Financiera | ESAP -TERRITORIAL SANTANDER SEDE A- Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 1 | 318068 | 350000 | 334034
3 | Instalación de tomas eléctricas reguladas. 13 tomas eléctricas tipo reguladas, instaladas en cajas de sobreponer con canaleta a la vista, incluyendo cableado distribuidas así: recepción (2), Contratación (2), Área financiera (7), Oficina Coordinación administrativa (2) | ESAP -TERRITORIAL SANTANDER SEDE A- Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 13 | 488068 | 579204 | 533636
4 | Instalacion y Suministro ede 2 circuitos de 60 mtrs cada uno cable calibre 3x12 2 tomas por cada circuito. Accesorios y materiales incluidos. | PISO 5 SEDE B : Carrera 26 # 30-71 | 2 | 738068 | 750000 | 744034
5 | Verificación y mantenimiento de salon de trajes de danzas. Instalacion de 4 lamparas led 60*60 de 3600 lumens y 6 tomacorrientes | PISO 5 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 10 | 758068 | 650000 | 704034
6 | Mantenimiento de sensor de escaleras entre cuarto y quinto piso | PISO 4 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 1 | 273068 | 300000 | 286534
7 | Eliminar 4 tomas que están en el piso de la oficina de comunicaciones y sellar los huecos | PISO 4 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 4 | 338068 | 338068 | 338068
8 | Mantenimiento tomas reguladas de oficina de comunicaciones | PISO 4 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 2 | 338068 | 350000 | 344034
9 | Reubicación de punto regulado ubicado en el techo de la oficina de comunciaciones y ubicarlo en la pared | PISO 4 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 1 | 308068 | 350000 | 329034
10 | Instalación y Suministro de circuito de 16 metros con 4 tomas corriente cable 3x12 oficina de asistencia técnica y 3 lamparas led 60*60 | PISO 4 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 7 | 938068 | 900000 | 919034
11 | Instalaciony Suministrode 3 tramos de canaleta de 100x40 oficina asistencia técnica | PISO 4 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 3 | 388068 | 400000 | 394034
12 | Mantenimiento y suministro de caja de interruptor de sensor de escalera entre tercer y cuarto piso y una lampara led | PISO 4 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 1 | 288068 | 500000 | 394034
13 | Suministro e instalación de 4 cajas con toma electrica de incrustar en auditorio tercer piso. | PISO 3 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 4 | 438068 | 450000 | 444034
14 | Suministro e instalación de 2 lamparas led 60*60 de auditorio y un sensor | PISO 3 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 2 | 398068 | 398068 | 398068
15 | Suministro e instalación Sensor y panel led 60*60 en baño de mujeres de tercer piso | PISO 3 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 2 | 338068 | 338068 | 338068
16 | Suministro e instalación 1 circutio de 10 metros en cable 3x12 Salon 303 con 2 toma corriente | PISO 3 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 288068 | 300000 | 294034
17 | Suministro e instalación 1 circuito de 7 metros con 3 tomas cable calibre 3x10. Salon 201 | PISO 2 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 1 | 313068 | 313068 | 313068
18 | Suministro e instalación de 3 tomas con caja en la canaleta existente en salon 201 | PISO 2 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 3 | 313068 | 313068 | 313068
19 | Suministro e instalación de un circuito de 2 metros con toma para la pantalla salon 202 | PISO 2 SEDE B Carrera 26 # 30-71 | 1 | 263068 | 339204 | 301136
20 | Suministro e instalación de 2 circuitos de 3 metros y 4 toma corriente . Salon 202 | PISO 2 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 2 | 338068 | 338068 | 338068
21 | Instalación y suministro de 1 lampara led 60*60 Salon 202 | PISO 2 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 1 | 338068 | 338068 | 338068
22 | Instalación y suministro de circuito de 2 metros con toma para la pantalla de Salon 204 | PISO 2 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 1 | 263068 | 339204 | 301136
23 | Instalación y suministro de circuito de 3 metros con 3 toma corriente en salon 204 | PISO 2 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 1 | 313068 | 380000 | 346534
24 | Instalación y suministro de 3 tomas con caja en salon 204 | PISO 2 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 3 | 313068 | 420000 | 366534
25 | Instalación y suministro de 2 sensores y 2 lamparas 60*60 de 3200 lumens pasillo del salon 204 | PISO 2 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 2 | 438068 | 438068 | 438068
26 | Instalación y suministro de sensor y 2 lamparas 60*60 de 3200 lumens baño de hombres de piso 2 | PISO 2 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 2 | 438068 | 438068 | 438068
27 | Instalación y suministro de circuito de 10 metros cable 3x12 con 4 toma corriente Salon 205 | PISO 2 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 1 | 338068 | 380000 | 359034
28 | Instalación y suministro de circuito de 2 metros cable 3x12 con 3 toma corriente Salon 206 | PISO 2 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 1 | 313068 | 350000 | 331534
29 | Instalación y suministro de 2 circuitos de 7 metros con 6 toma corriente Salon 206 | PISO 2 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 2 | 388068 | 350000 | 369034
30 | Suministro e instalación de ciruito periferico de 16 metros con 10 tomas electricas calibre 3x 12. Salon 101 | PISO 1 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 1 | 488068 | 400000 | 444034
31 | Instalación y suministro de 4 Paneles led de sobreponer 12w en techo de anden sede B | PORTERIA PISO 1 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 4 | 338068 | 380000 | 359034
32 | Instalación y suministro de reflector led cristal IP65 de 100 watts en puerta parqueadero sede B | PORTERIA PISO 1 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 1 | 388068 | 388068 | 388068
33 | Instalación y suministro de 2 reflector led cristal IP65 de 100 watts en puerta parqueadero sede A y en fachada esquina calle 31 | PORTERIA SEDE A ESAP -TERRITORIAL SANTANDER SEDE A- Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 2 | 538068 | 600000 | 569034
34 | Instalación y suministro de 1 circuito de 10 metros con 6 toma corriente. Y 4 lamparas led. Salon 104 | PISO 1 SEDE A ESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 1 | 738068 | 600000 | 669034
35 | Instalación y suministro de 4 lamparas led 60*60 de 3600 lumens. Salon 302. | PISO 1 SEDE AESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 4 | 588068 | 650000 | 619034
36 | Instalación y suministro de 2 circuitos de 9 metros calibre 3X12 con 6 toma corriente Salon 302 | PISO 3 SEDE AESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 2 | 388068 | 350000 | 369034
37 | Instalación y suministro de 14 lamparas led 60*60 de 3200 lumens en auditorio cuarto piso. | PISO 4 SEDE AESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 14 | 1438068 | 1500000 | 1469034
38 | Instalación y suministro de 1 circuito de 10 metros con 3 interruptores. Auditorio | PISO 4 SEDE AESAP -TERRITORIAL SANTANDER Cr28 31-07, Aurora, Bucaramanga, Santander, Colombia | 1 | 388068 | 350000 | 369034
39 | Instalación y suministro de 4 lamparas led 60*60 de 3200 lumens. Cafeteria | PISO 1 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 4 | 588068 | 550000 | 569034
40 | Instalación y suministro de 3 lamparas led 60*60 de 3200 lumens. Academica | PISO 1 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 3 | 488068 | 458068 | 473068
41 | Instalación y suministro de 6 lamparasl led 60*60 de 3200 lumens y 3 sensores. Sotano | PISO 5 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 6 | 738068 | 650000 | 694034
42 | Instalación y suministro de 3 toma coriente. Sala de musica | PISO 5 SEDE BCarrera 26 # 30-71 | 3 | 313068 | 350000 | 331534
43 | Instalación y suministro de canaleta para cableado electrico metalica 100x40 | SEDE A Y BCarrera 26 # 30-71 | 20 | 2518068 | 2800000 | 2659034
44 | Instalación y suministro Cable trensado 3x12 | SEDE A Y BCarrera 26 # 30-71 | 300 | 3188068 | 3500000 | 3344034
|  |  |  | 24999992 | 26066360 | 25533176