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[bookmark: _Hlk198745332]FORMATO 7
PROPUESTA ECONÓMICA

Señores municipio de Sutatausa Cundinamarca
REF: PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° SGG-MC-022-2026

Por medio de la presente entrego propuesta de acuerdo con las especificaciones técnicas de la presente Invitación, así:

	ITEM 
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR UNITARIO +IVA
	[bookmark: _GoBack]VALOR TOTAL

	1
	Diseño Levantamiento, diseño, elaboración e instalación de plano de evacuación y señalización para el centro de atención integral CAI 1 PISO en  Lámina en acrílico cristal de 3mm, (original, no reciclado), cortado en laser, con 4 perforaciones para dilatadores y  4 dilatadores en acero hueco para fijar a muro. Impresión en vinilo adhesivo fotoluminiscente (recomendado), fijado por la cara frontal del acrílico. Medidas: 53 cms de ancho por 35 cm de alto. (Medidas totales de borde a borde). Impresión tamaño 45×27 cms (tamaño cercano a doble carta o tabloide). Con los logos de la entidad
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	2
	Diseño Levantamiento, diseño, elaboración e instalación de plano de evacuación y señalización para el centro de atención integral CAI 2 PISO en  Lámina en acrílico cristal de 3mm, (original, no reciclado), cortado en laser, con 4 perforaciones para dilatadores y  4 dilatadores en acero hueco para fijar a muro. Impresión en vinilo adhesivo fotoluminiscente (recomendado), fijado por la cara frontal del acrílico. Medidas: 53 cms de ancho por 35 cm de alto. (Medidas totales de borde a borde). Impresión tamaño 45×27 cms (tamaño cercano a doble carta o tabloide). Con los logos de la entidad
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	3
	Diseño Levantamiento, diseño, elaboración e instalación de plano de evacuación y señalización para el centro de atención integral COMISARIA E INSPECCIÓN DE POLICIA en  Lámina en acrílico cristal de 3mm, (original, no reciclado), cortado en laser, con 4 perforaciones para dilatadores y  4 dilatadores en acero hueco para fijar a muro. Impresión en vinilo adhesivo fotoluminiscente (recomendado), fijado por la cara frontal del acrílico. Medidas: 53 cms de ancho por 35 cm de alto. (Medidas totales de borde a borde). Impresión tamaño 45×27 cms (tamaño cercano a doble carta o tabloide). Con los logos de la entidad
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	4
	Diseño Levantamiento, diseño, elaboración e instalación de plano de evacuación y señalización para el centro de atención integral PALACIO MUNICIPAL  en  Lámina en acrílico cristal de 3mm, (original, no reciclado), cortado en laser, con 4 perforaciones para dilatadores y  4 dilatadores en acero hueco para fijar a muro. Impresión en vinilo adhesivo fotoluminiscente (recomendado), Medidas: 53 cms de ancho por 35 cm de alto. fijado por la cara frontal del acrílico. (Medidas totales de borde a borde). Impresión tamaño 45×27 cms (tamaño cercano a doble carta o tabloide). Con los logos de la entidad
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	5
	Recarga extintor mutliproposito 5 libras
	UNIDAD
	3
	
	
	
	

	6
	Recarga extintor mutliproposito 10 libras
	UNIDAD
	25
	
	
	
	

	7
	Recarga extintor mutliproposito 20 libras
	UNIDAD
	11
	
	
	
	

	8
	Recarga extintor mutliproposito 30 libras
	UNIDAD
	3
	
	
	
	

	9
	Recarga extintor tipo c 10 libras
	UNIDAD
	3
	
	
	
	

	10
	Recarga extintor verde - agua 10 libras
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	11
	Botiquin tipo carro 10 Alcohol toallita en sobre
1 Algodón paquete x 25 gr
1 Aplicadores paquete x 20 unidades
1 Bajalenguas paquete x 20 unidades
2 Compresa abdominal
1 Cuello ortopédico blando espuma tipo Thomas
10 Cura unidad
5 Gasa estéril 7.5x7.5 por 5 unidades
1 Guante par empacado individual vinilo
1 Manual de primeros auxilios
1 Micropore de 1/2" x 5 yardas
1 Pito metálico
1 Linterna dinamo recargable no necesita pilas
1 Suero oral sales para rehidratación sobre
1 Tijera sencilla
1 Venda elástica 3" x 5 yardas
1 Yodopovidona solución 60ml
1 Maletín medico térmico de 3m elaborado en lona codra y termolón, dos manijas, estampado a una tinta.
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	12
	Manta terminca
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	13
	Gasas estériles paquete x 100 (Apósitos)
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	14
	Gasas limpias paquete 
	PAQUETE
	6
	
	
	
	

	15
	Compresas no estériles (caja 50 sobres)
	CAJA
	2
	
	
	
	

	16
	Esparadrapo de tela rollo 4”
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	17
	Solución salina 250 cc o 500cc
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	18
	Frasco de alcohol antiséptico 275 ml
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	19
	Solucion yodada
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	20
	Guantes de látex
	CAJA
	1
	
	
	
	

	21
	Linterna pequeña para botiquín
	UNIDAD
	3
	
	
	
	

	22
	Paquete de algodón en bolitas 60 gr
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	23
	Paquete de aplicadores por 20
	PAQUETE
	5
	
	
	
	

	24
	paquete de baja lenguas por 20
	PAQUETE
	5
	
	
	
	

	25
	Boquillas RCP desechables
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	26
	Tapabocas
	CAJA
	3
	
	
	
	

	27
	Pito
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	28
	Termómetro digital
	UNIDAD
	4
	
	
	
	

	29
	Tijeras de botiquin
	UNIDAD
	6
	
	
	
	

	30
	Venda elástica 5x5 yardas
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	31
	Venda elástica 3x5 yardas
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	32
	Venda elástica 2x5 yardas
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	33
	Venda de algodón 3x5 yardas
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	34
	Venda de algodón 5x5 yardas
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	35
	Linterna Frontal Recargable Tipo Minero 180 Lúmenes
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	36
	Chalecos para identificar brigada, reflectivo, con el logo de conforme lo indique el supervisor
	UNIDAD
	10
	
	
	
	

	37
	Suministro de alarma de sonido  y visual de emergencia 
	UNIDAD
	3
	
	
	
	

	38
	Certificación curso de alturas
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	39
	Megáfono de Mano y bateria recargable 50W con sirena incorporada control de volumen
	UNIDAD
	3
	
	
	
	

	40
	Bota Dieléctrica Punta de Acero para hombre talla determinada por el supervisor
	UNIDAD
	8
	
	
	
	

	41
	Casco de seguridad ajustable color determinado por el supervisor
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	42
	Protector auditivo a cabeza con almohadilla protectora de PVC.
	UNIDAD
	6
	
	
	
	

	43
	Gafa de seguridad y protección con Antiempañante
	UNIDAD
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




Valor total de la propuesta a valor unitario: (expresar en letras y números) ($ ).


Valor total de la propuesta hasta por el valor del presupuesto oficial: (expresar en letras y números) ($ ).

Nota 1: La propuesta económica deberá contener todos y cada uno de los ítems requeridos, con sus condiciones técnicas, valores unitarios y totales; adicional a ello, los oferentes NO podrán exceder su propuesta los valores unitarios establecidos en el estudio de mercado realizado por el Municipio ni el valor total del presupuesto oficial del presente proceso.

Nota 2: Los proponentes deberán tener en cuenta para la formulación de su propuesta económica las Especificaciones Técnicas establecidas en el numeral 2.1.
Nota 3: El valor Incluye los impuestos (IVA), tasas, contribuciones y descuentos de carácter Nacional, Municipal y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve.
Nota 4: El proponente deberá mostrar 2 decimales en cada casilla y en la casilla VALOR TOTAL cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
Nota 5: El proponente puede agregar filas o columnas si lo requiere. 
Nota 6: En caso de que el proponente no sea retenedor de IVA se solicita se discrimine el IVA aplicable a cada uno del ítem de la oferta económica, esta modificación no deberá superar el presupuesto oficial 
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