| FORMATO No. __ – OFERTA ECONÓMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACIÓN PÚBLICA No. ____________ de 2026 |  |  |  |  |
| OBJETO: |  | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL PISCC MUNICIPAL |  |  |
| PRESUPUESTO OFICIAL: |  | $1.400.000.000 (incluido AIU y todos los impuestos, tasas y contribuciones) – BPIN 20260000018198 |  |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: |  | SEIS (6) MESES |  |  |
| PROPONENTE: |  |  |  |  |
| NIT / C.C.: |  |  |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UND | CANT. | VALOR UNITARIO OFERTADO (incluye AIU) | VALOR TOTAL OFERTADO |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALDAS CCTV CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA SEGÚN ANEXO TÉCNICO 1 | UND | 78 |  | $0 |
| 2 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS DE 500 WATTS SEGÚN ANEXO TÉCNICO 2 | UND | 49 |  | $0 |
| 3 | SERVICIO DE EMPALME DE FIBRA ÓPTICA (12, 24 Y/O 48 HILOS) SEGÚN ANEXO TÉCNICO 3 | UND | 86 |  | $0 |
| 4 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFLAS DE FIBRA ÓPTICA SEGÚN ANEXO TÉCNICO 4 | UND | 49 |  | $0 |
| 5 | SERVICIO DE ZANJEO Y CANALIZACIÓN PARA TENDIDO DE CABLE (SEGÚN ANEXO TÉCNICO 5) | ML | 294 |  | $0 |
| 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN, INCLUYE DESMONTADA Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS ESCOMBROS. SEGÚN ANEXO TÉCNICO 6 | UND | 49 |  | $0 |
| 7 | SERVICIO DE MANTENIMINETO SWICH DE 8 PUERTOS 10/100/1000, CON UN PUERTO SFP PARA FIBRA OPTICA SEGÚN ANEXO TÉCNICO 7 | UND | 38 |  | $0 |
| 8 | SERVICIO DE CAMBIO DE CAMARA POR UNA IP CON ESPECIFICACIONES TECNICAS MIMINAS DE ZOOM DE 25X, 8MP SEGÚN ANEXO TÉCNICO 8 | UND | 12 |  | $0 |
| 9 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO BALA SEGÚN ANEXO TÉCNICO 9 | UND | 7 |  | $0 |
| 10 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 (ML) SEGÚN ANEXO TÉCNICO 10 | ML | 540 |  | $0 |
| 11 | SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON VARILLA EN COBRE 100% DE 1.8 METROS, INCLUIDO CONEXIÓN Y CABLE SEGÚN ANEXO TÉCNICO 11 | UND | 12 |  | $0 |
| 12 | SERVICIO DE PODA Y DESPEJE DE ARBOLES SEGÚN ANEXO TÉCNICO 12 | UND | 7 |  | $0 |
| 13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL FRIMWARE DE LOS NVR HIKVISION MODELO DS96128NI-124 SEGÚN ANEXO TÉCNICO 13 | UND | 2 |  | $0 |
| 14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS DE 10KVA DE CENTRO DE MANDO MODELO UPO33-20 CDP SEGÚN ANEXO TÉCNICO 14 | UND | 1 |  | $0 |
| 15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTALLA Y VIDEOWALL DE 55" SEGÚN ANEXO TÉCNICO 15 | UND | 6 |  | $0 |
| 16 | ADQUISICIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA . SEGÚN ANEXO TÉCNICO 16 | UND | 1 |  | $0 |
| 17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO SEGÚN ANEXO TÉCNICO 17 | UND | 16 |  | $0 |
| 18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN ANEXO TÉCNICO 18 | UND | 16 |  | $0 |
| DISCRIMINACIÓN DEL AIU OFERTADO (aplicable a todos los ítems). Administración (A) %. Imprevistos (I) %. Utilidad (U) %. TOTAL AIU %; 0,00%. |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO |  |  |  |  |
| 1. El proponente solo diligencia las celdas en amarillo. No podrá modificar ítems, descripciones, unidades ni cantidades; éstos son fijos e inmodificables. |  |  |  |  |
| 2. Los valores se expresarán en pesos colombianos, en números enteros (sin decimales). Si la entidad encuentra decimales, ajustará al peso más cercano. |  |  |  |  |
| 3. Ningún valor unitario ofertado podrá superar el valor unitario oficial, y el valor total de la oferta no podrá superar el presupuesto oficial. En caso contrario la oferta será rechazada conforme al pliego de condiciones. |  |  |  |  |
| 4. El valor unitario ofertado incluye costo directo (mano de obra, materiales/equipos, transporte y logística) más AIU, así como IVA, impuestos, tasas, estampillas y contribuciones de orden nacional, departamental y municipal. |  |  |  |  |
| 5. La entidad efectuará la corrección aritmética de la oferta; en caso de discrepancia prevalecerá el valor unitario ofertado. Ningún ítem podrá ofertarse en cero ni omitirse. |  |  |  |  |
| 6. El formato debe presentarse firmado por el representante legal y publicarse en SECOP II en la oportunidad prevista en el cronograma. |  |  |  |  |
|  | _______________________________________ |  |  |  |  |
|  | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |
|  | Nombre: |  |  |  |  |
|  | C.C. No.: |  |  |  |  |
|  | Proponente: |  |  |  |  |