	FORMATO No. __ – OFERTA ECONÓMICA

	LICITACIÓN PÚBLICA No. ____________ de 2026

	OBJETO:
	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL PISCC MUNICIPAL

	PRESUPUESTO OFICIAL:
	$1.400.000.000 (incluido AIU y todos los impuestos, tasas y contribuciones) – BPIN 20260000018198

	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	SEIS (6) MESES

	PROPONENTE:
	 

	NIT / C.C.:
	 

	REPRESENTANTE LEGAL:
	 

	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	UND
	CANT.
	VALOR UNITARIO OFERTADO (incluye AIU)
	VALOR TOTAL OFERTADO

	1
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALDAS CCTV CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA SEGÚN ANEXO TÉCNICO 1
	UND
	78
	 
	$0

	2
	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS DE 500 WATTS SEGÚN ANEXO TÉCNICO 2
	UND
	49
	 
	$0

	3
	SERVICIO DE EMPALME DE FIBRA ÓPTICA (12, 24 Y/O 48 HILOS) SEGÚN ANEXO TÉCNICO 3
	UND
	86
	 
	$0

	4
	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFLAS DE FIBRA ÓPTICA SEGÚN ANEXO TÉCNICO 4
	UND
	49
	 
	$0

	5
	SERVICIO DE ZANJEO Y CANALIZACIÓN PARA TENDIDO DE CABLE (SEGÚN ANEXO TÉCNICO 5)
	ML
	294
	 
	$0

	6
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN, INCLUYE DESMONTADA Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS ESCOMBROS. SEGÚN ANEXO TÉCNICO 6
	UND
	49
	 
	$0

	7
	SERVICIO DE MANTENIMINETO SWICH DE 8 PUERTOS 10/100/1000, CON UN PUERTO SFP PARA FIBRA OPTICA SEGÚN ANEXO TÉCNICO 7
	UND
	38
	 
	$0

	8
	SERVICIO DE CAMBIO DE CAMARA POR UNA IP CON ESPECIFICACIONES TECNICAS MIMINAS DE ZOOM DE 25X, 8MP SEGÚN ANEXO TÉCNICO 8
	UND
	12
	 
	$0

	9
	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO BALA SEGÚN ANEXO TÉCNICO 9
	UND
	7
	 
	$0

	10
	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 (ML) SEGÚN ANEXO TÉCNICO 10
	ML
	540
	 
	$0

	11
	SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON VARILLA EN COBRE 100% DE 1.8 METROS, INCLUIDO CONEXIÓN Y CABLE SEGÚN ANEXO TÉCNICO 11
	UND
	12
	 
	$0

	12
	SERVICIO DE PODA Y DESPEJE DE ARBOLES SEGÚN ANEXO TÉCNICO 12
	UND
	7
	 
	$0

	13
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL FRIMWARE DE LOS NVR HIKVISION MODELO DS96128NI-124 SEGÚN ANEXO TÉCNICO 13
	UND
	2
	 
	$0

	14
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS DE 10KVA DE CENTRO DE MANDO MODELO UPO33-20 CDP SEGÚN ANEXO TÉCNICO 14
	UND
	1
	 
	$0

	15
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTALLA Y VIDEOWALL DE 55" SEGÚN ANEXO TÉCNICO 15
	UND
	6
	 
	$0

	16
	ADQUISICIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA . SEGÚN ANEXO TÉCNICO 16
	UND
	1
	 
	$0

	17
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO SEGÚN ANEXO TÉCNICO 17
	UND
	16
	 
	$0

	18
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN ANEXO TÉCNICO 18
	UND
	16
	 
	$0

	




	DISCRIMINACIÓN DEL AIU OFERTADO (aplicable a todos los ítems)

	Administración (A) %
	 
	
	

	Imprevistos (I) %
	 
	
	

	Utilidad (U) %
	 
	
	

	TOTAL AIU %
	0,00%
	
	




	
	
	
	
	

	CONDICIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

	1. El proponente solo diligencia las celdas en amarillo. No podrá modificar ítems, descripciones, unidades ni cantidades; éstos son fijos e inmodificables.

	2. Los valores se expresarán en pesos colombianos, en números enteros (sin decimales). Si la entidad encuentra decimales, ajustará al peso más cercano.

	3. Ningún valor unitario ofertado podrá superar el valor unitario oficial, y el valor total de la oferta no podrá superar el presupuesto oficial. En caso contrario la oferta será rechazada conforme al pliego de condiciones.

	4. El valor unitario ofertado incluye costo directo (mano de obra, materiales/equipos, transporte y logística) más AIU, así como IVA, impuestos, tasas, estampillas y contribuciones de orden nacional, departamental y municipal.

	5. La entidad efectuará la corrección aritmética de la oferta; en caso de discrepancia prevalecerá el valor unitario ofertado. Ningún ítem podrá ofertarse en cero ni omitirse.

	6. El formato debe presentarse firmado por el representante legal y publicarse en SECOP II en la oportunidad prevista en el cronograma.

	
	
	
	
	
	

	
	




	
	
	
	

	
	_______________________________________
	
	
	
	

	
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
	
	
	
	

	
	Nombre: 
	
	
	
	

	
	C.C. No.: 
	
	
	
	

	
	Proponente: 
	
	
	
	



