FORMATO 17 – CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

MUNICIPIO DE MOCOA – Oficina de Contratación Municipal

Mocoa, Putumayo

Referencia: Licitación Pública No. ____ de 2026 – Objeto: MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL PISCC MUNICIPAL.

Yo, ______________________, identificado(a) con C.C. No. ____________ de __________, actuando en nombre propio / en calidad de representante legal de ______________________, NIT ____________ (o del proponente plural ______________________), declaro que:

1. Conozco, acepto y me obligo a cumplir integralmente las cantidades, unidades, características, especificaciones, condiciones de instalación, mantenimiento y demás requerimientos contenidos en los Anexos Técnicos Nos. 1 a 18, sin condicionamientos, modificaciones ni reservas.

2. Los bienes que suministraré serán nuevos, originales, de procedencia legal y contarán con garantía del fabricante o de su canal autorizado en Colombia por un plazo mínimo de seis (6) meses contados desde el acta de recibo final, con soporte técnico y disponibilidad de repuestos en el territorio nacional.

3. Antes del suministro entregaré al supervisor, para su aprobación, las fichas técnicas del fabricante (marca, modelo y referencia), la certificación de garantía y el canal de soporte, y no instalaré equipos cuyas fichas no hayan sido aprobadas.

4. Las cámaras IP serán compatibles con el protocolo ONVIF (perfiles S y/o T) o con el protocolo nativo del NVR existente (Hikvision DS-96128NI-I24), y asumo a mi costo la configuración, parametrización, integración, pruebas y puesta en funcionamiento con el NVR y el videowall, demostradas mediante prueba funcional con acta suscrita por el supervisor.

5. Entiendo que la simple entrega física de los equipos no constituye cumplimiento cuando el ítem incluya instalación, configuración o integración.

6. Gestionaré la disposición de los bienes retirados y los RAEE conforme a la normativa ambiental vigente.

RELACIÓN DE EQUIPOS OFERTADOS:

| Ítem Formulario 1 | Descripción | Marca | Modelo / referencia | Cumple (Sí/No) | Folio ficha técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________

Firma del proponente / representante legal

Nombre: __________________________

C.C.: ____________________  NIT: ____________________

Dirección: ______________  Teléfono: ______________  Correo: ______________