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	ITEM
	NOMBRE REACTIVO
	PRESENTACIÓN
	DETALLE ESPECIFICACIÓN
	CANT

	1
	1,10-FENANTROLINA MONOHIDRATO GRADO ANALITICO (C₁₂H₈N₂*H₂O)
	FRASCO x 10 g
	                                                                                                                        
	2

	2
	ACEITE DE INMERSIÓN 
	FRASCO x 100 ml
	Aceite viscoso para uso en microscopía
	6

	3
	ACETATO DE AMONIO GRADO ANALITICO (NH4OOCCH3)
	FRASCO x 500 g
	 
	2

	4
	ACIDO ACETICO (GLACIAL) 100% ANHIDRO P.A. ACS,ISO,REAG. PH EUR (CH3COOH)
	FRASCO x 1000 ml
	Grado Analítico
	3

	5
	ACIDO CLORHÍDRICO FUMANTE 37% P.A. ACS,ISO,REAG. PH EUR
	FRASCO x 1000 ml
	 
	6

	6
	EDTA (ácido etilendinitrilotetraacético, sal disódica dihidratada) (Na2-EDTA-2H₂O) SOLIDO  CAS: 6381-92-6
	FRASCO x 100 g
	 
	2

	7
	ACIDO FOSFORICO 85% GRADO ANALITICO
	BOTELLA x 1000 ml
	 
	1

	8
	ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRADO 69% PARA ANÁLISIS
	BOTELLA x 2500 ml
	 
	1

	9
	ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO 98% GRADO ANALITICO (H2SO4)
	FRASCO x 2500 ml
	 
	2

	10
	ALMIDÓN SOLUBLE GR FOR ANALYSIS ISO. CAS 9005-84-9, PH 6,0 - 7,5 (20 G/L, H₂O, 25 °C)
	FRASCO x 250 g
	 Grado Analítico
	1

	11
	AMONIO HEPTAMOLIBDATO TETRAHIDRATO PARA ANÁLISIS ACS ISO REAG PH EUR (NH4)6MO7O24.4H2O
	BOTELLA x 250 g
	 
	1

	12
	AZUL DE METILENO (C.I. 52015) REAG. PH EUR
	FRASCO x 10 g
	 Grado Analítico
	1

	13
	BUFFER AMONIACAL PARA DUREZA PH 10.00 GRADO ANALITICO
	BOTELLA x 500 ml
	 
	2

	14
	CALCIO SOLUCIÓN PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST CA(NO3)2 EN HNO3 0,5 MOL/L 1000 MG/L CA
	BOTELLA x 500 ml
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	2

	15
	CARBONATO DE SODIO ESTANDAR VOLUMETRICO MATERIAL DE REFERENCIA (NA2CO3)
	FRASCO x 80 g
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	2

	16
	CLOROFORMO PARA ANALISIS EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR CHCL3
	FRASCO x 1000 ml
	Grado Analítico
	1

	17
	CLORURO DE AMONIO GRADO ANALITICO NH4CL PUREZA ≥ 99.5%
	BOTELLA x 500 g
	 
	2

	18
	CLORURO DE BARIO ANHIDRO CALIDAD REACTIVO ANALITICO (BACL2 ANHIDRO)
	FRASCO x 500 g
	 
	2

	19
	CLORURO DE SODIO GRADO REACTIVO CALIDAD REACTIVO ANALITICO
	FRASCO x 500 g
	 
	3

	20
	CLORURO DE SODIO NACL ESTANDAR VOLUMETRICO SECUNDARIO
	FRASCO x 80 g
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	2

	21
	CLORURO SOLUCION PATRON NACL EN H2O 1000 MG/L CL
	FRASCO x 500 ml
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	2

	22
	CROMATO DE POTASIO (K2CRO4) GRADO ANALITICO
	BOTELLA x 250 g
	 
	3

	23
	D(+)-GLUCOSA ANHIDRA FOR BIOCHEMISTRY REAG. PH EUR. CAS 50-99-7 C6H12O6
	FRASCO x 250 g
	 Grado Analítico
	1

	24
	PLATINO COBALTO SOLUCION PATRON DE COLOR PT 500 MG/L
	FRASCO x 250 ml
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	4

	25
	ESTANDAR DE ALUMINIO 1000 MG/L MN(NO) EN HNO 0,5 MOL/L 1000 MG/L
	FRASCO x 500 ml
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	2

	26
	PATRONES PARA DENSICHEK CON BLANCO 0.0 Y ESCALAS DE MCFARLAND 0.5, 2.0 y 3.0
	1 KIT
	Kit de patrones para Densichek Plus
	1

	27
	ESTANDARES CERTIFICADOS DE CONDUCTIVIDAD DE 1413 µS/CM
	FRASCO x 500 ml
	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
	5

	28
	ETANOL ABSOLUTO GRADO REACTIVO ANALITICO (RA)
	FRASCO x 1000 ml
	 
	1

	29
	ETER DE PETROLEO PARA DESNATURALIZACION
	FRASCO x 1000 ml
	 
	1

	30
	ETER DIETILICO PARA ANALISIS ACS,ISO,REAG. PH EU (C2H5)2O
	FRASCO x 2500 ml
	 
	1

	31
	FENOLFTALEINA INDICADOR ACS,REAG. PH EUR C20H14O4
	FRASCO x 25 g
	 
	1

	32
	FLUORURO SOLUCION PATRON NAF EN H₂O 1000 MG/L F (NaF)
	FRASCO x 500 ml
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	1

	33
	GLICEROL GRADO ANALITICO
	FRASCO x 2500 ml
	 
	1

	34
	GUAIACOL GRADO ANALITICO (CH3O)C6H4OH
	FRASCO x 500 g
	 
	1

	35
	HIDROGENO PEROXIDO 30% P.A. ISO H2O2
	FRASCO x 250 ml
	 
	1

	36
	HIDROXIDO DE AMONIO - AMONIACO (NH4OH) CONCENTRADO 25% GRADO ANALITICO
	BOTELLA x 2500 ml
	 
	5

	37
	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS PARA ANALISIS NAOH
	FRASCO x 1000 g
	Grado Analítico
	2

	38
	HIDROXILAMONIO CLORHIDRATO (HIDROXILAMINA NH2OH.HCL) 
	FRASCO x 250 g
	 
	2

	39
	HIERRO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST FE(NO3)3 EN HNO3 0,5 MOL/L 1000 MG/L FE
	FRASCO x 500 ml
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	2

	40
	ISA (IONIC STRENGTH ADJUSTMENT SOLUTION: 5M NANO3) AJUSTADOR DE FUERZA IONICA
	FRASCO x 475 ml
	 
	1

	41
	L(+)-ACIDO ASCORBICO GRADO ANALITICO
	BOTELLA x 100 g
	 
	1

	42
	MUREXIDA (ACIDO PURPURICO, SAL AMONICA) INDICADOR PARA VALORAR METALES ACS GRADO ANALITICO
	FRASCO x 25 g
	 
	1

	43
	N–(1-NAFTIL)-ETILENDIAMINA DICLORHIDRATO C₁₂H₁₆CL₂N₂ GRADO ANALITICO 
	FRASCO x 25 g
	 
	2

	44
	NITRATO DE PLATA GRADO ANALITICO (AGNO3) PUREZA 99.8-100.5%
	FRASCO x 25 g
	 
	2

	45
	NITRATO DE POTASIO KNO3 GRADO ANALITICO
	FRASCO x 500 g
	 
	1

	46
	NITRATO SOLUCION PATRON NANO3 EN H2O 1000 MG/L NO3
	FRASCO x 500 ml
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	1

	47
	NITRITO SOLUCION PATRON NANO2 EN H2O 1000 MG/L NO2
	FRASCO x 500 ml
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	2

	48
	OPTIMUM RESULTS A FILL SOLUTION FOR CADMIUM, CALCIUM, FLUORIDE AND SULFIDE ISE (SOLUCION INTERNA DE LLENADO DEL ELECTRODO DE REFERENCIA)
	KIT x 300 ml
	 Grado Analítico
	1

	49
	OPTIMUM RESULTS D FILL SOLUTION FOR BROMIDE, CUPRIC AND IODIDE ISE (SOLUCION INTERNA DE LLENADO DEL ELECTRODO DE REFERENCIA)
	KIT x 300 ml
	 Grado Analítico
	1

	50
	STANDARD DE CALIBRACION DE YODO IODIDE
	FRASCO x 475 ml
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	1

	51
	PLOMO(II) ACETATO TRIHIDRATO P.A. ACS,REAG. PH EUR (PB(CH3COO)2*3H2O)
	FRASCO x 250 g
	 Grado Analítico
	1

	52
	POTASIO CLORURO EN SOLUCION 3 MOL/L PARA ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOS
	FRASCO x 250 ml
	 SOLUCIÓN ALMACENAMIENTO DE ELECTRÓDOS
	3

	53
	POTASIO HIDROXIDO EN LENTEJAS P.A.
	FRASCO x 500 g
	 Grado Analítico
	1

	54
	POTASIO YODURO P.A. ISO,REAG. PH EUR
	FRASCO x 500 g
	 Grado Analítico
	1

	55
	REACTIVO DE FEHLING A
	FRASCO x 500 ml
	 Grado Analítico
	4

	56
	REACTIVO DE FEHLING B
	FRASCO x 500 ml
	 Grado Analítico
	4

	57
	SODIO ACETATO TRIHIDRATO P.A. ACS,ISO,REAG. PH EUR (CH3COONA*3H2O)
	FRASCO x 500 g
	 Grado Analítico
	1

	58
	SODIO TIOSULFATO ANHIDRO NA2S2O3
	FRASCO x 250 g
	 Grado Analítico
	1

	59
	SOLUCION BUFFER DE CONTROL CERTIFICADO PH 7.00
	CAJA X 30 sobres (30 ml)
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	3

	60
	SOLUCION BUFFER DE CONTROL CERTIFICADO PH 10.00
	CAJA X 30 sobres (30 ml)
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	3

	61
	SOLUCION BUFFER DE CONTROL CERTIFICADO PH 4.00
	CAJA X 30 sobres (30 ml)
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	3

	62
	SOLUCION DE ALMIDON AL 1% REACTIVO ANALITICO
	FRASCO x 250 ml
	Almidón solución 1% (Reag. Ph. Eur.)
	1

	63
	SOLUCION DE ESTANDAR DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA FOSFATO 1000 MG/L  
	FRASCO x 500 ml
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	2

	64
	SOLUCION DE NITRATO DE PLATA 0.0141 N. SOLUCION VALORADA 1L GRADO ANALITICO
	FRASCO x 1000 ml
	 
	4

	65
	SOLUCION DE WIJS PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE YODO C(ICL) = 0.1 MOL/L
	FRASCO x 1000 ml
	 Grado Analítico
	1

	66
	SOLUCION ESTANDAR DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA SULFATO 1000 MG/L  
	FRASCO x 500 ml
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	2

	67
	SULFANILAMIDA GRADO ANALITICO 
	BOTELLA x 100 g
	 
	3

	68
	TARTRATO DE POTASIO Y ANTIMONIO K(SBO)C4H4O6*1/2H2O GRADO ANALITICO PUREZA 99,0%
	FRASCO x 250 g
	GRADO ANALITICO CAS 28300-74-5
	2

	69
	TELURITO DE POTASIO HIDRATADO
	FRASCO x 100 g
	reactivo en polvo para microbiología K2TeO3H2O
	1

	70
	TISAB II (STANDARD METHODS/AOAC) PARA DETERMINACION DE FLUORUROS MEDIANTE ELECTRODOS SELECTIVOS. PH 5,15 ±0,15
	FRASCO x 1000 ml
	 Grado Analítico
	1

	71
	FENOL SOLUCION AL 90% PARA SINTESIS
	FRASCO x 1000 ml
	 
	1

	72
	POTASIO FLUORURO PARA ANALISIS
	FRASCO x 1000 g
	 
	1

	73
	PERMANGANATO DE POTASIO KMNO4 GRADO ANALITICO
	FRASCO x 250 g
	 
	1

	74
	MONOFOSFATO FENOLFTALEINA BIS(CYCLOHEXYLAMMONIUM) SAL CAS 14815-59-9
	FRASCO x 1 g
	 
	1

	75
	TARTRAZINA C16H9N4NA3O9S2 GRADO ANALITICO
	FRASCO x 100 g
	 
	1

	76
	2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL ≥96.% GRADO ANALITICO
	FRASCO x 2500 ml
	 
	1

	77
	TIMOLFTALEINA INDICADOR ACS REAG. PH EUR (C28H30O4)
	FRASCO x 25 g
	 
	1

	78
	SUPLEMENTO DE AMONIO Y HIERRO (III) PARA LISTERIA SEGÚN FRASER
	PAQUETE x 10 viales
	 
	9

	79
	ACIDO ALFA LIPOICO C8H14O2S2 (α-LIPOIC ACID)
	FRASCO x 25 g
	Número CAS 1077-28-7
	1

	80
	HIDROCLORHIDRATO DE GUANIDINA SOLUCION 6 M
	FRASCO x 500 ml
	 
	1

	81
	L-LISINA MONOHIDRATO PARA BIOQUIMICA CAS 39665-12-8 C₆H₁₄N₂O₂*H₂O
	FRASCO x 100 g
	CAS 39665-12-8
	1

	82
	NITRATO DE PLATA EN SOLUCION 0.05N CERTIFICADO
	FRASCO x 1000 ml
	Material de referencia certificado en ISO 17034. Vigencia no inferior a 1 año al momento de llegar el pedido
	1

	83
	BISULFITO DE SODIO GRADO ANALÍTICO
	FRASCO x 500 g
	NaHSO3 GRADO ANALITICO CAS No.: 7631-90-5 Peso molecular: 104.06
	1

	84
	ACIDO BORICO H₃BO₃ GRADO ANALITICO
	FRASCO x 500 g
	 
	1

	85
	HIDROXIDO DE POTASIO KOH EN SOLUCIÓN AL 10%
	FRASCO X 100 ml
	 
	1

	86
	BALSAMO DE CANADA
	FRASCO X 100 ml
	 
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GRUPO II MICROBIOLOGÍA NO AUTOMATIZADA
	
	
	

	
	
	
	
	

	ITEM
	NOMBRE REACTIVO
	PRESENTACIÓN
	DETALLE ESPECIFICACIÓN
	CANT

	1
	AGAR BAIRD PARKER 
	FRASCO x 500 g
	Agar en polvo para preparar Medio de cultivo  para la determinación de staphylococcus.
	3

	2
	AGAR BASE PARA SANGRE
	FRASCO x 500 g
	Agar en polvo para preparar  la base del agar sangre.
	2

	3
	AGAR BASE SELECTIVO PARA CEREUS SEGUN MOSSEL
	FRASCO x 500 g
	Agar en polvo para preparar   y debe incluir el suplemento selectivo para b. cereus se debe  tener en cuenta  que por cada frasco de 500 gr deben traer 24 suplementos.  el agar tambien se puede conseguir como MYP( manitol, yema de huevo-polimixina )o Agar base selectivo para cereus segun mossel . NOTA : EL Suplemento  y el agar   deben ser de la misma CASA COMERCIAL Y ENTREGARSE AL MISMO TIEMPO JUNTO CON EL SUPLEMENTO
	2

	4
	AGAR CHOCOLATE PREPARADO
	CAJA x 10 und
	 
	2

	5
	AGAR CHROMOCULT
	FRASCO x 500 g
	Agar en polvo para preparar, para deteccion simultanea de coliformes y E.coli.
	3

	6
	AGAR CROMOGENICO PARA LISTERIA MONOCYTOGENES SEGUN OTTAVIANI Y ACOSTI
	FRASCO x 500 g
	polvo para preparar Agar cromogenico para listeria monocytogenes en alimentos, debe incluir Los 2 suplementos necesarios  para su preparacion  respectivo utiliza 14 viales de cada  suplemeto por 500 gr. NOTA LOS SUPLEMENTOS DEBEN SER DE LA MISMA CASA COMERCIAL DEL AGAR Y DEBEN LLEGAR LOS TRES AL TIEMPO (AGAR CROMOGENICO PARA LISTERIA MONOCYTOGENES SEGUN OTTAVIANI Y ACOSTI, SUPLEMENTO ENRIQUECIDO PARA AGAR LISTERIA SEGÚN OTTAVIANI Y ACOSTI, SUPLEMENTO SELECTIVO PARA AGAR LISTERIA SEGÚN OTTAVIANI Y ACOSTI).
	2

	7
	AGAR HEKTOEN ENTERIC
	FRASCO x 500 g
	Medio de cultivo selectivo y diferencial utilizado para el aislamiento de Salmonella spp. y Shigella spp. a partir de  alimentos.Digerido péptico de tejido animal 12,0 g, Cloruro sódico 5,0 g Extracto de levadura 3,0 Tiosulfato sódico 5,0 Sales biliares 9,0 Citrato férrico de amonio 1,5 Lactosa 12,0, Azul de bromotimol 0,065 Sacarosa 12,0, Fucsina ácida 0,1 Salicina 2,0 Agar 14,0.
	3

	8
	AGAR NUTRITIVO
	FRASCO x 500 g
	agar  en polvo para enriquecimiento de las bacterias.
	1

	9
	AGAR OGYE
	FRASCO x 500 g
	agar en polvo para preparar para el crecimiento de hongos   y debe incluir el suplemento selectivo de oxitetraciclina  se debe  tener en cuenta  que por cada frasco de 500 gr deben traer 30  suplementos (oxitetraciclina) NOTA : EL Suplemento  y el agar   deben ser de la misma casa comercial
	2

	10
	AGAR OXFORD
	FRASCO x 500 g
	Es un medio selectivo utilizado para la diferenciación y aislamiento de Listeria monocytogenes en muestras patogénicas, leche y queso, así como en otras muestras, siempre altamente contaminadas. NOTA SE REQUIERE SUPLEMENTO  ANTIMICROBIANO SELECTIVO PARA OXFORD QUE DEBEN SER DE LA MISMA CASA COMERCIAL Y DEBEN ENTREGAR AGAR Y SUPLEMENTO AL MISMO TIEMPO . 14 viales por cada 500 g de agar.
	2

	11
	AGAR PALCAM
	FRASCO x 500 g
	Agar PALCAM es un medio en polvo para prepara  selectivo de diferenciación para el aislamiento y la detección de Listeria monocytogenes y otras especies de Listeria a partir de alimentos. Fórmula en g/L
Glucosa 0,5 Agar bacteriológico 10
Esculina 0,8 Citrato de amonio férrico 0,5
Fécula de maíz 1 Manitol 10
Peptona 23 Rojo fenol 0,08
Cloruro sódico 5 Extracto de levadura 3
Cloruro de litio 15. 
NOTA : SE REQUIERE EL SUPLEMENTO PARA AGAR PALCAM QUE DEBE SER DE LA MISMA CASA COMERCIAL por cada 500 gramos se requiere  28 viales 
	2

	12
	AGAR PLATE COUNT
	FRASCO x 500 g
	agar en polvo para determinación demesófilos. 
	2

	13
	AGAR SABOURAUD
	FRASCO x 500 g
	 
	2

	14
	AGAR SKIM MILK 
	FRASCO x 500 g
	Reactivo en polvo para uso en microbiologia para la diferenciación de microorganismos basada en la coagulación y proteolisis de caseina.
	2

	15
	AGAR SPS
	FRASCO x 500 g
	El Agar SPS  en polvo  (Sulfito Polimixina Sulfadiazina) es un medio selectivo moderado para recuperar Clostridium
ENTREGAR FICHA TÉCNICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS
	1

	16
	AGAR TBX
	FRASCO x 500 g
	Polvo para preparar Agar TBX (Triptona-Bilis-X-glucurónido) para identificación de E. COLI
	3

	17
	AGAR TCBS
	FRASCO x 500 g
	Polvo para preparar agar tiosulfato citrato bilis sacarosa) es un medio selectivo de diferenciación para el aislamiento y cultivo de Vibrio cholerae 
	2

	18
	AGAR TSAYE
	FRASCO x 500 g
	TSYE Agar en polvo  (Tryptone Soy Yeast Extract Agar) es un medio de uso general que apoya el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos.
	1

	19
	AGAR XLD
	FRASCO x 500 g
	XLD agar en polvo  (agar de xilosa, lisina, desoxicolato) es un medio moderadamente selectivo y de diferenciación para el aislamiento y la diferenciación de patógenos entéricos gram negativos (Salmonella y Shigella).
ENTREGAR FICHA TÉCNICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS
	4

	20
	AGUA PEPTONADA ALCALINA
	FRASCO x 500 g
	Medio para preparar Agua Peptonada Alcalina que se usa para el enriquecimiento de Vibrio cholera, formula  peptona 10g cloruro de sodio 10g
	1

	21
	BUFFER DE AGUA PEPTONADA TAMPONADA
	FRASCO x 500 g
	Caldo en polvo para preparar sus componentes son:
Peptona (incluye enzima digestiva como la caseina)  10 g/l
NaCl 5 g/l
Na2HPO4 x 12 H2O: 9 g/l
pH at 25 °C 7.0± 0.2
	20

	22
	CALDO BHI
	FRASCO x 500 g
	Polvo para preparación de CALDO INFUSIÓN CEREBRO CORAZÓN (BHI), Fórmula en g/L Dextrosa 2,  Fosfato disódico 2,5 Peptona de gelatina 10, Cloruro sódico 5 Infusión de corazón 10, Infusión de cerebro 7,5
	2

	23
	CALDO DE ENRIQUECIMIENTO PARA LISTERIA SUPLEMENTADO Y TAMPONADO BLEB
	FRASCO x 500 g
	polvo para preparar Caldo de Enriquecimiento para Listeria Suplementado y Tamponado (Caldo BLEB) Fórmula en g/L
Glucosa 2,5 Acriflavina 0,01,
Cicloheximida 0,05 Fosfato dipotásico 2,5
Fosfato disódico 9,6 Fosfato monopotásico 1,35
Ácido nalidíxico 0,04 Cloruro sódico 5
Peptona de soja 3 Triptona 17,05
Extracto de levadura 6 Citrato de trisodio 2
EL CALDO Y EL SUPLEMENTO PARA LISTERIA TAMPONADO BLEB DEBEN SER DE LA MISMA MARCA Y ENTREGARSE AL MISMO TIEMPO
	4

	24
	CALDO MKTTN
	FRASCO x 500 g
	Polvo base  para la preparaciónde Caldo Muller-Kauffmann con Verde Brillante y Novobiocina (MKTTN) está recomendada por la norma ISO 6579 e ISO 19250 para ser utilizada como caldo de enriquecimiento selectivo para la detección de Salmonella spp en todos los tipos de alimentos. Fórmula en g/L
Digerido enzimático de caseína 8,6 Extracto de carne 4,3
Verde brillante 0,0096 Carbonato cálcico 38,7
Novobiocina 0,04, Bilis de buey 4,78,
Cloruro sódico 2,6, Tiosulfato de sodio 30,5
	1

	25
	CALDO RVS (RAPPAPORT -VASSILIADIS)
	FRASCO x 500 g
	Polvo para la preparación de  Caldo RVS ( Rappaport Vassiliadis) está recomendado por ISO 6579 e ISO 19250, después de la etapa de enriquecimiento previo, para el aislamiento selectivo de Salmonella spp.Fórmula en g/L
Fosfato dipotásico 0,18, Cloruro magnésico anhidro 13,4
Verde de malaquita 0,036, Fosfato monopotásico 1,26,
Cloruro sódico 7,2 Peptona de soja 4,5
ENTREGAR FICHA TÉCNICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS
	2

	26
	CEPA BACILLUS CEREUS ATCC 11778 - KS2C X 2 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	Cepa control, presentación: pellet de microorganismo liofilizado, depósito de líquido hidratante y bastoncillo inoculador
	1

	27
	CEPA DE CLOSTRIDIUM PERFRINGES ATCC 13124 X 2 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	Cepa control, presentación: pellet de microorganismo liofilizado, depósito de líquido hidratante y bastoncillo inoculador
	1

	28
	CEPA DE VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS ATCC 17802 X 2 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	Cepa control, presentación: pellet de microorganismo liofilizado, depósito de líquido hidratante y bastoncillo inoculador
	1

	29
	CEPA ESCHERICHIA COLI ATCC 25922 X 2 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	Cepa control, presentación: pellet de microorganismo liofilizado, depósito de líquido hidratante y bastoncillo inoculador
	2

	30
	CEPA LISTERIA INNOCUA ATCC® 33090™* X 2 KWIKSTIK
	PAQUETE x 2 und
	Cepa control, presentación: pellet de microorganismo liofilizado, depósito de líquido hidratante y bastoncillo inoculador
	1

	31
	CEPA LISTERIA IVANOVII SUBSP. IVANOVII ATCC 19119 X 2 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	Cepa control, presentación: pellet de microorganismo liofilizado, depósito de líquido hidratante y bastoncillo inoculador
	1

	32
	CEPA LISTERIA MONOCYTOGENES ATCC® 19115™* - KS2D X 2 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	Cepa control, presentación: pellet de microorganismo liofilizado, depósito de líquido hidratante y bastoncillo inoculador
	1

	33
	CEPA PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 X 2 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	Cepa control, presentación: pellet de microorganismo liofilizado, depósito de líquido hidratante y bastoncillo inoculador
	2

	34
	CEPA SACAROMYCES CEREVISIAE  ATCC 9763 X 2 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	Cepa control, presentación: pellet de microorganismo liofilizado, depósito de líquido hidratante y bastoncillo inoculador
	1

	35
	CEPA SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA SEROVAR TYPHIMURIUM ATCC 14028 X 2 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	Cepa control, presentación: pellet de microorganismo liofilizado, depósito de líquido hidratante y bastoncillo inoculador
	1

	36
	CEPA STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP. AUREUS ATCC 25923 X 2 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	Cepa control, presentación: pellet de microorganismo liofilizado, depósito de líquido hidratante y bastoncillo inoculador
	1

	37
	CEPA VIBRIO CHOLERAE NCTC 8021 O ATCC 9459 X 2 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	Cepa control, presentación: pellet de microorganismo liofilizado, depósito de líquido hidratante y bastoncillo inoculador
	1

	38
	COAGULASA DE PLASMA DE CONEJO CON EDTA
	CAJA x 6 vial (3ml)
	coagulasa plasma de conejo con EDTA, liofilizado para recostituir.
	6

	39
	CRISTAL VIOLETA DE GRAM
	FRASCO x 250 ml
	Reactivo en solución para tinción e dentificación de bacterias 
	2

	40
	ETANOL CETONA PARA GRAM
	FRASCO x 200 ml
	Reactivo en solución para tinción e dentificación de bacterias 
	2

	41
	FUCSINA DE GRAM
	FRASCO x 200 ml
	Reactivo en solución para tinción e dentificación de bacterias 
	2

	42
	INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE
	CAJA X 100 ampollas
	Se utilizan para verificar el proceso de esterilización y autoclavado,  consisten en una ampolla de vidrio que contiene un Indicador que al incubarse puede cambiar de color, consiste en ampollas que contienen todo lo necesario: caldo nutritivo, azúcar, indicador de pH y esporas bacterianas no patógenas.
	6

	43
	INDICADOR DE ANAEROBIOSIS
	CAJA X 100 sobres
	 Agente químico que reacciona cuando hay un ambiente anaerobio. Caja x 100 sobres 
	1

	44
	INDICADOR PARA AUTOCLAVE PARA PRUEBA BOWIE DICK
	CAJA x 30 und
	 
	4

	45
	LAMINAS CUANTIFICADAS COLOREADAS DE REFERENCIA LCZN 101
	KIT x 10 lamina
	 
	50

	46
	LUGOL DE GRAM
	FRASCO x 200 ml
	Reactivo listo para su uso,  es una solución acuosa que contiene yodo (I2) y yoduro de potasio en una relación 1:2. Usada para la coloración de Gram. CRISTAL VIOLETA DE GRAM., ETANOL CETONA, FUCSINA DE GRAM Y LUGOL DE GRAM DEBEN SER DE LA MISMA CASA COMERCIAL Y ENTREGARSE AL MISMO TIEMPO 
ENTREGAR FICHA TÉCNICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS
	2

	47
	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO
	CAJA x 100 und
	 
	10

	48
	OXIDASA TIRAS REACTIVAS
	CAJA x 50 tiras
	Método microbiológico  en tiras para detección de la citocromooxidasa en microorganismos.
	1

	49
	REACTIVO DE RPR
	KIT x 250 test
	 
	1

	50
	REACTIVO DE VDRL
	KIT x 250 test
	 
	10

	51
	SOBRES GENERADORES DE ANAEROBIOSIS ANAEROGEN 2,5 LITROS
	CAJA x 10 sobres
	bolsas de generación de gas anaerobio para su uso con el tarro Thermo Scientific™ Oxoid de 2,5 litros.
	5

	52
	SOLUCION SALINA 0,45%
	BOLSA x 500 ml
	 
	1

	53
	SUPLEMENTO PARA AGAR ENRIQUECIDO LISTERIA SEGÚN OTTAVIANI Y ACOSTI
	PAQUETE x 10 viales
	polvo para preparar Agar cromogenico para listeria monocytogenes en alimentos, debe incluir Los 2 suplementos necesarios  para su preparacion  respectivo utiliza 14 viales de cada  suplemeto por 500 gr. NOTA LOS SUPLEMENTOS DEBEN SER DE LA MISMA CASA COMERCIAL DEL AGAR
	3

	54
	SUPLEMENTO PARA AGAR OGYE DE OXITETRACICLINA
	PAQUETE x 10 viales
	agar en polvo para preparar para el crecimiento de hongos   y debe incluir el suplemento selectivo de oxitetraciclina  se debe  tener en cuenta  que por cada frasco de 500 gr deben traer 30  suplementos (oxitetraciclina) NOTA : EL Suplemento  y el agar   deben ser de la misma casa comercial
	6

	55
	SUPLEMENTO PARA AGAR PALCAM
	PAQUETE x 10 viales
	NOTA : SE REQUIERE EL SUPLEMENTO PARA AGAR PALCAM QUE DEBE SER DE LA MISMA CASA COMERCIAL por cada 500 gramos se requiere  28 viales 
	6

	56
	SUPLEMENTO SELECTIVO PARA AGAR LISTERIA SEGÚN OTTAVIANI Y ACOSTI
	PAQUETE x 10 viales
	polvo para preparar Agar cromogenico para listeria monocytogenes en alimentos, debe incluir Los 2 suplementos necesarios  para su preparacion  respectivo utiliza 14 viales de cada  suplemeto por 500 gr. NOTA LOS SUPLEMENTOS DEBEN SER DE LA MISMA CASA COMERCIAL DEL AGAR
	3

	57
	SUPLEMENTO SELECTIVO PARA AGAR OXFORD
	PAQUETE x 10 viales
	Es un medio selectivo utilizado para la diferenciación y aislamiento de Listeria monocytogenes en muestras patogénicas, leche y queso, así como en otras muestras, siempre altamente contaminadas. NOTA SE REQUIERE SUPLEMENTO  ANTIMICROBIANO SELECTIVO PARA OXFORD QUE DEBEN SER DE LA MISMA CASA COMERCIAL  Y DEBEN ENTREGAR AGAR Y SUPLEMENTO AL MISMO TIEMPO . 14 viales por cada 500 g de agar.
	3

	58
	SUPLEMENTO SELECTIVO PARA BACILLUS CEREUS
	PAQUETE x 10 viales
	Agar en polvo para preparar   y debe incluir el suplemento selectivo para b. cereus se debe  tener en cuenta  que por cada frasco de 500 gr deben traer 24 suplementos.  el agar tambien se puede conseguir como MYP( manitol, yema de huevo-polimixina )o Agar base selectivo para cereus segun mossel . NOTA : EL Suplemento  y el agar   deben ser de la misma CASA COMERCIAL Y ENTREGARSE AL MISMO TIEMPO JUNTO CON EL AGAR.
	5

	59
	ENTELLAN MEDIO DE MONTAJE RAPIDO PARA MICROSCOPIA
	FRASCO x 500 ml
	 
	1

	60
	AGAR VRBG VIOLET RED BILE GLUCOSE
	FRASCO x 500 g
	 
	1

	61
	ACEITE MINERAL ESTERIL
	FRASCO x 500 ml
	 
	1

	62
	FIELD SALES FOSFATADAS
	FRASCO x 1000 ml
	 
	1

	63
	FIELD AZUL DE METILENO FOSFATADO
	FRASCO x 250 ml
	 
	1

	64
	SANGRE OVINA DESFIBRINADA ESTERIL
	FRASCO x 50 ml
	Para preparar Agar Sangre y Agar chocolate
	70

	65
	AGAR MAC CONKEY
	FRASCO x 500 g
	 
	4

	66
	CEPA ENTEROCOCCUS FAECALIS ATCC 29212 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	 
	2

	67
	CEPA STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA ATCC 17666 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	 
	1

	68
	CEPA EIKENELLA CORRODENS ATCC BAA-1152 KWIK STICK
	PAQUETE x 2 und
	 
	1

	69
	CEPA STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS ATCC BAA-750 KWIK STICK
	PAQUETE x 2 und
	 
	1

	70
	AGAR THAYER MARTIN PREPARADO EN PLACA LISTO PARA USO
	CAJA x 10 und
	 
	4

	71
	CEPA ENTEROBACTER HORMAECHEI ATCC 700323 KWIK STICK
	PAQUETE x 2 und
	 
	1

	72
	CEPA ENTEROCOCCUS CASSELIFLAVUS ATCC 700327 KWIK STICK
	PAQUETE x 2 und
	 
	1

	73
	CEPA CANDIDA ALBICANS ATCC 14053 KWIK STICK
	PAQUETE x 2 und
	 
	1

	74
	CEPA STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 29213 KWIK STICK
	PAQUETE x 2 und
	 
	1

	75
	CEPA CANDIDA PARAPSILOSIS ATCC 22019 KWIK STICK
	PAQUETE x 2 und
	 
	1

	76
	PRUEBA RAPIDA RESIST-5 O.K.N.V.I PARA CARBAPENEMASAS
	KIT x 20 pruebas (40 cassettes)
	Para la detección de OXA-48, KPC, NDM, VIM and IMP
	5

	77
	CEPA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ATCC 49619 KWIK STICK
	PAQUETE x 2 und
	 
	1

	78
	CEPA KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 70063 KWIK STICK
	PAQUETE x 2 und
	 
	1

	79
	CEPA KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC BAA-1705 -KS2B KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	 
	1

	80
	SUPLEMENTO SELECTIVO PARA LISTERIA SEGUN FRASER
	PAQUETE x 10 viales
	 
	2

	81
	CALDO HALF FRASER BASE CON ANTIBIOTICOS SEGUN ISO 11290
	FRASCO x 500 g
	 
	5

	82
	CEPA CANDIDA KRUSEI ATCC 6258 KWIK-STIK
	PAQUETE x 2 und
	 
	1

	83
	AGAR CHARCOAL
	FRASCO x 500 g
	 
	1

	84
	FIELD SOLUCION A
	FRASCO x 50 ml
	 
	1

	85
	FIELD SOLUCION B
	FRASCO x 50 ml
	 
	1

	86
	COLORANTE WRIGHT 
	FRASCO X 200 ml
	 
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GRUPO III INFECCIOSAS
	
	
	

	
	
	
	
	

	ITEM
	NOMBRE REACTIVO
	PRESENTACIÓN
	DETALLE ESPECIFICACION
	CANT

	1
	ANTIGENO DE DENGUE ELISA NS1
	KIT x 96 test
	 
	4

	2
	HIV PRUEBAS RAPIDAS AB/AG 4 GENERACION
	KIT x 30 test
	 
	10

	3
	IGM DENGUE DETECCION ELISA
	KIT x 96 test
	 
	2

	4
	IGM RUBEOLA ELISA ENZYGNOST ELISA CON SOLUCIÓN DE LAVADO Y SOLUCIÓN STOP
	KIT x 96 test
	 
	2

	5
	IGM SARAMPION ENZYGNOST ELISA CON SOLUCIÓN DE LAVADO Y SOLUCIÓN STOP
	KIT x 96 test
	 
	2

	6
	TEST ELISA CHAGAS III AG TOTALES
	KIT x 192 test
	 
	2

	7
	TSH NEONATAL ELISA
	KIT x 480 test
	 
	13

	8
	SIFILIS PRUEBA RAPIDA AB COMBO
	KIT x 30 pruebas
	 
	4

	9
	HBSAG COMBO (S/P/WB) PRUEBA RAPIDA
	KIT x 30 test
	 
	24

	10
	HVC AB PLUS COMBO PRUEBA RAPIDA
	KIT x 30 test
	 
	15

	11
	TEST ELISA CHAGAS AG RECOMBINANTES
	KIT x 96 test
	 
	2

	12
	DENGUE DUO NS1 IGG/IGM PRUEBA RAPIDA
	KIT x 25 pruebas
	 
	35

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GRUPO IV QUIMIOLUMINISCENCIA
	
	
	

	
	
	
	
	

	ITEM
	NOMBRE REACTIVO
	PRESENTACIÓN
	DETALLE ESPECIFICACION
	CANT

	1
	ANTI-HBC G2 ELECSYS COBAS E
	CAJA x 100 test
	 
	10

	2
	ANTI-HBC G2 PC ELECSYS
	CAJA x 16 vial (1.3 ml)
	 
	2

	3
	ANTI-HCV G2 ELECSYS COBAS E
	CAJA x 100 test
	 
	13

	4
	ANTI-HCV PC ELECSYS
	CAJA x 16 vial (1.3 ml)
	 
	3

	5
	CHAGAS ELECSYS COBAS E
	CAJA x 100 test
	 
	12

	6
	CHAGAS PC ELECSYS COBAS E
	CAJA x 16 vial (1ml)
	 
	2

	7
	CLEANCELL ELECSYS COBAS E
	CAJA x 6 frascos (380 ml)
	 
	13

	8
	HBSAG G2 ELECSYS COBAS E
	CAJA x 100 test
	 
	12

	9
	HBSAG G2 PC ELECSYS
	CAJA x 16 vial (1.3 ml)
	 
	2

	10
	HIV COMBI PT ELECSYS COBAS E
	CAJA x 100 test
	 
	12

	11
	HIV PC G2 ELECSYS
	CAJA x 6 vial (2ml)
	 
	6

	12
	HTLV I/II ELECSYS COBAS E
	CAJA x 100 test
	 
	10

	13
	HTLV PC ELECSYS
	CAJA x 6 vial (1ml)
	 
	6

	14
	ISE CLEANING SOLUTION SYS CLEAN
	CAJA x 5 frascos (100 ml)
	 
	1

	15
	PROCELL ELECSYS COBAS E
	CAJA x 6 frascos (380 ml)
	 
	13

	16
	SYPHILIS ELECSYS COBAS E
	CAJA x 100 test
	 
	10

	17
	SYPHILIS PC ELECSYS
	CAJA x 4 vial (2ml)
	 
	8

	18
	SYS WASH ELECSYS COBAS E
	FRASCO x 500 ml
	 
	3

	19
	ASSAY CUP PARA COBAS E
	CAJA x 60 paq (60 cups)
	 
	2

	20
	ASSAY TIPS PARA COBAS E
	CAJA x 30 paq (120 tips)
	 
	2

	21
	DSX/DS2 REAGENT TUBES
	BOLSA (24 tubos)
	 
	4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GRUPO V BIOLOGIA MOLECULAR
	
	
	

	
	
	
	
	

	ITEM
	NOMBRE REACTIVO
	PRESENTACIÓN
	DETALLE ESPECIFICACION
	CANT

	1
	KIT DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS GRAM BACTERIA DNA AUTO PLATE TANBEAD PARA EQUIPO MAELSTROM 9600
	KIT x 96 pruebas
	 
	4

	2
	ISOPROPANOL (2-PROPANOL) ≥99.5% PARA BIOLOGIA MOLECULAR ADECUADO PARA EXTRACCION DE ARN Y ADN
	FRASCO x 500 ml
	 
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	GRUPO VI INSUMOS
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ITEM
	NOMBRE REACTIVO
	PRESENTACIÓN
	DETALLE ESPECIFICACION
	CANT

	1
	ALCOHOL ANTISEPTICO 70%
	GALON (3600 ml)
	CON REGISTRO SANITARIO INVIMA
	5

	2
	ASAS BACTERIOLÓGICAS PLASTICAS DESECHABLES ESTERILES CALIBRADAS 1 UL AZULES
	CAJA x 1000 und
	Asas  para siembra bacteriologica deben ser  plasticas desechables esteriles calibradas 1 ul.
	1

	3
	ASPIRADOR ENTOMOLOGICO
	1 UND
	bucal, recto, tubo acrlílico manguera de silicona
	10

	4
	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS
	1 UND
	 
	1

	5
	BARRA MAGNETICA PARA MEZCLAR 50MM
	1 UND
	Barra magnética con imán de material PTFE. Ideal para  mezclar  líquidos. 50 mm que se pueda esterilizar 
	5

	6
	BATA DESECHABLE MANGA LARGA ANTIFLUIDOS CON PUÑO RESORTE TALLA UNICA
	1 UND
	Bata desechable antifluido con puño resortado en algodón talla m
	500

	7
	CAJAS DE PETRI DE VIDRIO 100 X 15 MM
	1 UND
	Diámetro exterior de la tapa x la altura de la parte inferior: 100 x 20 mm
El interior del fondo y la tapa deben ser planos para permitir una  distribución uniforme de los medios de cultivo y los líquidos y que evite la distorsión óptica.
Libres de cadmio y plomo
Fabricadas de vidrio sódico-cálcico de la tercera clase hidrolítica
esterilizable a mas de 121 °c
	210

	8
	CAJAS PETRI PLASTICAS DESECHABLES 100 X 20 MM
	CAJA x 300 und
	Cajas petri plasticas desechables con  certificado de esterilidad  100 x 20 mm
	20

	9
	CAJAS PETRI PLASTICAS DESECHABLES 60 X 15 MM
	CAJA x 500 und
	Cajas de petri en polipropileno, de 60 x 15 mm, circular, esteril.
	5

	10
	CANASTILLA PARA TUBOS - EN ACERO DE 20 X 20
	1 UND
	Canastilla Para Esterilizar En Malla De Alambre De 20 X 20 Cms. Galvanizado con borde en lamina de acero inoxidable
	2

	11
	CANASTILLAS PARA 30 CAJAS DE PETRI - METALICA
	1 UND
	Canastillas para 30 cajas de petri -  Presentación Metálica, escala  103 X 340 X 38 mm
	4

	12
	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE USO INDUSTRIAL ANCHA ROLLO
	ROLLO (100 m)
	48 MM ROLLO X 100 M
	24

	13
	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION A VAPOR CLASE 1
	ROLLO (50 m)
	Indicador Químico Externo para distinguir los paquetes procesados de los no procesados, Para uso exclusivo de autoclaves a vapor con temperaturas de 121 a 135° C
	10

	14
	CONCENTRADO PARA PECES
	BOLSA x 500 g
	 
	4

	15
	CONOS DE EXPOSICION ENTOMOLOGICOS
	KIT (24 und)
	PARA PRUEBAS DE VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA A INSECTICIDAS
	1

	16
	CRIOVIALES 2 ML ESTERILES TAPON DE ROSCA EN POLIPROPILENO
	PAQ (50 und)
	Tubos fabricados en polipropileno autoclavable.  RESISTENTES A  TEMPERATURAS DE HASTA -70°C. ESTERILES  Diseñados para el transporte y almacenamiento de material biológico, rosca externa, los crioviales tienen una superficie interior uniforme, lo que permite reducir el riesgo de contaminación. Autoclavables a 121 º
	2

	17
	CRIOVIALES 4 ML ESTERILES TAPON DE ROSCA EN POLIPROPILENO
	PAQ (50 und)
	 
	4

	18
	EXTRAN MA 01 ALCALINO
	GARRAFA (5000 ml)
	 
	2

	19
	EXTRAN MA 02 NEUTRO
	GARRAFA (5000 ml)
	Jabón Neutro para lavado de material, agente de limpieza
	15

	20
	FILTRO PARA PIEZA FACIAL DE CARA COMPLETA MEDIANA P100 DE LINEA 2091
	1 UND
	PARA MÁSCARA 3M 6800, CON FILTRO FILTRO ALTA EFICIENCIA CONTRA PARTÍCULAS ALTAMENTE TÓXICAS, SOLVENTES ORGANICOS, VAPORES ÁCIDOS
	2

	21
	GASA HOSPITALARIA ROLLO
	ROLLO (100 yds)
	ROLLO X 100 YDS
	5

	22
	GUANTE DE CAUCHO TALLA 7 1/2 PARA ASEO
	1 PAR
	 
	9

	23
	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN DESECHABLES TALLA M
	CAJA (50 pares)
	GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN DESECHABLES COLOR AZUL, TALLA M
	20

	24
	GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN DESECHABLES COLOR AZUL TALLA M
	CAJA (50 pares)
	SIN TALCO, NO ESTÉRIL, AMBIDIESTROS,
	10

	25
	GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN DESECHABLES COLOR AZUL TALLA S
	CAJA (50 pares)
	SIN TALCO, NO ESTÉRIL, AMBIDIESTROS,
	20

	26
	HEMOLITAN PET (GOTAS)
	FRASCO x 30 ml
	 
	2

	27
	HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRACION AL 13%
	GALON (3750 ml)
	CON CERTIFICADO QUE ESPECIFIQUE LOTE Y VENCIMIENTO.
	5

	28
	JARRA PARA CULTIVO ANAEROBIO CON CAPACIDAD DE 2,5 LT
	1 UND
	Con una base de policarbonato y una tapa de seguridad mediante fijación a la base por cuatro clips de auto ventilación. Para generar ambiente de anaerobiosis 
TRANSPARENTE EN POLICARBONATO PARA CULTIVO ANAEROBIO CON CAPACIDAD DE 3,5 LT. LA TAPA DE LA JARRA  EN ALUMINIO MOLDEADO A PRESIÓN; CONTIENE UNA VÁLVULA DE PRESIÓN, UNA VÁLVULA DE VACÍO, UNA VÁLVULA DE SEGURIDAD Y UN MANÓMETRO DE PRESIÓN DE VACÍO COMPUESTO. PARA AUMENTAR LA CON UNA ABRAZADERA DE TRES DEDOS EN ALUMINIO PARA UN SELLADO MÁS HERMÉTICO. CON  CARRIL PARA SOSTENER CAJAS DE PETRI EN ACERO INOXIDABLE PARA 10 PLACAS DE PETRI. - CARRIL PARA SOSTENER TUBOS DE ENSAYO EN ACERO INOXIDABLE. CONTIENE: 1 CONECTOR DE BOMBA DE VACÍO, PARA ELIMINAR EL OXÍGENO INTERIOR Y UNA CANASTA PARA SOSTENER LOS SOBRES PARA FACILITAR AMBOS MÉTODOS.
	1

	29
	LAMINA CONCAVAS SEROLOGIA 12 PUESTOS EN VIDRIO
	1 UND
	Lamina concava en vidrios de 12 puestos.
	5

	30
	LAMINA PORTAOBJETO 25,4 x 76,2 MM
	CAJA (50 laminas)
	Se utilizan en la preparación de muestras para microscopía, Portaobjetos de cristal transparente de 25,4 x 76,2 mm, espesor de lámina estándar uniforme en toda su superficie de 1 a 1,2 mm.
	24

	31
	LAMINAS CUBREOBJETOS 22 x 40 MM
	CAJA (100 laminas)
	-
	19

	32
	MADEJA DE TELA
	ROLLO (100 m)
	por 100 metros
	5

	33
	MAIZ TRILLADO 
	BOLSA (50 Kg)
	 
	1

	34
	MALETIN/MORRAL DE CAMPO CON KIT DE ENTOMOLOGIA
	1 UND
	Morral de campo de lona impermeable 30 litros con kit para entomología médica según especificaciones del INS
	1

	35
	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL MTV DE 2 ML SIN ESCOBILLON
	CAJA (50 medios)
	 
	6

	36
	MENTICOL 
	FRASCO (250 ml)
	 
	2

	37
	PAPEL ALUMINIO ROLLO
	ROLLO (40 m)
	ROLLO X 40 M
	5

	38
	PAPEL PARAFILM ROLLO
	ROLLO (38 m)
	ROLLO x 38 M
	2

	39
	PINCELES ENTOMOLOGICOS
	1 UND
	Pinceles  #4 Y #2
	12

	40
	PINZAS ENTOMOLOGICAS BLANDAS 12 CM LONGITUD
	1 UND
	 
	36

	41
	PLATON/PONCHERA PLASTICO DE 50 LITROS
	1 UND
	 
	2

	42
	PUNTAS AMARILLAS ESTERILES 2-200 UL
	CAJA (960 und)
	 
	13

	43
	PURINA DE ENGORDE GALLINA 
	BOLSA (40 Kg)
	 
	1

	44
	SILICA GEL DESECANTE
	FRASCO (1000 g)
	 
	1

	45
	SPRAY DESCONTAMINANTE DE SUPERFICIE RNASA
	BOTELLA (475 ML)
	Rnase Away Surface descontaminant Spray 
	2

	46
	TAPABOCAS DESECHABLE QUIRURGICO, TRES CAPAS, CON SOPORTE NASAL Y FILTRO MELTBLOWN
	CAJA (50 und)
	CON REGISTRO SANITARIO
	92

	47
	TELA TULL
	1 M
	 
	6

	48
	TIJERAS PUNTA AGUDA DE 14 CM ESTERILIZABLE EN ACERO INOXIDABLE
	1 UND
	Tijera de punta aguda de 14 cm, de acero de alta calidad esterilizable 
	20

	49
	TOALLAS DE PAPEL ABSORBENTE TRIPLE HOJA CON PRECORTE ROLLO
	ROLLO (100 m)
	Rollo triple hoja precortado ROLLO X 100 M
	112

	50
	CRIOVIALES PLASTICOS 2,0 ML DE TAPA A PRESION
	PAQ (50 und)
	Esteriles, libres de Dnasa, Rnasa y ADN humano. 
	1

	51
	APLICADORES CON ALGODON
	BOLSA (100 und)
	Aplicadores de madera con algodón
	5

	52
	TUBOS CONICO CON TAPA ROSCA DE 50 ML
	PAQ (25 und)
	TUBO FALCON
	1

	53
	SPRAY DESCONTAMINANTE DE SUPERFICIE ADN
	BOTELLA (475 ML)
	Dnase Away Surface descontaminant Spray 
	1

	54
	TUBO  AL VACIO TAPA AMARILLA CON GEL
	CAJA x 100 tubos
	 
	1

	55
	TUBO AL VACIO TAPA LILA 4 ML
	CAJA x 100 tubos
	 
	2

	56
	AGUJA DE SEGURIDAD VACUTAINER 21 X 1,25
	CAJA (48 und)
	 
	1

	57
	PAPEL DE FILTRO WHATMAN DIAMETRO 24 CM
	PAQ (100 und)
	 
	1

	58
	TUBO CONICO CON TAPA ROSCA EN POLIPROPILENO 15 ML
	CAJA (50 und)
	 
	1

	59
	TUBO AL VACIO TAPA ROJA
	CAJA (100 und)
	 
	2

	60
	AGUJA PARA TOMA MULTIPLE AL VACIO VERDE
	CAJA (100 und)
	 21G X 1 1/2
	2

	61
	TORNIQUETE PARA TOMA DE MUESTRA SANGUINEA
	1 UND
	 
	3

	62
	TRAMPAS CDC
	1 UND
	 
	5

	63
	BATERIA 6 VOLTIOS 10 AMP
	1 UND
	PARA CARGAR TRAMPAS CDC
	10

	64
	LAMINAS PORTAOBJETOS EXCAVADAS DE DOS CAVIDADES
	CAJA (10 und)
	 
	2

	65
	ALFILERES ENTOMOLOGICOS (NUMERO 1)
	PAQ (100 und)
	 
	2

	66
	ALFILERES ENTOMOLOGICOS (NUMERO 3)
	PAQ (100 und)
	 
	2

	67
	BLOQUE PARA MONTAJE DE INSECTOS
	1 UND
	 
	2

	68
	FRASCOS ENTOMOLOGICOS PARA CAPTURA DE TRIATOMINOS
	PAQ x 10 und
	 
	20
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	ITEM
	NOMBRE REACTIVO
	PRESENTACIÓN
	DETALLE ESPECIFICACION
	CANT

	1
	BALON VOLUMETRICO AMBAR CLASE A DE VIDRIO DE BOROSILICATO CAPACIDAD DE 100 ML CON BOCA ESMERILADA Y TAPA VIDRIO BOROSILICATO
	UND
	CON AFORO BIEN MARCADO, CERTIFICADO DEL LOTE TIPO CLASE A, QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DIN EN ISO 1042
	2

	2
	BALON VOLUMETRICO AMBAR CLASE A DE VIDRIO DE BOROSILICATO CAPACIDAD DE 1000 ML CON BOCA ESMERILADA Y TAPA VIDRIO BOROSILICATO
	UND
	Balón volumétrico ambar clase A de vidrio de boro-silicato, con aforo bien marcado, con boca esmerilada y tapa Vidrio Borosilicato, certificado del lote tipo Clase A,   que cumpla con los estándares DIN en ISO 1042
	2

	3
	BALON VOLUMETRICO AMBAR CLASE A DE VIDRIO DE BOROSILICATO CAPACIDAD DE 500 ML CON BOCA ESMERILADA Y TAPA VIDRIO BOROSILICATO
	UND
	Balón volumétrico ambar clase A de vidrio de boro-silicato, con aforo bien marcado,con boca esmerilada y tapa Vidrio Borosilicato, certificado del lote tipo Clase A,   que cumpla con los estándares DIN en ISO 1042
	2

	4
	BALON VOLUMETRICO CLASE A DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON AFORO DE 100 ML CON BOCA ESMERILADA Y TAPA VIDRIO BOROSILICATO
	UND
	VIDRIO CLARO. CON AFORO BIEN MARCADO CERTIFICADO DEL LOTE TIPO CLASE A,   QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DIN EN ISO 1042
	15

	5
	BALON VOLUMETRICO CLASE A DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON AFORO DE 1000 ML CON BOCA ESMERILADA Y TAPA VIDRIO BOROSILICATO
	UND
	VIDRIO CLARO. CON AFORO BIEN MARCADO CERTIFICADO DEL LOTE TIPO CLASE A,   QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DIN EN ISO 1042
	6

	6
	BALON VOLUMETRICO CLASE A DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON AFORO DE 200 ML CON BOCA ESMERILADA Y TAPA VIDRIO BOROSILICATO
	UND
	VIDRIO CLARO. CON AFORO BIEN MARCADO CERTIFICADO DEL LOTE TIPO CLASE A,   QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DIN EN ISO 1042
	2

	7
	BALON VOLUMETRICO CLASE A DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON AFORO DE 25 ML CON BOCA ESMERILADA Y TAPA VIDRIO BOROSILICATO
	UND
	VIDRIO CLARO. CON AFORO BIEN MARCADO CERTIFICADO DEL LOTE TIPO CLASE A,   QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DIN EN ISO 1042
	2

	8
	BALON VOLUMETRICO CLASE A DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON AFORO DE 250 ML CON BOCA ESMERILADA Y TAPA VIDRIO BOROSILICATO
	UND
	VIDRIO CLARO. CON AFORO BIEN MARCADO CERTIFICADO DEL LOTE TIPO CLASE A,   QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DIN EN ISO 1042
	2

	9
	BALON VOLUMETRICO CLASE A DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON AFORO DE 50 ML CON BOCA ESMERILADA Y TAPA VIDRIO BOROSILICATO
	UND
	VIDRIO CLARO. CON AFORO BIEN MARCADO CERTIFICADO DEL LOTE TIPO CLASE A,   QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DIN EN ISO 1042
	1

	10
	BALON VOLUMETRICO CLASE A DE VIDRIO DE BOROSILICATO CON AFORO DE 500 ML CON BOCA ESMERILADA Y TAPA VIDRIO BOROSILICATO
	UND
	VIDRIO CLARO. CON AFORO BIEN MARCADO CERTIFICADO DEL LOTE TIPO CLASE A,   QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DIN EN ISO 1042,
	1

	11
	BASE PARA PIPETAS GRADUADAS Y VOLUMETRICAS EN POLIPROPILENO CON PLATO GIRATORIO DE 94 ORIFICIOS
	UND
	Base para pipetas graduadas y volumétricas en polipropileno con base reforzada para posición fija, con plato adicional giratorio 94 orificios de varios diámetros 
	3

	12
	BOTELLA DE VIDRIO CLARO CON TAPA AZUL DE 250 ML
	UND
	 
	30

	13
	BURETA CLASE A FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO DE 25 ML CON GRADUACION DE 0.05 ML CON LLAVE DE TEFLON PTFE
	UND
	BURETA CON FRANJA BLANCA O AZUL POSTERIOR A LA GRADUACIÓN.  TIPO A FABRICADO EN VIDRIO DE BORO-SILICATO CON CERTIFICADO DE LOTE, LLAVE DE TEFLÓN PTFE POLITETRAFLUOETILENO. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
	2

	14
	CRISOLES DE PORCELANA DE TALLA MEDIA CON TAPA DE 15ML
	UND
	Crisoles de porcelana de talla media con tapa, Resistencia a la temperatura: Hasta 1200 ° C. Fabricado con materias primas de alta pureza, producidas con una calidad uniforme,  estructura compacta e impermeable a las filtraciones gaseosas, resistencia mecánica y química a ácidos,  álcalis , así como a los cambios de temperatura, que los soporta sin roturas, explosiones ni deformaciones
	10

	15
	EMBUDO DE FILTRACION DE VIDRIO DE 75 MM
	UND
	hecho en vidrio borosilicato
	3

	16
	ERLENMEYER CUELLO ANGOSTO DE VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE 125 ML
	UND
	Erlenmeyer cuello angosto fabricado en vidrio borosilicato 3.3. Con graduación de fácil lectura y campo para rotular de grandes dimensiones . vidrio de boro-silicato
	15

	17
	ERLENMEYER CUELLO ANGOSTO DE VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE 250 ML
	UND
	Erlenmeyer cuello angosto fabricado en vidrio borosilicato 3.3. Con graduación de fácil lectura y campo para rotular de grandes dimensiones . vidrio de boro-silicato
	115

	18
	FRASCO AMBAR EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 TAPA ROSCA AZUL CON ANILLO DE VERTIDO DE 500 ML
	UND
	 
	3

	19
	FRASCO GOTERO AMBAR CAPACIDAD DE 100 ML
	UND
	 
	2

	20
	FRASCO GRADUADO EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 TAPA ROSCA EN POLIPROPILENO AZUL CON ANILLO DE VERTIDO DE 250 ML
	UND
	Frasco en vidrio borosilicato 3,3 tapa rosca en polipropileno azul din gl 25 o 45 con anillo de vertido, campo de rotulacion, graduado y autoclavable 140°c
	30

	21
	FRASCO GRADUADO EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 TAPA ROSCA EN POLIPROPILENO AZUL CON ANILLO DE VERTIDO DE 500 ML
	UND
	Frasco en vidrio borosilicato 3,3  tapa rosca en polipropileno azul din gl 25 o 45 con anillo de vertido, campo de rotulacion, graduado y autoclavable 140°c
	2

	22
	MATRAZ VOLUMETRICO AFORADO CLASE A DE PP O PMP CON TAPON ROSCA DE 100 ML 
	UND
	Matraz volumetricocon aforo bien marcado,  c/tapón rosca,  Fabricados en polipropileno transparente Clase A, plástico.Fabricado en polipropileno, certificado de lote, resistente a productos químicos, irrompible, con pared reforzada y con tapa de rosca para prevenir fugas o derrames. 
	10

	23
	PICNOMETRO DE VIDRIO BOROSILICATO DE 10 ML CON TERMOMETRO
	UND
	 
	5

	24
	PIPETA AFORADA VOLUMETRICA EN VIDRIO CLASE A O AS DE 10 ML
	UND
	Pipeta aforada volumetrica en vidrio clase A certificado de fabrica por lote. vidrio, con certificado de lote. 
	5

	25
	PIPETA AFORADA VOLUMETRICA EN VIDRIO CLASE A DE 20 ML
	UND
	Pipeta aforada volumetrica en vidrio clase A certificado de fabrica por lote. vidrio, con certificado de lote. 
	6

	26
	PIPETA AFORADA VOLUMETRICA EN VIDRIO CLASE A DE 25 ML
	UND
	Pipeta aforada volumetrica en vidrio clase A certificado de fabrica por lote.  vidrio, con certificado de lote. 
	7

	27
	PIPETA AFORADA VOLUMETRICA EN VIDRIO CLASE A DE 5 ML
	UND
	Pipeta aforada volumetrica en vidrio clase A certificado de fabrica por lote. Vidrio, con certificado de lote. 
	2

	28
	PIPETA AFORADA VOLUMETRICA EN VIDRIO CLASE A DE 50 ML
	UND
	Pipeta aforada volumetrica en vidrio clase A certificado de fabrica por lote. vidrio, con certificado de lote. 
	15

	29
	PIPETA PASTEUR GRADUADA EN PLASTICO CON BOMBA DE ASPIRACION DE 3ML 
	UND
	CON GRADUACIÓN, PUNTA FINA QUE GARANTICE UNA DOSIFICACIÓN PRECISA DE LA MUESTRA,  VÁSTAGO LARGO Y FLEXIBLE
	1

	30
	TUBOS DE VIDRIO 10 ML CON TAPA ROSCA
	UND
	 
	200

	31
	TUBOS DE VIDRIO NESSLER CLASE A 50 ML
	UND
	 
	30

	32
	VASO DE PRECIPITADO GRADUADO EN PLASTICO FORMA BAJA 1000 ML
	UND
	Fabricado en polipropileno,  Con graduación en alto relieve, Forma baja, Vasos claros, resistente a productos químicos, irrompible, con pared reforzada 
	5

	33
	VASO DE PRECIPITADO GRADUADO EN PLASTICO FORMA BAJA 500 ML
	UND
	Fabricado en polipropileno,  Con graduación en alto relieve, Forma baja, Vasos claros, resistente a productos químicos, irrompible, con pared reforzada 
	5

	34
	VASO DE PRECIPITADO GRADUADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO FORMA BAJA 10 ML
	UND
	GRADUACION ALTO RELIEVE CON CERTIFICADO DE LOTE IMPRESIÓN EN CERÁMICA DIN 3819
	4

	35
	VASO DE PRECIPITADO GRADUADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO FORMA BAJA 100 ML
	UND
	GRADUACION ALTO RELIEVE CON CERTIFICADO DE LOTE IMPRESIÓN EN CERÁMICA DIN 3819
	2

	36
	VASO DE PRECIPITADO GRADUADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO FORMA BAJA 1000 ML
	UND
	GRADUACION ALTO RELIEVE CON CERTIFICADO DE LOTE IMPRESIÓN EN CERÁMICA DIN 3819
	9

	37
	VASO DE PRECIPITADO GRADUADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO FORMA BAJA 2000 ML
	UND
	GRADUACION ALTO RELIEVE CON CERTIFICADO DE LOTE IMPRESIÓN EN CERÁMICA
	1

	38
	VASO DE PRECIPITADO GRADUADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO FORMA BAJA 25 ML
	UND
	GRADUACION ALTO RELIEVE CON CERTIFICADO DE LOTE IMPRESIÓN EN CERÁMICA DIN 3819
	2

	39
	VASO DE PRECIPITADO GRADUADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO FORMA BAJA 250 ML
	UND
	GRADUACION ALTO RELIEVE CON CERTIFICADO DE LOTE IMPRESIÓN EN CERÁMICA DIN 3819
	7

	40
	VASO DE PRECIPITADO GRADUADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO FORMA BAJA 50 ML
	UND
	GRADUACION ALTO RELIEVE CON CERTIFICADO DE LOTE IMPRESIÓN EN CERÁMICA DIN 3819
	2

	41
	VASO DE PRECIPITADO GRADUADO EN VIDRIO DE BOROSILICATO FORMA BAJA 500 ML
	UND
	 
	5



CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

a) Los reactivos, materiales e insumos deben estar en perfecto estado, debidamente embalados en su empaque original, correctamente sellados y con etiquetas, no se aceptan productos remanufacturados, reenvasados ni reempacados.
b) El envase, empaque y embalaje deben facilitar la identificación, control de existencias, condiciones de almacenamiento y uso de los reactivos.
c) Contar con registro INVIMA para los ítems que así lo requieran y con los permisos de distribución por parte del laboratorio fabricante y/o titular del registro sanitario para comercializar y distribuir los productos ofertados
d) Garantizar que los productos tengan fechas de vencimiento no inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de entrega. Para aquellos productos que por fabricación no es posible contar con fechas de vencimiento largas, se deberán realizar entregas parciales, garantizando el cambio por vencimiento de los reactivos e insumos entregados.
e) Suministrar hoja de seguridad MSDS, ficha técnica y certificado de calidad/análisis de los productos entregados, a menos que por naturaleza del producto no aplique algún documento. Los soportes deben entregarse en idioma español o inglés y no se acepta transcripción del texto como propuesta de catálogo 
f) Entregar en el Almacén de la Secretaría de Salud Departamental los elementos descritos en el objeto contractual conforme a las características, especificaciones y cantidades acordadas.
g) Hacer entregas mensuales o parciales en el caso de los reactivos que lo requieran.
h) Garantizar el precio y la calidad de cada uno de los elementos adquiridos y el cumplimiento de los plazos pactados para la entrega.
i) Ordenar el cambio de los productos que por cualquier razón no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas dentro de un plazo no superior a 8 días 
j) Contar con la capacidad e infraestructura necesaria que le permita la entrega de los elementos en los plazos y condiciones requeridas
k) Teniendo en cuenta que los equipos de Detección Molecular, Quimioluminiscencia, con los que cuenta el LDSP son equipos cerrados, los Kits de reactivos requeridos deben corresponder a la misma casa comercial del equipo y se debe garantizar la entrega de los kits con el mismo lote de reactivo, de acuerdo al requerimiento del supervisor.
l) El contratista deberá entregar muestra física de las puntas solicitadas para realizar prueba de acople con las pipetas del laboratorio de Salud Pública departamental.
m) En caso de que el proponente ofrezca productos en presentaciones diferentes a la solicitada deberá allegar copia del catálogo y/o página donde se puedan consultar las especificaciones o ficha técnica. 
n) Atendiendo a las necesidades de la entidad se hace la claridad, que los bienes solicitados en este estudio, estarán sujetos al requerimiento, por tal razón se especifican las calidades de los productos más no las cantidades, las cantidades serán solicitadas por el supervisor del contrato de acuerdo a la necesidad en el desarrollo del contrato, de igual manera podrán incluirse otros reactivos, insumos y elementos requeridos para lo cual el contratista deberá presentar cotizaciones de los mismos y deberán ser aprobados por el supervisor del contrato.
o) Las demás que resulten necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.
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