## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFIC |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GEN | PART
1. SISTEMA DE BOMBEO
| 1.1 |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EXTERIOR | M2 | 35.73 | 57266 | 2046114
| 1.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CALIENTE DE PLACA | M2 | 15.21 | 75348 | 1146043
| 1.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR ELECTRICO | UND | 1 | 1164055 | 1164055
| 1.4 |  |  | DESCAPOTE VEGETACIÓN ÁREA SISTEMA DE BOMBEO | M2 | 24.88 | 12238 | 304481
| 1.5 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO 3000 PSI E = 0,10 M (incluye malla de refuerzo) ACABADO ESCOBEADO | M2 | 24.88 | 197023 | 4901932
| 1.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR 80X80 LAMINA ALFAJOR 2,5MM | UND | 1 | 303664 | 303664
| 1.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO (INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR) TERMINADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE CALIDAD INTEMPERIE | M2 | 4.41 | 258055 | 1138023
| 1.8 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO DE (3000PSI) E=0,10 M (Incluye malla de refuerzo) ACABADO ESMALTADO | M2 | 4.2 | 200760 | 843192
| 1.9 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO, 2 BOMBAS 5 HP, (INCLUYE VARIADOR DE VELOCIDAD Y TANQUE HIDROFLO) | UND | 1 | 25960612 | 25960612
| 1.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION EN ACRILICO, SEGÚN NORMA DE SEGURIDAD | UND | 2 | 58502 | 117004
| 1.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO PARA ANDENES | ML | 21.48 | 128292 | 2755712
[7 empty] | TOTAL CAPITULO | 40680832
2. ADECUACIONES SUBESTACION ELECTRICA Y RED ELECTRICA
| 2.1 |  |  | CONSTRUCCION Y APLICACIÓN DE FRISO LISO PARED CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=2 CM, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 85.74 | 60183 | 5160090
| 2.2 |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EXTERIOR | M2 | 85.74 | 57266 | 4909987
| 2.3 |  |  | MANTENIMIENTO CARPINTERÍA METÁLICA INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIES , REV SOLDADURAS Y ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR | M2 | 12.35 | 58347 | 720585
| 2.4 |  |  | LIMPIEZA SEGURA DE LA RED ELECTRICA POR PERSONAL IDONEO, INCLUYE REMOSIÓN DE MATERIAL ORGANICO Y EL USO DE GRUA | GBL | 1 | 3150772 | 3150772
| 2.5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DPS. | UND | 1 | 1376393 | 1376393
| 2.6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA PLANTA DE EMERGENCIA | UND | 1 | 1344476 | 1344476
| 2.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION EN ACRILICO, SEGÚN NORMA DE SEGURIDAD | UND | 1 | 58502 | 58502
[7 empty] | TOTAL CAPITULO | 16720805
3. ADECUACIONES GENERALES BODEGAS
| 3.1 |  |  | DESMONTES Y DEMOLICIONES
| 3,1,1 |  |  | DESMONTE DE SANITARIO | UND | 7 | 93240 | 652680
| 3,1,2 |  |  | DESMONTE DE LAVAMANOS | UND | 9 | 46620 | 419580
| 3,1,3 |  |  | DEMOLICION DE ENCHAPES PISOS Y MUROS | M2 | 192 | 17483 | 3356736
| 3,1,4 |  |  | FRISOS SOBRE MAMPOSTERIA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 246.23 | 60430 | 14879679
| 3,1,5 |  |  | MANTENIMIENTO DE FACHADA, RESANE FRISOS ESTUCO Y PINTURA EXTERIOR , INCLUYE ANDAMIOS | M2 | 205.39 | 56809 | 11668001
| 3,1,6 |  |  | ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES (inc, derecho botadero autorizado) | M3 | 31.92 | 94667 | 3021771
| 3.2 |  |  | CONCRETOS
| 3,2,1 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO 3000 PSI E = 0,10 M (incluye malla de refuerzo) ACABADO ESCOBEADO | M2 | 80.7 | 197023 | 15899756
| 3,2,2 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,12M (Incluye malla de refuerzo) | M2 | 10.5 | 217453 | 2283257
| 3,2,3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO PARA ANDENES | ML | 106 | 128292 | 13598952
| 3.3 |  |  | CARPINTERIA METALICA
| 3,3,1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO 5020 BLANCO CERRADURA MANUAL | M2 | 3.78 | 270651 | 1023061
| 3,3,2 |  |  | MANTENIMIENTO CARPINTERÍA METÁLICA INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIES , REV SOLDADURAS Y ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR | M2 | 58.89 | 58347 | 3436055
| 3,3,3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBO ACERO GALVANIZADO 2" INCLUYE PINTURA | ML | 46.4 | 448296 | 20800934
| 3,3,4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA CON MARCO METALICO EN ANGULO | M2 | 12 | 281644 | 3379728
| 3.4 |  |  | CUBIERTAS Y CANALES
| 3,4,1 |  |  | SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ETERBOARD | m² | 131.75 | 125130 | 16485878
| 3,4,2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 D:1 M (Inc. Pintura) | ML | 59 | 172291 | 10165169
| 3,4,3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC 4" | ML | 48 | 118538 | 5689824
| 3.5 |  |  | MAMPOSTERIA Y ENCHAPES
| 3,5,1 |  |  | MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO H-10 COCIDO (10X30X20CM), INCLUYE REEMPLAZO DE AVERIAS Y FRISO RUSTICO | M2 | 31.8 | 120435 | 3829833
| 3,5,2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARED | M2 | 150 | 121104 | 18165600
| 3,5,3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO | M2 | 55 | 128138 | 7047590
| 3.6 |  |  | FRISOS Y PINTURAS |  |  | 0 | 0
| 3,6,1 |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EXTERIOR | M2 | 246.23 | 57266 | 14100607
| 3,6,2 |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA INTERIOR TIPO 1, TRES MANOS | M2 | 1191.5 | 86216 | 102726364
| 3,6,3 |  |  | MANTENIMIENTO DE FACHADA MAMPOSTERIA INCLUYE HIDROLAVADO E IMPRIMACIÓN CON HIDROFUGO PREPARACIÓN PARA FRISOS Y ACABADO | M2 | 246.23 | 71653 | 17643118
| 3.7 |  |  | REDES HIDROSANITARIAS
RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA
TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA
| 3,7,1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA PVC RDE 9 DIÁMETRO 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | ML | 35.4 | 40539 | 1435081
| 3,7,2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA PVC RDE 9 DIÁMETRO 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | ML | 11.55 | 43803 | 505925
PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA
| 3,7,3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO PVC DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | UND | 20 | 79187 | 1583740
| 3,7,4 |  |  | PRUEBA DE HERMETICIDAD Y PRESIÓN DE LA RED HIDRÁULICA EXISTENTE | UND | 1 | 103646 | 103646
RED SANITARIA Y VENTILACIÓN
TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN
| 3,7,5 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC DIÁMETRO 2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | ML | 20.1 | 78026 | 1568323
| 3,7,6 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC DIÁMETRO 4", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | ML | 11 | 114573 | 1260303
| 3,7,7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED VENTILACIÓN PVC DIÁMETRO 2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | ML | 32 | 78242 | 2503744
| 3,7,8 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC DIÁMETRO 3", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | ML | 17.75 | 118912 | 2110688
PUNTOS SANITARIOS PVC
| 3,7,9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC DIÁMETRO 2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | UND | 13 | 82983 | 1078779
| 3,7,10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC DIÁMETRO 4", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | UND | 7 | 131830 | 922810
| 3,7,11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO VENTILACIÓN PVC DIÁMETRO 2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | UND | 4 | 87597 | 350388
CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN
| 3,7,12 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.60 H= 0.60 M EN LADRILLO RECOCIDO, INCLUYE TAPA EN CONCRETO | und | 1 | 850500 | 850500
| 3,7,13 |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZOS | UND | 2 | 268620 | 537240
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 3,7,14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INSTITUCIONAL , INCLUYE GRIFERIA SENSOR | UND | 8 | 1152104 | 9216832
| 3,7,15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INSTITUCIONAL PMR, INCLUYE GRIFERIA SENSOR | UND | 1 | 1229202 | 1229202
| 3,7,16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERIA ANDIVANDALICA TIPO PUSH | UND | 5 | 2264567 | 11322835
| 3,7,17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO PMR LINEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERIA ANDIVANDALICA TIPO PUSH | UND | 1 | 2231626 | 2231626
| 3,7,18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑOS INCLUYE SECADOR MANOS CON SENSOR, Y DISPENSADORES ( DE JABON LIQUIDO DE TOALLAS DE PAPEL, Y DE PAPEL HIGIENICO) EN ACERO INOXIDABLE | KIT | 2 | 2017474 | 4034948
| 3,7,19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 MM SIN BISEL | M2 | 8.96 | 276430 | 2476813
| 3,7,20 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MESON 0,55 m, EN CONCRETO PARA LAVAMANOS DE INCRUSTAR, INCLUYE REVESTIMIENTO Y SALPICADERO EN GRANITO PULIDO | ML | 8.92 | 644433 | 5748342
| 3.8 |  |  | INSTALACIONES RED ELETRICA
| 3,8,1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AISLADO No 14 AWG COBRE THHN 3 CIRCUITOS EN DUCTERIA EXISTENTE PARA ILUMINACIÓN | ML | 492 | 13492 | 6638064
| 3,8,2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR ELECTRICO | UND | 10 | 1164055 | 11640550
| 3,8,3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMPOTRADA Panel Led Empotrado Cuadrado 1800 Lumenes 24w Luz Fria , 30 X 30 PARA BATERIA SANITARIA | UND | 20 | 119116 | 2382320
[7 empty] | TOTAL CAPITULO | 362006872
4. OBRAS EXTERIORES
| 4.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, TUBO AN de 1-1/2", Y ALAMBRE DE PUAS SUPERIOR | M2 | 375 | 320636 | 120238500
| 4.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON PLEGABLE EN PARALES VERTICALES DE TUBERIA CUADRADA DE 1/2" Y APOYOS EN 2" Y 3", DIMENSIONES: 4 x 3 M, 4 CUERPOS , SEGÚN DISEÑO, (Inc. Cerradura de sobreponer ) | M2 | 21 | 1537817 | 32294157
[7 empty] | TOTAL CAPITULO | 152532657
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | 571941166
CERTIFICACIÓN REDES ELÉCTRICAS
|  |  |  | CERTIFICACION RETIE MANIOBRA LINEA VIVA | UND | 1 | 10000000 | 10000000
|  |  |  | CERTIFICACIÓN PLENA DE CONFORMIDAD CON RETILAP | UND | 1 | 6335376 | 6335376
[5 empty] | TOTAL CAPITULO |  |  | 16335376
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 588276542
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 588276542
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 29%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :